## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 应急照明
1.3 | 消防报警系统
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
消火栓系统
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:暗装 2.型号、规格:消防卷盘，防回流污染止回阀-个,消防卷盘(25m)，阀门1套同管径，活接头1套同管径，真空破坏器 水平直通型1套 |  | 套 | 2
2 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:MF/ABC4 2.规格、型号:4KG灭火器 |  | 具 | 4
3 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:De25 |  | 个 | 1
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:De25 |  | 个 | 1
5 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 |  | 点 | 2
分部小计
应急照明
1 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:应急照明箱 2.型号:其余详见设计图纸 |  | 台 | 1
2 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:应急照明线路 3.型号:WDZN--BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 120.19
3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:SC管 2.规格:SC20 |  | m | 57.89
4 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:消防各类专用灯 2.型号:详见设计图纸 |  | 套 | 16
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:各类灯具盒 |  | 个 | 16
分部小计
消防报警系统
1 | 030608010003 | 专用线缆 | 1.名称:专用电缆 |  | m | 5.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:NH-KVV22-4*2.5 3.芯数:铜芯
2 | 030608010002 | 专用线缆 | 1.名称:专用电缆 2.型号:WDZN-RVVP-2*1.5 3.芯数:铜芯 |  | m | 19.22
3 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:消防报警线路 3.型号:WDZNB-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 78.49
4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:消防报警线路 3.型号:WDZNB-BYJ1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 262.36
5 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:SC管 2.规格:SC20 |  | m | 137.1
6 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:XD箱 2.型号:其余详见设计图纸 |  | 台 | 1
7 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:短路隔离器 2.型号:其余详见设计图纸 |  | 台 | 1
8 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:其余详见设计图纸 |  | 个 | 13
9 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:智能型燃气探测器 2.规格:其余详见设计图纸 |  | 个 | 2
10 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.规格:其余详见设计图纸 |  | 个 | 1
11 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:各类输入输出模块 |  | 台 | 2
12 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:火警电话，其余详见设计图纸 |  | 部 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器，其余详见设计图纸 |  | 个 | 4
14 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓控制按钮 2.规格:其余详见设计图纸 |  | 个 | 2
15 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统调试，15点 |  | 系统 | 1
16 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔，火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机，其余详见设计图纸 |  | 部 | 2
17 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.总线制:包含视频监控主机,甲方自备UPS电源，消防水位显示器主机，消防电源监控主机，电气火灾监控监控主机，UPS、应急照明控制器、消防应急广播控制装置消防专用电话总机、集中型火灾报警控制器(联动型)，其余详见设计图纸 |  | 套 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：新和县玉奇喀特镇古城社区老年人日间照料中心建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13