## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.6金属结构工程
1.5 | A.8门窗工程
1.6 | A.9屋面及防水工程
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.8 | A.11楼地面装饰工程
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | A.13天棚工程
1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | A.15其他装饰工程
1.13 | 井类
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  | 第 2 页 共 2 页
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:6m 内 |  | m3 | 3818.6
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:回填用戈壁料 |  | m3 | 1622.84
3 | 010103001002 | 回填方-消防水池顶部填种植土 | 1.回填土质要求:土壤酸碱适中，排水良好，疏松肥沃，不建筑和生活垃圾，且无毒害物质-1200mm厚 2.弃土、取土运距:施工方自行考虑 |  | m3 | 305.1
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖出全部土 2.运距:施工单位根据实际情况自行考虑 |  | m3 | 3818.6
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401004001 | 多孔砖墙-倒流墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结非粘土多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10.0 |  | m3 | 27.39
2 | 010401008001 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:匀质自保温砌块墙体 2.填充材料种类及厚度:350mm 3.砂浆强度等级、配合比:≥A5.0 |  | m3 | 12.09
3 | 010401008002 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.填充材料种类及厚度:200mm 3.砂浆强度等级、配合比:≥A5.0 |  | m3 | 45.97
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 |  | m3 | 1.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.混凝土强度等级:C20
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.12
3 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 210.91
4 | 010501004002 | 满堂基础-集水(吸水)坑 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 68.64
5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 9.89
6 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3
7 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 35.85
8 | 010503004001 | 圈梁-水平现浇带 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.92
9 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.07
10 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 121.31
11 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 124.78
12 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m2 | 19.86
13 | 010507001001 | 散水 | 1.80厚C25细石混凝土面层撒1∶1水泥砂子压光 2.150厚戈壁土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% |  | m2 | 24.1
14 | 010507004001 | 台阶 | 1.80厚C25混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1∶1水泥砂子压光，合阶面外坡1% 2.300厚戈壁土垫层分两层碾压 3. 素土夯实 |  | m2 | 26.82
15 | 010507003001 | 地沟 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.详图集金属箅子排水沟详图(地下)详05J927-47-2 |  | m | 7.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.08
17 | 010507007001 | 其他构件-窗井，壁、底 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.86
18 | 010507007002 | 其他构件-拦水门坎 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.12
19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 2.连接方式:详见图纸及相关规范 |  | t | 0.016
20 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8 2.连接方式:详见图纸及相关规范 |  | t | 0.206
21 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 2.连接方式:详见图纸及相关规范 |  | t | 1.603
22 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 2.连接方式:详见图纸及相关规范 |  | t | 6.243
23 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 2.连接方式:详见图纸及相关规范 |  | t | 17.053
24 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2.连接方式:详见图纸及相关规范 |  | t | 5.901
25 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ18 2.连接方式:详见图纸及相关规范 |  | t | 9.827
26 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 2.连接方式:详见图纸及相关规范 |  | t | 4.441
27 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ22 2.连接方式:详见图纸及相关规范 |  | t | 1.201
28 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: |  | t | 0.752
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
HRB400 Φ25 2.连接方式:详见图纸及相关规范
29 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ6 2.连接方式:详见图纸及相关规范 |  | t | 0.224
30 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 箍筋Φ8 2.连接方式:详见图纸及相关规范 |  | t | 3.569
31 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ25 |  | 个 | 14
32 | X010516004001 | 焊接 | 1.氧气压力焊:电渣压力焊接 |  | 个 | 1072
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010606008001 | 钢梯 | 1.屋面上人梯 |  | t | 0.009
2 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:砌体与不同材质交界处 |  | m2 | 71.2
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1222 2.门框或扇外围尺寸:1200mm*2200mm 3.门框、扇材质:成品甲级钢制防火门 |  | 樘 | 1
2 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1522 2.门框或扇外围尺寸:1500mm*2200mm 3.门框、扇材质:成品甲级钢制防火门 |  | 樘 | 3
3 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1522 2.门框或扇外围尺寸:1500mm*2200mm 3.门框、扇材质:成品钢制防盗门 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:65系列中空玻璃窗(12mm空气间隔层)塑钢节能窗,外窗传热系数为22.20(W/(m.K)),所有外墙上的窗开启扇均设纱窗。 |  | m2 | 3.78
5 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗-楼梯间排烟窗 | 1.框、扇材质:65系列中空玻璃窗(12mm空气间隔层)塑钢节能窗,外窗传热系数为22.20(W/(m.K)),所有外墙上的窗开启扇均设纱窗。 |  | m2 | 3.78
6 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:成品防雨百叶窗 |  | m2 | 8.4
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚一道合成高分子防水卷材(规格为400G/M2) 2.防水层数:1 |  | m2 | 136.13
2 | 011003001001 | 屋面-隔离层 | 1.隔离层部位:屋面 2.隔离层材料品种:2.0mm厚单组份聚氨酯防水涂料(隔汽防水层) |  | m2 | 136.13
3 | 010902003001 | 屋面刚性层--消防水池顶 | 1.砂浆厚度、配合比:水泥砂浆掺5%的防水粉 |  | m2 | 250.92
4 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮）-消防水池内、外壁 | 1.砂浆厚度、配合比:水泥砂浆掺5%的防水粉 |  | m2 | 511.79
5 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水-消防水池底 | 1.砂浆厚度、配合比:水泥砂浆掺5%的防水粉 |  | m2 | 229.49
6 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防水涂料、四周卷起150高 |  | m2 | 123.18
7 | 010902006001 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.屋面落水口 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层(表面应抹平压光,并设1X1米分格缝,缝宽20mm,沥青砂浆灌缝) 2.200g/m2聚酯无纺布隔离层 3.30MM厚C25细石混凝土找平层,分仓缝间距<6MX6M,缝宽20mm,沥青砂浆灌缝 4.碎加气块找2%坡,最薄处30mm厚 5.180mm厚EPS板,分层错缝铺设,上90mm,下90mm 6.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 63.84
2 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:用于混凝土构件(框架柱、框架梁) 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:聚能防火保温板(100mm) 3.铺设玻纤网 |  | m2 | 48.37
3 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 1.防火隔离带 岩棉板 宽度500mm |  | m2 | 16.9
4 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1.涂刷部位:与土壤接触的砼部分 2.涂料品种、刷涂遍数:一道冷底子油、二道热沥青 |  | m2 | 405.81
5 | 030702010001 | 检修孔 | 1.名称:检修孔1000mm*1000mm*300mm，设钢质加锁活动盖板及警示标志 |  | 个 | 2
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.150厚戈壁土 2.80厚C15混凝土垫层 3.水泥砂浆找坡层、最 |  | m2 | 54.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
薄处20厚、坡向地漏一次抹平 4.35厚C20细石混凝土随打随抹平 5.20厚1:2.5水泥砂浆压实抹米
2 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 54.88
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 202.04
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 95.22
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:0.9m以下外墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 |  | m2 | 32.02
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:天棚抹灰 天棚刷石膏浆 5mm |  | m2 | 108.65
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:0.9m以上外墙面 2.腻子种类:石膏腻子粉 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  | m2 | 170.02
2 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙面 |  | m2 | 95.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.腻子种类:石膏腻子粉 3.刮腻子要求:2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍
3 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚 2.腻子种类:石膏腻子 3.刮腻子要求:两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 |  | m2 | 108.65
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢楼梯栏杆扶手 |  | m | 9.4
2 | 01B001 | 止水钢板 | 1.止水钢板 |  | m | 89.2
分部小计
井类
1 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.消防车专用取水口做法详图集新12S6-141页接至消防车道附近 |  | 座 | 2
2 | 040504002002 | 混凝土井-水表井 | 1.水表井，水表井做法新12S2-10 |  | 座 | 2
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外脚手架 10m以内 双排 |  | m2 | 215.9
2 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.外脚手架 10m以内 双排-框架梁 |  | m2 | 190.35
3 | 011701002003 | 外脚手架 | 1.外脚手架 10m以内 双排-剪力墙 |  | m2 | 391.28
4 | 011701002004 | 外脚手架 | 1.外脚手架 10m以内 双排-框架柱 |  | m2 | 598.92
5 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.里脚手架 |  | m2 | 408.67
6 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 |  | m2 | 280.47
7 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 |  | m2 | 45.51
8 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 独 |  | m2 | 2.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
立基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑
9 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 筏形基础 无梁式 复合模板 木支撑 |  | m2 | 210.91
10 | 011702001004 | 基础-集水(吸水)坑 | 1.现浇混凝土模板 筏形基础 无梁式 复合模板 木支撑 |  | m2 | 68.64
11 | 011702001005 | 基础--吸水坑 | 1.现浇混凝土模板 筏形基础 无梁式 复合模板 木支撑 |  | m2 | 75.74
12 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 9.89
13 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 3
14 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 35.85
15 | 011702008001 | 圈梁-水平现浇带 | 1.现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 1.92
16 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 10.93
17 | 011702011001 | 直形墙 | 1.现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑 2.现浇混凝土模板 墙对拉螺栓堵眼增加费 |  | m2 | 407.21
18 | 011702025001 | 其他现浇构件-井窗 | 现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑 |  | m2 | 15.6
19 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 |  | m2 | 289.82
20 | 011702024001 | 楼梯 | 1.现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑 |  | m2 | 19.86
21 | 011702028001 | 压顶 | 1.现浇混凝土模板 压顶 复合模板木支撑 |  | m2 | 8.23
22 | X011702033001 | 柱模板支撑超高 | 1.现浇混凝土模板 柱支撑 高度超过3.6m,每增加1m 钢支撑 |  | m2 | 56.82
23 | X011702034001 | 梁模板支撑超高 | 1.现浇混凝土模板 梁支撑高度超过3.6m,每超过1m 钢支撑 |  | m2 | 190.35
24 | X011702035001 | 墙模板支撑超高 | 1.现浇混凝土模板 墙 |  | m2 | 270.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
支撑高度超过3.6m,每超过1m 钢支撑
25 | X011702036001 | 板模板支撑超高 | 1.现浇混凝土模板 板支撑高度超过3.6m,每增加1m 钢支撑 |  | m2 | 275.62
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 |  | 40000 |  | 40000
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 100000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 120000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 120000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 100000
合 计 |  |  |  | 100000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 柴油发电机组一台 | 具体规格型号，由甲方定，含柴油发电机相关土建部分 |  | 120000 |  |  |  | 据实结算
合 计 |  |  |  | 120000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13