## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 消防栓
1.2 | 自动报警
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
消防栓
1 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:消防泵 2.型号:ZY7.0/60-180-2WS。Q=60L/S,H=0.70MPa,N=55.0KW |  | 台 | 2
2 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称:潜污泵 2.型号:JYWQ50-17-22-1200-3 3.规格:一用一备，Q=36m3/h H=10m N=2.2Kw |  | 台 | 2
3 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN250 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 |  | m | 8.79
4 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN200 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 |  | m | 28.17
5 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN150 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验和水冲洗 |  | m | 8.8
6 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设 |  | m | 29.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计要求:水压试验和水冲洗
7 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN250 |  | 个 | 3
8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 6
9 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN200 |  | 个 | 2
10 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 2
11 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 1
12 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:压力开关 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 1
13 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:超压泄压阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 1
14 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 1
15 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.材质:过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:卡箍连接 |  | 组 | 2
16 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.材质:DN200倒流防止器 |  | 套 | 4
17 | 03B001 | 水锤消除器 | 1.水锤消除器 |  | 组 | 2
18 | 080902007001 | 流量计 | 1.DN100直读式流量计 |  | 台 | 1
19 | 080902006001 | 液位计 | 1.SKFB100B;17S205-15电动液位显示 |  | 个 | 1
20 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:真空压力表 |  | 台 | 5
21 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 4kg |  | 具 | 4
22 | 031002003001 | 套管 | 1.柔性防水套管DN300 |  | 个 | 2
23 | 030416010001 | 抗震支架 | 1.抗震支架（消防、电气等） |  | 副 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
自动报警
1 | 030411001001 | 配管-预留消防控制线引至消防控制室 | 1.名称:SC 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 |  | m | 6.5
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:SC 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 |  | m | 95.81
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线路 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯 |  | m | 79.31
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:控制线路 3.型号:NH-KVV 4.规格:4*1.5 5.材质:铜芯 |  | m | 26.5
5 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GM-G3) 3.类型:吸顶 |  | 个 | 4
6 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.规格:JTY-GM-G3) 3.类型:吸顶 |  | 个 | 3
7 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:HX-100A/B |  | 个 | 2
8 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:手动报警按钮+消防电话插孔 2.规格:GST-TS-100A |  | 个 | 2
9 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带火警电话插孔手动报警按钮 2.规格:J-SAP-8401 |  | 个 | 3
10 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.规格:GST-LD-8301 |  | 个 | 4
11 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入、输出模块 2.规格:GST-LD-8300 |  | 个 | 3
12 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:消防接线端子箱 2.型号:GST-JX100 |  | 台 | 2
13 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试( |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
点以内) 64
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆-消防2 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13