## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电气
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
电气
1 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试卡室外地坪距地:0.5m(余同)工程做法参见新12D6-38页 |  | 台 | 4
2 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 |  | m | 124.98
3 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 |  | m | 34.3
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:SC 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 |  | m | 6.5
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV 3.规格:4*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 7.5
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:SC 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 |  | m | 12.5
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-1KV 3.规格:4*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 8.8
8 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-1KV 3.规格:4*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 5.7
9 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:SC 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN70 |  | m | 7.99
10 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NH-YJV-1.0KV 3.规格:4*50+1*25 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 8.99
11 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJ(F)E 3.规格:6x50+1x25 |  | m | 10.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设
12 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:SC 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 |  | m | 19.66
13 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJ(F)E 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道敷设 |  | m | 20.66
14 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA1、AA2低压柜 |  | 台 | 2
15 | 030404017001 | 配电箱 | 1.消防泵控制柜 |  | 台 | 3
16 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:PDS箱 2.规格:500mm*700mm*200mm 3.安装方式:明装;距地1.6米;配电箱尺寸仅供参考,实际尺寸以厂家生产为准。配电箱内附配电系统图,各回路做标识。 |  | 台 | 1
17 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:TY-D箱 2.规格:600mmX500mmX200mm 3.安装方式:明装;距地1.6米;配电箱尺寸仅供参考,实际尺寸以厂家生产为准。配电箱内附配电系统图,各回路做标识。 |  | 台 | 1
18 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等电位箱 |  | 台 | 1
19 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:SC 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 |  | m | 61.61
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH-BYJ(F) 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 |  | m | 189.83
21 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 |  | m | 75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5 5.材质:铜芯
22 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:SC 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 |  | m | 44.7
23 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH-BYJ(F) 4.规格:6.0 5.材质:铜芯 |  | m | 134.1
24 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:应急两用双管荧光灯(带蓄电池) 2.型号:配T8-2*36荧光灯(节能型) 3.规格:配节能电子镇流器T≥180min 4.安装形式:距地3.0米 |  | 套 | 5
25 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:应急两用双管荧光灯(带蓄电池) 2.型号:配T8-2*36荧光灯(防水型) 3.规格:配节能电子镇流器T≥180min 4.安装形式:距地3.0米 |  | 套 | 6
26 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防爆灯 2.型号:220V 1*40W节能型 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 1
27 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:声光控吸顶灯，带声光控延时开关 2.型号:220V 1*20W节能型 3.类型:吸顶安装 |  | 套 | 3
28 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:消防应急照明灯(大中型) 2.规格:36V LED 2*3W T≥30min 3.安装高度:距地2.5米 |  | 套 | 7
29 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:疏散指示灯(大中型) 2.规格:36V LED 1*3W T≥30min 3.安装高度:距地0.5米 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
30 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:安全出口标志灯(大中型) 2.规格:36V LED 1*3W T≥30min 3.安装高度:门上方0.1米 |  | 套 | 4
31 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 2
32 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 1
33 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 2
34 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔暗插座 2.材质:AC 220V 10A |  | 个 | 4
35 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型明装接线盒 |  | 个 | 29
36 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.规格:86型明装接线盒 |  | 个 | 9
37 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
38 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置 2.类别:接地网 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆-电气1 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：温拜产业园建设项目-石磨面生产线建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13