## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿克苏地区第二中学南大门及附属设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 照明系统
1.2 | 弱电
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区第二中学南大门及附属设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL1箱 2.型号、规格:600*600*160 3.基础形式、材质、规格:详见图纸及设计说明 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:ALZ1箱 2.型号、规格:600*600*160 3.基础形式、材质、规格:详见图纸及设计说明 |  | 台 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号及规格:YJV22-4*10 3.敷设方式、部位:管道或桥架内敷设 |  | m | 25
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.型号及规格:电缆截面(mm2) ≤10 |  | 个 | 2
5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:镀锌钢管 SC40 3.配置形式:综合考虑 |  | m | 18
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:节能双管荧光灯 2.型号及规格:配T8 2X36W荧光灯,吸顶安装 3.镇流器:节能电子镇流器 4.其他:详见图纸及设计说明 |  | 套 | 16
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮灯 2.型号及规格:1X40W,IP54，吸顶安装，节能型 3.其他:详见图纸及设计说明 |  | 套 | 2
8 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 1
9 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三级开关 2.规格:250V 10A，距地1.4m暗装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区第二中学南大门及附属设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双极开关 2.规格:250V 10A，距地1.4m暗装 |  | 个 | 2
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.材质及规格:250V,10A,距地0.5m暗装 |  | 个 | 17
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.材质及规格:250V,10A,距地0.5m暗装 |  | 个 | 2
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 |  | 个 | 41
14 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:综合 |  | m | 104.4
15 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质、规格及安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通 长(焊接、绑扎)作为引下线 |  | m | 74.4
16 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 |  | m | 104.4
17 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试卡子 |  | 块 | 4
18 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结端子箱 |  | 台 | 1
19 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 |  | 台 | 1
20 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
21 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称:供电系统调试 |  | 系统 | 1
22 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号及规格:BV-2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 246.4
23 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号及规格:BV-4 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 389.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区第二中学南大门及附属设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.型号及规格:BV-6 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 |  | m | 57.9
25 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:RPE20 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 82.7
26 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:RPE25 4.配置形式:综合考虑 |  | m | 129.7
27 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:钢管 SC32 3.配置形式:综合考虑 |  | m | 19.3
28 | 030907011001 | 抗震支架 | 抗震支架 |  | 套 | 6
分部小计
弱电
1 | 030503004001 | 控制箱 | 1.名称:监控箱 |  | 台 | 1
2 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:双孔电话插座TP |  | 个 | 1
3 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双孔网络插座TO |  | 个 | 1
4 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 2
5 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机 |  | 台 | 6
6 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:镀锌钢管 SC40 3.配置形式:综合考虑 |  | m | 6.5
7 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质、规格:镀锌钢管 SC25 3.配置形式:综合考虑 |  | m | 84.9
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：阿克苏地区第二中学南大门及附属设施建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：阿克苏地区第二中学南大门及附属设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：阿克苏地区第二中学南大门及附属设施建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：阿克苏地区第二中学南大门及附属设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13