招标工程量清单编制说明

（一）工程概况：

1、工程名称：伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目（二次）

2、工程地点：江巴孜乡萨热依塔木 ( 5 ) 村

3、建设单位：伽师县江巴孜乡人民政府

4、设计单位：新疆苏齐农业节水规划设计研究院有限公司

5、主要招标内容：工程规模 V等为小(2)型，渠道级别应为5级， 主要建筑物级别为5级 ，次要建筑物级别为5级，设计流量 0.5m³/s-0.3m³/s。 新建防渗渠道5.01 公里及渠系建 筑物 44座等附属配套设施，渠道采用装配式矩形断面，全断面采用 5C35F250W6预制钢筋砼矩形槽。

（二）、编制依据

1.建设单位提供的伽师县江巴孜乡萨热依塔木（5）村产业配套项目设计文件。

2.国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定。

3.现行国家标准《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。

4.国家、行业和地方建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

5.工程规模依据设计划分为河道工程。

6.本工程依据水总[2014]429号文《水利工程设计概（估）算编制规定》、《水利建筑工程预算定额》、《新疆水利水电工程补充预算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》、及办水总[2016]132号文水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。

7.运杂费、装卸费执行新交造价[2008]2号《关于发布新疆公路估算概算预算编制补充规定的通知》。

8.机械台班费执行水利部水总[2002]116号文颁《水利工程施工机械台时费定额》。

9.根据水利办公厅办财务函【2019】448号文调整费率及税率。

（三）、其他说明事项

1、一般说明

（1）、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

（2）、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。

（3）、自然地理条件：项目区位于江巴孜乡境内，江巴孜乡位于伽师县西南部，东与塔克拉玛干戈壁相接，南与克孜勒博依乡相连，西与夏普吐勒镇毗邻，北与巴仁镇和英买里乡接壤，距伽师县城6km，区域总面积262.43k㎡。项目区至县城中心平均距离12km，距离喀什市70km，工程沿线均有乡村柏油路，乡村与乡、县之间有柏油路相通，对外交通良好。

（4）、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（5）、材料基价：柴油2990元/t，汽油3075元/t，钢筋：2560元/t，水泥255元/t，砂石骨料70元/m3。

2、特殊说明

（1）、工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）等一起阅读和理解。

（2）工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。

（3）工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）的规定；

（4）工程量清单与计价表中列明的所有项目必须填写单价和合价，未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。对于各单项工程中相同的清单子目，投标人均应填写且只允许有一个报价，竣工结算时，如有差异，按最低一个报价进行结算。

（5）、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时提出，以“补遗”资料为准。

（6）、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、地方政策法规及相关标准图集。组价时投标人应结合实际及现场勘查情况包括完成所有工序，工作内容并满足相关验收的全部费用。

（7）、本工程按海拔2000m以下考虑，投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工影响，编制施工方案，并做出报价。

（8）、招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，除安全生产措施费外，其余措施项按实际发生结算。

（9）、本工程预留金 100000元（大写：壹拾万整）。预留金为业主方的备用金，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用。

2025年1月