招 标 文 件

项目名称：富蕴县医疗救治体系提升项目

项目编号：XJHRXFYXWSJKWYH-2025-01

采 购 人：  富蕴县卫生健康委员会 （盖章）

联 系 人：杜先生

联系电话：18199617188

地    址：阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路富蕴县妇幼保健院东北侧

采购代理：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司（盖章）

地    址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路鸿瑞豪庭四号楼908

联 系 人：陈女士

联系电话：18016878872

# 目  录

第一章 招标公告	- 2 -

第二章 投标须知	- 5 -

第三章 评标办法	- 34 -

一  总  则	- 34 -

二  投标文件初审	- 35 -

三  投标文件的澄清和补正	- 37 -

四 比较与评价	- 38 -

五 评分标准	- 38 -

第四章 招标内容及技术要求	- 43 -

第五章 合同条款及格式...................	..- 82-

第六章 投标书格式	- 89 -

附件一、投标书	- 90 -

附件二、法定代表人资格证明书	- 92 -

附件三、法定代表人授权委托书	- 93 -

附件四、关于招标文件的声明函	- 94 -

附件五、诚信投标承诺书	- 95 -

附件六、供应商反商业贿赂承诺书	- 96 -

附件七、中小企业声明函（货物）	- 97 -

附件八、开标一览表	- 98 -

附件九、投标产品名称、数量、规格分项报价表	- 98 -

附件十、技术规格偏离表	- 100 -

附件十一、商务条款偏离表	- 101 -

附件十二、投标产品近三年（从投标截至时间往前推算）同类产品销售业绩表	- 102 -

附件十三、招标文件要求的或投标供应商认为有必要提供的其他文件............  -103-

附表：退保证金的函....................................................... -104-

# 第一章 招标公告

项目概况 富蕴县医疗救治体系提升项目的潜在投标人应在供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2025年04月08日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHRXFYXWSJKWYH-2025-01

项目名称：富蕴县医疗救治体系提升项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）9598130.00

最高限价（元）：8098130.00

采购需求：采购医疗机构设备一批

简要规格描述：具体采购要求详见招标文件

合同履约期限：自合同签订之日起按甲方通知15日内完成供货（具体以实际签订合同为准）

- 申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。

- 三、获取采购文件

时间：2025年03月15日至2025年03月21日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取竞招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2025年04月08日11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2025年04月08日11:00（北京时间）

地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：富蕴县卫生健康委员会

地 址：阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路富蕴县妇幼保健院东北侧

联系方式：杜先生

2.采购代理机构信息

名 称：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路鸿瑞豪庭四号楼908

联系方式：18016878872

3.项目联系方式

项目联系人：陈女士

电 话：18016878872
                   第二章 投标须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 采购内容 | 项目名称：富蕴县医疗救治体系提升项目 项目编号：XJHRXFYXWSJKWYH-2025-01 采购内容：详见第四章招标内容及技术要求 |
| 2 | 采购人信息 | 采 购 人：富蕴县卫生健康委员会 联 系 人：杜先生 联系电话：18199617188 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路鸿瑞豪庭四号楼908 联 系 人：陈女士 联系电话：18016878872 |
| 4 | 配送地点 | 富蕴县卫生健康委员会指定地点。 |
| 5 | 供货期 | 自合同签订之日起按甲方通知15日内完成供货（具体以实际签订合同为准） |
| 6 | 付款方式 | 付款方式：合同签订生效后，支付首付款为合同金额的30%，供货完毕并终验合格后，支付尾款为合同金额的70%，实际按合同约定执行。 |
| 7 | 质保期 | 质保期2年 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 9 | 投标人资格条件及其他要求 | 1、合格有效的法人或者非法人组织营业执照； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（由具备资质的中介机构出具的2023年财务审计报告、由基本户开户行出具的银行资信证明；成立不满一年企业提供完整的财务报表）； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近六个月任意一个月的缴纳税收和社保的相关证明材料）； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。 7、法人授权委托书或法定代表人证明文件； 8、未被列入“信用中国”网站中的“失信被执行名单”、“重大税收违法失信主体”其中之一， 未被列入“ 中国政府采购网” 中的“ 政府采购严重违法失信行为记录名单” ，否则将被拒绝参与本次政府采购活动； 9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 10、本项目不允许联合体投标。 |
| 10 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行组织踏勘现场。 |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 14 | 招标代理费 | 中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。 |
| 15 | 采购内容 | 详见第四章招标内容及技术要求 |
| 16 | 投标有效期 | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金交纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。 投标保证金：180000.00元(大写：壹拾捌万元整） 注：采用保函形式递交保证金的，供应商须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函随响应文件一起上传到政采云平台。 采用保函形式递交保证金的： （1）根据国家现行采购政策，投标保证金可以使用金融系统电子保函。 电子保函按照“一包段一保函”的原则，办理电子保函必须在投标截止时 间（开标时间）前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造 成的保函办理延迟风险，并承担相应责任；开标前，投保人必须下载加密 保单作为保证金缴纳凭证放入投标文件中； （2）电子保函操作流程：登录政采云平台→点击右上角[金融服务]进入 详情页→点击页面上方[保险/保函]，根据实际情况申请办理即可。供应 商须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函随响应文件一起上传到政 采云平台。 友情提示：银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投 标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金 在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳！ 账户名：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司乌鲁木齐分公司 开户行：乌鲁木齐银行股份有限公司东方支行 账 号：0000020080110079596717 行 号：313881000512 备注：请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 |
| 18 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 20 | 投标文件的上传 | 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 21 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2025年04月08日11:00（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 22 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 23 | 评标委员会的组建 | 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取。 评标委员会构成：5人 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 25 | 中标人公示媒介 | 新疆政府采购网，公示期为一个工作日。 |
| 26 | 招标文件领取 | 时间：2025年03月15日至2025年03月21日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23：59（北京时间） 地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。 （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 27 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十一群”群的钉钉群号：44303812（如已加入1-20群，无需重复加入，二十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 28 | 中小微企业政策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 29 | 中小微企业政策文件说明 | 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 |
| 、 |  | 本项目为不专门专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 30 | 项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |
| 31 | 注： 1、除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 2、招标投标文件中的报价为一次报价。 |  |
| 备注：投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |  |
| 领中标通知书之前，请先缴纳中标服务费 缴费账户 单位名称：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司乌鲁木齐分公司 开 户 行：乌鲁木齐银行股份有限公司东方支行 账 号：0000020080110079596717 行 号：313881000512 邮 箱：3958774434@qq.com 联系电话：18016878872 |  |  |

二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见招标文件第四章招标内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：1个标项。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  符合招标文件的综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% |  |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% |  |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% |  |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.50%=1.5（万元）；

（500-100）万元×1.10%=4.4（万元）

（1000-500）万元×0.80%=4.0（万元）

（2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元）

合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  招标内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章：投标书格式

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少3日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足3日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。 17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4 招标文件的解释

本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

附件一、投标书

附件二、法定代表人资格证明书

附件三、法定代表人授权委托书

附件四、关于招标文件的声明函

附件五、诚信投标承诺书

附件六、供应商反商业贿赂承诺书

附件七、中小企业声明函（货物）附件（如需）

附件八、开标一览表附件

附件九、投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件十、技术规格偏离表

附件十一、商务条款偏离表

附件十二、投标产品近三年（从投标截至时间往前推算）同类产品销售业绩表

附件十三、招标文件要求的或投标供应商认为有必要提供的其他文件

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

（1）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对招标文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本招标文件附件：投标书格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件附件：投标书格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3招标报价应包括：货物及服务本身价格、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、税金费用、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、安装费、调试费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

22.4投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.5技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，每包不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和附件：“投标书格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

25.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

26.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管。

27.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

29.2开标程序（先资格、商务技术后报价）

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《投标人须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《投标人须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3投标供应商资格审查”），审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

29.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《投标人须知前附表》。

30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

31. 评标委员会的组建

31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

32.评标委员会的职责

32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3对投标文件进行比较和评价。

32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

33. 评标原则

33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

34. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触。

35.评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

36．澄清、说明或补正的形式

36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

38．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定装订；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签字、盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

39．废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

39.4 因重大变故，采购任务取消的。

40．突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

41. 定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

42. 中标通知书

42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

（六）合同的授予

43．履约保证金

无

44．签订合同及公告

44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督

45. 对招标人的纪律要求

45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

46. 对投标人的纪律要求

46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

49．质疑和投诉

49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5供应商有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                   法定代表人：

地址：                           电话：

委托代理人姓名：                 职务：

住址：                       联系电话：

被投诉人：                 法定代表人：

地址：                         电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年   月    日

本投诉书正本   份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 第三章 评标办法

## 一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购招标采购方式管理暂行办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合比较和分项打分相结合的评标方法（综合评分法），避免纯技术或纯经济的倾向。

1.5本办法的评标对象是指供应商按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括供应商应招标小组要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、招标组织机构的组成

2.1招标小组成员由招标人的代表和随机抽取的有关方面的专家组成，招标小组的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从当地专家库中随机抽取产生。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由招标小组确认，并接受其领导。

2.3招标小组应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、招标小组职责

3.1审查招标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求供应商对招标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐成交候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、招标小组义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复招标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由招标小组对供应商的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作废标处理；

5.2对通过初审的供应商的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3评标报告与推荐成交候选人

5.4招标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100，项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

## 二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 审 查 标 准 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | 合格有效的营业执照； |
|  | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（由具备资质的中介机构出具的2023年财务审计报告、由基本户开户行出具的银行资信证明；成立不满一年企业提供完整的财务报表）； ; |
|  | 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近六个月任意一个月缴纳税收和社保的相关证明材料）； |
|  | 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）； |
|  | 5 | 法人授权委托书或法定代表人证明文件； |
|  | 6 | 投标保证金交纳凭证或银行保函； |
|  | 7 | - 所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证）。 |
|  | 8 | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为获取招标文件之日起投标截止时间止。（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）。 |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 审 查 标 准 | 1 | 投标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式填写,投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏，封皮是否标有“正本”字样，封皮中是否加盖公章、法人签章及被授权委托人签字； |
|  | 2 | 投标文件的有效期满足招标文件的规定； |
|  | 3 | 投标代表授权书由法定代表人签署并加盖公章； |
|  | 4 | 投标文件按照规定在应由企业法人及法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章； |
|  | 5 | 投标文件针对同一种货物未出现了两个或两个以上的报价； |
|  | 6 | 投标文件载明的招标项目交货期限未超过招标文件规定的期限； |
|  | 7 | 投标文件载明的功能需求、验收标准和方法等符合招标文件的要求； |
|  | 8 | 投标人的报价未超过预算价或最高限价； |
|  | 9 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件； |
|  | 10 | 无不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## 三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

## 四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

## 五 评分标准

评分标准：

| 商务和技术部分（70分）（以下得分保留小数点后2位） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审细则 |
| 1 | 技术标响应情况（技术指标、参数）（44分） | 满足招标文件技术指标、参数要求的得44分，以此为基础，标*项为本项目重要参数，投标人技术参数有一项负偏离减5分，减完为止；未标注*的为一般参数，投标人技术参数有一项负偏离减3分，减完为止。 注：应提供由第三方出具的检测报告（检测报告或与技术文件一致的彩页证明）等支持文件以证明是否满足技术要求，未提供证明材料的，视为不满足相应要求。 |
| 2 | 运输、配送方案（6分） | 方案设计合理、人员配备及安排、进度计划及保证措施合理、安装调试程序、措施得当，培训方案到位的得6分，有缺漏项，欠合理的，每处扣1分，扣完为止。 注：供应商提供针对本项目的配送方案包括：安全管理制度、配送服务计划和措施；自然灾害、交通意外等情况下的应急预案；确保产品在供货周期内及时送达采购方，验收使用时间等内容承诺函。 |
| 3 | 质保 期限（2分） | 质保期限承诺符合招标文件要求，得满分2分；质保期少于招标文件要求每减少半年减0.5分。 |
| 4 | 售后服务（6分） | 具有详尽的售后服务方案，包括计划、内容、响应速度等，承诺详细、具体，满足用户明确项目技术、支持人员、故障处理时限、现场服务条件及到位时间，方案全面、科学、可行性强，在新疆有稳定的售后地点和服务人员（需提供售后地点和售后服务人员的证明文件）的得6分，较为全面、科学、可行性一般得3分；不全面的不得分。 |
| 5 | 质量保证措施（4 分） | 质量保障措施包括：①货物质量保证措施；②检验、试验质量保障措施；③包装、运输质量保障措施；④交货质量保障措施。 以上方案每项得 1 分，缺项不得分。每有一处存在缺陷扣 0.5 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、 内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地 点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等）（满分 4 分） |
| 6 | 零配件保障（4分） | 零配件保障包括：①需要更换设备的零配件情况；②备件情况； ③生产年限（如提供的备品备件生产时间早于设备生产时间， 视为无效零配件）； ④零配件质量承诺。 以上方案每项得 1 分，缺项不得分。每有一处存在缺陷扣 0.5 分（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、 前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容 缺失、不符合采购需求等）（满分 4 分） |
| 7 | 业绩（4分） | 近三年内（从投标截至时间往前推算）每有一项同类业绩的得1分，最多得4分(须提供合同或中标通知书，否则不得分）。 |
| 投标报价（30分） |  |  |
| 1 | 投标报价(30分) | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低投标报价（投标单价合计）作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |

备注:1、根据《政府采购服务和服务招投标管理办法》第87号令第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

附：对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100。

4、各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

5、最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

6、经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中标人，做为废标处理。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

- 招标内容及技术要求

| 招标内容及技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 详细参数 | 备注 |
| 中医门诊诊疗类 | 1 | 诊查床 | 台 | 5 | 1. 规格：≥1890×610×640mm； 2. 床边采用25×50碳钢矩管壁厚度≥1.2mm，床脚采用床脚采用Φ38钢管壁厚度≥1.2mm；抬条采用20×40碳钢矩管壁厚度≥1.0mm； 3. 床面由皮革、≥2公分高密度海绵、≥1.5公分中密度纤维板组成； 4. 整体表面采用环保材料：除锈-脱脂-磷化-钝化-静电环氧树脂粉沫喷涂；分离式床脚。 5、床面有效载荷≥200kg |  |
|  | 2 | 多功能牵引床 | 台 | 3 | - 1.腰椎牵引行程：0～300mm,允差±10mm。 - 2.主动牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 - 3.对抗加力牵引行程：100mm，允差±10mm。 - 4.腰椎牵引力范围：0～990N连续可调3、牵引总时间范围：0～99min，允差±30s。 - 5.持续牵引时间范围：0～9min，允差±30s。 - 6.间歇牵引时间范围：0～9min，允差±30s。 - 7.成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。 - 8.平摆动作范围：±20°连续可调，允差±2°。 - 9.旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2°。 - 10.腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃。 - *11.慢速牵引功能，≥8种不同牵引模式及牵引力自动补偿功能。 12.多种安全控制（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键等）。 13.≥20种存储治疗方案。 *14.四维牵引功能：上成角牵引、下成角牵引、左右旋转、左右平摆牵引及对抗式牵引、单向平行牵引等。 15.具有开机自检功能。 |  |
|  | 3 | 电动吸引器 | 台 | 2 | 1.电源：AC220V±10% 50Hz 2.泵结构：膜式泵 3.抽气速率：≥35L/min 4.负压调节范围：0.013～0.090MPa 5.吸液瓶：2500ml×2 6.噪音：≤65dB |  |
|  | 4 | 车载吸引器 | 台 | 1 | 1.电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz DC 12V ≥3Ah 2.抽气速率：≥25L/min 3.负压调节范围：0.02MPa～0.085MPa 4.噪声：≤65dB 5.输入功率：≤70VA 6.吸液瓶：≥1000ml 7.工作制：间隙加载连续运行 8.外壳采用ABS工程塑料制作，手提式。 |  |
|  | 5 | 妇科熏蒸桶 | 个 | 3 | 1.约42X42X61cm 2.蒸足 3.蒸痔疮、妇科病 4.蒸头、痛风 |  |
|  | 6 | 熏蒸治疗机 | 台 | 2 | - 1.通道数：≥2通道（≥2个喷头）微电脑独立控制。 2.治疗时间0-99min可调； 3.熏蒸温度0-95℃可调； 4.加热功率0-20档可调； - 5.加热时间：≤8分钟,5L水量。 - 6.两个独立的控制面板熏蒸气体压力：≤0.035Mpa当蒸汽机药罐中气压大于0.08Mpa时，减压阀排气减压。 - 7.显示方式：大尺寸液晶显示屏。 - 8.喷头关节四轴旋转可调，喷头动作角度可调 - 9.整机推车版，配有四角万向轮。 - *10.装药容量：≥5L - 11.具有缺液报警及缺液自动停止加热功能 - 12.机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离 - 13.排液管路直径≥25mm - 14.外置气路过滤器 - 15.采用材料为304钢 - 16.蒸馏水回收抽屉。 - 17.加热器内置隐藏 - 18.机械式，防止烫伤装置，当蒸汽到达皮肤时候，通过机械散热装置，散去多余热量，达到温度最佳状态，进行皮肤治疗。 - 19.喷头旋转角度：360度，双节控制柄，蒸汽治疗高度达到1米高度。 |  |
|  | 7 | 智能儿童雾化桌卡通动画工位 | 台 | 2 | 1.桌体材质：人造板； 2.甲醛释放限量：符合《GB18580-2017》的要求； 3.尺寸：长60-80cm\宽50-65cm\高110-125cm； 4.桌体安装：桌体可拆装，安装简单、方便维护和修理； 5.桌体配色：≥2种颜色； 6.雾化桌同时满足医院不同气源（可直接连接中心供养设备带)； 7.噪音：≤56dB 8.视频播放器：全彩屏，≥15寸彩色显示屏； 9.播放器功能：可调节音量大小、切换视频； 10.雾化率：连接雾化器后雾化率≥0.3ml/min。 |  |
|  | 8 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 台 | 1 | 1.电源：AC220V±22V ，50Hz±1Hz 2.输入功率：≥2000VA 3.设定温度：0-99℃，测温误差：±1℃ 4.最大容积：≥50L 5.保温性能：停机后，保温12小时重新升温至60℃的时间≤1小时。 6.水位过低自动报警装置，并自动切断加热器电源。 7.自动控温装置，可设定在58~60℃之间。 8.数码管显示，自动控温。 9.熔蜡内胆采用不锈钢材质。 |  |
|  | 9 | 煎药机 | 台 | 1 | 1.常压双锅煎药包装一体机 2.同时煎煮两个处方。 3.常压下煎煮，文火、武火自动转换，先煎后下均可。 4.煎药锅的容量≥20000mI钢化玻璃。 5.传感器：恒温传感器。 6.中药成袋尺寸可根据容量变化，适用不同需要。 7.包装容量50-300ml，可根据需要进行调整。 8.包装电机可反转(倒转功能)，自动倒转，方便卡袋维修。 9.中药包装成品7袋-10袋/分钟，自动包装。 10.双根探针探测水位，敏感度高，气泡小，药液储存时间长。 *11.预约浸泡功能，浸泡时间根据药材属性设置，同时设置武火、文火煎药时间，浸泡时间结束后可自动启动武火、文火加热，煎药结束后自动关机。 *12.包装电路板自动启动功能，当煎药时间低于40分钟时包装电路板自动启动预热，可在煎药完成后立即包装药液。 13.煎药桶容量：20000mlx2 |  |
|  | 10 | 紫外线空气消毒器 | 台 | 1 | 1.采用紫外线消毒，杀菌广谱、彻底；内含初效过滤器，过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；选用颗粒状活性炭复合净化板，可有效去除有机气体和医院药水等各种异味； 2.紫外线空气消毒器壳体采用注塑件，移动方便、防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3.四个万向脚轮，可任意移动； 4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； 5.整机重量≤22kg，可适用≥80m³体积及以下的场所； *6.紫外线杀菌灯寿命≥8000h； 7.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥6×106个/cm3； 8.机内紫外线辐射照度≥17000μW/cm2； 9.光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效的降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。 *10.紫外线泄漏量：＜1uW/cm2； 11.设备持续工作时间≥1h，臭氧残留量＜0.003mg/m³。 12.单根紫外线杀菌灯紫外线强度（1m）：≥148μW/cm2； 13.净化消毒效果要求： 1）对白色葡萄球菌杀灭率＞99.90%； 2）设备持续运行30min，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.98%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.99%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.95%； 3）设备持续运行60min，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率≥99.99%； 4）设备持续工作90min，对体积为100m3室内空气的自然菌平均消亡率均＞90%； 5）设备持续工作60min，对金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99%，对肺炎克雷伯氏菌杀灭率＞99.99%，对大肠杆菌杀灭率＞99.99%； 6）设备持续工作60min，对冠状病毒HCoV-229E杀灭率＞99.99%，对甲型流感病毒H1N1杀灭率＞99.99%； 7）设备持续工作60min，对气雾室鼠伤寒沙门氏菌、粘质沙雷氏菌、乙型溶血性链球菌杀灭率＞99.9%； 8）设备持续工作60min，对气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2杀灭率＞99.9%； 9）设备持续工作60min，对气雾室脊髓灰质炎病毒杀灭率＞99.99%； 10）设备持续工作60min，对气雾室白色念珠菌杀灭率＞99.9%。 |  |
|  | 11 | 产后访视包 | 台 | 7 | 多功能母婴秤 1.新生儿身长测量：头顶部垂直定位装置（垂直高度≥7.5cm,高于新生儿头顶中心位置以达到有效身长测量初始定位），身长测量精度±0.1cm； 2.头部初始垂直定位面采用柔软材料安全性，秤面可拉伸的面板在拉伸前及拉伸后应有锁紧装置以确保新生儿安全。 3.头部的垂直定位装置配备保护新生儿头部的软头垫，长度＞20cm及宽度＞15cm； *4.便携式访视包（双肩包） *5.儿童健康生长发育专业分析软件； 6.婴幼儿体重测量范围：0-20kg，测量精度：±0.05kg； 7. 婴幼儿身长测量范围：41-84cm； 8.婴儿身高（卧式）测量滑杆 ；一体化旋转折叠结构， 9.测量产后妈妈及孕妇体重：量程0-100KG； 10.具备自动断电功能，纽扣电池供电； 11.其它：血压表，听诊器（双听），体温计， 拆线剪,药水瓶（盛放碘伏、酒精或双氧水的容器）, 不锈钢消毒盘, 纱布绷带，消毒棉签，棉球，软皮尺，鞋套等访视用品。 |  |
|  | 12 | 压缩空气式雾化器 | 台 | 4 | 1.电源电压：AC220V±220V，50Hz±1Hz 2.最大雾化率：≥0.2mL/min 3.压缩泵自由空气流量：≥10L/min 4.噪音：≤60dB（A） |  |
|  | 13 | 全自动洗胃机 | 台 | 3 | 1.适合医疗单位抢救服毒、食物中毒患者手术前洗胃。 2.全塑外壳； 3.采用无油膜式泵， 4.CPU控制， 5.压力传感元件，具有自动压力反馈控制系统，无需人工调节； 6.机器无堵塞卡死现象，具有进出胃液量平衡功能； 7.中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数； 8.洗胃次数可以设置，进出胃压力可以调节。 9.泵结构：无油膜式泵 10.进出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次， 吸液量（出胃）≤450ml/次 洗胃压力：0-50KPa 洗胃频次：≤20S 噪音：≤55dB |  |
|  | 14 | 简易呼吸器（小儿型） | 台 | 1 | 1.由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成。 2.呼吸球材质为：PVC材质 3.按压体积为：350ml 4.呼气阻抗（30L/min时）：＜40cmH2O 5.安全阀压力设定：当大于40cmH2O时，自动开启 6.平均死腔逆止阀7ml 7.球体容积为：≥550ml 8.储气袋容积为:≥1000ml 9.呼吸球患者接头内径不小于15mm外径不小于22mm 10.呼吸球接头≥25mm内径 11.接储气袋端为内径≥29mm 12.氧气接头外径≥6 mm 13.操作方式：单手操作 |  |
|  | 15 | 简易呼吸器 | 台 | 3 | 1.由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成。 2.呼吸球材质为：PVC材质 3.按压体积为：1350ml 4.呼气阻抗（50L/min时）：＜60cmH2O 5.安全阀压力设定：当大于60cmH2O时，自动开启。 6.平均死腔逆止阀7ml 7.球体容积为：≥1600ml 8.储气袋容积为:≥2000ml 9.呼吸球患者接头内径不小于15mm外径不小于22mm 10.呼吸球接头≥25mm内径 11.接储气袋端为内径≥29mm 12.氧气接头外径≥6 mm 13.操作方式：双手操作 |  |
|  | 16 | 制氧机 | 台 | 3 | 1.最大推荐流量：5L/min 2.出口标称压力为零和7kPa时的流量范围：0.5~5L/min 3.在最大推荐流量时， 施加7kPa的背压， 流量变化：≤0.5L/min 4.出口标称压力为零时的氧浓度(在初始开机30min内， 达到规定的浓度水平) ：氧流量0.5~5L/min时， 氧浓度≥90% 5.输出压力：40~70kPa 6.压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa 7.噪声：≤60dB(A) 8.雾化率：≥0.1mL/min 9.海拔高度：海平面至1828米时不会降低氧浓度，从1828米至4000米时氧浓度≤90%。 10.安全系统： ·电流过载或连线松脱，停机； ·压缩机高温，停机； ·压力、循环故障，报警停机； ·压缩机故障，报警停机； ·低氧浓度，报警； *11.工作时间：≥30分钟 12.电气分类：Ⅱ类设备，BF型应用部分 13.工作制：连续运行 14.防进液等级：IPX 0 。 15.氧气输出口温度：≤46℃ 16.设备类型：非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用) |  |
|  | 17 | 红外光灸疗机 | 台 | 1 | - 1.适用范围：用于颈肩腰腿疼、急慢性软组织损伤引起疼痛的辅助治疗，联合艾灸进行辅助治疗。 2.输出通道：单通道。 3.支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm。 4.显示方式：数码管显示。 5.治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。 6.艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。 *7.红外光波长范围：580nm～1050nm。 *8.输出光功率：0- 10W可调。 9.光疗档位：多档可调。 10.艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃。 11.工作时间：1min～99min 可调，允差±60s。 12.具有两路独立的温度保护装置。 13.红光和艾灸可单独或同时使用。 14.具备防倾倒保护功能。 - *15.无烟灸疗，自动控温。 |  |
|  | 18 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 1.适用范围：用于消炎、止痛、改善微循环、促进炎症吸收以及妇科尖锐湿疣和宫颈糜烂的治疗。 2.整机输入功率：≤400W 3.单微波源，输出功率：≥80W *4.微波频率：2450MHz±30MHz 5.显示方式:数码显示 6.功率范围： ①理疗：0W—30W之间，连续可调 ②治疗：0W—80W之间，连续可调 7.治疗时间定时范围：0—99S可调 8.理疗时间定时范围：0—30min可调，到达治疗时间，理疗蜂鸣报警 9.可根据手术具体情况控制手术时间。 10.工作方式：分理疗、治疗两种，均为连续工作，输出控制方式为双路输出控制 采用微电脑控制 11.可以在适当的治疗位置进行长时间的停留，不会出现支撑装置失效治疗头跌落的情况； 12.辐射防护： A、外壳泄漏≤2Mw/cm2 B、无用辐射≤2Mw/cm2 C、探头驻波比≤3 D、输出阻抗≤50Ω E、自动调节电压 13.具有多种理疗辐射器规格：大圆杯尺寸：直径 180mm 14.手术、理疗一体化，可以选择不同类型手术辐射器 15.理疗输出模式：连续波、脉冲波、集束波 16.具有输出的定时功能，可预置设定，采用数字显示，时间结束可显示，具有自动闭锁功能及过载自动保护系统. 17.具有过热保护功能。电路过热时会自动切断电源，故障排除后系统自动恢复供电，仪器正常工作。 18.一体化推车式，车轮可以锁定。 19.输出微波功率和治疗时间可预置并储存记忆 20.理疗疼痛科：理疗头2个；妇科：手术头7只，带脚踏开关. |  |
|  | 19 | 磁振热治疗仪 | 台 | 1 | 1.适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 2.具有磁疗、振动、热疗三种治疗方式，具有镇痛、消炎、消肿等作用。 3.磁场强度范围：≥35mT。 4.振动频率：50Hz，允差±1Hz。 5.振动幅度：2mm～5mm。 6.≥6种治疗模式，工作周期、频率、占空比多档可调 7.温度控制：40℃～55℃多档可调，允差±3℃。 8.治疗定时时间：1min～60min可调，允差±5%。 9.磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子输出，三种治疗同步进行。 10.输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。 11.数码管显示窗口。 12.配置1个标准温热导子和1个颈肩温热导子，1个专用台车。 13.治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。 14.超温保护装置：超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过60℃。 15.具有负载检测功能。 |  |
|  | 20 | 电脑中频经络通治疗仪 | 台 | 1 | 1.适应范围：广泛应用于各类骨关节软组织肌肉疾病、神经系统疾病，达到消炎、消肿、镇痛的作用。 *2.输出通道：一组二维/三维干扰电输出。 *3.治疗仪工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz等多档可选。 4.输出波形：调制正弦波。 5.调制波形：单向正弦波、单向方波、单向三角波、双向正弦波、双向方波、双向三角波等多种波形。 *6.干涉波差频频率：1～200Hz。 7.每路最大输出电流有效值≥60mA，允差±10%。 8.输出电流变化率≤10%。 9.调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 10.调制频率：0～150Hz。 11.电极种类：吸附电极、普通电极，吸附电极具有负压拔罐功能。 12.负压装置：负压调节范围：-20kPa～-40kPa可调，允差±10%。 13.≥5种处方模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、可编程处方；具备干扰电疗法和调制中频电疗法。 14.≥5种治疗模式：根据频率划分范围。 15.≥10档动态节律：10档可选，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。 16.≥4种差频周期：4种可选，允差±10%。 17.定时设置范围：1min～99min连续可调，允差±5%。治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声。 18.内置4个固定处方和1个可编程处方。 19.一键飞梭旋钮，具有旋钮自动锁定功能。 20.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零。 21.多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护等。 |  |
|  | 21 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 1 | 1.适应范围：广泛应用于各类骨关节软组织肌肉疾病、神经系统疾病，达到消炎、消肿、镇痛的作用。 *2.输出通道≥4路中频加透热输出、≥4路离子导入直流输出、≥2两路干扰电输出。 3.中频频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 4.调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 5.中频载波波形：双向方波。 6.调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 7.调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 8.脉宽：50μs～500μs，允差±10%。 9.中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 10.干扰电性能 10.1.工作频率：4kHz，允差±10%。 10.2.调制频率：0.125Hz，允差±10%。 10.3.差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。 10.4.调幅度：0%、100%，允差±5%。 10.5.差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。 *11.液晶触摸操作屏。 *12.处方：≥60个固定处方。 13.中频输出电流：每路输出电流≤100mA。输出强度≥90级可调。 14.中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15.电极板温度：38℃～55℃，≥6档可调，允差±3℃。 16.离子导入输出直流电流：每路输出电流≤50mA，≥90级可调。 17.根据处方不同设置治疗时间：治疗结束有音响提示。 |  |
|  | 22 | 智能无烟艾灸床 | 台 | 1 | 1.灸盒数据：直径55cm，允差±5%，灸盒数量≥10个 2. 灸材 （1）灸材材质：灸材应仅由艾绒制成 （2）干燥度：≥85%。 3.温度： *a）灸疗盒加热温度调节范围：70度-170度，级差±10度 b）治疗温度：治疗温度恒定后，热量接受面的温度不得超过55℃。 4.治疗时间：0～99min可调，允差±5%。 5.工作噪声：≤60dB(A)。 6.艾灸床有手动停止输出的功能 7.断电再恢复时，不应有任何输出。 8.输出时有指示功能。 9.温度保护功能：具有两路独立的温度保护装置，当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输出；如第一路保护装置失效时，温度继续升高到60℃，第二路保护装置动作切断加热电源。 （5）治疗部位为上灸（颈肩灸）、中灸（腰部灸）、下灸（左腿灸）、下灸（右腿灸） 10.风速：风速0～9可调，级差1。 |  |
|  | 23 | 电动吸痰机 | 台 | 2 | 抽气速率：≥15L/min 负压调节范围：0.02MPa～0.08MPa 噪声：≤65dB 输入功率：150VA 吸液瓶：1000ml 工作制：间隙加载连续运行 产品的材质：外壳采用优质ABS工程塑料制作，轻便坚固，手提式。 产品性能： 1.便携式吸引器，可用于医疗单位吸痰和粘质分泌物，也可用于家庭急救吸痰。 2.无油自润滑真空泵，无油雾污染，泵体为单向式，无正压产生。 3.溢流保护装置，防止液体进入泵体。 4.高分子吸引瓶，易消毒、清洗。 |  |
|  | 24 | 新生儿电子称 | 台 | 1 | 1.电子婴儿秤采用≥6个压力传感器的测量方式，秤体可折叠，其中秤体展开尺寸约为:703x300x54mm;折叠尺寸约为:382x300x72mm; 2.电子婴儿秤携带轻便，整机重量≤ 2kg; 3.液晶屏显示: 4.具有自动锁定、去皮功能; 5. 体重测量范围 50g-10kg，测量精度士10g。 6.承载主体采用ABS环保工程塑料一次性注塑成型，头部配备食品级硅胶材质头垫，具有抗菌作用; 7.电子婴儿秤测身长量程为 40~65cm，测量精度±1 mm |  |
| 影像类 急救类 | 1 | DR-X光机 | 台 | 4 | 1. 设备要求 1.1 .功能要求：能进行人体全身各部位的立位、卧位、水平侧位等X线影像学检查，实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及能激光打印胶片、图像后处理功能。 1.2 .性能要求：为保证稳定性，球管、平板探测器和高压发生器及采集软件需为同一品牌。 2 .主要技术规格和要求 2.1 .X线球管 2.1.1. 阳极热容量≥300KHU 2.1.2 .焦点：小焦点 ≤0.6mm，大焦点≤1.2mm *2.1.3 .焦点功率：小焦点≥29KW，大焦点≥70KW 2.1.4. 靶角≥12° 2.1.5 .阳极最大热耗散：≥700W 2.2 .高压发生器 2.2.1. 高频逆变式：高压发生器为整机原厂设计生产。 2.2.2. 输出功率≥50KW *2.2.3 .高压发生器逆变频率≥490KHZ 2.2.4. 最大电压≥150KV 2.2.5 .自动曝光功能及手动调节设置 2.2.6. 最短曝光时间≤5ms，最长曝光时间≥6.3s 2.2.7. 最大输出电流≥620mA 2.2.8. 最大mAs:≥630mAs 2.3 .无线平板探测器： 2.3.1 .非晶硅碘化铯无线平板探测器； 2.3.2 .有效采集区域≥43×43cm； 2.3.3 .像素矩阵≥3070X3070； 2.3.4 .空间分辨率≥3.7lp/mm ； *2.3.5. 像素尺寸≤140微米； 2.3.6 .图像成像时间：＜9s: 2.3.7 .系统后期支持升级双平板摄影功能 2.4. X线球管支撑装置 2.4.1 .立柱式：摄影床+立式摄影架结构，满足全身各部位立位和卧位投照摄影临床需求。 2.4.2 .立柱可沿摄影床轨道左右移动，移动范围≥130cm； *2.4.3 .球管操作控制装置采用触摸屏，触摸屏尺寸：≥10英寸，显示信息可随球管方向自动调整。 2.4.3.1. 摄影条件近台同步调整，可调节相应曝光参数（kV、mAs、mA、ms控制）。 2.4.3.2. 可显示患者性别、年龄等信息。 2.4.3.3 .具备曝光体位引导模块，能液晶显示各种曝光体位图示化引导图像。 2.4.3.4 .患者体型选择，大小焦点快速切换。 2.4.3.5. 可以显示球管组件绕水平轴旋转角度等信息。 2.4.4. 球管支撑臂可沿立柱上下移动，移动范围≥75cm。 2.5. 摄影床 2.5.1 .承重能力≥ 200 kg； 2.6 .立式摄影架 2.6.1 .升降方式：手电一体 2.6.2 .纵向移动范围≥100cm 2.6.3 .探测器具备与球管自动对中功能 2.6.4 .标配滤线栅 2.6.5 .栅比≥10:1 2.6.6 .栅焦距≥130cm 2.7. DR工作站 2.7.1 .工作站硬件：CPU：≥i3-4590/3.3GHz，内存容量：≥8G，硬盘容量：≥1T. 2.7.2 .工作站软件需由DR 制造商自主研发生产，Windows 操作系统；全中文操作界面，功能模块高度集成，DICOM.3.0输出标准；集成图像采集、图像处理、图像输出、报告诊断系统及病例管理功能； 2.7.3. 图像基本后处理功能：宽、窗位和Gamma调节，多点LUT曲线调整正负片转换、图像缩放、平移、镜像、旋转、放大镜显示；图像平滑、锐化、降噪、提取边缘、组织均衡；图像标注功能，包括画直线、矩形、多边形、箭头和文字；图像原始显示、全屏显示、直方图显示、不同部位窗宽窗位预置. 2.7.4 .图像采集工作站可检测球管热容量并具备显示球管热容比功能 2.7.5 .图像采集工作站可检测平板探测器电量及温度并具备显示功能 2.7.6 .具备低剂量摄影控制功能。 2.7.7.具备影像采集诊断及图文报告功能 3. 其他要求 3.1.制造商具有全国400或800免费服务热线。 3.2 .本项目为交钥匙工程，包括保证该设备正常合法运行相关的工程防护施工、附属设备配置（包括但不限于胶片打印机、胶片等）以及证照手续办理（机房预评、环评、控评等手续），验收时保障设备正常运行使用。 3.6 .中标方负责连接上级医院信息系统，并承担相关信息化建设端口费用，达到临床使用标准。 | 含打印机、预评环评控评、装修费、端口费 |
|  | 2 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | - 一、用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它 二、主要技术规格及系统概述： 主机系统性能 - 1.*≥21”高分辨率彩色液晶显示器 - 2.*≥13”彩色液晶触摸屏, 触摸屏可独立调整角度 - 3.触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏 4.*主机内置≥5个大小一致探头接口，4个全激活互通互用 5.数字波束形成器 6.多倍信号并行处理技术 7.数字化全程动态聚焦 8.彩色M型成像单元 9.解剖M型成像单元：≥3条取样线 10.彩色多普勒成像单元 11.频谱多普勒成像单元 12.数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit 13.二维灰阶成像单元 14.谐波成像单元 15.M型成像单元 16.组织多普勒成像单元 17.自由臂三维成像单元 18.3D/4D成像单元 19. 空间复合成像，梯形成像模式下可用 20.二维角度独立偏转成像 21.斑点噪音抑制≥5档可调 22.扩展成像≥2档可调 23.二维/彩色双实时对比成像 24.一键优化，支持独立按键操作 25.局部放大：≥10倍 26.穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度;支持碎石引导线 27.穿刺针增强技术 - *28.内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、子宫及附件、胆道系统、甲状腺、乳腺、心脏等方面应用，机器内部能提供扫查手法图、解剖示意图、标准超声声像图和操作者实时检查图像，支持医生对超声扫查的自学和训练 *29.可支持高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵 30.电影回放及原始数据处理 31.支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放 32.支持不同探头≥4幅图像同屏动态回放，回放速度可调 33.原始数据处理，可对回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、灰阶曲线、斑点噪声抑制等各种参数的调节 34.存储及数据管理 35.内置超声工作站 36.同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 37.多种图像格式传输：支持JPG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出 38.连通性要求 39. 主机内置USB接口≧4个 40.具有无线数据传输功能，实现将临床图像从超声设备传输到移动智能终端 41.主机内置HDMI接口，无需任何转接设备 42.系统技术参数及要求 43.二维灰阶成像单元 44.焦点个数≥10个 45.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示。 46.TGC: ≥8段 47.LGC: ≥8段 48.动态范围: ≥320，可视可调 *49.增益调节≥250 50. 最大显示深度≥40.0cm 51.伪彩图谱: ≥12种 52.声功率≥100%，步进1 53.彩色多普勒成像单元 54.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 55.显示方式：B/C、B/C/M、B/PDI、B/DPDI 56.增益调节≥200 57.壁滤波可调 58.智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转 59.彩色基线调节：±9级可调 60.频谱多普勒成像单元 61.包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 62.显示方式：PW，B/PW, B/C/PW, B/CW、B/C/CW、HPRF等 63.PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量 64.彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节 65.取样容积：1-20mm 66.快速角度校正 67.支持频谱自动测量 68.零位移动：8 级 69.测量/分析和报告 70.常规测量软件包 71.泌尿测量软件包 72.小器官测量软件包 73.定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内任意位置的血流速度 74.频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数 75.专科测量软件包，自动生成报告 76.腹部测量软件包 77.妇科测量软件包 78.基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 79.彩色剖面血流测量：在彩色多普勒模式下，测量血管截面瞬时的血流量 80.产科测量软件包：4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分、支持NT自动测量 81.心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹 82.儿科测量软件包：髋关节测量可显示Graf法分类 83.血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示 84.探头规格 85.可支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、腹部容积、腔内容积、双平面、指夹式探头及腹腔镜探头等 86.探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥3段 *87.线阵探头: 4-16 MHz 88.凸阵探头: 1.5-6.5 MHz，最大探测深度30cm 89.相控阵探头: 1-6.5 MHz 90.技术、维修、培训及其它 91.驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修 92.厂家提供专业人员现场操作和培训 93. 中标方负责连接上级医院信息系统，并承担相关信息化建设端口费用 - 94.配中文操作系统及工作站 | 含软件、电脑打印机、端口费、三把探头（小器官、腹部、心脏）、台车 |
|  | 3 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 台 | 7 | - 一、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它 1主机系统性能 1.1 便携彩超主机 *1.2 主机内置探头接口≥2个，大小一致，全激活，互通互用 1.3 ≥15”超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器 1.4 数字波束形成器 1.5 多倍信号并行处理技术 1.6 数字化全程动态聚焦 1.7 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit 1.8 接收方式：发射、接收通道≥1024 1.9 空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合 1.10 具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式 1.11 二维角度独立偏转成像，≥5级可调 1.12 斑点噪音抑制，多级可调 1.13 一键自动优化，支持二维、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式 1.14 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式 1.15 图像放大功能，支持前端放大、后端放大 1.16 支持一键全屏放大 1.17 多语言操作界面：支持中文键盘输入 1.18 支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度 1.19 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示 1.20 二维灰阶成像单元 1.21 谐波成像单元 1.22 M型成像单元 1.23 彩色多普勒成像单元 1.24 频谱多普勒成像单元 2二维灰阶参数 2.1 最大显示深度≥38cm 2.2 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调 *2.3 二维增益调节范围≥250 dB *2.4 动态范围≥300 dB，可视可调 2.5 物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示 2.6 伪彩≥12种 2.7 声功率1–100%，可视可调 3探头规格 3.1 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调 3.2 探头配置：可支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头 3.3 相控阵探头，探头频率：1.5-6.0MHz 3.4 腹部凸阵探头，探头频率：1.5-6.5MHz 3.5 浅表线阵探头，探头频率：5.5-15.0MHz 4彩色多普勒参数 4.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.2 多普勒增益≥250dB 4.3 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能 5频谱多普勒参数 5.1 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF） 5.2 B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW 5.3 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm 5.4 显示控制：反转显示（左/右；上/下） 5.5 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数 6系统通用技术规格 6.1 内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时 6.2 主机内置USB接口≥2个 6.3 主机内置HDMI、S-VIDEO等接口 6.4 专用台车 7图文工作站 7.1 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息 7.2 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览 7.3 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备 7.4 支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出 8图像存储，回放和浏览 8.1 同屏一体化智能剪切板 8.2 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影 8.3 存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 8.4 主机内置报告系统 9测量和分析 9.1 常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等 9.2 腹部测量软件包 9.3 妇科测量软件包 9.4 产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等 9.5 心脏测量软件包 9.6 泌尿测量软件包 9.7 小器官测量软件包 9.8 儿科测量软件包 9.9 血管测量软件包 10中标方负责连接上级医院信息系统，并承担相关信息化建设端口费用 11 配中文操作系统及工作站 | 含软件、电脑打印机、端口费、三把探头（小器官、腹部、心脏）、台车 |
|  | 4 | 数字式十二道心电图机 | 台 | 7 | 一、 ECG输入 1.1ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 1.2导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） 1.3输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） 1.4频率响应：0.01-450 Hz 1.5定标电压：1mV±1% *1.6耐极化电压：≥±880 mV（±5%） 1.7内部噪声：≤12.5µVp-p 1.8时间常数：≥5s *1.9共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 1.10输入电流：≤0.01μA 1.11除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 1.12导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 1.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言 二、波形处理： 2.1A/D转换：24bit *2.2采样率：40kHz 2.3灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5% 2.4抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 2.5自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 2.6自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 三、存储器 3.1设备内置存储器，存储病历≥800例 3.2数据可通过SD卡、USB口导入导出,外接U盘和SD卡可扩展存储空间 四、 显示器： 4.1彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格 4.2显示信息：同屏显示12导同步心电波形 4.3显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 五、记录器： 5.1热敏式点阵打印机 5.2打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 5.3记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 5.4可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 5.5具备在无网格纸上打印网格功能 六、功能 6.1直接功能键和标准键盘，具有性别、年龄组快速切换键 6.2电极接触不良并报警 6.3拥有自动测量功能和自动诊断功能 6.4手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 6.5R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出 6.6自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 6.7支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告 6.8周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟 6.9长时间波形冻结功能 6.10具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印 6.11可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理 七、外部输入接口： 7.1USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 7.2支持内置WIFI，支持使用有线、无线的方式进行联网 7.3支持DAT、PDF、FDA-XML、DICOM格式，满足医院信息化需求 7.4支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 八、便携式机器 九、电源：交直流两用 自动转换 9.1 直流电源：内置可充电电池，工作时间≥4小时 |  |
|  | 5 | 动态心电图机 | 台 | 5 | 一、采集盒： 1.1重量≤50g; 1.2 SD卡存储，容量≥1G 1.3 全彩LCD液晶屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息 1.4 配备键盘，设置记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间 *1.5同时支持SD卡和USB2.0高速传输、读取数据 1.6病历保护功能，如果监测到记录器中含有没有分析的数据，记录盒会报警提示，保证数据不丢失 1.7 电子标签：支持分析软件电子登记、记录器键盘输入病例号等方法进行电子标签标注，记录前将病人基本信息（病例号、姓名、性别、年龄等）写入记录数据包中 1.8电极脱落提示 1.9 功耗低，1节电池可完成≥140小时的动态心电记录 1.10 电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源。 1.11 防水等级：采集盒支持IPX7防水 二、信号处理 2.1频率响应：0.05～60Hz 2.2输入阻抗：≥20MΩ 2.3输入回路电流：≤0.1μA 2.4噪声电平：≤50μVp-p 2.5极化电压：±300mV 2.6共模抑制比（CMRR）：≥100dB 2.7时间常数：≥3.2s 2.8增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV 2.9记录通道：12导、3导二合一，自动识别导联类型、完成记录模式切换 *2.10采样率：25600 Hz *2.11 A/D转换精度：24位 2.12记录天数：0、1、2天可调 2.13起搏检测：多通道同时检测，可识别±2mV~±200mV, 0.1~2.0ms的起搏信号 三、分析软件 3.1 软件同时兼容3/12导联记录盒 3.2 根据用户需要，可自由配置软件界面工作流程 3.3 儿童模式：提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析 3.4 心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能 3.5 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配 3.6 心电图编辑窗口具有自动播放功能，播放速度可调 3.7 具备多种实用心电图编辑工具：如测量、波形放大、导联反转、保存片段图等，方便医生进行心电波形的查看及保存 3.8 丰富的心律失常分析手段：自动识别各类心律失常，可根据需要修改心律失常的自动判别参数，支持自定义心律失常事件 3.9 准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持≥20种模板分类选项 3.10 模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能，方便医生进行快速归类，并对编辑过的模板进行标记 3.11 可同屏显示主模板、子模板、心拍、心电图窗口，支持模板的单拍/多拍显示 3.12 散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象 3.13 叠加图分析：提供心搏叠加窗口，具有反混淆分析功能，能根据心搏形态差异对异常心搏（特别是宽QRS波群或伪差）进行快速分辨、圈选，并加以修改 3.14 散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类 3.15 直方图分析：可以提供R-R间期、R-V间期、R-R提前量、R-V提前量、RR间期比、起搏到起搏等20多种常用分布直方图分析工具 3.16 房颤/房扑自动分析：一键自动检测房颤/房扑，列表显示房颤/房扑发生的时间、持续时间等，支持对房颤/房扑事件的手动修改 3.17 ST段分析：软件支持对全导联ST段抬高、压低情况进行自动列表统计，并显示ST段变化的趋势，方便快速地查找各个时间点心电图和ST段变化；可手动修改/添加/删除ST事件；支持单独界面的ST段重分析操作 3.18 多通道采集起搏器脉冲信号,并可对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析 3.19 支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析 3.20 具有QT分析功能：可提供QT趋表、QT直方图、QT离散度等多种分析工具 3.21 可提供心率震荡、起搏、呼吸睡眠、T波电交替、心电向量、心室晚电位，瀑布图等多种自动分析功能 3.22 在高速回放波形过程中，显示屏上同时叠加5分钟波形，当心电波形发生异常改变时，在正常波形的余辉上可观察到叠加的异常波形，及时发现心律失常 3.23 报告自定义编辑功能:提供自动结论和手动结论 3.24 具有网络化功能，可接入心电网络系统 |  |
|  | 6 | 动态血压监测仪 | 台 | 6 | - 一、采集盒： 1.重量＜160g 2.彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果 3.扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带 4.灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取 *5.防水等级：支持IP22防水等级 6.2节AA电池供电 7.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析 *8.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况 9.数据存储器：闪存储存，存储≥300组数据 二、测量范围 1.测量方法：示波法 2.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa) *3.压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa） *4.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm 5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 6.监测时长：≥24小时 7.监测间隔≥8种可调 - 8.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s 三、分析软件 1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论 2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找 3.可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆 4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具 5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断 6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间 7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求 8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息 9.支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能 |  |
|  | 7 | 车载监护仪 | 台 | 1 | - 监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 二、显示 1. 彩色显示屏，分辨率：不低于800×480 *2. 标配触摸屏，并具有锁屏功能 - ≥4个参数自由组合和波形进行大字体显示功能 4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数 5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 6.支持快速进入“趋势图回顾界面”、“趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“呼吸氧合界面”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 三、数据存储、回顾 1.≥150小时趋势图/表存储回顾 2. ≥1200组无创血压测量回顾 3.3导/5导：≥48小时全息波形；12导：≥35小时全息波形 4. ≥200组报警事件/心律失常事件回顾 5.具备Micro USB数据接口，可将机内存储设备上的数据导出 四、性能特点 *1. 重量<1.5 kg，一体式防滑提手，便于移动使用，防水等级IP44 2.适用于院外转运环境，包括救护车的转运，要求符合：1)EN 1789：2007地面救护车标准 2)外壳防护等级符合 IEC/EN 60529 规范 3) 防护等级IP44，环境恶劣野外、雨天仍能正常使用 3.具有待机功能，暂时停止所有监护操作 - *4. 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 *5. 共模抑制比：弱滤波模式：>95dB,监护和强滤波模式：>105dB 6.具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血流动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能 7.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 8.分别用不同的声音表示高/中/低三种不同级别的生理报警及技术报警，并提供提示信息 9. 技术报警、生理报警分别有各自的报警指示灯（2个独立的报警指示灯），声光双重三级报警 10.适用于成人、小儿、新生儿 11. 标配可充电电池，续航时间≥5.5h |  |
|  | 8 | 多参数监护仪 | 台 | 3 | 1. 适用于成人、小儿、新生儿的监测 2.一体化多参数监护仪，≥12英寸彩色显示屏，分辨率≥1920*1080，支持同屏显示≥10道波形以同时观察。 3.触摸屏显示屏可视角≥170 度。 4.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。可升级双血氧、6/12电极心电监测。支持升级心电信号进行诊断分析。 5.支持升级IBP、AG、C.O.等高级参数 *6.主机≥2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备，支持选配HDMI视频输出接口。 *7.配有 1 块锂电池。 *8.支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式、隐私模式 三、性能特点 1.主机重量＜4 kg。 2.界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局。 3.显示屏亮度支持自动、手动调节。 4.配有锁屏健，用户通过点击进入锁屏状态。 5.具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。 6.可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。 7.支持≥27种实时心律失常分析。 8. 支持0.67Hz高通滤波。 9. 支持显示ECG信号质量指数，指示≥10个不同级别的心率信号强度。 10. 支持≥2种NIBP测量算法。 11. 支持连续无创血压功能，实时无创监测病人血压，而非NIBP的连续测量模式。 12.RR 测量范围 0-200 rpm。 13.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250 mmHg。 14.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。 15.支持在同一肢体上同时测量血氧和血压。 16.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。 17. IBP测量范围-50 mmHg ~ +400 mmHg 18. 血氧探头光强多级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度 *19.在新生儿模式下支持CCHD新生儿先心病筛查 20.支持心率变异性分析、ST分析、QT分析、24小时心电概览、24小时血压概览、早期预警评分等临床辅助功能 |  |
|  | 9 | 除颤仪 | 台 | 3 | 一、适用范围：主要用于医院或急救车上对病人进行：生命体征监护、手动同步与非同步除颤、AED除颤、起搏、CPR功能等。 二、技术参数 1.≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率≥800×480 2.主机重量（含电池）:≤5.8kg 3.具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起） 4. 采用双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，除颤最大能量≥360J 5、除颤能能量≥20档 6.旋钮式能量选择，可1S内快速选择能量 7.除颤充电至200J的时间＜5S，充电至360J的时间＜8S 8.病人阻抗范围：体外手动除颤：25~200欧 9.AED全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤 10.AED功能具备一键切换成人、儿童、婴幼儿模式 11. 支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南 12.成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能 13.手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值 14.体外起搏模式：按需起搏、固定起搏、降速起搏 起搏频率 40ppm～170ppm， 起搏电流0mA～200mA， 起搏波形：单相方波 15.标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能及配件 16.ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 17.心率测量 新生儿：15bpm～350bpm 小儿：15bpm～350bpm 成人：15bmp～300bpm 18.呼吸测量范围：0rpm～120rpm 19.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽50mm,最大可同时输出3道波形 20.记录仪打印速度 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 可选 21.智能报警：通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警 22.系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电等；技术报警等参数 23.可充电电池，工作时间除颤≥100 次，或起搏≥2h，或监护≥3h； 24、电池低电量报警后可连续进行≥20min的生命体征监护 25.充电时间：关机状态时，充电至100%小于3h；开机状态时，充电至100%小于4.5h 26.支持中英文操作界面，AED中英文语音提示 27.防尘防水等级:IP54 28.具备USB接口、WIFI功能,可远程监测并导出病人数据 29.具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备 |  |
|  | 10 | 胎心多普勒仪 | 台 | 1 | 1.手持式紧凑设计； 2.高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 3.整机≤350g。 4.超声工作频率：标配3MHz±1% ，可选配2MHz±1% 5.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 6.探头与主机分体式，探头可更换 7.超声输出强度：Iob≤20mW/cm2； 8.胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm 9.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB 10.电源：标配充电电池可在线待机充电，连续工作时间≥10小时 11.具有电量低提示功能； 12. 无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能； 13.内置扬声器； 14. 具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机； 15.配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电 |  |
|  | 11 | 转运无创呼吸机 | 台 | 1 | 一、适用范围 用于院外或院内的幼儿、儿童、成人患者进行转运途中的呼吸生命支持。 二、技术参数 1.气动电控型 2.彩色屏幕 3.具备中文语音智能导航操作和报警功能 4.主机上可通过不同颜色区分幼儿、儿童及成人模式 5.呼吸模式：IPPV、A/C等 *6.CPR功能，心肺复苏指导和自动通气 7.主机重量: ≤1.4Kg 8.工作压力:2.7 ～ 6.0bar 9.吸呼比: 1:1.67 10.氧气浓度：60%和100%，≥2档可调 11.每分钟呼吸流量（MV）：3-20L/min可调，≥8档可调 12.呼吸频率：5～40bpm，≥10档可调 13.触发压力：-2mbar 14.气道压力：20～60mbar 三、其它 1.监测指标：窒息报警，电池电量，气源压力等 2.显示屏可显示电池状态、实时气道压力、平均气道压力、峰值气道压力等状态 3.配备专用急救包转运平台，可手提、单肩背，包可直接固定于急救车或担架床上 4.可充电锂电池，可连续使用≥10h，并且有在线充电使用功能 5.防水保护等级:IPX4 6.已通过国际EN1789救护车车载测试认证并提供认证证书 |  |
|  | 12 | 单通道注射泵 | 台 | 1 | 1.注射模式：速度/总量、时间/总量、速度/时间、简易≥4种模式 2.注射器规格：适用5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml ≥5种规格 3.注射器管理：可增加、删除、保存1～20种注射器品牌，校准后适用国内外所有注射器品牌 4.精度误差：≤±2% (机械精度误差≤±1%) 5.校准：自动或手动快速校准注射精度，可对注射器管型大小自动校准 6.速度范围： 5ml注射器： 0.01～100.0ml/h，快排速度：150.0ml/h 10ml注射器：0.01～300.0ml/h，快排速度：300.0ml/h 20ml注射器：0.01～400.0ml/h，快排速度：400.0ml/h 30ml注射器：0.01～600.0ml/h，快排速度：600.0ml/h 50ml注射器：0.01～1200.0ml/h，快排速度:1200.0ml/h 7.预置量：0.1-9999ml 及推空 （每级0.1ml） 8.累计量：0-9999.9ml *9.KVO：0.1～1ml/h可调，默认：1ml/h 10.BOLUS：手动Bolus和自动Bolus 11.压力档位：400mmHg至1200mmHg，≥3档可调，实时压力显示 12.压力预报警：注射中压力升高时，具有提前预警功能 13.数字键盘操作，简单快捷。 14.输完预报警：注射达到预置量前的报警，可设置提前报警 15.消除间隙：安装注射器后，自动检测、消除推杆和注射器的间隙 16.注射中改参数：注射过程中，可不停机修改预置量、速度与时间 17.键盘锁：自动锁键盘 18.历史记录：可记录注射记录询 19.自检功能：具有开机自检、重要部件实时自检功能 20.报警：药物将尽、注射完毕、推空、阻塞、暂停超时、速度异常、压杆错误、推杆错误、推柄夹错误、供电异常、交流掉电、电池欠压、电池损坏、压力传感器脱落、机器故障等≥20 种安全监控报警 21.灯光提示：多种颜色提示 22.无线监护：可以与监护系统相连 23.电池：内部锂电池； 24.适用范围：供医疗机构对患者进行恒速静脉输注药物时准确连续用 |  |
|  | 13 | 多功能心肺复苏机 | 台 | 1 | - 适用范围 代替人工自动对心脏骤停患者进行精确高效的胸外按压和机械通气，可同时模仿对人体胸部按压和口对口人工呼吸。 二、技术参数 1.气动电控型心肺复苏机，可实现按压/通气一体化； 2.采用全胸腔包裹式的3D按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优CPR复苏效果； 3.按压模式：15:2、30:2、连续按压等； 4.按压深度：0~60mm连续可调 *5.实际按压深度可LED显示，清晰可见； 6.按压频率：110bpm； *7.潮气量:100-1500ml连续可调，且具有自动通气和手动通气； 8.通气频率：12bpm； 9.按压/释放比：1:1； 10.吸呼比：1:1.67； 11.气道压报警：≥60cmH2O； 12.内置可充电电池，连续工作≥8小时以上，支持在线充电； *13.报警具有LED灯及语音提示，报警静音时间≤120s；具有气源压，气道压，电池电量低报警等； 14.配有按压稳定带，便于患者头部及腿部固定。 - 15.主机重量≤2.8kg； |  |
| 检验类 | 1 | 全自动生化分析仪 | 台 | 2 | 一、产品要求：全自动分立式生化分析仪，急诊样本优先检测 二、主要技术性能 1.测量速度：生化比色分析恒速≥800测试/小时 2.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法（ISE） 3.测量方法：具备终点法，两点法，速率法，支持单/双波长，线性和非性校准 4.全血糖化血红蛋白检测：具有机内自动溶血糖化血红蛋白检测功能 5.分光方式：全息凹面平像场光栅后分光方式 6.温控方式：恒温循环水浴方式，控温精度37℃±0.1℃ 7.样本针功能：具有凝块检测，液面探测、立体防撞、随量跟踪、自动清洗、自动排堵功能 *8.同时在线样本位：无需扩展≥190个 *9.同时在线分析项目：≥170个项目 *10.试剂系统：≥180试剂位，双试剂盘设计，不停机更换试剂，24小时不间断冷藏 11.反应杯材质：UV光学塑料杯,光径5mm 12.清洗系统：8站11步全自动温水清洗反应杯 13.具有原厂配套试剂、校准品和质控品 三、产品配置 1.工作软件：配备中文软件系统 2.装机配套试剂：配备至少三种方法学装机试剂一套 3.附件配置：操作电脑及激光打印1套，60L纯水机1套，UPS稳压电源1套，断电时可延时半小时 4.中标方负责连接医院网络系统并承担接口费用 四、售后服务要求：零配件供应期不少于5年。 | 含电脑、打印机、UPS电源、60L水机、端口费 |
|  | 2 | 全自动血细胞分析仪 | 台 | 6 | 一、产品要求：血细胞五分类检测 二、主要技术性能 1.测试项目：报告参数≥25项 （含散点图、直方图），白细胞五分类 2.检测原理：半导体激光流式细胞技术结合细胞化学染色，电阻抗法，环保型无氰试剂测量HGB 3.测试模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。且支持预稀释校准功能 4.样本用量：所有模式≤35μl 5.WBC分类通道：有单独的嗜碱性粒细胞分类通道 6.研究性参数:≥8个，包含异型淋巴细胞、未成熟粒细胞、有核红细胞、原始细胞等参数的计数及百分比 7.进样方式：全自动进样装置，可进行全自动封闭进样（单个或多个标本）且一次性放置样本≥50个 8.急诊位：具有单个封闭穿刺进样装置。 9.测试速度：≥60样本/小时 10.≥10寸彩色液晶触摸屏 11.全中文操作分析报告软件，报告单可显示、输出全中文报告 12.条码扫描：配有条码阅读器接口，具有条码识别功能； 13.质控方法：包含L-J、Xbar、Xbar-R、X-B等至少四种质控方式 14.校准：可对仪器进行自动校准、人工校准、新鲜血校准； 15.存储样本量：≥200000个样本存储（包括直方图），并可按病人信息及时间段检索，打印 16.系统维护：设备具备固定标本量后的自动系统维护功能 三、售后服务要求：零配件供应期不少于5年。 四、产品配置及企业相关资质要求 1.工作软件：配备中文软件系统 2.装机配套试剂：配备装机试剂一套 3.附件配置：操作电脑及激光打印 4. .中标方负责连接医院网络系统并承担接口费用 5.认证要求：生产企业须提供ISO9001认证、ISO13485认证，实验室CNAS认证 6.系统配套性要求：具有原厂配套试剂，校准品和质控品需提供相关证明。 | 含电脑、打印机、端口费 |
|  | 3 | 尿液分析仪 | 台 | 5 | 1. 技术规格： 1.1测试项目：≥11项，尿胆原（UBG） 胆红素（BIL） 酮体（KET）血（BLD） 蛋白质（PRO） 微白蛋白（MALB）亚硝酸盐（NIT）白细胞（LEU） 葡萄糖（GLU） 比重（SG）酸碱度（pH） 维生素C（VC） 1.2测试波长：525nm、572nm、610nm、660nm 1.3测试原理：采用光电比色法，测试系统采用超高亮度冷光源 1.4测试速度：≥500条/小时 1.5数据存储：串行RS-232接口、并行打印接口，5000份测试结果 1.6显 示 屏：液晶屏，语言：中文，英文 1.7报告方式：国际单位制、常规单位制、符号系统三种单位制可选 1.8打印系统：内置式热敏打印机，并可外接针式打印机 1.9自动修正试纸非特异性、尿酸碱度、比重、颜色对测试结果的影响 1.10可外接条码阅读器，并可与尿沉渣分析仪联机 1.11具有异常值标记功能 1.12自动感应并运送待测试纸条，配有废料收集装置 1.13.中标方负责连接医院网络系统并承担接口费用 | 含端口费 |
|  | 4 | 微量元素分析仪 | 台 | 2 | 1 高档双通道一体化可移动工作站 2 检测方法 采用卫生部标准方法微分电位溶出法检测铅、铜、镉；采用极谱法检测锌、铁、钙、镁、锰等微量元素。 3 标本 全血、血清、头发 4 技术指标 电位溶出 极谱 检测下限 ≤0.1µg/L【对Pb（Ⅱ）】 ≤5×10-8mol/L 重复性误差 RSD＜3% RSD＜1% 校准曲线的精密度 RSD＜8% RSD＜2% 线性关系 R≥0.9990 R≥0.9990 5 性能指标 5.1人机工程学设计 5.2标配15个极谱反应位 5.3配15个溶出测试位，全自动测量铅、铜、镉 5.4多信号扩增高速芯片处理系统 5.5可检测锌、铁、钙、镁、锰、铅、铜、镉等微量元素 5.6真正的双通道且可同时测量，一个转盘检测铅铜镉，另一个转盘检测锌铁钙镁锰。 *5.7电极汞滴微控技术：消除了电极内气泡和共振缺陷，使汞滴生成时间一致、体积大小一致、分离时间可控。 5.8多元素同测技术：锌铁钙镁锰或铅铜镉仅需一次测量即可同时完成 *5.9汞回流控制技术：提高测量结果的稳定性； 5.10固体参比微电极技术：无需添加溶液，免维护，试剂用量小。 5.11自动定标：检测过程中可及时快捷的校正仪器。 5.12软件可自动寻峰,避免了手动寻峰对测量结果的影响。 5.13具有背景自动扣除功能，有效降低检测限10倍以上 5.14检测铅铜镉锌铁钙镁锰采血量≤40µl。 6 其它要求 6.1需能提供原厂生产的配套校准溶液，以保证测量结果的准确可靠。校准溶液需具备国家食药监局版发的医疗器械注册证。 6.2中标方负责连接医院网络系统并承担接口费用。 | 含端口费 |
|  | 5 | 低速离心机 | 台 | 2 | - 1.采用全钢结构，不锈钢离心腔。 2.免维护直流无刷电机驱动。 3.数码显示，显示清晰、直观。 4.运行中可随时修改参数、无需停机。 5.自动计算离心力RCF值。 6.≥10档加、减速控制。 7.适用于2ml/5ml真空采血管离心。 8. 离心完毕后声音提示，具有瞬时离心功能和离心不平衡补偿装置。 9.最高转速：≥ 4200r/min 10.最大相对离心力：≥2760×g 11.最大容量： 6*50ml/24×10ml 12.显示类型：数码显示 13.时间控制：0-99min 14.转速精度：±10r/min 15.配置清单：主机 ；角转子：24*10ml 1套 |  |
|  | 6 | 高速离心机 | 台 | 2 | - 转子卡扣式安装设计，无需任何工具即可更换转子。 - 多功能转头可同时分离多种试管。 - 高强度的主机及转头材料，耐腐蚀，可高温高压灭菌消毒。 - 数码显示：时间、转速、运行状态、错误代码；运行中可随时修改参数、无需停机。 - 门盖保护、超速和不平衡探测系统，可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行, 运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LCD显示结果代码。 - 复合转子：可4个0.2ml八连排管和12个1.5ml试管同时分离 7.最高转速：≥12000rpm 8、最大相对离心力：≥9800xg 9、最大容量：≥ 12×1.5/2ml+ 4×8×0.2ml(排管) 10、转速步增： 500rpm 11、时间控制： 0-99min/1-59s 12、最快加减速时间： 12/16s 14、噪音： ≤50dB(A) 15、配置要求：主机 ；角转子：12×1.5/2ml+ 4×8×0.2ml(排管)；联排转子：4×10×0.2ml(排管)；适配器：0.5ml，0.2ml |  |
|  | 7 | 电解质分析仪 | 台 | 1 | - 1.产品名称：电解质分析仪 2.检测项目：K+、Na+、Cl- 3.电解质项目方法学：离子选择电极法 4.测试速度：≥60s/标本 5.标本量：≤100ul 6.标本类型：血清、血浆、全血、稀释尿液 7.采样方式：自动升降机构进样 8.操作方式：全触摸操作屏 9.显示屏幕：5LCD屏幕，中文图形化菜单 10.试剂系统：一体化盒装试剂包 11.输出方式：屏幕显示、高速热敏打印机、实时RS-232数据接口，LIS系统连接 12.可24小时开机，开机时间≤5分钟；有智能休眠模式。 13.质控查询范围：30天，可打印质控数据 14.定标模式：自动两点定标、单点定标 15.电极内充液有注册证书 16. 中标方负责连接医院网络系统并承担接口费用。 - 17.其他性能参数： 项目 测量范围 分辨率 测量精度（CV） K+ 0.50～15.00mmol/L 0.01 mmol/L ≤1.0% Na+ 30.0～200.0mmol/L 0.1 mmol/L ≤1.0% Cl- 30.0～200.0mmol/L 0.1 mmol/L ≤1.0% | 含端口费 |
|  | 8 | 显微镜 | 台 | 1 | 1.铰链式双筒（平移式可选），30°倾斜（45°可选），360°旋转； 2.平场大视野目镜， 10X-18mm； 3.独立消色差物镜，4X，10X，40X（弹簧），100X（弹簧，油）； 4.机械移动载物台，面积约142mm×134mm ,移动范围≥76mm×50mm； 5.粗微调同轴，上定位装置，避免物镜打碎切片； 6.可升降阿贝聚光镜，N.A.1.25，可变光栏； 7.高亮度、非球面照明系统； 8.电压输入：100V-240V，输出：≥20W卤素灯，亮度可调； 9.LED冷光源，超长工作寿命，无需更换灯泡； 10.可充电式LED光源，停电后可连续使用50小时以上。 |  |
|  | 9 | 荧光免疫分析仪 | 台 | 1 | 1.激发光源：LED蓝光 2.光谱中心波长（λ0）:≥360nm 3.光谱中心波长（λ1）:≥500nm 4.样本类型:全血，血清，血浆 5.显示:全触控屏 6.打印:内置热敏打印机（适配57mm热敏打印纸） 7.接口:≥2个USB接口、1个以太网络接口、1个RS232接口、连接LIS系统 8.准确度:相对偏差应在±15%以内。 9.重复性:批内测量（CV，%）≤10%。 10.测量时间≤25min 11.稳定性:测试结果的相对偏差应在±8%以内。 线性相关系数:线性相关系数（r)≥0.97。 12.中标方负责连接医院网络系统并承担接口费用。 | 含端口费 |
|  | 10 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 台 | 1 | 1 采用双道采集数据 2 无需淬灭校正 3 自动给出DPM及HP感染的阴性，不确定，阳性+，阳性++，阳性+++，阳性++++六类诊断结果 4 自动故障诊断 5 自动扣除本底计数 6 自动进行测量数据打印，自带热敏式微型打印机 7 采用卡式进样，解决了上下传动和抽屉式进样带来的机械故障 8 所有线路板均高度集成 9 液晶显示屏 10 插卡，无需按键就可自动完成测量 11 一机多用，凡14C标记的呼气试验均可测量 12 本底计数率＜40 min-1 13 计数精密度：符合统计涨落的理论期望值 14 8小时稳定性误差≤10% 15 计数容量无限制 16 测量时间仪器自动选定250S 17 仪器可升级，与用户电脑系统连接实现海量数据管理和连接标准打印机打印格式化报告 18中标方负责连接医院网络系统并承担接口费用 | 含端口费 |
|  | 11 | 全自动白带分析仪 | 台 | 1 | 一：技术要求 *1.非流动计数池，采用一次性细胞计数板，防止镜头交叉污染，保证标本层次分明，避免重叠现象，检测完成后直接废弃， 2.内置进口显微镜，实现显微镜自动对焦、自动切换高低倍镜（10×，40×），符合标准镜检要求，保证对焦景深，全视野高像素镜检，选择清晰点进行拍照并录制视频后上传 3.可自动混匀、自动涂片盖片、自动清洗加液针，提高病原体检出率，避免出现漏检误检。 4.收集大量临床对比数据建立数据库，提取图像特征，匹配数据库，实现自动判别镜检结果，识别准确性≥90%，并能生成由镜检和生化检测结果合并检测报告 5.图像采集软件具有实时的呈现细胞图像采集过程，可以动态的观察到结果的准确性；具有动态的图像录播功能，有利于滴虫的人工复审； 6.测试结果自动保存细胞的原始图像，结果具有朔源性； 二、全自动送样与进样装置： 1.采用5X10排管进样方式：放入试管架，自动移动试管架，自动判断有无标本，无标本自动跳过，试管架充满后提示报警； 2.集自动加样，温育，检测，结果判定，报告输出，数据统计，自动废弃检测卡，自动清洗、吸样加样装置为一体，与人肉眼判读结果符合率≥95%。 三、检验项目 1.镜检项目：红细胞、白细胞、上皮细胞、小圆上皮细胞、线索细胞、霉菌（菌丝、孢子、芽孢）、滴虫、清洁度等，可扩展其他项目。 *2.生化检测项目：PH值、过氧化氢检测、β-葡萄糖醛酸苷酶、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、脯氨酸氨基肽酶，可扩展其他项目 四、样本量：最小2.5ml，最小吸入量1ml。 五、标本处理：标本液化直接上机操作。 六、项目选择：形态学与功能学项目可任意选择可单独检测也可合并检测。 七、报告方式：形态学与功能学相结合综合报告，图文并茂。 八、检测速度：进样≥30个样本，随到随检，批量检测速度≥60个标本/小时，预留急诊位。 九、检测灵敏度：＜1个目标/µl，无漏检。 十、重复性测试：CV%≤5%。 十一、携带污染率：分析仪的携带污染率≤0.1%。 十二、数据接口：双向通讯接口。 十三、中标方负责连接医院网络系统并承担接口费用 十四、附件配置：操作电脑及激光打印一套 | 含电脑、打印机、端口费 |
|  | 12 | 自动血流变测试仪 | 台 | 3 | *1、仪器测试范围：全血粘度、血浆粘度、相关参数换算，采用锥/板式测试机芯 2、全血测试时间≤30s/标本或（全血测试速度： ≥60Ts/h ） ； 3、锥/板机芯具有双排液孔防堵功能 4、血浆测试时间≤20s/标本或（测试速度： ≥80Ts/h） 5、锥/板机芯具有轴心水平定位功能 6、结果异常，清洗液不足，废液溢出报警功能 7、可提供经药监局注册配套的牛顿、非牛顿流体质控物 8、精度误差≤±1% 重复性误差≤1％ 9、全血粘度测量范围：0～30mPa.s 10、全血测试用血量：≤300ul 11、血浆测试用血量：≤300ul 12、切变率范围：1s-1～200s-1 13、微电脑智能温控系统，精度±0.1℃ 14、挤压式强力蠕动泵进排液系统 15、快速、全量程、逐点、稳态全血测量方式 16、自定义开放式报告单模式，并可数据传输 *17、血流变单机、联机均可操作，主机有回放功能。 18、中标方负责连接医院网络系统并承担接口费用 19、附件配置：操作电脑及激光打印一套 | 含电脑、打印机、端口费 |
|  | 13 | 便携式心电图机（含工作站） | 台 | 48 | 1、数字式心电图机，支持标准12导心电图同步采集、记录功能； 2、心电图机一体化设计，采集仪模块内置于心电图机内部，不接受平板电脑外接采集盒模式；主机全触控操作，无物理硬按键。 3、5.5英寸左右高分辨率，全视角液晶显示屏。 *4、手持式便携移动心电采集终端，设备主机重量≤250g。 5、支持智能操作系统，可远程更新升级 6、设备属于CF型防除颤类型。 7、心电图主机支持内置4G功能，内置4G卡槽，内置eSIM卡，不接受外置模块，支持全网通联网通讯。 8、心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi 9、输入阻抗：≥100MΩ 10、内部噪声：≤10μVP-P 11、定标电压：1mV±1% 12、共模抑制比：≥125dB 13、耐极化电压：±920mV 14、频响范围：0.01-350Hz全频滤波 15、时间常数：＞5s *16、支持通过无线座充充电。 17、临床信息完善：支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题。 *18、报告自动导出：设备采集的心电数据在完成诊断后，在云端或者设备端查看的同时，可通过蓝牙自动到本地电脑上进行归档备份。 19、支持与服务器时间同步 20、支持NFC识别功能 *21、QTc参数测量：内置≥5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置 22、心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 23、具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。 24、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 25、心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。 26、支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。 27、开机视频：设备内置开机引导视频，包括设备组装和操作演示，方便临床操作使用。 28、内置可充电电池，可持续工作时间≥6小时， 29、存储量：设备内置≥16GB存储器，存储病历≥10000份心电数据存储； 30、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波时限、RV5、SV1等。 *31、支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。 *32、中标方负责连接医院心电网络系统并承担接口费用 33、每台设备配备一套便携式背包。 |  |

商务要求

- 投标产品质量要求:

- 1、资质证照合法、手续齐全；

- 2、投标产品实际品牌、规格型号、生产厂家、质量必须与投标书内所投产品描述一致；

3、质保服务期2年；

- 4、有足够的物资供应配送能力、较好的售后服务保障能力和支持仪器性能校准验证能力；

- 5、商业信誉良好，在经营活动中无违法记录、无不良销售记录和不规范销售行为记录；

- 6、具有合法的产品来源，符合法律法规规定的其它条件。

- 7、投标人必须提供企业及产品的有效资质证明文件，具备该行业国家规定必备的资质、资格，且符合参投品种的经营范围；

- 8、提供所投产品的检测报告（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）；提供产品彩页等资料。

- 合同条款及格式

- （具体以实际签订合同为主）

甲方（买方）：富蕴县卫生健康委员会

地址：

电话：

乙方（卖方）：

地址：

电话:

富蕴县卫生健康委员会（以下简称甲方）与   有限公司（以下简称乙方）就    采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

一、合同标的

1、货物

乙方按照甲方提供的采购计划在商定的时限内保质、保量、及时组织配送，合同一经签订不得随意更改，同时，所供货物的品种、规格、数量、质量、价格、保质期等方面的标准应符合本合同约定的验收标准。

- 2、货物的名称、生产厂家、品牌、规格型号及价格详见附表：

| 中标明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 生产厂家/品牌 | 注册证号 | 规格型号 | 单位 | 固定单价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：含运输费、装卸费、技术指导、增值税 |  |  |  |  |  |  |  |

3、本合同为固定单价，本合同分项报价合计人民币小写：   元；大写： 元整。合同总价以甲方实际采购并书面验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。

4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

5、货物的证件要求和乙方责任：

（1）乙方必须按照《医疗器械管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》等相关要求提供符合国家省、市有关医疗器械管理规定的各种证件（如：营业执照、生产企业许可证、经营许可证、医疗器械注册证或备案凭证）等证明文件。

（2）乙方提供的上述各种证件必须完整、真实、有效，协议期内，证件到期更换时乙方应及时向甲方提供更换后的有效证件。

（3）乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

二、质量保证

1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2、乙方保证本合同货物是全新的、未使用过的、标识清楚，并符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购要求。

3、乙方保证向甲方提供的货品必须资质齐全、信誉好、质量高、性价比合理、售后有保障的产品。因产品资质或质量问题引发的医疗事故或纠纷，均由乙方承担全部损失。

4、乙方提供的货物进入甲方后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的资质、标识或产品质量问题的罚没事项均由乙方自行承担。

5、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。

6、乙方提供的产品，如发生过期、失效等问题时，由乙方全部负责，且自收到甲方书面通知后7日内无条件予以补充或调换。

四、质量保证期

1、质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。

2、乙方提供产品的具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。

3、在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费更换，并承担与更换有关的运费、安装、调试、保险等一切费用。

五、交货时间、地点

1、乙方接到甲方提交的采购计划后，须在甲方指定的时间内按计划送货到甲方指定地点；做到货、票、产品合格证及该批次检验报告同行，并有责任配合甲方管理人员做好入库验收登记工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货。

2、在应急情况下（自然灾害等不可抗力因素情况除外），产品应于1小时内送到甲方指定地点，正常情况下产品24小时内送到甲方指定地点：            ,节假日保证按时配送。如甲方有特殊配送需求的，乙方必须设法满足，如不能按时到货，造成甲方损失的，乙方将按第九条向甲方承担违约责任。

3、到货地点和接货单位（或接货人）         。甲方指定的接货人为：姓名：电话号码：  ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。

4、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。

六、产品包装及运输

１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。

２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。

4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。

七、验收

1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

2、数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在随货通行单上签字确认，随货通行单一式肆份，作为今后双方结算的依据之一。

3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权要去乙方无条件予以更换，亦有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、乙方提供货物的有效期至少在一年以上，如发现有效期少于三个月的，甲方库房管理员有权拒绝验货。如乙方供货的的库房存货到达有效期期限，乙方应无条件更换过期产品。若乙方出现不补充或调换过期产品或超过7日补充或调换过期产品的行为共累计3次，甲方有权解除合同，解除通知自到达乙方后生效且视为乙方无异议，乙方应向甲方承担本合同最终结算总额20%的违约金。

八、货款的支付

1、本合同为固定单价，合同总价按甲方付款计划以合同单价乘以甲方实际采购并书面验收合格的数量确定总价进行支付。

2、甲方收到乙方交付的货物并经甲方书面验收合格，产品无质量问题及其他纠纷的情况下，在该批次货品用完之后每半年按一定比例以汇票、转账支票或电汇等方式向乙方支付货款,或根据甲方现有财务状况双方协商付款。如遇特殊情况，双方协商解决。

3、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

4、甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。甲方要求紧急配送本合同约定的货物的，乙方必须保证能随时供货，每迟延交货一次，向甲方承担1000元违约金；正常配送情况下，如不能按时到货，每发生一次，乙方向甲方承担本次货款的20%的违约金。乙方出现三次不按时配送、延迟配送的情形，甲方有权解除合同并有权要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

2）乙方必须确保投标的产品和供货的产品一致，如发现供货产品生产厂家、质量和招标时不符的情况，甲方有权立即要求乙方退货、解除合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金。

3）如果乙方提供的货物因质量问题或者设计瑕疵，导致甲方使用过程中发生医疗事故等不良后果的，全部责任均由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的全部损失，同时，剩余未付货款作为违约金全部归甲方所有。

4)合同签订后，乙方应严格按照中标价格履行合同，如乙方因价格原因，拒绝供货或不能根据合同约定的品种、规格、数量、质量等标准和要求向甲方配送货物，无法满足甲方采购需要，甲方有权解除合同，同时，乙方按合同总额的20%向甲方承担违约责任。

5）上述条款中约定的违约金如不能弥补甲方实际损失的，以甲方实际损失为准（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。

6）乙方销售代表在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照国卫法制发（2013）50号文件《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》中有关规定执行，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。

十、争议的解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可提交甲方所在地法院诉讼解决。

十一、合同的生效与文本

1、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

2、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

十二、其他

1、本合同有效期自   年  月  日起至   年  月  日止；上述合同有效期内，若甲方上级主管部门对本合同约定由乙方供货的货物进行公开招标，本合同自甲方上级主管部门公开招标时自动终止（具体时间，以甲方通知乙方的时间为准），合同终止后，甲方将恢复执行上级主管部门进行招标采购的结果，甲方无需向乙方承担任何违约责任，乙方对此无异议。

2、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

3、本合同首尾部分签字页双方提供的双方信息，为双方确认的各方准确有效的送达地址信息，如有变更应书面通知对方，未通知视为未变更。双方同意按前述地址向对方送达各类文件、函件等，寄出及发送时间为送达时间。

4、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

# （以下无正文，为本合同签署页）

甲方（盖章）：                                   乙方（盖章）：

合 同 章：                                         合 同 章：

法人签字：                                         法人签字：

授权代表签字：                                    授权代表签字：

电话：                                            电话：

纳税人识别号                                      纳税人识别号：

地址：                                             地址：

开户行：                                          开户行：

行号：                                            行号：

银行账号：                                        银行账号：

签订时间：  年  月  日                            签订时间：  年  月  日

- 投标书格式

- 封皮格式自拟

## 附件一、投标书

新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司：

我们收到你们              招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供投标货物、安装及技术服务，投标总价

元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本响应文件的有效期为投标截止后 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者成交的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

⒏该项承诺在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元（大写：元）的投标保证金。并同意在确定最终成交供应商、发出成交通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定成交供应商，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件二、法定代表人资格证明书(法人投标时提供）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

法人身份证反面

法人身份证正面

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字、盖章）

年      月     日

附件三、法定代表人授权委托书（授权代表人参加投标时提供）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次投标的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

被授权人身份证正面

法人身份证正面

法人身份证反面

被授权人身份证反面

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人、法定代表授权委托人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：         年      月      日

## 附件四、关于招标文件的声明函

致：新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对采购代理机构和采购人承担法律责任。

下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件五、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、招标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害供应商的合法权益；

四、不与采购人或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取成交；

六、如在开标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃成交供应商资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件六、供应商反商业贿赂承诺书

在          项目编号（              项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与采购人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假投标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件七、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（公章）

……

年      月     日

注：1、以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

2、本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 附件八、开标一览表

项目名称：                                        项目编号/标项号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 (元) (人民币) | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 报价说明 |  |

备注：

1 、投标总报价以元为单位，小数点后保留 2 位。

2、合计金额应为各分项价格之和。

3、综合单价报价应包含货物的采购、包装、运输、装卸、保险、技术支持、验收、检验、 售后服务、培训等一切费用。

4、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中， 招标人将不再另行支付与本项目相关的任何费用 (非本项目要求的其它内容除外) 。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

## 附件九、投标产品名称、数量、规格分项报价表

## 项目名称：                  项目编号：

| 商品名称 | 型号 | 规格 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 供应商须参照第四章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

- 3、不得缺项漏项。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

附件十、技术规格偏离表

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第四章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明。供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。）

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

# 附件十一、商务条款偏离表

# 项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

# 附件十二、投标产品近三年（从投标截至时间往前推算）同类产品销售业绩表

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 中标金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应随此表附上相关的业绩证明（以供应商提供的同类业绩证明资料如合同或者中标（成交）通知书复印件为准）。

投标单位名称：（公章）

法定代表人、法定代表授权委托人：（签字或盖章）

年      月     日

附件十三、招标文件要求的或投标供应商认为有必要提供的其他文件

附表：退保证金的函

# 致： 新疆浩瑞兴建设工程项目管理咨询有限公司

单位名称：                     参加贵方组织的，项目名称：          的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币

大写的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人姓名：

投标人电话：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

注：1、为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

2、此申请函无需在投标文件中提供，于开标结束后填写完整附上银行转账或汇款凭证并加盖企业公章，将扫描件发送至代理公司邮箱3958774434@qq.com，退保证金事宜联系公司财务：陈会计13899909398.