## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.8门窗工程
1.5 | A.9屋面及防水工程
1.6 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.7 | A.11楼地面装饰工程
1.8 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | A.13天棚工程
1.10 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.11 | A.15其他装饰工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑 |  | m2 | 248.97
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:杂填土 2.挖土深度:0.8米内 3.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 263.06
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 150.54
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:戈壁土 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 248.06
5 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 121.57
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:杂填土 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 14.99
7 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 28.9
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20烧结页岩普通砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  | m3 | 0.3
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:350mm自保温砌块 |  | m3 | 69.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑
3 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200mm加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:专用砂浆砌筑 |  | m3 | 15.75
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 8.48
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 18.9
3 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 5.46
4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 16.24
5 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 6.9
6 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 |  | m3 | 15.21
7 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 19.94
8 | 010503004001 | 止水带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.67
9 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.8
10 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.7
12 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 15.2
13 | 010507001001 | 散水 | 900mm宽，新22J01-A-13页浆散-01 "1、30mm厚 DS M20 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆)抹面压光 2、素水泥一道(内掺建筑胶) 3、100mm厚 C30 混凝土 4、300mm 厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层 300 5、素土夯实，向外坡 5%，压实系数>0.94" |  | m2 | 51.84
14 | 010507001003 | 坡道 | 1、50 厚花岗石板铺面，DTG填缝砂浆(或1:1水泥砂浆)勾缝2、30厚DS M15 砂浆(或1:3干硬性水泥砂浆)粘接层，表面撒素水泥3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、150厚C30混土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1%5.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层3006、素土夯实，压实系数>0.94 |  | m2 | 5.4
15 | 010507004001 | 台阶 | 1.50mm厚火烧面花岗岩石板铺面,正、背面及四周边满涂防污剂,DTG填缝砂浆勾缝(颜色甲方定) 2.撒素水泥(洒适量清水) 3.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 |  | m2 | 3.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.100mm厚C30混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1%
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.6
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm |  | t | 0.43
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 2.28
19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm |  | t | 3.55
20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm |  | t | 6.02
21 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤5mm |  | t | 0.001
22 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm |  | t | 0.36
23 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm |  | t | 2.93
24 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径>10mm |  | t | 2.1
25 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 |  | t | 0.5
26 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤20mm) |  | 个 | 122
27 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:直螺纹钢筋接头(钢筋直径≤25mm) |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1024 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2400mm 3.门框、扇材质:钢质乙级防火门,经消防部门验收合格的产品 |  | 樘 | 1
2 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1227 2.门框或扇外围尺寸:1200mm*2700mm 3.门框、扇材质:钢质乙级防火门,经消防部门验收合格的产品 |  | 樘 | 1
3 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙0821 2.门框或扇外围尺寸:800mm*2100mm 3.门框、扇材质:钢质丙级防火门,经消防部门验收合格的产品 |  | 樘 | 1
4 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1227 2.门框或扇外围尺寸:1200mm*2700mm 3.门框、扇材质:成品防盗门 |  | 樘 | 1
5 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1527 2.门框或扇外围尺寸:1500mm*2700mm 3.门框、扇材质:成品防盗门 |  | 樘 | 4
6 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0921，900mm*2100mm 2.框、扇材质:铝合金(断热桥)普通三层玻璃窗 3.玻璃品种、厚度:5+6A+4+12A+5 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1824，1800mm*2400mm 2.框、扇材质:铝合金(断热桥)普通三层玻璃窗 3.玻璃品种、厚度:5+6A+4+12A+5 |  | 樘 | 8
8 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1.门窗代号及洞口尺寸:DK1527 2.门窗套展开宽度:250mm 3.门窗套材料品种、规格:木质门套 |  | 樘 | 2
9 | 010809004001 | 石材窗台板 | 窗台板面层贴25厚天然大理石，颜色由施工方提供样品，甲方确定颜色， 用10厚1:3干硬性水泥砂浆(内掺建筑胶)与钢筋混凝土窗台板粘结牢固， |  | m2 | 1.57
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 3厚超低温（SBS）改性沥青防水卷材和3厚SBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 222.16
2 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层 |  | m2 | 222.16
3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 防水层一道（1.5mm厚聚氨酯防水涂料一道） |  | m2 | 115.32
4 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.防水层做法:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2.部位:外墙 |  | m2 | 405.2
5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料2道 2.反边高度:四周卷起300高（地面完成面） |  | m2 | 51.53
6 | 010902006001 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 | 1.吐水管品种、规格:φ80镀锌管外伸100mm |  | 个 | 3
7 | 010607003001 | 轻钢玻璃雨棚 | 1.材料品种、规格:轻 |  | m2 | 2.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
钢玻璃雨棚新22J03-G05 2.雨篷尺寸:1800mm*1200mm
8 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢梯形式:爬式 2.屋面上人楼梯，做法详图集:新22J02-A39 |  | t | 0.086
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、25厚DS M15砂浆保护层(1：3水泥砂浆)，内配o1镀锌钢丝网，按 纵横1M×1M设分格缝，缝宽10，缝内填粗砂 2、满铺0.4厚聚乙烯膜一层 3、防水层二道：3厚超低温（SBS）改性沥青防水卷材和3厚SBS改性 沥青防水卷材（另计） 4、25厚 DS M15砂浆（1∶3水泥砂浆）找平层 5、轻质找坡层找2%坡，最薄处30厚 6、150厚EPS板保温层 7、1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层（另计） 8、20厚 DS M15砂浆（1∶3水泥砂浆）找平层 9、现浇钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 175.84
2 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:柱、梁 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm岩棉保温板随混凝土浇筑 |  | m2 | 78.94
3 | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:门窗洞口侧壁 2.保温隔热方式:外保 |  | m2 | 24.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm岩棉保温层
4 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:女儿墙外侧 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm岩棉保温层 |  | m2 | 47.83
5 | 011001003004 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:女儿墙内侧 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm岩棉保温层 |  | m2 | 47.11
6 | 011001005001 | 保温隔热楼地面 | 1.保温隔热部位:周边地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:XPS板40mm厚 |  | m2 | 158.24
7 | 011002003001 | 防腐胶泥面层 | 1.防腐部位:地下基础、柱、梁 2.胶泥种类、配合比:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层,厚度≥300μm |  | m2 | 250.58
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、铺10mm厚防滑全瓷地砖地面，干水泥勾缝；面砖规格：300mmx450mm 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30mm厚1∶3水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)； 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂料2道，四周卷起300高（地面完成面）；（ |  | m2 | 40.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
另计） 5、C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡，最薄处≥30厚，随打随抹平 6、100mm厚C20混凝土垫层 7、150mm厚戈壁土碾压密实 8、素土夯实，夯实系数≥0.94
2 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、铺10mm厚地砖地面，干水泥勾缝；地砖规格为800mmX800mm 2、5mm厚1∶2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)； 3、20mm厚1∶3水泥砂浆找平层 4、水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5、100mm厚C20混凝土垫层 6、150mm厚戈壁土碾压密实 7、素土夯实，夯实系数≥0.94 |  | m2 | 126.8
3 | 011102003003 | 室外块料楼地面 | 1、铺10mm厚地砖地面，干水泥勾缝；地砖规格为800mmX800mm 2、5mm厚1∶2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)； 3、20mm厚1∶3水泥砂浆找平层 4、水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 5、100mm厚C20混凝土垫层 6、150mm厚戈壁土碾压密实 7、素土夯实，夯实系数≥0.94 |  | m2 | 78.08
4 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、3mm厚绿色橡胶板，专用胶粘剂粘贴； |  | m2 | 1.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光； 3、素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）； 4、100mm厚C20混凝土垫层； 5、150mm厚戈壁土碾压密实； 6、素土夯实，压实系数≥0.94；
5 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1〉6厚铺地砖踢脚，稀水泥浆勾缝； 2〉6厚1:2.5水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层； 3〉6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛； |  | m2 | 8.05
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.专用抹面抗裂砂浆找平层,中间压入耐碱玻璃纤维网布(首层2道) 3.10mm厚DP M20 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆)找平层 4.界面剂处理1道 5.自保温砌块墙体基层 |  | m2 | 405.2
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、2mm厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面 2、5mm厚粉刷石膏砂浆打底分遍赶平 3、3mm厚专用抹面砂浆抹面 4、2mm厚界面砂浆修补墙面 5、自保温砌块墙体基层 |  | m2 | 299.07
3 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2、8mm厚DP M20砂浆打底 3、DCA 砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维 |  | m2 | 115.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
网布一层 4、自保温砌块墙体基层
4 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、DTG 砂浆勾缝 2、粘贴8厚陶瓷墙砖 3、5厚DTA砂浆粘接层 |  | m2 | 121.33
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.6mm厚粉刷石膏砂浆打底找平 2.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）。 |  | m2 | 0.98
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2〉9.5厚普通纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定； 3〉U型次龙骨中距400，U型龙骨横撑中距600； 4〉U型轻钢主龙骨UB50X20，中距1100； 5〉8钢筋吊杆，中距横向≤1200，纵向≤1200,上部与预留钢筋吊环固定 6〉现浇楼板内预埋8钢筋吊环 7〉现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 125.38
3 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、0.5厚铝合金不穿孔方板面层,嵌入式安装； 2、T型轻钢次龙骨中距600； 3、U型轻钢主龙骨中距≤1200，找平后与全牙吊杆固定； 4、M8自膨胀全牙吊杆双向中距≤1200,与现浇楼板钢筋吊环连接； 5、现浇楼板底预留%%13010钢筋吊环，双向 |  | m2 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
中距≤1200 6、现浇钢筋混凝土楼板
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆（外墙真石漆） | 1.基层类型:一般抹灰面，做法详《新22J01》B-12页外涂-03(自温) 1、罩面涂料一遍 2、涂饰第二遍面层涂料(透明) 3、涂饰面层涂料(透明) 4、喷主层涂料 5、辊、刷或喷底层涂料 6、填补缝隙、局部普通腻子磨平 |  | m2 | 405.2
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、涂刷内墙乳胶漆 2、涂刷环保内墙底漆 3、满刮2厚耐水腻子找平 |  | m2 | 285.15
3 | 011406001003 | 抹灰面油漆（电井） | 喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道，或喷(刷、辊)无机内墙厚涂 涂料1~2道 |  | m2 | 13.91
4 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:石膏板吊顶区域 3.涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料，燃烧性能等级A级 |  | m2 | 125.38
5 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1〉刷白色涂料（A级）两道； 2〉满刮2厚面层耐水腻子找平 |  | m2 | 0.98
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 新22J10坡道栏杆、扶手-34-1a、1b |  | m | 4.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 011502008001 | 保温线条 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.线条规格:150mm*100mm 3.线条安装部位:女儿墙 |  | m | 158.24
3 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 厨房排水沟 1.3800mm（L）*300mm（B）*300mm 2.所有排水沟内壁均抹CS-II高分子水泥基聚合物防水涂料两道，总厚度3.0mm 3.垫层100mm厚c25混凝土 4.砖砌m7.5砂浆墙 5.抹灰20mm水泥砂浆 6.沟底贴面砖 7.成品篦子盖板 |  | m | 7.6
4 | 010902005001 | 屋面排（透）气管 | 1.卫生间成品排气道做法详图集16J916-1-9页选用型号B-W-22，预留洞口尺寸350X350，排气道出屋面详见新22j02-b23，尺寸300mm*300mm |  | m | 3.9
5 | 030703013001 | 不锈钢风帽 | 1.名称:市售成品不锈钢风帽，详见新22j02-b23 |  | 个 | 1
6 | 011503005001 | 金属靠墙扶手（残疾人卫生间抓杆） | 1.残疾人安全抓杆详新22J10-86、87页，长度详见图集 |  | m | 3.96
7 | 011505007001 | 挂衣钩 | 1.材料品种、规格、颜色:挂衣钩 2.其他:满足规范及使用需求 |  | 个 | 1
8 | 011505007002 | 多功能台 | 1.材料品种、规格、颜色:多功能台 2.尺寸:800×600mm 3.其他:满足规范及使用需求 |  | 个 | 1
9 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.盥洗台大理石台面，施工安装详新22J05-59页③。 |  | m2 | 0.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 011210005001 | 成品隔断 | 3.卫生间厕所隔断材质防潮板（三聚氰胺板）距地100mm，施工安装详新22J05-41页；小便器隔断做法22J05-39页-②。 |  | m2 | 9.72
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:现浇框架结构 2.檐口高度:4.8米 |  | m2 | 199.36
2 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.升降方式及启动装置:外装饰吊篮 |  | m2 | 262.56
3 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:建筑物密目网垂直封闭 |  | m2 | 405.54
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.地下室建筑面积:0 3.建筑物檐口高度、层数:4.2m(1层)以内 |  | m2 | 199.36
5 | 011701005001 | 屋面及楼层临边防护栏杆 | 屋面及楼层临边防护栏杆 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 |  | m | 79.12
6 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:垫层 |  | m2 | 16.8
7 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 48.72
8 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.模板类型:矩形柱 |  | m2 | 108.16
9 | 011702003001 | 构造柱 | 1.模板类型:构造柱 |  | m2 | 65.88
10 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.支撑高度:3.6米内 |  | m2 | 248.4
11 | 011702008001 | 止水带 | 1.模板类型:止水带 |  | m2 | 22.85
12 | 011702009001 | 过梁 | 1.模板类型:过梁 |  | m2 | 8.85
13 | 011702008002 | 圈梁 | 1.模板类型:圈梁 |  | m2 | 19.16
14 | 011702011001 | 直形墙 | 1.模板类型:直形墙 |  | m2 | 94.94
1 | 011702016001 | 平 | 1.模板类型:平 |  | m | 151.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 |  | 板 | 板 |  | 2
16 | 011702029001 | 散水 | 1.模板类型:散水 |  | m2 | 11.52
17 | 011702027001 | 台阶 | 1.模板类型:台阶 |  | m2 | 3.36
18 | X011702033001 | 柱模板支撑超高 | 1.支撑高度:高度超过3.6m |  | m2 | 27
19 | X011702034001 | 梁模板支撑超高 | 1.支撑高度:高度超过3.6m |  | m2 | 128.28
20 | X011702036001 | 板模板支撑超高 | 1.支撑高度:高度超过3.6m |  | m2 | 151.58
21 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑 |  | 台次 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 |  | 40000 |  | 40000
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 11011.98 | 100 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13