## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：变压器 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变压器 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1.名称:油浸式电力变压器 2.型号:S11-M 3.容量（kV·A):200 KVA 4.其他:满足设计要求 |  | 台 | 1
2 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:混凝土电杆 2.材质:钢筋混凝土 3.规格:12m |  | 根 | 3
3 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:10#基础槽钢 |  | m | 6
4 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:挑线横担 2.规格:L63X6X1700 3.电压等级(kV):1kv |  | 组 | 3
5 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:跌落保险 RW11-12/200A 2.电压等级（kV):10kv |  | 组 | 2
6 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.规格:10kV |  | 组 | 6
7 | 030410002004 | 托担抱箍 | 1.280托担抱箍 2.材质：碳钢、不锈钢 |  | 组 | 2
8 | 030410002005 | U型抱箍 | 1.220/240/260U型抱箍 2.材质：碳钢、不锈钢 |  | 组 | 8
9 | 030410002003 | 横担组装 | 1.名称:挑线横担 2.规格:L63X6X1700 3.电压等级(kV):10kv |  | 组 | 7
10 | 031002002001 | 耐张杆顶支架 | 1.耐张杆顶支架 2.材质：碳钢 |  | 套 | 3
11 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称: 旋瓶悬式瓷绝缘子 2.电压等级（kV):10kv |  | 片 | 12
12 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称: 针式瓷绝缘子 2.电压等级（kV):10kv |  | 个 | 17
13 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称: 耐张线夹 2.电压等级（kV):10kv |  | 个 | 6
14 | 030410002006 | 直角挂板 | 直角挂板 |  | 组 | 6
15 | 030410002007 | 设备线夹 | 1.10kv设备线夹 2.材质：碳钢 |  | 组 | 14
1 | 030409001001 | 接地 | 1.名称:接地 |  | 根 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：变压器 |  |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 |  | 极 | 极
17 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/10kv-1*70 |  | m | 150
18 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:50-120 3.电压（kV):10KV |  | 个 | 2
19 | 040801004001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.型号:KYN-28 3.基础形式、材质、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10KV 3.类型:断路器 |  | 系统 | 17
21 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器试验 2.电压等级(kV):10KV 3.类型:避雷器 |  | 组 | 6
22 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统 2.容量(kV·A):200 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变压器 |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 2750.17 | 100 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：变压器 |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：变压器 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：变压器 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：变压器 |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：变压器 |  |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：变压器 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：变压器 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：变压器 |  | 标段：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13