一、工程概况：

项目名称：塔什库尔干县乡村振兴示范特色小镇建设项目-托格伦夏村旅游文化美食街项目。

建设地点：喀什地区塔什库尔干县

建设规模：

1.新建单层公共建筑，框架结构、总建筑面积199.36平方米，地上1层，层高4.5米，地下0层，及其配套附属设施。

二、编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2.住房城乡建设行政主管部门发布的计价定额和计价办法；新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额喀什估价表(2022)、全统安装工程消耗量定额喀什估价汇总表(2022)、新疆市政工程消耗量定额喀什估价汇总表(2022)；

3.建设工程设计文件、标准图集及相关资料；

4.工程造价管理机构发布的工程造价信息；

5.设计图纸及甲方说明、设计答疑回复等；

三、工程量清单投标报价规定：

1、工程量清单应与投标人须知、合同通用条款、合同专用条款、设

计图纸、规范要求、图纸答疑、设计变更等文件及中华人民共和国国

家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》结合理解或解释；

2、投标人报价时不允许对工程项目、数量进行调整和改动，结算时

按中标的综合单价进行结算与支付。其他变更项目，按合同条款确定

的单价进行结算与支付；

3、工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费

和利润，按技术规范要求完成一个规定计量单位的工程量所需的其他

一切费用，并包括工程量清单项目中没有体现的但施工过程中又必须

发生的工程内容所需的费用。除非投标人在清单中列出，否则视为已包含在工程量清单各项目的综合单价中；

4、工程量清单中的每一项目必须填入综合单价和合价，投标人没有

填入综合单价和合价的项目，其费用均视为已包含在工程量清单的其

他单价和合价中；

5、措施项目费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工

过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目所产生的全部措施

费用。清单中所列措施项目是招标人根据一般情况所列的项目，投标

人根据实际措施不同时，可根据具体列项内容自行报价。中标后，除

合同条款没有明确约定的，工程措施项目费将以总价包干，结算时不

再进行调整；

6、招标人提供的工程量清单，是投标人投标报价的基础，投标人所

填写的工程量清单中的综合单价作为签订合同、拨付工程进度款和工

程结算的依据。中标人由于自身原因造成工程量的增加，均不予以调

增；

7、工程量清单中的项目名称、项目特征所描述内容为主要内容，投

标人投标报价时应详细阅读施工图纸及根据有关规范的要求等，综合

单价为完成该项目的全部工作内容。本工程量清单叙述不到位的，由

投标人根据施工图纸、施工组织设计和相关施工规范等内容考虑在报价中；

8、投标人必须依据施工图纸及相关规范认真核对清单项目和工程量。

如有疑问，图纸答疑时应及时提出，并与清单编制单位核对。若未提

出疑问或不与清单编制单位核对，视为接受，结算时一律不予调整。

四、其他需要说明的问题