## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：中心机房供配电系统 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 基础环境电气部分
1.2 | （1）、市电输入输出配电柜部分(1台)
1.3 | （3）、UPS输入输出配电柜部分(1台)
1.4 | （4）电力电缆（配电室、UPS室、中心机房、屏蔽机房、操作室）
1.5 | 配电柜
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房供配电系统 |  |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
基础环境电气部分
1 | 030412001003 | 普通灯具 | 600×600mmLED平板照明灯具，48W |  | 套 | 80
2 | 030404035001 | 插座 | 250V/10A白色86型电源接线盒 PVC（聚氯乙烯）材质，具有良好的绝缘性能、耐腐蚀性和阻燃性 |  | 个 | 28
3 | 030404034001 | 照明开关 | 250V/10A白色 |  | 个 | 15
4 | 030412001004 | 普通灯具 | 紧急疏散通道指示灯安全出口 |  | 套 | 16
5 | 030412001005 | 普通灯具 | 国标双头灯，应急时间>90分钟 |  | 套 | 22
6 | 030411004005 | 配线 | 国标纯铜ZRBVV-2.5m平方 |  | m | 1840
7 | 030411001001 | 配管 | 25KBG管 |  | m | 1550
分部小计
（1）、市电输入输出配电柜部分(1台)
1 | 030402006001 | 市电输入断路器总开关 | 2000A/3p市电输入断路器总开关 |  | 个 | 1
2 | 030402006002 | 柴油发电输入断路器总开关 | 400A/3p柴油发电输入断路器总开关 |  | 个 | 1
3 | 030404019001 | 空开 | 400A/3p空开 |  | 个 | 2
4 | 030404019002 | 双电源切换开关 | 2500A/双电源切换 |  | 个 | 1
5 | 030402002001 | UPS输出断路器 | 1000A/3pUPS输出断路器 |  | 个 | 1
6 | 030402002002 | 主机房列头柜输出断路器 | 350A/3p列头柜输出断路器 |  | 个 | 8
7 | 030402002003 | 精密空调输出断路器 | 160A/3p精密空调输出断路器，12主2备 |  | 个 | 14
8 | 030402002004 | 机柜市电及墙面插座输出断路器 | 63A/2p机柜市电及墙面插座输出断路器 |  | 个 | 10
9 | 030402002005 | 照明输出断路器 | 32A/1p照明输出断路器 |  | 个 | 5
10 | 030402002006 | 新风排风输出断路器 | 3A2/1p新风排风输出断路器 |  | 个 | 2
11 | 030402002007 | 消防市电输出断路器 | 32A/1p消防市电输出断路器 |  | 个 | 1
12 | 030402002008 | 备用输出断路器 | 32A/1p消防市电输出断 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房供配电系统 |  |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
路器
13 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 三相浪涌器 |  | 个 | 1
14 | 030402008001 | 电流互感器 | 100/5A |  | 个 | 3
15 | 030602001001 | 电流表 | 100/5A |  | 个 | 3
16 | 030602001002 | 电压表 | 450V |  | 个 | 1
17 | 030412001001 | 指示灯 | 订制 |  | 套 | 3
18 | 030404017001 | 配电箱 | 落地配电箱2000*600*600 |  | 台 | 1
19 | 01B001 | 铜排 | TMY-20*3 |  | m | 52
20 | 030411004001 | 新型难燃导线 | ZRBVV-10m平方 |  | m | 105
分部小计
（3）、UPS输入输出配电柜部分(1台)
1 | 030402006003 | UPS市电输入断路器总开关 | 1000A/3p,国内一流品牌 |  | 个 | 3
2 | 030404019003 | 双电源切换开关 | 2500A/双电源切换,国内一流品牌 |  | 个 | 1
3 | 030402002009 | 列头柜输入断路器 | 300A/3p,国内一流品牌 |  | 个 | 8
4 | 030402002010 | 机柜UPS及墙面插座输出断路器 | 63A/2p,国内一流品牌 |  | 个 | 8
5 | 030402002011 | 消防UPS输出断路器 | 32A/2p,国内一流品牌 |  | 个 | 1
6 | 030402002012 | 备用输出断路器 | 32A/2p,国内一流品牌 |  | 个 | 5
7 | 030409010002 | 浪涌保护器 | TP40-3-NPE,国内一流品牌 |  | 个 | 1
8 | 030402008002 | 电流互感器 | 100/5A,国内一流品牌 |  | 个 | 3
9 | 030602001003 | 电流表 | 100/5A,国内一流品牌 |  | 个 | 3
10 | 030602001004 | 电压表 | 450V,国内一流品牌 |  | 个 | 1
11 | 030412001002 | 指示灯 | 订制 |  | 套 | 3
12 | 030404017002 | 配电箱 | 2000*600*600 定制,含报警灯开关按钮 |  | 台 | 1
13 | 01B002 | 铜排 | TMY-20*3 |  | m | 52
14 | 030411004004 | 新型难燃导线 | 国标纯铜ZRBVV-10m平方 |  | m | 105
分部小计
（4）电力电缆（配电室、UPS室、中心机房、屏蔽机房、操作室）
1 | 030408001001 | 市电输入电缆 | 国标纯铜600V/1000V-ZA-YJV-(4 |  | m | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房供配电系统 |  |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
x240+1x120)mm²
2 | 030408001002 | 800K-UPS输入/输出电缆 | 国标纯铜600V/1000V-ZA-YJV-(4x240+1x120)mm² |  | m | 35
3 | 030408001003 | 发电机组输出电缆 | 国标纯铜600V/1000V-ZAYJY4*150mm²+1*70mm² |  | m | 105
4 | 030408001004 | 配电室到精密列头柜电缆 | 国标纯铜600V/1000V-ZAYJV-4*50mm²+1*25mm² |  | m | 240
5 | 030408001005 | 精密空调外机取电电缆 | 国标纯铜600V/1000V-ZAYJV-4*16mm²+1*10mm² |  | m | 255
6 | 030408001006 | 精密空调室内机电电缆 | 国标纯铜600V/1000V-ZA-RVV-5x2.5mm² |  | m | 125
7 | 030408001007 | 列头柜到机柜电缆 | 国标纯铜600V/1000V-ZA-RVV-3x10mm² |  | m | 663
8 | 030408001008 | 电池组连接电缆 | 国标纯铜600V/1000V-ZAYJV-3*25mm² |  | m | 306
9 | 030408001009 | 电池组到UPS主机的电缆 | 国标纯铜ZR-VVR 3*240mm² |  | m | 51
10 | 030408001010 | UPS到列头柜线缆 | 国标纯铜ZR-VVR 3*25mm² |  | m | 102
11 | 030408001011 | 新风主机取电电缆 | 国标纯铜600V/1000V-ZAYJV-5*2.5mm² |  | m | 125
12 | 030411004003 | 动环、消防、安防、门禁系统电源线缆 | 国标纯铜600V/1000V-ZAYJV-5*2.5mm² |  | m | 612
13 | 030411003001 | 强电镀锌桥架 | 100mm*200mm*1.0 含吊件、横担、螺栓等辅材 |  | m | 35
14 | 030411002001 | 强电防火线槽 | 105mm*200mm*1.0 含吊件、横担、螺栓等辅材 |  | m | 155
15 | 031003010001 | JDG25 | JDG25、壁厚：1.2MM含配套连接件、墙面开槽、敷管、恢复、抹灰 |  | m | 205
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房供配电系统 |  |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配电柜
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压配电柜 2.规格:2000*800*600 |  | 台 | 4
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房供配电系统 |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中心机房供配电系统 |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中心机房供配电系统 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：中心机房供配电系统 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：中心机房供配电系统 |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中心机房供配电系统 |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：中心机房供配电系统 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：中心机房供配电系统 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：中心机房供配电系统 |  |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：中心机房供配电系统 |  | 标段：英吉沙县公安局机房装修改造项目（二次） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13