## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 建筑与装饰工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 建筑与装饰工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 楼地面装饰工程
1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.8 | 天棚工程
1.9 | 其他工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.机械平整场地 2.详见设计图纸 |  | m2 | 40.27
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.类别:挖掘机挖一般土方 2.详见设计图纸 |  | m3 | 103.7
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:夯填土 机械 槽坑 2.详见设计图纸 |  | m3 | 82.41
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:砾石 2.发电机基础下碎石垫层 3.详见设计图纸 |  | m3 | 1.84
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:30km 3.详见设计图纸 |  | m3 | 21.29
分部小计
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:350厚匀质自保温砌块 2.墙体类型:外墙 |  | m3 | 37.26
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:1.砌块品种、规格、强度等级:200厚混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.详见设计图纸 |  | m3 | 1.81
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 040305001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.详见设计图纸 |  | m3 | 3.12
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.详见设计图纸 |  | m3 | 7.38
3 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:现浇混 |  | m3 | 1.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.发电机下混凝土基础，见图集新12D2第B6页 4.详见设计图纸
4 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.详见设计图纸 |  | m3 | 10.29
5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.详见设计图纸 |  | m3 | 0.71
6 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.详见设计图纸 |  | m3 | 6.9
7 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.详见设计图纸 |  | m3 | 0.41
8 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.详见设计图纸 |  | m3 | 4.58
9 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.详见设计图纸 |  | m3 | 3.39
10 | 010505008001 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.详见设计图纸 |  | m3 | 0.59
11 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.详见设计图纸 |  | m3 | 0.35
12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.详见设计图纸 |  | m3 | 3.99
13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 |  | m3 | 0.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.混凝土强度等级:C25 3.详见设计图纸
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm 2.详见设计图纸 |  | t | 0.301
15 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm 2.详见设计图纸 |  | t | 0.16
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.详见设计图纸 |  | t | 1.263
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm 2.详见设计图纸 |  | t | 0.712
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm 2.详见设计图纸 |  | t | 1.186
19 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 ≤φ32 2.详见设计图纸 |  | 个 | 72
分部小计
门窗工程
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.甲级钢质防火门安装 2.详见设计图纸 |  | m2 | 9.2
2 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.钢塑共挤(65系列)4+12A+4安装 平开 2.内置纱窗 3.窗外应加钢丝网（网孔≤10X10),余同防止雨、雪和小动物进入 4.详见设计图纸 |  | m2 | 8.1
3 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:金属百叶窗 |  | m2 | 6.48
分部小计
屋面及防水工程
1 | 010902003003 | 平屋面 | 新22J02-A8-平屋7 |  | m2 | 31.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.保护层:40厚C20细石混凝保护层 2.SBS防水卷材(4mm+4mm) 3.30厚C20细石混凝土找平层 4.LC5.0轻集料混凝土找2%坡,最薄处30厚 5.120厚挤塑聚苯板(XPS) 6.钢筋混凝土屋面板 7.详见设计图纸
分部小计
楼地面装饰工程
1 | 011101003001 | 细砼地面 | 新22J01-C12页-细砼地01 1、50厚 C25 细石混凝士内配φ6@150 双向筋随捣随抹，6mx6m分仓，压实抹光 2、100 厚 C20 混凝土垫层 3、150 厚戈壁土碾压密实 4、素土奔实，压实系数>0.94 |  | m2 | 31.42
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011406001002 | 抹灰面油漆（外墙） | 1.外墙真石漆 2.封固底漆一道 3.刮柔性耐水腻子两遍 4.5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 5.5厚聚合物防水砂浆 6.10厚1:3水泥砂浆找平层 7.详见设计图纸 |  | m2 | 174.58
2 | 011406001006 | 无机涂料墙面 | 新22J01-D13-内涂-01 1、喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道，或喷(刷、辊)无机内墙厚涂涂料1-2道 2、满刮2厚耐水腻子找 |  | m2 | 115.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
平 3、2厚DCA 砂浆罩面 4、8厚DCA 砂浆打底 5、DCA 砂浆勾实接缝、补墙面，满粘耐碱玻纤网布 6、蒸压加气混凝土砌块墙基层
分部小计
天棚工程
1 | 011406001007 | 无机涂料顶棚 | 新22J01-E07-涂棚-02 1、喷(刷、辊)无机内墙薄涂涂料2道，或喷(刷、辊)无机内墙厚涂涂料1~2道 2、刮2厚耐水腻子 3、5厚DGP(粉刷石膏)抹平 4、现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 33.75
分部小计
其他工程
1 | 010507001001 | 水泥砂浆散水 | 新22J01-A13-浆散-01 1、30厚DSM20砂荣(或1:2.5水泥砂浆)抹面压光 2、素水泥一道(内掺建筑胶) 3、100 厚 C30 混凝土 4、300 厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层 300 5、素土夯实，向外坡 5%:压实系数>0.94 |  | m2 | 14.76
2 | 010507001002 | 水泥面层坡道 | 新22J01-A10-细砼坡03 1、100 厚C30 细石混凝土面层，横向预留凹槽，槽深 10、宽50，问距 100 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、150厚 C25 混凝土 4、300 厚戈壁土垫 |  | m2 | 6.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
层，分两层碾压密实，宽出面层300 5、素土苏实，压实系数>0.94
3 | 01B001 | 挡鼠板 | 1.成品钢制活动挡鼠板500高 |  | 块 | 2
4 | 010606008001 | 钢梯 | 上屋面检修梯 详新22J02-A38 |  | t | 0.05
5 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.复合外保温模版 2.部位：柱、梁保温 3.复合外保温模板相关构造设计详XJJ110-2019第5.2节相关构造做法。 4.未尽说明详设计图纸 |  | m2 | 14.4
6 | 011002001001 | 防腐混凝土面层 | 1.防腐部位:独立基础 2.面层厚度:300μm 3.胶泥种类、配合比:环氧沥青或聚氨酯沥青涂层 |  | m2 | 46.58
7 | 011002001002 | 防腐混凝土面层 | 1.防腐部位:基础梁、柱、墙、板 2.面层厚度:500μm 3.胶泥种类、配合比:环氧沥青或或聚氨酯沥青涂层 |  | m2 | 55.62
8 | 011502008001 | GRC装饰线条 | 1.线条规格:成品GRC线条 |  | m | 56.8
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.单层建筑综合脚手架 |  | m2 | 40.27
2 | 011702001001 | 垫层 | 1.复合模板 |  | m2 | 6.47
3 | 011702001002 | 独立基础 | 1.复合模板 |  | m2 | 17.16
4 | 011702001003 | 条形基础 | 1.复合模板 |  | m2 | 52.97
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.复合模板 |  | m2 | 55.42
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1.复合模板 |  | m2 | 0.71
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.复合模板 |  | m2 | 28.04
8 | 011702014001 | 有梁板 | 1.复合模板 |  | m2 | 28.23
9 | 011702009001 | 过梁 | 1.复合模板 |  | m2 | 1.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 011702008001 | 圈梁 | 1.复合模板 |  | m2 | 22.82
11 | 011702021001 | 栏板 | 1.复合模板 |  | m2 | 7.04
12 | 011702023001 | 雨篷板 | 1.复合模板 |  | m2 | 5.39
13 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 现浇框架 |  | m2 | 40.27
14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台次 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 100000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 100000
合 计 |  |  |  | 100000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 甲供数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什广东科学技术研究院新增柴油发电机项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22