招 标 文 件

项目名称 ：墨玉县乡村振兴发展资金项目（二期）新建内容-设备采购四次-实验设备采购包一

项目编号/包号 ：ZXZC-MYXCG-2025-004-01号

采 购 人 ：墨玉县农业农村局

采购代理机构 ：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司

2025年  02  月

项目名称 ：墨玉县乡村振兴发展资金项目（二期）新建内容-设备采购四次-实验设备采购包一

采购人 ：墨玉县农业农村局（盖章）

地址 ：墨玉县政务中心5楼

联系人 ：刘文正

联系电话 ：0903-6512925

招标代理机构 ：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司（盖章）

地址 ：墨玉县乐民社区B栋二楼

联系人 ：陈毅

联系电话 ：0903-6530990

目  录

第一章   招标公告	4

第二章  投标人须知	9

第三章   资格审查	38

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	40

第五章   采购需求	48

第六章  拟签订的合同文本	50

第七章　投标文件格式	61

- 第一章   招标公告

墨玉县乡村振兴发展资金项目（二期）新建内容-设备采购四次-实验设备采购包一—公开招标公告

项目概况

墨玉县乡村振兴发展资金项目（二期）新建内容-设备采购四次-实验设备采购包一的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2025年 03月06日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号 ：ZXZC-MYXCG-2025-004-01号

项目名称 ：墨玉县乡村振兴发展资金项目（二期）新建内容-设备采购四次-实验设备采购包一

采购方式 ：公开招标

预算金额 ：506.65万元

最高限价 ：310万元

资金来源 ：北京市对口援助资金

项目概况 ：包括墨玉县阔依其乡兵地融合服务中心办公设备、墨玉县法治文化基地设备配备、普恰克其镇辣椒种植基地科研及办公设备配备、普恰克其镇石榴籽小课堂设备配备、普恰克其镇精神文明实践站物资采购等。（具体参数详见招标文件）

合同履约期限 ：自合同签订之日起240天(日历日)内完成设备采购、运输、安装、调试，并配合采购人完成验收工作，保证正常投入使用。

## 本项目（是/否）接受联合体投标 ：否

## 二、申请人的资格要求 ：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求 ：

- 2.1 中小企业政策

- ☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

- □本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即 ：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

- □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行 ： “供应商为中小企业，或供应商以联合体形式参加采购活动且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，或获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业” 。

- 2.2 其他落实政府采购政策的资格要求

- （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

- （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

- （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

- （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

- （5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行；

- （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

- （7）财政部、SF部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

- （8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

标项1 ：

（1）供应商须具备三证合一的营业执照；

（2）供应商代表法定代表人需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，并提供近6个月任意1个月社保证明材料（社保缴费凭证及个人明细表）；新公司按实际发生提供；

（3）提供税务机关出具近6个月任意1个月的完税证明或报税材料（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件），新公司按实际发生提供；

（4）提供2023年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或提供银行出具的近一个月的资信证明；

（5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动声明函。

（7）本项目不接受联合体投标；

（8）投标保证金或电子保函 ：30000.00元整（大写 ：叁万元整）。

- 3.本项目的特定资格要求 ：无

## 三、获取招标文件

时间 ：2025年02月13日至2025年 03月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点 ：政采云平台https://www.zcygov.cn/线上获取

方式 ：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元） ：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间 ：2025年 03月06日11 ：00分（北京时间）

投标地点 ：投标人应于2025年 03月06日11 ：00分（北京时间）之前将电子投标文件上传到新疆政府采购云平台。应按照本项目招标文件和新疆政府采购平台的要求编制、加密传输投标文件。

开标时间 ：2025年 03月06日11 ：00分（北京时间）

开标地点 ：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）（投标供应商无需到场）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]450号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

特别强调 ：

1、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10％～20％（工程项目为6％～10％）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格分的6％～10％作为其价格分。

2、接受大中企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40％以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4％～6％（工程项目为2％～4％）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2％～4％作为其价格分。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购单位信息

- 采购人名称 ：墨玉县农业农村局

地址 ：墨玉县政务中心5楼

联系人 ：刘文正

联系电话 ：0903-6512925

- 采购代理机构信息

- 代理机构名称 ：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司

地址 ：墨玉县乐民社区B栋二楼

项目联系人 ：陈毅

联系电话 ：0903-6530990

- 同级政府采购监督管理部门

- 名称 ：墨玉县财政局

- 地址 ：墨玉县行政服务中心

- 联系人 ：杨先生

- 联系电话 ：0903-6565062

特别提醒 ：

1、投标企业采用银行转账或电汇的方式的，投标保证金由投标人基本账户汇出（投标保证金需一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在投标截止时间之前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明 ：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱 ：3060380044@qq.com地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

3、退保证金说明 ：为了方便各企业投标保证金能在公示期后及时退回，请在开标结束后向墨玉县公共资源交易平台中心提供以下材料 ：

所有复印件上必须加盖公司公章发送至1471513927@qq.com，联系电话 ：0903-7863806；

（1）开户许可证复印件或账户基本信息（与缴纳投标保证金账户一致）；

（2）法人身份证复印件或办理退付手续委托书原件；

（3）该公司缴纳投标保证金回单；

（4）该公司所开具的收据。

中标企业应在签订合同后5个工作日内，另行提供；甲方单位关于退付投标保证金证明原件、中标通知书和合同复印件（合同第一部分及质保约定部分）、缴纳履约保证金的收据复印件（不缴纳履约保证金的忽略）；

4.电子保函使用方法 ：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投保项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线 ：400-9039583

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称 ：墨玉县农业农村局 地 址 ：墨玉县政务中心5楼 联系人 ：刘文正 电 话 ：0903-6512925 |
| 2 | 代理机构 | 名 称 ：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司 地 址 ：墨玉县乐民社区B栋二楼 联系人 ：陈毅 电 话 ：0903-6530990 |
| 3 | 采购项目名称及项目编号 | 项目名称 ：墨玉县乡村振兴发展资金项目（二期）新建内容-设备采购四次-实验设备采购包一 项目编号 ： ZXZC-MYXCG-2025-004-01号 |
| 4 | 采购内容 | 包括墨玉县阔依其乡兵地融合服务中心办公设备、墨玉县法治文化基地设备配备、普恰克其镇辣椒种植基地科研及办公设备配备、普恰克其镇石榴籽小课堂设备配备、普恰克其镇精神文明实践站物资采购等。（具体参数详见招标文件） |
| 5 | 资金来源 | 北京市对口援助资金 |
| 6 | 采购概算价 | 最高限价 ：310万元（此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价） 投标报价高于预算限价按废标处理，敬请投标人注意！ |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标方法 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法。 |
| 9 | 信息公告媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 10 | 资格要求 | 投标供应商资格要求 ： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求 ： 2.1 中小企业政策 ☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 □本项目专小微企业 采购。即 ：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小门面向 □中小 □微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。 □本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行 ： “供应商为中小企业，或供应商以联合体形式参加采购活动且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，或获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。” 2.2 其他落实政府采购政策的资格要求 （1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）； （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）； （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）； （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）； （5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行； （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； （7）财政部、SF部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）； （8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。 标项1 ： （1）供应商须具备三证合一的营业执照； （2）供应商代表法定代表人需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，并提供近6个月任意1个月社保证明材料（社保缴费凭证及个人明细表）；新公司按实际发生提供； （3）提供税务机关出具近6个月任意1个月的完税证明或报税材料（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件），新公司按实际发生提供； （4）提供2023年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或提供银行出具的近一个月的资信证明； （5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动声明函。 （7）本项目不接受联合体投标； （8）投标保证金或电子保函 ：30000.00元整（大写 ：叁万元整）。 3.本项目的特定资格要求 ：无 |
| 11 | 合同履行期限 | 合同签订之日起240日内完成本项目（具体以甲方签订合同为准）。。 |
| 12 | 质量标准 | 满足国家和地方相关技术规范和标准要求 |
| 13 | 合同付款方式 | - 项目完成30%后支付合同价的50%； - 货物到场后经招标人签收合格后支付35%； - 安装成后经招标人验收合格后，项目审计决算完成后，所有项目资料移交完成经招标人确认后支付15%。（具体以甲方签订合同为准） |
| 14 | 验收要求 | 政府采购合同履行完毕后，收到中标人验收申请10日内组织履约验收 |
| 15 | 联合体投标 | 不接受 |
| 16 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 转包 | 不接受 |
| 19 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑；投标人须对质疑内容的真实性承担责任，由招标人或招标代理机构负责解释。如在规定的日期内未收到任何投标人递交的质疑书，视为投标人可完全响应。质疑函的方式 ：以书面形式提出质疑，质疑书应列明理由、依据，盖章递交至墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司或将PDF格式电子版质疑文件加盖章扫描发送至邮箱 接受质疑的单位 ：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司 联系电话 ：0903-6530990 邮箱：3060380044@qq.com 注 ：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 20 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 21 | 投标截止时间 | 2025年 03月06日11 ：00分（北京时间） |
| 22 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 23 | 投标保证金 | 投标保证金的形式 ：转账、电汇、电子保函 投标保证金的金额 ：30000.00元（叁万元整） 投标保证金缴纳账户 ： 账户名称 ：墨玉县公共资源交易平台中心 账号 ：879010012010178915451 开户银行 ：墨玉县农村信用合作联社 行号 ：402896300016 联系电话 ：0903-7863806 注 ：1.采用银行转账或电汇的方式的，由报名单位基本账户于2025年 03月03日20 ：00（北京时间）前汇至墨玉县公共资源交易平台中心专用账户，不得以现金和其他形式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构的名义缴纳，报名单位在缴纳保证金时，需在进账凭证上明确资金用途、项目名称 ，以便查对核实。投标保证金缴纳截止时间为递交投标文件截止时间，无须到墨玉县公共资源交易平台中心换取收据。 2.电子保函使用方法 ：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投保项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线 ：400-9039583。 保函投保金额（元） ：30000.00元（叁万元整） 保函承保期限 ：2025年 03月06日--2025年06月02日（90日历天） |
| 24 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字盖章 |
| 25 | 递交投标文件的地点及方式 | 开标地点 ：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）（供应商无需到场） 递交投标文件的地点及方式 ：投标人应2025年 03月06日11点00分之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式 ：95763。 投标文件 ：开标结束后中标投标人将上传政府采购网的投标文件使用A4纸胶装成册（1正2副）递交或邮寄至墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司（墨玉县乐民社区B栋二楼）（投标文件不支持邮件到付） |
| 26 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应按照相关格式要求上传投标文件即可，无需到现场开标。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290 4、供应商将新疆政府采购电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政府采购投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购客户服务热线95763进行咨询。 |
| 27 | 招标文件解密时间 | 2025年 03月06日11 ：00-11 ：30（北京时间）前供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025年 03月06日上午11:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 28 | 招标代理服务费收取标准 | 标准 ：参照新建招协[2024]4号《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》文件计取 □ 以 (☑ 中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ) 为计费额， 按货物招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以 (☑ 收费基准价格□收费基准价格下浮 / %□收费基准价格上浮 / %) 收取。 □固定采购代理收费 / 。 |
| 29 | 招标代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支 付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
| 30 | 招标代理费收款账户信息 | 账户名称 ：墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司 开户银行 ：中国银行股份有限公司墨玉县支行 银行账号 ：108296516643 开户行行号 ：104896302018 |
| 31 | 评标委员的组建 | 评标委员会构成 ：5人（业主代表0人，评标专家5人）； 评标专家确定方式 ：由招标代理在开标前48小时在新疆政府采购专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 32 | 履约保证金 | 不超过合同总价的10%，（具体金额与招标人签订合同为准）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期服务、实施过程中的设计变更、施工配合、验收配合等服务完毕，则扣除履约保证金。 履约保证金形式 ：支票、汇票、本票，或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（履约赔付地点为项目所在地） |
| 33 | 政府采购政策支持 | 根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19 号》等有关法律法规执行； 价格扣除幅度 ：货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46 号文件规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46 号文件的规定执行。 注 ：供应商应当对《中小企业声明函》、JY企业 证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，中小企业应当提供《中小企业声明函》。 本项目所属行业（货物） ：工业 |
| 34 | 关于小微企业报价扣除比例说明 | 1.投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%—6%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.JY企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4.如专门面向中小企业的采购项目，不再享受价格扣除。 |
| 35 | 其他说明1 | 特别提醒 ： 1、所有投标人的报价高于本项目（标项）最高限价额度的视为无效报价（即作否决投标处理）。 2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效投标处理。 4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 5、采购代理机构将拒绝接受未在政采云平台获取招标文件的投标人的投标文件。 6、所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标以书面形式提出，否则不予受理。 7、为确保投标保证金的及时退还，结果公示后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜公章）发送至墨玉县公共资源交易平台中心财务室办理。（注 ：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，投标企业及时办理退款）。 8、本项目资格审查模块由采购人及其采购代理机构依法进行资格审查。 |
| 36 | 其他说明2 | 1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，并将其列入政府采购黑名单。 3、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 4、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 5、供应商书面说明应当签字确认或者加盖章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 6、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商提供的书面材料等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 37 | 重要提示 | （1）中标供应商应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标供应商未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标供应商中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）中标供应商中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标供应商在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 38 | 其他方式采购 | 公开采购数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理 ： （1）招标文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购； （2）招标文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 39 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面或邮件形式一次性向采购人（采购代理机构）提出质疑或供应商对采购人（采购代理机构）的质疑答复不满意或者采购人（采购代理机构）未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向有关监管部门投诉。 注 ：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。 |
| 40 | 投诉 | （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面或邮件形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件 、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 注 ：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 采购监管部门：墨玉县财政局 联系方式（传真）：：0903-6565062 |
| 投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。 请注意 ：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

备注 ：

本须知前附表内容与招标文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准。

投标人须知正文部分

（一）总则

1、适用范围

本招标文件适用于墨玉县乡村振兴发展资金项目（二期）新建内容-设备采购四次-实验设备采购包一的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 2、定义

（1）招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

- （2）“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

（3）“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切服务及其他有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

（5）“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

- （6）“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 3、招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- 4、采购文件获取

供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

- 5、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 6、联合体投标

（1）联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

（2）联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

（3）联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

（4）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（5）联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

▲本项目不接受联合体投标。

- 7、转包与分包

（1）本项目不允许转包。

（2）本项目不可以分包。

（3）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（4）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 8、质疑和投诉

（1）投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起十五个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

（2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 9、纪律与保密事项

（1）投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

（2）在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

（3）在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

（4）获得本招标文件者，须履行本项目的保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

（5）由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，均为保密资料，仅用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

（6）采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

（7）在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 招标文件

- 1、招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成 ：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标办法和评标标准

第四章 采购需求

第五章 拟签订的合同文本

第六章 投标文件格式

- 2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

- 3、招标文件的澄清与修改

（1）招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

（2）招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（3）招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

（三）投标文件的编制

投标文件的组成

- 1、投标文件由报价部分、商务部分、技术部分组成。

2、投标单位应按招标文件的要求提供招标文件，并保证所有材料的真实性，以确保其投标对招标文件做出实质性的响应。

3、招标文件使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。

4、投标人所递交的投标文件应包含以下文件 ：

报价部分 ：

1、投标函；

2、开标一览表；

商务部分 ：

3、投标单位基本情况表

4、出具法人营业执照函（格式见附件）；

投标单位简介，并附投标人资质证件等；

- 5、联合体协议书（如是）

- 6、法定代表人身份证明

7、法定代表人授权委托书；

8、项目负责人任命书；

9、投标人资格声明函；

10、信用查询记录；

11、资格证明文件；

- 12、 投标保证金说明；

13、商务偏离表（格式见附件）；

14、投标人反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

15、无围标、串标等违法违规行为承诺书（格式见附件）；

16、中小企业声明函、JY企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；

17、虚假应标承担责任声明（统一格式）；

18、关于对本投标文件中资料真实性的承诺；

19、其它材料；

20、主要相关项目业绩一览表

技术部分 ：

21、对本次投标项目的技术方案（投标人视需要自行编写）；

22、服务承诺书

23、其他有利于投标人的资料（如有）

▲注 ：投标文件应由法定代表人或授权代表在规定签字盖章处逐一签署及盖章（逐页盖章）。

- 投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位 ：人民币元），否则视同未响应。

投标报价

▲1 报价应在招标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。价格不一致时，根据《中华人民共和国财政部令第87号－－政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正 ：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲2 供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

▲3 报价时应对下列几点特别注明 ：

3.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

3.2招标文件中特别要求的货物、运输、装卸、验收、税费和相关售后服务等费用及其他附带服务的全部费用；

3.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

▲4 算术性修正。算术性修正是指对招标响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下 ：

4.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

4.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

4.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

4.4 按以上原则对技术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终招标报价。如果供应商拒绝确认，则其招标响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

▲5 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲6 招标代理服务费由中标单位支付，投标单位在报价时请考虑。

投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起  90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金或电子保函。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式 ：转账、汇款（必须从基本账户转出）、电子保函。

3.未中标人的投标保证金在公示期截止后退还。

4.中标人的投标保证金在中标通知书发出签订正式采购合同，需提供一份合同原件及相关材料办理退还投标保证金事宜。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还 ：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的。

投标文件的签署和递交

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、上传不完整导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应于2025年 03月06日11 ：00（北京时间）前将电子投标文件上传到“新疆政府采购”云平台。应按照本项目招标文件和新疆政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电新疆政府采购平台技术支持热线咨询，联系方式 ：95763。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件应严格响应招标文件要求，有表述不清所引起的后果由投标人负责。

5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6、各供应商应在开标前应确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

8、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

9、开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

10、因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

11、投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

投标文件的修改、撤回与撤销

1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

2投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

3若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密的投标文件，将作无效投标处理。

投标有效期

1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

样品（演示）

1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

2投标截止时间前，投标人应将样品送达指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须盖章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

2不符合招标文件中规定的资格要求；

3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

5有关法律法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## （四）开标

1、开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标供应商无需到场，但应按照招标文件要求按时参与网上投标文件解密。（本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；供应商将新疆政府采购电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政府采购投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打新疆政府采购客户服务热线95763进行咨询。）

- 2、 开标程序 ：

2.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的 ：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的 ：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

2.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

2.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

2.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理 ：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

## （五）评标

- 1、组建评标委员会

- 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

- 本项目评标委员会由5人组成（其中评标专家5人，采购人代表0人）；专家由招标代理机构在开标前48小时在新疆政府采购专家中随机抽取。其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。并对投标文件进行审查、评估和比较，并做出授予合同的建议。

- 2、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国财政部令第87号－－政府采购货物和服务招标投标管理办法》及招标文件。

3、评标原则

- （1）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

- （2）评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- （3）具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

- （4）合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

4、评标应遵守下列评标纪律 ：

- （1）评标情况不得私自外泄，有关信息由墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司统一对外发布。

- （2）对墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得抄录翻印和外传。

- （3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

- （4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

- （5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

- ※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

- 5、评标程序

（1） 本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

- （2） 评标的依据为招标文件和投标文件。

（3） 评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

（4） 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

（5） 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

（6） 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离 ：

（一）投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（二）投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四）明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）；

（五）商务条款有偏离情况的；

（六）投标附有招标人不能接受的条件；

（七）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（八） 投标报价不符合招标文件规定的要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

- （7）对投标文件的初步审查和响应性确定

（8） 开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

（9） 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

（10）招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

（11）招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

- 6、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 7、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下 ：

（1）投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标报价一览表为准；

- （2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- （4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 8、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

（7）投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明 ：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

- 9、评标过程的监控

本项目评标过程实行录像监控、照片记录，且由监标人员进行现场监督，评标过程中所发生的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（六）定标

确定中标人 ：本项目由招标人根据评标结果排名第一位的候选人为中标人。

中标公告 ：中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

中标通知书 ：中标通知书在发布中标公告时，同步发出中标通知书至中标供应商。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

项目废标处理 ：根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理 ：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明 ：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

终止公告 ：项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

- （七）合同授予

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录新疆政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录新疆政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录新疆政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在新疆政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

- （八）法律责任

1.法律责任

1.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 ：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

2.中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报 ：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

- （九）特别提示

1、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

2、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4、各供应商应在开标前应确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载；“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

6、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn//）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

7、本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定编制的，解释权属墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司。

- （十）重新招标和其他方式采购

1.重新招标

1.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应当在废标后重新招标 ：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

1.2如果排名第一，二的中标候选人，直至排名第三的中标候选人因不可抗力或自身原因放弃中标结果，本次招标宣布失败。招标人应依法按规定重新组织招标。

2其他方式采购

2.1需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

- （十一）质疑及答复、投诉

1、质疑的提出

1.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方一次性提出质疑，采购方答复质疑的行为。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购方提出质疑。

1.3供应商应知其权益受到损害之日，是指 ：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

1.4 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.5 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

1.6  提出质疑应当符合下列条件 ：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律法规、规章规定的其他条件。

1.7 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求，即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料，即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

1.8 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

1.9 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容 ：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.10  质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖章，并附有效身份证明文件。

1.11 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

2、质疑的审查和受理

2.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

2.2对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理 ：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

3、质疑的处理和答复

3.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

3.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定期限内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

3.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

3.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

3.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

3.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

3.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

3.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理 ：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

3.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容 ：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

3.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动 ：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

- 附件 ：质疑函范本

质疑函

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商 ：

地址 ：                           邮编 ：

联系人 ：                       联系电话 ：

授权代表 ：

联系电话 ：

地址 ：                          邮编 ：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称 ：

质疑项目的编号 ：                包号 ：

采购人名称 ：

采购文件获取日期 ：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1 ：

事实依据 ：

法律依据 ：

质疑事项 2：

签字（签字盖章） ：                          日期 ：

质疑函制作说明 ：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明 “授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权 委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其 授权代表签字或者盖章，并加盖章。

- 附件 ：投诉书范本

投诉书

- 一、投诉相关主体基本情况

投诉人 ：

地址 ：                           邮编 ：

法定代表人/主要负责人 ：

联系电话 ：

授权代表 ：                       联系电话 ：

地址 ：                           邮编 ：

被投诉人 1 ：

地址 ：                           邮编 ：

联系人 ：                          联系电话 ：

联系人 ：                          联系电话 ：

- 二、投诉项目基本情况

采购项目名称 ：

采购项目编号 ：                        包号 ：

采购人名称 ：

代理机构名称 ：

采购文件公告 ：  是/否  公告期限 ：

采购结果公告 ：  是/否  公告期限 ：

- 三、质疑基本情况

投诉人于           年           月            日 ，提出质疑，

质疑事项为 ：

采购人/采购代理机构于       年       月       日，就质疑 事项做出了答复/没有在法定期限内作出答复。

- 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1  ：

事实依据 ：

法律依据 ：

投诉事项 2

……

签字（签字盖章） ：

日期 ：

投诉书制作说明 ：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按 照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权 代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授 权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限 和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书中应列明具体分 包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材 料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律 依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者 其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代 表签字或者盖章，并加盖章。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 ： | 供应商须具备三证合一的营业执照 |  |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 ： | 提供投标截止日前6个月内任意1个月的社保证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；提供投标截止日前6个月内任意1个月的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明；如依法免税的，应提供相应文件证明。 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或提供银行出具的近一个月的资信证明。 |  |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 ： | 提供《投标人资格声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《投标人资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |  |
| 6 | 投标人信用记录 | 查询渠道 ：信用中国网站和中国政府采购网（http://www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点 ：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式 ：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存，并形成承诺； 信用信息的使用原则 ：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 7 | 存在直接控股、管理关系 | 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，并形成承诺；否则，皆取消投标资格 |  |
| 8 | 投标保证金或电子保函 ： | 30000.00元整（大写 ：叁万元整） |  |
| 9 | 中小企业声明函 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为JY企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为JY企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1 ：JY企业须提供由省级以上JY管理局（北京市含教育矫治局）、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。 注2 ：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

- 1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标完整性 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的； |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 3 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 4 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 5 | 签署、盖章 | 按照招标文件要求签字盖章的； |
| 6 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 7 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 8 | 合同履约期限 | 合同履约期限是否满足采购文件规定合同履约期限 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正 ：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定 ：

□有，具体规定为 ：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整 ：只有符合第二章《投标人须知》规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - JY企业提供了由省级以上JY管理局（北京市含教育矫治局）、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、JY企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为 ：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求 ：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

□其他方式，具体要求 ：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 评审项 | 评审 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 报价 计算 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数。） 特别说明：评标委员会认为，供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的中标候选资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 |
| 商务 部分 | 近三年类似 业绩 | 2分 | 提供近三年(2022年1月1日-至今)完成的与本项目类似的业绩，须提供中标通知书或合同，以合同签订的时间为准。每提供一个业绩得1分，最多得2分,不提供不得分。 |
|  | 项目 团队 人员 配置 | 5分 | 拟派项目工作人员满足项目实施需要（5人）的，得2分（须提供身份证，提供的每一人得0.4分，不提供不得分），其它施工人员需要具备电工证、焊工证等，（须提供职称证书，提供的每一人得1.5分，不提供不得分）。 |
|  | 综合 能力 | 4分 | 提供投标人的具有1.实验室整体规划、设计及安装企业服务能力资质证书；2.电子与智能化专业资质证书。每提供一项得2分，最高得4分，不提供不得分。 |
|  | 售后 服务 方案 | 9分 | 售后服务方案内容包括但不限于：1.维修保养方案；2.提供复杂设备维修服务的专业性；3.技术支持响应时间；4.备品备件供应；5.应急预案及故障处理方案；6.质保期后维修服务的承诺。 以上六项内容齐全且完全满足项目需求得 9分，每缺一项内容扣1.5分，每项内容里每有一处内容缺陷扣0.5 分，扣完为止。 错误或缺陷是指：内容阐述不全面、不符合项目实际情况、无法满足采购需求，前后内容不一致、缺少针对性、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略不够详细或与本项目无关等。 |
| 技术 部分 | 产品 参数 指标 产品 性能 | 25分 | 在本项目“设备购置技术要求”中，为了满足货物的参数功能、性能及技术指标要求，设置了带“▲”号的要求，每提供一个满足要求证明材料的，得1分，不满足要求的不得分，最多得25分。 |
|  | 项目 实施 方案 | 10分 | 项目实施方案内容包括但不限于: 1.供货及进度计划；2.工期保证措施；3.质量保证措施； 4.安全文明施工；5.人力物力投入计划；6.运输方案；7.安装方案；8.系统调试；9.验收组织；10.资料整理。 以上十项内容齐全、无缺陷的得满分10分，每缺少一项内容扣1分；每项内容中每有一处错误或缺陷的扣0.25分，扣完为止。 错误或缺陷是指：前后内容不一致、缺少针对性、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略不够详细或与本项目无关等。 |
|  | 质量 管理 方案 | 8分 | 质量管理方案内容包括但不限于: 1.完善的质量管理体系；2.有效的质量管理制度，完全满足采购需求。 要求：有针对本项目的具体描述，内容完整、科学合理、措施得当。 以上2项内容齐全、无缺陷的得满分8分，每缺少一项内容扣4分；每项内容中每有一处错误或缺陷的扣1分，扣完为止。 错误或缺陷是指：对项目的具体内容阐述不全面、不符合项目实际情况、无法满足采购需求，前后内容不一致、缺少针对性、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略不够详细或与本项目无关等。 |
|  | 培训 方案 | 7分 | 培训方案一般内容包括但不限于：1.培训的时间、地点、频率；2.培训师资配备；3.培训教材；主要内容包括但不限于:A.技术操作；B.技术原理讲解。 要求：一般内容全面，科学可行。主要内容技术操作培训示范性强，能够全面地深入浅出地讲解技术原理，对技术操作的步骤、程序、注意事项细化分类。 以上1-3三项一般培训内容内容齐全、无缺陷的得满分3分，每缺少一项内容扣1分；每项内容中每有一处错误或缺陷的扣0.5分，扣完为止。 以上A、B二项主要培训内容内容齐全、无缺陷的得满分4分，每缺少一项内容扣2分；每项内容中每有一处错误或缺陷的扣1分，扣完为止。 错误或缺陷是指：对项目的具体内容阐述不全面、不符合项目实际情况、无法满足采购需求，前后内容不一致、缺少针对性、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略不够详细或与本项目无关等。 |
| 合计 |  | 100分 |  |

- 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 1 | 高效 液相 色谱仪 | - 一、输液泵单元：四元低压输液泵 - 1、液压系统：双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和皮带传输动力，浮动柱塞；含自动柱塞清洗装置 - 2、四元梯度泵通过高速比例阀控制形成四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机 - ★3、最大耐压：≥9000 psi（62Mpa）（提供加盖生产厂家公章的产品彩页） - 4、流速范围：0.001-10.000 mL/min（增量0.001mL/min) - 5、流量精度：≤0.06% RSD(ASTM) - 6、流量准确度：±0.2% - 7、压力脉动：≤1% - 8、梯度准确度：±0.5% - 9、梯度重复性：≤0.1% - 10、柱塞在线清洗:标配，高/中/低速 - 11、通道体积：四通道脱气功能，480ul/通道 - 12、▲双球单向阀设计，流量更稳定（提供加盖生产厂家公章的产品彩页） - 13、脱气机及比例阀管路接口均外露设计，便于查验及仪器耗材更换 - 14、实时监视系统压力情况，并结合相关参数和溶剂类型调整输液电机运行状态，配合高性能比例阀，实现准确的流量输出和梯度精度。 - 15、高压输液泵的压力脉动被控制到10psi以内，从而得到更佳的定性重复性。 - 16、具有漏液报警及超压保护功能 - 二、 检测器：紫外-可见检测器 - 1、波长范围: 190-800nm - 2、光源: 氘灯，钨灯 - 3、光谱带宽: 8nm - 4、波长准确度:±1 nm - 5、噪声: ±0.35×10-5 AU（ASTM） - 6、漂移: 1×10-4 AU/Hr - 7、波长精度: 0.2nm - 8、线性范围: >2.5AU （ASTM） - 9、最大采样率:100Hz - 10、流通池耐压:1200PSI - 11、流通池光程:10mm - 12、最小检测浓度:4×10-9g/mL - 13、便于拆修的流通池 - 14、具有漏液报警功能 - 三、 进样器：自动进样器 - 1、进样模式：满环进样/部分进样/微升携带进样。 - 2、定量环体积：标配100μL。 - 3、进样重复性：满环进样：RSD≤0.3%部分进样：RSD≤0.5%微升携带进样：RSD≤1% - 4、样品容量：2个标准48位样品瓶架 1.5mL 进样瓶（标配）(可选96孔板,384小孔板) - 5、交叉污染：＜0.005% - 6、线性：0.9999 - 7、最大耐压：6000psi （可定制） - 8、自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。 - 9、具有漏液报警功能。 - 四、柱温箱 - 1、控温范围：室温+5℃-70℃ - 2、温度准确性：±1.0℃ - 3、温度稳定性：±0.1℃ - 4、柱容量：250mm色谱柱1根（可加配10mm保护柱一根） - 5、具有柱温箱管路预热装置，通过溶剂预热，使流动相在到达色谱柱之前即达到预定温度，避免了色谱柱出现温度不平衡的现象。 - 6、具有漏液报警及过热保护功能。 - 五、色谱柱 - 1、标配C8,250×4.6mm,5um - 六、色谱工作站 - 1、法规适用性: 符合FDA21CFR Part11/GMP/GLP规范； - 2、易用性: 图形化的监控界面，可随时掌握设备状态，简单易用； - 3、数据处理: 强大的数据处理功能，提供多种积分功能和计算方法； - 4、丰富功能:自动峰宽，自动阈值算法，自适应采集数据，自动调节算法达到最佳积分效果； - 5、用户管理: 强大的完善用户管理功能，可设置访问权限方便管理 ，可以根据需求设置不同的使用权限； - 6、可加配反控程序，能兼容检测器及馏分收集装置的控制 - ▲七、质量保证 - 保修期自测试验收合格起3年内，免费上门维修服务。（提供加盖生产厂家公章的售后服务承诺书） - 八、配置要求 - 1.四元梯度泵系统1套（包含自动清洗功能、四路脱气、柱塞清洗、比例阀、托盘） - 2.自动进样器1套 - 3.柱温箱1套 - 4.紫外检测器1套 - 5.色谱柱 1根 - 6.色谱软件1套（内置配套） - 7.电脑打印一套(不低于商用机 i5 /8G/512G/23.8"彩显/64位专业版XP或WIN7/WIN10系统/激光打印机) - 8.前处理耗材清单：辣椒素标准品HPLC≥98%1支、二氢辣椒素标准品HPLC≥98%、抗坏血酸标准品HPLC≥99%、微孔针式滤器0.45um*D13mm（水/有机各2）、微孔滤膜D50mm*0.45（水/有机各一）、蓝盖瓶1L4个、液相进样小瓶2ml2盒、掌上离心机1台、混匀器1台 - 组织捣碎机2台： - 1.细度:≥30-200目 - 2.转速:≥25000转/分 - 3.容量:10-100g - 4.开盖方式:快速卡扣开盖 - 5.工作时间:1-3分钟 - 6.粉碎一次重量:≥3kg - 抽滤装置（2套）+隔膜泵1台： - 1000ml真空过滤装置（含瓶顶）0.45um、无油真空泵≥10L/min - 旋转蒸发仪（1套） - 2.技术要求及配置 - 2.1主要特点： - 2.1.1球磨口冷凝管,冷却回收快,安装拆卸快捷； - 2.1.2手动、自动两用升降功能操作方便； - 2.1.3温度、转速同屏显示； - 2.1.4密封部件：采用氟胶+双重PTEF材料与玻璃转轴组合，不掉渣、耐磨延长使用寿命； - 2.2 技术指标： - 2.2.1 .数显转速，旋钮式无级调速 0-150转/分； - 2.2.2.升降行程 ：手 动、自动两用上下升降 0-150毫米，操作更方便； - 2.2.3一次成型4L特氟隆复合锅φ22×11.5cm,加热功率1KW，耐腐蚀，加热快,易清洗，配有透明防护罩：保温、节能、防爆、防溅。 - 2.2.4自动控温， 数字显示（温度显示精度：小数点后面有一位数） 水浴：室温-99度±1℃ - 2.2.5冷凝管 ：立式,球磨口冷凝管（直径80mm，长度410mm)拆卸方便,冷却速度快； - 2.2.6密封部件 ：采用聚四氟真空密封垫与玻璃导管紧密结合，不掉渣，耐磨损，延长使用寿命; - 2.2.7加料器: 阀门式加料管套接四氟乙烯管和挡水流圈 - 2.2.8容量范围: 25-2000ml - 2.2.9体积/重量: 外包尺寸(长×宽×高)：56.5×48×54cm 22kg，仪器尺寸: (长×宽×高)69×38×98cm - 2.3 配置 - 2.3.1 主机、立式冷凝管，水浴锅各1台， S35球磨口收集瓶 500ml一个，24# 旋转（茄形）瓶250ml一个.24转24#玻璃接口一个。 - 同品牌低温冷却水循环泵（槽容量2L空载机负10度） - 2.技术要求及配置 - 2.2主要功能： - 2.2.1 .封闭式循环槽，储液容积约2L。循环液用乙醇或者防冻液 - 2.2.2温度范围：-10～室温、空载最低温度：-10℃ - 2.2.3控温精度：±1℃ - 2.2.4制冷量：280-1100W 550W(常温) 480W( 0℃ ) 275W(-10℃) - 2.2.5泵的最大流量：≥11L/min (0 bar) - 2.2.6扬程：6m泵的压力：0.3bar泵的吸力：0.2bar - 2.2.7储液槽材质：SUS304、制冷剂：R404A - 2.2.8设备外形尺寸（宽W×高H×深D）：250×480×450mm - 2.2.9排水阀：有 - 2.2.10定时功能：有 - 2.2.11液位显示窗、低液位报警：有 - 2.2.13使用环境温度：5-35℃电源要求：220V 50Hz - 2.1.16整机功率：230W - 3.1同品牌台式循环水真空泵 - 3.1.1泵壳、叶轮工程塑料 - 3.1.2功率 :≥180 W - 3.1.3工作电源:220/50V/HZ - 3.1.4流量 :≥80 L/min - 3.1.5扬程 :≥10M - 3.1.6机体材质:防腐工程塑料 - 3.1.7最大真空度:≥0.098 Mpa - 3.1.8单头抽气量:≥10L/min - 3.1.9抽气头数:≥2个 - 3.1.10储水箱容积:≥15L - 3.1.11外表尺寸长×宽×高(mm)：400×280×420 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 紫外 分光 光度计 | 1．功能和特点 1.1大屏幕≥6英寸，图谱显示 1.2自动扣除比色皿误差 1.3自动波长：键盘输入最小间隔为0.1nm。 1.4光度测量：定波长测试透过率、吸光度和系数吸光度及能量的测量。 1.5定量测定：单波长法，1-3阶线性标准曲线拟合，最多可建立9个标样点的标准曲线。 1.6多波长测定：具有可设5个波长的设定，对同一样品连续测定。 1.7自动八联池：一次可放7个样品提高测样分析速度。 1.8持久的稳定性：比例监测双光束光学系统，电路系统，确保仪器长时间的稳定。 1.9超低的杂散光：先进的光学系统、低噪声的电路系统和优质的光学元器件保证仪器具有超低的杂散光，使高浓度样品测试更准确。 1.10显示及操作：人性化设计，大屏幕液晶显示器显示数据、图形、更直观，用户操作简单方便。 1.11灯源更换简单方便：法兰盘座式氘灯结构，更换氘灯无需专用工具，免去换灯时光路调试步骤，使仪器调试、维护更加简单。 2、技术规格 2.1光学系统：比例监测双光束 2.2光谱带宽：1.8nm 2.3波长范围：190～1100nm 2.4波长最大允许误差：±0.3nm 2.5波长重复性：≤0.2nm 2.6光度范围：T：0～200.00%TA：-0.301～4.000Abs 2.7透射比最大允许误差： ±0.3%T 2.8透射比重复性：≤0.1%T 2.9杂散光：≤0.05%T(220nm、360nm处) 2.10基线平直度：±0.002A 2.11基线漂移：≤0.001A/h(500nm处) 2.12噪声：100%(T)线噪声≤0.1%(T)0%(T)线噪声≤0.05%(T) | 台 | 1 |
| 3 | 离心机 | 1、交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音。 2、微机控制，彩色大屏幕显示，转速、离心力、时间可任意调整。 3、采用高效能环保制冷系统，无环境污染。 4、30种自由程序可编可存，10种升降速曲线，可满足不同实验需求，设有三级减震，运行效果达到最佳。 5、★降噪离心机，最高转速运行噪音低于 58dB (A)。(须提供所投产品加盖生产厂家公章的满足或优于该项参数指标的证明材料)。 6、门盖机身双层密封圈，密封性好。 7、设有电子安全门锁，超速、超温、转子自动识别等多级保护功能，同时具有故障自动诊断功能。 8、最大转速≥20000r/min 9、最大离心力≥28174xg 10、最大容量≥4×750ml 11、转速精度：±10r/min 12、温控范围：-20℃～+40℃ 13、温控精度：±1℃ 14、定时范围：1s～99min 15、整机噪音：<58dB 16、电 源：AC220V 50Hz 10A 17、整机功率：1300W 18、重 量≤（不含转头） 110kg 19、外形尺寸≤680×580×420mm（L×W×H） 20、转子配置：角转子≥6*100/10/2ml，转速≥11000r/min，离心力≥14610xg 21、移液器 0.5-10uL 、10-100uL、20-200uL、100-1000uL 、 1-10mL | 台 | 2 |
| 4 | 无菌 接种 工作台 | 1.洁净等级：100级@≥0.5um 2.菌落数：0.5个/皿·时（Ф90mm培养平皿） 3.平均风速：0.3-0.6m/s(可调） 4.噪音：≤58dB(A) 5.振动半峰值≤3um 6.光 照 度：≥300LuX 7.柜体结构 7.1主体结构：厚镀锌板,外部为静电喷涂层,白色 7.2操作室结构：厚304不锈钢操作台面 7.3侧壁结构：5mm厚透明钢化玻璃侧壁,增加采光度 8.LED/紫外灯:7w×1/20 w×1 9.电源插座电流:5A 10.电源/电压:AC220V/50Hz 11.最大功率:0.22Kw 12.工作区尺寸(mm):880×645×570 13.装置外形尺寸(mm)：990×725×1680 3.产品性能： 1.1 垂直层流送风，防止操作室内部样品交叉污染。 1.2 采用超高效无隔板过滤器，对0.5微米的颗粒过滤效率达到99.99%(操作区洁净度远高于100级）。 1.5 人体工程学6°倾斜角操作面，减轻压迫感。 1.6 工作台面选用优质304不锈钢材质，抗指纹处理，美观、易清理、耐腐蚀。 1.7 箱体表面采用静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方。 1.8 前窗采用全钢化玻璃视窗及配重平衡，既可保证操作者的人身安全又任意升降，定位灵活，工作区内配备多功能插座，为操作者提供便利。两侧为透明玻璃视窗，内外通透美观舒适。 1.9 分体式结构，下设角轮。 1.10 标配液晶智能控制器，具有高效过滤器失效报警功能、压差显示功能、紫外杀菌定时功能、温度显示功能、预约开机功能、累计时间功能；手动调风速。 接种器具灭菌器 1.口径:≥14mm 2.加热功率:150W 3.加热温度:两档加热:400℃/850℃ 4.中心区最高品度:825℃士50℃ 5.加超区材质:特种瓷 6.最大大消毒外径:≥14mm 7.加规区总长:150mm 8.产品尺寸:175*130*185mm - 酸度计 - 1.1pH测量范围：-2.000-20.000 pH - 1.2mV测量范围：-2000.0- 2000.0 mV - 1.3温度范围: -10.0～120.0℃，14.0～248.0℉ - 1.4温度补偿：自动/手动 - 1.5测量分辨率：0.001pH，0.1mV，0.1℃，0.1℉ - 1.6精确度：±0.001pH ，±0.2mV，±0.3℃，±0.5℉ - 1.7校正：可连续5点标准溶液校准 - 1.8校准提醒功能：0-60天可选 - 1.9记忆功能：750组数据记忆 - 1.10自动关机：可设置(默认无动作后10分钟) - 2.主机功能 - 2.1超大5英寸LED显示屏幕,120度视角 - 2.2便捷的USB电源接头，可连接电脑等USB接口使用 - 2.3读数稳定设定：三段可选 - 2.4密码设定：四位数密码可自行设定 - 2.5产品序号：四码，可自行设定 - 2.6用户序号：两码，可自行设定 - 2.7日期设定：YY/MM/DD;MM/DD/YY;DD/MM/YY可选 - 2.8时制设定：12h/24h可选 - 2.9读数锁定功能：开/关可选 - 2.11温度偏移校准：±5.0℃/±9.0℉可调 - 2.12已校正点数显示及校正结果 (Offset偏移量/Slope斜率) 显示 - 2.13同时显示测量值,包含时间日期/产品序号/用户编号/储存记忆数量 - 2.14一键设置高亮度背光 - 2.15内置可容纳可充式3.7V锂离子电池的底座(标配不含电池),确保不断电操作。 - 3. 软件数据采集系统 - 3.1标配USB通讯接口 3.2数据采集软件和软件光盘 | 套 | 2 |
| 5 | 恒温箱 | 一、主要用途 1.用于辣椒特定环境下的生长，为辣椒生长提供精准的恒温恒湿及模拟光照的实验条件。 二、技术参数 1.1智能化控制技术：菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示。可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化，也可选择生长环境充足稳定的光源。停电情况下，用户设定参数自动保存，并在通电后运行原设定程序。智能化多段可编程控制程序，有效的控制温度、湿度、光照度、时间，使复杂得实验过程简化，实现自动控制和运行。 1.2安全、零担忧功能：具有主动被动多重保护功能。温度偏高或偏低报警功能。设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。当箱体发生故障时，液晶显示屏出现故障信息，运行故障一目了然。 1.3内胆、隔板、隔板托架等均采用优质304不锈钢制作（取代铝合金材质配件），且隔板支架可以自由装卸，便于箱内清洗工作。几何腔体洁净设计，保证对样品主动完美的保护。 1.4制冷压缩机无氟环保，定时自动除霜，高效率，低能耗。 1.5外门采用磁性胶条，启闭方便，密封良好。 1.6容积：≥500L。 1.7控温范围：有光照5～70℃ 无光照0～70℃。 1.8温度分辨率：0.1℃。 1.9温度波动度：±1℃。 1.10控湿范围：50～90%RH。 1.11湿度偏差：±5～7%RH。 1.12光照强度：≥0～30000LX（光照强度可定制）十级可调。 1.13光源/光照形式：LED/顶置光源/标配三层。 1.14程控功能：温度、光照度单独设定。 1.15输入功率：≥1350W。 1.16电源：AC220V 50Hz。 1.17工作环境温度：+5～30℃。 1.18内胆尺寸（mm）：内胆尺寸:540*530*1200mm（数量1台）；≥630×650×1270（数量1台）； 1.19载物托架：每台仪器2块。 鼓风干燥箱（2台） 1.电源电压：AC220 50HZ 2.控温范围：RT+10 250℃ 3.恒温波动度：±1.0℃ 4.温度分辨率：0.1℃ 5.温度均匀度：±3%~（测试点为100℃) 6.工作环境温度：+5 40℃ 7.输入功率：2450W 8.容积：220L 9.内胆尺寸W×D×H（mm）：600×500×750 10.外形尺寸W×D×H（mm）：880×665×935 11.载物托架：2个 12.定时范围：0-9999min | 套 | 1 |
| 6 | 电子 天平 | 万分之一（2台） ▲1.独特的后置式电磁力传感器；确保称重结果的准确性、稳定性和快速响应。（提供加盖生产厂家公章的产品彩页） 2.独特的分体式设计，显示单元与称量单元分离，可多角度监测测量过程。 3.优化的微小加样称量功能，采用最新的数字处理技术，在保持天平读数稳定性的同时，适用于粉末和液体微量加样，具有卓越的准确性。 4.可拉伸式的LCD液晶显示屏，采用LCD液晶显示屏，屏幕清晰明亮，布局合理，方便用户读取称量结果。 5.透明玻璃防风罩，使称量过程中的样品多方位可见，也可进行拆卸、清洗，实现快速清洁。 6.多种称量模式：基本称重、百分比称重、计数称重。 7.多种称量单位转换功能：克(g)、克拉(Ct)、盎司(oz)、英镑(lb)等单位自由切换。 8.内置RS232双向通讯接口，可实现天平与电脑、微型打印机的连接。也可将称量结果传输至PC等其他开放式应用程序。 9.全自动校准系统，确保称量准确，当温度变化1.5℃或者距上次校准时间超过2小时，天平自行启动校准功能，避免了未进行定时校准或者外部砝码不准确的潜在因素，使用户的称量结果更准确可靠，并减少不必要的操作（仅限内校型天平）。 10.技术参数： 1.最大量程(Max)：≥220g 2.分度值(d)：0.1mg 3.重复性误差(≤)：±0.1mg 4.线性误差(≤)：±0.2mg 5.校准方式：全自动内校 6.操作温度范围：10℃~30℃ 7.典型稳定时间 ：≤2.5秒 8.样品盘尺寸：≥Φ90mm 9.外形尺寸：470mm×310mm×320mm 10.显示屏尺寸：≥185mm×100mm 11.称量室高度：≥230mm 12.工作电源：输入：220V AC/50HZ；输出：12V DC/2A千分之一（2台） 1.传感器：采用镀金陶瓷可变电容式传感器。 2.精度灵敏度：应用了高精度的湿度传感器，有效降低环境湿度对称量的影响。应用了高灵敏度的温度传感器，有效降低温度变化的敏感度。 3.用户界面：高清LCD背光液晶显示器，方便读取称重信息，直观的操作界面及快捷的按键导航，操作灵敏便捷。提供防尘和防划保护罩，延长天平的使用寿命。 4.透明玻璃防风罩：使称量过程中的样品多方位可见，也可进行拆卸、清洗，实现单位转换：克、克拉、盎司等单位的自由切换，适用于多种要求的称量工作。 5.产品结构：整机采用流线型设计，强度提升，具有抗渗漏、抗静电、抗腐蚀的特性。 6.通讯接口：RS232数据传输接口通讯功能可实现在线实时数据保存与处理。 7.校准方法:外置校准砝码 8.称量范围（g）:≥520 9.可读性(mg):1 10.重复性(≤mg):±1 11.线性(≤mg):±2 12.秤盘尺寸( mm）: Ф90 13.湿度范围 （RH）:10%-70%相对（非冷凝） 14.温度范（℃）: +10 to +30 15.外形尺寸（mm）:≥230*310*330mm 16.开机预热时间（s）: 30-60 水分测定仪（1台） 1.高精度/高灵敏度传感器确保测量任务的准确性、稳定性和快速的响应速度。 2.采用LCD液晶显示屏，屏幕清晰明亮，布局合理,方便用户读取称量结果。 3.环形卤素灯加热方式，极大缩短了烘干时间，还具有加热均匀、清洁、效率高、节约能源，结实耐用。 4.快速分析：先进的卤素灯技术是确保快速加热和精确温度控制的关键。最终测量结果在最短的时间内得出，始终保持精确的水分结果。 5.快速操作：:直观的用户界面可使用户快速熟悉仪器的操作流程，一键启动于燥方法一键进入温度、时间调节，加热结束蜂鸣器提示。 6.内置RS232双向通讯接口，可实现天平与电脑、微型打印机的连接。也可将称量结果传输至PC等其他开放式应用程序。 7.技术参数 7.1.量程：≥120g 7.2.称量可读性：1mg 7.3.水分含量可读性（标准偏差）（2g样品）：0.5% 7.4.水分含量可读性（标准偏差）（10g样品）：0.2% 7.5.水分可读性：0.01% 7.6.校准方式：外部砝码校准 7.7.外形尺寸：≥310mm×205mm×200mm 7.8.操作温度范围：13-25℃ 7.9.加热源：卤素灯（环形450w） 7.10.测量盘直径：≥Φ90mm 7.11.干燥方式：标准加热、阶梯加热、快速加热 7.12.停机方式：自动停机、手动停机、定时停机 7.13.开机预热：30-60分钟 7.14.加热温度范围：60-160（间隔1℃） 7.15.接口：RS232串口 百分之一 1、陶瓷可变电容传感器技术 2、内置RS232接口 3、结构简洁，坚固耐用 4、3种输出模式:立即、连续、间断 5、环境温度补偿 6、通过RS232接口实现远程控制 7、卓越的过载/冲击保护功能 8.称量范围:≥3200g 9.可读性:≤0.01g 10.重复性（≤g）:±0.01 11.线性（≤g）:±0.02 12.秤盘尺寸（mm）:≥∮160 | 套 | 1 |
| 7 | 滴灌溉系统（水肥一体化） | 1、安卓7寸物联网屏 2、1.5Kw 立式泵 3、3 通道吸肥口，高频电磁阀 4、带 EC/PH 监测传感器 5、精准配肥功能 6、支持每个通道流量检测、定时定量轮询施肥功能 8.预留进行数据实时监测的端口（包含土壤、气象、压力、流量等数据） 9.支持后台联网，手机 app 操控。 10.无线网关控制电磁阀开关 11.使用5G网关传输信号 12.衬塑钢管外壳，PP 过滤材料， 13.三罐体，过滤面积（叠片）≧0.204㎡, 14.过滤精度（um）≧20， 15.流量≧100 方/时； 16.采用正反限位电机控制原理，信号包括备妥，正转应答，反转应答，正、反限位。通过本地按钮盒可以手动控制开关，也可以切换到远程模式。 17.本地化自动控制功能：根据设定的环境指标上限、下线进行相应设备的自动化控制。 18.采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线； 19.电源接口内置反相保护和过压保护； 20.LORA 无线信号传送，点对点距离≧5km 21.防水级别 IPX6，PE材质壳体,铜芯；水肥一体化系统组成： 首部系统（包括水泵、过滤器、施肥器、中央控制和测量设备）输水管网（包括干管φ90、支管、毛管、控制阀门） 灌水器（包括滴头、滴箭或滴灌带（1000m/亩））系统保护设备组成（辣椒面积150亩左右） | 套 | 1 |
| 8 | 田间模块化环境监测设备 | 一、物联网自动虫情信息采集设备、识别计数（2台） 物联网自动虫情测报灯是推出的新一代害虫自动测报设备，本设备主要利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、户联网技术、构建出一套害生态监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据分析于一体，实现了害虫的诱集、分类统计、实时报传、远程检测、害预警和防治指导的自动化、智能化。 说明：一套是由里面的4个模块组成。 材质：采用优质不锈钢喷塑 （一）技术参数 ▲1.设备尺寸： （1）整机尺寸：≥650mm×650mm×1950mm（不包括地笼固定架）；误差：±5mm （2）撞击屏：三块撞击屏互成120°角； （3）补光灯尺寸：≥φ160mm 误差：±5mm （4）集虫装置尺寸：直径：≥350mm±5mm； 以上（1）-（4）的内容，需提供省级或省级以上带有CMA、CNAS认证的检验报告 ▲2.硬件功能： （1）成像系统：内置≥1200万像素高清相机，可实现自动拍照和手动拍照； （2）平铺功能：有震动缓冲和自动清扫功能，使虫体不堆叠; （3）控制功能：可以在设备终端触摸屏、PC端、APP端、微信小程序对设备进行控制操作; （4）显示屏：≥7寸全彩液晶触摸显示屏; （5）语音播报功能：实时播报设备的工作进程; （6）操作系统：Linux/安卓操作系统; （7）高低温保护：低于5℃机器会处于待机状态，高于70℃机器处于保护状态; （8）虫体处理：远红外处理，加热仓温度85℃±5℃; （9）防雷击功能：配备有外置避雷装置； （10）诱集光源：20W±0.5W； 以上（1）-（10）的内容，需提供省级或省级以上带有CMA、CNAS认证的检验报告 ▲3.联网功能： （1）远程控制：可以远程查看和控制：灯管开关、拍照时间间隔、工作模式（光控/时控）、数据上传时间间隔、信号强度、远程重启/升级、设备定位、电量提醒、流量查询/充值、环境温湿度显示、高低温保护阈值设置、加热仓温度/时间设置等； （2）联网方式：具有4G、5G、WIFI、以太网等多种联网方式,可采用 FTP/TCP/IP 网络通讯模式； （3）断电及故障预警:内置备用电源，设备断电后向平台端自动发送异常数据，实现断电及故障自动预警。 以上（1）-（3）的内容，需提供省级或省级以上带有CMA、CNAS认证的检验报告 ▲4.平台功能： （1）人工昆虫标注：人工对昆虫图片进行种类、数量标注并自动生成统计报表。 （2）平台端对上传的昆虫图片进行自动识别及计数； （3）每天虫害的统计数据、目标虫害发生情况以短信预警方式发送给用户； （4）通过气象和虫体种类、数量报表合并展示，直观的进行分析虫体的发生规律，结合害虫的发生情况，展示设备下所识别出的害虫所占百分比环形图展示，害虫的数量排名柱状图；更加准确的对虫害的发生趋势进行分析、预警； （5）害虫统计表一键导出，转化格式后统计分析上报； （6）可以展示虫情走势信息，展示监测害虫始见期、高峰期、终见期的时间及对应数量，并展示随时间推移害虫的发生趋势； （7）支持自定义搜索目标害虫，将目标害虫的的发生时间和发生地域在全国地图上呈现，通过颜色区分，进行区域串联，基于大量的虫情数据汇总，以热力图的形式展现害虫发生的严重程度与害虫分布； （8）具备虫害档案库：收录380余种害虫名录，详细介绍害虫习性、发生范围、危害及防治等资料； （9）基于平台端害虫图片，追溯害虫图片来源、发生时间，同步提供专家诊断，查看防治方法； （10）能识别旱田、水田、林业、蔬菜、花卉、果园、茶园等多场景害虫，包括桃蛀螟、棉铃虫、稻纵卷叶螟、二化螟、玉米螟、小地老虎、黄地老虎、甜菜夜蛾、草地螟、斜纹夜蛾、粘虫（东方粘虫、劳氏粘虫）、草地贪夜蛾、稻飞虱、大地老虎、美国白蛾、松墨天牛、星天牛、杨扇舟蛾、小菜蛾、春尺蠖、桃蛀螟、梨小食心虫、苹果蠹蛾、叶蝉、大螟 、八字地老虎、二点委夜蛾、金龟、蝼蛄等190余种，识别率90%以上； （11）具备两种以上不同识别数据库模型并能一键切换，可应用不同场景。 以上（1）-（11）的内容，需提供省级或省级以上带有CMA、CNAS认证的检验报告 二．物联网自动气象站（1台） 1、可同时监测包括环境温度、相对湿度、风向、风速、雨量、气压、光照度、土壤温湿度、 二氧化碳等气象数据 （1）温度传感器（范围：-40～+70℃；分辨率：0.1℃） （2）相对湿度传感器（测量范围：0～100%RH；分辨率：0.1 RH） （3）风向传感器（测量范围：0～360°；分辨率：1°） （4）风速传感器（测量范围：0～65m/s；分辨率：0.1m/s） （5）雨量传感器（范围：≦4mm/min；分辨率：0.1mm） （6）气压传感器（范围：10～1100hPa；分辨率：0.1hPa） （7）光照度传感器（测量范围：0-200000Lux；波长范围380nm～730nm） （8）日照传感器（测量范围：0～24h，分辨率：0.1h） ▲2、数据网关：采用4.3英寸液晶屏幕显示，整体界面清晰；可扩展LED显示屏进行显示，同时支持实时时钟及时间校准功能。（提供加盖厂家公章的省级或以上质量监督检验机构出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告的复印件） 3、数据存储：可储存十万条数据，具有外部U盘存储扩展功能 4、太阳能供电，蓄电池容量≥24ah 5、设备支架：主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺，抗腐蚀、抗氧化性强，主杆高度3.5米，配备防风拉索； ▲6、自动报警：设备发声震动、移除等外力操作时，可立即自动推送报警信息，可在PC云端地图中查看设备站点等数据。（提供加盖厂家公章的省级或以上质量监督检验机构出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告的复印件） ▲7、定位功能：集成GNSS定位模块，北斗+GPS双模定位。（提供加盖厂家公章的省级或以上质量监督检验机构出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告复印件） 8、数据查询功能：支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。 ▲9、远程操作设置：远程设置采集时间间隔、联网模式、定位信息，查看设备的供电系统，联网状态信息，对现场设备进行重启与恢复操作，保存传感器设备的故障信息，在线校准，远程固件升级。（提供加盖厂家公章的省级或以上质量监督检验机构出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告的复印件） 10、可以在设备终端触摸屏、PC端、APP端、微信小程序对设备进行控制操作。 三、土壤墒情监测站（3台） 1、可同时监测土壤温度、土壤湿度、土壤PH、土壤EC、土壤氮磷钾等要素，可根据测量深度不同配置一层或多层深度监测。 2、采用4.3英寸液晶屏幕显示，整体界面清晰；可扩展LED显示屏显示，同时实时时钟及时间校准功能。 3、可储存十万条数据，具有外部U盘存储扩展功能。 4、数据查询功能：支持任意时间段的实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。 5、太阳能供电，蓄电池容量≥24ah，支架2米，可选； 6、工作温度：在-20℃-65℃，设备处于通电工作状态4h仍可工作正常。 7、具有4G、5G、WIFI、以太网等多种联网方式，可采用 FTP/TCP/IP 网络通讯模式。 ▲8、定位功能：集成GNSS定位模块，北斗+GPS双模定位。（提供加盖厂家公章省级或以上质量监督检验机构出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告的复印件） ▲9、远程操作设置：可远程设置采集时间间隔、联网模式、定位信息，查看设备的供电系统，联网状态信息，对现场设备进行重启与恢复操作，保存传感器设备的故障信息，在线校准，远程固件升级。（提供加盖厂家公章的省级或以上质量监督检验机构出具首页有CMA、CNAS标识产品检验报告的复印件） 10、可以在设备终端触摸屏、PC端、APP端、微信小程序对设备进行控制操作。 11、传感器监测指标 ⑴土壤温度：测量范围：-40℃～100℃，分辨率：0.1℃ ⑵土壤湿度：测量范围：0～100%，分辨率：0.1% ⑶土壤PH：测量范围： 0～14pH，分辨率： 0.01pH ⑷土壤EC：测量范围：0～20000μs/cm ⑸土壤氮磷钾：测量范围：1～1999 mg/kg(mg/L)，分辨率：1 mg/kg(mg/L) 四、农林生态远程实时监测系统（3台） 1、绝缘电阻≥2.5MΩ。 2、耐电压试验：能承受频率为50 Hz、电压头1500V的耐电压试验，历时1min无击穿现象。 3、避雷功能：产品具有防雷击功能，当结构设计不能保证有效避雷时应安装避雷装置。 4、多任务操作：通过微处理器实现实时多任务操作。 5、远程配置：能与信息转换器进行远程配置，可用于无人职守的场所。 6、多路传输：图像应具有高清晰度，在网络上可以传输多路实时图像。 7、软件功能：能通过软件实现远程控制画面分割、切换处理、保存。 8、兼容性：当连接农林小气候信息采集系统、显微镜成像等其他设备时，实现其功能。 9、生物信息采集系统工作环境：生物信息采集系统在环境温度为-30℃-70℃的条件下应能正常工作。 10、信息转换器工作环境：信息转换器正常工作环境温度 为-5℃-40℃。 11、采集信息清晰度： 11.1.监测半径为20m时，应能清晰辨别10mm×10mm的物体； 11.2.采集距离为8m时，能清晰辨别1mm×1mm的物体； 11.3.监测半径为10m时，应能在夜间清晰辨别10mm×10mm的物体。 12、转角测量：云台水平转角和摄像装置相对于云台的水平自转角均不小于350°,垂直转角不小于90°。 13、设备的远程控制、图像处理：能实现设备的远程控制、图像处理。 14、信息：能实现信息不间断的接收和发送。 15、多通道采集信息并压缩发送：可同时多通道采集昆虫、小气候及微生物成像等信息。应用适宜压缩技术，保证图像高清晰度，通过视频转换，转化成计算机可识别的信息。 | 套 | 1 |
| 11 | 人工 气候室 | 一、产品性能 ▲智能人工气候室尺寸：（约20.09m²，提供合理的平面图、布局图、电路图 智能人工气候室参数 1.建造数量：1间 2.温度范围：10～50℃（一间） 3.控温精度：±0.2℃ 4.湿度范围：50～95%RH 5.控湿精度：±5%RH 1、栽培架: 每室准备配备8套栽培架，实用3层，用于萌发育苗，植物全育期的培养。栽培架尺寸：长1200×宽600×高2000（mm）。采用欧标铝型材作为整体框架主材料，立柱规格：40×40*2mm，表面电泳处理。耐腐蚀。表面光洁度高，无毛刺，无需二次加工。每层置物板下方配备LED植物专用生长光源，使用寿命长，节能，光照均匀性好。置物板配备净面不锈钢，耐腐蚀。每层置物板高度调节由四个角的滑块连接件进行松紧调节，方便，无需额外螺丝孔，表面干净，美观，无毛刺不割手。 1.植物生长光源：灯管式结构，便于后期维护。灯珠均匀分布，光衰5万小时≤30%；光谱包含3个峰值波长660nm、525nm、450nm，及UV、IR波段，且峰值波长660nm的红光光强：峰值波长525nm的绿光光强：峰值波长450nm的蓝光光强=4:2:1，拒绝使用可以看到由单颗红光或者蓝光发光光源和白光的组合而成的光源（光污染），以利于保护实验人员眼睛. 4.智能人工气候室采用智能控制系统,可设置20以上时段、温度、湿度、光照等，具有设定参数及数据记录功能，也可手动控制室内光照的开或关。 5.温度控制系统采用智能空调控制技术，室内温度均一，升降温速度达到每1.5分钟1℃。根据气候室的热负荷大小，智能控制空调机组的运行，由控制系统采集气候室内的温度并与设定的温度进行比较，通过PID及模糊控制算法，精确控制输入气候室的能量，使输入能量与气候室耗散的能量平衡，达到精度大大提高，同时节约大量能量。配备新风换气系统，可由控制器控制,并加有防尘过滤装置，保持新鲜气流均匀。 6.控湿技术：通过室内的湿度传感器，启动并调节超声波加湿系统和除湿机除湿系统，系统综合调节温湿度，温湿度在调节箱内混合均匀后再通过出风口进入室内。（工业超声波加湿器加湿，雾状均匀，室内均匀；除湿机全自动排水装置，无需人工倒水，并与控制系统连接，具有设定及控制除湿程序）。 7.微型计算机：10寸彩色液晶触摸显示屏(内嵌式) 作为人－机界面, 所有参数的显示和设定均可在触摸屏上进行。配合max232接口连接控制器，具有加湿/除湿控制系统(高灵敏湿度传感器及一套控制器/室)，温度控制系统（高灵敏温度传感器及一套控制器/室），光照控制系统（一套控制器自动和手动分开控制/室）。 8.采用PID智能控制模式控制系统控制设备运行，实现对气候室内各参数的自动检测和控制，气候室可以实现无人值守运行。全部为自动控制操作系统，计算机全程实时在线记录；具有数据存储、记忆和在线查询功能，如遇暂时停电、关机、再次开机都能延续原来工作状态，从而保证设备按程序正常运行；超温报警自动保护功能，可避免因过热或过冷损坏试验及设备；电控装置中带有过流保护、短路保护、漏电保护、缺相保护，参数异常报警。 9.带USB接口下载数据，可在线存储数据。带密码锁屏功能，无权限人员无法进入操作界面，防止误操作。 10.产品带wifi功能，系统连接网络后可实时查看气候室各项指标，并可对气候室进行远程调节，数据查看或下载，可选配网络摄像头远程查看样品状态。 三．室体结构 1.室内整体（栽培架除外）基本无障碍和挂件，以提高室内环境品质和容积率，无风机噪音和强风，静音运行，工作噪音小于65db。温度分布均匀、合理。同时具有短路、漏电等过保安全设备。 2.材料：智能人工气候室采用内嵌式空气处理夹层的结构设计，外围护采用厚度为100mm扣式双面彩钢0.5mm聚氨酯发泡白色彩钢保温板，容重为42±2Kg/m³，防火等级B1，地面辅设2mm厚防滑实验室地板革。 3.智能人工气候室的保温门采用与气候室风格协调一致的保温门，牢固美观。保温门尺寸为宽0.9米高2.1米的密封门，外开式，带0.3米×0.4米观察窗，可随时观察室内情况，附回归器可自动回归。 4.室内线路采用暗藏预埋线管式安装，保持室内干净整洁，方便管路。 5.顶部电源排插设计，干净无杂乱。 6.防漏电保护系统。 7.地面辅设防滑PVC地板革2mm厚。 四.控制系统 1.采用PID智能控制模式控制系统控制设备运行。 系统功能：10寸彩色触摸屏（内嵌式），分辨率为800*400，中文简体操作模式，制冷、加热、加湿、除湿、新风换气、光照周期性启停等各指标的设定和修改均可在触摸屏上进行。可编程序20段以上，24小时循环昼夜交替模拟，完整模拟作物生长的白天和夜间模式，，可设置时段、温度、湿度、光照等，按不同作物的生长及实验需要，设定不同的参数后，整个系统自动运行，设备运行状态触摸屏显示，无须人工干预，具备运行数据U盘在线保存功能，可显示温度、湿度变化曲线并存储温度、湿度数据等。室内具有短路、漏电等过保安全设备。具有自动保护功能和防误撞功能。 2.控制系统手动功能含：总电源、运行、制冷、灯光、灭菌、换气、照明。以方便维修和特殊控制。 3.一体式体嵌入式配电箱控制柜采用冷轧钢表面静电喷塑，钢板材料为1.0mm。 五．温度系统 1.每室采用专用制冷机组，室内冷暖风循环器定做，高效，低噪音运行；温度控制系统集成于主控制器中, 室外气温在0～35度之间,升降温速度必须达到每1.5分钟1℃。室内温度均一，室内上下层温差不超过正负1℃。外置机组，综合空气调节箱，强电控制器等基于一体。温度传感器安装位置于吸风口。温湿度全部采用双传感器设计。 2.专业的风道设计，室内空间无风机和强风噪音，无障碍挂件。使用高效的制冷机和能量调节系统，室内空气通过室内顶部吸风系统吸入，与蒸发器加热器进行能量交换后，有风机吸入混合后，均匀从孔板分流进入工作室，降低了出风口的风速，提高室内温度均匀度，且出风安静。板材做气密处理，内外均做防腐防锈处理。门体框架采用专用净化铝制作，在室内的拐角处、顶板与墙板连接处，采用专用净化圆弧铝圆角过渡结构,无死角。人工气候室采用内嵌式空气处理夹层的结构设计，外围护采用厚度为75mm和100mm扣式双面彩钢0.5mm聚氨酯发泡白色彩钢保温板，容重为42±2Kg/m³，防火等级B1，室内吊顶为50mm厚聚氨酯发泡白色彩钢保温板，地面辅设100mm聚氨酯白色彩钢保温板，龙骨，双侧采用1.5mm喷塑钢板孔板的出风方式 3.气流循环风向采用室内中间顶部吸风，两侧出风循环，顶部放置蒸发器。 4.采用不锈钢电加热器进行室内加热，安装2套加热器，采用多点连续加热，自带高温断电保护功能。 六．湿度系统 1. 除湿设备：要求每间安装1套独立除湿设备，输入功率为925W ,除湿量为70L/D，配备管道排水系统。 2.外置式工业超声波加湿器加湿。由PVC管道多点投送进行加湿，在调节箱混合，雾状均匀，室内均匀，加湿量≥6Kg/h，采用自动上水结构控制。 3.具有断水保护器，水位自动控制器，配备非常灵敏的自动上水系统。 七．室内新风换气系统 在风道循环系统中设置新风换气系统，可由控制器控制,并加有防尘过滤装置，保持新鲜气流均匀。自由换气，每小时换气次数可由用户自行设置。进风侧配备空气过滤装置。 八．其他电气配置 1.电器元件：空气开关、交流接触器、中间继电器、缺相保护器、断路保护器等。 2.膨胀阀、电磁阀、干燥过滤器等部分器件耐用，寿命长，灵敏度高。 3.具有紫外线灭菌消毒功能。 4.照明灯光源：LED吸顶式照明灯。 5.采用具有防水功能的电源插座。 6.具有环保措施：选用材料按照绿色环保的要求进行，特别是对围护结构材料的选择，防止有害气体的残留。 所有管线均做防腐蚀处理；符合ISO9001质量管理标准 九．安全性能 设有独立超温保护，电源缺相及错相保护、风机过流保护、压缩机高低压保护、压缩机过载保护、缺水保护、压缩机过热保护、电加热过热保护、报警系统。 十．配电系统 电源：AC 380V 50Hz 电压波动±10%，三相五线制，进户电源由用户提供。 十一．远程控制系统： 1.云人机提供全新的连接远程访问的方案：“一网、一机、一线、一切搞定”。不论人机存在于何方，只要透过互联网，都能轻松远程监控人机，实现在第一时间，排除异常并解决异常。无论在本地局域网环境中，还是在远端互联网，用户只需一根网线就可实现轻松连接人机，完全不需要其他的网络设置。因为云人机远程访问系统已经自动为用户完成了复杂的网络设定，并实现了整个网络连接的通路。 2.系统特点 无需安装任何软件； 无需设定任何代理服务器，路由器或交换机,只需wifi连接轻松实现远程； 多台人机分级轻松管理，便于维护和操作； 多种客户端模式访问，简单易用；支持多个用户同时访问人机 | 套 | 1 |
| 12 | 组织 培养室 | - 1.外形尺寸：1200×500×1800mm； - 2.材质：优质钢板，表层环氧树脂喷涂处理，总共5层，实用 4 层，每层配 3 支全光谱植物组培白光灯，每只灯可独立开关，暗式布线，光照强度 5000 Lux； - 3.主体采用 C 型冷轧钢材质折边焊接而成，立柱采用≥50×25×1.0mm 冷轧钢，横梁采用≥50×30×1.0mm P型冷轧钢；层板采用≥0.6mm 优质冷轧钢板加工而成，配置加强筋，每层承重大于 100 KG。 - 4.插接式安装方式，安装极其简便，安装效率高。 - 5.1.5P、新一级能效，含内外机，制冷量3.6KW左右，含铜管安装. - 6.外围护采用厚度为≥50mm扣式双面彩钢≥0.5mm聚氨酯发泡白色彩钢保温板，容重为30±2Kg/m³，防火等级B1，地面辅设2mm厚防滑实验室地板革。 - 7.▲提供组培室合理的平面图、布局图、电路图（约32.5m²）。 - 超纯水机（1台） - 一、产品功能 - 1、应用范围：超声波清洗、高效液相色谱、原子吸收/发射光谱、质谱分析、TOC检测、ICP等。 - 2、 产水水质符合GB-T6682-2008分析实验室用水标准、ASTM、NCCLS标准中的一级水质要求。 - 3、全自动运行，开机自检，原水欠压保护，超压/水满自动停机，实时水质监测LCD液晶显示, - 4、 微电脑全自动智能控制，触摸式按键操控，指示面板实时监控各运行状态,故障闪烁指示及声控报警。 - 5、系统采用反渗透膜及纯化树脂、部件采用国内品牌配件，运行更加稳定，保证出水水质。 - 6、耗材外壳采用螺纹设计，可多次拆卸更换滤料，更换方便快捷。 - 7、系统程序控制全自动冲洗，延长RO使用寿命。 - 8、系统终端微滤器及一体化精处理使产水水质更加稳定可靠，配件插拔式设计使配件更换更加方便 - 9、系统运行功率低，噪音小，抗干扰性强，多种配件选择可适用各种复杂水质 - 二、技术参数 - 1、纯水电导率≤1us/cm(25℃) - 2、超纯水电阻率18.2MΩ/cm(25℃)（电导率≤0.055us/cm(25℃)） - 3、总有机碳（TOC）<5ppb - 4、细菌≤1 cfu/ml - 5、颗粒数量 (≤0.22um) ＜1/ml - 6、吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001 - 7、可容性硅（以SiO2计）≤0.01mg/ - 8、内毒素 ＜0.001 Eu/ml - 三、特点 - 1、进水要求：市政自来水（压力0.2-0.4Mpa 温度5-45℃） - 2、制水量：≥10L\H - 3、电源\功率：220V AC 100W - 4、取水流速：≥1.5L/min(储水桶有水时) - 5、尺寸：450*350*500mm - 6、储水罐：无菌压力桶3G. - 四、配置清单 - 1.软化过滤器 1套 - 2.预处理模块 10寸 2组 - 3.隔膜泵 1台 - 4.反渗透系统 1套 - 5.储水桶 40升 1个 - 6.终端过滤器 0.22um 1支 - 7.纯化柱模块 75*600 1套 - 8.紫外灭菌灯 1套 - 9.进水电磁阀 1个 - 10.冲洗电磁阀 1个 - 11.取水电磁阀 2个 - 12.高压控制器 1套 - 13.低压控制器 1套 - 14.开关电源 1套 - 15.水质检测仪 1套 - 16.管接件 1批 - 17.微电脑控制器 1个 - 18.电气控制系统 1套 - 19.控制面板 1套 - 20.机箱1台 - 21.软化过滤器（1套）、预处理模块（2套）、纯化柱模块（1套）、反渗透系统（1套）、工业盐（1包）（除标配1整套外、额外加配数量如上所述） | 套 | 1 |
| 13 | 低值 易耗品（玻璃仪器，化学试剂，实验台桌椅等） | 1.预处理室（约21.85㎡） 台面规格：1000*750*850mm,6m, 材质：台面：采用实验室专用12.7mm厚实心理化板台面,边缘用12.7mm理化板双层加厚至25.4mm, 台面底部做有防水槽，水池台上面做档水板，结构坚固致密,能抗强冲击,耐强酸碱更具有良好的承重性能。 框架结构：钢木架：40×60×1.4mm方钢管，满焊连接，抛光无毛刺，表面应经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。 含电源盒、水具、滴水架、洗眼器、升降圆凳（4条）、MS干粉培养基（5瓶）、6-苄氨基嘌呤(6-BA)99.8%6-Benzylaminopurine（2瓶）、3-吲哚丁酸(IBA )99.5%Indole-3-butyric acid（2瓶）、3-吲哚乙酸(IAA)99.5%3-Indoleacetic acid（2瓶）、a- 萘乙酸(NAA)99%1-Naphthaleneacetic acid（2瓶）、6-糠氨基嘌呤（KT;激动素） 99.6%6-Furfurylaminopurine(Kinetin)（2瓶）、2，4-二氯苯氧乙酸(2，4-D) 99.8%2,4-Dichlorophenoxyacetic acid（2瓶）、赤霉素GA392.3%Gibberellic acid（2瓶）、玉米素 99.5%zeatin（2瓶）、活性炭粉 （2瓶） 2.接种室（约6.07㎡） 台面规格：1000*750*850mm,1.1m（材质同上） 含电源盒、门、接种器具灭菌器（1台）、接种小推车1台、升降圆凳2条、耗材：直剪 18cm 弯剪 18cm（把）/枪状镊 20cm（4把） /接种用解剖刀 4号（4把）/手术刀片 23号（4把）/防静电白大褂 （5件）/脱脂棉 AG500g（1包）/纱布 500g（1包）/油性记号笔（10支）/酒精灯（2盏）/ 量筒 50ml（5个）、100ml（5个）、250ml（5个）、500 ml（5个）、1000 ml（2个）/容量瓶 50ml（10个）、100ml（10个）、500ml（5个）、1000ml（5个）/烧杯 50ml（10个）、100ml（10个）、250ml（10个）、500ml（10个）、1000 ml（5个）广口瓶 60ml（5个）、125ml（5个）、250ml（5个）、500ML（5个）、1000ML（1个）/茶口瓶 60ml（5个）、125ml（5个）、250ml（5个）、500ML（5个）、1000ML（1个）/移液管 1ml（5个）、2ml（15个）、5ml（5个）、10ml（5个）/塑料量杯 1000ml（5个）/塑料洗瓶 500ml（5个）/白滴瓶 60ml（5个）/茶滴瓶 60ml（5个）/试管刷 25cm（5个）/粗玻璃棒 30cm（10个）/吸耳球 30ml（5个）、60ml（5个）/干燥器 Ф210mm（2个）/药勺 一套/喷壶 150ml（2个）/塑料组培瓶270mL透气盖（100个）/高硼硅玻璃试管12*75mm（100支）/牛皮纸（1张）/2mL 尖底离心管，翻盖（2包）/尖底离心管，翻盖（2包）/10mL绿盖印刷离心管螺口圆底（2包）/枪头一套（10包）/枪头盒（5个）/枪架（2个） 3.洗涤室（约5.5㎡） 台面规格：1000*750*850mm,1.1m（2.5㎡）（材质同上），含电源盒（1批）、水具（1套）、滴水架（1个）、洗眼器（1个）、门（1张）、升降圆凳（1条） 4、精密仪器室（约21.85㎡） 台面规格：1000*750*850mm,1.1m（9.6㎡）（材质同上），含电源盒（1批）、水具（1套）、滴水架（1个）、洗眼器（1个）、万象罩（1个）、升降圆凳（4个） 5、理化前处理室（约21.85㎡） 台面规格：1000*750*850mm,1.1m（5.97㎡）（材质同上，含电源盒（1批）、水具(11套)、滴水架(个)、洗眼器(1个)、万象罩(个)、升降圆凳(5条)、高温台（大理石台面）（2m）、通风橱（1台定制）全钢结构，理化台面同边台，带水，含风机（1台）、水浴锅（1个）、针式过滤器（水系）（1盒）、针式过滤器（有系）（1盒）、微孔滤膜50*0.45有机系（1盒）、微孔滤膜50*0.45水系（1盒）、进样瓶（1盒）、三角瓶250ml（10个）、量筒（5个）、容量瓶25ml（10个）、称量纸（10包）、药勺一套（1套）、漏斗（5个）、锥形瓶250ml（10个）、50mL绿盖印刷离心管螺口尖底（1个）凯氏定氮烧瓶250ml（10个） 6、试剂药品储藏室（约21.85㎡） 器皿柜（3个）、试剂柜（3个）、防爆柜（1个）、货物存放架（5个）、标识牌（1批）、色谱级四氢呋喃4L（1瓶）、色谱级甲醇（8瓶）、偏磷酸100g（1瓶）、瓷坩埚 50ml（10个）、硼酸,无水500g（1瓶）、磷酸钠,无水500g（1瓶）、L(+)-半胱氨酸色谱纯25g（10瓶）、十六烷基三甲基溴化铵色谱纯100g（5瓶）、容量瓶25ml/50ml（10个）、三角瓶250ml（10个）、硫酸铜，无水500g（1瓶）、硫酸钾500g（1瓶）、4-硝基苯酚500g（1瓶）、乙酰丙酮100ml（1瓶）、硫酸铵,无水500g（1瓶）、甲基红（1瓶）、正己烷色谱级4L（1瓶）、AR甲醇500ml（10瓶）、磷酸二氢钾500g（2瓶） ▲7.提供实验室合理的平面图、布局图、电路图。 | 套 | 1 |
| 14 | 光照 培养箱 | - 容积：≥1000L 2.控温范围：控温范围：（关灯）0℃—60℃；（开灯)+8℃—60℃ 3.温度波动度：±0.5℃ 4.温度均匀度：±2℃（灯亮）±1℃（灯灭）（环境温度20℃，无负载）±2℃（灯亮）±0.8℃（灯灭）（设定温度：25℃，环境温度20℃，无负载） 5.光照度：0-30000lux（内置照度传感器，系统可根据照度传感器检测数值自动调节光照强度） 6.照度传感器：工作电压3.3v 范围0-120klux 7.光源参数： 0.5W(150mA）4700-5300K Ra>80 60-65lm ▲8.安全报警装置：温度报警、湿度报警、独立过热保护、独立过冷保护、故障通知、各种传感器异常、存储备份、密码锁键功能、故障功能报警；并可接远程报警接点，对设备远程控制（云平台与app功能，需提供省级及省级以上检测机构出具的检测报告） 9.分为24小时时钟模式和定时器模式，12个步骤，98个循环最大10个程序记忆功能；可将时间、温度、光照程序进行混合编程控制。 - 10. 光源尺寸大小：420±10mm*390±10mm ≤120w 11.光源包含6200k全光谱白光，主峰值波长包含660nm红光和420nm蓝光，光源15.板额外增加独立660nm红光，以满足植物植物后期开花结果时对红光的需求 12.红光灯珠数量145-155之间，全光谱白光灯珠数量215-225之间。 | 台 | 1 |
| 15 | 植物根系分析系统 | 自动凯氏定氮（1台） ▲1.机箱：整体高强度ABS工程塑料，强耐腐蚀，杜绝生锈。 2.自动加酸、加碱、自动补水、自动蒸馏，。 3.触摸7寸彩屏，友好界面，易操作无师自通。 ▲4.各种试剂以抽液泵计量来加试剂，杜绝了压力式加液带来的实验员不安全问题以及加液时压力不稳定造成的不准确问题。加液体积来计量，1ml为最小单位 5.门开关保护 、仪器内部管道保用3年。 6.各类管道密闭，加液准确、有补偿功能和保障功能。 7.整个气路完全密闭，酸、碱、蒸馏水采用独立的抽液泵加液，杜绝压力式加液，有蒸馏温度补偿，有手动补碱，间隙式加碱的强大功能。 8.多液位控制，多方位防干烧功能，杜绝干烧情况。冷却水断流检测及保护的功能。凯氏定氮仪使用环境恶劣，强酸强碱高温高压环境下工作，根据不同的气路、液路采用针对性的管道和材料以及独特的技术，确保整机（玻璃件除外）三年管路免保养。 9.故障智能播报系统 10.冷却水断流保护。 11.测量范围：0.06～240mgN； 12.可测样品量：固体＜5g 、液体＜15ml； 13.回收率：＞99.5%； 14.重复性：RSD≤0.5% 15.蒸馏时间：0-99分钟 16.蒸馏功率：1500W 以上 17.数据存储：多个样品蒸馏程序。 18.供水：水压＞0.15 Mpa 19.冷却水消耗：≤1.5L/min（水温≤20度） 20.额定电压：AC220±10%，功率1500W以上。 红外消化炉 1.采用触摸屏液晶显示，中文软件，问答式操作。屏幕显示升温曲线、保温时间、 消化时间、实时功耗 2.★可以设定：升温速度、目标温度、保温时间可调。 3.加热采用密闭真空石英管辐射，热惯性小，升温快。耐浓硫酸、寿命长、杜绝了裸露电阻丝被腐蚀现象(提供所投产品加盖生产厂家公章的满足或优于该项参数指标的彩页等证明材料)。 4. 消化炉腔体独特设计，消化管受热面积大、消化管间温差小，比同类消化炉消化速度提高20%以上，是节能高效的消化炉。极大的减少样品挂壁现象。400度保温时功耗在40%左右额定功率 5.仪器具有过压、过流保护和漏电保护 6.采用双开关，电源和加热单独控制单独分离，便于参数设置时不会加热。 7.仪器有不锈钢排污罩，使消化管内逸出有害气体，通过排污管经抽吸泵从水中排入下水道,有效地抑制有害气体的外逸。 8.▲控制方式 ：32位单片机PID控制, 液晶触摸显示 9.▲加热方式：碳纤维加热，真空石英辐射 10.炉孔数量：≥20孔 11.控温范围：室温-550℃ 12.升温速度：≥20分钟（室温-400℃空载） 13.温度波动:±1℃ 14.电压：AC220V±22V 额定功率：2000W 消化管尺寸ɸ42*300mm² 纤维素测定（1台） 1.检测范围：0-100% 2.样品称样量：0.5-3.0g 3.检测数量：≥6个/批 4.控温精度：±0.1℃ 5.加热方式：半圆形碳化硅加热器 6.重复性：粗纤维含量在10%以下，≤0.4%、粗纤维含量在10%以上，≤1% 7.显示方式：≥7寸彩屏触摸式操控 8.加液方式：程序控制，自动注入 9.操控模式：UI动态界面，自动一键式 10.电源：220（V）±10%，50-60HZ； 11.功率：1500W（主机）1200W （防干烧煮液器） 12.外形尺寸：620*440*655mm 马弗炉（1台） 1.最高温度：≥1100℃ 2.炉膛尺寸（W×D×H）：200×300×150mm（9L） 3.炉体尺寸（W×D×H）：660×760×610mm 4.温度上升时间：室温-1000℃＜30min 5.电源类型：AC， 2相， 220V ，16A 6.功率（KW）：≥3 7.发热体类型：电阻丝炉丝可以更换。 8.传感器类型：k型 9.炉膛材料：陶瓷纤维，双层（一体成型）*保温层厚度：双层140mm。 10.控温方式：PID调节、32段程序控温，升温速度可控，具有斜率控制功能 11.固态继电器：国内知名品牌，插头插座：连接用航空插头，开门断电 12.控温精度：±1℃ 13.温度稳定性：0.2%FS 14.净重（kg）：≥60 15.保温时间设定（min）：9999 16.炉腔板材：炉门口6mm铝板。受热不变形。 标配 马弗炉主机系统一套，控制箱1台；用户手册1份；合格证1份；烟筒（φ50×350mm）1个；传感器连线1根；四芯连线1根；坩埚100ml 5个，坩埚钳1把 | 套 | 1 |
| 16 | 土壤 pH 测定仪 | （1）主机及传输部分 主机低功耗设计，中文液晶显示，实时显示传感器采集数据、电池电量、语音播报、报警功能、当前日期、存储容量及存储数据数量等信息并可设置数据存储时间间隔。 1.主机内部FIash可存储3万条数据，标配4G内存卡无限存储，内存卡与FIash中数据可同时存储。 2.内置7.4V4Ah锂电池，外接8.4V2A直流电源，具有充电保护与低电压提醒功能。 3.数据查看模式，即可在主机上查看数据也可导入电脑进行查看分析，意外断电主机内部已经保存的数据不会丢失。 4.主机可通过集线器接入不同传感器，相互不影响测量精度，主机可同时接入16种传感器，最多可以接入32个传感器，传感器通讯线缆最远可达100米。 5.上位机功能 5.1显示每种传感器参数及过程曲线趋势、最大值、最小值、平均值、放大、缩小等 5.2 每种传感器测量数据都已EXCEL格式保存，数据的报表、曲线图都可选择时间段查看并可通过计算机打印，曲线坐标可移动与设置历史数据分析明朗。 5.3具有超限区域颜色区分功能，显示直观便捷。 6.工作电压：DC 5V～12V； 7.工作电流：≤3mA； 8.环境温度：0～50℃； 9.相对湿度：≤95%RH； 10.测量精度：±0.2； 11.测量范围：1～14； 12.响应时间：≤1秒 | 台 | 1 |
| 17 | 抗倒伏测定仪 | 1、具有高精度高分辨率：大屏幕液晶显示，有背光功能（背光适合夜间使用），并具有屏幕数字正、倒反转功能； 2、具有重力加速度设置功能：用户可自行输入使用地的重力加速度精确值，使测试时更为精确； 3、具有峰值保持功能：保持峰值显示直至手动清零； 4、具有自动峰值功能：保持显示峰值2秒后自动解除； 5、具有特大记忆储存功能； 6、具有数据输出功能：可将数据通过数据线输入电脑做各种分析； 7、具有自动关机时间设置：自动关机时间设置可设定10分钟到90分钟自动关机； 8、具有高品质充电电源：充电电压从100V-240V可用； 9、具有2套安装尺寸：适应国内多数测试机台，方便用户安装到机台上使用。 技术参数 1、精度：±0.5%； 2、电源:220V/AC；电池工作时间：6～8小时； 3、稳定性:温漂：0.2uV/℃（0-60℃）；零漂：≤ 0.1%/8小时/FS； 4、标定范围：满量程标定； 5、环境温度：0～+60℃； 6、环境湿度：≤80%； 7、允许过载：150%； | 台 | 1 |
| 18 | 电子分析天平 | 十万分之一 ▲1.独特的后置式电磁力传感器；确保称重结果的准确性、稳定性和快速响应。（提供加盖生产厂家的相关证明材料） 2.独特的分体式设计，显示单元与称量单元分离，可多角度监测测量过程。 3.优化的微小加样称量功能，采用最新的数字处理技术，在保持天平读数稳定性的同时，适用于粉末和液体微量加样，具有卓越的准确性。 4.可拉伸式的LCD液晶显示屏，采用LCD液晶显示屏，屏幕清晰明亮，布局合理，方便用户读取称量结果。 5.透明玻璃防风罩，使称量过程中的样品多方位可见，也可进行拆卸、清洗，实现快速清洁。 6.多种称量模式：基本称重、百分比称重、计数称重。 7.多种称量单位转换功能：克(g)、克拉(Ct)、盎司(oz)、英镑(lb)等单位自由切换。 8.内置RS232双向通讯接口，可实现天平与电脑、微型打印机的连接。也可将称量结果传输至PC等其他开放式应用程序。 9.全自动校准系统，确保称量准确，当温度变化1.5℃或者距上次校准时间超过2小时，天平自行启动校准功能，避免了未进行定时校准或者外部砝码不准确的潜在因素，使用户的称量结果更准确可靠，并减少不必要的操作（仅限内校型天平）。 10.技术参数： 1.最大量程(Max)：≥51g/210g 2.分度值(d)：0.01mg/0.1mg 3.重复性误差(≤)：±0.02mg/±0.1mg 4.线性误差(≤)：±0.02mg/±0.1mg 5.校准方式：全自动内校 6.操作温度范围：10℃-30℃ 7.典型稳定时间 ：≤2.5秒 8.样品盘尺寸：≥Φ90mm 9.外形尺寸：470mm×310mm×320mm 10.显示屏尺寸：≥185mm×100mm 11.称量室高度：≥230mm 12.工作电源：输入：220V AC/50HZ；输出：12V DC/2A | 台 | 1 |
| 19 | 超微量高精度分光光度计 | - 1.样品浓度：样品无需稀释，可测样品的浓度范围是常规紫外-可见光光度计的150倍以上； 2.内置打印机：可通过内置打印机直接打印报告； 3.操作系统：安卓操作系统，电容触摸屏，无需电脑联机，单机即可检测； 4.具备 OD600光路检测系统，比色皿模式，方便细菌、微生物等培养液浓度的检测； 5.采用图像和表格存储格式，表格兼容Excel，方便后续数据处理，支持JPG图像导出； 6.光程：0.02mm、0.05mm（高浓度测量）；0.2mm、1.0mm（普通浓度测量）； 7.检测器： 紫外增强型 线阵传感器； 8.核酸/蛋白检测范围：0-27500 ng/µL dsDNA 及0.06-820 mg/mL BSA； 9.波长范围：190-850nm； 10.样本体积要求：0.5-2μl； 11.OD600吸光度范围：0-6.000Abs； 12.OD600吸光度稳定性：[0,3)≤0.5%，[3,4)≤2%； 13.OD600吸光度准确性：[0,2)≤0.005A，[2,3)≤1%，[3,4)≤2%； 14.OD600吸光度重复性：[0,3)≤0.5%，[3,4)≤2%； 15.吸光率范围：0.02-300A（等效于10mm）； 16.吸光度精确度：0.002Abs（0.2mm光程）； 17.吸光度准确度：±1%（7.332Abs at 260nm)； 18.光谱分辨率：≤1nm； 19.光度精度：±0.005A或±1%； 20.波长准确度：±1nm以内； 21.波长复现性：≤±0.2nm； 22.样品波长扫描：190-850nm； 23.基座测量：0.5-2ul； 24.样品基座材质：石英光纤和不锈钢； 25.检测时间：≤5s； 26.待机时功耗：≤5W； 27.数据输出方式：USB； 28.光源：氙闪灯； 29.电源适配器：24V DC； 功耗：≤25W； - 超声清洗机（2台） - 1.内槽：≥300*240*150mm - 2.容量：≥10L - 3.频率：40Khz - 4.功率：200/250/300W - 5.加热功率：≥320W - 6.温度可调：室温—80℃ - 7.时间可调：1—99min - 8.排水：有 - 9.降音盖：有 - 10.网篮：有 - 11.净重：≥6.8 kg - 12.包装尺寸：450*325*375mm - 冷冻冷藏冰箱（1台） - 1、样式：立式 - 2、有效容积：冷藏不低于134升，冷冻不低于76升； - 3、外部尺寸（宽×深×高）：545×596×1663mm； - 4、毛、净重：58/50kg； - 5、门体配备：冷藏、冷冻均采用高密度聚氨酯发泡门体，有效阻止冷量流失； - 6、箱体外部材质：预涂钢板，防腐蚀、抗氧化； - 7、内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料； - 8、层架/抽屉数量：冷冻室具有4个耐低温抽屉，三种尺寸大小，方便用户存储不同大小物品，冷藏室配备1个抽屉，3个层架； - 9、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体； - 10、采用内置一体式门锁设计，同时加挂锁锁孔即可实现样本双锁安全保存； - 11、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用； - 12、耗电量（kW·h/24h）：25℃环境下，空载耗电量不高于0.7kW·h/24h； - 13、噪音值：整体设备噪音值不高于60dB(A)（声功率）； - 14、温度设置范围：上下两个间室可以分别设定2～8℃，-15～-26℃； - 15、温度设置精度：温度设置精度1℃； - 16、显示控制器类型：触摸按键大屏幕LED显示。冷藏室2～8℃可调；冷冻室-15～-26℃可调。冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度值； - 17、制冷剂情况：环保碳氢无氟制冷剂； - 18、风机：冷藏室采用知名品牌风机，保证风冷效果更优； - 19、蒸发器及制冷方式：冷藏采用风冷设计，冷藏室具备风机。冷冻室采用直冷设计，保证温度可靠性。 - 20、多重报警功能：传感器故障报警，超温报警，断电报警，门开报警等； - 21、三种报警方式：声音蜂鸣，灯光闪烁，远程报警（需另接选配报警设备）； - 22、多重保护功能：开机延时保护，停机间隔保护，密码保护； - 23、采用双门双锁设计，除可钥匙控制的暗锁外，每个门各配一个可加挂锁的锁扣。 - 24、测试孔：标配两个测试孔。 - 灭菌锅（1台） - 1.手轮平移式快开结构优质不锈钢材料 - 2.微电脑自动控制，任意设定灭菌参数安全联锁装置 - 3.数码显示，触摸式按键配有测试接口自涨式密封 - 4.自动保护功能:超温保护;超压自泄保护;低水位保护，防干烧不锈钢内筒(或网篮) - 5.灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机 - 6.自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽 - 7.可选配自动进水功能 - 8.容积：≥50L - 9.功率：3.5KW | 套 | 1 |
| 20 | 小型台式冷冻离心机 | 离心机（1台） 1、交流变频电机直接驱动，高精度，低噪音。 2、微机控制,7寸蓝白双色断码液晶显示屏,同时显示转子号、转数、离心力、时间、升降速等离心参数。 3、15种升降速曲线，任意转子0-14000转最快升降速18秒，可提供15种自由编辑程序满足不同实验需求。 4、采用高效能环保制冷系统，无污染，温控精度高。 5、★降噪离心机，最高转速运行噪音低于 58dB (A)。(提供所投产品加盖生产厂家公章的满足或优于该项参数指标的彩页等证明材料)。 6、自吸式电子门锁，减轻门盖关闭压力，操作方便。 7、设有超速、超温，电子安全门锁，电子陀螺仪不平衡监测保护等多级保护功能，确保人机安全。 8、最大转速≥16500r/min 9、最大离心力≥19956xg 10、最大容量≥18×5ml 11、转速精度：±10r/min 12、温控范围：-20℃～+40℃ 13、温控精度：±1℃ 14、定时范围：1s～99min 15、整机噪音：≤55dB 16、电 源：AC220V 50Hz 10A 17、整机功率： 700W 18、重 量≤（不含转头）35kg 19、外形尺寸≤440x300x330mm（L×W×H） 转子配置：角转子≥24×1.5-2.2ml，转速≥14500r/min，离心力≥19956xg - 显微镜（1台） - 1.光学系统：无限光远系统 - 2.放大倍数:100X-400X 系统放大倍数160-760倍 - 3.照明系统：6V30W卤素灯，亮度可调电源220V交流 - 4.聚光器:长工作距离盘式相衬装置聚光镜，工作距离55mm，数值孔径为1.25，标注相衬物镜头倍数指示 - 5.镜 筒:双目观察筒，仪器侧面配有第三方接口镜头；实现显微镜与显示屏显示图像 - 6.物镜转换器:五孔物镜转换器 - 7.目镜:高眼点平场大视野目镜10×,视场数F.N. 220mm(镜头经过特殊防霉处理)，距离可达38mm - 8.放大倍数PLL 10X0.25 工作距离：4.3mm - 放大倍数PLL 20X0.40 工作距离：8.0mm - 放大倍数PLL 40X0.60 工作距离：3.5mm - 放大倍数PLL 10X0.25 PHP2相衬专用物镜 工作距离：4.3 mm - 9.机械载物台:固定式多用途载物台：227mmX208mm；配有圆形玻璃载物板直径118mm；配有选择性培养皿放置架；内槽尺寸：86mm（宽）X129.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф87.5mm、内槽尺寸：34mm（宽）X77.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф68.5mm、内槽尺寸:：57mm（宽）X82mm（长） - 10.调焦系统：粗微调调焦范围：25mm；微动格值：2um 粗微动同轴调焦 - 11.插拔式卤素灯:带把手，更换灯泡只需把灯泡拉出来即可更换 - 12.高精度调节:2档位调节调焦系统，调焦系统工作距离35mm,微调0.002mm - 13.集光器:可放入40mm滤光镜 | 套 | 1 |
| 21 | 超低温冰箱 | 1.实用容积≥410L 2.内胆材料：采用304不锈钢 ▲3.控制系统采用7英寸彩色触摸屏。（提供加盖生产厂家的相关证明材料） 4.温度控制范围：环温-86℃ 波动度：≤±2℃均匀性≤3℃ 5.★产品具备三种降温模式：快速降温、非线性降温、线性降温。非线性降温功能可自行编辑降温程序，应具备RT停留待机时间（提供加盖生产厂家公章的程序界面图片作为佐证材料 ） 6.目标设定值，恒定时间等，且程序运行完成后可选择停止或保持。 7.线性降温模式：系统匀速降温到目标值，且降温速率恒定2.2℃±0.5/s。 8.非线性降温：≥10段的降温程序可供客户自行设置，针对不同样本，可自定义不同的降温方法。 9.快速降温：系统直接快速降温到目标值，制冷系统发挥最大功效，可用于急速冷冻保存样本。 ▲10.发现异常情况，系统可以自动发送短信给指定联系人。产品可通过网络（3G\4G\5G\wifi等）提取，设置数据箱内数据，可在客户端上查看数据或曲线图并下载（提供加盖生产厂家公章的程序界面图片作为佐证材料）。 | 台 | 1 |
| 22 | 液氮 储存罐 | 1.几何容积：≥10L。 2.口径：≥125mm。 3.外径：≥300mm。 4.高度：≥584mm。 5.静态液氮日蒸发量：≤0.44L。 6.静态液氮保存期：≥23天。 7.提桶数量：1个。 8.提桶层数：≥4层。 9.2ml冻存管数量：≥100个。 10.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 11.材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力强的喷漆工艺。 ▲12. 标配：液氮罐1个、提桶数量1个、盖塞1个、锁盖1套。配备：低液位报警器、带液位探测器的盖子、滑轮式小推车、冷冻钳、低温手套各1个。 13.保修期：整机保修一年，真空层保修2年。 | 个 | 1 |

- 商务要求

1、供应商所提供的货物质量须达到采购人的要求，在保证服务期限和货物质量的前提下为采购人提供货物，服务中的一切风险（包括人员安全事故责任、与第三方的劳务纠纷、项目实施过程中的劳务纠纷及人员伤害等）均由供应商一方承担责任。

2、合同履约期限：合同签订之日起240日内完成本项目（具体以与招标人签订合同为准）

3、服务地址：由采购人指定地点。

4、付款方式：

（1）项目完成30%后支付合同价的50%；

（2）货物到场后经招标人签收合格后支付35%；

（3）安装成后经招标人验收合格后，项目审计决算完成后，所有项目资料移交完成经招标人确认后支付15%。具体以合同签订为准

5、资金来源：北京对口援助资金

6、其他未尽事宜由供需双方在签订采购合同时详细约定。

7、成交供应商在项目实施过程中必须接受和配合相关单位的监督、检查、审核和指导，同时负责编制、归档资料。供应商须按照采购人需要为采购人提供后续服务，对后续实施过程中涉及的问题给予配合，此后续服务费用包含在报价中。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

3. 验收标准：（以甲方签订合同为准。）

4. 其他要求：

（1）本项目采购内容“1.高效液相色谱仪；2.超低温冰箱”为核心产品。

（2）参数中带“★”号的为核心参数，须提供厂家盖章的彩页等证明材料；

（3）带“▲”号的参数，须提供厂家盖章的相关的佐证材料，如提供并完全满足则加分，不满足则扣分。

- 第六章  拟签订的合同文本

第一部分 合同主要条款

（本合同仅供参考，最终合同由采购人与中标人协商确定）

政府采购合同（示范文本）

合同编号 ：

签订地点 ：

签订时间 ：

采购人（甲方） ：

供应商（乙方） ：

乙方于    年  月   日参加了 （采购人或者代理机构） 组织的“  （项目名称及项目编号）  ”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 （包及包名称）  中标人，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 合同标的

服务名称 ：

服务内容 ：

…………

技术标准 ：

……

第二条  合同总金额

合同总金额为人民币（大写） ：             （￥        ）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了服务价格及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

……

第三条  服务交付

1、交付日期 ：

2、交付地点 ：

……

第四条  交付验收

1、甲方应当根据国家、行业验收标准，以及合同约定验收方案，明确验收时间、方式、程序和内容等事项，组成验收小组，在收到乙方项目验收建议之日起7个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

2、对大型或复杂的政府采购项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定。

3、乙方在指定地点提交服务成果后，甲乙双方应依据招标文件、投标文件等文件材料的要求共同验收，并且出具书面验收报告，履约验收报告应当依法依规及时在青岛市政府采购网公开发布。

4.根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）>、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告） ：

……

第五条  所有权归属

乙方将服务成果交付甲方，并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方，在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

如乙方交付的服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付20%的违约金；如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才发现产权有瑕疵的，乙方仍须支付上述违约金并且赔偿甲方由此所遭受的一切损失。

第六条  包装、装运及运输

1、乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成任何损坏均由乙方负责。

2、包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3.根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）>〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求 ：

……

第七条  款项支付

1、服务成果交付甲方，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理支付手续。

2、允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起5个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3、付款方式

3.1预付款比例 ：    ％，于政府采购合同签订生效并具备实施条件后 5 个工作日内支付。

……

第八条  履约保证金

1、履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2、乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，提交形式 ：              ，金额 ：人民币（大写）            （￥        ）元（履约保证金不得超过政府采购合同金额的10%）。

3、在采购标的交付验收合格无质量问题后5个工作日内退还履约保证金。

……

第九条  售后服务及承诺

1、服务质量保证期限自提交服务验收合格之日起     ，在质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。

2、乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

3、乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收后移交。

4、服务范围 ：负责招标文件所涉及的所有服务。

……

第十条  知识产权

1、乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

……

第十一条  甲方责任

1、及时办理付款手续。

2、负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3、对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

……

第十二条  乙方责任

1、保证所提供服务为投标文件承诺服务，符合相关法律法规规定并且满足甲方的需求，保证其配套项目部件为全新的未使用的且符合相关的质量要求。

2、保证所提供服务的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对服务以及与之配套的项目进行保修、维护等服务。

3、保证其所提供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

……

第十三条  违约责任

1、乙方所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

2、乙方不能交付服务成果时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。

3、乙方逾期交付服务成果时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额3‰的滞纳金。逾期交付超过30日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。

4.甲方逾期退还履约保证金的违约责任 ：采购人延迟退还供应商缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

5.甲方逾期支付资金的违约责任 ：            。

6.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿 ：            。

7、因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。

……

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

……

第十五条  保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

……

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

……

第十七条  合同生效及其他

1、除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2、合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并盖章。

3、本合同一式  份，甲方  份，乙方  份。

……

第十八条   服务期限

本合同服务期限为  年；服务期限自     年    月   日起至   年   月   日止。本合同期限届满，如需续签，根据《政府采购目录》有关规定，经财政部门批准，双方可以根据法律及各项规定另行签订书面合同。

第十九条  下列文件为本合同不可分割部分

1、政府采购招标文件（包括澄清、修改）；

2、乙方投标文件；

3、中标（成交）通知书；

4、中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件；

5、政府采购委托协议书；

甲    方 ：                             乙    方 ：

单位名称（公章） ：                     单位名称（公章） ：

法定代表人（被授权代表）签字 ：         法定代表人（被授权代表）签字 ：

地    址 ：                             地    址 ：

开户银行 ：                             开户银行 ：

账    号 ：                             账    号 ：

电    话 ：                             电    话 ：

年   月   日                           年   月   日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释 ：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即 ：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即 ：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章　投标文件格式

- 一、投标人提交投标文件须知 ：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标小组查找不到有效文件是投标人的风险。

- 2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标小组认定为投标无效。

（项目、标段名称）项目

项目编号 ：

投

标

文

件

投标单位名称 ：                                  （盖章）

投标单位地址 ：

法人或法人授权代表（签字盖章） ：

投标单位联系电话 ：

年   月   日

目录

报价部分 ：

1、投标函；

2、开标一览表；

商务部分 ：

3、投标单位基本情况表

4、出具法人营业执照函（格式见附件）；

投标单位简介，并附投标人资质证件等；

- 5、联合体协议书（如是）

- 6、法定代表人身份证明

7、法定代表人授权委托书；

8、项目负责人任命书；

9、投标人资格声明函；

10、信用查询记录；

11、资格证明文件；

- 12、 投标保证金说明；

13、商务偏离表（格式见附件）；

14、投标人反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

15、无围标、串标等违法违规行为承诺书（格式见附件）；

16、中小企业声明函、JY企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料；

17、虚假应标承担责任声明（统一格式）；

18、关于对本投标文件中资料真实性的承诺；

19、其它材料。

技术部分 ：

- 21、项目实施方案；（格式自拟）

- 22、质量管理方案；（格式自拟）

- 23、产品参数指标产品性能；（格式自拟）

- 24、培训方案；（格式自拟）

- 25、售后服务；（格式自拟）；

26、服务承诺书（投标人视需要自行编写）

27、其他有利于投标人的资料（如有）

- 附件一

- 投标函

采购人 ：

我们收到你们的     （项目名称）     （项目编号 ：  号）招标文件，经认真研究，我们决定参加本次招标活动。

- 按照招标文件中的一切要求，提供招标的相关服务。

- 小写 ：                     元

大写 ：                      。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成本次服务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为开标后      天。

- 4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

- 6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

- 8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳            元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系 ：

地址 ：

联系人 ：

电话 ：

传真 ：

邮政编码 ：

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期 ：     年   月   日

附件二

- 开标一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |
| 投标有效期 |  | 90天 |
| 服务标准 |  |  |
| 投标总报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期  ：     年   月   日

注 ： 1、总价不得超过本项目最高限价，否则作无效报价处理。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝；

3、投标报价包含完成服务成果的一切费用、售后维护费用、税费等

4、报价为含税金额。

5、大写标注 ：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

- 附件三

投标单位基本情况表

| 投标单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 现有职工人数 |  | 公司管理人员 |  |
| 单位组织机构简介 ： （部室划分、各部室人数） 企业组织机构框图附后 |  |  |  |

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期  ：     年   月   日

拟投入人员一览表

项目名称 ：

项目编号 ：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注 ：投标人根据项目需求后附人员身份证等。

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日   期 ：    年  月   日

拟投入项目设备仪器一览表

| 序号 | 仪器或设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 自有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日   期 ：    年  月   日

附件四

出具法人营业执照函

采购人 ：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期 ：     年   月   日

后附 ：投标单位三合一营业执照复印件

- 附件五

- 联合体协议书（如是）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下 ：                  。

- 5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。

注 ：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称 ：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人 ：                       （签字盖章）

成员一名称 ：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人 ：                       （签字盖章）

成员二名称 ：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人 ：                      （签字盖章）

……

年     月     日

- 附件六

法定代表人身份证明

单位名称 ：

地址 ：

姓名 ：             性别 ：     年龄 ：      职务 ：

系                        的法定代表人。

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件背面

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期 ：     年   月   日

附件七

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明 ：注册于 （投标人地址）  的  （单位名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，设计合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖章）之日起生效，特此声明。

需附 ：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件背面

法定代表人身份证复印件背面

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期  ：     年   月   日

- 法定代表人参加的需提供法定代表人证明书，委托代理人参加的需提供法定代表人授权委托书，在公司（委托公司）提供投标截止日前6个月内任意1个月的社保证明材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

附件八

项目负责人任命书

单位名称 ：                            （单位名称）

法人代表 ：                            （法人代表）

地     址 ：                            （地    址）

被任命人 ：           性别 ：               年龄 ：         职务 ：

工作单位 ：                            （工作单位）

地     址 ：                            （地    址）

我系                    的法定代表人 ，现任命        为           项目的项目负责人，负责项目的整体管理及与采购人之间的沟通等相关事宜。

后附人员身份证复印件。

投标人名称（公章） ：

法定代表人（签字盖章） ：

日期 ：   年   月   日

附件九

投标人资格声明函

我公司 （供应商全称） 收到                 项目（项目编号 ：      、标段号 ：        、标段名称 ：                  ）的招标文件后，在完全理解该项目采购技术要求和商务条款的基础上，决定参加此次投标活动。我方保证具备履行合同所必需的服务和专业技术能力，并承诺如下 ：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期  ：     年   月   日

附件十

- 信用查询记录

- 信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）查询结果

- 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询结果；

- 附件十一

资格证明文件

（1）供应商须具备三证合一的营业执照；

（2）供应商代表法定代表人需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，并提供近6个月任意1个月社保证明材料（社保缴费凭证及个人明细表）；新公司按实际发生提供；

（3）提供税务机关出具近6个月任意1个月的完税证明或报税材料（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件），新公司按实际发生提供；

（4）提供2023年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或提供银行出具的近一个月的资信证明；

（5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动声明函。

（7）本项目不接受联合体投标；

（8）投标保证金或电子保函 ：30000.00元整（大写 ：叁万元整）

- 本项目的特定资格要求 ：无

附件十二                 投标保证金说明

投标保证金汇入情况说明（适用于转账、电汇方式）

采购人 ：

本单位已按 （项目名称） （项目编号 ：           ）的招标文件要求，于     年      月   日前以          （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称 ：                ，账 号 ：         ，开户银行 ：                ）。

投标人投标保证金的汇款情况 ：（详见附件－投标保证金进账单）汇出时间 ： 年 月 日；

汇款金额 ：（大写）人民币              元整

汇款账户名称 ： （必须是投标时使用的单位名称）

账 号 ： （必须是投标时使用的账号）

开户银行 ： 银行 省 市 （分行/支行）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任

附件 ：投标保证金汇款凭证复印件（加盖章）

注 ：如采用投标保函、保险形式，请附相关证明材料

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期 ：     年   月   日

附件十三

- 商务偏离表

项目名称 ：

项目编号 ：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 招标响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （示例） | 招标人的资格声明 | 投标人的资格声明 | 无偏离 |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明 ：

1、本项目商务条款至少包括 ：合同履约期限、采购内容、投标保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

- 2、招标文件条目号指投标须知所对应项目名称。

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期  ：     年   月   日

技术规格功能要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件规格功能要求条目号 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 功能 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期  ：     年   月   日

注：1、应与招标文件要求逐条对应填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

附件十四

- 投标人反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期  ：     年   月   日

附件十五

无围标、串标等违法违规行为承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺 ：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

- 二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号 ：

项目名称 ：

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期 ：     年   月   日

附件十六

- 中小企业声明函、JY企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：________

日 期 ：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者 ：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：________

日 期 ：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

JY企业声明函

- 【不属于JY企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下JY企业制造的货物（或JY企业承担的工程或JY企业承接的服务），具体情况如下 ：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于JY企业，后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于JY企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于JY企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章） ：

日  期 ：

残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章） ：

- 日  期 ：

- 扶持政策说明 ：

- 1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

- 2、JY企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注 ：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

- 3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 节能、环保产品证明（如有）

采购人名称  ：

现附上  （节能、环保产品产品目录）     证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注 ：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖章并注明“与原件一致”。

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期 ：     年   月   日

附件十七

- 虚假应标承担责任声明（统一格式）

致 ：采购人/采购代理机构

我公司承诺 ：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料）   ）），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期 ：     年   月   日

附件十八

关于对本投标文件中资料真实性的承诺

至 ： （项目、包段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规的规定和        （项目、包段名称）         的招标文件的要求，我公司在   （项目、包段名称）   投标文件中所提供资料真实性作如下承诺 ：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

有效的联系方式 ：                          （手机号）

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日    期 ：     年   月   日

说明 ：投标供应商应按上述要求将内容填写完整，未提供此承诺的其投标将被拒绝！

- 附件十九

- 其它材料

- 投标人认为应补充提供的其它文件资料以及投标人认为需要加以说明的其它内容。

- （格式自行编制）

- 附件二十

主要相关项目业绩一览表

项目名称 ：

项目编号 ：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系 方式 | 项目 起止时间 | 合同 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注 ：根据招标文件评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字盖章） ：

日   期 ：    年  月   日

附件二十一

技术方案

（根据需要编写，格式自制）

- 1、 整体服务方案；

（1）项目实施方案；（格式自拟）

（2）质量管理方案；（格式自拟）

（3）产品参数指标产品性能；（格式自拟）

- 培训方案；（格式自拟）

- 售后服务；（格式自拟）

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。投标人认为必需的其他内容。

上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供。

附件二十二

服务承诺书

根据本项目的情况，给出服务承诺；格式自拟。

附件二十三

其他有利于投标人的资料（如有）

### 中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示 ：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500万元-20 000万元 |
|  | 小型 | 50万元-500万元 |
|  | 微型 | 50万元以下 |
| 工业 （包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业） | 从业人员1 000人以下或营业收入 40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 2 000万元一40 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 300万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 300万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入6000万元一80000万元，且资产总额 5 000万元一80 000 万元 |
|  | 小型 | 营业收入 300万元一6 000万元，且资产总额 300万一5 000万元 |
|  | 微型 | 营业收入300万元以下或资产总额 300万元以下 |
| 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入 40 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员20人一200人，且营业收入 5 000万元一40 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员5人一20人，且营业收入 1 000万元一5 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员5人以下或营业收入 1 000万元以下 |
| 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入 20 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 50人一300人，且营业收入 500万元一20 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一50人，且营业收入 100万元一500万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 交通运输业 （不含铁路运输业） | 从业人员1 000人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 3 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 200万元一3 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 200万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一200人，且营业收入 1 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一100人，且营业收入 100万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 100万元以下 |
| 邮政业 | 从业人员1 000人以下或营业收入 30 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 2 000万元一30 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入 100万元以下 |

| 住宿业 | 从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且营业收入 2 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 餐饮业 | 从业人员300人以下或营业收入 10 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人，且营业收入 2 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一2 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 信息传输业 （包括电信、互联网 和相关服务） | 从业人员2 000人以下或营业收入 100 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一2 000人，且营业收入 1 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 100万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 100万元以下 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员300人以下或营业收入 10000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人，且营业收入 1 000万元一10 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且营业收入 50万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入 50万元以下 |
| 房地产开发经营 | 营业收入200 000万元以下或资产总额 10 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入1 000万元一200 000万元，且资产总额 5 000万元一10000万元 |
|  | 小型 | 营业收入100万元一1 000万元，且资产总额 2 000万元一5 000 万元 |
|  | 微型 | 营业收入100万元以下或资产总额2 000万元以下的为微型企业 |
| 物业管理 | 从业人员1 000人以下或营业收入 5 000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员 300人一1 000人，且营业收入 1000万元一5 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员100人一300人，且营业收入 500万元一1 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员100人以下或营业收入 500万元以下 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额 120 000万元以下的为中小微型企业。 其中， 从业人员100人及以上，且资产总额 8 000万元及以上的为中型企业；从业 人员10人及以上，且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额 100万元以下的为微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一300人，且资产总额 8 000万元一120 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人，且资产总额 100万元一8 000万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或资产总额 100万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100— 300人 |
|  | 小型 | 从业人员10人一100人 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下 |