伊犁哈萨克自治州妇幼保健院2024年第五批医疗设备采购项目

公开招标文件

- 文件编号：XJDB-2024GK-138号

采购人：伊犁哈萨克自治州妇幼保健院

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

编制日期：2024年12月20日

目        录

第1章 招标公告	2

第2章 投标人须知	6

一 总 则	6

二 招标文件	8

三 投标文件的编制	9

四 投标文件的递交	12

五 开标及评标	13

六 确定中标	19

第3章 投标人须知资料表	23

第4章 采购需求及商务要求	29

第5章 评标方法和标准	54

第6章 投标文件格式	60

第7章 政府采购货物合同书	81

# 第1章 招标公告

项目概况：

伊犁哈萨克自治州妇幼保健院2024年第五批医疗设备采购项目的潜在供应商应在政采云系统平台https://www.zcygov.cn/线上报名及获取招标文件。于2025年02月17日10点30分(北京时间)前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XJDB-2024GK-138号

项目名称：伊犁哈萨克自治州妇幼保健院2024年第五批医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

采购总预算：18050060元

采购内容：

（1）3.0T磁共振1台、

（2）超短波治疗仪1台、

（3）听诊器2个。

最高限制单价：

（1）3.0T磁共振：18000000元/台

- （2）超短波治疗仪：50000元/台

（3）听诊器：30元/个

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法定代表人授权委托书【法定代表人参加提供法定代表人身份证明书】。

（2）投标人需提供投标保证金。

（3）投标人具有独立承担民事责任和履行合同能力，持有工商行政管理部门核发的有效期内营业执照。

（4）社保机构或税务机构出具的投标人近一年内任意一个月的社会保障资金证明（开业不满3个月的应提供公司成立之日起到招标公告发布之日止的缴纳证明），提供的证明材料需清晰可见，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应说明。

（5）税务机关出具的参加本次采购活动近3个月投标人依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明（开业不满3个月的应提供公司成立之日起到招标公告发布之日止的缴纳证明）,提供的证明材料需清晰可见，依法免税的应提供相应说明。

（6）会计师事务所出具的2023年度财务审计报告或银行出具的2023年至招标公告发布之日止的资信证明。（成立不足一年的公司提供自成立之日起到招标公告发布之日止的基本存款账户开户银行出具的资信证明）

（7）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，所有证件均应在有效期内；投标人所投产品非医疗器械，无需提供。

（8）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；投标人所投产品非医疗器械，无需提供。

（9）投标人需提供参加采购活动前三年内（开业不满3个月的提供公司成立之日起到招标公告发布之日止），在经营活动中没有重大违法记录，需提供无重大违法记录声明函；供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，以上查询结果须自招标公告发布之日起至首次提交响应文件截止时间内从上述网站中自行打印并加盖企业公章。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业。

- 3、本项目的特定资格要求：

投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，所有证件均应在有效期内；投标人所投产品非医疗器械，无需提供。

投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；投标人所投产品非医疗器械，无需提供。

说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。

- 三、获取采购文件

时间：2024年12月23日至2024年12月30日，00:00至12:00，12：00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云系统平台https://www.zcygov.cn/线上报名及获取招标文件

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年02月17日10点30分(北京时间）

开标时间：2025年02月17日10点30分(北京时间）

地点：政采云系统平台https://www.zcygov.cn/

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜:

- 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0999-8982485；

3.投标人在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标；

4.投标人应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若投标人在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由投标人自行承担。

- 6、投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

采 购 人：伊犁哈萨克自治州妇幼保健院

联系人：霍玉华

联系方式：13031364836

- 2.采购代理机构信息

名 称：新疆鼎标招投标代理有限公司

地 址：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦A座14楼1407室

联系方式：13394996638、0999-8355211

- 3.项目联系方式

项目联系人：潘永华

电 话：0999-8355211

# 第2章 投标人须知

## 一   总 则

- 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，投标被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，投标被认定为投标无效。

- 1.4如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标被认定为投标无效。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，相关投标被认定为投标无效。

1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则投标被认定为投标无效。

1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，被认定为投标无效。

- 2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和最高限制单价见投标人须知资料表。

2.3投标人报价超过招标文件规定的最高限制单价的，投标被认定为投标无效。

- 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二 招标文件

### 5.招标文件构成

- 5.1招标文件分为7章，内容如下：

第1章招标公告

第2章投标人须知

第3章投标人须知资料表

第4章采购需求及商务要求

第5章评标方法和标准

第6章投标文件格式

第7章政府采购货物合同书（仅供参考）

- 5.2如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，投标被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

6.2采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 三  投标文件的编制

### 7.投标范围及投标文件中标准则和计量单位的使用

7.1项目有分标段的，投标人可对招标文件其中某一个或几个标段货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

7.2无论招标文件采购需求及商务要求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

7.3除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成（详见投标文件格式）

8.1本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在公开招标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。

8.2开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云系统完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或政采云平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 9.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

9.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 9.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 10.投标报价

10.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，投标被认定为投标无效。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或被授权代表签署。

- 10.3投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

10.3.2货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

10.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，投标被认定为投标无效。

10.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 11.投标保证金

11.1投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2投标人未按本招标文件规定提交投标保证金的，投标被认定为投标无效。

11.3投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

11.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

### 12.投标有效期

12.1投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，投标被认定为投标无效。

12.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 四   投标文件的递交

### 13.投标文件的密封和标记

响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章，投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密签章和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,代理机构及采购方不予受理。

### 14.投标截止

14.1投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制电子响应文件，于投标截止时间之前将制作好的加密的电子响应文件上传到“政采云”平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达，逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购单位不予受理。本项目采用不见面开标，无需提供电子响应文件U盘、纸质响应文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

14.2本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

14.3本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目须下载附件并填齐相关企业信息，然后发送至政采云公司指定邮箱，进行申领CA加密设备。

14.4投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

14.5开标时间后30分钟内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。

- 14.6开标时报价签字确认时段不得超过30分钟。

- 15.递交的公开投标文件

15.1各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。建议于公开投标文件递交截止时间前1个工作日完成公开投标文件的制作与上传。

## 五   开标及评标

### 16.采用不见面开标方式

### 16.1投标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知资料表规定的地点开标。投标人的法定代表人或被授权人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政采云开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

16.2开标前，采购代理机构将会同采购方监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。

### 16.3法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

16.4开标时间截止后，提交投标电子响应文件的投标人不足三家时，按照政府采购的相关法规处理。

### 17.资格审查及组建评标委员会

- 17.1资质审查

（1）供应商在规定的时间内解密上传的公开招标响应文件。

（2）采购人对供应商递交的公开招标响应文件申请人的资格要求进行资格审查，以确定供应商是否具备参加公开招标的资格。

（3）评标委员会根据评审原则及标准对供应商递交的公开招标响应文件进行符合性审查，以确定供应商是否具备参加公开招标的资格。

（4）公开招标响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应公开招标文件要求的无效文件：

1）未按照招标文件规定缴纳投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求或资格要求资料提供不全的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（4）公开招标响应文件被确认为无效文件后，该投标人即失去参加本次公开招标的资格。

### 17.2 组建评标委员会

17.2.1采购代理机构将根据《政府采购法》等法律法规的规定，通过新疆政府采购网专家库抽取评审专家依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人、采购代理机构推荐中标候选人。

17.2.2评标委员会人选于开标前确定，成员名单在中标结果确定前保密。

17.2.3评标委员会由有关此次项目方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，项目采购人代表1人，专家4人，其中评审专家成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.2.4对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

17.2.5有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

招标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

17.2.6评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

17.2.7 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员（是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员），不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

17.2.8  如果出现有效投标投标人不足三家时，由于项目紧急，经财政部门（政府采购监督管理部门）批准，改为非招标采购方式进行采购时，依法组建本次招标的评标委员会则作为改变采购方式后谈判小组，负责改变采购方式后的谈判活动。

### 18.投标文件符合性审查与澄清

18.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

- 18.2投标文件的澄清

18.2.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。采购代理机构将通知所有投标投标人,并给所有投标投标人提供较充分的修正时间。投标投标人根据要求，对原响应文件进行修正，并将修正文件通过数字证书加密并签章后，传到网站指定栏目。逾期不上传的，视同放弃公开招标。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行公开招标。

18.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

18.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第18.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，投标被认定为投标无效。

投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译本，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.5如一个项目（标段）内包含多种产品的，多家供应商提供的产品品牌相同的，按第18.4条规定处理。

18.6供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则投标被认定为投标无效。

### 19.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 20.投标无效

- 20.1无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件资格性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他投标人投标行为的有效性不直接产生影响，该招标项目可以继续进行。

- 20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

- 20.4有下列情况之一的投标作无效标处理：

（1）投标截止时间过后递交的电子投标文件；

（2）应交未交投标保证金的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求或资格要求资料提供不全的；

（4）未提供《开标一览表》的；

（5）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（6）投标报价超过招标文件中规定的最高限制单价的；

（7）投标文件载明的采购项目质保（维保）期限、交货期限不符合招标文件规定期限的；

（8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（9）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（10）投标文件含有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（11）投标文件未按照公开招标文件要求顺序编制的；

（12）不符合招标文件规定的实质性参数要求；不符合招标文件规定的其他实质性要求的;

（13）投标文件未关联目录；

（14）资格性审查未通过的；

（15）符合性审查未通过的。

### 21.比较与评价

21.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

21.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 22.废标

- 22.1废标的概念

废标一般是指由于投标人所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝接受所有投标文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

- 22.2有下列情形之一的予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)投标人的报价均超过了最高限制单价，且采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。

### 23.保密原则

- 23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业信息。

## 六   确定中标

### 24.中标候选人的确定原则及标准

24.1根据投标人综合得分，按照从高到低的顺序，推荐中标候选人，并编写评审报告。

- 24.2确定中标候选人和中标人

（1）采购代理机构在评标结束后2个工作日将评标报告提交采购人审核，采购人根据评标报告确定的中标候选人名单，出具《采购结果确认书》，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在《新疆政府采购网》http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 25.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 26.中标通知书和招标结果通知书

（1）招标结束后，采购代理机构将以书面形式发出《中标（成交）通知书》，《中标（成交）通知书》发出后因质疑或投诉引起的中标结果变更，发出的《中标（成交）通知书》将自动作废。

（2）《中标（成交）通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

### 27.签订合同

27.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 28.履约保证金

28.1中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

28.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 29.中标服务费

中标人领取中标通知书时须向采购代理机构支付中标服务费，按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

### 30.廉洁自律规定

30.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

30.2在本次采购活动中，采购人和采购服务代理机构保证不接受任何报价方送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与报价方及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向报价方及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在报价方支付旅游费用、报销各种消费凭证。

### 31.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 32.质疑与接收

32.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构一次性以书面形式提出质疑。

32.2质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从新疆政府采购网官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人或其委托的采购代理机构将不予受理，质疑投标人将依法承担不利后果。

32.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字（并附自然人身份证正反面）；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章（另附法人（或主要负责人）身份证正反面和其授权代表身份证正反面及营业执照）。

32.4 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

- 33.质疑答复

33.1采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

33.2对招标组织程序、招标过程有质疑的由采购代理机构负责答复，对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

33.3投标人对采购人或招标方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

33.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 34组织验收

34.1采购合同及投标承诺是采购项目验收的依据，是采购人和投标人之间的权利和义务。中标投标人、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

34.2  采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

34.3货物由中标投标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕正常使用一个月后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收书，作为付款凭据之一。

34.4验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.5 对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

# 第3章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称:伊犁哈萨克自治州妇幼保健院2024年第五批医疗设备采购项目 项目编号：XJDB-2024GK-138号 |
| 2 | 采购人： 伊犁哈萨克自治州妇幼保健院 联系人： 霍玉华 电 话： 13031364836 |
| 3 | 采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司 地址：新疆伊宁市新华西路705号融合大厦A座14楼1407室 业务联系人：潘永华 电话：13394996638 、0999-8355211 |
| 4 | 申请人的资格要求： 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）法定代表人授权委托书【法定代表人参加提供法定代表人身份证明书】。 （2）投标人需提供投标保证金。 （3）投标人具有独立承担民事责任和履行合同能力，持有工商行政管理部门核发的有效期内营业执照。 （4）社保机构或税务机构出具的投标人近一年内任意一个月的社会保障资金证明（开业不满3个月的应提供公司成立之日起到招标公告发布之日止的缴纳证明），提供的证明材料需清晰可见，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应说明。 （5）税务机关出具的参加本次采购活动近3个月投标人依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明（开业不满3个月的应提供公司成立之日起到招标公告发布之日止的缴纳证明）,提供的证明材料需清晰可见，依法免税的应提供相应说明。 （6）会计师事务所出具的2023年度财务审计报告或银行出具的2023年至招标公告发布之日止的资信证明。（成立不足一年的公司提供自成立之日起到招标公告发布之日止的基本存款账户开户银行出具的资信证明） （7）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》，所有证件均应在有效期内；投标人所投产品非医疗器械，无需提供。 （8）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；投标人所投产品非医疗器械，无需提供。 （9）投标人需提供参加采购活动前三年内（开业不满3个月的提供公司成立之日起到招标公告发布之日止），在经营活动中没有重大违法记录，需提供无重大违法记录声明函；供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入严重失信主体名单信息的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，以上查询结果须自招标公告发布之日起至首次提交响应文件截止时间内从上述网站中自行打印并加盖企业公章。 注意：不允许联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 5 | 采购内容： 1、3.0T磁共振1台、 2、超短波治疗仪1台、 3、听诊器2个。 （详见招标文件采购需求及要求）。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 7 | 是否专门面向中小微企业采购： 否 （是、否） |
| 8 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 9 | 联合体的其他资格要求： / |
| 10 | 采购总预算： 18050060元 最高限制单价： 1、3.0T磁共振：18000000元/台 - 2、超短波治疗仪：50000元/台 - 3、听诊器：30元/个 |
| 11 | 招标文件获取日期:2024年12月23日至2024年12月30日（00:00-12:00，12:00-23:59） |
| 12 | 保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 保证金数额：100000元 （按照预算金额2%以内的整数计算） - 账户信息： - 开户行名称：新疆鼎标招投标代理有限公司 - 开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司香水湾支行 - 银行账号：812020112010108965773 - 银行行号：402898000197 1.提交投标保证金截止时间：2025年02月17日北京时间10：30分前。 新疆政府采购电子保函操作流程：登录新疆政府采购网,进入“政采贷/电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话：400-903-9583。 2.潜在投标人可以自主选择以上任一种递交方式提交投标保证金。 |
| 13 | 投标文件有效期： 90 日历日 |
| 14 | 投标文件组成： 1.本项目采用不见面开标，投标人需要递交电子投标文件。加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人需在任意地点新疆政采云http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。 投标人必须使用能正确解密投标文件的“新疆政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上政采云平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 不见面开标默认解密时长：30分钟。 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 15 | 投标截止时间：2025年02月17日（北京时间10:30分） |
| 16 | 开标时间：2025年02月17日北京时间10:30分 开标地点： 政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html） 开标时间后30分钟内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子响应文件，解密时长为：30分钟。 |
| 17 | 评标方法：适用综合评分法 （报价分30分、商务技术分70分） |
| 18 | 推荐中标候选投标人的数量：1家 |
| 19 | 履约保证金金额： ☑不要求提供 □要求提供。 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，本采购项目履约保证金为合同金额的 %，提交方式为 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：中标投标人应当向采购方交纳履约保证金。写明采购编号号及用途(履约保证金)。履约保证金待货到验收合格后无息退还，只退投标公司账户，不退个人账户。未履行或未完全履行采购合同，则没收履约保证金。 |
| 20 | 公告发布媒体：《新疆政府采购网》(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html)。 |
| 21 | 中标通知书：中标公告发布后发放。 |
| 22 | 交货期限:合同签订之日起90日内完成供货、安装和调试。 |
| 23 | 质保（维保）期：自货物验收合格之日起质保3年。（招标文件第四章“采购需求”另有规定，执行招标文件第四章“采购需求”中规定） |
| 24 | 交货地点：伊犁哈萨克自治州妇幼保健院。 |
| 25 | 付款方式：自筹集中支付,签订合同交货验收合格后，付合同款的30%，满6个月付合同款的40%，满1年后付20%，质保期满后无质量问题付合同款的10%。 |
| 26 | - 付款程序：所有货款均以人民币支付，采购人办理具体付款手续。 |
| 27 | - 本项目不得转包。 |
| 28 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 29 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 在评审过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他有效投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字或签章确认加盖公章，否则无效。书面说明的签字或签章确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者被授权人签字或签章确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者被授权人签字或签章确认；投标人为自然人的，由其本人或者被授权人签字或签章确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 30 | 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |
| 文件解释权：本招标文件的解释权归新疆鼎标招投标代理有限公司所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。招标文件未作须知明示，而又有法律法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。 |  |

# 第4章 采购需求及商务要求

- 采购技术参数要求

- 一、项目说明：

（1）投标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内投标人应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

（2）货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，投标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

- （3）所有产品按照采购方使用环境需求，安装、调试、培训到位，保障采购方操作人员工作中能够正常运行使用。

- 采购技术参数要求：

（1）3.0T磁共振

| 3.0T磁共振技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 参数和性能要求 |
| 1 | 总体要求 |  |
| ★1.1 | 各厂家必须提供获得NMPA完全认证，并且首次NMPA注册时间在2020年1月1日之后的的高端3.0T磁共振设备。（以产品注册证时间为准）。 |  |
| ★1.2 | 主磁体、梯度系统、梯度功率放大器、射频线圈等作为核心部件，为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代 |  |
| 1.3 | 投 标 时 要 求 提 供 投 标 产 品 注 册 检 验 报 告 、 技 术 参 数 表（datasheet）及产品彩页 |  |
| 1.4 | 为保证技术的先进性,各投标单位应提供最新、最高端型号（投标文件应作出书面承诺、并加盖公章）。 |  |
| ★1.5 | 投标人必须提供所投产品生产厂家技术参数白皮书或检测报告 |  |
| 2 | 磁体系统 |  |
| ★2.1 | 磁场强度 | 3T |
| 2.2 | 发射频率 | ≥127MHz |
| 2.3 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 2.4 | 磁体稳定性 | ＜0.1 ppm /h |
| 2.5 | 磁场均匀度 | 典型值(Typical) |
| 2.5.1 | 10 cm DSV | ≤ 0.002ppm |
| 2.5.2 | 20 cm DSV | ≤ 0.02 ppm |
| 2.5.3 | 30 cm DSV | ≤ 0.07 ppm |
| 2.5.4 | 40 cm DSV | ≤ 0.33ppm |
| 2.6 | 主磁场均匀度补偿技术 | 具备 |
| 2.7 | 匀场方式 | 主动匀场 + 被动匀场 |
| 2.8 | 磁体重量（含液氦） | ≤6.0吨 |
| ▲2.9 | 磁体长度 | ≥171cm |
| ★2.10 | 病人检查孔道内径 | ≥70cm |
| 2.11 | 磁体线圈冷却方式 | 液氦制冷 |
| 2.12 | 液氦消耗率（正常使用状态） | 0.0升/年 |
| 2.13 | 液氦容积 | ≥1000L，≤1480L |
| 2.14 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≦5.2m |
| ▲2.15 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≦3.05m |
| 3 | 梯度系统 |  |
| 3.1 | 单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器） | 具备 |
| ★3.2 | 最大梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥45mT/m |
| ★3.3 | 最大梯度切换率 | ≥200T/m/s |
| 3.4 | 最大场强和最大切换率同时到达 | 具备 |
| 3.5 | 工作周期中的最大占空比 | 100% |
| 3.6 | 梯度冷却方式 | 水冷 |
| 3.7 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 3.8 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| ★3.9 | 梯度最短爬升时间 | ≤0.225ms |
| 4 | 射频系统 |  |
| ★4.1 | 多通道或多源射频发射技术 | 具备 |
| 4.2 | 射频发射功率 | ≥36kW ，≤45KW |
| ★4.3 | 单视野扫描最大通道数（非无限通道、非系统最大通道数、提供Datasheet证明） | ≧48通道 |
| 5 | 全身各部位射频接收线圈 | 线圈通道数计算不得组合累加，为独立线圈单元数。 |
| 5.1 | 正交发射/接收体线圈 |  |
| ▲5.2 | 原厂大号腹部超柔性线圈（做胎儿用） | 具备，≥18通道 |
| ▲5.3 | 婴幼儿头颈专用线圈 | 具备，≥16通道 |
| ▲5.4 | 原厂乳腺专用线圈 | 具备≥16通道 |
| ▲5.5 | 婴幼儿体部专用线圈 | 具备，≥16通道 |
| 5.6 | 原厂中号柔性关节线圈 | ≥12通道 |
| 5.7 | 原厂头颈联合（神经血管）矩阵线圈 | ≥20通道 |
| 5.8 | 原厂全脊柱矩阵线圈 | ≥32通道 |
| 5.9 | 原厂大号多功能柔性线圈（具备肩/膝/髋等关节检查功能） | ≥12通道 |
| 5.10 | 原厂小号多功能柔性线圈（具备踝/肘/腕/指等关节检查功能） | ≥12通道 |
| 5.11 | 原厂腹部相控阵线圈（覆盖范围≥50cm，否则提供2片腹部线圈） | ≥24通道 |
| 5.12 | 原厂高密度膝关节专用线圈 | ≥18通道 |
| 6 | 主控计算机系统 |  |
| 6.1 | 主CPU主频 | ≥ 3.5GHZ |
| 6.2 | CPU核心 | ≥6个 |
| 6.3 | CPU位数 | ≥64位 |
| 6.4 | 主频大小 | ≥3.6GHz |
| 6.5 | 内存大小 | ≥64GB |
| 6.6 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |
| 6.7 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 6.8 | 硬盘容量 | ≥480GB |
| 6.9 | 阵列处理器主频 | ≥3.6GHz |
| 6.10 | 阵列处理器内存 | ≥48GB |
| 6.11 | 阵列处理器硬盘 | ≥480GB |
| 6.12 | 图像重建速度(256X256, 100% FOV) | ≥16000幅/秒 |
| 6.13 | 超快速计算机处理技术(256×256，25%FOV) | 图像重建速度≥ 78000幅/秒 |
| 6.14 | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 7 | 全静音平台（全身各序列使用） | 提供相关证明 |
| 7.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 提供 |
| 7.2 | 声阻尼材料技术 | 提供 |
| 7.3 | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 | 提供 |
| 7.4 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 | 提供 |
| 7.5 | 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列） | 提供 |
| 7.6 | 全静音平台适用范围 | (提供Datasheet证明) |
| 7.7 | 全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列 | 提供 |
| 7.8 | 全静音平台可以应用于神经系统成像 | 提供 |
| 7.9 | 全静音平台可以应用于骨关节系统成像 | 提供 |
| 7.10 | 全静音平台可以应用于脊柱成像 | 提供 |
| 8 | 扫描参数 |  |
| 8.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 8.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |
| ★8.3 | 最大扫描视野（FOV） | ≥50cm |
| 8.4 | 自旋回波序列，包括： |  |
| 8.4.1. | 2D/3D 自旋回波序列 |  |
| 8.4.1.1 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 |  |
| 8.4.2 | 可选择角度的自旋回波 |  |
| 8.4.3 | 反转恢复序列 |  |
| 8.4.4 | 脂肪抑制序列 |  |
| 8.4.5 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 |  |
| 8.4.6 | 快速自由水抑制序列, 包括有： |  |
| 8.4.6.1 | 快速自由水抑制 T2W 成像技术 |  |
| 8.4.6.2 | 快速自由水抑制 T1W 成像技术 |  |
| 8.4.7 | 快速反转恢复序列(脂肪、水抑制) |  |
| 8.4.8 | 单独灰质或白质成像技术 |  |
| 8.4.9 | 梯度回波序列(2D/3D), 包括有： |  |
| 8.4.9.1 | 亚秒 T1 加权技术 |  |
| 8.4.9.2 | 亚秒 T2 加权技术 |  |
| 8.4.10 | 2D 平衡式梯度回波序列 |  |
| 8.4.11 | 3D 平衡式梯度回波序列 |  |
| 8.4.12 | 超快速场回波序列 |  |
| 8.4.13 | 多层快速动态成像 |  |
| 8.4.14 | 匙孔成像技术 |  |
| 8.4.15 | 三维成像 |  |
| 8.4.16 | 多块三维 |  |
| 8.4.17 | 多叠三维 |  |
| 8.4.18 | 智能化 K 空间快门成像 |  |
| 8.4.19 | 磁化转移对比 |  |
| 8.4.20 | 单次激发 EPI 技术 |  |
| 8.4.21 | 多次激发 EPI 技术 |  |
| 8.4.22 | 流入法血管造影 |  |
| 8.4.23 | 快速流入法血管造影 |  |
| 8.4.24 | 造影剂增强 MRA |  |
| 8.4.25 | 倾角优化非饱和激发技术 |  |
| 8.4.26 | 相位对比血管造影 |  |
| 8.4.27 | 快速相位对比血管造影 |  |
| 8.4.28 | 伪影消除技术, 包括： |  |
| 8.4.28.1 | 恒定信号技术 |  |
| 8.4.28.2 | 流动校正梯度波形技术 |  |
| 8.4.28.3 | 区域饱和技术 |  |
| 8.4.28.4 | 卷积伪影去除技术 |  |
| 8.4.28.5 | 周边脉动触发技术 |  |
| 8.4.28.6 | 呼吸触发技术 |  |
| 8.4.28.7 | 减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术 |  |
| 8.4.28.8 | 智能伪影消除技术 |  |
| 8.4.28.9 | 手动启动和停止 |  |
| 8.4.28.10 | 去金属伪影扫描技术 |  |
| 8.4.29 | 神经系统成像技术,包括： |  |
| 8.4.29.1 | 高分辨解剖成像 |  |
| 8.4.29.2 | 脊髓成像 |  |
| 8.4.29.3 | 脑脊液抑制技术 |  |
| 8.4.29.4 | 脂肪抑制 |  |
| 8.4.29.5 | 灰、白质最佳显示成像 |  |
| 8.4.29.6 | 弥散成像技术，包括： |  |
| 8.4.29.7 | ADC 成像 |  |
| 8.4.29.8 | 各向同性采集 |  |
| 8.4.29.9 | 各向异性采集 |  |
| 8.4.29.10 | 一次扫描完成三弥散方向采集 |  |
| 8.4.29.11 | 灌注成像技术,包括： |  |
| 8.4.29.11.1 | 线上计算血流动态图 |  |
| 8.4.29.11.2 | 平均通过时间 |  |
| 8.4.29.11.3 | 到达峰值时间 |  |
| 8.4.29.11.4 | 负积分图 |  |
| 8.4.29.11.5 | 索引图 |  |
| 8.4.30 | 并行采集技术成像 |  |
| 8.4.31 | 运动伪影校正技术 |  |
| 8.4.32 | 水成像 |  |
| 8.4.33 | 信/噪指示器 |  |
| 8.4.34 | 预扫描技术 |  |
| 8.4.35 | 高分辨采集及重建技术1024*1024采集及重建矩阵 |  |
| 8.4.36 | 心电向量门控技术 |  |
| 8.4.37 | 3D 腹部增强扫描 |  |
| 8.4.38 | 一键式扫描卡片 |  |
| 8.4.39 | 背景抑制弥散 |  |
| 8.4.40 | 直接冠状位采集背景抑制弥散，非横断位重建 |  |
| 8.4.41 | 非造影增强外周血管成像 |  |
| 8.4.42 | 全身各部位智能扫描技术：具备 |  |
| 8.5 | 心血管成像技术，包括： |  |
| 8.5.1 | 2D/3D 时飞法技术 |  |
| 8.5.2 | 连续多层 3D 时飞法技术 |  |
| 8.5.3 | 门控流入技术 |  |
| 8.5.4 | 2D/3D 相位对比技术 |  |
| 8.5.5 | 相位对比 MRA 技术 |  |
| 8.5.6 | 磁化传递（MTC 法）血管造影 |  |
| 8.5.7 | 智能化实时透视减影造影剂追踪血管成像技术 |  |
| 8.5.8 | 智能化自动床移造影剂跟踪技术 |  |
| 8.5.9 | 3D 多层重叠成像技术 |  |
| 8.5.10 | 可变反转角度射频技术 |  |
| 8.5.11 | 血管选择技术 |  |
| 8.5.12 | 最大强度投影技术 |  |
| 8.5.13 | 多层面重建技术 |  |
| 8.5.14 | 实时交互式血管图像处理 |  |
| 8.5.15 | 流量定量分析技术 |  |
| 8.5.16 | 高时间分辨率的血管成像 |  |
| 8.5.17 | 区域饱和技术 |  |
| 8.5.18 | 心脏成像白血、黑血技术 |  |
| 8.5.19 | 二维、三维多相位心脏电影成像 |  |
| 8.5.20 | 呼吸门控 |  |
| 8.5.21 | 外周门控 |  |
| 8.5.22 | 频率编码方向扩大采集 |  |
| 8.5.23 | 相位编码方向扩大采集 |  |
| 8.5.24 | 饱和带数目：≥6 |  |
| 8.5.25 | 脂肪饱和技术 |  |
| 9 | 高级功能成像 |  |
| 9.1 | 脑功能成像 |  |
| 9.2 | 波谱成像 |  |
| 9.2.1 | 单体素波谱 |  |
| 9.2.2 | 多体素波谱 |  |
| 9.2.3 | 2D 波谱 |  |
| 9.2.4 | 3D 波谱 |  |
| 9.2.5 | 头部波谱分析 |  |
| 9.2.6 | 乳腺波谱分析 |  |
| 9.2.7 | 前列腺波谱分析 |  |
| 9.3 | DTI 神经纤维束成像 |  |
| 9.4 | 快速自旋回波水脂分离成像 |  |
| 9.5 | 梯度回波水脂分离成像 |  |
| 9.6 | 不打药灌注 3D ASL |  |
| 9.7 | 提供 rCBF 兴趣区测量功能，同时彩图自动优化处理（非手工调整）功能 |  |
| 9.8 | 磁敏感成像（具备相位图） |  |
| 9.9 | 自由呼吸成像 |  |
| 9.10 | 脂肪定量成像 |  |
| 9.11 | 超快速血管成像技术 |  |
| 9.12 | 具备多 b 值成像，最大 b 值 ≥10000 |  |
| 9.13 | 高清弥散 |  |
| 9.14 | 心功能分析成像 |  |
| 9.15 | 心脏灌注成像 |  |
| 9.16 | 心脏网格成像 |  |
| 9.17 | 心脏定量成像 |  |
| 9.17.1 | 心脏 T1 Mapping 成像 |  |
| 9.17.2 | 心脏 T2 Mapping 成像 |  |
| 9.17.3 | 心脏 T2* Mapping 成像 |  |
| 10 | 压缩感知成像技术 | 提供相关证明 |
| 11 | 检查环境 |  |
| 11.1 | 双向病人通话系统 |  |
| 11.2 | 提供防磁气动通话耳机 |  |
| 11.3 | 磁体内可调试病人通风系统 |  |
| 11.4 | 可调试磁孔内病人照明系统 |  |
| 11.5 | 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 |  |
| 11.6 | 检查床垂直运动时最大病人承受重量： ≥250KG |  |
| 11.7 | 检查床最低位置 ：≤60cm |  |
| 11.8 | 扫描床水平进床最大速度： ≥200mm/sec |  |
| 11.9 | 自动语音提醒功能 |  |
| 11.9.1 | 检查时间提醒 |  |
| 11.9.2 | 移床语音提醒 |  |
| 11.9.3 | 呼吸屏气配合语音提醒 |  |
| 11.9.4 | 多种语言提醒 |  |
| ★12 | 原厂高级影像后处理工作站一套（原厂配置最全，版本最高） | 配套桌椅参数 1、桌子参数：≥1.5米x0.75米，桌面材质：采用高强度抑菌理化板。 |
|  |  | 2.椅子参数：符合人体工程学设计要求，颈部、背部贴合支撑。椅面高度、扶手高度、椅背倾斜度及头枕均可调节，具备午休功能。 |
| 12.1 | 三维表面及容积重建 |  |
| 12.2 | 多维对比 |  |
| 12.3 | 波谱分析 |  |
| 12.4 | 高级头部灌注分析 |  |
| 12.5 | 乳腺灌注 |  |
| 12.6 | 乳腺TIC |  |
| 12.7 | 类 PET 全身弥散扫描图像分析 |  |
| 12.8 | 功能 ADC图谱 |  |
| 12.9 | 多维图像融合 |  |
| 12.10 | MR 图像拼接 |  |
| 12.11 | MR 血管分析等等功能 |  |
| 12.13 | 神经成像软件包 | 具备 |
| 12.14 | 体部系统软件包 | 具备 |
| 12.15 | 骨关节成像软件包 | 具备 |
| 12.16 | 肿瘤成像软件包 | 具备 |
| 12.17 | 乳腺成像软件包 | 具备 |
| 12.18 | 血管成像软件包 | 具备 |
| 12.19 | 妇产成像软件包 | 具备 |
| 12.20 | 儿科成像软件包 | 具备 |
| 12.21 | 心功能分析软件包 | 具备 |
| 13 | 其他第三方附属设备 | 按要求提供 |

| 磁共振第三方配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 参数和性能要求 |
| 1 | 其他附属设备 |  |
| 1.1 | 磁共振专用水冷机 | 具备。参数要求:1.制冷量≥80kW;2.水泵：双泵自动备份；水箱： ≥180L。 3.原厂整机质保5年。 |
| 1.2 | 磁共振系统相关所有区域交钥匙工程 | 具备。包括所有区域改建、装修、屏蔽检测报告（由有资质的第三方检测机构出具）、磁共振所属区域可上墙制度注意事项及宣教等全套资料，线圈柜，操作间空调、磁共振专用精密空调各一台。 |
| 1.2.1 | 磁共振专用精密空调一台 | 总冷量≥36KW； 压缩机数量：2 ； 风量≥11500m3/h； 加热器功率≥15KW； 水冷机和精密空调为同一品牌。 原厂整机质保5年。 |
| 1.2.2 | 操作间立式空调 | ≥1.5匹，原厂整机质保5年。 |
| 1.3 | 中英文对照操作手册 | 具备 |
| 1.4 | 磁共振专用高压注射器 | 具备，终身质保。 |
| 1.4.1 | 电池供电、蓝牙连接、可编程序的双头注射器 | 具备 |
| 1.4.2 | 双触摸屏，双筒注射 | 具备 |
| 1.4.3 | 自动吸药速度：1-5ml/s | 具备 |
| 1.4.4 | 注射量：最大200ml 200ml和65ml可切换 | 具备 |
| 1.4.5 | 远程控制，注射参数和压力图像可交替显示 | 具备 |
| 1.4.6 | 有KVO功能(保持静脉血管畅通) | 具备 |
| 1.4.7 | 高压注射器的耗材价格不得高于市场平均价， | 具备 |
| 1.5 | 手持铁磁探测仪一台 | 具备 |
| 1.6 | 核磁专业双立柱铁磁探测器系统一套 | 配置≥21.5寸触摸屏，满足灯光语音及图文告警。满足智能定位报警和智能集控管理，提供软著证明文件：具备，质保3年。 |
| 1.7 | 无磁可升降转运床一套，无磁轮椅一套，无磁紫外线消毒灯一套，无磁灭火器2台，无磁耳机一副，患者辅助上下床步梯一个，储物柜一组。 | 无磁可升降转运床功能配置 1、整体无磁，可直接推到MR室； 2、配备可调角度软垫，躺卧舒适； 3、可调节档体护栏，保证安全转运； 4、万向脚轮，配备刹车，灵活移动，自由刹车； 5、床体可升降，适用不同高度位置躺卧； 6、重力托盘支架，防止超重重物压下床体直接落地，保证推床人员安全；7、可收纳输液架，使用时拉出，不用时收纳，节省空间位置； 8、输液架固定于床体，防止丢失； 9、开放式收纳盒，方便转运过程放置病人的鞋子和随身物品； 无磁轮椅功能配置 - 选用高级无磁材料，可直接推入磁共振室使用； - 超强承重，可折叠设计； - 配置无磁静音轮，带刹车，移动及驻停平稳。 无磁紫外线消毒灯功能配置 - 可移动双紫外线灯管； - 自动调节消杀组件和双重消杀模式； - 定时功能及智能人体感应。 |
| 1.8 | 图文报告工作站及医用显示器各6套及配套桌椅6套 | 具备 |
| 1.8.1 | 图文报告工作站6台 | - 电脑参数：生产厂商通过ISO9001质量管理体系认证，通过ISO14001环境管理体系认证，通过ISO20000信息技术服务管理体系认证， - 1、处理器：≥i5-12400 （六核 三级缓存18MB 主频2.5Ghz）。 2、主板：≥intel B660芯片组 USB接口总数≥10个(其中 前置USB3.2 ≥6个)。 3、内存：插槽数量≥2（空闲插槽不少于1个），≥16GB DDR4 2666MHz,最大可扩展至64GB。 4、硬盘：≥512 GB M.2接口NVMe协议SSD，≥1个机械硬盘位。 5、显卡：≥集成显卡， 扩展显卡，可扩展医用显示屏。 6、声卡：集成7.1声道声卡。 7、网卡：≥1个10/100M/1000M 自适应以太网。 8、电源：≥200W高效电源。 9、键盘/鼠标：同品牌黑色USB商务有线键鼠。 10、操作系统：出厂预装正版操作系统，符合医院PACS系统要求。 11、显示器：23.8寸及以上液晶显示器，分辨率1920×1080 。 |
| 1.8.2 | 医用彩色显示器6台 | 医用显示器:≥6兆，大于30英寸，像素矩阵：≥3280x2048；色彩位深：42bit； 对比度：≥1200:1； 最大亮度：≥1000cd/㎡；抗电磁干扰。 视窗调整功能：内置一键快速调整视窗画面，可一键左右切换，解决了科室使用过程中配置PACS繁琐操作问题（提供所投型号产品，对应功能的OSD菜单照片，作为证明文件） 三维重建色彩调整功能：提供重建3D影像模式下阅片色温、饱和度、色调的调节功能，内置5800K、6500K、9300K多种色温模式选择（提供所投型号产品，对应功能的OSD菜单照片，作为证明文件；提供盖有中国合格评定委员会CNAS的第三方检测报告，且提供第三方网上查询结果截图） 电源要求：内置一体化医疗电源设计，非外置电源适配器模块。 |
| 1.9 | 一体化阅片室 |  |
| 1.9.1 | 办公桌6个 | ≥1.5米x0.75米，桌面材质：采用高强度抑菌理化板。 |
| 1.9.2 | 办公椅6把 | 符合人体工程学设计要求，颈部、背部贴合支撑。椅面高度、扶手高度、椅背倾斜度及头枕均可调节，具备午休功能。 |
| 1.9.3 | 临床教学会诊显示中心 | 1、屏幕规格：尺寸≥80英寸，LED,像素大小≤0.4935mm，对比度≥4000:1，可视角度≥178°(CR＞10)，响应时间≤6ms，支持色彩≥10.7亿,亮度≥500cd/m2，分辨率3840×2160。 2、输入信号：至少包含HDMI*2(2.0)：计算机全数字化视频和声音 视频接口,AV IN*2,数字视频信号输入； 3、信号输出：至少包含HDMI*1(2.0),DP*1,AV OUT*1；USB≥8（Touch USB *2，USB*5，Type-C*1；）；RJ45：LAN-IN网络输入，RS232串口*1。 4、多网络设计：（安卓+windows双系统）WiFi设计+（安卓+windows双系统）千兆口，满足多系统有线、无线、内外网多样化的联网方式，一根网线实现多系统共同使用，Android和OPS同时在线，网络随系统自动切换。 |
| 1.9.4 | 诊断工作站环境 | 1、灯光系统 独立式可调节背景灯以及书写灯，LED光源，满足ACR国际标准要求，有效对医生阅片眼睛的防护 2、专业诊断显示屏安装方式 可双屏或三屏安装支架，6向调节功能，全方位优化阅片视角；双屏液压支架，可实现6向调节功能，无死角定位悬停，实现自由定位，全方位优化阅片视角 3、理线结构 隐藏式理线结构，专业理线槽，整洁安全 4、电源管理，桌面预留接口给所有设备供电，无需借助额外插线板。 |
| 1.10 | 整机不间断电源UPS一台 | 1、额定电压110V/220V,根据各家计算机功率，UPS持续供电时间≥1小时。 2.提供原厂授权和原厂开机质保函，原厂质保5年。 |
| 1.11 | 机房无磁摄像监控系统内外各一套 | 具备 |
| 1.12 | 负责医院所有信息系统（包括但不限于DICOM3.0软硬接口）连接及费用，满足8个基本端口，预留4个端口。 | 主台及后处理工作站都可，基本端口保证正常使用。 |
| 1.13 | 人工智能诊断平台 | 开通CT肺结节筛查和DR骨龄评估 |
| 1.13.1 | 医疗器械注册证 | 具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，产品名称必须包含“肺结节CT影像辅助检测”字样，需提供证书复印件。 |
| 1.14 | 科研平台 | 具备并提供：1.各个厂家提供最新最全科研序列包含：乳腺、盆腔、甲状腺。 2.提供科研平台云账号。 |
| 1.15 | 图像、报告质控系统 | - 需兼容本院PACS系统； - 质控管理系统 - 支持抽样质控，设定抽样规则，对所有符合质控条件的检查依据规则抽取进行质控。 - 4.支持主动质控，医生诊断过程中随时发起质控。 - 5、支持集中质控，根据质控专员使用质控系统检索检查，对各个质控点进行评价并提供质控报表统计。 - 6支持质控评分统计一览，侧重展现以设备类型区分、精确到个人的得分情况一览。 - 7、支持质控扣分明细，侧重展现精确定位到个人的扣分情况及原因，便于评估个人的职业能力及被扣分的高发原因，便于制定整改措施提升整体水平。 - 8、支持人员能力评估报表生成，侧重展现技师和报告医生的人员能力（工作量、质量），便于评估个人的职业能力，为人员的绩效提供有力的数据支持。 - 9、支持报告超时管理，统计便于掌控报告的完成情况及哪些设备哪些检查项目超时较集中。 - 10、支持MAIL定期发送功能，提供定期向指定接收人发送质量周报的功能，发送内容为附件形式的质控评分统计和质控扣分明细报表内容。 - 11、实现全流程的质控管理，可对影像检查进行涉及申请单、拍片、诊断等多维度的质控，保障影像检查的质量。 |
| 1.16 | 激光相机一台 | 配备的品牌与科室现有相机品牌及胶片类型匹配。 |
| 1.17 | 磁共振成像系统原厂整机质保3年 | 具备 |

（2）超短波治疗仪技术参数

| 目的 | 儿童呼吸道疾病及消化道疾病的辅助治疗 |
| --- | --- |
| 作用 | - 消炎：通过射频电磁的作用使机体局部发热，促进局部炎症消散，从而达到帮助机体组织消炎的目的 - 消肿：通过射频电磁的作用使机体局部发热，促进局部水肿消散，从而达到帮助机体组织消肿的目的 - 镇痛：通过射频电磁的作用使机体局部发热，可降低神经的兴奋性，故有镇痛的作用 - 解痉：通过短波治疗仪的热效应可以降低肌肉张力，缓解痉挛 - 止痛：通过短波治疗仪的热效应还可以舒缓神经的兴奋性，帮助缓解疼痛。 |
| 适用范围 | 28天至16岁儿童 |
| 震荡频率 | 25-50MHz |
| 特点 | 可连续，可定时。针对不同年龄段调节参数，做套餐。使用方便可移动。 |

（3）听诊器参数

| 主要材料 | 钢材+塑料管+弹簧片 |
| --- | --- |
| 配件 | 听诊器耳挂1副、导音管1套、听诊头扁形1只、钟形1只、膜片2片、软耳塞1副。 |
| 频响曲线 | 100-500HZ，衰减不大于12dB |
| 耳环弹力 | 两耳塞拉开140mm, 弹力值在1.372-1.962N. |
| 耳环弹性 | 两耳塞拉开300mm, 1分钟后回复，变形不大于10mm. 配置多功能扁形听头加钟形听头，听头膜片不宜松动,可以使用酒精类擦拭进行消毒。 |

注明：1.以上带“★ ”为实质性参数；投标人必须满足，不能低于招标文件要求出现负偏离。

2.本项目采购需求中所有带“▲”指标为重要技术参数，投若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

3.规格参数不指向任何品牌型号，投标供应商认为规格参数中有指向某品牌的指标描述均为参考指标。投标商根据技术要求自主选择投标产品、产品品牌和型号。

- 第二部分 商务要求

1.付款方式：自筹集中支付,签订合同交货验收合格后，付合同款的30%，满6个月付合同款的40%，满1年后付20%，质保期满后无质量问题支付合同款的10%。

2.付款程序：所有货款均以人民币支付，由采购人办理具体付款手续 。

3.质量保证期

3.1技术参数中具有单独售后服务要求、质量保证、质保期要求、保修期要求、交货时间要求、附白皮书证明、附图等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。

3.2技术参数中未单独提出要求的按以下要求做承诺说明：

3.2.1质保（维保）期：自货物验收合格之日起整机含配件原厂质保3年。每次维修服务在5个工作日之内保证设备正常运行，质保期内故障维修超过5个工作日造成设备停用，应相应延长质保期。（招标文件第四章“采购需求”另有规定，执行招标文件第四章“采购需求”中规定）；国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保（维保）期。

3.2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.2.3产品验收合格，在质量保证（修）期前三个月内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；在质量保证（修）期的第四个月至质量保证（修）期结束期间，凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担；产品质量保证（修）期按生产厂家标准执行，但不得少于3年，参数中有质保（维保）期要求的按照参数中要求响应，产品质量保证（修）期自全面验收合格之日起计算。

- 4.售后服务要求

4.1在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

4.2不能及时兑现服务承诺内容而影响采购方使用时，供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

4.３设备出现故障要在2小时内响应，24小时内到现场进行维修维护，故障排除时间不超过24小时，7*24小时电话服务支持。同时保证提供设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。保修期内巡查保养每年不少于2次。

4.４卖方负责设备安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，现场培训操作；给采购方科室人员安排现场培训时间不小于10天。使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给采购方。

4.5国家相关部门出台硬性规定的，需免费提供系统升级和接口。

4.6供货方负责派厂家合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运行要求，保证采购方正常使用。

- 5.安装要求

5.1安装地点：由中标人将货送至医院安装现场。

5.2安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准。

- 5.3供应商必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需采购方配合的事项以书面方式通知用户，提供必备的技术资料，产品用户手册、特殊件及配套件的清单。并负责项目内所有软硬件设备的免费安装、调试。

- 6.验收标准：

应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准；验收及质检中所产生的全部费用由中标人承担。

- 7.其他要求：

7.1本项目磁共振机房装修及屏蔽（包含设备间、操作间装修），磁共振机房装修及屏蔽交钥匙工程（包含设备间、操作间装修及配套桌椅提供,前期磁共振机房先检测建设完成，建设完成后检测、磁共振安装后检测，由具有检测资质的公司出具检测报告，本项目为交钥匙工程。投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试、质检及培训，医院负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求，其他安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供。

7.2在现有条件下投标人自行考虑并承担设备在采购人指定位置正常运行所需的接电、接水等（含施工、材料，须符合施工规范要求，满足设备使用安全及采购人要求）

7.3供应商在投标中需列明医疗设备在使用过程中消耗的耗材或易耗品等的价格，以备采购方采购时作为参考依据。

7.4医疗设备需要与医院管理系统发生的数据交换的接口服务费均由中标方承担。

7.6材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

# 第5章 评标方法和标准

- 第一部分 投标文件审查表

- （1）《资格性审查》

| 资质审查 | 详见此文件第3章投标人须知资料表中申请人的资格要求（1-9）条资质要求。 |
| --- | --- |
| 采购人和监督人在开标时对投标人的资质进行审查，审查不通过的投标无效。 |  |

（2）《符合性审查》

| 1 | 是否按招标文件格式要求提供单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的被授权人签字（或签章）。 |
| --- | --- |
| ２ | 投标报价是否超过最高限制单价。 |
| ３ | 投标人是否按照招标文件要求提供开标一览表；是否按招标文件要求提供全部产品，是否存在缺项或漏项。 |
| ４ | 投标有效期是否满足招标文件要求90日历日的。 |
| ５ | 投标人所报项目交货期限、质保（维保）期是否满足采购文件规定期限的。 |
| ６ | 投标人是否存在串通投标的行为（存在选不符合，不存在选符合）。 |
| 7 | 不符合招标文件规定的实质性参数要求；不符合招标文件规定的其他实质性要求的; |
| 评审专家在开标时对投标人在商务技术部分上传的投标文件进行审查，审查不通过的投标无效。 |  |

- 第二部分 评审办法及评分标准

- 一、评审办法

本项目采用  综合评分法  进行评审。

综合评分法，是指在满足采购文件实质性要求的前提下，评标专家按照招标文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家投标人作为中标候选投标人的评标方法。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知(新财购 〔2022〕22号)》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》符合规定的小微企业或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

- 二、评分因素

评分的主要因素分为价格因素、技术因素和商务因素。评分因素详见评分表。评标分值保留至两位小数。评标时，评标专家依照评分表对每个有效投标人的投标文件进行独立评审、打分。

- 评分标准

1.评标委员会根据招标文件，在对投标人投标文件综合评审的基础上进行评估打分。打分采取百分制，其中商务、技术部分为70分，报价分30分。

2.同品牌处理办法：

采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.中标候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，则：评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

- 综合评分法

| 分项 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 报价分 | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 技术部分 | 投标产品性能和质量 | 40 | 投标产品性能和质量： ①所投产品技术参数、性能指标完全满足招标文件要求，无负偏离得35分；如有负偏离，正偏离不得加分； ②“▲”号重要技术参数的每有一项负偏离，扣3分；非“▲”号技术指标参数一项不满足扣1分，（基准分35分，最低得分0分）； ③完全满足招标文件指标的情况下，“▲”号重要技术参数一项优于招标文件参数加1分；非“▲”号技术指标参数一项优于招标文件加0.5分，本项最多加5分。 注：投标供应商在响应“招标文件第四章采购需求及商务要求”时，应提供产品技术支持资料：1.包括但不限于产品彩页（加盖厂家公章）、功能截图（加盖厂家公章）、产品的白皮书、使用说明书及相关体系证书、查询链接、检测报告等；2.技术参数中具有单独售后服务要求、质量保证、质保期要求、保修期要求、交货时间要求、附白皮书证明、附图等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。根据以上提供相关证明材料为依据进行评分，投标文件中未提供的，视为不满足招标要求，不得分。 |
|  | 项目实 施方案 | 7 | 项目实施方案：评标委员会根据投标人提供项目实施方案（包括但不限于本项目医疗设备的生产/采购方案、装卸方案、运输方案、供货方案、安装调试、施工进度方案、医院信息平台系统对接方案、系统维护、验收方案、专业技术人员配备等）进行评审： 1.方案科学合理、符合本项目要求，体现专业性、全面性、可行性强且优于其他投标人的得7分； 2.方案科学合理、符合本项目要求，体现专业性、全面性、可行性强的得5分； 3.方案合理、符合本项目要求，具有可行性的得3分； 4.方案符合本项目要求，可行性一般的得1分； 5.方案差或不提供方案不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 质量保证措施：评标委员会根据投标人提供的产品质量保障措施进行综合比较打分（应包含本项目医疗设备质量保障目标、质量保障措施、质量保障制度、产品技术的先进性、实用性、操作功能的方便性、与采购需求的符合性等内容）综合评审： 1.方案科学合理、符合本项目要求、可操作性强的得5分； 2.方案合理、符合本项目要求，具有可行性的得3分； 3.方案符合本项目要求，可行性一般的得1分； - 4.方案差或不提供方案不得分。 |
|  | 应急服务响应与处理方案 | 4 | 应急服务响应与处理方案：评标委员会根据投标人提供的应急服务响应与处理方案进行评审： 1.方案内容全面、完整、符合项目实际情况的得4分； 2.方案内容全面、基本符合项目实际情况的得2分； 3.方案较差或不提供方案不得分。 |
| 商务要求 | 售后方案 | 6 | 售后方案：评标委员会根据投标供应商针对本项目制定完善的售后方案（包括但不限于技术支持及售后服务组织和服务承诺、退换货方案、维护能力、维护响应方式、备品备件、响应时间以及保证措施、质保（维保）期过后的维护方案及费用情况、定期巡检计划、仪器校准等）进行综合评审： - 1.方案内容清晰合理、内容详尽、有条理、可实施性强的得6分； - 2.方案内容清晰合理、基本详尽、具有可实施性的得4分； - 3.方案内容较详尽、可实施性一般的得2分。 4.不提供不得分。 |
|  | 培训方案 | 3 | 培训方案：评标委员会根据投标供应商提供的培训方案（包含但不限于设备使用培训方案、用户人员培训计划及方式、使用过程中的技术指导方案等）进行评审： 1.方案内容全面、完整，针对性强的得3分； 2.方案工作内容简单，针对性一般的得1分；不提供不得分。 |
|  | 类似业绩 | 5 | 类似业绩：根据投标供应商提供的2021 年1月至今类似业绩，每提供1项得1分，总分不超过5分（附合同或中标（或成交）通知书复印件加盖供应商公章）。未附合同或中标（成交）通知书的不得分。 |

# 第6章 投标文件格式

## 第一部分 投标文件的上传

- 一、资质审查

资质审查部分按照第3章投标人须知资料表中申请人的资格要求（1-9）进行上传并加盖电子签章。

- 二、报价响应

投标报价需上传开标一览表并加盖电子签章。

- 三、商务技术响应

需上传整个投标文件并按照本章第二部分投标文件的组成和编制顺序上传，否则投标无效。

注明：政采云系统上投标文件需与目录关联，若未关联或关联不完整，造成评审专家无法按照目录准确查阅相关内容，由此造成的相关不利后果由投标人自行承担。

## 第二部分 投标文件的编写

投标文件的组成和编制顺序：

请各投标人严格按照以下顺序编制投标文件，如未按要求编制投标文件的，投标无效。

- 1.投标函（详见第三部分投标文件格式）；

- 2.投标声明函（详见第三部分投标文件格式）；

- 3.法人代表授权委托书（法定代表人参加提供法定代表人身份证明书）（详见第三部分投标文件格式）；

- 4.开标一览表（详见第三部分投标文件格式）；

- 5.备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件清单一览表（详见第三部分投标文件格式）；

## 6.技术参数偏离表（详见第三部分投标文件格式）；

- 7.商务要求偏离表（详见第三部分投标文件格式）；

- 8.所供产品彩页、功能截图、产品的白皮书、使用说明书及相关体系证书、查询链接、检测报告等；

- 9.项目负责人简历表及投入本项目主要成员表（详见第三部分投标文件格式）；

- 10.本招标文件中综合评分的相关内容（自拟）；

- 11.类似业绩（必须附中标（成交）通知书或合同复印件加盖企业公章）（详见第三部分投标文件格式）；

- 12.其它有利于投标的资料；

- 13.无串通投标行为的承诺书（详见第三部分投标文件格式）；

- 14.投标人关联企业情况表（详见第三部分投标文件格式）；

- 15.投标资质（申请人的资格要求）（2-9）项资料加盖投标人公章。

- 第三部分 投标文件格式

- 1.投 标 函

伊犁哈萨克自治州妇幼保健院:

根据贵方组织招标的（项目名称）项目招标文号（XJDB-2024GK- ），（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述电子投标文件：

- 投标声明函

- 法人授权委托书/法定代表人身份证明书

- 开标一览表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有

- 关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式，金额为　　　　。

据此函，我方宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中项目总价为（注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。

- 2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 4、本投标有效期自开标之日起　90个日历日。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

- 6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

投 标 人 名 称：

公          章：

- 20 　年　   月   　日

- 2.投标声明函

伊犁哈萨克自治州妇幼保健院:

关于贵方20　　年　　月　　日第（项目编号）关于“　　　　　　　　”的招标项目，我方愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的供货和售后服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人名称：

公      章：

被授权人职务：

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

地址：　                       传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　 电话：

20　年　月　日

## 3.1法定代表人身份证明书

伊犁哈萨克自治州妇幼保健院：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

- 法定代表人身份证复印件

| - 正面 | - 背面 |
| --- | --- |

法定代表人签字或签章：　　　　　　　　  联系电话：

投标人名称：

公     章：

日期：20　　年　　月　　日

注：被授权人参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

- 3.2法人代表授权书

本授权书声明:我（姓名）系注册于（地区的名称）             （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名） 为我公司被授权人，以本公司的名义参加（采购单位名称）                    （项目名称）【XJDB-2024GK-  】的采购招标活动。被授权人在本次采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字或签章生效，被授权人无转让权,特此授权。

法定代表人签字或签章：　　　　   　联系电话：

被授权人签字或签章：　　　　　   联系电话：

公       章：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：法定代表人亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

- 法定代表人身份证复印件

| - 正面 | - 背面 |
| --- | --- |

- 被授权人身份证复印件

| - 正面 | - 背面 |
| --- | --- |

- 4.1开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 制造商名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期限: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保（维保）期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或签章）:

投标人名称:

公     章 ：

日期：20　　年　　月　　日

注:

- 1.投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写；投标报价以元为单位，小数点后保留2位；

- 2.必须要有分项报价表格，报价不能超过招标文件最高限制单价。

- 3.合计总报价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

- 4.上述报价包含一切由供方承担的费用。

- 5.行数不够， 可自行添加。

### 5.备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件

### 清单一览表

项目名称：           项目编号：

| ### 序号 | ### 备品、备件名称 | ### 规格型号 | ### 制造商 | ### 单位 | ### 数量 | ### 单价（元） | ### 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ..... |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 质保期外的约定供货价格承诺期限 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或签章）:

投标人名称:

公      章：

日期：20　　年　　月　　日

注：1. 相关维修配件价格，为质量保证期期满后约定期限内，采购人如向中标单位采购配件时中标人所作出的承诺供货价。（约定期限时间由各投标人单独承诺）

- 2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

## 6.技术参数偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标产品名称 | 招标规格参数 | 投标规格参数 | 偏离 （正/无/负） | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

- 注：行数不够， 可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字或签章）:

投标人名称:

公     章 ：

日期：20　　年　　月　　日

- 7.商务要求偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务要求 | 偏离 （正/无/负） | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 注：行数不够， 可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字或签章）:

投标人名称:

公     章 ：

日期：20　　年　　月　　日

- 8.所供产品彩页、功能截图、产品的白皮书、使用说明书及相关体系证书、查询链接、检测报告等；

- 9.项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目名称：                     项目编号：

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：1.需提供拟投入人员相关证明材料、职称证书等；2.提供投标单位为相关人员缴纳的近3个月社保证明材料（按拟投入情况表所列顺序依次排列，证明材料须加盖投标人公章）。行数不够， 可自行添加。

法定代表人或被授权人签字:

投标人名称:

- 公      章：

- 日期：        年    月    日

说明：包括项目实施人员、培训人员等。

10.本招标文件中综合评分的相关内容（自拟）；

11.类似业绩表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 地 区 | 项目名称 | 中标、成交金额(万元) | 验收结果 | 备 注 |
| ……… |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人签字:

投标人名称:

- 公      章：

日期：        年    月    日

此表可向下延伸。

- 注：后附中标（成交）通知书或合同加盖供应商公章。

## 12.其它有利于投标的资料；

- 13.无串通投标行为的承诺书

伊犁哈萨克自治州妇幼保健院:

我公司参与招标文件为     项目名称     的采购招标活动，我公司郑重声明：我公司不组织、不参与任何串通投标的行为，自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明。

承诺单位：

公    章：

法定代表人：（签字或签章）

法定代表人身份证号：

20  年  月

- 14.投标人关联企业情况表

投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 序号 | 投标人填写 |  |
| 1 | 投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况 |
| 2 | 投标人的子公司（含控股公司）的情况 | 叙述或附图表示投标人子公司（含控股公司）的情况 |
| 3 | 投标人的投资参股关系的关联企业的情况 |  |
| 4 | 投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况 |  |
| 5 | 单位的主要人员在其他企业任职情况 |  |

投标单位：

公    章：

法定代表人：（签字或签章）

法定代表人身份证号：

20  年  月  日

注：1. 投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2.如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目的政府采购活动。

- 15.投标资质（申请人的资格要求）（2-9）项资料加盖投标人公章。

- 16.中小企业声明函

- （若有请如实填写，如不是无需附此函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员            人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

公    章：

日     期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据 ,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 17.残疾人福利性单位声明函

（若有请如实填写，如不是无需附此函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称：______________

公    章：

日  期：______________

- 18.无重大违法记录声明函

伊犁哈萨克自治州妇幼保健院 :

我公司参与招标文件为          项目的采购招标活动，我公司郑重声明：我公司参加本次采购招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照等行政处罚），具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标投标人资格条件。我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明。

承诺单位：

公    章：

法定代表人：（签字或签章）

法定代表人身份证号：

20  年  月  日

- 19.投标文件标书封皮格式

- 正（副）本

- 项目名称

- （项目编号）

- 投 标 文 件

采购人：

采购代理机构：新疆鼎标招投标代理有限公司

投标人名称：

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

投标人联系电话：

投标人地址：

- 附表一、采购项目验收单

| 项目名称 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 中标(成交)投标人 |  |  |  |  |  | 采购方式 |  |  |
| 合同完 成时间 |  |  |  |  |  | 项目验 收时间 |  |  |
| 中标(成交)设备 |  |  |  |  |  |  |  | 验收情况 |
| 序号 | 设备 名称 | 制造商 |  | 数量 | 规格参数 |  |  | 是否合格 |
| 详见《中标（成交）通知书》采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 | 采购人代表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业技术或 使用人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收监督人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目验收意见 |  |  | （是否合格） |  |  |  |  |
| 投标人意见：（是否属实） 投标人代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见: (是否合格) 采购人公章 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:1.采购人自行组织验收。2.采购人视项目具体情况,应邀请纪检监察、审计、人员进行监督并在“验收监督人员”一栏中签字。3.本验收单一式四联，采购人2联、采购代理机构1联、中标（成交）投标人1联。

- 附表二、质疑函范本

- 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字（并附自然人身份证正反面）；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章（另附法人（或主要负责人）身份证正反面和其授权代表身份证正反面及营业执照）。

# 第7章政府采购货物合同书

- （仅供参考）

采购编号：

项目名称：

合同号：

甲方（采购方）：

乙方（投标人）：

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标（成交）通知书的要

求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

- 第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第二条：合同价格

- 1、货物总价为：  。

2、总价中包括货物金额、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

- 第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、成交通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

- 2.付款方式：

- 第四条：交货、包装与验收

1、交货实施地点：

2、交货时间：2025年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

- 第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标（成交）通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

- 第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

- 第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

- 第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和政府采购办，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和政府采购办。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

- 第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方政府采购办，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报政府采购办备案。

- 第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向政府采购办投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

- 第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

- 2、本合同一式份，甲份，乙方份

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交采购办备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

经办人：                                 经办人：

电话：                                   电话：

20年月日                               20年月日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。