## 小学科学
小学科学仪器
序号 | 货物名称 | 单位 | 参考图片 | 数量 | 参数
1 | 计算器 | 个 |  | 20 | 简易型。 1、功能和性能要求：ON/C开机/清除；OFF关机；+加号；-减号；×乘号；÷除号；0～9数字；•小数点；=等号；%百分号；圆周率X2平方；M+存储器累加；M-存储器累减； 2、计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；采取钮扣电池供电方式。
2 | 打孔器 | 套 |  | 2 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。
3 | 打气筒 | 个 |  | 12 | 1、质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。 2、气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。 3、充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。 4、最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。
4 | 生物显微镜 | 台 |  | 23 | （500X）。单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、12.5X，三孔转换器，物镜：4X、10X、40Xs，108mm×118mm塑料平台带切片压片，拨盘光栏，50平凹面反光镜，干燥剂。塑料手提箱包装。
5 | 数码显微镜 | 台 |  | 22 | ≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件。
6 | 生物显微演示装置 | 台 |  | 13 | USB接口，带软件，像素1280*1024，合130万像素，包装尺寸230*160*50mm。
7 | 学生显微镜 | 台 |  | 50 | 200倍，单筒。
8 | 放大镜 | 个 |  | 100 | 5倍，直径不小于30㎜。
9 | 放大镜 | 个 |  | 100 | 3倍，直径不小于50㎜。 ▲需提供与参数相符的带CMA和CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件。(检验报告必须带二维码防伪识别）
10 | 天文望远镜 | 个 |  | 10 | 1、口径：50mm(2”)。 2、焦距：600mm，折射式。 3、配备：Φ24.5H6mmH20mm。 4、3X巴洛镜5×24寻星镜铝脚架。 5、泡沫彩盒包装。
11 | 酒精喷灯 | 个 |  | 1 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。
12 | 电加热器 | 个 |  | 1 | 密封式、方形结构。 1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％50Ｈz＋5，消耗功率1000Ｗ。 2、加热盘直径150mm。 3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。 4、外形尺寸≥210×210×50(mm)。
13 | 电冰箱 | 台 |  | 1 | ≥180L
14 | 保温箱 | 个 |  | 1 | 手提式32L。保温箱的外径尺寸：≥47×34×40cm，内径尺寸不小于：≥37×25×33cm，箱体材料：外表面是高强度工程塑料，中间保温层是高密度聚氨酯无氟发泡，保温时间：2～8度能保持不少于40个小时。
15 | 听诊器 | 个 |  | 12 | 1、本产品为普通医用听诊器。 2、听诊器传音应清晰。 3、耳环弹片应用弹簧钢制成。 4、耳环的弹力应适宜，弹性良好。 5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。
16 | 水族箱 | 套 |  | 10 | A-600过滤系统：上部过滤器10W(300L/H)。照明系统：8WX2，透明度好，玻璃制品。
17 | 水槽 | 个 |  | 23 | 透明方形带集气架，透苯塑料注塑成型。
18 | 方座支架 | 套 |  | 23 | 冲压底板0.5kg，冲压烧瓶夹，大小圈（Φ110mm/Φ70mm），钢材直径（Φ6.0mm，立杆Φ11.3mmｘ615mm）铝合金平行夹，垂直夹。
19 | 三脚架 | 个 |  | 23 | 1、由铁环和3只脚组成。 2、铁环内径：74mm，外径：90mm，厚度2mm。 3、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：156mm，直径5.7mm。 4、三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。
20 | 试管架 | 个 |  | 23 | 1、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。 2、8孔分布均匀。 3、底板外形尺寸：≥300×80×88（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约6mm。 4、插杆为长67mm，直径8mm，与底板孔对应成排。 ▲需提供与参数相符的带CMA和CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件。(检测报告必须带二维码防伪识别）
21 | 旋转架 | 套 |  | 23 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。顶尖为钢制，表面镀铬处理，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度约为105mm。
22 | 百叶箱支架 | 个 |  | 1 | 1、百叶箱支架高度为1100mm，宽窄应于百叶箱配套。 2、台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上。 3、支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。
23 | 百叶箱 | 个 |  | 1 | 1、百叶箱尺寸：≥460mm×290mm×537mm（宽、深、高）。 2、应选杂木或杉木并经干燥脱脂处理，百叶为单层，人字形排列。 3、箱内外应涂白色漆，箱体榫接成形，应牢固，无变形。 4、百叶箱顶盖采用胶合板制成，前面高于后面10mm，以保护箱内仪器免受损害。
24 | 学生电源 | 台 |  | 12 | 产品外壳为铁皮制。 1、输出电压：1.5V－6V直流输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V四档；额定电流：1.5A。 2、连续工作时间不少于8h。 3、外形尺寸：≥200mm×160mm×95mm。 4、开关为按扭开关，有复位按扭。
25 | 教学电源 | 个 |  | 1 | 产品外壳为铁皮制。 1、输出电压：1.5V－12V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定电流：2A。 2、交流输出电压：2V－12V，采用步进调节，可输出电压值应不少于2V、4V、6V、8V、10V、12V六档；额定电流：5A。 3、电源能过载保护。 4、连续工作时间不少于8h。 5、外形尺寸：≥270mm×230mm×125mm。
26 | 电池盒 | 个 |  | 46 | 4个电池盒为1组。 1、仪器可放置1节1号电池。 2、各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。
27 | 直尺 | 只 |  | 23 | 用塑料材料制成。木直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺、无变形。
28 | 软尺 | 个 |  | 23 | 2000mm。
29 | 托盘天平 | 台 |  | 25 | 1、最大称量500g，分度值0.5g。 2、秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4、冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5、电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6、油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。
30 | 金属钩码 | 套 |  | 23 | 1、产品为50g±0.5g×10只，定位装入塑料盒内。 2、材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。
31 | 体重计 | 台 |  | 12 | 0g～120kg，500g。 1、由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成，含测体高装置。 2、长度计量：量度范围700-1900mm，分度值5mm。
32 | 电子停表 | 块 |  | 50 | 教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V。外包装应采用防潮、防尘的纸盒包装。数据可精确到0.01s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、结构等功能。应符合QB/T1908-93《电子停表》中表1规定的技术要求。
33 | 温度计 | 支 |  | 100 | 玻璃制。红液，0℃～100℃。
34 | 温度计 | 支 |  | 5 | 玻璃制。水银，0℃～200℃。
35 | 体温计 | 支 |  | 50 | 1、棒式，测量范围35－42℃。 2、体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。 3、标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。 4、产品应符合国标B1588-2001《玻璃体温计》的要求。
36 | 寒暑表 | 只 |  | 3 | 1、由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。 2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）双刻度，面板标有：摄氏-50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 3、最小分度值：2℃。 4、储藏条件：-30℃～60℃。 5、外形尺寸：≥260mm×57mm×10mm±2mm。
37 | 最高温度表 | 支 |  | 1 | 1、测量范围：-16℃～+82℃，用于物理实验用最高温度表； 2、外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱。
38 | 最低温度表 | 支 |  | 1 | 1、测量范围：-52～+42℃，用于物理实验用最低温度表； 2、外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱。
39 | 条形盒测力计 | 个 |  | 100 | 5N。 1、由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、盒体外形尺寸：≥153mm×34mm×18mm。 3、最小刻度：0.1N。 4、金属表面防锈处理。
40 | 条形盒测力计 | 个 |  | 100 | 2.5N。 1、由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、盒体外形尺寸：≥153mm×34mm×18mm。 3、最小刻度：0.05N。 4、金属表面防锈处理。
41 | 条形盒测力计 | 个 |  | 100 | 1N。 1、由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2、盒体外形尺寸：≥153mm×34mm×18mm。 3、最小刻度：0.02N。 4、金属表面防锈处理。
42 | 多用电表 | 个 |  | 1 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA，10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K。
43 | 湿度计 | 个 |  | 1 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。 1、可测温度及湿度。 2、直径约135mm。 3、温度可测-30°C~50°C，湿度可测10%RH~90%RH。
44 | 指南针 | 个 |  | 50 | 1、表面材质为透明塑料。 2、衬板印有东、南、西、北等方向性标志。 3、小磁针为菱形小磁针。
45 | 肺活量计 | 台 |  | 8 | 一次性吹嘴，容积不小于5L。 1、外筒为不锈钢制，直径约150mm，高约410mm。 2、浮筒为塑料吹塑成型，外径145mm，高370mm，测面印刷毫升刻度标尺，活动自如。 3、附塑料吹嘴5个。
46 | 雨量器 | 套 |  | 3 | 1、产品主要由储水筒、测量杯、导水漏斗组成。 2、储水筒外形尺寸直径：大端110mm，高度：150mm，内底部有一固定测量杯的凸出部位。 3、测量杯外形尺寸：70mm，高度：150mm，内壁有10～50ml刻线。 4、导水漏斗锥形，外形尺寸直径：大端115mm，长度：100mm，漏斗口直径：12mm±1mm，锥形大口直径：95mm。
47 | 风杯式风速表 | 套 |  | 25 | 外形尺寸：长≥80*宽≥70*高≥205mm，手持三杯式，有直读装置。LCD及背光显示，显示屏尺寸40mm*23mm。显示数字高度：17*9mm.。主要技术指标：风速测量范围0～30m/s；风速传感器启动风速不大于0.8米/秒；风速测量精度：±(0.3±0.03×V)米/秒(V为实际风速)；可同时测量风速和风级。使用电源DC4.5V，3节7#电池。包装尺寸≥240*110*100mm。
48 | 斜面 | 个 |  | 23 | 塑料斜面板、支杆2根构成。塑料斜面板尺寸：≥300mm×100mm×10mm，一端边为斜角。板面上印有0－300mm的刻线。斜面高度调节为三档，即50mm、100mm150mm。
49 | 压簧 | 套 |  | 23 | 工作极限负荷为5N。用1.5mm的钢丝绕成，圈的外直径不小于30mm，间距不小于7mm，长度不小于70mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。
50 | 拉簧 | 套 |  | 23 | 工作极限5N。密绕，两端带钩环。用1mm的钢丝绕成，圈的外直径不小于18mm，有效圈数65圈，总长度不小于100mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。
51 | 沉浮块 | 套 |  | 23 | 1、沉浮块由三种不同体积的正方体、三个直径相同的球和一个沉浮子组成。 2、正方体的尺寸分别为：≥35mm、30mm、20mm；球直径约为23mm。 3、正方体的重量均为12.5g；球的重量分别为：6.5g、6g、2.5g。 4、浮沉子内可装重物改变其重量，可变成：浮、悬、沉等三种形式。 ▲需提供与参数相符的带CMA和CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件。(检测报告必须带二维码防伪识别）
52 | 杠杆尺及支架 | 个 |  | 23 | 产品由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型。
53 | 滑轮组及支架 | 套 |  | 23 | 产品由底座、支架、横梁、单滑轮1个、双滑轮1个构成。底座采用塑料注塑成型。
54 | 轮轴及支架 | 套 |  | 23 | 产品由轮轴、支杆、底座、挂线等组成。底座采用塑料注塑成型。
55 | 齿轮组及支架 | 套 |  | 23 | 产品由底座、立杆、大中小齿轮（各1）、手摇柄组成，全套为塑料制品。大齿轮齿数为28，中齿轮齿数21，小齿轮齿数为14。底座采用塑料注塑成型。
56 | 弹簧片 | 套 |  | 23 | 不锈钢片。
57 | 小车 | 个 |  | 45 | 塑料制品。
58 | 三球仪 | 台 |  | 5 | 由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。
59 | 太阳高度测量器 | 个 |  | 30 | 仪器由塑料制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。 1、仪器底座Φ85mm±1mm，为塑料制并装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。 2、旋转测量架上的孔与投影屏的孔应同轴，长约100mm。 3、量角器直径为100mm，刻线清晰。
60 | 风的形成实验材料 | 套 |  | 23 | 产品由透明风管、风叶、风叶支架、蜡烛组成。 1、风管应为透明塑料，直径不小于55mm±1mm，高度不低于160mm±1mm，壁厚不小于2mm。 2、风叶为塑料制，为四片叶，直径约为40mm±1mm。
61 | 组装风车材料 | 套 |  | 23 | 由底座，立杆、转轴、风叶片、等组成。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
62 | 组装水轮材料 | 套 |  | 23 | 由底座，U形支架、转轴、叶轮片、等组成。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。
63 | 太阳能的应用材料 | 套 |  | 23 | 本材料由太阳能电池板、发光二极管、小电机、风叶及蜂鸣器（小喇叭）组成。
64 | 音叉 | 只 |  | 23 | 音叉应采用碳钢制成，表面镀铬，音叉长度不小于190mm，频率256Hz，叉枝宽不小于8mm，叉枝厚不小于5mm，两支股内间距不小于8mm，需配音叉槌头，共鸣箱。
65 | 小鼓 | 个 |  | 23 | 鼓身为木制，直径不小于135mm，高度不小于80mm，双面鼓面，配塑料鼓锤2支及背带一根。
66 | 组装土电话材料 | 套 |  | 23 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
67 | 热传导实验材料 | 套 |  | 23 | 产品由塑棒1根、木棒1根、铜片1片、铁片1片、玻璃片、瓷匙、石棉布、棉花组成。
68 | 物体热涨冷缩实验材料 | 套 |  | 23 | 金属球、塑料球、实验架等，金属球及塑料球直径为15mm、实验器需带手柄，手柄长度不小于100mm，实验圆环外径不小于20mm。包装采用PVC透明塑料吸塑定位包装。
69 | 灯座及灯泡 | 个 |  | 45 | 1、由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成； 2、该产品底板（塑料）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作； 3、小灯座为螺旋式灯座与小电珠配用； 4、小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。配套小电珠为3.8V和2.5V各1支。
70 | 单刀单掷开关 | 个 |  | 45 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV。
71 | 物体导电性实验材料 | 套 |  | 23 | 1、由塑料盒、插座、发光二极管、电池盒、测试片等组成； 2、塑料盒尺寸：≥80mm×45mm×50mm，盒盖上有插座一对、发光二极管1个，电池盒置于盒底中，电池盒可装五号电池2节。 3、测试片：铜、铁、铝、塑料、木片各一片。 4、插座由磷铜片制成。 ▲需提供与参数相符的带CMA和CNAS标识的国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件。(检测报告必须带二维码防伪识别）
72 | 条形磁铁 | 套 |  | 1 | 铁氧体制作，尺寸：≥168×18×8mm，南北两极，教师演示用。
73 | 条形磁铁 | 套 |  | 23 | 铁氧体制作，尺寸不小于：≥35×9×5mm，学生分组实验用。
74 | 蹄形磁铁 | 套 |  | 1 | D-CG-LU-100，附衔铁。
75 | 蹄形磁铁 | 套 |  | 23 | 铁氧体制作，形状为马蹄形，南北两极。
76 | 磁针 | 套 |  | 23 | 1、磁针体长度为144mm，磁针两极，每一极端点磁感应强度不小于9MT； 2、有垂直翼形针体和支座两部分； 3、磁针体：具有磁性的片状针体；翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直；两翼面端斜面向下； 4、磁针体的中间铆接铜轴承套。
77 | 环形磁铁 | 套 |  | 23 | 学生用。铁氧体制作，形状为圆形。
78 | 电磁铁组装材料 | 套 |  | 23 | 组装式。材料由塑料成型的线圈骨架2个、铁芯2根、多股导线（长2m、短1m各1根）、小垫片组成。
79 | 电磁铁 | 套 |  | 1 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、联接线、桥板、骨架、小磁针（1对）、线圈。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于8mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度不小于30mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于8mm，长度不小于40mm。
80 | 手摇发电机 | 个 |  | 12 | 手摇式，透明外壳。小型发电机由齿轮、正负极接头、灯炮、手柄等组成。空载输出电压应6.0V，输出电流：0.2A。
81 | 激光笔 | 个 |  | 23 | 带红色光源，射程不小于5米。射径内无变形。配三个帽头及三个扭扣电池。笔身外径12mm，长63mm。
82 | 小孔成像装置 | 套 |  | 23 | 组装式。
83 | 平面镜及支架 | 套 |  | 23 | 组装式。
84 | 曲面镜及支架 | 套 |  | 23 | 曲面镜由底座、支杆、支架及曲面镜面组成。底座为塑料制，直径≥65mm，高≥20mm。支杆为塑料制，直径≥10mm，长≥55mm。支架为塑料制U形。曲面镜外形尺寸：≥95mm×60mm×10mm。
85 | 透镜、棱镜及支架 | 套 |  | 23 | 组装式。产品由双凸透镜、双凹透镜、等边三棱镜、镜框、立杆、底座组成。双凹凸镜直径为≥50mm，等边三棱镜尺寸为≥25mm。底座直径≥65mm，高≥20mm。支杆直径≥10mm，长≥55mm。
86 | 成像屏及支架 | 套 |  | 23 | 组装式。
87 | 昆虫观察盒 | 个 |  | 45 | 主要技术参数： 1、盒体带圆锥形，上小下大，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下； 2、带有不小于3倍的放大镜； 3、盒体放大镜直径Φ36±1mm； 4、镜片透光性能好，中心Φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象； 5、塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。
88 | 动物饲养笼 | 个 |  | 8 | 产品主要有铁笼、塑料盘组成。 1、铁笼不小于300mm×300mm×300mm。采用直径不小于1mm的铁丝或铁条围成，表面喷漆处理，上面配有挂钩。 2、塑料槽，尺寸不小于：300mm×290mm×20mm，上面配有挂钩。
89 | 塑料注射器（非医用） | 个 |  | 45 | 30ml，最小刻度2ml，筒身Φ23.5mm，针筒压到底的总长约137mm，配有针头，针头规格：1.6×30。产品为一次性。
90 | 单摆 | 个 |  | 23 | 1、由摆球、线绳组成。 2、钢球直径19mm。 3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。 4、摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。
91 | 儿童骨骼模型 | 台 |  | 8 | 本模具高42cm，男性儿童骨骼，串成人体正常直立，姿势固定在支架上，示头颅骨、脊柱、胸廊、骨盆、上肢骨、下肢骨等及关节均可活动。
92 | 儿童牙列模型 | 台 |  | 8 | 1、适用小学自然教学演示时使用。 2、模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。 3、产品采用优质复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。 4、外形尺寸为：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm，下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm。 5、附牙刷。
93 | 少年人体半身模型 | 台 |  | 1 | 少年模型，高420mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。
94 | 眼构造模型 | 台 |  | 1 | 由六倍大成人眼球模型，支架和底座组成，眼球前后极正中水平切面，展示内部结构、器官、血管、神经等。
95 | 啄木鸟仿真模型 | 件 |  | 1 | 模型应为自然大小、附于一段树干上并带底座。模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。应显示喙直坚硬，末端尖锐的特征。
96 | 猫头鹰仿真模型 | 件 |  | 1 | 模型应为自然大小，整体固定在底盘上。模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明、逼真、形象。应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。
97 | 平面政区地球仪 | 个 |  | 1 | 直径不小于320mm，比例尺1∶40000000。
98 | 平面地形地球仪 | 个 |  | 6 | 直径不小于320mm，比例尺1∶40000000。
99 | 地球构造模型 | 件 |  | 6 | 球体直径320mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。底座直径不小于210mm，模型整体高约为：450mm。
100 | 司南模型 | 个 |  | 45 | 模型由地盘及磁性勺两部分组成。地盘外壳为塑料，内嵌玻璃及方位图，方位图包括：八卦、天干、地支和二十八宿、共计二十四个方位图。
101 | 月相变化演示器 | 件 |  | 1 | 采用胶合板外箱，图面采用喷绘写真，尺寸不小于690mm×530mm×35mm，箱面绘有新月、峨眉月、上弦月、凸月、下弦月、峨眉月、新月等。
102 | 蟾蜍浸制标本 | 瓶 |  | 12 | 液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，密封良好；蟾蜍固定可靠；外壳为透明塑料盒封装。
103 | 河蚌浸制标本 | 瓶 |  | 12 | 液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，密封良好；河蚌固定可靠；外壳为透明塑料盒封装。
104 | 爬行类动物浸制标本 | 瓶 |  | 12 | 蛇或蜥蜴，液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，密封良好；蜥蜴固定可靠；外壳为透明塑料盒封装。
105 | 蛙发育顺序标本 | 瓶 |  | 12 | 液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶“O”型垫圈密封。由单细胞、尾芽期、具外腮的蝌蚪、具内腮的蝌蚪、具后腮的蝌蚪、具前肢的蝌蚪、尾缩期的蝌蚪、幼蛙。
106 | 昆虫标本 | 套 |  | 12 | 标本粘于盒底并有标签，标本分别为：蝇子、蜜蜂、土元、蟋蟀、蝗虫、金龟子。内放卫生球。
107 | 桑蚕生活史标本 | 套 |  | 12 | 标本粘于盒底并有标签，标本分别为：卵、幼虫、蚕茧、桑叶、蛹、雄蛾、雌蛾、蚕丝、丝绸。内装卫生球。
108 | 兔外形标本 | 件 |  | 12 | 1、产品为干制标本，仿真兔，毛色正常，形态自然； 2、透明塑料盒包装。
109 | 植物种子传播方式标本 | 盒 |  | 12 | 标本粘于盒底并有标签，标本分别为：动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播。
110 | 矿物标本 | 套 |  | 12 | 标本盒分为盒体和盒盖两部分构成，标本粘于盒底并有标签，标本分别为：煤、铜矿石、铝矿石、铁矿石、石英、长石。盒体为塑料成型，上盖透明。
111 | 岩石标本 | 套 |  | 12 | 标本盒为盒底和盒盖整体构造。标本粘于盒底并有标签，标本分别为玄武岩、花岗岩、大理石、石灰岩、板岩、砾岩、砂岩、石英岩、页岩等。
112 | 金属矿物标本 | 套 |  | 12 | 盒体为透明塑料注塑成型，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为黄铜矿、赤铁矿、铝土矿、锡石、黑钨矿。
113 | 土壤标本 | 套 |  | 12 | 标本盒为盒底和盒盖整体构造。标本粘于盒底并有标签，标本分别为砖红壤、红壤、黑钙土、紫色土、水稻土、黄壤。各种土均采用玻璃瓶封装。
114 | 矿物提炼物标本 | 套 |  | 12 | 标本盒分为盒体和盒盖两部分构成，上盖为透明玻璃。标本用胶水固定在表格上，标本分别为：石油、塑料、橡胶、铝矿石、铁矿石、铝、铁。
115 | 植物根尖纵切 | 片 |  | 50 | 多重染色。
116 | 木本双子叶植物茎横切 | 片 |  | 50 | 多重染色。
117 | 草本植物茎横切 | 片 |  | 50 | 多重染色。
118 | 洋葱表皮装片 | 片 |  | 50 | 多重染色。
119 | 叶片横切 | 片 |  | 50 | 多重染色。
120 | 叶片气孔装片 | 片 |  | 50 | 多重染色。
121 | 动物表皮细胞装片 | 片 |  | 50 | 多重染色。
122 | 蛙卵细胞切片 | 片 |  | 50 | 多重染色。
123 | 骨细胞切片 | 片 |  | 50 | 多重染色。
124 | 口腔粘膜细胞装片 | 片 |  | 50 | 多重染色。
125 | 人血细胞装片 | 片 |  | 50 | 多重染色。
126 | 量筒 | 个 |  | 23 | 500mL。
127 | 量杯 | 个 |  | 23 | 250mL。
128 | 甘油注射器 | 个 |  | 23 | 30mL。
129 | 试管 | 支 |  | 92 | Φ15mm×150mm。
130 | 试管 | 支 |  | 45 | Φ20mm×200mm。
131 | 烧杯 | 个 |  | 45 | 50mL。
132 | 烧杯 | 个 |  | 12 | 100mL。
133 | 烧杯 | 个 |  | 12 | 250mL。
134 | 烧杯 | 个 |  | 12 | 500mL。
135 | 烧瓶 | 个 |  | 45 | 平、长，250mL。
136 | 锥形瓶 | 个 |  | 12 | l00mL。
137 | 酒精灯 | 个 |  | 23 | 150mL（含灯芯）。
138 | 漏斗 | 个 |  | 45 | 60mm。
139 | Y形管 | 个 |  | 45 | 玻璃制品。
140 | 滴管 | 个 |  | 200 | 玻璃制品。
141 | 集气瓶 | 个 |  | 45 | 125ml。
142 | 镊子 | 个 |  | 45 | 不锈钢，长度不小于110mm。不锈钢，圆头。
143 | 试管夹 | 个 |  | 23 | 1、产品为竹制品。 2、长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。 3、试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。
144 | 石棉网 | 个 |  | 23 | 铁网及石棉，铁网尺寸不小于100mm×100mm。
145 | 燃烧匙 | 个 |  | 23 | 金属，长度不小于200mm。
146 | 药匙 | 个 |  | 23 | 1、药匙采用塑料制成。药匙的宽度约10mm，长度为120±5mm。 2、产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。
147 | 玻璃管 | 千克 |  | 2 | Φ5mm～Φ6mm。
148 | 玻璃棒 | 个 |  | 45 | Φ5mm～Φ6mm。
149 | 橡胶管 | 千克 |  | 2 | 橡胶，直径6-8mm。
150 | 橡胶塞 | 千克 |  | 2 | 橡胶制，白色。0号至9号。
151 | 试管刷 | 个 |  | 23 | 12CM小号，铁线、猪鬃绳。
152 | 烧瓶刷 | 个 |  | 23 | 铁线、猪鬃绳。
153 | 培养皿 | 个 |  | 45 | 100mm。
154 | 蒸发皿 | 个 |  | 23 | 瓷，60mm。
155 | 塑料量杯 | 个 |  | 23 | 量杯采用塑料注塑成型。半透明，圆柱形，2L。杯口外直径为120mm，杯底外直径为110mm，高225mm。最小分度值为50ml。杯口应有溢液口，并带手柄。
156 | 硫酸铝钾(明矾) | 克 |  | 500 | 试剂。
157 | 酒精 | 千克 |  | 3 | 75%。
158 | pH广范围试纸 | 本 |  | 10 | 1～14，附有标准比色卡。
159 | 小学科学一般实验材料 | 份 |  | 23 | 材料由锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线（二色各1米）、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香构成。所有材料均采用吸塑定位包装，外套纸盒。
160 | 载玻片 | 盒 |  | 50 | 尺寸不小于24mm×75mm，厚度不小于1mm。
161 | 盖玻片 | 包 |  | 100 | 尺寸不小于18mm×18mm，厚度不小于0.15mm。
162 | 测电笔 | 个 |  | 23 | 数显。
163 | 一字螺丝刀 | 个 |  | 23 | 中号。
164 | 十字螺丝刀 | 个 |  | 23 | 中号。
165 | 尖嘴钳 | 个 |  | 12 | 中号。
166 | 木工锯 | 个 |  | 23 | 小型，30cm。
167 | 钢丝钳 | 个 |  | 23 | 大号，长度不小于150mm。
168 | 手锤 | 个 |  | 1 | 中号。
169 | 活扳手 | 个 |  | 23 | 6寸。
170 | 电烙铁 | 个 |  | 2 | 60W，20W。
171 | 手电钻 | 台 |  | 1 | Φlmm～Φ10mm。
172 | 剪刀 | 个 |  | 23 | 符合JY0001－2008《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
173 | 花盆 | 个 |  | 23 | 塑料。
174 | 小刀 | 个 |  | 23 | 金属制品。
175 | 塑料桶 | 个 |  | 23 | 1、用环保材料制；无毒无味。 2、圆型，带盖，开口直径不小于150mm，高度不小于200mm，带提手。 3、产品应符合JY0001－2003《教学仪器产品一般质量要求》。
176 | 手摇铃 | 个 |  | 8 | 铜制作，直径不小于70mm壁厚2mm柄为木制。
177 | 手持筛子 | 个 |  | 23 | 塑料制。由一个塑料外框和二片塑料筛网构成。 1、塑料外框尺寸：直径≥150mm，高≥35mm。 2、筛网孔为平行四边形。 3、筛网可互换。
178 | 喷水壶 | 个 |  | 8 | 全塑料制。手压式。容积500ml；喷壶头可调整水量的大小。
179 | 吹风机 | 个 |  | 8 | 1、使用电源：220V50Hz。 2、塑料外壳，分二档调节风速。
180 | 采集捕捞工具 | 个 |  | 23 | 1、由标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪等组成。 2、标本夹：用塑料注塑制成，两块为一套，五横三竖； 3、捕虫网：网兜用人造纤维材料，网圈直径Φ不小于190mm，网深不小于250mm，底成尖形，网柄为ABS工程塑料制成，网圈用直径Φ2～2.5mm的镀锌铁丝。 4、水网：用密织纱布，网圈直径Φ不小于190mm，网柄为ABS工程塑料制成，网圈用直径Φ2～2.5mm的镀锌铁丝。 5、小铁铲用来挖掘植物地下根茎，采用钢板制成，木手柄安装牢固。 6、枝剪用于剪取树枝及修整标本，钢质。剪刀刃锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。 7、圆型，带盖，开口直径不小于150mm，高度不小于200mm，带提手。
181 | 榨汁器 | 个 |  | 23 | 1、手动，全塑料注塑成型。 2、产品由盛液盒带手柄、压杆、压盘、压杯组成。 3、盛液盒直径约80mm、深70mm，有溢液口。 4、压杯直径75mm、深33mm，底部齿条和溢液孔。