## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：和静县协比乃尔布呼村温室建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 土建工程
1.2 | 金属结构工程
1.3 | 屋面工程
1.4 | 耳房
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：和静县协比乃尔布呼村温室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
土建工程
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:具体岩土特性及土层厚度详见本工程岩土工程勘查报告 |  | m2 | 8624
2 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:具体岩土特性及土层厚度详见本工程岩土工程勘查报告 2.挖土深度:80cm |  | m3 | 6899.2
3 | ★010401008001 | 后墙 | 1.根据图纸要求分8步压实形成后用机械切土 2.切土后尺寸：顶宽2m,底宽4m，高4m（种植面以上） 3.压实度达到0.95 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范和标准 |  | m3 | 6468
4 | ★010401008002 | 山墙 | 1.根据图纸要求分8步压实形成后用机械切土 2.切土后尺寸：顶宽2m,底宽5m，高4m（种植面以上） 3.山墙顶部需根据加工好的梁架弧度做切割 4.压实度达到0.95 5.其他未尽事宜详见设计图纸及结合现场施工情况 |  | m3 | 2464
5 | ★011101003001 | 棚内道路 | 1.100mm厚C25混凝土道路 2.棚内道路6米设一个缝，分块现浇， 振捣密实，随打随抹平，每块路面长度不大于6m,留缝10宽用沥青砂填实 |  | m2 | 497
6 | 01B002 | 挖门洞 | 1.门洞高2米，宽1100 2.椭圆管支护 3.其他未尽事宜详设计图纸及相关规范和标准 |  | 个 | 7
分部小计
金属结构工程
1 | ★010603003001 | 立柱 | 1.规格:Φ65*2.75镀锌钢管 Q235 2.立柱顶部与脊拉管用专用连接件连接 3.螺栓种类:立柱底部垫砖埋入地下夯实 |  | t | 8.001
2 | ★010604001001 | 主梁架 | 1.规格:30*75*2.0mm镀锌椭圆管 Q235 2.梁架两端底部设4*4角钢，50钢管入土60与钢架焊接 3.待梁架稳定后回填夯实 |  | t | 13.545
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：和静县协比乃尔布呼村温室建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 010604001002 | 横拉管 | 1.规格:Φ25*1.5镀锌钢管 Q235 2.横拉与主梁连接，2米左右一道共5道 3.横拉与主梁用连接件牢固连接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关设计规范和标准 |  | t | 2.156
4 | 010604001003 | 脊拉管 | 1.规格:Φ40*2.5镀锌钢管 Q235 2.连接做法及大样详图纸 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关设计规范和标准 |  | t | 1.148
分部小计
屋面工程
1 | ★011001001001 | 大棚膜 | 1.10丝PO膜覆盖 |  | m2 | 6958
2 | 011001001003 | 风口膜 | 1.10丝PO膜覆盖 |  | m2 | 1491
3 | 011001001004 | 镀塑网 | 1.风口膜下面是镀塑网，防止兜水 2.镀塑网的宽度3米，长度为风口膜的长度 3.塑网用铁丝固定在梁架上 4.镀塑网下有四根2.6丝拖住铁网 |  | m2 | 1491
4 | 011001001002 | 无纺布 | 1.部位:两侧山墙包无纺布 2.（内）450g/平，花色无纺布 3.砌膜 4.（外）450g/平，花色无纺布 |  | m2 | 280
5 | 011001001007 | PE布 | 1.部位:后墙外侧和内侧及山墙内侧 2.材料:PE布 3.具体做法详见图纸 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关设计规范和标准 |  | m2 | 7273
6 | ★011001001005 | 棉被 | 1.PE布+棉芯+500g无纺布 2.标准:5斤/平米 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范说明 |  | m2 | 5409.6
7 | 011001001006 | 防虫网 | 1.防虫网规格为:1.5m宽60目。 2.防虫网用1.4铁丝捆练，绑牢固。 防虫网距离地面30cm。 3.大膜让端固定在梁架上，下端平铺用土埋，方便前风口放风 |  | m2 | 766.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：和静县协比乃尔布呼村温室建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 031008013001 | 压膜带 | 1.材质:压膜帶为熟丝渔网绳 2.压膜带每间一根@1.3m。 压膜带每边需比棚沿长1m左右，便于捆练。 3.压膜带一端与后拉结丝固定，另一端与小地锚固定。 压膜带的打结采用方便松开紧固的寿光式压膜带打结手法，不得采用死结 |  | m | 5096
9 | 010401001001 | 地锚砖 | 1.规格:140*120*60 |  | m3 | 0.63
10 | 01B001 | 卷帘机 | 1.大五轴卷帘机 2.卷杆采用40*2.75黑管。 3.棉被宽幅3m,左右自米打连接，两条棉被之间搭延10cm。 4.楠被与卷杆用2.6mm铁丝疽绕捆练，间距1米练扎一次， 长度约0.6 5.单佩棉被长度需长出50cm-60cm,卷杆内预留2圈， 6.卷帘机电机:每用2个380优伏1.5m三项电机 |  | 台 | 14
分部小计
耳房
1 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.100厚C30混凝土地面，前后左右宽出500mm作为散水 2.表面撒1：1水泥沙子随打随抹光 3.素土夯实，夯实系数大于0.9 |  | m2 | 168
2 | ★010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品门1021 |  | 樘 | 14
3 | ★010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:成品防盗窗0909 |  | 樘 | 7
4 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢结构龙骨 2.钢结构由相应资质厂家安装制作 3.暂按2t/个计算 |  | t | 14
5 | 010605002001 | 钢板屋面 | 1.复合100厚岩棉夹芯板40*60*2.5彩钢瓦红瓦，坡屋面平屋面5mm厚 |  | m2 | 134.75
6 | 010605002002 | 钢板墙板 | 1.复合100厚岩棉夹芯板40*60*2.5彩钢瓦红瓦墙面 |  | m2 | 305.69
分部小计
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：和静县协比乃尔布呼村温室建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:用于本项目所需的挖掘机、推土机、压路机等其他需要用到的机械 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：和静县协比乃尔布呼村温室建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：和静县协比乃尔布呼村温室建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：和静县协比乃尔布呼村温室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 90000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 960000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 960000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：和静县协比乃尔布呼村温室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 90000
合 计 |  |  |  | 90000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：和静县协比乃尔布呼村温室建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 水电工程 | 大棚所需水电工程，增温系统：含管线铺设、温控设备及安装调试 |  | 280000
2 | 设备 | 水泵、水肥一体化设备、网联网设备等：含设备采购、安装系统集成及调试 |  | 350000
3 | 外网工程 | 外网建设：管道及接入施工 |  | 180000
4 | 变压器1 | 变压器300KVA：含变压器采购、基础施工及并网费用 |  | 100000
5 | 变压器2 | 变压器100KVA：含变压器采购、基础施工及并网费用 |  | 50000
合 计 |  |  |  | 960000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：和静县协比乃尔布呼村温室建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13