## 1.1 封-1 封面
| 伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： | 伊宁市英也尔镇人民政府
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年 月 日

## 1.2 扉-1 扉页
| 伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 伊宁市英也尔镇人民政府 |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 | 杨燕 |  | 法定代表人 | 唐鑫
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
| （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间： | 2025年02月 日 |  | 复 核 日 期： | 2025年 月 日

## 1.3 表-1 总说明
总说明
工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | 第1页 共1页
一、控制价编制依据 1、编制办法执行水利部水总（2014）429 号文“颁发的《水利工程设 计概（估）算编制规定》的通知。 2、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知【办财务函(2019)448 号文】。 3、中华人民共和国水利部办公厅水总（2016）132 号文《水利工程营 业税改征增值税计价依据调整办法》。 4、建筑工程执行水利部水总（2002）116号文“颁发的《水利建筑工 程概算定额》、《水利建筑工程预算定额》，水利部水总（2005）389 号文 颁发《水利工程概预算补充定额》。 5、设备安装工程执行水利部水总（2002）116号文，颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》、《水利水电设备安装工程预算定额》。 6、施工机械台时费定额执行水利部水总（2002）116 号文颁发的《水 利工程施工机械台时费定额》。执行水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标办水总函〔2023)38 号文。 7、材料信息价执行：伊宁市地区2024年12月份建设工程价格信息及市场价。 8、人工费执行：伊州住建造【2023】5号《关于调整伊宁地区及州直属县建设工程定额人工费单价的通知》。 9、水泥等级执行：新建标【2017】15号《关于取消32.5等级水泥调整自治区建设工程计价依据的通知》。 二、计价部分 1.彩钢泵房室内地坪：C20 10cm厚； 2.彩钢泵房：10cm彩钢夹芯保温板，高度3米（含门窗）； 3.电缆管沟：放坡系数按1：0.3计取； 4.水肥一体系统：按一套适合本项目体量大小计取； 5.水泵安装工程：水泵型号、规格 200QJ50-80 配有30kw变频器；水井深度120m； 6.混凝土、砂浆部分：均采用商品混凝土； 三、除税市场价部分 1、水肥一体系统：20000元；（暂估价） 四、专业暂估部分。 1、智慧工地基础配置费暂不计取，结算时按实际发生签证计取。 五、暂列取金分部分项170000元。 六、以上为除税价。

## 2.1 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 备注
1 | 伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | 3250255.98
| 合计 | 3250255.98
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 3.1 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项工程量清单项目
1 | 水利建筑工程
2 | 水利安装工程
二 | 措施项目
1 | 措施项目清单
三 | 其他项目 | 170000
四 | 零星工作
| 合计 | 170000.00
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 3.2 分类分项工程量清单
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1 | 5001 | 水利建筑工程 |  |  | 1
1.1 | 500105 | 温室大棚工程 |  |  | 1
1.1.1 | AB040 | 温室大棚 | 1.名称：大棚 2.内容：含热镀锌轻钢骨架，山墙采用海荣模块钢筋混凝土浇筑，顶部覆盖采用PO15丝棚膜，含棚，含卷帘机等大棚所需机械设备。 3.其他：详情见设计图纸，按设计说明、图纸施工 | m2 | 2420
1.2 | 500101 | 给水土方开挖工程 |  |  | 1
1.2.1 | 500101004004 | 沟、槽土方开挖 | 1、名称：给水管网土方（人机比；1：9） 2、土类分级：2类土 3、断面形式及尺寸：上宽1.24 m，下宽0.7m，深1.8m | m3 | 3359.304
1.2.2 | 500101004007 | 沟、槽土方开挖 | 1、名称：给水管网土方（人机比；1：9） 2、土类分级：2类土 3、断面形式及尺寸：上宽1.123m，下宽0.61m，深1.71m | m3 | 14.8
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.2.3 | 500103001003 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：素土 2、分层厚度及碾压遍数：素土回填、夯实 | m3 | 3372.17
1.2.4 | 500103001004 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：粗砂 2、分层厚度及碾压遍数：管沟底部20cm | m3 | 405.57
1.2.5 | 500103001010 | 土方外运 | 1、名称：土方外运 2、土质及含水量：II类土 3、运距：3km | m3 | 405.57
1.3 | 500101 | 电杆、电缆沟工程 |  |  | 1
1.3.1 | 500101004008 | 沟、槽土方开挖 | 1、名称：电缆沟土方（人机配合1：9） 2、土类分级：II类土 3、断面形式及尺寸：下宽0.76m；上宽1.255 m ；高1.65m | m3 | 246.36
1.3.2 | 500101004009 | 沟、槽土方开挖 | 1、名称：电杆基础土方 2、土类分级：II类土 人机配合 1：9 3、断面形式及尺寸：1m*1m*2m | m3 | 74
1.3.3 | 500103001006 | 一般土方填筑 | 1、土质及含水量：原土 2、分层厚度及碾压遍数：原土回填、夯实 | m3 | 232.86
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.3.4 | 500109011001 | 其他混凝土 | 1、部位及类型：管沟垫层 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C20 3、厚度：80mm | m3 | 9.12
1.3.5 | 500109001005 | 其他混凝土 | 1、部位及类型：管道包封 2、抗渗、抗冻、抗磨等要求：C20 3、厚度：170mm*460mm | m3 | 8.88
1.3.6 | 500110001001 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：钢模板；80mm 长70m 2、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)：安装，拆除 3、支撑形式：钢支撑 | m2 | 24
1.4 | 500101 | 排水渠土方开挖工程 |  |  | 1
1.4.1 | 500101004006 | 沟、槽土方开挖 | 1、土类分级：2类土 2m3挖掘机（人机配合2：8） 2、断面形式及尺寸：依据图纸尺寸 3、运距：1km 4、名称：排水沟土方开挖 | m3 | 30675.01
1.5 | 500101 | 降水井工程 |  |  | 1
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.5.1 | 500107002001 | 管井 | 1、名称：管井 2、规格、型号：专用水泥管 DN600 井深8m 3、地质：砂壤土 4、孔向、孔径及孔深：向下、700mm 、8m深 | m | 88
1.5.2 | 500103005001 | 反滤料填筑 | 1、颗粒级配：滤料（砾石和砾砂） 2、分层厚度及碾压遍数：管井外100mm厚 3、填筑体相对密度：夯实 | m3 | 66
1.6 | 500114 | 沉砂池工程 |  |  | 1
1.6.1 | 500101004011 | 沟、槽土方开挖 | 1、土类分级：II类土 2、断面形式及尺寸：1.3m深1.48m宽 | m3 | 17.08512
1.6.2 | 500105006004 | 砌砖 | 1、品种、规格及强度等级：240mm墙 1.2深 1.48宽 2、砂浆强度等级及配合比：砂浆M7.5 | m3 | 10.35648
1.6.3 | 500105010002 | 砌体砂浆抹面 | 1、砂浆强度等级及配合比：1：2防水砂浆 2、抹面厚度：20mm | m2 | 48.96
1.6.4 | 500109011003 | 其他混凝土 | 1、名称：沉砂池垫层 2、规格：100mm厚 3、强度：二级配 C20 | m3 | 1.31424
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.7 | 50011401 | 检查井建筑工程 |  | 座 | 1
1.7.1 | 500109001004 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：检查井垫层 2、级配、拌制要求：C25 二级配 3、厚度：200mm | m3 | 3.88
1.7.2 | 500109011002 | 其他混凝土 | 1、名称：给水检查井-盖板 2、规格：1.4m*1.4m0.1m 3、强度：C30-含钢筋 | m3 | 1.1
1.7.3 | 500110001002 | 普通模板 | 1、类型及结构尺寸：底板混凝土；1.4m 0.1m厚 2、材料品种：钢模板 3、制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定性)：安装，拆除 4、支撑形式：钢支撑 | m2 | 8.26
1.7.4 | 500105006001 | 砌砖 | 1、品种、规格及强度等级：支墩；120mm*240mm*400mm 2、砂浆强度等级及配合比：水泥砂浆7.5m | m3 | 0.08064
1.7.5 | 500105006002 | 砌砖 | 1、品种、规格及强度等级：检查井砌体墙 24cm厚 高度：1.5 2、砂浆强度等级及配合比：水泥砂浆7.5m | m3 | 8.89
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.7.6 | 500100013020 | 球墨铸铁踏步 | 1、类型及结构尺寸：球墨铸铁踏步 | t | 0.135
1.7.7 | 500105010001 | 砌体砂浆抹面 | 1、砂浆强度等级及配合比：水泥砂浆（1：2） 2、抹面厚度：20mm | m2 | 79.128
1.7.8 | 500100014006 | 水泥砂浆M7.5 | 1、类型及结构尺寸：井内管道处填充 防水 水泥砂浆M7.5 | m3 | 0.021
1.7.9 | 500100014007 | 沥青麻油 | 1、伸缩缝：沥青麻油 2、厚度、次数：2道 | m3 | 0.014
1.7.10 | 500100013012 | 环氧煤沥青漆 | 1、部位：井外壁防腐 2、环氧煤沥青漆，2遍； | m2 | 39.564
1.7.11 | AB009 | ∅700铸铁井盖、支座 | 1、名称：直径700铸铁井盖 2、规格：包含支架 | 套 | 7
1.8 | 500105 | 彩钢泵房建筑工程 |  |  | 1
1.8.1 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1、部位及类型：彩钢泵房室内地坪 2、级配、拌制要求：二级配、C20 3、厚度：10cm | m3 | 11.4
1.8.2 | AB007 | 彩钢房-泵房 | 1、名称：彩钢板房-泵房 2、面积：20m2 长5m；宽4m；高；3m 3、规格：10cm彩钢夹芯保温板 （含门窗） | m2 | 20
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
1.8.3 | AB008 | 彩钢房-泵房 | 1、名称：彩钢板房-泵房 2、面积：40m2 长8m；宽5m；高3m 3、规格：10cm彩钢夹芯保温板 （含门窗） (含门窗） | m2 | 40
1.8.4 | AB059 | 彩钢房-发电机房 | 1、彩钢房-发电机房 2、面积：20m2 长5m；宽4m；高；3m 3、规格：10cm彩钢夹芯保温板 （含门窗） | m2 | 20
2 | 5002 | 水利安装工程 |  |  | 1
2.1 | 5003 | 降水工程 |  |  | 1
2.1.1 | AB041 | 排水管网工程 | 1.名称：排水管 2.规格：DN200 3.材质：焊接钢管、防锈漆2遍 4.施工方式：地上 5.其他：按施工图纸施工 | m | 500
2.1.2 | AB042 | 排水管网工程 | 1.名称：吸水管 2.规格：De100 3.材质：PE水管 4.施工方式：与水泵连接 5.其他：详情见设计图纸，按图施工 | m | 490
2.1.3 | AB060 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.规格：法兰、H44T-16 DN100 | 套 | 11
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.1.4 | 500201006001 | 发电机设备安装 | 1、型号、规格：发电机300KW 2、重量：2T以内 | 套 | 1
2.1.5 | 500201002002 | 水泵设备安装 | 1、型号、规格：潜水泵 5.5KW 扬程46米 20m3/h | 套 | 11
2.1.6 | 500201002003 | 水泵设备安装 | 1、型号、规格：潜水泵 3.5KW 扬程26米 20m3/h | 套 | 11
2.1.7 | 500201002004 | 水泵设备安装 | 1、型号、规格：污水泵7.5KW | 套 | 6
2.1.8 | AB061 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆YJV-4*50 | m | 700
2.1.9 | AB062 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆YJV-4*4 | m | 500
2.1.10 | AB063 | 配电箱 | 1.名称：末端-配电箱 2.规格：半周长1.5m以内 3.安装方式：明装 | 套 | 3
2.1.11 | AB064 | 配电箱 | 1.名称：总配电箱 2.规格：半周长1.5m以内 3.安装方式：明装 | 套 | 1
2.1.12 | AB065 | 水泵控制器 | 1.水泵控制器 2.安装方式：明装 | 套 | 11
2.2 | 5002008 | 给水管网 |  |  | 1
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.2.1 | AB001 | 塑料给水管网 | 1、PE100给水管 2、试验：水压试验 3、规格：De200 4、地面铺设 | m | 1924
2.2.2 | AB002 | 给水铝管 | 1.名称：给水管网 2.规格：DN90 3.材质：铝管 4.试验：水压试验 5.安装方式：地面铺设 | m | 4266
2.2.3 | AB010 | 水肥一体系统 | 1、名称：水肥一体系统 | 套 | 1
2.3 | 500201 | 水泵安装工程 |  |  | 1
2.3.1 | 500201002001 | 水泵-水轮机设备安装 | 1、型号、规格：水泵 200QJ50-80 | 套 | 1
2.3.2 | AB011 | 变频器 | 1.规格：30KW 2.辅材：包含连接线缆等辅材 | 台 | 1
2.3.3 | AB012 | 打井 钢管 | 1.名称：120m灌溉水井 2.规格：325mm钢制螺纹管 120m 3.外填充材料：水洗砂 4.井口封闭：水洗砂 | m | 120
2.4 | 5005 | 电力工程 |  |  | 1
2.4.1 | 500201021001 | 主变压器设备安装 | 1、型号、规格：S11-M-100/10 10+5%/0.4KV uD=4% 2、电压等级、容量：10KV 100KVA | 台 | 1
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.4.2 | 500201021002 | 主变压器设备安装 | 1、型号、规格：S11-M-400/10 10+5%/0.4KV uD=4% 2、电压等级、容量：10KV 400KVA | 台 | 1
2.4.3 | 500201034001 | 其他设备安装 | 1、名称：10KV环网柜 2、电压等级：10KV 3、基础规格：基础符合厂家要求（含基础） | 台 | 1
2.4.4 | AB013 | 底盘 | 1.型号、规格:DP8 2.每块质量:300kg以内 3.其他:装卸与运输 4.未详尽部分:详图纸设计 | m | 37
2.4.5 | AB014 | 卡盘 | 1.型号、规格:KP-8-3 2.每块质量:100kg以内 3.其他:装卸与运输 4.未详尽部分:详图纸设计 | 块 | 10
2.4.6 | AB015 | 基础防腐 | 1、名称:底盘、卡盘防腐 2、防腐材料:防腐漆,玻璃纤维布 | m2 | 164.5
2.4.7 | AB016 | 电杆防腐 | 1、名称:电杆防腐 2、防腐材料:防腐漆,玻璃纤维布 | m2 | 107.01
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.4.8 | AB017 | 混凝土杆组立 | 1.杆型:混凝土杆 R=190 L=12000 2.组立形式:整根式 3.撑杆状态:无撑杆 4.杆塔基础状态:无基础/ 5.地质类别:普通土 | 基 | 33
2.4.9 | AB018 | 混凝土杆组立 | 1.杆型:混凝土杆 R=190 L=10000 2.组立形式:整根式 3.撑杆状态:无撑杆 4.杆塔基础状态:无基础/ 5.地质类别:普通土 | 基 | 4
2.4.10 | AB019 | 电缆保护管沿电杆敷设 | 1.管径:R=100 2.管材材质:热镀锌 | 根 | 5
2.4.11 | AB058 | 绝缘子 | 1.名称:悬式绝缘子 2.型号、规格:FXBW-10/70 | 串 | 54
2.4.12 | AB020 | 绝缘子 | 1.名称:针式绝缘子 2.型号、规格:P-20T | 串 | 114
2.4.13 | AB021 | 10kV横担 | 1.杆塔类型:混凝土电杆 2.横担排列方式:双根-杆顶支架 II 型 3.横担材质:铁横担 | 组 | 33
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.4.14 | AB023 | 10kV横担 | 1.杆塔类型:混凝土电杆 2.横担排列方式:单根 ∠60*6*1500 3.横担材质:铁横担（含M形垫铁） | 根 | 16
2.4.15 | AB022 | 10kV横担 | 1.杆塔类型:混凝土电杆 2.横担排列方式:电缆支架 3.横担材质:铁 | 组 | 12
2.4.16 | AB024 | 10kV横担 | 1.杆塔类型:混凝土电杆 2.横担排列方式:单根 ∠60*6*1500 3.横担材质:铁横担（含M形垫铁） | 组 | 41
2.4.17 | AB025 | 拉线 | 1.名称:拉线 2.规格:GJ-50（含附件） | 套 | 16
2.4.18 | AB026 | 接地引下线 | 1.材质:BX-50 2.型号、规格:截面50mm2 BX-50 | m | 45
2.4.19 | AB027 | 接地母线 | 1.材质:扁钢 2.型号、规格:扁钢-50*50 | m | 230
2.4.20 | AB028 | 接地极 | 1.材质:钢管 2.规格:R=50 L=2500 3.土壤类别:Ⅱ类土 | 根 | 40
2.4.21 | AB030 | 相序牌 | 1、名称:杆号牌 2、规格型号:新型搪瓷 | 块 | 33
2.4.22 | AB031 | 警示牌 | 1、名称:警示牌 2、规格型号:新型搪瓷 | 块 | 33
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.4.23 | AB032 | 架空导线 | 1.电压等级:10kV 2.型号、规格:JKLGYJ-10-70/10 3.根数:1 | m | 4920
2.4.24 | AB033 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆ZR-YJV22-8.7/15-3*70 2.终端型号、规格:环网柜 | m | 70
2.4.25 | AB066 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆YJV4*16 2.终端型号、规格:预留线 | m | 380
2.4.26 | AB067 | 电缆保护管敷设 | 1.管径:SC40 2.管材材质:镀锌钢管 | m | 370
2.4.27 | AB034 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆ZR-YJV22-1-4*70 | m | 40
2.4.28 | AB035 | 电力电缆 | 1.型号、规格:电力电缆ZR-YJV22-1-4*150 | m | 80
2.4.29 | AB036 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆户外终端头 2.型号、规格:WLS-1-3/3-70 | 套 | 3
2.4.30 | AB037 | 电缆终端头 | 1.名称:电缆户内终端头 2.型号、规格:NLS-1-3/3-70 | 套 | 1
2.4.31 | AB038 | 电缆保护管敷设 | 1.管径:管沟敷设 110 2.管材材质:CPVC | m | 190
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.4.32 | AB039 | 定向垫块 | 1.名称：定向垫块 2.规格：110定向块 3.间距：2500mm | 块 | 152
2.4.33 | AB045 | 杆上配电装置 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:真空开关 3.型号、规格:ZW32-12/1250 | 台 | 1
2.4.34 | AB046 | 杆上配电装置 | 1、名称:普通避雷器 2、型号规格:HY5WS-17/50 | 台 | 4
2.4.35 | AB048 | 杆上配电装置 | 1、名称:跌落式熔断器 2、型号规格:RW11-10/200A | 台 | 2
2.4.36 | AB047 | 故障指示器 | 1、名称:故障指示器 2、型号规格:接地短路型 | 台 | 4
2.4.37 | AB049 | 附件安装 | 1.名称:绝缘并沟线夹 2.规格:JBL-50-240B | 台 | 54
2.4.38 | AB050 | 杆上配电装置 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:接地环 3.型号、规格:BYD-1 | 台 | 4
2.4.39 | AB051 | 低压成套配电柜 | 1.名称:进线柜 GGD | 台 | 2
2.4.40 | AB052 | 低压成套配电柜 | 1.名称:出线柜 GGD | 台 | 2
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [6 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注
2.4.41 | AB053 | 低压成套配电柜 | 1.名称:低压配电柜 2.型号、规格:补偿 GGD | 台 | 2
2.4.42 | AB054 | 杆上变配电系统调试 | 1、名称:送配电系统调试（断路器） 2、电压等级:10kV | 系统 | 2
2.4.43 | AB055 | 杆上变配电系统调试 | 1、名称:送配电系统调试（变压器） 2、电压等级:10kV | 系统 | 2
2.4.44 | AB056 | 杆上变配电系统调试 | 1、名称:送配电系统调试（环网箱） 2、电压等级:10kV | 系统 | 2
2.4.45 | AB057 | 独立接地装置调试 | 1、名称:变压器、环网箱（设备接地） | 系统 | 3
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 3.3 其他项目清单
其他项目清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 预留金 | 170000.00
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 3.4 零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 备注
一 | 人工
1.1
1.2
人工小计
二 | 材料
2.1
2.2
材料小计
三 | 施工机械
3.1
3.2
施工机械小计
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 3.5 工程单价费（税）率汇总表（新）
工程单价费（税）率汇总表（新）
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率(%) |  |  | 备注
|  | 施工管理费 | 利润 | 税金
一 | 建筑工程
| 土方工程 | 11.9 | 7 | 9
| 石方工程 | 16.4 | 7 | 9
| 砂石备料工程（自采） | 5.5 | 7 | 9
| 模板工程 | 13.9 | 7 | 9
| 混凝土浇筑工程 | 14.9 | 7 | 9
| 钢筋制安工程 | 12.9 | 7 | 9
| 钻孔灌浆工程 | 17.15 | 7 | 9
| 锚固工程 | 17.15 | 7 | 9
| 疏浚工程 | 14.15 | 7 | 9
| 掘进机施工隧洞工程(1) | 7 | 7 | 9
| 掘进机施工隧洞工程(2) | 11.25 | 7 | 9
| 其他工程 | 15.15 | 7 | 9
不取费
独立费
二 | 安装工程
| 机电、金属结构及安装工程 | 78.6 | 7 | 9
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 3.6 材料暂估价表
材料暂估价表
合同编号： 工程名称：伊宁市英也尔镇六七段村杏花谷林下经济产业建设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | ZBCL091 | 水肥一体系统 |  | 套 |  | 20000.00
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】