总说明

一、控制价编制依据 1、编制办法执行水利部水总（2014）429 号文“颁发的《水利工程设 计概（估）算编制规定》的通知。 2、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知【办财务函(2019)448 号文】。 3、中华人民共和国水利部办公厅水总（2016）132 号文《水利工程营 业税改征增值税计价依据调整办法》。 4、建筑工程执行水利部水总（2002）116号文“颁发的《水利建筑工 程概算定额》、《水利建筑工程预算定额》，水利部水总（2005）389 号文 颁发《水利工程概预算补充定额》。 5、设备安装工程执行水利部水总（2002）116号文，颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》、《水利水电设备安装工程预算定额》。 6、施工机械台时费定额执行水利部水总（2002）116 号文颁发的《水 利工程施工机械台时费定额》。执行水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标办水总函〔2023)38 号文。 7、材料信息价执行：伊宁市地区2024年12月份建设工程价格信息及市场价。 8、人工费执行：伊州住建造【2023】5号《关于调整伊宁地区及州直属县建设工程定额人工费单价的通知》。 9、水泥等级执行：新建标【2017】15号《关于取消32.5等级水泥调整自治区建设工程计价依据的通知》。 二、计价部分 - 彩钢泵房室内地坪：C20 10cm厚； - 彩钢泵房：10cm彩钢夹芯保温板，高度3米（含门窗）； - 电缆管沟：放坡系数按1：0.3计取； - 4.水肥一体系统：按一套适合本项目体量大小计取； - 5.水泵安装工程：水泵型号、规格 200QJ50-80 配有30kw变频器；水井深度120m； - 6.混凝土、砂浆部分：均采用商品混凝土； - 除税市场价部分 - 1、水肥一体系统：20000元；（暂估价） - 四、专业暂估部分。 1、智慧工地基础配置费暂不计取，结算时按实际发生签证计取。 - 暂列取金分部分项170000元。 - 以上为除税价。