## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：塔城市也门勒乡四工村基础设施建设项目（电力工程） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 箱变
1.2 | 电缆
1.3 | T接头
1.4 | 永磁断路器2套
1.5 | 架空线路
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：塔城市也门勒乡四工村基础设施建设项目（电力工程） |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
箱变
1 | 040801003001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.型号:500kVA箱变 |  | 台 | 1
2 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.型号:500kVA箱变 |  | 系统 | 1
3 | 040806001001 | 接地极 | 1.规格:6.3×63×2500mm |  | 根 | 4
4 | 040806002001 | 接地母线 | 1.材质:50*5扁铁 |  | m | 75
5 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:组 |  | 组 | 1
分部小计
电缆
1 | 040803001001 | 电缆 | 1.型号:ZC-YJLV22-8.7/15-3*150型电缆 |  | m | 50
2 | 040803007001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:铺沙盖砖 |  | m | 50
3 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:pvc150管 |  | m | 50
4 | 040807004001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 |  | 根 | 1
5 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称:干包式电力电缆终端头制作 |  | 个 | 6
分部小计
T接头
1 | 040802002001 | 横担组装 | 1.名称:1500*63双横担 |  | 组 | 1
2 | 040801028005 | U型抱箍U18-220 | 1.名称:U型抱箍U18-220 |  | 个 | 1
3 | 040802002002 | 针式绝缘子 | 1.名称:针式绝缘子FP-15 |  | 个 | 3
4 | 040802002003 | 耐张绝缘子 | 1.名称:耐张绝缘子 |  | 组 | 3
5 | 040802002004 | 并沟线夹 | 1.名称:并沟线夹50-240 |  | 个 | 3
6 | 040802002005 | XGQ-J-2故障指示灯、FDL-50/240接地挂环 | 1.名称:XGQ-J-2故障指示灯、FDL-50/240接地挂环 |  | 组 | 3
分部小计
永磁断路器2套
1 | 040802001001 | 电杆组立 | 1.名称:预应力水泥杆 |  | 根 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：塔城市也门勒乡四工村基础设施建设项目（电力工程） |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12米
2 | 040802001002 | 底盘 | 1.名称:底盘 |  | 块 | 4
3 | 040802001003 | 卡盘 | 1.名称:卡盘安装 单块重量(kg) ≤200 |  | 块 | 4
4 | 040802001004 | 拉盘 | 1.名称:拉线盘安装 单块重量(kg) ≤200 |  | 块 | 2
5 | 040802002006 | 并沟线夹 | 1.名称:并沟线夹50-240 |  | 个 | 24
6 | 040802002007 | FDL-50/240接地挂环 | 1.名称:DL-50/240接地挂环 |  | 组 | 6
7 | 040801022001 | 真空断路器 | 1.型号:ZW32F-12G/630-25 |  | 台 | 2
8 | 040801018001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 |  | 组 | 4
9 | 040802002008 | 针式绝缘子 | 1.名称:支柱绝缘子 R12.5/ET125N |  | 个 | 12
10 | 040801028002 | 设备线夹 | 1.名称:设备线夹 2.型号:SLG-2B |  | 个 | 48
11 | 040801028001 | 接线端子 | 1.名称:接线端子 导线截面70mm2 |  | 个 | 12
12 | 040802002009 | 断路器支架(含抱箍) | 1.名称:断路器支架(含抱箍) 2.规格:[100×48×5.3×3000 |  | 组 | 2
13 | 040802002010 | 避雷器横担HD7-2300 | 1.名称:避雷器横担HD7-2300 |  | 组 | 4
14 | 040802002011 | 引线横担HD7-2300 | 1.名称:引线横担HD7-2300 |  | 组 | 4
15 | 040801028003 | U型抱箍U18-220 | 1.名称:U型抱箍U18-220 |  | 个 | 8
16 | 040802002012 | 拉线 | 1.名称:拉线(全套) |  | 组 | 2
17 | 040802003001 | 接地引下线 | 1.名称:接地引下线 2.型号:JKLYJ-70 |  | km | 0.04
18 | 040802003002 | 导线架设 | 1.名称:绝缘导线 2.型号:JKLYJ-70 |  | km | 0.18
19 | 040806001002 | 接地极 | 1.规格:6.3×63×1500mm |  | 根 | 8
20 | 040806002002 | 接地母线 | 1.材质:50*5扁铁 |  | m | 50
21 | 040807003002 | 接地装置调试 | 1.名称:组 |  | 组 | 2
22 | 040801007001 | 杆上控制箱 | 1.名称:杆上控制箱 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：塔城市也门勒乡四工村基础设施建设项目（电力工程） |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:PVC管100 |  | m | 10
24 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:PVC管50 |  | m | 16
分部小计
架空线路
1 | 040802001005 | 电杆组立 | 1.名称:预应力水泥杆12米 |  | 根 | 12
2 | 040802001008 | 底盘 | 1.名称:底盘 |  | 块 | 12
3 | 040802001009 | 卡盘 | 1.名称:卡盘安装 单块重量(kg) ≤200 |  | 块 | 12
4 | 040801017001 | 跌落式熔断器 | 1.名称: 跌落式熔断器 |  | 组 | 1
5 | 040802002014 | 引线横担HD7-2300 | 1.名称:引线横担HD7-2300 |  | 组 | 12
6 | 040802002013 | 针式绝缘子 | 1.名称:支柱绝缘子 R12.5/ET125N |  | 个 | 24
7 | 040802002015 | 顶杆绝缘子 | 1.名称:顶杆绝缘子 |  | 个 | 12
8 | 040801028004 | U型抱箍U18-220 | 1.名称:U型抱箍U18-220 |  | 个 | 12
9 | 040802003003 | 导线架设 | 1.名称:绝缘导线 2.型号:JKLYJ-70 |  | km | 2.1
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：塔城市也门勒乡四工村基础设施建设项目（电力工程） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工
2 | 041109001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.43
3 | 041109001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.58
4 | 041109001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
7 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
9 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.11
10 | X041109010001 | 检验试验费
11 | X041109010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X041109010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.08
13 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：塔城市也门勒乡四工村基础设施建设项目（电力工程） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
费】功能界面)
14 | 04B990 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2.76
15 | 04B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：塔城市也门勒乡四工村基础设施建设项目（电力工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：塔城市也门勒乡四工村基础设施建设项目（电力工程） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 5.87
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.65
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 3.14
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.42
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 2.17
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13