额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升

建设项目招标控制价编制说明

一、工程概况：

本工程为额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目，建设地点额敏县也木勒牧场托布塔勒村。建设规模及内容：安装DN160PE管道0.535km，DN110PE管道0.795km，DN90PE管道0.632km，DN75PE管道0.482km,DN63PE管道0.356km，DN50PE管道1.888km，检查井54座，排水井1座集中水表井1座。拆除恢复现有沥青及花砖路面及其他配套附属设施。

等，具体详图纸设计。

二、编制范围

本报告编制范围为新疆原创城市设计研究（院）有限公司设计的额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目施工图中全部内容。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013）及解释。

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

3、业主提供的“额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目”施工图中全部内容及立项批复（额农领办字[2025]19号）。

4、拟定的招标文件、招标工程量清单及有关计价的要求及答疑。

5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料等。

6、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

7、其他有关文件、资料。

四、计价依据

1、定额依据：依据现行《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013）及所附工程量计算规则和相关解释。

2、费用定额依据：塔城地区住房和城乡建设局发布（塔地住建发[2016]57号）《关于建筑业营业税改增值税调整塔城地区建设工程计价依据的实施意见》附件1建设工程费用调整表。

3、单位估价表依据：2020版《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》、2022年《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》及所附工程量计算规则和相关解释。

4、材料费调差：额敏住房和城乡建设局发布《关于额敏（县）2025年1月份建设工程价格信息的通知》及附件二调整(材料价格为综合信息价)未发布息价的材料价格按市场价计入。

5、税金调整执行塔地住建发【2019】71号，税率为9%。

6、本工程记取3％的材料风险，文件依据《关于建筑材料价格风险费用计取的指导意见》（新建标[2008]4号）。

7、本工程计入暂列金93000元。

8、本工程未计入材料暂估价。

9、本工程计入专业暂估价50000元（接口费暂按50000元计入）。

（注:结算审核以竣工图及建设单位确认的实际工程量为准）

宏泰项目管理有限公司塔城分公司

2025年3月9日