## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 040502003007 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN400*160*160，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
2 | 040502003008 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN50，PN=1.0MPa |  | 个 | 36
3 | 040502003003 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN50*50*110，PN=1.0MPa |  | 个 | 5
4 | 040502003009 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN50*63*63，PN=1.0MPa |  | 个 | 3
5 | 040502003011 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN50*75*75，PN=1.0MPa |  | 个 | 5
6 | 040502003010 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN50*90*90，PN=1.0MPa |  | 个 | 6
7 | 040502003026 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN63，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
8 | 040502003004 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN63*160*160，PN=1.0MPa |  | 个 | 4
9 | 040502003027 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN75，PN=1.0MPa |  | 个 | 2
10 | 040502015001 | 过滤器 | 1.规格:钢制法兰Y过滤器 2.型号:DN150，PN=1.6MPa |  | 组 | 1
11 | 040502005003 | 钢制法兰限位伸缩节 | 1.种类:钢制法兰限位伸缩节DN65 2.材质及规格:PN=1.6MPa |  | 个 | 2
12 | 040502005013 | 钢制法兰限位伸缩节 | 1.种类:钢制法兰限位伸缩节DN80 2.材质及规格:PN=1.6MPa |  | 个 | 2
13 | 040502005002 | 钢制法兰限位伸缩节 | 1.种类:钢制法兰限位伸缩节DN100 2.材质及规格: |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
PN=1.6MPa
14 | 040502005001 | 钢制法兰限位伸缩节 | 1.种类:钢制法兰限位伸缩节DN150 2.材质及规格:PN=1.6MPa |  | 个 | 2
15 | 040502005004 | 钢制法兰先导式减压阀 | 1.种类:钢制法兰先导式减压阀DN150,PN=1.6Mpa 详图纸设计 |  | 个 | 1
16 | 030601002001 | 压力表 | 1.种类:压力表,PN=1.6Mpa 详图纸设计 |  | 台 | 2
17 | 040502005005 | 钢制法兰止回阀 | 1.种类:钢制法兰止回阀DN150,PN=1.6Mpa |  | 个 | 1
18 | 040502009001 | 钢制法兰物联网水表 | 1.规格:钢制法兰物联网水表DN150,PN=1.6Mpa 详图纸设计 |  | 个 | 1
19 | 040502006001 | 钢制法兰盘 | 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰盘DN100,PN=1.6Mpa |  | 个 | 4
20 | 040502006002 | 钢制法兰盘 | 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰盘DN150,PN=1.6Mpa |  | 个 | 12
21 | 040502006003 | 钢制法兰盘 | 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰盘DN65,PN=1.6Mpa |  | 个 | 6
22 | 040502006004 | 钢制法兰盘 | 1.材质、规格、结构形式:钢制法兰盘DN80,PN=1.6Mpa |  | 个 | 4
23 | 040502005011 | 丝接锁闭球阀 | 1.种类:丝接锁闭球阀DN20 2.材质及规格:PN=1.6MPa |  | 个 | 130
24 | 040502005006 | 钢制丝接球阀 | 1.种类:钢制丝接球阀DN40 2.材质及规格:PN=1.6MPa |  | 个 | 62
25 | 040502005007 | 钢制丝接球阀 | 1.种类:钢制丝接球阀DN50 2.材质及规格:PN=1.6MPa |  | 个 | 3
26 | 040502003012 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热 |  | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
熔管堵DN50，PN=1.0MPa
27 | 040502005008 | 法兰蝶阀 | 1.种类:法兰蝶阀DN100,PN=1.6MPa 2.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 2
28 | 040502005009 | 法兰蝶阀 | 1.种类:法兰蝶阀DN150,PN=1.6MPa 2.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 3
29 | 040502005010 | 法兰蝶阀 | 1.种类:法兰蝶阀DN65,PN=1.6MPa 2.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 2
30 | 040502005014 | 法兰蝶阀 | 1.种类:法兰蝶阀DN80,PN=1.6MPa 2.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 2
31 | 040502005012 | 阀门 | 1.种类:复合式进排气阀组,PN=1.6Mpa,每套含0.5米DN63HDPE管及DN50球阀、进排气阀各1只，详图纸设计 |  | 个 | 1
32 | 040502004001 | 分水器 | 1.材质及规格:HDPE电热熔分水器DN50，PN=1.6Mpa，每套含DN40球阀及配件 详图纸设计 |  | 个 | 48
33 | 040501004006 | 给水聚乙烯PE100管 | 1.材质及规格:聚乙烯PE100管DN160，PN1.0MPa（国标知名产品） 2.连接形式:电热熔 3.管道检验及试验。 |  | m | 530
34 | 040501004005 | 给水聚乙烯PE100管 | 1.材质及规格:聚乙烯PE100管DN110，PN1.0MPa（国标知名产品） 2.连接形式:电热熔 3.管道检验及试验。 |  | m | 795
35 | 040501004004 | 给水聚乙烯PE100管 | 1.材质及规格:聚乙烯PE100管DN90，PN1.0MPa （国标知名产品） 2.连接形式:电热熔 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 632
36 | 040501004003 | 给水聚乙烯PE100管 | 1.材质及规格:聚乙烯 |  | m | 482
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
PE100管DN75，PN1.0MPa（国标知名产品） 2.连接形式:电热熔 3.管道检验及试验。
37 | 040501004002 | 给水聚乙烯PE100管 | 1.材质及规格:聚乙烯PE100管DN63，PN1.0MPa（国标知名产品） 2.连接形式:电热熔 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 356
38 | 040501004001 | 给水聚乙烯PE100管 | 1.材质及规格:聚乙烯PE100管DN50，PN1.0MPa（国标知名产品） 2.连接形式:电热熔 3.管道检验及试验。 |  | m | 1888
39 | 040502003018 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔变径DN110*160，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
40 | 040502003019 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔变径DN50*110，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
41 | 040502003021 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔变径DN50*63，PN=1.0MPa |  | 个 | 3
42 | 040502003022 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔变径DN50*75，PN=1.0MPa |  | 个 | 3
43 | 040502003023 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔变径DN50*90，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
44 | 040502003028 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔变径DN63*75，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
45 | 040502003029 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔变径DN63*90，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
46 | 040502003030 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔变径DN75*110，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
47 | 040502003031 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
熔变径DN75*90，PN=1.0MPa
48 | 040502003032 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔变径DN90*110，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
49 | 040502003033 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔弯头DN160，PN=1.0MPa |  | 个 | 2
50 | 040502003034 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔弯头DN50，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
51 | 040502003035 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔弯头DN63，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
52 | 040502003037 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN110，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
53 | 040502003036 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN110*160*160，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
54 | 040502003038 | 塑料管管件 | 1.种类:HDPE成品电热熔三通DN160，PN=1.0MPa |  | 个 | 2
55 | 030901014001 | 消防水鹤 | 1.压力等级:消防水鹤DN100，参见图集13S201，43页 |  | 台 | 2
56 | 040504002001 | 现浇消防水鹤井 | 1、现浇消防水鹤井。2.尺寸：长*宽*高=2*3*2.2米，参见图集13S201，43页 |  | 座 | 2
57 | 040504002002 | 现浇钢筋混凝土水表井 | 1、现浇钢筋混凝土水表井。2.尺寸：长*宽*高=4.5*3.5*2.3米，参见新22R1-2-6，J10（2），详图纸设计 |  | 座 | 1
58 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、砌筑排气井，内径1.2m，参见图集22S2-Q1，详图纸设计 |  | 座 | 1
59 | 040504002003 | 一体化预制装配式钢筋混凝土井 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土井 2.尺寸：长*宽*高=1.6*2.0*1.8米，，参 |  | 座 | 54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
见新22R1-2-6，J2（2），详图纸设计 3.井盖、井圈材质及规格:采用DN400型直径700mm球墨铸铁防盗双层保温井盖（井盖承载＞40t）及盖座
60 | 040501012001 | 顶管 | 1.顶管工作方式:钢筋混凝土套管 2.管道材质及规格:DN600（φ700*50mm） 3.包含所有材料及施工等全部内容 |  | m | 15
分部小计
措施项目
1 | 041103001001 | 施工护栏 | 1.护栏类型:纤维布施工护栏(高2.5m) 纤维布施工围挡 |  | m | 6928
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 041109001005 | 安全文明施工
2 | 041109001006 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.43
3 | 041109001007 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 041109001008 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 041109003002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
7 | 041109004002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 041109007002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
9 | X041109008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.11
10 | X041109010004 | 检验试验费
11 | X041109010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X041109010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.08
13 | X041109012002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
14 | 04B002 | 施工因素增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2.76
15 | 04B991002001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 93000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 50000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 50000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 93000
合 计 |  |  |  | 93000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：市政管网工程 |  |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 接口费 | 接口费暂按50000元计入 |  | 50000 |  |  |  | 结算以实际发生为准
合 计 |  |  |  | 50000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：市政管网工程 |  | 标段：额敏县也木勒牧场托布塔勒村安全饮水巩固提升建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 5.87
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.65
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 3.14
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.42
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 2.17
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13