## 博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属设施建设项目、博斯坦镇博孜尤勒
博斯坦镇吉格代村机电井及配套附属设施建设项目、博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及配套附属设施更新项目
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 | 备注
1 | 水泵 | 1.流量：125立方米 / 小时；2.扬程：48 米；3.吸入口径：5寸；4.排出口径：5寸；5.功率：25kw； | 3 | 台 |  |  | 含税费、含运费、安装费等全部费用 | 含税、运输、安装
2 | 水泵 | 1.流量：160 立方米 / 小时；2.扬程：40米；3.吸入口径：5寸；4.排出口径：5寸；5.功率：30kw； | 11 | 台 |  |  |  | 含税、运输、安装
3 | 水泵 | 1.流量：160 立方米 / 小时；2.扬程：40米；3.吸入口径：5寸；4.排出口径：5寸；5.功率：37kw； | 6 | 台 |  |  |  | 含税、运输、安装
4 | 水泵 | 1.流量：80立方米 / 小时；2.扬程：60米；3.吸入口径：4寸；4.排出口径：4寸；5.功率：22kw； | 1 | 台 |  |  |  | 含税、运输、安装
5 | 水泵 | 1.流量：80立方米 / 小时；2.扬程：40米；3.吸入口径：4寸；4.排出口径：4寸；5.功率：15kw； | 1 | 台 |  |  |  | 含税、运输、安装
6 | 水泵 | 1.流量：200立方米 / 小时；2.扬程：40米；3.吸入口径：6寸；4.排出口径：6寸；5.功率：37kw； | 3 | 台 |  |  |  | 含税、运输、安装
7 | 水泵 | 1.流量：160立方米 / 小时；2.扬程：40米；3.吸入口径：5寸；4.排出口径：5寸；5.功率：30kw； | 1 | 台 |  |  |  | 含税、运输、安装
8 | 水泵 | 1.流量：100立方米 / 小时；2.扬程：40米；3.吸入口径：4寸；4.排出口径：4寸；5.功率：18.5kw； | 1 | 台 |  |  |  | 含税、运输、安装
9 | 水泵 | 1.流量：80立方米 / 小时；2.扬程：40米；3.吸入口径：4寸；4.排出口径：4寸；5.功率：15kw； | 1 | 台 |  |  |  | 含税、运输、安装
10 | 水泵 | 1.流量：200立方米 / 小时；2.扬程：20米；3.吸入口径：6寸；4.排出口径：6寸；5.功率：22kw； | 41 | 台 |  |  |  | 含税、运输、安装
11 | 水泵 | 1.流量：140立方米 / 小时；2.扬程：20米；3.吸入口径：5寸；4.排出口径：5寸；5.功率：13kw； | 6 | 台 |  |  |  | 含税、运输、安装
12 | 电缆 | 1.规格：YJV3*16+1；2.含电缆布放 | 3715 | 米 |  |  |  | 含税、运输、安装
13 | 电缆 | 1.规格：YJV3*10+1；2.含电缆布放 | 3000 | 米 |  |  |  | 含税、运输、安装
14 | 水泵管 | 1：6寸铸铁水泵管；2.厚度3mm；3.单节3米（包含布放）； | 662 | 根 |  |  |  | 含税、运输、安装
15 | 水泵管 | 1：5寸铸铁水泵管；2.厚度3mm；3.单节3米（包含布放）； | 392 | 根 |  |  | 含税费、含运费、安装费等全部费用 | 含税、运输、安装
16 | 水泵管 | 1：4寸铸铁水泵管；2.厚度3mm；3.单节3米（包含布放）； | 57 | 根 |  |  | 含税费、含运费、安装费等全部费用 | 含税、运输、安装
17 | 变压器 | 80KVA干式变压器，（包含变压器安装，电杆安装、固定、配件安装） | 1 | 座 |  |  | 含税费、含运费、安装费等全部费用 | 含税、运输、安装
18 | 变压器 | 80KVA干式变压器，（包含安装，固定、拆除原变压器） | 8 | 座 |  |  | 含税费、含运费、安装费等全部费用 | 含税、运输、安装
19 | 井房 | 新建15平方砖混井房（包含库房内装修，电器安装工程） | 9 | 座 |  |  | 含税费、含运费、安装费等全部费用 | 含税、运输、安装
20 | 井房 | 成品15平方井房（包含库房内装修，电器安装工程） | 3 | 座 |  |  |  | 含税、运输、安装
合计： | [6 empty] | 含税费、含运费、安装费等全部费用