- 沙湾市人民医院改造项目工程量清单编制说明

- 一、工程概况

沙湾市人民医院改造项目，本项目为沙湾市人民医院综合病房楼一层、二层室内改造，远程诊断中心改造，紧急医疗救援（120）指挥中心改造，室外维修等。

- 编制范围：

- 本报告编制范围为业主提供的工程量清单的内容。

三、清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及解释。

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

3、业主提供的本工程的工程量清单。

4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

6、其他有关文件、资料。

四、组价依据：

可参考2020版《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》。

五、风险、基准价格及其他：

1、本工程风险波动系数按±3%考虑，文件依据《关于建筑材料价格风险费用计取的指导意见》（新建标[2008]4号）。

2、材料基准价格执行沙湾市住房和城乡建设局发布的《沙湾市2024年5月份建设工程综合价格信息编制说明》及附件一调整。

3、除税暂列金：50000元。

4、除税材料暂估价：墙地砖、木门、灯具、坐便器等，详见各单位工程的“材料（工程设备）暂估单价及调整表”。

5、除税专业工程暂估价：无。

6、计日工：无。

7、总承包服务费：无。

8、智慧工地基础配置费：无。

六、施工现场及交通运输情况，以投标人现场踏勘为准。

七、投标人应根据2018年住建部令第37号、建办质[2018]31号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，补充完善危大工程清单并合理组价。

八、《总价措施项目清单与计价表》中的“环境保护费、文明施工费、安全防护费、智慧工地基础配置费”为不可竞争性费用。其他措施费用，投标人报价时可根据本企业的自身情况、结合项目特点及施工组织设计等合理列项、合理组价。

九、工程量清单中项目特征及工作内容所述为该清单项的主要内容，如叙述不到位，投标人报价时应按照施工图纸、答疑及变更、施工组织设计及有关施工规范等完成该项目全部内容进行组价。