## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目-门诊部 |  | 标段：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目-门诊部 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 03B012 | 机械格栅 | 1.名称:机械格栅清洗及维护保养 2.说明:人工高压水枪冲洗及除锈，加注润滑剂 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求，因现场情况较为复杂，需结合现场实际情况进行报价，并满足业主使用要求 |  | 项 | 1
2 | 030109012004 | 提升泵 | 1.名称:一体化污水处理设备进水提升泵 2.规格:Q=10m³/h，扬程：15米，功率：1.5kw 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 2
3 | 030503003002 | 控制器 | 1.名称:液位浮球开关 2.类别:调节池内部使用，线长 5 米，高开低关 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 2
4 | 03B011 | 密集型风机 | 1.说明:维护保养 ，更换废旧管路20米， 更换电线 40 米，加注专用机油 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求，因现场情况较为复杂，需结合现场实际情况进行报价，并满足业主使用要求 |  | 台 | 2
5 | 03B013 | 生化池填料更换 | 1.名称:接触氧化池配套组合填料 φ150，设备内部人工安装，包含填料支架 2.填料支架:#100国标槽钢 40米，组合件，环氧沥青漆防腐，#12 螺纹钢140 米 3.备注:其它未说明事 |  | m3 | 800
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目-门诊部 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
宜详见设计图纸及相关规范要求
6 | 031003007002 | 布水器 | 1.材质:PVC 材质，DN50组合件，国标，穿孔气动搅拌，设备内部人工安装 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 1
7 | 040602013002 | 曝气器 | 1.类型:微孔曝气盘 2.材质:φ215 微孔，ABS 材质，设备底部人工安装 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 720
8 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:曝气管路系统 2.材质、规格:PVC管 DN50 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 160
9 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:曝气管路系统 2.材质、规格:PVC管 DN80 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 30
10 | 030109012005 | 污泥回流泵 | 1.名称:污泥回流泵 2.规格:Q=15m³/h 扬程：15 米，功率：1.5kw 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1
11 | 080902007002 | 流量计 | 1.名称:转子流量计 2.规格:0-30m³/h 3.类型:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1
12 | 040602043002 | 二氧化氯消毒设备 | 1.类型:二氧化氯消毒设备 2.规格、型号:PE 材质 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目-门诊部 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
容积：500L 包含：超静音搅拌机 计量泵 40L，设备间内部人工安装，配套负压表 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
13 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:消毒加药管路系统 2.材质、规格:PVC管 DN20 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 80
14 | 031008003002 | 控制柜 | 1.名称:PLC柜 2.型号、规格:全自动运行控制，带触摸屏，柜体材质：碳钢喷塑，规格尺寸：800*600*200 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1
15 | 030703005003 | 塑料阀门 | 1.名称:球阀 2.规格:PVC DN50 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 40
16 | 030703005004 | 塑料阀门 | 1.名称:球阀 2.规格:PVC DN20 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 20
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV 3*2.5 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 150
18 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV 2*2.5 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 100
19 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称:排水管道 2.材质、规格:PVC 材 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目-门诊部 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
质 DN75,，做保温，污水站现场人工安装 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
20 | 03B015 | 门诊楼-原菌床拆除 | 1.说明:设备内部人工拆除，施工时需用鼓风机送风，拆除组合填料φ150*3 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求，因现场情况较为复杂，需结合现场实际情况进行报价，并满足业主使用要求 |  | 项 | 1
21 | 03B016 | 原曝气系统拆除 | 1.说明:设备内部人工拆 除，施工时需用鼓风机送 风 曝气器 马鞍座 曝气管路DN63(PVC材质 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求，因现场情况较为复杂，需结合现场实际情况进行报价，并满足业主使用要求 |  | 套 | 680
22 | 03B022 | 消毒粉投加设备 | 1.说明:设备间内部二氧化氯发生器（1.5*800*1.6）人工拆除。 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求，因现场情况较为复杂，需结合现场实际情况进行报价，并满足业主使用要求 |  | 台 | 1
23 | 03B023 | 电控柜 | 1.说明:设备间内部电控柜（1.2*0.5*0.4）人工拆除 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求，因现场情况较为复杂，需结合现场实际情况进行报价，并满足业主使用要求 |  | 台 | 1
2 | 03B019 | 污泥清 | 1.说明:生化池底部、 |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目-门诊部 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 |  | 运 | 沉淀池、清水 池沉淀污泥消毒（杀灭病菌， 防止二次感染），人工清理， 高压水枪冲洗，用吸污车进行清运，运至危废处理中心处理，运距30公里。 2.备注:符合环保部门相关要求，其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求，因现场情况较为复杂，需结合现场实际情况进行报价，并满足业主使用要求 |  | 3
25 | 03B020 | 设备清洗保养 | 1.说明:设备主体内部高压水枪冲洗，人工打磨除锈，环氧沥青漆防腐涂层三遍，设备尺寸15m*3m*3m 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求，因现场情况较为复杂，需结合现场实际情况进行报价，并满足业主使用要求 |  | 台 | 3
26 | 03B021 | 原设备人孔盖切割恢复 | 1.说明:人工切割锯现场切割，人工 打磨除锈，做防腐，刷油漆 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求，因现场情况较为复杂，需结合现场实际情况进行报价，并满足业主使用要求 |  | 个 | 18
分部小计
措施项目
1 | 011706002002 | 排水、降水 |  |  | 昼夜 | 12
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目-门诊部 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991002001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目-门诊部 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目-门诊部 |  | 标段：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目-门诊部 |  | 标段：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目-门诊部 |  | 标段：乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）污水处理站改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13