工程量清单总说明

工程名称：某单位20、21号楼水、电、暖及周边设施改造项目（一标段）

一、工程概况 本工程某单位20、21号楼水、电、暖及周边设施改造项目（一标段）；包含：20#、21#建筑室内外拆除、改造加固及装饰装修、电气设备安装工程、消防火灾报警工程、弱电智能化工程、给排水工程、采暖工程、通风空调工程、室外配套附属等。建筑面积：20#建筑：865㎡；21#建筑：592m2。 本工程资金来源：财政资金。 二、工程招标和分包范围 1、本次招标范围：施工图范围内的本项目有关的所有建安工程相关的施工和采购内容，从建设开始直至验收交付以及在质量保修期内的保修服务等全过程的承包工作 ，详见工程量清单； 2、分包范围：无分包工程。 三、工程量清单编制依据 1、由新疆绿城建筑规划设计有限公司设计施工图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及解释和勘误； 4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013及解释和勘误； 5、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013及解释和勘误； 6、本工程招标文件和补充通知、招标答疑； 7、国家和自治区现行的相关规范、标准图集和技术资料。 8、新建标【2019】4号文件：《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，增值税税率由10%改为9%，其他规定仍按《关于实施建筑业增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（新建标〔2018〕6号）。 四、其他需要说明的问题 1、施工现场情况：施工现场无影响施工因素； 2、交通运输情况：交通运输便利； 3、环境保护要求：满足自治区和市政府对环境保护的相关要求和规定； 4、本工程工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》的要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准； 5、工程量清单中的每一个项目都需填报综合单价和合价，对于没有填报综合单价和合价的项目，不同单项及单位工程的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价结算； 6、《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与综合单价及《综合单价分析表》中的材料价格一致； 7、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图和“工程量计算规范”的规定计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化和调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定执行； 8、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除和涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以补充资料为准； 9、工程量清单叙述不到位的，由投标人根据施工图纸，施工组织设计、招标答疑、设计变更及施工规范考虑在报价中。工程量清单中项目名称、项目特征所述内容只作为该项目在图纸中的一部分。投标人报价应按照施工图纸、施工组织设计及有关规范完成该项目的全部内容。施工图有节点、剖面图尺寸标注不详的，投标人在招标答疑时提出，否则认为投标人已经按常规做法考虑到报价中。投标人应把超运距费用考虑到综合单价中。 10、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并做出报价。 11、本工程暂列金：267000元，专业工程暂估价：电梯：20#建筑：120000元；21#建筑：100000元；燃气入户180000元。竣工后按实际发生结算。 12、本工程智慧工地基础配置费用未计。 13、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。