## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防水及给排水工程 |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 消火栓室外入户
1.2 | 消火栓系统
1.3 | 给水系统
1.4 | 室外排水工程
1.5 | 卫生洁具
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
消火栓室外入户
1 | 041001001001 | 路面拆除 | 1.名称:路面拆除 2.垃圾外运:运距及运输设备施工方自行考虑 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 7
2 | 010101003001 | 管沟开挖 | 1.名称:管沟开挖 2.土壤类别:三类土 3.挖土深度:具体以现场实际为准，挖至原有管沟 4.弃土运距:投标人自行考虑 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 17.5
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填方 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:原土回填，恢复地面基层原有要求 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 17.5
4 | 040204002001 | 地面恢复 | 1.名称:地面恢复 2.基础、垫层：材料品种、厚度:具体以现场实际为准 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 7
分部小计
消火栓系统
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓钢管 2.安装部位:室外 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.管道公称压力:1.2MPa 6.压力试验及冲洗设计 |  | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
要求:冲洗、严密性试验 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.管道公称压力:1.2MPa 6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、严密性试验 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 163.65
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:消火栓钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管DN70 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.管道公称压力:1.2MPa 6.压力试验及冲洗设计要求:冲洗、严密性试验 7.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 37.63
4 | 030901010001 | 单栓消火栓 | 1.名称:单栓消火栓 2.型号、规格:减压稳压消火栓、口径DN65 3.附件材质、规格:采用麻质衬胶水龙带长25m，水枪口径φ19，单栓消火栓做法参照12S6-33页 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 9
5 | 030901010002 | 单栓消火栓 | 1.名称:单栓消火栓 2.型号、规格:减压稳 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
压消火栓、口径DN65 3.附件材质、规格:采用麻质衬胶水龙带长25m，水枪口径φ19，单栓消火栓做法参照12S6-18页甲型，单栓卷盘组合参照新12S6-12页 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
6 | 031003002001 | 暗杠闸阀 | 1.名称:暗杠闸阀 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.连接形式:详设计说明 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 7
7 | 031003002002 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:钢制 3.规格:DN100 4.连接形式:详设计说明 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
8 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.部位:管道外壁 3.油漆品种:调和漆两道、涂刷面漆一道 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 66.88
9 | 031002003001 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:DN150 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 6
10 | 030408008001 | 堵洞 | 1.名称:堵洞 2.部位:楼板原有洞口封堵 |  | 处 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
11 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.类型:穿楼板打洞 3.部位:混凝土板 4.洞尺寸:封堵恢复 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 6
12 | 080807013001 | 防火封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:详设计施工图 3.方式:详设计施工图 4.部位:所有的管道在穿越防火隔墙,楼板和防火墙处的空隙采用防火封堵材料封堵 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 6
13 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:钢制 3.管架形式:详见设计施工图纸 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 100.64
14 | 031201003003 | 管道支架刷油 | 1.名称:管道支架刷油 2.除锈级别:手工轻绣 3.油漆品种:防锈漆，调和漆 4.结构类型:一般钢结构 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二道，调和漆二道 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 100.64
15 | 03B003 | 原消防系统内容拆除 | 1.名称:原消防系统内容拆除 2.部位:消火栓、管道、阀门等业主需要拆除的全部内容 3.其他:根据设计图纸 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
及业主现场要求进行保护性拆除 4.要求:包括业主需要回收的设备器具的搬运以及建筑垃圾的外运 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
16 | 011507002002 | 标识 | 1.名称:标识 2.系统:消防水系统 3.标识位置:管道、阀门、装置等处需要设置的地方均需布设标识、并满足验收要求 4.面层材料种类:由甲方选型 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 项 | 1
分部小计
给水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：PE管dn20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计及相关施工验收规范要求 6.其他:包含其他配件 7.备注：其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 165
2 | 031002003002 | 穿墙（板）套管 | 1.名称、类型:穿墙（板）套管 2.材质:钢制 3.规格:dn40 4.填料材质:详见设计施工图纸 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 6
3 | 031003001001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:dn20 3.压力等级:同所连接管材公称压力一致 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
4 | 031003001002 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格:dn100 3.压力等级:同所连接管材公称压力一致 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
分部小计
室外排水工程
1 | 031001006002 | 室外排水管 | 1.名称:室外排水管 2.安装部位:南侧阶梯教室 3.材质、规格:DN250，材质详设计要求 4.做法:含土方开挖回填、管道安装等一切与之相关工作 |  | m | 60
2 | 040504001001 | 室外排水窑井 | 1.名称:室外排水窑井 2.做法:尺寸规格及具体做法详设计要求，包含井土方开挖回填、井盖等一切与之相关工作 3.做法:含土方开挖回填、管道安装等一切与之相关工作 |  | 座 | 3
分部小计
卫生洁具
1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成品、感应式 4.附件名称、数量:含水龙头等配套附件，需满足业主使用要求 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.规格、类型:陶瓷 3.组装形式:成品、感应式 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 8
3 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成品 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 组 | 24
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.名称:消火栓系统脚手架搭拆 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.69
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水及给排水工程 |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防水及给排水工程 |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防水及给排水工程 |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水及给排水工程 |  | 标段：新疆农业大学基础部楼整体维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13