## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 门窗工程
1.3 | 屋面及防水工程
1.4 | 楼地面装饰工程
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.6 | 天棚工程
1.7 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.8 | 其他装饰工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:砖墙 2.拆除高度:5.4m 3.拆除砌体的厚度:200mm |  | m3 | 81.26
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:天棚、龙骨 |  | m2 | 598.49
3 | 011605001001 | 踢脚线拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:踢脚线 |  | m2 | 13.69
4 | 011610002001 | 拆除普通门 | [项目特征] 1.拆除部位:普通门 |  | 樘 | 9
5 | 011610002002 | 拆除门联窗 | [项目特征] 1.拆除部位:门联窗 |  | 樘 | 3
6 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:砖墙抹灰面层 |  | m2 | 1537.81
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:砖墙块料面层 |  | m2 | 77.76
8 | 011605001002 | 平面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:原地面地砖 |  | m2 | 304.62
9 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾（装载机装车。自卸汽车运输） 2.运距:暂按10km，施工期间，施工单位自行考虑 |  | m3 | 430.83
分部小计
门窗工程
1 | 010801001001 | 木质门（M1025) | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1000*2500 2.名称:复合实木套装门 |  | 樘 | 2
2 | 010802001001 | 金属(塑钢）门(M1524) | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1500*2400 |  | m2 | 7.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.名称:铝合金隔断门
3 | 010801001002 | 木质门(M1525) | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1500*2500 2.名称:复合实木套装门（定制医用病房门） |  | 樘 | 5
4 | 010801001003 | 木质门(M1525) | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1500*2500 2.尺寸:复合实木套装门 |  | 樘 | 1
5 | 010802003001 | 钢质防火门(FM甲1225) | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1200*2500 2.名称:甲级钢制防火门 |  | m2 | 3
6 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗(C2115) | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:2100*1500 2.名称:铝合金窗 |  | m2 | 3.15
分部小计
屋面及防水工程
1 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.施工部位:卫生间 2.防水高度:淋浴区墙面防水层翻起高度不小于2000mm,盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不小于1200mm，墙面其他部位泛水翻起高度不小500mm。 3.涂膜厚度、遍数:卫生间淋浴墙面防水层采用水泥基渗透结晶型防水材料1.2厚。 |  | m2 | 19.71
2 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | [项目特征] 1.施工部位:卫生间 2.涂膜厚度、遍数:卫生间地面防水采用聚氨酯防水涂料1.5mm两道 3.门口处铺出300mm |  | m2 | 31.1
分部小计
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:大厅、走道 2.找平层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆（或1：2.5水泥砂浆（内掺建筑胶））粘结层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15砂浆（或1：3干硬性水泥砂浆（内掺建筑胶））结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:铺10厚地砖楼面，干水泥勾缝（800*800防滑地砖） 5.防护层材料种类:素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.详见新22J01-C49-楼43 |  | m2 | 211.04
2 | 011102003002 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:大厅、走道 2.垫层:60厚楼面轻质垫层 3.详见新22J01-C49-楼43 |  | m2 | 211.04
3 | 011102003003 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 2.面层材料品种、规格、颜色:8厚企口强化复合木地板（企榫胶粘胶）（200*1200） 3.详见新22J01-C64-楼83 |  | m2 | 261.59
4 | 011102003004 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20砂浆（或1：2.5水泥砂浆）找平压实抹光 3.详见新22J01-C64-楼83 |  | m2 | 261.59
5 | 011102003005 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 |  | m2 | 261.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.3厚泡沫塑料衬垫 3.详见新22J01-C64-楼83
6 | 011102003006 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 2.垫层:60厚楼面轻质垫层 3.详见新22J01-C64-楼83 |  | m2 | 261.59
7 | 011102003007 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:清洁间 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆（或1：3干硬性水泥砂浆（内掺建筑胶））结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:铺10地砖露面，干水泥勾缝 4.防水材料:防水层两道，四周卷起300高（设计图纸：淋浴区为2m，池盆为1.2m，其余为0.5m）（另计） 5.防护层材料种类:撒素水泥面（洒适量清水） 6.详见新22J01-C49-楼44 |  | m2 | 41.38
8 | 011102003008 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:清洁间 2.C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡，最薄处≥30厚，随打随抹平 3.详见新22J01-C49-楼44 |  | m2 | 41.38
9 | 011102003009 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:电梯厅 2.找平层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆（或1：2.5水泥砂浆（内掺建筑胶））粘结层 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15砂浆（或1：3干硬性水泥砂 |  | m2 | 12.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
浆（内掺建筑胶））结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:铺10厚地砖楼面，干水泥勾缝（300*300防滑地砖） 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.详见新22J01-C49-楼43
10 | 011102003010 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:电梯厅 2.垫层:60厚楼面轻质垫层 3.详见新22J01-C49-楼43 |  | m2 | 12.87
11 | 011102003011 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:过门石 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金收口条 3.详见13J502-3-H09-1 |  | m2 | 6.58
12 | 011102003012 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:过门石 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.详见13J502-3-H09-1 |  | m2 | 6.58
13 | 011102003013 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.施工部位:过门石 2.垫层:LC7.5轻集料混凝土填充层 3.详见13J502-3-H09-1 |  | m2 | 6.58
14 | 011105006001 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 2.踢脚线高度:120mm 3.面层材料品种、规格、颜色:1厚不锈钢板与卡件安装，放线固定2厚金属卡件，间距300 |  | m2 | 11.52
15 | 011105006002 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 2.踢脚线高度:120mm 3.基层材料种类、规格:6厚DP M5砂浆（或1 |  | m2 | 11.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
：1：6水泥石灰膏砂浆）压实抹平 4.3厚外加剂专用砂浆抹基层界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水湿润）
16 | 011105006003 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 2.踢脚线高度:120mm 3.聚合物水泥砂浆修补墙面 |  | m2 | 11.52
17 | 011105003001 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.施工部位:走道、电梯厅 2.踢脚线高度:80mm 3.勾缝:6厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）勾缝 4.新22J01-D68-踢13 |  | m2 | 16.56
18 | 011105003002 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.施工部位:走道、电梯厅 2.踢脚线高度:80mm 3.粘贴层厚度、材料种类:5厚DP M20砂浆（或1：2.5水泥砂浆）（内掺建筑胶）粘结层 4.新22J01-D68-踢13 |  | m2 | 16.56
19 | 011105003003 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.施工部位:走道、电梯厅 2.踢脚线高度:80mm 3.8厚DP M15砂浆（或1：3水泥砂浆）打底扫毛或划出纹道 4.新22J01-D68-踢13 |  | m2 | 16.56
20 | 011105003004 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.施工部位:卫生间成品定制白色柜门处 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石踢脚 |  | m2 | 16.56
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011210002001 | 金属隔断 | [项目特征] |  | m2 | 348.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.骨架、边框材料种类、规格:75系列天地龙骨，38mm穿心龙骨@1000，75系列隔墙双层龙骨@400， 2.详见图纸
2 | 011210002002 | 金属隔断 | [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:12厚双面耐火纸面石膏板（两遍） 2.详见图纸 |  | m2 | 348.86
3 | 011210002003 | 金属隔断 | [项目特征] 1.嵌缝、塞口材料品种:清扫基层墙板，接缝贴嵌缝带，内填50厚岩棉 2.详见图纸 |  | m2 | 348.86
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | [项目特征] 1.玻璃品种、规格、颜色:断桥铝合金隔热玻璃隔断 2.耐火极限不少于1h |  | m2 | 15.36
5 | 011210002004 | 金属隔断 | [项目特征] 1.施工部位:GRG轻质隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:骨架、边框材料种类、规格:75系列天地龙骨，38mm穿心龙骨@1000，75系列隔墙双层龙骨@400 3.详见图纸 |  | m2 | 128.56
6 | 011210002005 | 金属隔断 | [项目特征] 1.GRG轻质隔墙 2.基层:石膏板基层 3.详见图纸 |  | m2 | 128.56
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.施工部位:除卫生间外其余墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:满刮2厚耐水腻子找平（另计），2厚DP M20砂浆罩面，10厚DP M15砂浆打底 3.面层厚度、砂浆配合 |  | m2 | 894.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
比:喷、刷无机薄涂涂料2道，或喷、刷无机内墙厚涂涂料1-2道（另计） 4.详见新22J01-D11-内16
8 | 011204003001 | 块料墙面 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800牛油果绿瓷砖 3.干混抹灰砂浆M20 |  | m2 | 29.15
9 | 011204003002 | A级防火防撞软包 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 2.基层:10厚硅酸钙版基层 |  | m2 | 58.21
10 | 011204003003 | A级防火防撞软包 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 2.面层材料品种、规格、颜色:贴40厚A级防火防撞软包 |  | m2 | 58.21
11 | 011204003004 | 块料墙面 | [项目特征] 1.施工部位:卫生间 2.面层材料品种、规格、颜色:粘贴8厚陶瓷墙砖（300*300） 3.详见新22J01-D47-内99 |  | m2 | 135.19
12 | 011204003005 | 块料墙面 | [项目特征] 1.施工部位:卫生间 2.缝宽、嵌缝材料种类:DTG砂浆勾缝 3.详见新22J01-D47-内99 |  | m2 | 135.19
13 | 011204003006 | 块料墙面 | [项目特征] 1.施工部位:卫生间 2.粘接层:4厚DTA砂浆粘接层 3.底层:防水层一道，9厚DP M15砂浆打底压实抹平 4.详见新22J01-D47-内99 |  | m2 | 135.19
14 | 011202001001 | 柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合 |  | m2 | 6.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
比:满刮2厚耐水腻子找平，2厚DP M20砂浆罩面，10厚DP M15砂浆打底 2.面层厚度、砂浆配合比:喷、刷无机薄涂涂料2道，或喷、刷无机内墙厚涂涂料1-2道 3.详见新22J01-D11-内16
15 | 011205002001 | 过道A级防火防撞软包 | [项目特征] 1.施工部位:过道 2.基层:10厚硅酸钙版基层 |  | m2 | 43.02
16 | 011205002002 | 过道A级防火防撞软包 | [项目特征] 1.施工部位:过道 2.面层材料品种、规格、颜色:贴40厚A级防火防撞软包 |  | m2 | 43.02
17 | 011204001001 | 石材墙面 | [项目特征] 1.施工部位:卫生间成品定制白色柜门处 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石面层 3.详见图 |  | m2 | 0.68
分部小计
天棚工程
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.施工部位:除卫生间外其余吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8自膨胀全牙吊杆双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨（横撑）T24*28，T型轻钢主龙骨TS24*28，U型轻钢主龙骨CS60*27（或CS50*15）中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定 |  | m2 | 595.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.现浇楼板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200 5.详见新22J01-E16-顶45
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.施工部位:除卫生间外其余吊顶 2.面层材料品种、规格:12厚矿棉吸声板面层 3.详见新22J01-E16-顶45 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 |  | m2 | 595.32
3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.施工部位:卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型轻功次龙骨横撑，中距600（或500、1200），T型轻钢次龙骨中距600（或500），找平后与钢筋吊杆固定，U型轻钢主龙骨中距≤1200，与现浇楼板钢筋吊环固定 3.现浇楼板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200 4.详见新22J01-E24-顶67 |  | m2 | 41.38
4 | 011302001004 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.施工部位:卫生间 2.面层材料品种、规格:0.5厚铝合金穿（或不穿）孔方板面层，浮置式安装 3.详见新22J01-E24-顶67 |  | m2 | 41.38
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.施工部位:除卫生间外其余墙面 2.面层厚度、砂浆配合比:喷、刷无机薄涂涂料2道，或喷、刷无机内墙厚涂涂料1-2道 2.满刮2厚耐水腻子找平 |  | m2 | 894.14
2 | 011201001003 | 铝合金窗帘盒 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:满批腻子三度，白色乳胶漆二度 |  | m2 | 12.25
分部小计
其他装饰工程
1 | 010809004001 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.施工部位:窗台 2.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 3.窗台板材质、规格、颜色:大理石饰面 |  | m2 | 4.9
2 | 011206002001 | 大理石台面(康复室洗手台) | [项目特征] 1.施工部位:康复室洗手台 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石饰面 3.详见图纸 |  | m2 | 6.61
3 | 011206002002 | 大理石台面(卫生间洗手台) | [项目特征] 1.施工部位:卫生间洗手台 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石饰面 3.详见图纸 |  | m2 | 4.53
4 | 011502003001 | 大理石挡水条 | [项目特征] 1.施工部位:洗手台处 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石挡水条 3.详见图纸 |  | m | 32.28
5 | 010810004002 | 铝合金窗帘盒 | [项目特征] 1.面层:单层9.5石膏板 2.防护材料种类:满批腻子三度，白色乳胶漆 |  | m | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
二度（另计）
6 | 011501001001 | 实木柜体 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 2.台柜规格:0.34m/个 3.详见图纸 |  | 个 | 40
7 | 011501001002 | 成品定制白色柜门 | [项目特征] 1.施工部位:康复室 2.台柜规格:成品定制白色柜门，18厚实木木纹多层板柜体 3.详见图纸 |  | 个 | 5
8 | 011503001001 | 铝合金拉手 | [项目特征] 1.施工部位:成品定制白色柜门处 2.详见图纸 |  | m | 20.78
9 | 011210006001 | 卡通彩色防潮隔板 | [项目特征] 1.施工部位:卫生间处 2.详见图纸 |  | m2 | 9.8
10 | 01B001 | 木质拼插仙人球 | [项目特征] 玩具类型：拼插积木。适用性别：男女通用。适用年龄段;两岁以上。24*16*6cm六色共27颗。产品品类：木制。 |  | 个 | 1
11 | 01B002 | 笑脸积木配对智力盒榉木 | [项目特征] 1.材质;木制。类别:3岁以下的木制玩具。特点：图案采用高温烫印，不上漆，可安全啃咬。 |  | 个 | 2
12 | 01B003 | 益智魔方拼图积木榉木 | [项目特征] 1.材质:实木，一套4件 |  | 个 | 2
13 | 01B004 | 榉木轨道滑翔车榉木 | [项目特征] 1.包装尺寸:34*28*10cm.材质：木制。产品类别：轨道车。适用年龄：0-3岁。注意事项：不可水洗，建议用布擦拭，切记暴晒。 |  | 个 | 1
14 | 01B005 | 串珠玩具 | [项目特征] 1.包装尺寸:18.5*20cm。材质：MDF.玩具类型：木制玩具。特点： |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
光滑圆润无毛刺139粒趣味串珠（原装桶+收纳袋+10根穿绳）
15 | 01B006 | 切切乐经典切切乐 | [项目特征] 1.材质:木质。包装（35块） |  | 个 | 2
16 | 01B007 | 幼儿磁性写字板 | [项目特征] 1.尺寸:约43.5*36*3cm。材质：塑料。 |  | 个 | 2
17 | 01B008 | 沙锤 | [项目特征] 1.材质;木制。规格;12cm.适用年龄:0-3岁。 |  | 个 | 2
18 | 01B009 | 双头沙锤双头 | [项目特征] 1.材质;木制。适用年龄:幼儿（0-3岁）。14cm木制 |  | 个 | 1
19 | 01B010 | 滑道车玩具 | [项目特征] 1.材质:木制、ABS、五金件。31cm*12cm*23.5cm 4辆小车 |  | 套 | 1
20 | 01B011 | 梅花积木 | [项目特征] 1.产品品类:环保pp材质、塑料/胶制。产地：中国大陆。270粒装+收纳盒。 |  | 套 | 2
21 | 01B012 | 雪花片 | [项目特征] 1.玩具类型:雪花片。特点：加厚升级，结实耐磨更抗造。圆润光滑无毛刺。大号600片 |  | 套 | 1
22 | 01B013 | 大炮积木 | [项目特征] 1.一套:4包1包35块 |  | 套 | 1
23 | 01B014 | 钓鱼玩具 | [项目特征] 1.产品材质;橡胶木+MDF。产品尺寸:22*16*9cm。产品重量：0.8kg。12孔形状智力盒 |  | 套 | 1
24 | 01B015 | 花轮积木 | [项目特征] 1.产品品类:塑料/胶制。玩具类型：齿轮积木。120颗 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 01B016 | 套柱积木 | [项目特征] 1.材质:木材。玩具类型：益智玩具。产地：中国大陆。多彩五套柱 |  | 套 | 1
26 | 01B017 | 牙齿模型 | [项目特征] 1.材质:木材。玩具类型：益智玩具。适用年龄：18个月+。产地：中国大陆。多彩五套柱 |  | 套 | 3
27 | 01B018 | 打地鼠 | [项目特征] 1.包装尺寸:23cm*12cm*10.5cm产品材质：荷木+夹板。产品重量：0.75KG |  | 套 | 2
28 | 01B019 | 拧螺丝玩具 | [项目特征] 1.螺丝玩具48对+固定板【收纳盒装】 |  | 套 | 1
29 | 01B020 | 插树叶玩具 | [项目特征] 1.材质:木质，绿色叶子、红色果实 |  | 套 | 1
30 | 01B021 | 串珠玩具 | [项目特征] 1.材质;ABS。规格;串珠+绳子。适用年龄:4岁+。串珠324粒+15条绳子大盒装 |  | 套 | 1
31 | 01B022 | 数字拼图积木多功能 | [项目特征] 1.产品材质:木材。产品图层：水漆。产品类型：玩具。产品检验：合格。12生肖八合一配对板 |  | 套 | 2
32 | 01B023 | 大绕珠 | [项目特征] 1.多功能串绕珠百宝箱四面体益智玩具木制，包装尺寸:30.5*23.5*3.5cm。 |  | 套 | 1
33 | 01B024 | 迷宫走珠 | [项目特征] 迷宫走珠 |  | 套 | 1
34 | 01B025 | 磁力拼图七巧板 | [项目特征] 1.包装尺寸:33.2*6.5*27.9cm。产品材质：木材+磁性贴。包装方式：彩盒。产品重量：1.85kg。 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 01B026 | 推推乐 | [项目特征] 1.婴幼儿手推车推推乐1-2岁女男孩学步车旋转非带音乐木制 益智玩具 |  | 套 | 1
36 | 01B027 | 医生套装医生玩具套装 | [项目特征] 1.材质:木制。适用年龄：3+。玩具类型：仿真医生玩具。特点：做工精致不伤手，角色扮演克服恐惧 |  | 套 | 1
37 | 01B028 | 积木玩具汽车巴士智力盒 | [项目特征] 1.有牵引绳，可拉动 |  | 套 | 1
38 | 01B029 | 软胶积木 | [项目特征] 1.产品品类:塑料/胶制。玩具类型：拼搭积木。130块+底板 |  | 套 | 1
39 | 01B030 | 修理工具箱玩具 | [项目特征] 1.产品尺寸:30*22*6.2cm。包装：彩盒。材质：木质+塑料。产品重量：1.3kg |  | 套 | 1
40 | 01B031 | 啄木鸟玩具 | [项目特征] 1.材质:ABS及磁铁。尺寸：大号、小号。适用年龄：3岁+。虫子*12+啄木鸟*1+树干 |  | 套 | 1
41 | 01B032 | 积木玩具 | [项目特征] 1.材质:木制。产品类别：立体拼板。几何形状配对桶。木桶全实木，听力训练，手眼协调，益智启蒙 |  | 套 | 1
42 | 01B033 | 接球机玩具 | [项目特征] 1.款式:粉色款、蓝色款，材质：塑料 |  | 套 | 1
43 | 01B034 | 串珠水果动物海洋 | [项目特征] 1.产品材质;MDF。产品名称:91粒马卡龙串珠。包装方式：盒装 |  | 套 | 1
44 | 01B035 | 拔萝卜益智玩具 | [项目特征] 1.新款推拉智力车，8个拔萝卜+10条抓虫+12 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
个水果配对
45 | 01B036 | 清洁玩具 | [项目特征] 1.材质:优质木材。适用年龄：2岁以上。产品重量：1.1kg。漆面：水性漆工艺。玩具类型：其他过家家玩具 |  | 套 | 1
46 | 01B037 | 贴脸玩具 | [项目特征] 1.包装尺寸:30*22*4.5cm。产品材质：松木。包装方式：彩盒。产品重量：0.94kg。男女换装 |  | 套 | 1
47 | 01B038 | 积木车底座 | [项目特征] 1.材质:软胶。包装方式：彩盒。3C配置类别：14岁以下的塑胶玩具。适用年龄：婴幼0-3岁。5+积木16颗粒积木16颗粒 |  | 套 | 1
48 | 01B039 | 铃鼓 | [项目特征] 1.产品类型:木制铃鼓。主要材质：天然木制。适用年龄：12个月以上。产品包装：OPP袋装。产品尺寸：直径15cm。15cm款铃鼓 |  | 套 | 1
49 | 01B040 | 手摇铃木质 | [项目特征] 1.玩具材质:木制。11*6.5cm |  | 套 | 1
50 | 01B041 | 雨声模拟器 | [项目特征] 1.材质:塑料/榉木。适用年龄：0-5岁。尺寸：20cm。2节雨声器20cm |  | 套 | 1
51 | 01B042 | 手摇铃木质 | [项目特征] 1.玩具材质:荷木，不锈钢材质。包装：opp袋。适用年龄：婴幼（0-3岁）。规格：17*3*9.5cm。产品重量：70克 |  | 套 | 2
52 | 01B043 | 沙蛋 | [项目特征] 1.产品材质:优质木材。适合年龄：2个月 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
以上。产品尺寸：约5*7cm。产品重量：约0.05kg
53 | 01B044 | 绘本 | [项目特征] 1.精装绘本，0-3岁婴幼儿适用 |  | 套 | 20
54 | 01B045 | 跳跳马 | [项目特征] 1.白色奶牛 |  | 套 | 2
55 | 01B046 | 摇摇马 | [项目特征] 1.尺寸:70cm*51cm |  | 套 | 1
56 | 01B047 | 万象组合 | [项目特征] 1.新太阳万象组合114件纸箱包装+送精美收纳袋 |  | 项 | 1
57 | 01B048 | 过河石 | [项目特征] 1.升级加厚款（11件套） |  | 项 | 1
58 | 01B049 | 平衡触觉板 | [项目特征] 1.豪华款20件320*118cm |  | 套 | 1
59 | 01B050 | 软包感统攀爬组合套装 | [项目特征] 1.11件套（进口面料+全海绵） |  | 项 | 1
60 | 01B051 | 儿童钻洞玩具幼儿园室内阳光爬行隧道钻山洞爬行筒彩虹隧道感统 | [项目特征] 1.加长三色隧道，尺寸规格:60*300cm |  | 套 | 1
61 | 01B052 | 双面小黑板 | [项目特征] 1.黑板尺寸规格:44cm*38cm |  | 套 | 1
62 | 01B053 | 爬行隧道感统训练器材 | [项目特征] 1.四色各一个 |  | 项 | 1
63 | 01B054 | 跷跷板 | [项目特征] 1.长颈鹿跷跷板2个装 |  | 套 | 3
64 | 01B055 | 乳胶棕榈床垫 | [项目特征] 1.乳胶棕榈床垫 120*60 |  | 套 | 100
65 | 01B056 | 地垫 | [项目特征] 1.尺寸:60*60*2.5cm 2.材质:EVA环保材质 3.功能:可拼接自由组合、防冷隔热、边缘细腻无毛刺、防水耐脏易 |  | 套 | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
打理。
66 | 01B057 | 托育床 | [项目特征] 1.规格:138*58*20cm 2.主要材料和参数:采用厚≥18mm环保标准E1橡木指接，密度≥760kg/m³，所有主要材料和参数经防虫、防腐、环保清漆、边角圆滑处理，含水量＜8%，采用五金件连接件。油漆：采用环保油漆型聚脂漆。床板厚度≥12mm，有龙骨支撑床板，龙骨间距30cm，龙骨20*40mm见方，具备防潮、防水功能，耐磨、耐刮、耐腐蚀，甲醛释放量＜1.5mg/L。主要尺寸和尺寸公差符合GB/T 3324－1995《木家具通用技术条件》的规定，形状和位置公差符合GB/T 3324－1995《木家具通用技术条件》的规定 |  | 套 | 100
67 | 01B058 | 被褥6件套 | [项目特征] 1.款式:六件套（被套、褥套、枕套、被芯、褥芯、硅胶枕芯）； 2.面料:纯棉平纹，色布拼接，可水洗棉花填充； 3.尺寸:被套/被芯110*145cm，褥芯褥套60*140cm，▲硅胶枕芯：44.5*29*3.5cm |  | 套 | 100
68 | 01B059 | 婴幼儿书包 | [项目特征] 1.可定制LOGO，尺寸:25*12*26cm，材质：牛津布，内里：条纶，有夹层，可手提、单肩、双背，肩带可调节 |  | 套 | 15
69 | 01B060 | 牛奶杯 | [项目特征] 1.容量:160ml |  | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.形状:圆形 3.材质:竹纤维+环保PP材质 4.尺寸:5*8.5cm 商品特点：环保材质，多功能使用
70 | 01B061 | 幼儿罩衣 | [项目特征] 1.尺寸:26*43cm 2.材质:加厚丝光棉面料 3.颜色:荧光绿。特点;加厚丝光棉面料 |  | 套 | 50
71 | 01B062 | 围兜 | [项目特征] 1.适用年龄:4-36个月 2.材质:硅胶 3.特点:不含BPA，安全无异味，折叠便携，食品级材质，可高温蒸煮/消毒。耐热温度：-40℃-230℃ |  | 套 | 50
72 | 01B063 | 幼儿六人桌 （巴西橡木原木） | [项目特征] 1.材质:橡木原木，自然纹理，无甲醛，边缘圆润，橡胶防滑底垫，无胶水粘合 2.尺寸:120x60x52cm 3.▲要求:提供橡木原材料检测报告、油漆检测报告、桌子检测报告 |  | 套 | 10
73 | 01B064 | 木质造型椅子 （巴西橡木原木） | [项目特征] 1.材质:橡木原木，自然纹理，无甲醛，边缘圆润，橡胶防滑底垫，无胶水粘合 2.尺寸:29.5x29.5x51cm 3.坐高25cm，靠背为笑脸，靠背高度14cm，有4个连接杆作为支撑，长度为19.5cm，前凳腿的高度为23.5cm 4.▲要求:提供橡木原材料检测报告、油漆检测报告、椅子检测报告 |  | 套 | 5
74 | 01B065 | 三层蒙氏柜无背板 | [项目特征] |  | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | （松木） | 1.款式:三层无背板 2.材质:原木松木，原木色，纹理清晰；边角圆润无棱角，无甲醛 3.尺寸:120*30*80cm
75 | 01B066 | 绘本架（松木） | [项目特征] 1.尺寸:80x40x90cm，材质：实木 |  | 套 | 5
76 | 01B067 | 玩具收纳柜 | [项目特征] 1.收纳架+一边柜3层 |  | 套 | 10
77 | 01B068 | 娃娃家 | [项目特征] 1.米色帐篷黄色窗 |  | 套 | 2
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 里脚手架 |  | m2 | 1394.85
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 |  | 10000 |  | 10000
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 60000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 60000
合 计 |  |  |  | 60000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 拔萝卜益智玩具 | 套 |  |  |  | 120
2 | 被褥6件套 | 套 |  |  |  | 560
3 | 插树叶玩具 | 套 |  |  |  | 45
4 | 成品定制白色柜门 | 个 |  |  |  | 2000
5 | 串珠水果动物海洋 | 套 |  |  |  | 103
6 | 串珠玩具 材质：MDF | 个 |  |  |  | 72
7 | 串珠玩具 材质;ABS | 套 |  |  |  | 260
8 | 磁力拼图七巧板 | 套 |  |  |  | 128
9 | 打地鼠 | 套 |  |  |  | 68
10 | 大理石挡水条 | m |  |  |  | 35
11 | 大炮积木 | 套 |  |  |  | 45
12 | 大绕珠 | 套 |  |  |  | 206
13 | 地垫 | 套 |  |  |  | 160
14 | 钓鱼玩具 | 套 |  |  |  | 78
15 | 儿童钻洞玩具幼儿园室内阳光爬行隧道钻山洞爬行筒彩虹隧道感统 | 套 |  |  |  | 193
16 | 过河石 | 项 |  |  |  | 225
17 | 花轮积木 | 套 |  |  |  | 42
18 | 滑道车玩具 | 套 |  |  |  | 95
19 | 绘本 | 套 |  |  |  | 60
20 | 绘本架（松木） | 套 |  |  |  | 890
21 | 积木车底座 | 套 |  |  |  | 35
22 | 积木玩具 | 套 |  |  |  | 190
23 | 积木玩具汽车巴士智力盒 | 套 |  |  |  | 78
24 | 接球机玩具 | 套 |  |  |  | 105
25 | 榉木轨道滑翔车榉木 | 个 |  |  |  | 168
26 | 卡通彩色防潮隔板 | m2 |  |  |  | 260
27 | 铃鼓 | 套 |  |  |  | 20
28 | 铝合金拉手 | m |  |  |  | 130
29 | 梅花积木 | 套 |  |  |  | 60
30 | 迷宫走珠 | 套 |  |  |  | 105
31 | 木质拼插仙人球 | 个 |  |  |  | 38
32 | 木质造型椅子 （巴西橡木原木） | 套 |  |  |  | 268
33 | 拧螺丝玩具 | 套 |  |  |  | 80
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
34 | 牛奶杯 | 套 |  |  |  | 10
35 | 爬行隧道感统训练器材 | 项 |  |  |  | 53
36 | 平衡触觉板 | 套 |  |  |  | 373
37 | 跷跷板 | 套 |  |  |  | 410
38 | 切切乐经典切切乐 | 个 |  |  |  | 90
39 | 清洁玩具 | 套 |  |  |  | 104
40 | 乳胶棕榈床垫 | 套 |  |  |  | 360
41 | 软包感统攀爬组合套装 | 项 |  |  |  | 7800
42 | 软胶积木 | 套 |  |  |  | 60
43 | 三层蒙氏柜无背板 （松木） | 套 |  |  |  | 590
44 | 沙锤 | 个 |  |  |  | 10
45 | 沙蛋 | 套 |  |  |  | 10
46 | 实木柜体 | 个 |  |  |  | 300
47 | 手摇铃木质 玩具材质：木制 | 套 |  |  |  | 11
48 | 手摇铃木质 玩具材质：荷木 | 套 |  |  |  | 10
49 | 数字拼图积木多功能 | 套 |  |  |  | 46
50 | 双面小黑板 | 套 |  |  |  | 103
51 | 双头沙锤双头 | 个 |  |  |  | 10
52 | 套柱积木 | 套 |  |  |  | 45
53 | 跳跳马 | 套 |  |  |  | 168
54 | 贴脸玩具 | 套 |  |  |  | 45
55 | 推推乐 | 套 |  |  |  | 58
56 | 托育床 | 套 |  |  |  | 580
57 | 娃娃家 | 套 |  |  |  | 738
58 | 玩具收纳柜 | 套 |  |  |  | 736
59 | 万象组合 | 项 |  |  |  | 945
60 | 围兜 | 套 |  |  |  | 16
61 | 笑脸积木配对智力盒榉木 | 个 |  |  |  | 98
62 | 修理工具箱玩具 | 套 |  |  |  | 66
63 | 雪花片 | 套 |  |  |  | 93
64 | 牙齿模型 | 套 |  |  |  | 38
65 | 摇摇马 | 套 |  |  |  | 132
66 | 医生套装医生玩具套装 | 套 |  |  |  | 98
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
67 | 益智魔方拼图积木榉木 | 个 |  |  |  | 56
68 | 婴幼儿书包 | 套 |  |  |  | 78
69 | 幼儿磁性写字板 | 个 |  |  |  | 60
70 | 幼儿六人桌 （巴西橡木原木） | 套 |  |  |  | 980
71 | 幼儿罩衣 | 套 |  |  |  | 20
72 | 雨声模拟器 | 套 |  |  |  | 25
73 | 啄木鸟玩具 | 套 |  |  |  | 54
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13