## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.管道材质:碳素焊接钢管 3.介质:热水 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:1.安装完毕后应进行水压试验,要求在试验压力为0.6MPa.稳压1h.不得有渗漏.2.经试压合格后,投入使用前热水供回水管用以系统能达到的最大压力和流量进行冲洗。具体详见设计 7.管道刷油及防腐设计要求:管道,除锈后刷防锈漆两遍,再刷调和漆两遍(颜色同散热器)具体详见设计 |  | m | 130.7
2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内（超高） 2.管道材质:碳素焊接钢管 3.介质:热水 4.规格、压力等级:DN20 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:1.安装完毕后应进行水压试验,要求在试验压力为0.6MPa.稳压1h.不得有渗漏.2.经试压合格后,投入使用前热水供回水管用以系统能达到的最大压力和流量进行冲洗。具体详见设计 7.管道刷油及防腐设计要求:管道,除锈后刷防锈漆两遍,再刷调和漆两遍(颜色同散热器)具体详见设计 |  | m | 21.32
3 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内（超 |  | m | 6.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
高） 2.管道材质:碳素焊接钢管 3.介质:热水 4.规格、压力等级:DN32 5.连接形式:丝接 6.压力试验及吹、洗设计要求:1.安装完毕后应进行水压试验,要求在试验压力为0.6MPa.稳压1h.不得有渗漏.2.经试压合格后,投入使用前热水供回水管用以系统能达到的最大压力和流量进行冲洗。具体详见设计 7.管道刷油及防腐设计要求:管道,除锈后刷防锈漆两遍,再刷调和漆两遍(颜色同散热器)具体详见设计
4 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器 2.型号、规格:CMH-600-80*85 3.每组片数:8片 |  | 组 | 2
5 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器 2.型号、规格:CMH-600-80*85 3.每组片数:12片 |  | 组 | 2
6 | 031005002003 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器 2.型号、规格:CMH-600-80*85 3.每组片数:13片 |  | 组 | 1
7 | 031005002004 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器 2.型号、规格:CMH-600-80*85 3.每组片数:14片 |  | 组 | 1
8 | 031005002005 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器 2.型号、规格: |  | 组 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
CMH-600-80*85 3.每组片数:15片
9 | 031005002006 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器 2.型号、规格:CMH-600-80*85 3.每组片数:16片 |  | 组 | 3
10 | 031005002007 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器 2.型号、规格:CMH-600-80*85 3.每组片数:18片 |  | 组 | 4
11 | 031005002008 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器 2.型号、规格:CMH-600-80*85 3.每组片数:20片 |  | 组 | 6
12 | 031005002009 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器 2.型号、规格:CMH-600-80*85 3.每组片数:22片 |  | 组 | 12
13 | 031005002010 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器 2.型号、规格:CMH-600-80*85 3.每组片数:24片 |  | 组 | 7
14 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:手动放气阀 2.规格、压力等级:DN=6 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 42
15 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:柱塞阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
16 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:柱塞调节阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
17 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:低阻力三通自动温控阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
18 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿墙钢套管 2.材质:钢管 3.规格:DN30 |  | 个 | 24
19 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 |  | kg | 32.81
分部小计
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001004 | 安全文明施工
2 | 031302001005 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001006 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004002 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005002 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006002 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009002 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008002 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010004 | 检验试验费
11 | X031302010005 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010006 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991002 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：采暖工程 |  |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖工程 |  | 标段：伊宁县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升（医育结合）建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13