公 开 招 标

采 购 文 件

项目编号：FZYL2024-11-28

项目名称：伊犁哈萨克自治州农业科学研究所采购一批设备

委托单位：伊犁哈萨克自治州农业科学研究所

采购代理：法正项目管理集团有限公司

目	录

第一部分  招标公告	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  货物需求及技术要求	18

第四部分  合同一般条款	23

第五部分  范本格式 	32

# 第一部分 采购公告

伊犁哈萨克自治州农业科学研究所采购一批设备

一、 采购项目编号：FZYL2024-11-28

二、 采购组织类型：部门集中采购-委托中介机构

三、 采购项目概况

| 序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 面筋测定仪 | 1 | 台 | 27 |
| 2 | ### 梯度 PCR 仪 | 1 | 台 | 6.6 |
| 3 | ### PCR 仪 | 1 | 台 | 3 |
| 4 | ### 电动三轮车 | 1 | 台 | 0.85 |
| 5 | ### 精选机、单株脱粒机 | 2 | 台 | 2.15 |
| 6 | ### 小麦播种机 | 1 | 台 | 0.9 |
| 7 | ### 谷物水分测定仪、万分之一电子天平 | 2 | 台 | 0.7 |
|  | ### 合计 |  |  | 41.2 |

四、投标供应商资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

- 2.本项目不接受联合体投标。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，当前项目为项目预留100.00%给中小企业。

注：（1）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；（2）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。 （4）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）（5）保证金按照《关于进一步规范政府采购保证金管理的通知》（新财购〔2023〕26号）

五、采购文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名（发售／获取）时间：2024-12-02至2024-12-09（北京时间）

2．报名（发售／获取）方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，客服热线：400-881-7190）

售价（元）：0

六、 投标截止时间：2024-12-23  11:00:00

七、 投标地址：新疆政采云平台

八、 开标时间：2023-12-23  11:00:00

九、 开标地址：新疆政采云平台

## 十、 其他事项：

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.落实政府采购政策：（1）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；（2）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。（4）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）（5）保证金按照《关于进一步规范政府采购保证金管理的通知》（新财购〔2023〕26号）

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十一、 联系方式

1、采购代理机构名称：法正项目管理集团有限公司

联系人：闫文

联系电话：18609992236

地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市新华西路58号3层

2、采购人名称：伊犁哈萨克自治州农业科学研究所

联系人：黄倩

联系电话：18625733327

3、同级政府采购监督管理部门名称：伊犁州采购办

联系人：赵文君

# 监督投诉电话：0999-8075070

# 第二部分	供应商须知

供应商须知附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：伊犁哈萨克自治州农业科学研究所采购一批设备 项目编号：FZYL2024-11-28 |
| 2 | 采购人名称：伊犁哈萨克自治州农业科学研究所 |
| 3 | 采购代理公司：法正项目管理集团有限公司 单位地址：伊宁市新华西路58号3层（呼勒佳宾馆院内） 联 系 人：闫文 联系电话：18609992236 邮 编：835000 |
| 4 | 投标保证金的形式：金融机构、担保机构出具的保函形式提交。 投标保证金的金额（元）：8000元。 递交方式：金融机构、担保机构出具的保函形式提交。 账户名称：法正项目管理集团有限公司伊犁分公司 开户银行: 中国农业银行股份有限公司伊宁新华支行 账号：30101001040003044 财务联系人：马女士 13999724000 投标保证金有效期应当与投标有效期一致 |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 6 | 投标货币：人民币 |
| 7 | 供应商资格标准： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； 2.本项目不接受联合体投标。 3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，当前项目为项目预留100.00%给中小企业。 |
| 8 | 投标有效期：90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 投标文件以电子形式递交至：新疆政采云平台 投标人应于2024年12月23日 11：00（北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。开标时间后30分钟内供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） |
| 10 | 开标日期：2024年12月23日 11：00（北京时间） 开标地点：新疆政采云平台开标大厅 |
| 11 | 合同履约期：自合同签订起60日历天。 |
| 12 | 质保期：1年 |
| 13 | 本项目所属行业：电动三轮车（其他未列明行业）其余全部均为（农、林、牧、渔业） |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向法正项目管理集团有限公司支付，招标代理服务费参考国家计委计价格【2002】1980 号文件和发改委【2003】857 号文件规定的收费标准。 |  |

## A	说  明

- 适用范围

- 1.1 采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

- 定义

- 2.1 “招标代理机构”系指法正项目管理集团有限公司；

- 2.2 “买方”系指伊犁哈萨克自治州农业科学研究所；

- 2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的供应商；

- 2.4“中标方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

- 合格的供应商

- 3.1 有能力提供采购文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

- 3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

- 4. 供应商资格（详见“供应商须知附表”第 8条）

- 5. 投标费用

- 5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B	采购文件

- 采购文件构成

- 6.1 采购文件包括：

⑴投标书；

⑵供应商须知；

⑶服务需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

- 6.2 采购文件以中文编写。

- 6.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对采购文件作出实质性响应。如果没有按照采购文件要求提交全部投标文件或资料，没有对采购文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

- 7. 采购文件澄清

- 7.1供应商对采购文件有疑问的，须在投标截止时间15日前以书面形式向招标机构提出；招标机构在收到书面疑问后尽快做出答复，并以书面形式通知疑问供应商和其他有关供应商；不足15日的，招标机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 7.2供应商对采购文件有质疑的，须在得到采购文件之日起 7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后 7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 采购文件的修改

- 8.1 对采购文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间 15日前以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。该修改的内容为采购文件的组成部分；

- 8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买采购文件的供应商。

## C	投标文件的编写

- 要求

- 9.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

- 10. 投标语言

- 10.1 投标文件及供应商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

- 11. 投标文件的构成

- 11.1供应商编写的投标文件应包括下列内容：

- （1）投标书、开标一览表、投标分项报价表；

- （2）资格证明文件；

- （3）服务承诺书；

- （4）投标保证金；

- （5）采购文件需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料，

- （6）其他文件资料。

- 12. 投标文件格式

- 12.1供应商应按采购文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

- 13. 投标报价

- 13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

- 13.2 投标报价应注意下列要求：

    - 采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

    - 采购文件中特别要求的维修、调试、培训及其它附带服务的费用。

- 13.2.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.2.5 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.2.6 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.2.7 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.2.8 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

13.2.9 投标货币

13.2.10 人民币报价。

### 14. 供应商的证明文件：

### 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

### 2.本项目不接受联合体投标。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，当前项目为项目预留100.00%给中小企业。

### 注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

### 所有资格证明文件必须满足采购文件要求，否则将导致废标。

### 在投标文件中，所有相关资料及证明文件的有效期必须明确，并以阿拉伯数字为准。

15. 投标货物符合采购文件规定的技术响应文件

15.1 供应商须提交证明拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

15.2 上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：

- 货物主要技术及性能特点的详细描述；

- 货物主要部件的详细资料；

- 一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

- 规格、技术参数偏离表（见附件）

- 所投产品彩页。

- 投标产品须附原厂技术白皮书。

16. 投标的有效期

### 16.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为 90天。（如不满足将导致废标）

16.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

17. 投标文件的书写要求。

17.1 投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18. 投标保证金

18.1 投标保证金金额(元）：8000元。于2024年12月23日 11:00 时（北京时间）

18.2 本次招标只接受金融机构、担保机构出具的保函形式提交。作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

## D	投标文件的递交

19. 投标响应文件的递交

电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章，投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密和数字证书认证的电子响应文件，电子评标系统将无法接受,代理机构及采购方不予受理。

20.投标截止时间

20.1 投标文件的递交不得迟于 2024年12月23日11：00 时（北京时间）） 投标文件以电子形式递交至：新疆政采云平台。

20.2 出现第 8.2款因采购文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

21. 投标文件的修改和撤销

21.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

21.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。

## 开评标程序

- 开标

22.1 本次招标按采购文件中规定的时间地点进行开标。

22.2 宣布投标文件开启顺序，以递交投标文件的确认收到时间正顺序依次唱标。

22.3采用电子招标投标：

1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。）

2、供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。

备注:（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号.

（2）供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。

（3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

（5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00）

22.4 唱“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

22.5 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

22.6 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

22.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

22.8 对评标委员会成员要求评标纪律

- 22.8.1 评委会应当依照有关法律法规的规定，按照采购文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。采购文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

- 22.8.2 评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

- 22.8.3 不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

- 22.8.4 不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

23. 评标过程

23.1 评标的依据为采购文件和投标文件。

23.2 开标结束后，有关人员将对供应商进行资格审查，审查项目：提供“供应商须知附表” 第 7项内要求的资质文件。确认其是否已具备提交投标文件的资格。

23.3 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

23.4 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.5 评标委员会确定每一投标是否对采购文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。其中，供应商的报价超出采购预算的，视为未实质性响应采购文件的要求，其投标文件可能被拒绝或导致废标。

24. 投标文件的澄清

24.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个） 的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

24.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

24.3 对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照采购文件要求对投标文件中的供应商重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行符合性审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为 100 分，其中价格因素占30分，商务因素、技术因素占70分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。

- 资格审查及符合性审查标准如下：

- 符合性审查标准：

| - 序号 | - 评审内容 |
| --- | --- |
| - 1 | - 偏离表是否按要求（法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章） |
| - 2 | - 报价一览表是否按要求（法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章） |
| - 3 | - 功能偏离表是否按要求（法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字并加盖投标人公章） |

- 资格审查标准：

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（有效的营业执照） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（审计报告或财务报表或资信证明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函、格式自拟） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 （近一年内任意一个月） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函、格式自拟） |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件（承诺函、格式自拟） |
| 7 | 供应商须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商不得为“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为“国家企业信用信息公示系统”网站（网址：http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），均须提供查询结果打印件（网页打印件须自采购公告发布之日起至首次提交投标响应文件截止时间内从上述网站中打印加盖企业公章）。 |
| 8 | 供应商应为中小企业，请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |
| 注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。 |  |

- 详细评分标准如下：

本次采购评标采用综合评分法，总分为100分。

- 价格部分（30分）价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

注：（1）如供应商为残疾人福利性单位或中小企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》，对残疾人福利性单位及小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于中型小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 加分项：供应商所投产品如涉及环保节能产品将在 2分之内（包括 2分）给予加分。

| 评分因素 及权重 | 评标因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30 分） | 投标报价 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足 招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价， 其价格分为满分 30 分，其它投标报价得分=评标基准价/ 投标报价*30 | 30 |
| 技术和商 务部分 （70 分） | 技术参数 响应评价 | 第三部分 服务需求一览表及技术规格（每条技术参数前标注“*”的为核心技术参数，标注“▲ ”的为主要技术参数，未标注的为一般技术参数），根据供应商 提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。 1.本标包 9 种设备产品，供应商所提供面筋测定仪产品技参数完全响应招标文件要求的，得 5 分；梯度 PCR 仪产品技术参数完全响应招标文件要求的，得 5分；PCR 仪产品技术参数完全响应招标文件要求的，得 5分；电动三轮车产品技术参数完全响应招标文件要求的，得 5分；万分之一电子天平产品技术参数完全响应招标文件要求的，得 5分；精选机产品技术参数完全响应招标文件要求的，得 5分；单株脱粒机产品技术参数完全响应招标文件要求的，得 5分；小麦播种机产品技术参数完全响应招标文件要求的，得 5分；谷物水分测定仪技术参数完全响应招标文件要求的，得 5分；最多得 45 分； 2.供应商每有一种所投产品核心技术参数存在负偏 离的，此产品为 0 分； 3.供应商每有一种产品主要技术参数存在负偏离的，每有一条扣 3 分，此产品得分扣完为止； 4.供应商每有一种产品一般技术参数存在负偏离的，每有一条扣 2 分，此产品得分扣完为止； 注：1.负偏离评审依据：①所提供产品技术参数要求 低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款 （以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺 项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全 复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性 技术要求除外），视为负偏离；④供应商提供的投标文件 中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描 述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离； | 45 |
|  | 业绩证明 | 供应商近三年内（2021 年 01 月 01 日起至今，以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得2 分，最多得 4 分。 注：①提供中标（成交）通知书、合同等复印件，未按要求提供的不得分；②同一单位近三年的同类合同不重复计算业绩，仅算一个业绩。 | 4 |
|  | 项目组织方案评价 | 根据供应商提供的项目组织方案进行评分： 项目组织方案包括但不限于：①项目人员安排（包含 但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担 的职责等）、②供货方案（包含但不限于产品来源、供货 计划、供货时间、包装和运输方式等）、③质量管控方案 （包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）、④测 试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测 试标准等）等 4 项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际（第三部分“服务需求一览表及技术规格”）的，得 10 分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣 2.5 分，扣完为止；未提供项目组织方案的，此项不得分。 注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一 致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一 致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述 不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤ 该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥ 该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其 他项目内容。 | 10 |
|  | 技术培训方案评价 | 根据供应商提供的技术培训方案进行评分： 技术培训方案包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训团队人员配置等 4 项内容，方案内容完整齐全符合项目实际的，得 8 分；每缺少一项方案内容，或 一项内容存在缺陷的，每一项扣 2 分，扣完为止；未提供技术培训方案的，此项不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致； ②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致； ③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符 合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项 内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项 内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项 目内容。 | 8 |
|  | 售后服务 方案评价 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评分： 项目售后服务方案包括但不限于售后服务承诺、服务 响应方案、备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、服 务人员配备、故障响应措施、质保外服务措施等 6 项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得 3分；每缺少一项方案内容，或一项内容存在缺陷的，每一项扣 0.5 分，扣完为止；未提供售后服务方案的，此项不得分。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致； ②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致； ③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符 合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项 内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项 内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项 目内容。 | 3 |
| 合计： 100 分 |  |  |  |

27. 评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

28. 关于质疑

28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.2 采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

## 授予合同

- 合同授予标准

29.1 合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的供应商。

29.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

30. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.1 为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31. 中标通知书

31.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

31.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金；如不需交纳履约保证金，退时需提供合同复印件。

31.4 履约保证金

31.4.1 中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的 5 ％，否则采购人可拒签采购合同。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：项目编号。

31.4.2 履约保证金可以采用下列任何一种形式：

31.4.2.1 银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非项目所在地范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标文件和采购合同的要求。履约保函有效期直至采购合同履行完毕。

31.4.2.2 担保机构履约保函：应是合法经营的担保机构出具的保函。履约保函的内容，应符合招标文件、投标文件和采购合同的要求，并注明唯一受益人为伊犁哈萨克自治州农业科学研究所。履约保函有效期直至采购合同履行完毕。

31.4.2.3 采用保证金（保函）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到账（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。

31.4.3 中标人须将履约保证金的汇款凭证（注明中标通知书或项目编号）或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用A4纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。

31.4.4 履约保证金退回

31.4.4.1 若履约保证金以银行保函或担保机构履约保函形式，在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式自拟）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购单位财务科办理履约保证金退还手续。

31.4.4.2 若履约保证金采用保证金的形式，在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式自拟）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购单位财务科办理履约保证金退还手续。

31.4.5 发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：

31.4.5.1 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金；

31.4.5.2 中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

31.4.5.3 若中标人未能在合同规定期限内交货（除不可抗力以外），视为违约，不予退还履约保证金。

32. 签订合同

32.1供应商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 如中标方在领取中标通知书30天内拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

32.3 采购文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

## 招标失败条件

33、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34、因重大变故，采购任务取消的；

35、采购文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36、最终报价均超过采购预算的；

37、对采购文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

# 第三部分 服务需求一览表及技术规格

- （每条技术参数前标注“* ”（若有）的为核心技术参数，标注“▲ ”（若有）的为主要技术参数，未标注的为一般技术参数）

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面筋测定仪 | - 主要用途：测定面粉和小麦粉的湿面筋数量和面筋质量指数。 - 工作条件：电源：单相220--230伏，AC，50Hz；环境温度：0℃ — +45℃；相对湿度：10—85%。 - 技术指标： - *3.1符合AACC No.38-12标准，ICC No.137标准，ICC No. 155&158标准，ISO 21415标准，须含AACC、ICC标准的相关证明。 - *3.2符合中国GB/T 5506.2-2008(代替GB/T14608－93)标准，并且获得国家标准的认可，须含标准的相关证明。 - 3.3测量精度： - 3.3.1 湿面筋含量：双实验测定结果差≤0.5%。 - 3.3.2 干面筋含量：双实验测定结果差≤0.2%。 - 3.3.3 面筋指数：指数70～100，双实验测定结果差≤11个单位；指数70以下，双实验测定结果差≤15个单位。 - 3.4 面筋洗涤仪采用触摸显示屏，显示屏：≥5寸 - *3.5 智能控制板由控制面团混合时间，洗涤时间和全麦粉停止时间的“计量开关”组成，自动控制面团的混合、洗涤时间和全麦粉停止时间。 - *3.6 双测试单元，湿面筋检测结果可以自动计算和存储。 - 3.7全麦粉洗涤室：镀铬环型标记筛架配840μm聚氨酯粗筛网 - 3.8 面粉洗涤室：镀铬无环形标记筛架配88μm聚酯细筛网 - 3.8 标准测定时间10分钟 - 3.9 仪器具备2个以上的USB接口和1个以太网通信接口，可以连接天平、电脑、LIMS系统 - 3.10可调节自动加水定量移液器：0-5ml - 3.11测量筛网和混合钩距离用塞规：0.6,0.7,0.8mm一套，标准距离0.7mm - 3.12离心机转速5900±5转/分钟 - 3.13洗涤液流量：50-55ml/分 - 4．仪器配置 - 4.1全自动面筋洗涤仪1台,包含仪器运行所有的附件，额外配置 88my 细筛网30个，840my粗筛网30个，不锈钢筛网10个，泵管8根。 - 4.2高精确速度控制离心机1台 - 4.3原装进口烘干炉1台 - *4.4 2000个样品装样杯 - 4.5水分测定仪1台 | 1 |  |
| 2 | 梯度PCR仪 | 一、主要用途 用于实现聚合酶链反应的热循环。 二、工作条件 1.工作温度：15 ℃～35 ℃ 2.工作湿度：相对湿度≤75% 3.工作高度：海拨≤2000米（约80 kPa） 4.工作电源：230 V, 50-60 HZ. 5.三步法PCR最大功耗：0.134kW 三 、性能与参数 *1.全彩色触摸显示屏，图形化程序编辑，直观简便 - 2.铝质样品模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、8 联管及 96 孔无裙边、半裙边与全裙边PCR 板 - 3.升降温速率：升温 3 ℃/秒，降温 1 ℃/秒 - 4.模块温控范围：4－99 ℃ *5.温控精确度：±0.15 ℃ - 6.温度均一性：20-72 ℃时 ≤±0.2 ℃；95℃时 ≤±0.3 ℃ *7.12列梯度技术，梯度范围 1-30 ℃ *8.SafeLidTM 热盖可自动调节高度，适应不同耗材 9.热盖温度范围：37－110 ℃ *10.具备4种温控模式：快速模式、中等模式、标准模式、安全模式，适用于不同类型的样品模板 11.具备USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展 *12.内置具有自检功能，可以快速检测加热模块以及机器硬件的状态，并能生成相应的检测证书 13.配备彩色LED状态指示灯，显示机器工作状态 14.超静音运行，噪音水平≤ 40.5分贝 15.温度校准：按照国内或国际技术标准DKD/PTB(德国)，UKAS/NPL(英国)，NIST(美国) 16.具备原厂配套的温度验证系统，用于测定设备的升降温速度、温度均一性、温度准确性等参数 四、配置 1.PCR仪主机，内置控制面板 2.中式电源线 3.英文操作说明书 | 1 |  |
| 3 | PCR仪 | *1.采用高效长寿命Peltier模块，最大升降温速率能够达到5℃/S，节约宝贵的实验时间； - 超大存储容量，机内最大可存储8000个程序； *3. 热盖技术，创新的热盖导热设计，保证了每个孔内的试剂在实验中无蒸发； 4.热盖温度和工作模式可设，满足不同的实验需求； *5.内置WIFI 模块，可实现手机监控仪器运行状态； 6.USB接口，支持导出和导入数据，支持鼠标控制仪器； *7.具有12列梯度功能，方便用户快速优化反应条件； 8.带有10.1 寸显示屏，无需连接电脑即可运行和查看实时运行状态； 9.模块控温范围：0~100.0℃ *10.最大升温速度：5℃/秒 *11.最大降温速度：5℃/秒 12.温度均匀性：≤±0.25 13.温度准确性：≤±0.1 14.温度显示分辨率：0.1℃ 15.控温方式：模块控温/试管控温 16.变温速度可调：0.1~6.0℃/秒 17.梯度温度重复性 ：≤±0.1 18.梯度范围：30℃~100℃ 19.温差范围：1℃~30℃ 20.梯度温度点分布：12列 21.热盖温度范围：30~110℃可调 22.热盖自动关闭功能：模块温度低于30度时自动关闭热盖 23.最大步骤：单个阶段最多10个，最多10个阶段，最大100个步骤 24.最大循环数：单个循环最大100个，二级嵌套后最大10000个，可做巢式PCR实验 25.单步骤时间范围： 1秒~99分钟59秒或设置无穷时间 26.时间递增/递减：1~1200秒，可做Long PCR实验 27.温度递增/递减：0.1~20℃，可做Touchdown PCR实验 28.具备断电保护功能 29.具备程序暂停功能 30.具备程序跳过功能 31.具备多用户功能 每个用户独立管理自己的程序，用户之间不干扰，确保用户隐私安全 *32.具备审计追踪功能 33.低温保温：可设置无限长时间低温保温 34.具备程序向导，用户只需修改几个参数即可快速实验 35.具备程序导入导出功能，同类型仪器之间可以通过U盘互传文件，方便快捷 36.最大功率：700W | 1 |  |
| 4 | 电动三轮车 | - 燃料类型：电 - 功率：1.5 - 轮胎数：3 - 轴距：2010mm - 轴数：2 - 油压升降 | 1 |  |
| 5 | 精选机 | - 1．整机总功率：1.9kw - 2．使用电压：220V - 3．风机电机：380V、1.1kw、2800转/分 - 4．震动筛电机：220V、0.5kw、2840转/分 - 5．下料震动电机：220V、0.3kw、2840转/分 - 6．进料口高度：1190mm - 7．震动盘倾角：9° - 8．喂入量：震动盘旋钮调节，快慢可控。 - 9．风量调节：旋钮调节，风机转速0-2800转/分可调。 - 10．变频器：功率1.5kw、输入220V、输出380v - 11．清机方式：整机自动清机，辅以少量人工。 - 12．生 产 率：最快500kg/h - 13．清机时间：≤8秒 (该机无死角、抗混杂) | 1 |  |
| 6 | 单株脱粒机 | - 1．配用动力：1.5KW、220V1400转/分 - 2．喂入方式：人工半喂入。 - 3．清机方式：机械清扫，辅以极少量人工清理。 - 4．操作人员：2人 - 5．滚筒转速：1260（转/分） - 6．风机转速：1600（转/分） - 7．生 产 率：200株/小时，800穗/小时。（在小麦、水稻籽粒含水量为15～18%，18～23%完全成熟时） | 1 |  |
| 7 | 小麦播种机 | - 主要性能指标 - 行数：3行 - 行距：20- 30厘米 - 作业幅宽0.6-0.9米 - 播种深度：3-5厘米 - 种箱容积：l5千克小麦 - 播种量：3-6千克/亩（小孔盘），7-12千克/亩（大孔盘） - 配套动力：7.5马力汽油机 - 生产率：20- 30亩／天。 | 1 |  |
| 8 | 谷物水分测定仪 | 技术参数： - 测量对象：稻谷、大豆、小麦、油菜籽、玉米、大麦等非金属颗粒状物质 - 测量误差：≤±0.5％（主要水分范围） - 重复误差：≤0.2％ - 测量范围：3~35％ - 测量时间：≤10s - 取样方式：定重150克（特殊样品除外） - 使用环境温度：0~40℃ - 净重：860克 - 温度补偿：自动 - 定 标：浮动三点定标，品种不限（常见品种已预先定标，可直接测量） - 工作电源：5号干电池四节 - 取样方式：定重150克（特殊样品除外） - 过3分钟未操作，将自动关机 | 1 |  |
| 9 | 万分之一电子天平 | - 实际分度值：0.0001g - 最大称量范围：200g - 重复性（≤）：±0.0001g - 最大允许误差（≤）：±0.0002g - 校准砝码值：200g - 类型：外部校准 - 秤盘尺寸：Ф90mm - 风罩有效容积：150×165×200mm | 1 |  |

# 第四部分	合同书格式

# 合同书

年    月    日，          以              对               项目进行了采购。经            评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                 ；

1.2.2 货物数量：                                 ；

1.2.3 货物质量：                                 。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                 ；

1.4.2 发票开具方式：                                。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                          ；

1.5.2 交付地点：                                          ；

1.5.3 交付方式：　                                        。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交     /         仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人的一切服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定服务地点。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第五部分 范本格式

1 、 投 标 书

致：法正项目管理集团有限公司

根据贵方为（项目名称）	项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按采购文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（保函），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 供应商将按采购文件的规定履行合同责任和义务；

- 供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）） ）我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期自开标之日起 个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：	    邮编：

电话：                        传真：

供应商代表签字：

供应商名称：

公      章：

日      期：     年    月

2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 供应商人名称： |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 小 写： |
|  | 大 写： |
| 合同履行期限 |  |

注：1、此表中，投标总报价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、此表内容与投标文件中相应内容不一致的，以此表为准。

供应商代表签字：

供应商名称：

公      章：

日      期：     年    月    日

3、分项报价表

供应商名称（公章）：	项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

注：1.此表需详列投标的每种设备。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商代表签字：

供应商名称：

公      章：

日      期：     年    月    日

4、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：                  项目编号/包号：

| 序号 | 采购文件规格条目号 | 采购文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：与采购文件中“第三部分 货物需求一览表及技术要求”逐条对应填写。

供应商代表签字：

供应商名称：

公      章：

日      期：     年    月    日

5、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：		项目编号/包号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购内容及服务范围 |  |  |
| 2 |  | 服务期限 |  |  |
| 3 |  | 投标有效期 |  |  |
| 4 |  | 投标保证金 |  |  |
| 5 |  | 付款方式 |  |  |

注：与采购文件中“第五部分	合同特殊条款”逐条对应填写。

供应商代表签字：

6、法人代表授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，招标编号为项目编号的（所投内容）投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：   　年　　月　　日

（单位公章）

年   月   日

注：参加开标会议的供应商的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。

此处附法人身份证复印件正反面

此处附委托人身份证复印件正反面

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：    职务：

系（供应商）的法定代表人。

特此证明。

（附法人身份证复印件）

供应商公章：[盖章]

日期：  年  月  日

7、关于资格的声明函

致：法正项目管理集团有限公司

关于贵方年月日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）      项目中的（货物名称） 招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

受权签署本资格文件人：

名 称 ：                    签 字 ：

地 址 ：                    签字人姓名、职务（印刷体）：

传 真 ：                    电 话 ：

邮 编 ：

盖章：

8、制造商出具的授权函

致：(招标机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在(贸易公司地址)  的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第（项目编号）号项目中要求提供的由我方制造货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务；

- 我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所 必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于	年	月	日签署本文件，（贸易公司名称)于

年

月	日接受此件，以此为证。

贸易公司名称	制造商名称

签字人职务和部门	签字人职务和部门

签字人姓名	签字人姓名

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

9、近三年类似销售业绩表（附采购合同或中标通知书）

10、资质证明文件

1、内容见“供应商须知”第 14 条。

2、其它一切有利于产品和供应商的证明材料。

3.投标人概况表

- 产品彩页

### 附件

### 投标人企业类型声明函（如是，需填报）

1 、中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的(项目名称)采购活动，全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.(标的名称)， 属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承接企业为(企业名称)，从业人员      人， 营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承接企业为(企业名称),从业人员    人， 营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：