绍兴市生态环境局诸暨分局重点污染源在线监控系统及监控中心运维服务采购要素

一、项目名称：绍兴市生态环境局诸暨分局重点污染源在线监控系统及监控中心运维服务采购项目

二、项目内容及规模：

对 2021年1月1日至2022年12月31日期间（二年），绍兴市生态环境局诸暨分局重点污染源在线监控系统及监控中心运维服务采购项目进行公开招标。

污染源在线监控系统共89个点位，其中废水52个点位、废气37个点位（含20家铜熔铸企业）。其中23个点位包含污染源刷卡排污自动控制系统。

采购预算价为二年度550万元（即最高限价为550万元），按季度由环保局予以考核并拨付。期间新增或减少污染源在线监测运维点，其费用按运维服务内容予以增减。但二年总金额增加不得超过中标总金额的10%。

2021年1月1日至本项目中标交付期间产生的运维费用，由中标单位与原运维单位按比例结清(中标单位如果不是原运维单位，则由本次中标单位跟原运维单位根据绍兴市生态环境局诸暨分局的要求进行交接，期间的运维费用以本次中标价为依据由原运维单位按实际运维的天数跟中标单位结算)。（详见采购需求）。

三、评标办法：综合评分法

四、投标人（投标单位）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之投标单位资格规定；

2、具有本项目实施能力，具有良好信誉的法人；

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

五、评分细则：

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分。

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委有效评分的算术平均数；

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=20%；

（4）技术分评分细则（80分）

| 拟派项目人员情况（16分） | 投标人派驻具备中国环境保护产业协会环境保护设施运行人员考试合格证书（自动监控（水）运行工）人员，每配1人得1分(需提供社保机构出具的本单位缴纳近期6个月社保证明复印件加盖公章，相关专业资格证明复印件)，最高得8分。 |
| --- | --- |
|  | 投标人派驻具备中国环境保护产业协会环境保护设施运行人员考试合格证书（自动监控（气）运行工）人员，每配1人得1分(需提供社保机构出具的本单位缴纳近期6个月社保证明复印件加盖公章，相关专业资格证明复印件)，最高得6分。 |
|  | 投标人派驻采购单位监控中心人员取得软件设计师、计算机或环保工程师以上证书的，每配1人得1分(需提供社保机构出具的本单位缴纳近期6个月社保证明复印件加盖公章，相关专业资格证明复印件)，最高得2分。 |
| 服务保障措施 （25分） | 投标人按采购人要求有明确的质量保证目标，数据准确、通信链路安全、可靠等质量保证措施，现有系统软硬件改进措施（如门禁系统、视频监控、站房安全等）。保证措施科学合理的得5分，有欠缺的每一项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 投标人具有良好的本地化服务能力，具有良好的本地化服务水平得0-3分，需提供相关证明资料，不提供不得分。 运维专用车辆配备情况（自有或租赁），每配备一辆得0.5分（需提供通过年检的车辆证明）,最高得3分； 有详细的备品备件库建立程序，并注明耗材及备件的数量。在本地已建有完善的备品备件库可得4分（需提供场地、图片、设施等实证及相关配件进货的合法证明），承诺中标后在本地建备品备件库最高得2分。 |
|  | 投标人具备刷卡排污总量控制系统建设及维护能力，提供相关有效记录的得2分，有效记录需加盖环保部门公章，否则不得分； 投标人具备环保在线监控机房电子门禁建设及维护能力，提供相关有效记录的得2分，有效记录需加盖环保部门公章，否则不得分； 投标人具备环保OA业务系统建设及维护能力，提供相关有效记录的得2分，有效记录需加盖环保部门公章，否则不得分； |
|  | 投标人应保证监测数据比对准确率，提供近三年中任意一年度（以合同签订时间为准）运维监测点监测数据一次性通过率记录（运维点位需在50个以上），达95%以上（含95%）的，得5分；达90%（含90%）以上至95%的，得1分；90%以下的不得分。（需提供当地环境监测机构出具相关证明材料） |
| 投标人资质（9分） | 投标人具备中国环境服务认证证书，服务项目包括水污染源在线监测系统运营服务、固定污染源烟气排放连续监测系统运营服务、现场端信息系统运营服务的，每个分项证书得2分，最高得6分。（提供相关证明材料） |
|  | 投标人具备有效的ISO9001、ISO14001和GB/T28001证书的，且证书范围应包括自动连续监测水、气污染治理设施，每本证书得1分，最高得3分。（提供相关证明材料）。 |
| 运维服务质量（24分） | 质量控制要求：投标人需建立自动监控系统运行服务质量管理体系；具备设备操作、使用维护管理规程，设备运行、巡检、定期校准校验制度，设备故障预防与处置制度等。由评委视制度完备情况酌情打分，0-6分。 |
|  | 投标人已在项目地设有水质比对分析实验室，具备样品比对实验条件的，得4分，需提供相关有效记录证明，不提供不得分； 投标人承诺在中标后一个月内建立实验室，具备样品比对实验条件，并通过绍兴市生态环境局诸暨分局验收的，得2分； |
|  | 投标人污染源在线监控运维点故障报修24小时内故障修复率达到100%，能提供有效记录的得8分，每下降1个百分点扣2分，扣完为止。（提供环保部门的相关证明材料） |
|  | 投标人获得在线监测系统网络运营商中国电信和中国移动（浙江省、绍兴或诸暨本级）运维服务支持，且已签署相关协议（战略协议或服务承诺，或合作协议等），相关协议需明确在线监测网络故障修复时限为24小时，每签订一家运营商得2分，最高得4分；其他不得分。 投标时已获得支持的以与网络运行商签订的相关协议为证明，投标时提供原件，无原件不得分。 |
| 绩效保障 （5分） | 联网率、数据完整率、数据准确率的保证措施及承诺，运维绩效保障及措施。由评委酌情给分，0-5分。 |

（5）本次评审有效投标人全部入围进行商务评审。

六、采购需求

（一）采购内容及要求

项目具体内容：对 2021年1月1日至2022年12月31日期间（二年），绍兴市生态环境局诸暨分局重点污染源在线监控系统及监控中心运维服务项目进行公开招标，本次采购最高限价为550万元。

1、运维内容包括

1）诸暨市本级所辖的企业污染源在线自动监控系统（89家，其中废水52家、废气37家）的日常运维，确保污染源在线自动监控系统按规定与上级环境保护行政主管部门正常联网运行。在线监测网络发生故障时，由中标单位联系并督促相关运营商及时修复网络，超过时限不能修复网络的，故障次数计入该季度运维考核予以扣分。

2）企业刷卡排污总量控制系统（23家，其中5家气、18家水）的日常运维。

3）企业在线监测机房环境控制系统、电子门禁监控系统（89家）的日常运维。

4）绍兴市生态环境局诸暨分局视频会议系统及机房维护。

5）绍兴市生态环境局诸暨分局监控中心24小时运维（含日常运维、节假日及夜间值班）、环保局OA办公系统更新维护。

6)火电、水泥和造纸行业污染物排放自动监测数据标记和电子督办工作运维配合。

2、服务时限和合同金额

本项目运维期限暂定为二年，合同每年一签，合同金额以投标单价和该年度运维实际数量为准。但二年总金额增减不得超过中标总金额的10%。

3、主要政策依据

《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环境保护部令第19号）；

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》HJ/T355-2019；

《固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》HJ/T75-2017；

《浙江省污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统建设技术要求（试行）》（浙环函〔2017〕449号）

4、污染源自动监控系统具体运维要求

中标单位必须在收到中标通知书后30日内在诸暨市设立常驻机构，常驻机构具备开展日常办公、设备维修、运维管理、远程数据查看、实验室数据分析、仪器设备备品备件仓库（不小于80m2）等基本工作的条件。每20个水自动监控运维点（12个气自动监控运维点）至少有2名运维人员，实验室人员具备不少于2名与维护工作相适应的、通过一定的操作技能培训证明的实验室分析和管理人员。安排专人（1人日常监控、1人网络维护）驻点诸暨市生态环境信息中心；配置满足规范要求的实验室、备品备件库、交通工具（至少5辆运维车辆）和笔记本电脑（至少5台，具无线上网功能）等。常驻机构设立完毕后须向绍兴市生态环境局诸暨分局报验。未能按标准设立常驻机构及人员设备配置的，则中标结果无效。

由于污染源自动监控系统的数量会有变化，因此本招标文件中列出的数量是一个参考数量，仅作为投标单位在本次招标中计算运维一年的报价的依据。未验收的监测点待验收后实施运维。实际需要维护的系统数量，应当按合同中签订的数量为准。运行维护费则根据中标单价及中标单位实际承担的运行维护天数按比例支付。

5、污染源自动监控系统运维服务明细清单

诸暨市污染源自动监控系统运维服务项目企业清单

| 序号 | 自动监控站点名称 | 分类 | 分析仪器配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江诸暨八方热电有限责任公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2）+刷卡排污 | 该企业为超低排放企业，补助按原标准执行，超出部分由企业自行承担 |
| 2 | 浙江上峰建材有限公司（2500T） | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2）+刷卡排污 |  |
| 3 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2）+刷卡排污 |  |
| 4 | 诸暨华海合力科技股份有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2）+刷卡排污 |  |
| 5 | 诸暨清荣新材料有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2）+刷卡排污 | 该企业为超低排放企业，补助按原标准执行，超出部分由企业自行承担 |
| 6 | 浙江大象新型材料有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 7 | 浙江天基重工机械有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘 |  |
| 8 | 露笑科技股份有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+非甲烷总烃 |  |
| 9 | 浙江露笑电子线材有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+非甲烷总烃 |  |
| 10 | 诸暨天基环兴废弃物处置有限公司 | 废气 | 温压流+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 11 | 浙江友谊新材料有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘 |  |
| 12 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 废气 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 13 | 诸暨市大桥黄砖厂 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 14 | 浙江天基新型建材有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 15 | 诸暨市新建新型材料有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 16 | 诸暨市威妮建材 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 17 | 诸暨市枫桥镇建材厂 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 18 | 诸暨福莱特铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 19 | 诸暨铭士铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 20 | 浙江绅仕镭铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 21 | 诸暨市科亚铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 | 该企业分两个厂区，故有两套污染源自动监测设备 |
| 22 | 诸暨市恒联铜业科技有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 23 | 诸暨市恒普铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 24 | 永成集团有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 25 | 永大控股有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 26 | 浙江军联铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 27 | 浙江万众机械制造有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 28 | 诸暨市艾默樱金属有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 | 该企业分两个厂区，故有两套污染源自动监测设备 |
| 29 | 浙江红霞铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 30 | 诸暨市三普铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 31 | 浙江龙鼎消防器材有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 32 | 中天工业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 33 | 浙江宁魏机械科技有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 34 | 浙江海亮股份有限公司（铜炉） | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 35 | 浙江富浩管业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 36 | 浙江丰光五金有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 37 | 诸暨市天普铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 38 | 诸暨市宏宇环境发展有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 39 | 诸暨市海东水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 40 | 诸暨海元水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 41 | 诸暨枫桥污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+COD+氨氮+总磷总氮 |  |
| 42 | 诸暨山下湖污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 43 | 诸暨市东大牌头污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 44 | 诸暨次坞污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 45 | 诸暨璜山污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 46 | 浙江富润纺织有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 47 | 浙江富润印染有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 48 | 浙江华都纺织印染有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 49 | 浙江美邦纺织有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 50 | 诸暨市情怡环保设备有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+COD+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 51 | 诸暨凯发实业有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 52 | 诸暨市新生纺织印染有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 53 | 浙江世纪纤维纺织有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 54 | 浙江征天印染有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 55 | 诸暨天义恒染整有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 56 | 诸暨市东大次坞污水处理有限公司 | 废水 | pH+（数采+分瓶）*3+TOC+氨氮+总磷+重金属（总铜、总锌、总铬、总镍） |  |
| 57 | 浙江健力股份有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 58 | 诸暨华海氨纶有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 59 | 浙江万安科技股份有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 60 | 诸暨市环境卫生管理处 | 废水 | pH+数采+分瓶+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 61 | 诸暨市环境卫生管理处（1期） | 废水 | pH+数采+分瓶+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 62 | 诸暨市国玮制衣有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
| 63 | 诸暨富润服饰有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
| 64 | 诸暨恒欧纺织品后整理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
| 65 | 诸暨德耀科技有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
| 66 | 诸暨清荣新材料有限公司（废水） | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 67 | 浙江上峰包装有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 68 | 浙江天伟生化工程有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 69 | 浙江迪安虎服饰有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 70 | 浙江诸暨万宝机械有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 71 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+重金属（六价铬） |  |
| 72 | 浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 73 | 浙江云雾山矿业有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+重金属（总锌、总铅）+刷卡排污 |  |
| 74 | 诸暨市东星污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+重金属（六价铬） |  |
| 75 | 浙江神牛机械制造有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 76 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 77 | 浙江盾安禾田金属有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 78 | 浙江盾安机电科技有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 79 | 浙江海亮股份有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 80 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 81 | 浙江恒久特种链条有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 82 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 83 | 诸暨链条总厂 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 84 | 诸暨市健尼达电器有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 85 | 浙江盾安机械有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 86 | 浙江三齐光电有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 87 | 浙江万鑫动力机械有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+重金属（总铜、总铬）+刷卡排污 |  |
| 88 | 诸暨市赛荣纺织服饰有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
| 89 | 诸暨市第二袜厂 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
| 90 | 诸暨市环保局监控中心24小时运维服务年费 |  |  |  |
| 91 | 企业在线监测机房环境控制系统维护年费 |  |  |  |
| 92 | 电子门禁监控系统日常运维年费 |  | 原有机房门禁需符合《浙江省污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统建设技术要求（试行）》 |  |
| 93 | 视频会议系统、OA办公系统更新维护年费 |  |  |  |
| 94 | 火电、水泥和造纸行业污染物排放自动监测数据标记和电子督办工作运维配合 |  |  |  |

6、诸暨市监控中心24小时运维服务项目

绍兴市生态环境局诸暨分局监控中心24小时运维（含日常运维、节假日及夜间值班）,主要包含硬件、软件部分和诸暨市污染源自动监控系统运维管理，硬件部分的服务主要包含监控中心显示设备、网络设备，数据处理设备、通讯设备、监控设备、视频会议设备等。其中网络设备包括交换机，实现数据在网络上的高效传输和交换；数据处理设备主要是数据库服务器和应用服务器；通讯设备包括无线调制解调器，监控调试设备包括监控计算机、相机、数字终端等。软件主要包含污染源在线监控中心平台软件维护（不包含升级）和通讯服务软件（不包含升级）等。对所在区域的污染源自动监控系统运维的日常管理和监督。

7、污染源刷卡排污系统维护

包括总量控制器、电动阀门及DCS系统维护，刷卡排污平台软件维护（不包括升级）。

8、企业在线监测机房环境控制系统

上述自动监控站点在合同期内，除了由已安装了污染源自动监控系统的企业负责施工或安装的设备（例如监控房空调、稳压电源、监控房供水、供电等）外，其它所有与自动监测相关的仪器、设备、设施发生故障需要维修、配件更换、仪器设备更新均由中标单位负责，费用全部由中标单位承担。诸暨市监控中心发生上述情况费用也由中标单位承担。

9、企业在线监测机房电子门禁控制系统

包括企业机房电子门禁控制系统软、硬件维护。须按照《浙江省污染源自动监控现场端视频监控及站房门禁系统建设技术要求（试行）》实施。

10、运维服务考核管理及资金拨付

中标人按要求设立常驻机构，兑现承诺项并通过验收的，即日起签订运维合同，运维合同为每年一签。同时运维质量实施季度考核，由绍兴市生态环境局诸暨分局按《诸暨市污染源自动监控系统运维考核办法》（见附件）进行考核。中标人自签订合同之日起的三个月为试运维，试运维期间考核不合格，或一年内两次（含）以上考核不合格，自动终止本轮运维服务。本条款及考核办法相关内容需在运维合同内予以明确。另外投标人需知，季度考核不合格则不予支付该季度任何费用，不要有以劣质运维甚至零运维套取财政资金的念想，采购单位不向劣质运维妥协。

11.其他要求

1）中标人必须在中标后一个月内在诸暨设立具有独立法人资格的分公司，或办事机构，否则不予签订合同，中标结果无效。中标人承担响应的损失和赔偿责任。

2）投标人必须对绍兴市生态环境局诸暨分局的刷卡排污总量控制系统、在线机房门禁及OA系统提出运维方案。

3）投标人必须承诺在过去3年内未发生违规违法行为，承诺运维服务期间不发生违规违法行为。如虚假承诺或违反承诺，终止合同，中标人承担响应的损失和赔偿责任。

4）中标人须在中标后一个月内在诸暨按照投标承诺组建运维团队，如不能完成组建，且投标承诺中的场地、人员、车辆、设备缺失较大不能投入正常运维的，则不予签订合同，中标结果无效。

5）运维技术人员管理制度：

a.投标人应明确拟派驻的运维技术人员名单，合同签订后即刻到位。

b.所有派驻技术人员应接受考勤管理。

c.派驻技术人员如离职，需在离职前另外派驻具有相应技术资格的技术人员替换，如违反，扣除当季考评分10分，直至补充人员到位为止。

12、投标报价

1投标报价及相关要求

1.1 投标报价须包括总价和单价。总价=一年报价×2 。一年报价为完成招标文件中规定的诸暨市污染源自动监控系统运维和监控中心运维服务项目一年的价格。

1.1.1 诸暨市污染源自动监控系统运维和监控中心运维服务项目一年报价,

其中污染源自动监控系统运维服务一年报价：应当包括在运维过程中产生的材料费（含废水类分析仪的二次废液处理）、人工费、管理费、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

监控中心运维服务一年报价：为保证诸暨市监控中心正常稳定运行和对诸暨市污染源自动监控系统运维的管理，服务期间由中标人在绍兴市生态环境局诸暨分局指导下运行维护，相关费用包含材料费、人工费、管理费、车辆费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

运行维护服务期间，凡污染源自动监控系统和监控中心在正常使用的情况下损坏的仪器、设备、部件，由中标单位负责修复或更换，修复或更换的费用包含在中标总价内，采购单位不再另行支付。

1.2报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

1.3报价单中不得漏填项目，否则当实施合同时投标单位没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

1.4今后采购量如有增减，其总价款则按实际数量调整。但二年总价款增减不得超过中标总金额的10%。

1.5中标单位如果不是原运维单位，则由本次中标单位跟原运维单位根据绍兴市生态环境局诸暨分局的要求进行交接，期间的运维费用以本次中标价为依据由原运维单位按实际运维的天数跟中标单位结算。

附件1：投标报价单

| 序号 | 名 称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染源自动监控系统运维一年报价 |  | 单位：元/年 |
| 2 | 总价 = 一年报价×2 |  |  |
| 3 | 合计大写： |  |  |

注: 以上报价应与“投标报价明细表”中的“总价”相一致。

投标报价明细表

| 序号 | 自动监控站点名称 | 分类 | 分析仪器配置 | 运维报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江诸暨八方热电有限责任公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2）+刷卡排污 |  |
| 2 | 浙江上峰建材有限公司（2500T） | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2）+刷卡排污 |  |
| 3 | 兆山集团诸暨水泥有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2）+刷卡排污 |  |
| 4 | 诸暨华海合力科技股份有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2）+刷卡排污 |  |
| 5 | 诸暨清荣新材料有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2）+刷卡排污 |  |
| 6 | 浙江大象新型材料有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 7 | 浙江天基重工机械有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘 |  |
| 8 | 露笑科技股份有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+非甲烷总烃 |  |
| 9 | 浙江露笑电子线材有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+非甲烷总烃 |  |
| 10 | 诸暨天基环兴废弃物处置有限公司 | 废气 | 温压流+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 11 | 浙江友谊新材料有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘 |  |
| 12 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 废气 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 13 | 诸暨市大桥黄砖厂 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 14 | 浙江天基新型建材有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 15 | 诸暨市新建新型材料有限公司 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 16 | 诸暨市威妮建材 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 17 | 诸暨市枫桥镇建材厂 | 废气 | 温压流湿+数采+烟尘+主分析仪（SO2+NOx+O2） |  |
| 18 | 诸暨福莱特铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 19 | 诸暨铭士铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 20 | 浙江绅仕镭铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 21 | 诸暨市科亚铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 22 | 诸暨市恒联铜业科技有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 23 | 诸暨市恒普铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 24 | 永成集团有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 25 | 永大控股有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 26 | 浙江军联铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 27 | 浙江万众机械制造有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 28 | 诸暨市艾默樱金属有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 29 | 浙江红霞铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 30 | 诸暨市三普铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 31 | 浙江龙鼎消防器材有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 32 | 中天工业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 33 | 浙江宁魏机械科技有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 34 | 浙江海亮股份有限公司（铜炉） | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 35 | 浙江富浩管业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 36 | 浙江丰光五金有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 37 | 诸暨市天普铜业有限公司 | 铜炉 | 温压流+数采+烟尘 |  |
| 38 | 诸暨市宏宇环境发展有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 39 | 诸暨市海东水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 40 | 诸暨海元水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 41 | 诸暨枫桥污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+COD+氨氮+总磷总氮 |  |
| 42 | 诸暨山下湖污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 43 | 诸暨市东大牌头污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 44 | 诸暨次坞污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 45 | 诸暨璜山污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+温度计+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 46 | 浙江富润纺织有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 47 | 浙江富润印染有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 48 | 浙江华都纺织印染有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 49 | 浙江美邦纺织有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 50 | 诸暨市情怡环保设备有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+COD+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 51 | 诸暨凯发实业有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 52 | 诸暨市新生纺织印染有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 53 | 浙江世纪纤维纺织有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 54 | 浙江征天印染有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 55 | 诸暨天义恒染整有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+氨氮+总氮+刷卡排污 |  |
| 56 | 诸暨市东大次坞污水处理有限公司 | 废水 | pH+（数采+分瓶）*3+TOC+氨氮+总磷+重金属（总铜、总锌、总铬、总镍） |  |
| 57 | 浙江健力股份有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 58 | 诸暨华海氨纶有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 59 | 浙江万安科技股份有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 60 | 诸暨市环境卫生管理处 | 废水 | pH+数采+分瓶+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 61 | 诸暨市环境卫生管理处（1期） | 废水 | pH+数采+分瓶+TOC+氨氮+总磷总氮 |  |
| 62 | 诸暨市国玮制衣有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
| 63 | 诸暨富润服饰有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
| 64 | 诸暨恒欧纺织品后整理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
| 65 | 诸暨德耀科技有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
| 66 | 诸暨清荣新材料有限公司（废水） | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 67 | 浙江上峰包装有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 68 | 浙江天伟生化工程有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 69 | 浙江迪安虎服饰有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 70 | 浙江诸暨万宝机械有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 71 | 浙江安特磁材股份有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+重金属（六价铬） |  |
| 72 | 浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 73 | 浙江云雾山矿业有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+重金属（总锌、总铅）+刷卡排污 |  |
| 74 | 诸暨市东星污水处理有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+重金属（六价铬） |  |
| 75 | 浙江神牛机械制造有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 76 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 77 | 浙江盾安禾田金属有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 78 | 浙江盾安机电科技有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 79 | 浙江海亮股份有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 80 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 81 | 浙江恒久特种链条有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 82 | 浙江金盾链条制造有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 83 | 诸暨链条总厂 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 84 | 诸暨市健尼达电器有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 85 | 浙江盾安机械有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计 |  |
| 86 | 浙江三齐光电有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC |  |
| 87 | 浙江万鑫动力机械有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+重金属（总铜、总铬）+刷卡排污 |  |
| 88 | 诸暨市赛荣纺织服饰有限公司 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
| 89 | 诸暨市第二袜厂 | 废水 | pH+数采+分瓶+流量计+TOC+刷卡排污 |  |
|  | 绍兴市生态环境局诸暨分局监控中心24小时运维服务年费 |  |  |  |
|  | 企业在线监测机房环境控制系统维护年费 |  |  |  |
|  | 电子门禁监控系统日常运维年费 |  |  |  |
|  | 视频会议系统、OA办公系统更新维护年费 |  |  |  |
| 一年报价合计 |  |  |  |  |
| 总价= 一年报价×2 |  |  |  |  |

注：上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

附件：

诸暨市污染源自动监控系统运维考核办法

为进一步加强对污染源自动监控系统运维工作的管理，确保污染源自动监控系统正常、稳定运行，现制定以下考核办法。

一、考核内容

本办法主要考核诸暨市污染源自动监控运维质量。

二、考核项目

考核在满足前置条件的基础上实施动态打分，按季实施考核。任一前置条件不满足，或考核分值低于80分（含），则考核不合格。

（一）前置条件

前置条件任意一项不满足，则该季度考核为不合格。

前置条件1：诸暨市环境监测站每季度对企业进行一次抽检比对，一次性项目比对合格率≥85%，全年覆盖所有在线监测企业。

前置条件2：在线监测数据传输率≥96%，有效率≥95%（两项须同时满足）。

前置条件3：在线监测仪器故障排除时间超过24小时的次数≤3次，故障排除时间超过72小时的次数≤1次（两项须同时满足）。

（二）动态打分

动态分为100分，考核分值低于80分为不合格。

日常运维（50分），自动监测点位要求每周检查维护1次，按技术规范标准实施运维，检查维护不到位每发现1次扣1分，人员考勤每缺失1次，扣1分。企业刷卡排污总量控制系统、机房电子门禁监控系统、环保局OA办公系统、监控中心日常运维不到位每发现1次扣1分。

质量控制与保证（25分），市环境监测站比对监测通过率大于90%（含），每低一个百分点扣1分。在线监测运维、刷卡排污运维、视频会议系统运维等被绍兴市环保部门通报批评的扣5分，被省环保部门通报批评的扣10分，被国家环保部门通报批评的扣20分。

故障诊断及修复（25分）。在线监测设备一般性故障（包括网络通信故障）排除时间不超过24小时，每超过24小时1次扣1分；疑难故障超过72小时不能维修解决的，每出现1次扣2分，按日累加，扣完为止。

三、考核组织实施

由绍兴市生态环境局诸暨分局负责实施对污染源自动监控系统日常运维的监督检查和季度考核，日常检查情况纳入季度考核结果。每季度组织考核一次。

四、考核结果应用

试运维期考核不合格则中止合同并不予支付运维款。

一个运维年度内有两个季度考核不合格或发生重大事故造成重大后果的，则中止合同。

季度考核不合格的不予支付该季度运维费用。

季度考核合格前提下，运维资金按考核分值百分比予以拨付。