# 绍兴市公安局监管实战平台维保项目需求公示

一、招标项目名称及数量：（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019-07-0171 | 监管实战平台维保项目 | ￥300000.00 | ￥0.00 |

二、供应商的资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.不接受联合体投标。

# 三、采购人联系方式：

# 绍兴市公安局，傅国高，88582112。

四、招标项目服务名称及数量：

01标 绍兴市公安局监管实战平台维保项目     预算价格：30万元    数量：1项

（一）维保硬件清单：

| 序号 | 服务名称 | 设备厂家 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网上办事大厅扩容服务器 | 大华 | 1 | 产品类别:机架式 产品结构:2U 处理器:CPU类型 Intel 至强5500 CPU型号 Xeon E5520 CPU频率 2.26GHz 智能加速主频:2.53GHz 标配CPU数量:2颗 最大CPU数量:2颗 制程工艺:45nm 三级缓存:8MB 总线规格:QPI 5.86GT/s CPU核心 四核（Gainestown） CPU线程数:八线程 主板芯片组 Intel 5520 扩展槽 2×PCI-E x8 内存类型:DDR3 内存容量:32GB 内存描述:8×4GB DDR3 内存插槽数量:18 最大内存容量:192GB 硬盘接口类型:SAS 标配硬盘容量:1500GB 最大硬盘容量:12TB 硬盘描述:5块300GB SAS热插拔硬盘 内部硬盘架数:最大支持6块3.5英寸SAS/SATA硬盘 最大支持6块2.5英寸SAS/SATA硬盘 热插拔盘位:支持热插拔 RAID模式:RAID 6 光驱 DVD-ROM 网络控制器:集成双千兆网卡 显示芯片:Matrox G200 散热系统:可选冗余冷却 系统管理:远程管理卡 系统:Windows Server 2008，x64小型企业服务器标准版 电源类型:冗余电源 电源数量:2个纠错 产品尺寸:86.4×443.1×680.7mm 产品重量:26.1kg |
| 2 | 单兵执法平台 | 大华 | 1 | 产品类别:机架式 产品结构:2U 处理器:CPU类型 Intel 至强5500 CPU型号 Xeon E5520 CPU频率 2.26GHz 智能加速主频:2.53GHz 标配CPU数量:2颗 最大CPU数量:2颗 制程工艺:45nm 三级缓存:8MB 总线规格:QPI 5.86GT/s CPU核心 四核（Gainestown） CPU线程数:八线程 主板芯片组 Intel 5520 扩展槽 2×PCI-E x8 内存类型:DDR3 内存容量:32GB 内存描述:8×4GB DDR3 内存插槽数量:18 最大内存容量:192GB 硬盘接口类型:SAS 标配硬盘容量:1500GB 最大硬盘容量:12TB 硬盘描述:5块300GB SAS热插拔硬盘 内部硬盘架数:最大支持6块3.5英寸SAS/SATA硬盘 最大支持6块2.5英寸SAS/SATA硬盘 热插拔盘位:支持热插拔 RAID模式:RAID 6 光驱 DVD-ROM 网络控制器:集成双千兆网卡 显示芯片:Matrox G200 散热系统:可选冗余冷却 系统管理:远程管理卡 系统:Windows Server 2008，x64小型企业服务器标准版 电源类型:冗余电源 电源数量:2个纠错 产品尺寸:86.4×443.1×680.7mm 产品重量:26.1kg |
| 3 | 单兵执法平台（数据库） | 大华 | 1 | 产品类别:机架式 产品结构:2U CPU类型 Intel 至强5600 CPU型号 Xeon E5630 CPU频率 2.53GHz 智能加速主频:2.8GHz 标配CPU数量:1颗 最大CPU数量:2颗 制程工艺:32nm 三级缓存:12MB 总线规格:QPI 5.86GT/s CPU核心 四核 CPU线程数:八线程 扩展槽 4×PCI-E（二代插槽） 内存类型:DDR3 内存容量:16GB 内存描述:4×4GB 1.35V DDR3 RDIMM内存 内存插槽数量:18 最大内存容量:192GB 硬盘接口类型:SAS 标配硬盘容量:1.8TB 最大硬盘容量:8TB 硬盘描述:6块300GB SAS硬盘 内部硬盘架数:最大支持8块2.5英寸热插拔SAS/SATA硬盘 热插拔盘位:支持热插拔 RAID模式:RAID 0，1，5 光驱:DVD 网络控制器:集成双端口千兆网卡 系统管理:IBM IMM，Virtual Media Key 用于可选的远程呈现支持，预测故障分析，诊断LED，光通路诊断，服务器自动重启，IBM Systems Director和IBM Systems Director Active Energy Manager，IBM ServerGuide 系统:Windows Server 2008 R2 电源类型:热插拔电源 电源数量:2个 电源功率:675W |
| 4 | 磁盘阵列存储2（督导） | 大华 | 1 | 主处理器:Intel存储专用双核处理器 操作系统:嵌入式LINUX操作系统 电源:2x500W热插拔冗余电源 风扇:2组，支持在线更换 控制器模式:单控、双控支持 双控支持双Active模式 控制器数量:1/2（带D型号双控） 缓存:每控制最大4GB 配置界面:WEB?GUI、Telnet、SSH、大华集中管理软件 存储方式:IPSAN、FCSAN 视频接入:240路D1，120路720P，60路1080P 硬盘个数:16个硬盘（3T硬盘支持），支持SAS/SATA混插 系统最大硬盘数 72/112/120 硬盘安装:独立硬盘支架，支持硬盘热插拔 硬盘热备:支持全局热备盘或专属热备盘 Raid模式:0，1，0+1，3，5，6，10，30，50，60，JBODN-way?mirro 数据接口:每控制器4个1000Mbps以太网口/光纤产品每控制器2个FC口/万兆产品每控制器2个万兆接口 网口特性:多网口负载均衡绑定 管理接口:10/100Ethernet 电源:100V-240Vac，47-63Hz? 工作环境温度:0℃~40℃ 工作环境湿度:5%~95%（非凝露） 尺寸:442（W）x?500(D)?x?130(H)?/442（W）x?500(D)?x?176(H) 重量:29Kg 安装方式:标准19英尺机架式安装 |
| 5 | 磁盘阵列 | 大华 | 1 | 主处理器:Intel存储专用双核处理器 操作系统:嵌入式LINUX操作系统 电源:2x500W热插拔冗余电源 风扇:2组，支持在线更换 控制器模式:单控、双控支持 双控支持双Active模式 控制器数量:1/2（带D型号双控） 缓存:每控制最大4GB 配置界面:WEB?GUI、Telnet、SSH、大华集中管理软件 存储方式:IPSAN、FCSAN 视频接入:240路D1，120路720P，60路1080P 硬盘个数:16个硬盘（3T硬盘支持），支持SAS/SATA混插 系统最大硬盘数 72/112/120 硬盘安装:独立硬盘支架，支持硬盘热插拔 硬盘热备:支持全局热备盘或专属热备盘 Raid模式:0，1，0+1，3，5，6，10，30，50，60，JBODN-way?mirro 数据接口:每控制器4个1000Mbps以太网口/光纤产品每控制器2个FC口/万兆产品每控制器2个万兆接口 网口特性:多网口负载均衡绑定 管理接口:10/100Ethernet 电源:100V-240Vac，47-63Hz? 工作环境温度:0℃~40℃ 工作环境湿度:5%~95%（非凝露） 尺寸:442（W）x?500(D)?x?130(H)?/442（W）x?500(D)?x?176(H) 重量:29Kg 安装方式:标准19英尺机架式安装 |

（二）软件维保清单：

| 序号 | 服务名称 | 软件原厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监管实战平台软件系统、数据库 | 浙江大华 | 1 |

（三）维保方式及年限：

| 序号 | 维保方式 | 维保年限 | 维保要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方维保一年、派驻两名技术人员日常驻点服务 | 1 | 硬件设备为中标方提供一年7*24小时维护、保修服务，保修级别不得低于原有级别。软件部分为招标方提供技术人员日常驻点服务，中标后，中标方应派驻两名技术人员至绍兴市公安局常驻（按照招标单位的作息时间作息） |

（四）其他要求

1.维保要求

1.1硬件设备具体已过保期。

1.2硬件设备为中标方提供一年7*24小时维护、保修服务，保修级别不得低于原有级别。

1.3软件部分为中标单位提供技术人员日常驻点服务，中标单位拟派项目的两名常驻技术人员应具备本项目主要设备及平台软件原厂认证工程师证书（标书上提供加盖投标人公章的认证工程师证书复印件），派驻人员按照招标单位的作息时间作息，用以维护招标方的监管实战平台的正常运行（含市局支队监管实战台平台及下属13个场所的平台），办公用房及网络由采购人提供。当该两名常驻技术人员无法独立解决或时间紧迫赶进度时，中标方有义务免费派出其他技术支持人员一起完成。

1.4软件部分为中标单位提供技术人员日常驻点服务，中标单位拟派项目的两名常驻技术人员应具备本项目主要设备及平台软件原厂认证工程师证书（标书上提供加盖投标人公章的认证工程师证书复印件），派驻人员按照招标单位的作息时间作息，用以维护招标方的监管实战平台的正常运行（含市局支队监管实战台平台及下属13个场所的平台），办公用房及网络由采购人提供。当该两名常驻技术人员无法独立解决或时间紧迫赶进度时，中标方有义务免费派出其他技术支持人员一起完成。

1.5投标方需自行对本次项目现有设备与软件系统进行详细调研并给出针对性详细可行的维保服务方案；投标方负责对维护设备状况进行初始检测分析评估，并出具详细的初检报告。（可进行现场踏勘，具体联系方式详见采购人联系方式）

1.6投标方应了解用户软硬件使用情况，并根据采购人要求，为用户免费提供系统的日常基本操作和维护管理培训。

1.7根据用户要求或系统需要，提供设备系统软件和微码升级，提供绍兴公安监管实战平台的功能微调及在下级场所设施变更时，及时维护市局监管实战平台同步，及时维护和省平台推送升级服务，并根据省厅要求及时推送。投标方负责免费提供原厂认证工程师现场升级服务。

1.8中标方每月至各监管场所巡检一次，每次巡检后须向用户提供完整的巡检报告，提出存在问题（隐患）和建议。当系统中应用出现异常或性能降低时，投标方应免费提供性能分析，并提出优化解决方案。

1.9本次招标包含维保过程中产生的所有费用。自合同生效内，维保过程中产生的所有费用皆由投标方负责。

1.10提供本地技术支持，合同签订后一周内派驻两名具有相关资质的工程师作为常驻技术人员，常驻技术人员负责组织和协调项目工作组提供本项目的维护工作。

1.11以上设备为一个整体，不允许分割。保期开始日按2019年11月16日起算，为期一年。为确保用户利益，投标后中标单位必须在中标后十个工作日内签订合同，中标单位必须在合同签订30天内为上述设备购买维保（要求第三方维保的除外），并提供相应凭据。

（五）付款方式

合同签订后，中标单位向采购人指定账户打入合同金额5%作为履约保证金；收到履约保证金后，采购人在30个工作日内支付合同金额100%。服务期满，验收合格后退还履约保证金（不计息）。

（六）维保期限：为2019年11月16日-2020年11月16日。

（七）服务说明

中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。非工作时间中标人在接到采购人通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件（不低于原型号）供采购人使用。

设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话2小时内到达采购人指定地点。

（八）其他保障条款（知识产权、接口标准、保密约定、升级服务、技术支撑）

(1)知识产权明确归采购人所有，未经采购人同意，不得擅自以任何形式透露给第三方。

(2)所有源代码无条件提交给采购人且符合标准允许二次开发，所涉及的数据项、数据接口必须遵循上级部门制定的相关数据标准和规范且必须无条件开放共享；在维保周期内，需无条件提供技术咨询；中标人所交付的产品中，不得含有任何可以自动终止或妨碍系统正常运行的软件。

(3)在项目实施前，中标人项目参与人员必须签订保密协议，保证项目建设人员做到保守机密和警务秘密，安全可靠。

(4)合同履行期间，中标人除应保证产品正常使用功能外，还应保证建设内容规定的功能免费升级，并提供清除产品运行隐患、完善和优化局部功能。

(5)中标人应提供本项目产品足够的技术支撑，如使用外购产品，还须提供原厂商足够的技术力量支撑服务。

（九）违约责任

（1)中标人保证本项目中所供应的产品（服务）是符合国家技术规范和本项目招标文件要求的合格产品（服务）。如发生所供产品（服务）与合同不符，采购人有权调整（中止）购买服务和维保租赁服务，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

(2)中标人提供的产品，如需经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，中标人应当保证所提供的产品已完成上述手续。中标人违反本条规定而导致采购人被第三人追究法律责任或导致采购人不能正常运作系统，采购人有权调整（中止）购买服务和维保租赁服务，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

(3)合同履行期间，如出现产品使用明显不符实际使用需求，且中标人无法提供可行解决方案的，采购人有权调整（中止）购买服务和维保租赁服务，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。

(4)合同调整（中止）后，合同款项结算按照争议和仲裁相关条款执行；待争议解决后，可签订补充协议或正式终止合同。

（十）解决合同纠纷的方式

(1)因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

(2)在诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

五、评标方法及标准

1、评标方法：

1.1采用最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。有两个或两个以上投标单位投标报价最低且相同的，则当场抽签决定中标候选人。

1.2采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

1.3采用最低评标价法评标时，因算术修正和落实政府采购政策，可对投标人的投标价格进行任何调整。