临海市政府采购

招  标  文  件

项目名称：临海市粮食储备中心智能化（智慧粮库）项目采购

项目编号：临采2018-（GK）034

采购单位：临海市粮食收储有限公司

临海市城市建设发展与投资集团有限公司

集中采购机构：临海市政府采购中心

二〇一八年 月 日

目    录

第一章  投标邀请	3

第二章   招标需求	5

第三章  投标人须知	9

第四章  评标办法及评分标准	20

第五章  合同主要条款	23

第六章　投标文件格式	27

一、投标文件外层包装封面格式	27

二、商务技术文件格式	28

三、报价文件格式	37

- 第一章  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市粮食收储有限公司、临海市城市建设发展与投资集团有限公司委托，现就临海市粮食储备中心智能化（智慧粮库）项目采购进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

1、项目概况

项目名称：临海市粮食储备中心智能化（智慧粮库）项目采购

采购单位：临海市粮食收储有限公司、临海市城市建设发展与投资集团有限公司

采购规模及内容概述：临海市粮食储备中心智能化（智慧粮库）项目

采购预算：1080万元

采购组织类型：集中采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

工期：合同签订后，不超过120日历天。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（2）具有与本招标须知相适应的商品经营能力（包括供应能力、售后服务能力等）的供应商；

（3）具有电子与智能化工程专业承包二级及以上或建筑智能化工程设计与施工一体化贰级及以上（资质必须在有效期内）；

（4）具有建筑施工企业安全生产许可证；

（5）项目负责人资质要求：机电工程注册建造师壹级并取得施工企业项目负责人安全生产合格证书（“三类人员”B类证书）

(6)本项目不接受联合体投标。

3、报名

不报名，符合要求的注册供应商均可参加投标。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2018年 月 日 9:00 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件（如无法下载请及时联系政府采购中心窗口也可持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证到中心窗口领取）。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

投标保证金金额：20万元。

投标保证金形式：网上银行转帐、电汇或汇票。（须为在临海市公共资源交易中心网站注册的本单位银行基本账户汇出）

投标保证金提交地点：临海市公共资源交易中心。（开户名：临海市公共资源交易中心；开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行；保证金账号（包括履约金）：201000102293922000001。临海市公共资源交易中心财务咨询电0576-85280673）。

投标保证金提交截止时间：2018年  月  日09:00时
电汇、转账、汇票等通过投标人在中心网站上注册的银行基本账户缴入中心的保证金，系统会直接录入各投标人账户中，无须再到窗口进行登记（采用汇票时一般需要三天才能到帐，请各投标人提前汇入）。

注：请在缴入汇入时注明用途（如保证金或席位费或交易费等），以便正确录入相应课目。

不管项目名称是否注明，投标人缴入的保证金均作为企业整体在临海市公共资源交易中心拥有可用的保证金。

投标保证金退回：未中标人投标保证金在中标公告发布后可退回，中标人的投标保证金在缴纳履约保证金和签订合同后退回。自2018年3月1日后，新缴纳的投标保证金退回时只需在注册账户内提交申请后就可以退还，不再需要投供退款收据（原在中心账户内的保证金按原有办法及流程退款），收退款执行“原进原出”方式，即按缴纳时的账号及数额退回原账户（例如：1万元、4万元二次缴纳，退回时也要分1万元、4万元退回，而不能一次性5万元申请退款）。

临海市公共资源交易中心从2017年8月1日起全面实行投标保证金从投标单位的基本账户收退，不接受投标单位非基本账户缴纳的投标保证金（不接受现金缴纳的投标保证金）；自然人参加投标的，应在中心网站注册个人银行账户，投标时需通过个人银行账户缴纳投标保证金。

2017年8月1日后，如投标单位投标保证金未从本单位在中心网站注册的银行基本账户缴退，造成投标保证金不能录入到各投标人账户的，相关责任由投标单位自负。

6.投标截止时间及投标文件的递交

投标文件递交时间： 2018年  月  日8:00时至2018年 月  日9:00时持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证提交。

投标文件递交地点：临海市公共资源交易中心B区    楼   号开标室（临海市凯歌路6号）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
注：接受投标文件的条件：1、持在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证；2、注册帐户中有足够的可自由支配的投标保证金；3、投标文件在规定的截止时间前提交。4、在投标文件规定的递交时间内采购人（代理机构)将投标人录入中心的办公管理系统方有效。

提示：

1、2018年1月1日起临海市公共资源交易中心全面停止IC办理与使用，采用在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员的身份证办理各项交易手续。

2、用交易员身份证提交投标文件的，递交标书人员必须与在临海市公共资源交易中心后台注册的交易员身份证人员相一致，否则不予接收投标文件。

7.开标

开标时间：2018年  月   日9:00时。
开标地点：临海市公共资源交易中心B区   楼   号开标室（临海市凯歌路6号）

8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

9、其他事项

（1）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（2）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

10、联系方式
采购代理机构：临海市政府采购中心
地址: 临海市行政服务中心3楼
联系人:王女士     电话及传真:0576-85280087      邮编:317000

电子邮件:lhzb.gov.cn@163.com

采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）联系人：高先生、陈先生

电话：0576-85285550

第二章   招标需求

一、采购内容、具体技术规格及要求：

| 一、智慧粮食综合管控平台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1.1温湿度检测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平房仓测温电缆 | 平房仓7米测温电缆，插入粮堆，检测粮堆温度。电缆采用高质量的聚氯乙烯或聚乙烯做绝缘护套，不使用再生材料，电缆端头做好密封处理。电缆抗拉强度≥4.5kN。每根电缆含有4个温度传感器，测量范围：-40℃ - +60℃，测量精度：≤±0.5℃，重复误差：≤±0.2℃。电缆具有短路隔离装置。平房仓A共8栋，每栋70根，共配置560根测温电缆；平房仓B共1栋，配置120根测温电缆；平房仓C共4栋，每栋55根，共配置220根测温电缆；原料仓共2栋，每栋70根，共配置140根测温电缆；综上所述，平房仓电缆共配置1040根测温电缆。 | 根 | 1040 | 佳华、贝博、良安 |
| 2 | 浅圆仓可换芯测温电缆 | 浅圆仓27米可换芯测温电缆，插入粮堆，检测粮堆温度。电缆外套为高质量的低压高密度材料，外套钢缆横截面直径为6mm，电缆抗拉强度大于60kN。每根电缆含有12个温度传感器，测量范围：-40℃ - +60℃，测量精度：≤±0.5℃，重复误差：≤±0.2℃。电缆具有短路隔离装置。每栋浅圆仓4根，八栋浅圆仓，总共配置32根测温电缆。 | 根 | 32 | 佳华、贝博、良安 |
| 3 | 浅圆仓可换芯测温电缆 | 浅圆仓25米可换芯测温电缆，插入粮堆，检测粮堆温度。电缆外套为高质量的低压高密度材料，外套钢缆横截面直径为6mm，电缆抗拉强度大于60kN。每根电缆含有12个温度传感器，测量范围：-40℃ - +60℃，测量精度：≤±0.5℃，重复误差：≤±0.2℃。电缆具有短路隔离装置。每栋浅圆仓10根，八栋浅圆仓，总共配置80根测温电缆。 | 根 | 80 | 佳华、贝博、良安 |
| 4 | 浅圆仓可换芯测温电缆 | 浅圆仓23米可换芯测温电缆，插入粮堆，检测粮堆温度。电缆外套为高质量的低压高密度材料，外套钢缆横截面直径为6mm，电缆抗拉强度大于60kN。每根电缆含有12个温度传感器，测量范围：-40℃ - +60℃，测量精度：≤±0.5℃，重复误差：≤±0.2℃。电缆具有短路隔离装置。每栋浅圆仓4根，八栋浅圆仓，总共配置80根测温电缆。每栋浅圆仓16根，八栋浅圆仓，总共配置128根测温电缆。 | 根 | 128 | 佳华、贝博、良安 |
| 5 | 二线互联电缆 | RVVP2*0.5，连接测温电缆 | 米 | 5000 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 6 | 仓内温湿度传感器 | 温、湿度一体化检测装置，温度检测范围：-40℃~80℃，温度检测精度：0.5℃，湿度检测范围：1%~99%RH，湿度检测精度：2%RH。 | 个 | 34 | 佳华、贝博、良安 |
| 7 | 仓外分机 | 采集粮仓温湿度数据，具有自动检测传感器ID码的功能，自动对点位数量、位置进行检测、存储。分机应采用低功耗设计，能长时加电工作。仓外分机安装于综合控制柜内。 | 台 | 34 | 佳华、贝博、良安 |
| 8 | 标准版手持式温度监测仪 | 移动式手持式测温工具，具备温湿度采集功能；具有液晶显示；具有按键，能够灵活设置、操作；测温容量: >2000点；能够与PC机实现通信。 | 台 | 2 | 佳华、贝博、良安 |
| 9 | 测温电缆插入装置-7米 | 将测温电缆插入粮堆的专业工具，支持7米电缆插入。 | 套 | 2 | 佳华、贝博、良安 |
| 10 | 配件 | 配套 | 批 | 1 | 国产 |
| 1.2仓外虫害检测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仓外测虫分机 | 采集仓内害虫,计算虫害数量,并与后端管理平台进行通讯。304不锈钢外壳,厚度≥1.2mm，选用国产优质气泵,具有害虫收集装置。安装于综合控制柜内。 | 台 | 26 | 贝博、百赛文、鑫胜 |
| 2 | 测虫选通器 | 由选点主驱动模块、定位咬合付驱动模块、检测控制电路、气接头等组成，可配接30个测量管路，平房仓每廒间一个，共配置26个测虫选通器。含选通器支架，304不锈钢材质，厚度≥3mm。 | 台 | 26 | 贝博、百赛文、鑫胜 |
| 3 | 害虫诱捕器 | 预埋在粮堆的不同位置，ABS材质，尺寸（直径×长）：Φ26×550，平房仓每个廒间30支，共配置780支诱捕器 | 支 | 780 | 贝博、百赛文、鑫胜 |
| 4 | 选通器连接导管 | Φ8*5 PU软管连接捕虫陷阱与系统分机、系统主控机的通道最长距离为30米 | 米 | 19500 | 金力、马斯特菲、凯鹏 |
| 5 | 辅助施工材料 | 施工辅助器具 | 批 | 1 | 国产 |
| 6 | 选通器通讯电缆 | RVVP12*0.5连接选通器与测虫分机 | 米 | 400 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 1.3仓房智能控温系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 制冷空调 | 5匹仓储专用一体式空调，304不锈钢机箱，制冷量15KW，送风量4550m3/h，装机总功率5.3KW，温度控制5～30℃，温度控制精度±1.0℃，电源3P-380V-50HZ，风口直径DN250。含304不锈钢壁装支架，可支撑重量不低于190kg。 | 台 | 68 | 金明、中穗、忠庆 |
| 2 | 密封槽管 | 对空调仓内进风口及出风口进行双槽管密封，双槽，8*13mm，包含胶管、薄膜等 | 套 | 68 | 美欧、兴意、中穗 |
| 3 | 风口开孔 | DN250 | 个 | 136 | 定制 |
| 4 | 配件 | 配套 | 批 | 1 | 国产 |
| 5 | 空调控制线 | RVVP4*1.0，按实结算 引至综合控制柜 | 米 | 7000 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 6 | 空调强电供电线 | YJV3*4+2*1.5，按实结算 引至强电柜。 | 米 | 7000 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 1.4充氮气调熏蒸系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气压缩机 | 工作方式：风冷、喷油、螺杆式 ；处理气量：14.7m3/min；额定排气压力：0.75MPa；电压（V）/频率（HZ）：380 /50 | 台 | 1 | 阿特拉斯、英格索兰、寿力 |
| 2 | 制氮机 | 产氮气量：310Nm3/hr ；氮气压力：0.5-0.6MPa ；耗气量:~775Nm3/hr+5%；氮气纯度：≥99.5%（即相对氧含量＜0.5%）；工作压力：~0.75MPa；露点：<-45℃。含强电配电柜，根据制氮机组功率定制。 | 套 | 1 | 聚科、维通、力德 |
| 3 | 平房仓廒间对接环流管道 | 304不锈钢材质，Φ75，厚度≥1.5mm，单仓单面，管道包含从阀门箱至熏蒸环流管道对接部分 | 套 | 26 | 定制 |
| 4 | 浅圆仓对接环流管道 | 304不锈钢材质，Φ75，厚度≥1.5mm，单仓单面，管道包含从阀门箱至熏蒸环流管道对接部分 | 套 | 16 | 定制 |
| 5 | 电动蝶阀 | 规格DN65，电动装置的外壳防护等级IP55，阀体及阀杆采用304不锈钢材质。平房仓每个阀门箱配置8个蝶阀，浅圆仓每个阀门箱配置5个蝶阀，共配置288个蝶阀 | 个 | 288 | 威控、好利、巨良 |
| 6 | 平房仓阀门箱 | 304不锈钢材质（1400*1200*250mm）含安装支架，厚度≥1.5mm。 | 套 | 26 | 定制 |
| 7 | 浅圆仓阀门箱 | 304不锈钢材质（1200*1200*250mm）含安装支架，厚度≥1.5mm。 | 套 | 16 | 定制 |
| 8 | 平房仓阀门箱内管道 | 304不锈钢材质,Φ75，厚度≥1.5mm，单仓单面，国标法兰、三通、四通 | 套 | 26 | 定制 |
| 9 | 浅圆仓阀门箱内管道 | 304不锈钢材质,Φ75，厚度≥1.5mm，单仓单面，国标法兰、三通、四通 | 套 | 16 | 定制 |
| 10 | 粮面软管 | 钢丝塑料软管，抱箍安装，Φ108，每套20米长，连接平房仓2侧气调管道 | 套 | 26 | 定制 |
| 11 | 协议转换器 | RS485转TCP/IP，双口 | 套 | 1 | 摩莎、宇泰、西门子 |
| 12 | 氧气报警检测仪 | 手持便携式，检测范围0-21% | 台 | 2 | BW、MSA、德尔格 |
| 13 | 智能电表 | 采集制氮机组能耗(放制氮机房），数字式，三相四线 | 个 | 1 | 利达、华立、威胜 |
| 14 | 互感线圈 | 配套 | 个 | 3 | 利达、华立、威胜 |
| 15 | 测气装置 | 气体取样检测装置，304不锈钢外壳，内含5个取样接口及1个回气接口。 | 套 | 48 | 国产 |
| 16 | 附件 | 配套 | 批 | 1 | 国产 |
| 17 | 环流风机控制线 | RVV4*1.0，按实际交付结算 | 米 | 800 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 18 | 传感器通讯线 | RVVP2*1.0，按实际交付结算 | 米 | 5000 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 19 | 阀门控制线 | RVVP6*1.0，按实际交付结算 | 米 | 4500 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 20 | 测气管ф6*4 | PU材质，ф6*4，按实际交付结算 | 米 | 4000 | 金力、马斯特菲、凯鹏 |
| 1.5智慧粮库综合管理控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 支持RS232接口(2个)，支持PICE槽扩展，CPU I7 6700，4GHZ,内存16GB,硬盘1TB，无线键鼠，独立显卡(带双DVI口,支持1080P双屏输出) | 台 | 2 | 研祥、研华、西门子 |
| 2 | 显示器 | 21.5寸，长宽比16：9，分辨率1920*1080 | 台 | 3 | 联想、戴尔、惠普 |
| 3 | 短信猫 | GSM，串口。不含SIM卡。 | 台 | 1 | Wavecom、金笛、西门子 |
| 4 | 智慧粮库综合管理控制系统软件（要求智慧粮库综合管理控制系统软件为全用户版，对临海范围内新接入粮库不做用户数限制） | 三维漫游模块：通过对粮库的全景3D建模，实现粮库虚拟漫游功能，并通过双屏显示实现库区总览与单仓查询的切换显示。库区漫游支持全景放大缩小旋转查看，在库区全景地图上对于不同作业的状态能给予不同类型的直观标注，单击任何一个仓房都可在另一屏上显示仓房的当前作业信息、仓房储粮信息、仓房粮食状态信息等。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 5 |  | 参数设置模块：主要完成对仓房信息和各类作业配置信息等的设置，包括厫间类型、厫间信息、通风设备信息、气调设备信息、测温设备信息、测虫设备信息、制氮机信息、测温点布局、通风IO输出，空调IO输出、气调IO输出、通风控制工艺、空调控制工艺、气调控制工艺等。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 6 |  | 运行控制模块：实现库区作业的运行管理，运行模式包括手动控制、自动控制及定时运行控制等，系统支持单仓作业、多仓作业及混合作业。作业类型包括测温作业、测虫作业、通风作业、控温作业、气调作业等。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 7 |  | 数据中心模块：实现对各系统的历史数据进行查询和统计的功能，主要由测虫数据、测温数据、通风数据、空调数据、气调数据、制氮数据、能耗数据、报警管理、登录查询等组成。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 8 |  | 手机控制模块：系统支持通过手机短信进行相关报警信息发送、短信查询及短信控制等功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 9 |  | 气密性检测模块：支持远程进行仓房气密性检测功能，通过往对厫间内抽气到指定气压压差后记录半衰期时间，根据时间判断是否符合要求，并以报表的形式记录各仓房的气密性测试数据。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 10 |  | 报警管理模块：支持对各设备的异常状态进行语音、文本报警，且不会产生误报警。报警信息包括实时报警查看及历史报警信息查询，对于实时报警信息通过排查确认后可选择取消。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 11 |  | 权限管理模块：实现系统用户的统一权限管理，权限级别分为系统操作员（可以执行所有操作）、来宾用户（仅具备查看功能，无法控制设备或改写数据），并与现场控制柜触摸屏系统内的用户权限保持一致。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 12 | 浅圆仓DCS系统对接 | 根据浅圆仓DCS系统厂家开发的接口，实现控制系统对接集成 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 13 | 平房仓综合控制柜 | 304不锈钢柜体，厚度≥1.5mm，含2个联体控制柜，单柜尺寸不小于1200mm*1600mm*350mm（可定制），含夜间LED照明及自动散热功能，包含控制所需元器件，可控制电动窗户、1.1KW轴流风机、双向4KW轴流风机、电动通风口、5P空调、电动阀门、压力氧气浓度传感器、环流风机等，不包含上述设备本身及所需的供电线路。要求控制模块选用西门子、三菱、AB或同档次高性能PLC设备，柜内继电器、接触器、空开等元器件选用正泰、德力西、施耐德或同档次产品。包含通风控制、控温、充氮等模块，控制柜内安装有10寸工业级液晶触摸显示屏，可实时显示设备运行信息及进行现场手动作业，显示屏集成于柜门上并采用可升降挡板保护。 | 套 | 15 | 定制 |
| 14 | 浅圆仓综合控制柜 | 304不锈钢柜体，厚度≥1.5mm，含1个主控柜及1个分控柜，主柜尺寸不小于1200mm*1600mm*350mm（可定制），含夜间LED照明及自动散热功能，包含控制所需元器件，可控制电动窗户、1.1KW轴流风机、双向4KW轴流风机、电动通风口、5P空调、电动阀门、压力氧气浓度传感器、环流风机等，不包含上述设备本身及所需的供电线路。要求控制模块选用西门子、三菱、AB或同档次高性能PLC设备，柜内继电器、接触器、空开等元器件选用正泰、德力西、施耐德或同档次产品。包含通风控制、控温、充氮等模块，控制柜内安装有10寸工业级液晶触摸显示屏，可实时显示设备运行信息及进行现场手动作业，显示屏集成于柜门上并采用可升降挡板保护。 | 套 | 8 | 定制 |
| 15 | 微压差传感器模块 | 压力检测，量程正负600帕，每廒间膜下2套 | 套 | 68 |  |
| 16 | 氧气传感器模块 | 氧气浓度检测，4-20mA信号，0-25%量程，每廒间膜下2套 | 套 | 68 |  |
| 17 | 气象站 | 库区气象站，可检测温度、湿度、风速、风力、雨雪、PM2.5等要素，含1.2米T型安装立杆。 | 套 | 1 |  |
| 18 | 协议转换器 | RS485转TCP/IP，4口 | 套 | 24 | 摩莎、宇泰、西门子 |
| 19 | 其他配件 | 配套 | 批 | 1 | 国产 |
| 二、智慧粮食安防预警平台 |  |  |  |  |  |
| 2.1网络视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络红外高清球机 | 2048×1536@30fps；0.005Lux/F1.6(彩色),0.0005Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；240米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D数字降噪 ；电源：AC24V，40W max(其中加热6W max，红外12W max)；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。含5米球机立杆及立杆基础、接地等装置。 | 台 | 5 | 海康威视、大华、三星 |
| 2 | 鹰眼摄像机 | 800万180°全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达4096×1800@30fps，星光级超低照度，0.005Lux/F2.2（彩色），0.0005Lux/F2.2（黑白）；特写摄像机采用1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS，最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps，水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转），星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），37倍光学变倍，16倍数字变倍；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；系统支持检测直径300米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测30个目标；系统支持点击联动功能、目标自动跟踪功能、手动跟踪功能；支持强光抑制、3D数字降噪；系统内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出，支持光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计，采用一体化设计，可快捷安装；支持防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级。含1.5米立杆及支架，带避雷装置。 | 台 | 2 | 海康威视、大华、三星 |
| 3 | 防熏蒸红外网络高清球机 | 1、200W像素、5.9-135mm，23倍光学变倍。2、设备采用高效白光阵列灯，照射距离最远达100m，可在粮仓无光环境下保证图像彩色。3、转轴处采用油封，增加转动过程中的气体防护能力。4、接线处采用防熏蒸接线盒，默认带藏线盒。5、设备防熏蒸能力提升，降低熏蒸损坏率 | 个 | 34 | 海康威视、大华、三星 |
| 4 | 网络红外高清枪机 | 300万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；H.265及H.264编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 4mm, 水平视场角:60.5°(6mm,8mm,12mm可选)；快门 1/3秒至1/100,000秒；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；功耗：6W MAX；红外照射距离：30米；防护等级 IP67。含枪机支架，墙装，高6寸，水平360度可转动，垂直0-80度可转动。 | 台 | 45 | 海康威视、大华、三星 |
| 5 | 网络红外高清半球 | 300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 4mm，水平视场角60.5°；(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)；宽动态范围 120dB；电源供应 DC12V±25%；功耗 5.5W MAX（ICR切换瞬间7.5W MAX）；红外照射距离 EXIR 20-30米；快门 1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；防护等级 IP67； | 台 | 20 | 海康威视、大华、三星 |
| 6 | 网络摄像机防雷器 | 网络摄像机防雷 | 个 | 52 | 瀚易、中自、天鸿 |
| 7 | 摄像机电源 | DC12V/12A | 个 | 25 | 明纬、航嘉、长城 |
| 8 | 门卫分控电脑 | Intel i5 4G 500G 16倍速DVD光驱 22英寸LCD显示屏 1G独显 1000Mbps以太网卡 | 套 | 1 | 联想、戴尔、惠普 |
| 9 | 主控键盘 | 7英寸（800*480）触控式液晶屏；四维摇杆控制支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用；支持远程录像进行键盘本地回放。 | 台 | 1 | 海康威视、大华、三星 |
| 10 | 磁盘阵列 | 24盘位控制器磁盘阵列；640Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口，如有需要必须下单时备注)；支持视频流和图片进行混合直写存储；4U机架式24盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）/iSCSI/NFS/CIFS/FTP/HTTP/AFP | 套 | 2 | 海康威视、大华、三星 |
| 11 | 视频综合管理平台 | 可实现安防系统的综合管理，采用B/S及C/S架构，支持手机客户端预览与云台控制，具有实时预览、录像管理、监视屏控制、电子地图管理、日志管理、门禁控制、停车场管理、巡查管理、报警管理、系统管理、组织资源管理、网络管理、服务管理等功能。硬件部分：E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U | 套 | 1 | 海康威视、大华、三星 |
| 12 | 硬盘 | 6T，企业级 | 块 | 34 | 希捷、西数、三星 |
| 13 | 8口工业交换机 | 网管型，2个1000Base SFP光口；8个10/100/1000BaseT(X)电口；包转发率：26.7Mpps；交换容量：40Gbps,MAC地址表:16K;工作温度:-40℃~+85℃ | 个 | 31 | 哈雷、恒启、中科德能 |
| 14 | 16口工业交换机 | 网管型，2个1000Base SFP光口；16个10/100/1000BaseT(X)电口；包转发率：50.59Mpps；交换容量：80Gbps,MAC地址表:16K;工作温度:-40℃~+85℃ | 个 | 4 | 哈雷、恒启、中科德能 |
| 15 | 光纤模块 | 工业交换机光纤模块 单模 千兆光模块 1310纳米 | 个 | 35 | 哈雷、恒启、中科德能 |
| 16 | 安防信息箱 | 304不锈钢箱，厚度≥1.5mm，800*600*400mm，含散热风扇 | 个 | 15 | 定制 |
| 17 | 光纤熔接盒 | 光纤熔接配套 | 个 | 40 | 赛格、中策、天诚 |
| 18 | 光纤跳线 | 1m | 根 | 160 | 赛格、中策、天诚 |
| 19 | 光纤尾线 | 1m | 根 | 160 | 赛格、中策、天诚 |
| 20 | 法兰盘 | 配套 | 只 | 160 | 赛格、中策、天诚 |
| 21 | 光纤熔接 | 光纤现场熔接 | 芯 | 160 | 国产 |
| 22 | 其他配件 | 配套 | 批 | 1 | 国产 |
| 23 | 光纤 | 4芯单模，按交付的数量结算 | 米 | 5000 | 赛格、中策、天诚 |
| 24 | 监控信号线 | 六类非屏蔽电缆，24线规，UL认证CM护套，十字线对分隔条，按实际交付的网线箱数结算 | 箱 | 32 | 清华同方、安普、百通 |
| 25 | 监控电源线 | RVV2*1.0，按交付的线缆箱数结算 | 米 | 8000 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 26 | 监控电源线 | RVV3*2.5，按交付的线缆箱数结算 | 米 | 3000 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 2.2电子巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理计算机 | Intel i5 4G 500G 16倍速DVD光驱 22英寸LCD显示屏 1G独显 1000Mbps以太网卡 | 台 | 1 | 联想、戴尔、惠普 |
| 2 | 巡更管理软件 | 巡更系统操作软件 | 台 | 1 | 兰德华、蓝卡、格瑞特 |
| 3 | 巡更器 | 采集巡更信息点信息 | 台 | 5 | 兰德华、蓝卡、格瑞特 |
| 4 | 专用通讯器 | 连接电脑，将采集信息采集器中的巡更信息输到电脑中。 | 台 | 2 | 兰德华、蓝卡、格瑞特 |
| 5 | 人员钮 | 巡更信息点，记录人员信息，可根据实际情况自由增减 | 个 | 10 | 兰德华、蓝卡、格瑞特 |
| 6 | 信息钮 | 巡更信息点，记录巡更信息，可根据实际情况自由增减 | 个 | 60 | 兰德华、蓝卡、格瑞特 |
| 7 | 其他配件 |  | 批 | 1 | 国产 |
| 2.3综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双口地插式信息插座 | 国标，86标准，金属面板 | 个 | 8 | 正泰、鸿雁、德力西 |
| 2 | 24口六类配线架 | 国标，24端口非屏蔽模块配线架，1U，黑色 | 个 | 8 | 清华同方、安普、百通 |
| 3 | 1U理线架 | 国标，19寸，角型前置水平理线器 | 个 | 8 | 清华同方、安普、百通 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽软跳线，24线规，JDG护套，蓝色，2.1米 | 根 | 260 | 清华同方、安普、百通 |
| 5 | 110型语音配线架 | 国标，1U | 个 | 2 | 清华同方、安普、百通 |
| 6 | 110配线架背板 | 国标，配套 | 个 | 2 | 清华同方、安普、百通 |
| 7 | 机柜 | 国标42U机柜，冷扎钢板门材质，综合布线用于安装配线架用 | 个 | 2 | 图腾、跃图、大唐保镖 |
| 8 | 机柜 | 国标，冷扎钢板门材质，600*600*1200，宿舍楼布线用 | 台 | 1 | 图腾、跃图、大唐保镖 |
| 9 | 配件 | 配套 | 批 | 1 | 国产 |
| 10 | 六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽电缆，24线规，UL认证CM护套，十字线对分隔条，按实际交付的网线箱数结算 | 箱 | 5 | 清华同方、安普、百通 |
| 11 | 25对大对数电缆 | 25对 | 卷 | 1 | 清华同方、安普、百通 |
| 2.4库区无线覆盖系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 配置管理24个AP授权；数据转发性能≥4 Gbps；提供6个千兆RJ45电口和2个千兆Combo口；支持反病毒功能；支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步；支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议；提供工信部入网证书 | 台 | 1 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 2 | 室外AP | 支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准；支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；支持最大接入用户数≥512个；支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.7Gbps；2个10/100/1000M自适应以太网接口；1个SFP光接口；外置天线；发射功率≥27dBm，支持按1dB步长调整发射功率；工作温度-40℃～+65℃；IP67防水防尘等级 | 个 | 21 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 3 | 室内AP | 支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准；支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作；支持最大接入用户数≥512个；支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.2Gbps；1个10/100/1000M自适应以太网接口；内置全向天线；发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率；工作温度-10°C~50°C | 个 | 3 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 4 | 信号避雷器 | 6KA-100V-100W-1000MB/s-RJ45 | 个 | 21 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 5 | 电源模块 | 25degC-60degC-90V-264V-56V/1.5A-C8/RI45-POE ADAPTER | 个 | 21 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 6 | 5米公头射频电缆 | 射频电缆-5m-(N50直公-Ⅷ)-(SYV50-7/7(0.7))-(N50直公-Ⅷ)-RG8跳线 | 根 | 52 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 7 | 定向天线 | 定向天线-2400~2500MHz-12dBi-60deg/30deg-N型/母头-2端口-自带安装件-抱杆安装 | 个 | 21 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 8 | 定向天线 | 定向天线-5150~5850MHz-14dBi-30deg-+/-45deg-0r-5W-自带支架-N-Female*2 | 个 | 21 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 9 | 附件 |  | 批 | 1 | 国产 |
| 10 | 六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽电缆，24线规，UL认证CM护套，十字线对分隔条，按实际交付的网线箱数结算 | 箱 | 6 | 清华同方、安普、百通 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1,按交付的数量结算 | 米 | 2000 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 2.5全彩LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏屏体 | P4 1PR1PG1PB室内全彩显示屏，密度：62500点/平方米，SMD2020贴片封装，带电源及配套磁柱连接线等附件，防护等级：IP31。含角钢框架钛合金包边。显示屏尺寸：不小于长4.096m×高2.304m | 平方米 | 9.44 | 洲明、利亚德、三思 |
| 2 | 网络通讯模块 | 同步全彩控制系统，可实现文字、图片、动画视屏应用等的点对点高清播放。 | 套 | 1 | 洲明、利亚德、三思 |
| 3 | LED播放管理软件 | LED演播室显示文字时具有左移、右移、上下滚动、展开进入、收缩退出等特技效果；可以对被播放的文件进行添加、删除、修改、调整等编辑；支持多种文件格式类型 | 套 | 1 | 洲明、利亚德、三思 |
| 4 | LED控制电脑 | Intel i5 4G 500G 16倍速DVD光驱 22英寸LCD显示屏 1G独显 1000Mbps以太网卡 | 套 | 1 | 联想、戴尔、惠普 |
| 5 | 吸顶音箱 | 吸顶喇叭，3-6W | 只 | 2 | JBL、博世、威斯汀 |
| 6 | 功放 | 蓝牙定压功放 | 台 | 1 | JBL、博世、威斯汀 |
| 7 | 其他配件 | 线材等 | 批 | 1 | 国产 |
| 三、智慧粮食敏捷业务平台 （要求敏捷业务管理平台软件为全用户版，对临海范围内新接入粮库不做用户数限制） |  |  |  |  |  |
| 3.1智能出入库系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自动扦样机（含基础） | 主臂升降范围（沿Z轴）4200-5000mm ；副臂伸缩范围（沿X轴）3300-4500mm；扦样杆升降范围（沿Z轴）900-4800mm； 旋转角度 ±90°；旋转电机 380V、50Hz、0.55kw；动力单元 380V、50Hz、4kw；扦样器220V、50Hz、3kw | 套 | 1 | 聚力、云龙、吴江 |
| 2 | 120吨地磅（不含基础） | 额定称重量：120t；最大安全过载：125%FS（要求提供测试报告）；承重台安全过载：150%FS；检定分度值：20/50kg；台面尺寸：24m(L)×3.4m (W)；结构：4称台，全钢结构，称台刚性1/1000；安全系数﹥2.5；精度：OIML Ⅲ | 台 | 1 | 托利多、赛多利斯、HBM |
| 3 | 出入口视频一体机 | 200万像素 1/1.8" 逐行扫描COMS,最大分辨率可达1920*1080,帧率高达25帧；车辆抓拍，车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 | 个 | 2 | 海康威视、大华、三星 |
| 4 | 车辆RFID标签 | 有源RFID射频卡，定制护套，信号调制方式：GFSK，通讯速率：双向1024Kbit/s，工作频率：2.45GHz+13.56Mhz，识别距离 0～120米 | 个 | 50 | 定制 |
| 5 | RFID智能发卡终端 | RFID数据采集与处理、RFID标签发放等，识别距离：0-120米 距离可调，识别速度：200 公里 / 小时，识别能力：同时识别 500 张标签，识别方式：全方向识别、定向识别、电子标签报警 | 套 | 1 | 国产 |
| 6 | RFID智能读卡终端 | RFID数据采集与处理等，识别距离：0-120米 距离可调，识别速度：200 公里 / 小时，识别能力：同时识别 500 张标签，识别方式：全方向识别、定向识别、电子标签报警 | 套 | 1 | 国产 |
| 7 | RFID智能触发器 | RFID智能触发，识别距离：半径0.5-3米，识别速度：120公里/小时，工作频段：125KHz，抗干扰性：使用频道隔离技术，多个设备互不干扰，安全性：加密计算与认证，确保数据安全，防止链路窃听与数据破解 | 个 | 2 | 国产 |
| 8 | 二代身份证阅读器 | USB、串口、读卡距离≥5cm | 套 | 1 | 因纳伟盛、华视、新中新 |
| 9 | 栏杆机 | 含双向栏杆机、遥控器、车辆检测器、地感线圈 | 套 | 1 | 亚希、德亚、海康威视 |
| 10 | 室外防水音柱 | 20W | 对 | 1 | 先科、新科、金正 |
| 11 | 信号灯 | 红绿灯 | 个 | 2 | 国产 |
| 12 | LED显示设备 | P10 1R室外单色显示屏，不小于64cm*32cm，含边框，同步控制软件 | 套 | 2 | 洲明、利亚德、三思 |
| 13 | 条码打印机 | 打印方式 热转印/热敏 分辨率(dpi) 200 打印宽度(mm) 108 最大打印长度(mm) 2286 内存(MB) 4MB Flash memory，8MB SDRAMMB 接口类型 串口，并口，USB 2.0 | 台 | 1 | TSC、斑马、兄弟 |
| 14 | 扫描枪 | 无线扫描枪650nm激光 | 个 | 1 | 爱宝、斑马、霍尼韦尔 |
| 15 | 单证打印机 | 24针点阵打印，(超高速)汉字:220字/秒,英文:440个/秒;(高速)汉字:147字/秒,英文:330个/秒，并口+USB | 台 | 1 | 联想、惠普、爱普生 |
| 16 | 网络红外高清球机 | 2048×1536@30fps；0.005Lux/F1.6(彩色),0.0005Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；240米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D数字降噪 ；电源：AC24V，40W max(其中加热6W max，红外12W max)；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。含5米球机立杆及立杆基础、接地等装置。 | 台 | 1 | 海康威视、大华、三星 |
| 17 | 网络红外高清枪机 | 300万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；H.265及H.264编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 4mm, 水平视场角:60.5°(6mm,8mm,12mm可选)；快门 1/3秒至1/100,000秒；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；功耗：6W MAX；红外照射距离：30米；防护等级 IP67。含枪机支架，墙装，高6寸，水平360度可转动，垂直0-80度可转动。含1.5米枪机立竿、立杆基础、接地等装置。 | 台 | 2 | 海康威视、大华、三星 |
| 18 | 网络摄像机防雷器 | 网络摄像机防雷 | 个 | 3 | 瀚易、中自、天鸿 |
| 19 | 16口工业交换机 | 网管型，2个1000Base SFP光口；16个10/100/1000BaseT(X)电口；包转发率：50.59Mpps；交换容量：80Gbps,MAC地址表:16K;工作温度:-40℃~+85℃ | 个 | 1 | 哈雷、恒启、中科德能 |
| 20 | 管理计算机 | Intel i5 4G 500G 16倍速DVD光驱 22英寸LCD显示屏 1G独显 1000Mbps以太网卡 | 台 | 3 | 联想、戴尔、惠普 |
| 21 | 专用平板电脑 | 不小于7.9英寸高分辨率显示屏，128G，11a/b/g/n/ac WLAN 网络，3G/4G，Bluetooth 4.0技术，800 万像素自动对焦摄像头，带防摔防尘保护套 | 台 | 2 | 小米、联想、华为 |
| 22 | 串口网关 | 8路485串口转TCP/IP | 个 | 1 | 摩莎、宇泰、西门子 |
| 23 | I/O设备 | 8路离散量输入，极性自适应；4路离散量（继电器接点）输出，初始状态可设置 | 个 | 1 | 定制 |
| 24 | 智能出入库系统软件 | 涵盖粮库出入库的所有流程管理，及与RFID设备的数据通讯与处理。包含报港管理、扦样化验管理、称重管理、结算管理等功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 25 | 机柜 | 国标，冷扎钢板门材质，600*600*1200 | 台 | 1 | 图腾、跃图、大唐保镖 |
| 26 | 配件 | 配套 | 批 | 1 | 国产 |
| 27 | 屏蔽型网线 | CAT6，数量暂定，按实结算 | 箱 | 1 | 清华同方、安普、百通 |
| 28 | RVV3*1.5 | 数量暂定，按实结算 | 米 | 100 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 29 | RVV3*1.0 | 数量暂定，按实结算 | 米 | 200 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 30 | RVV2*1.0 | 数量暂定，按实结算 | 米 | 250 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 31 | RVVS2*1.0 | 数量暂定，按实结算 | 米 | 50 | 亘古、开开、赛格、中策、天诚 |
| 3.2粮食业务管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计划管理 | 包含了采购计划、轮换计划、销售计划、拨付加工计划等功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 2 | 单证管理 | 包括入库通知书、入库单、出库通知书、出库提货单、出库退货单、仓点调整通知书、仓点调整单、移库通知书、移库单、拨付加工通知书、拨付加工单等功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 3 | 采购销售管理 | 包含了粮库日常储备粮采购销售以及自营业务的管理功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 4 | 仓储业务管理 | 包含仓储保管作业制定与执行管理、仓容管理、货位卡及明细管理、粮油保管总账及明细账管理、粮食性质以及转性质管理、损溢管理、仓储设施管理、熏蒸管理、通风管理、能效管理等内容。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 5 | 化学药剂管理 | 对粮库化学药剂物品实行统一采购、保管、使用和销毁，药剂库存可实时查询，并根据不同药剂种类、批次、有效期等自动生成药剂货位卡，所有药剂入库、领用、退回等都通过凭证单据统一管理。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 6 | 质量管理 | 用于对储备粮油的质量进行统一化管理，系统各项质量检查指标严格按照国标要求设计，支持用户自定义指标标准，并可根据设定标准自动给出判定结果。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 7 | 财务管理 | 用于与储备粮业务相关的费用活动进行财务结算管理及相关报表统计，主要包含粮油保管费用计算、库存未达账项表、库存资金核算台帐、农发行贷款登记、运输装卸定额表。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 8 | 粮情分析预警 | 系统通过与粮情检测系统实时数据交互，提供了超警界粮温管理、粮温数据对比分析、粮温实时查询等功能，此外还支持粮温数据手工录入、人工校对、检查记录登记等。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 9 | 审批管理 | 系统主要用于粮库日常业务审批工作，包括费用审批、报损报益审批、仓容安排审批、药剂销毁审批等。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 10 | 智能报表与查询 | 提供单证查询、计划及进度查询、采购销售查询、仓储业务查询、财务信息查询（财务管理软件是独立运行的，此处查询仅指由财务部门经过帐务处理后提供的数据或报表文件）、质量管理查询、化学药剂查询、审批查询等，所有查询结果可通过报表形式输出。此外系统还支持报表填报及自定义报表配置。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 11 | 粮食收购管理 | 含农户信息管理、种植数据管理、订单数据管理、售粮卡管理、粮食交售、奖励发放、查询统计及报表等模块 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 12 | 库存识别代码管理 | 将国家粮食局要求的库存粮食识别代码标准对接入系统，实现代码的生成、识别、上传等管理功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 13 | 省级平台接口 | 开发与省级平台的数据交换接口，支持WebService实时交互及Excel导入导出功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 3.3智能办公管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 个人门户 | 个性化的门户管理，可以自定义门户展示内容，并可设置多个分类门户。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 2 | 信息中心 | 实现新闻及公告的发布、审核、查询管理，可对新闻、公告实现分类管理，可在后台配置审核流程。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 3 | 日常工作 | 实现灵活的工作处理，支持工作交办、工作委托、督办督查等功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 4 | 公文管理 | 实现公文统一管理，包括发文管理、收文管理、签报处理等。发文支持模板套打，后期可扩展电子签章。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 5 | 人事管理 | 丰富的人事管理功能，包含请假申请、外出申请、出差申请、加班申请、薪酬管理、劳务合同管理等内容。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 6 | 考勤管理 | 便捷的电子化考勤管理方式，实现在线签到签退、考勤信息统计、值班排版管理、假期配置管理等。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 7 | 会议管理 | 实现会议资源的统一管理和会议信息的跟踪发布，包括会议发布、会议审批、会议室管理、我的会议等功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 8 | 车辆管理 | 实现单位车辆资源的统一调度管理，包含用车申请、用车申请、我的用车、车辆管理等功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 9 | 档案管理 | 规范化的档案管理措施，包含卷库管理、案卷管理、文件管理、借阅管理、档案鉴定销毁等内容。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 10 | 日程计划 | 实现个人日常的计划动态管理，并支持事务的重要性分类，可在日历视图中可视化展示日程内容。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 11 | 资产管理 | 按照财务资产管理要求实现单位固定资产的规范管理，支持资产参数配置、资产新增、资产查询、资产折旧等功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 12 | 交流中心 | 多形式的内部交流沟通渠道，包含内部消息、内部邮件、外部邮件、手机短信等功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 13 | 通讯录管理 | 支持多层级的通讯录管理展示，支持个人通讯录及公共通讯录独立管理。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 14 | 系统管理 | 包括用户管理、权限管理、模板管理、流程管理等功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 3.4移动智慧粮仓系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控 | 管理人员通过移动终端可实时查看库区各摄像头的监控画面，并可实现云台控制、录像、截屏等操作。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 2 | 电子一口清 | 保管员通过专用平板电脑可实时查询货位详细信息，包括储粮数量、品种、质量、温湿度数据、虫害数据、仓内气体浓度压力等，便于在值仓检查时及时发现异常粮情。支持语音播报功能。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 3 | 储粮查询 | 管理人员通过移动终端可实施查询下属管理粮仓的各类储粮信息，包括仓房建筑信息、仓房容量、储粮品种产地等级收获年份等信息、出入库相关业务信息、温湿度虫害气体浓度压力等实时粮情信息、储粮质检信息等内容。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 4 | 审批管理 | 管理人员通过移动终端可实现粮食业务管理系统内相关审批事项的处理工作，提高管理审批效率。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 5 | 出入库业务 | 管理人员通过移动终端可实现粮食出入库业务的相关操作，包括发卡销卡、业务报港、预检扦样、仓前确认等，并支持业务小票的无线打印。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 6 | 值仓检查 | 用户可通过移动终端实现日常值仓任务的现场记录，通过扫描仓房标签实现值仓打卡，并支持文字信息、图片拍摄等信息同步记录，并且图片上可自动叠加拍摄时间加以后期检查校对。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 7 | 粮情预警 | 系统可实时显示各仓房粮温数据的异常预警信息，用户可查看每栋仓最新一次检测的粮温整体数据（如最高温、最低温、平均温、气温气湿、仓温仓湿等），并可定位查看温度异常点位信息。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 8 | 专用平板电脑 | 不小于7.9英寸高分辨率显示屏，128G，11a/b/g/n/ac WLAN 网络，3G/4G，Bluetooth 4.0技术，800 万像素自动对焦摄像头，带防摔防尘保护套 | 台 | 2 | 小米、联想、华为 |
| 3.5一站式服务中心查询系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农户售粮查询系统 | 定制开发触摸查询系统，用于农户在服务中心查询个人售粮的相关信息以及粮库发布售粮相关信息公告，可供农户查询的信息包括往年售粮数据、当年售粮数据、订单交售进度、累计售粮款统计、奖励发放进度等。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 2 | 出入库进度查询系统 | 定制开发触摸查询系统，用于出入库业务实际在服务中心实时查询相关信息，包括业务进度、扦样化验结果、目标装粮/卸粮仓房、库区路线导航等。 | 套 | 1 | 定制开发 |
| 3 | RFID智能读卡终端 | RFID数据采集与处理等，识别距离：0-120米 距离可调，识别速度：200 公里 / 小时，识别能力：同时识别 500 张标签，识别方式：全方向识别、定向识别、电子标签报警 | 套 | 1 | 国产 |
| 4 | 二代身份证阅读器 | USB、串口、读卡距离≥5cm，用于农户身份证读取 | 套 | 1 | 因纳伟盛、华视、新中新 |
| 5 | 触摸查询一体机 | 钢制一体机，内置立体声功放音箱，外置电源接口。背面门式开关，带保险锁功能。屏幕尺寸：42英寸；显示比例：1920（H）*1080（V）,WXGA 支持高清显示；感应方式：红外线触摸屏；CPU：Intel E5400 2.7GHZ；内存：4G，硬盘：320G。 | 台 | 1 | 定制 |
| 6 | 液晶电视机 | 60寸液晶平板电视机，分辨率：4K（3840*2160），LGDisplay4色4K IPS硬屏，屏幕比例：16:9，能效等级：2级能效。含壁装支架。 | 台 | 1 | 小米、创维、海信 |
| 7 | 16口工业交换机 | 网管型，2个1000Base SFP光口；16个10/100/1000BaseT(X)电口；包转发率：50.59Mpps；交换容量：80Gbps,MAC地址表:16K;工作温度:-40℃~+85℃ | 个 | 1 | 哈雷、恒启、中科德能 |
| 8 | 光纤模块 | 工业交换机光纤模块 单模 千兆光模块 1310纳米 | 个 | 1 | 哈雷、恒启、中科德能 |
| 9 | 机柜 | 国标，冷扎钢板门材质，600*600*800 | 个 | 1 | 图腾、跃图、大唐保镖 |
| 10 | 光纤熔接盒 | 光纤熔接配套 | 个 | 2 | 赛格、中策、天诚 |
| 11 | 光纤跳线 | 1m | 根 | 8 | 赛格、中策、天诚 |
| 12 | 光纤尾线 | 1m | 根 | 8 | 赛格、中策、天诚 |
| 13 | 法兰盘 | 配套 | 只 | 8 | 赛格、中策、天诚 |
| 14 | 光纤熔接 | 光纤现场熔接 | 芯 | 8 | 国产 |
| 15 | 配件 | 配套 | 批 | 1 | 国产 |
| 四、配套工程 |  |  |  |  |  |
| 4.1中心机房设备系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶屏 | LCD液晶显示单元；尺寸：46英寸；分辨率：1920x1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：8ms(G to G)；对比度：4500:1；亮度：800cd/㎡；物理拼缝：1.7mm；输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2；功耗：≤139W；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)；外形尺寸：1020.02mm(W) x 574.61mm(H) x 116.5mm(D)；边框宽度：1.1mm(左上),0.6mm(右下)。含液晶支架、单元底座、大屏幕专用线缆。 | 台 | 12 | 海康威视、大华、清投视讯 |
| 2 | 大屏拼接控制器 | 19英寸标准7U机箱，3槽位机箱，单电源，单主控板。支持4路DVI输入、4路VGA输入和12路DVI输出，支持解码32路1080P，或64路720P，或128路4CIF以下分辨率；最大开窗数32个1080P；8路音频输入，1个DB15转BNC接口；音频输出：1个DB15接口，转8路BNC； | 台 | 1 | 海康威视、大华、清投视讯 |
| 3 | 大屏控制电脑 | Intel i5 4G 500G 16倍速DVD光驱 22英寸LCD显示屏 1G独显 1000Mbps以太网卡 | 台 | 1 | 联想、戴尔、惠普 |
| 4 | 堡垒机电脑 | Intel i5 4G 500G 16倍速DVD光驱 22英寸LCD显示屏 1G独显 1000Mbps以太网卡 | 台 | 1 | 联想、戴尔、惠普 |
| 5 | 安全网关 | 千兆电口≥4，千兆Combo(光电互斥)接口≥2；SSL VPN并发用户≥95；IPSec VPN隧道≥3500；虚拟防火墙数量≥45；≥200G硬盘；采用非X86多核架构，支持交流双电源；扩展插槽≥2个，最大接口数≥20个千兆接口+4个万兆接口；吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥280万，每秒新建连接数≥2.5万；能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置。 | 台 | 2 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 6 | 核心交换机 | 交换容量≥580Gbps；包转发率≥220Mpps；为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡；支持28个千兆光口，4个复用千兆电Combo口，4个万兆光口；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE；支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；支持G.8032以太环保护协；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理；提供工信部入网证书 | 台 | 2 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 7 | 光纤模块 | 核心交换机光纤模块，千兆，单模，传输距离：10KM，传输波长：1310nm，接口类型：双LC接口 | 个 | 35 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 8 | 接入层交换机 | 交换容量≥336Gbps；包转发率≥144Mpps；48个千兆电口，4个千兆SFP端口；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF；支持堆叠；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；支持G.8032以太环保护协议；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理；支持Openflow 1.3标准 | 台 | 5 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 9 | 接入层交换机 | 交换容量≥336Gbps；包转发率≥100Mpps；24个千兆电口，4个千兆SFP；支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF；支持堆叠；支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；支持G.8032以太环保护协议；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理；支持Openflow 1.3标准 | 台 | 2 | 锐捷、中兴、华三、华为 |
| 10 | UPS主机 | 20KVA三进单出高频在线式机型 | 台 | 1 | APC、GE、艾迪威 |
| 11 | 蓄电池 | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 | 节 | 16 | UPS主机配套 |
| 12 | 电池箱 | A16 | 个 | 1 | UPS主机配套 |
| 13 | UPS配电箱 | 定制 | 个 | 1 | 定制 |
| 14 | 机房电源二级防雷 | 三相电源，可安装于楼层或机房配电箱内，UPS进线端，Isn:40KA,Imax:80KA(8/20)； | 个 | 1 | 中自、瀚易、天鸿 |
| 15 | 机房电源三级防雷 | 单相电源，可安装于UPS电源输出端，Isn:20KA,Imax:40KA(8/20)； | 个 | 1 | 中自、瀚易、天鸿 |
| 16 | PDU电源防雷插座 | 机架式电源防雷插座，安装于机柜内保护终端设备，7接口； | 个 | 12 | 中自、瀚易、天鸿 |
| 17 | 控制台 | 放置显示器及监控主机等设备（六工位） | 套 | 2 | 定制 |
| 18 | 云平台虚拟机 | 台州市政务云平台虚拟机1年服务费用，CPU不少于8核，内存不小于32GB，存储空间不小于1TB，操作系统为WindowsServer2012中文版 | 套 | 2 | 定制 |
| 19 | 数据库 | SQL SERVER2012标准版 | 套 | 1 | 微软 |
| 20 | 异地存储备份一体机 | 1U机架式，4核处理器，IO≥200MB/s，系统缓存≥8GB，2个千兆网络接口，每分钟传输量≥10GB，可用存储容量≥10TB。无客户端数量限制。 | 台 | 1 | 鼎甲、爱数、浪擎 |
| 21 | 控制室落地式空调 | 3P冷暖型立柜式空调，额定制冷量：7250W，循环风量1200m³/h | 台 | 2 | 格力、美的、奥克斯 |
| 22 | 系统附件 |  | 批 | 1 | 国产 |
| 4.2中心机房装修工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面装修 |  |  |  |  |
| 2 | 防静电活动地板 | 600*600*35 | m2 | 55 | 国产 |
| 3 | 地板边支架 | 地板边支架15cm高 | 个 | 42 | 国产 |
| 4 | 地板压条 | 专用压条定制 | 项 | 1 | 国产 |
| 5 | 墙面装修 |  |  |  |  |
| 6 | 防尘处理 | 墙面刷防尘漆两遍 | m2 | 85 | 立邦、三棵树、多乐士、志强、雨兰 |
| 7 | 墙面基层 | 装饰板基础层 | m2 | 101 | 国产 |
| 8 | 墙面装饰板 | 环保E0级，防火B1级 | m2 | 101 | 国产 |
| 9 | 不锈钢踢脚线 | 8cm高（含基础层） | m | 42 | 国产 |
| 10 | 木质窗套 | 定制 | 套 | 3 | 定制 |
| 11 | 木质门套 | 定制 | 套 | 2 | 定制 |
| 12 | 窗帘盒 | 免漆板基础 | m | 10 | 定制 |
| 13 | 窗帘轨道 | 金属加厚静音 | m | 10 | 国产 |
| 14 | 窗帘 | 对折、加厚 | m | 10 | 国产 |
| 15 | 隔断墙制作 | 75竖龙骨立架，木工板基础、九厘板面层 | m2 | 16 | 定制 |
| 16 | 隔断墙饰面板（单面） | 含大屏钛合金包边 | m2 | 16 | 定制 |
| 17 | 顶面装修 |  |  |  |  |
| 18 | 防尘处理 | 顶面包括吊顶上四周刷防尘漆两遍 | m2 | 55 | 立邦、三棵树、多乐士、志强、雨兰 |
| 19 | 微孔金属吊顶 | 600*600 | m2 | 55 | 国产 |
| 20 | 吊顶配件 | 50主龙骨、38副龙 | m2 | 55 | 国产 |
| 21 | 大梁包饰 | 木基层，铝塑板外包 | m2 | 10 | 定制 |
| 22 | 电气部分 |  |  |  |  |
| 23 | 强电桥架 | 国标，200*100 | 米 | 20 | 国产 |
| 24 | 弱电桥架 | 国标，200*100 | 米 | 20 | 国产 |
| 25 | 桥架配件 | 200*100配套 | 批 | 1 | 国产 |
| 26 | 软管 | 国标，25mm | 米 | 60 | 国产 |
| 27 | KBG管 | 国标，25mm | 米 | 60 | 国产 |
| 28 | 86盒 | 国标，86型 | 只 | 70 | 国产 |
| 29 | 地面插座线槽 | 铝合金 | 米 | 9 | 国产 |
| 30 | 86型2、3插 | 国标，二三极插座 250V 10A | 套 | 34 | 德力西、鸿雁、正泰 |
| 31 | 空调插座 | 国标，三极插座 250V 16A | 套 | 2 | 德力西、鸿雁、正泰 |
| 32 | 双位开关 | 国标，250V 10A | 套 | 3 | 德力西、鸿雁、正泰 |
| 33 | 装饰灯 | 嵌入式格栅灯 600*600（含光源） | 套 | 12 | 雷士、飞利浦、欧普 |
| 34 | 消防应急照明灯 | 国标 | 套 | 2 | 国产 |
| 35 | 消防应急出口灯 | 国标 | 套 | 2 | 国产 |
| 36 | 等电位箱 | 机房总等电位接地端子箱 （含铜端子排） | 只 | 1 | 定制 |
| 37 | 辅材 |  | 批 | 1 | 国产 |
| 38 | 机柜、空调、操作台配线 | 电源线 ZR-BVR4 | m | 1200 | 国产 |
| 39 | 大屏、监控、照明配线 | 电源线 ZR-BVR2.5 | m | 300 | 国产 |
| 40 | UPS配线输入 | 电源线 YJV3*16+2*10 | m | 10 | 国产 |
| 41 | UPS配线输出 | 电源线 YJV3*10 | m | 10 | 国产 |
| 42 | 保护接地连接 |  | 项 | 1 | 国产 |
| 43 | 等电位、静电释放连接线 | 电源线 ZRBVR6 | m | 100 | 国产 |
| 44 | 隐形门 | 定做、免漆材料，2050mm*850mm | 樘 | 1 | 定制 |
| 45 | 隐形门五金 | 合页、碰珠等 | 项 | 1 | 定制 |
| 46 | 卫生清理、材料搬运 |  | 项 | 1 |  |
| 47 | 窗套、门套防潮处理 |  | 项 | 1 |  |
| 48 | 木制品材料防火处理 | 防燃处理二度防火涂料 | 项 | 1 |  |
| 4.3综合管路工程 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1测温设备系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | JDG32管 | 国标，壁厚1.6mm，含安装，32#按交付的数量结算 | 米 | 300 | 国强、正大、华岐 |
| 4.3.2测虫设备系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | JDG32管 | 国标，壁厚1.6mm，含安装，32#按交付的数量结算 | 米 | 300 | 国强、正大、华岐 |
| 2 | PVC75管 | 国标，壁厚2.3mm，含安装，75#按交付的数量结算 | 米 | 30 | 顺达、伟星、炬彬 |
| 4.3.3控温设备系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | JDG32管 | 国标，壁厚1.6mm，含安装，32#按交付的数量结算 | 米 | 400 | 国强、正大、华岐 |
| 4.3.4气调环流设备系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | JDG32管 | 国标，壁厚1.6mm，含安装，32#按交付的数量结算 | 米 | 600 | 国强、正大、华岐 |
| 4.3.5监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | JDG25管 | 国标，壁厚1.6mm，含安装，25#按交付的数量结算 | 米 | 800 | 国强、正大、华岐 |
| 4.3.6无线覆盖系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | JDG25管 | 国标，壁厚1.6mm，含安装，25#按交付的数量结算 | 米 | 300 | 国强、正大、华岐 |
| 4.3.7出入库系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管SC32 | 国标，壁厚3.5mm，含安装，SC32按交付的数量结算 | 米 | 100 | 国强、正大、华岐 |

注：

1、除招标文件推荐的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐品牌相当或更优的产品参加投标。

2、工程量清单数量按照招标文件提供的数量报价，不得增减。

3、全费用单价包含人工、深化设计、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、总承包服务费、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

4、提供统一的系统集成接口，实现和省市级粮食管理平台的数据交换。

二、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）本工程属交钥匙工程

（2）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（3）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

三、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.	设备的制造与供货及提供相关资料；

2.	设备及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.	设备的安装及部件的就位和固定；

4.	设备及部件的连接和检查；

5.	设备与系统的调试；

6.	整个系统调试；

7.	系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

8.	验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

9.	负责培训资料的编写和技术培训；

10.	售后服务。

四、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、保修期：整个系统均不少于3年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

五、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，临海及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

六、本项目纳入总承包管理，总承包服务费以本工程结算价为计算基数，费率按2%，由中标人于工程结算审定后支付给总承包单位。

总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行采购的设备材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理整理等服务所需的费用。

# 七、技术要求

详见招标人提供的《临海市粮食储备中心智能化（智慧粮库）项目技术规格书》。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市粮食储备中心智能化（智慧粮库）项目采购 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | ▲工期：合同签订后，不超过120日历天。 |
| 4 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目免收代理服务费。 |
| 5 | 投标保证金：应按《招标采购公告》的规定交纳。 |
| 6 | 现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 7 | 答疑与澄清：潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 8 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 公开招标采购公告” |
| 9 | 评标办法：综合评分法 |
| 10 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 11 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还情形外，招标人应在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人保证金（需提供收据和本单位开户银行及账号）；在合同签订后5个工作日内退还中标人的投标保证金。财务咨询电话：0576-85280673 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | ▲付款方式：合同生效，人员设备进场后，招标人（临海市城市建设发展与投资集团有限公司）支付合同总金额10%的备料款（备料款不扣回，抵作工程款），工程进度款于每月25日前上报当月完成工程量，经监理、采购单位核准后14个工作日内支付当期工程量（已安装完成）价款的65%，安装完毕、调试结束验收合格后付至合同价的85%。经审价部门审核通过后付至结算价的90%，项目运行一年结束后，完成支付至结算价的97.5%（同时退还履约保证金，不计息），若遇审计部门审计，则以审计部门结论为准，待保修期满后一个月内付清余款（保修金不计息）。发票应随付款进度及时提供。 |
| 17 | 履约保证金的收取及退还:投标保证金全额转为履约保证金，验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的临海市政府采购中心和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外可能增加的成本各投标人自行考虑并计入投标报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在七个工作日内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（一正七副）

投标文件由商务技术文件、报价文件两部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.商务技术文件：

（1）投标函；

（2）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模等，格式自拟）；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）营业执照、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证书、B类证书复印件；

（5）设备说明表（均不含报价）；

（6）项目负责人简历表；

（7）项目实施人员一览表；

（8）售后服务方案（包括技术服务、培训计划等，格式自拟）；

（9）投标人类似成功案例一览表；

（10）售后服务网点情况表；

（11）商务技术响应表；

（12）生产厂家情况介绍；

（13）技术方案；

（14）相关资质证书及所投设备型号的制造商宣传彩页或产品说明书；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明，包括质量保证措施、供货计划、针对本项目的有效改进措施或合理化建议等。

2.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表。

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供）；

（4）产品适用政府采购政策情况表（非小微企业无需提供）；

（5）投标人提供可以证明其为小微企业的证明材料（由市场监督、财政、工信、统计、发改等部门出具或提供国家企业信用公示系统中小微企业名录查询打印件，否则不予认定为小微企业，非小微企业无需提供，同时需提供原件核查，否则不予认定）；

（6）提供投标人开标前上一年度的企业财务报表（小微企业提供，非小微企业无需提供）。（不提供企业财务报表的，不予认定为小微企业）；

评标委员会根据上述资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供上述小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

（二）采购项目评分表(该表格仅为方便评标之用，表格不涉及无效标条款，请准备8份。评分表单独放置，可不用密封，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：电汇、网上银行转账、汇票。

3.按前附表规定的时间退还。

4.保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（七）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.投标人应按商务技术文件、报价文件（正本各1份，副本各7份）分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，未标注清楚导致投标文件被误读等由投标人责任自负。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人签署或盖章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、密封、递交、修改和撤回

1.投标人应按商务技术文件、报价文件二部分分别密封封装投标文件，正、副本可共同密封。投标文件的包装封面上请注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

2.未按规定密封（投标文件外包装、封口等处已作粘贴、胶封、胶粘等密封处理，不会造成开标前递交的投标文件破损而散失或被提前开启而使内容被篡改、泄露，同时密封处作一定的签署公章即为符合密封要求）或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人自己承担。相关原件在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，但应以书面形式通知招标人，书面形式应加盖投标人公章或由法定代表人（或委托人）签署或盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）以电讯、邮寄形式提交的；

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交货时间、保修期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）商务技术文件中出现报价的；

（10）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）二分之一以上的评审人员认为供应商报价明显高于市场平均价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（十）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表携带身份证明、授权委托书等参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.对投标人进行资格验证，同时由投标人检查自己投标文件密封的完整性。打开商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，数量不少于招标文件要求的送评标室评审；数量少于或其他不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

4.商务技术文件评审；

5.由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6.由主持人拆封报价文件且宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价，以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

7.招标人做好开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.报价文件评审；

9．由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

10．宣布综合得分结果及中标候选人名单；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人依法组建，由政府采购评审专家 5人和采购单位代表 2 人,共7人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购单位代表和采购中心工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）商务技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，由指定专人进行计算复核。

（4）采购中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，，并且在同一时间送至临海市政府采购中心见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，采购中心二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金（开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，开户名：临海市公共资源交易中心，账号：201000102293922000001。财务咨询电话：0576-85280673），否则，中标人的全部投标保证金不予退回。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将不予退回，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

- 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30分、商务技术分 70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，自主创新产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、中小企业的产品在价格、技术、服务相同的情况下，优先采用。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30 分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认投标人是否属于小微企业。如未按要求提供小微企业证明材料的，将不予认定为小微企业。

（二）商务技术分（70 分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 8分 | 根据投标人的企业情况、信用情况、专业能力及相关荣誉情况等由评标委员会综合比较后酌情打分；一档8-5分、二档4.9-2分、三档1.9-0分。 | 提供相应证书原件及复印件 |
| 2 | 投标人业绩案例 | 9分 | 投标人自2015年1月1日（以合同签订之日算起）至今具有与本项目采购内容类似的综合性智能化工程（包含温湿度检测系统、仓外虫害检测系统、仓房智能控温系统、充氮气调熏蒸系统、智慧粮库综合管理控制系统等），单项合同金额在700万（含）以上的每个得3分，最多得9分。 （合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。） | 需同时提供中标通知书及合同的原件及复印件，否则不得分 |
| 3 | 调试验收方案 | 6分 | 提供完整的调试验收标准，调试验收计划合理、可行的得0-6分。一档6-4分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 | 投标人自行编写 |
| 4 | 投标设备硬件情况分 | 15分 | 根据所投设备情况（品牌、型号、响应情况等）等综合打分。 - 智慧粮食综合管控平台，一档6-4分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 - 智慧粮食安防预警平台，一档3-2分、二档1.9-1分、三档0.9-0分。 - 智慧粮库敏捷平台，一档3-2分、二档1.9-1分、三档0.9-0分。 - 配套工程，一档3-2分、二档1.9-1分、三档0.9-0分。 | 填写设备说明表、技术响应表等 |
| 5 | 投标人技术情况 | 6分 | 投标人提供与本项目采购内容相对应的知识产权（含著作权等），横向比较进行打分，一档6-4分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 | 提供相应证书原件及复印件 |
| 6 | 培训方案 | 3分 | 由评委根据各投标人提供的方案，横向比较后进行打分，一档3-2分、二档1.9-1分、三档0.9-0分。 | 投标人自行编写 |
| 7 | 售后服务 | 6分 | 技术服务、售后服务体系完善，维保方案可行，免费维保期满后仍能提供良好售后服务的得0-2分。 | 投标人自行编写 |
|  |  |  | 质量保修期最低为3年，承诺4年的得2分，承诺5年的得4分。 | 投标人自行编写 |
| 8 | 视频演示、讲标（15分） | 原型功能演示讲解0-5分 | 针对本项目情况制作系统，对智能仓储操作系统软件的原型功能演示，根据演示情况由专家酌情打分。界面展示： - 是否简洁、直观、易操作。 - 是否应用3D技术，具有三维漫游功能。 - 功能实现 根据技术方案要求具备测温作业、通风作业、控温作业、气调作业、安防监控、运行控制、数据中心、气密性检测、报警管理等功能的。 - 参数设置 整个系统子功能及相关工艺参数检测、显示、控制的设置是否方便实用，科学合理。 | 1.投标人自行提供演示视频（单独U盘，不退还），演示、讲标时间控制在20分钟内。 2.讲标人员不超过两人，必须为投标人企业员工，需提供身份证及2018年1月-6月在投标人处缴纳的社保缴费证明，否则不予讲标。 3.讲标人做好现场答疑。 |
|  |  | 库区各子系统整合方案0-5分 | 针对本项目情况制作系统，对系统整合的技术方案，根据演示情况由专家酌情打分。 - 集成内容：演示方案是否体现把原有粮情测温、智能通风、充氮气调、测虫、浅圆仓自动控制子系统集成到智能仓储操作系统软件中。 - 集成方案：方案实施是否科学可行。 - 集成效果：智能仓储操作系统统一管控和展示，数据实现互联互通。 |  |
|  |  | 实例演示0-5分 | 根据投标人在其他粮库已完成的实际案例的视频演示情况，由专家横向对比，酌情打分。实际案例界面展示； - 实际案例功能、效果展示。 |  |
| 9 | 投标文件制作 | 2分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。投标文件存在其他不符合的，每项（次）扣 0.2 分以内，扣完该项得分为止。投标文件建议双面打印,张数不要超过200张。 |  |

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等

采购项目评分表

项目编号：

投标人名称（盖公章）：

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 | 供应商响应文件页码 | 专家评定栏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 专家评定分 | 扣分理由 |
| 1 | 投标人综合实力 | 8分 | 根据投标人的企业情况、信用情况、专业能力及相关荣誉情况等由评标委员会综合比较后酌情打分；一档8-5分、二档4.9-2分、三档1.9-0分。 |  |  |  |
| 2 | 投标人业绩案例 | 9分 | 投标人自2015年1月1日（以合同签订之日算起）至今具有与本项目采购内容类似的综合性智能化工程（包含温湿度检测系统、仓外虫害检测系统、仓房智能控温系统、充氮气调熏蒸系统、智慧粮库综合管理控制系统等），单项合同金额在700万（含）以上的每个得3分，最多得9分。 （合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。） |  |  |  |
| 3 | 调试验收方案 | 6分 | 提供完整的调试验收标准，调试验收计划合理、可行的得0-6分。一档6-4分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 |  |  |  |
| 4 | 投标设备硬件情况分 | 15分 | 根据所投设备情况（品牌、型号、响应情况等）等综合打分。 - 智慧粮食综合管控平台，一档6-4分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 - 智慧粮食安防预警平台，一档3-2分、二档1.9-1分、三档0.9-0分。 - 智慧粮库敏捷平台，一档3-2分、二档1.9-1分、三档0.9-0分。 - 配套工程，一档3-2分、二档1.9-1分、三档0.9-0分。 |  |  |  |
| 5 | 投标人技术情况 | 6分 | 投标人提供与本项目采购内容相对应的知识产权（含著作权等），横向比较进行打分，一档6-4分、二档3.9-2分、三档1.9-0分。 |  |  |  |
| 6 | 培训方案 | 3分 | 由评委根据各投标人提供的方案，横向比较后进行打分，一档3-2分、二档1.9-1分、三档0.9-0分。 |  |  |  |
| 7 | 售后服务 | 6分 | 技术服务、售后服务体系完善，维保方案可行，免费维保期满后仍能提供良好售后服务的得0-2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 质量保修期最低为3年，承诺4年的得2分，承诺5年的得4分。 |  |  |  |
| 8 | 视频演示、讲标15分 | 原型功能演示讲解0-5分 | 针对本项目情况制作系统，对智能仓储操作系统软件的原型功能演示，根据演示情况由专家酌情打分。界面展示： - 是否简洁、直观、易操作。 - 是否应用3D技术，具有三维漫游功能。 - 功能实现 根据技术方案要求具备测温作业、通风作业、控温作业、气调作业、安防监控、运行控制、数据中心、气密性检测、报警管理等功能的。 - 参数设置 整个系统子功能及相关工艺参数检测、显示、控制的设置是否方便实用，科学合理。 |  |  |  |
|  |  | 库区各子系统整合方案0-5分 | 针对本项目情况制作系统，对系统整合的技术方案，根据演示情况由专家酌情打分。 - 集成内容：演示方案是否体现把原有粮情测温、智能通风、充氮气调、测虫、浅圆仓自动控制子系统集成到智能仓储操作系统软件中。 - 集成方案：方案实施是否科学可行。 - 集成效果：智能仓储操作系统统一管控和展示，数据实现互联互通。 |  |  |  |
|  |  | 实例演示0-5分 | 根据投标人在其他粮库已完成的实际案例的视频演示情况，由专家横向对比，酌情打分。实际案例界面展示； - 实际案例功能、效果展示。 |  |  |  |
| 9 | 投标文件制作 | 2分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。投标文件存在其他不符合的，每项（次）扣 0.2 分以内，扣完该项得分为止。投标文件建议双面打印,张数不要超过200张。 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

评审专家签名：                                    评标日期：

第五章  合同主要条款

第一部分　　合同协议书

发包人（全称）：临海市粮食收储有限公司、临海市城市建设发展与投资集团有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就临海市粮食储备中心智能化（智慧粮库）项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：临海市粮食储备中心智能化（智慧粮库）项目。

2.工程地点：                                 。

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：                             。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

二、合同工期

计划开工日期：         年         月         日，实际开工日期以发包人的开工通知为准。

计划竣工日期：         年         月         日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1、工程质量符合       标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

- 合同价格形式：                                     。

3．根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，本工程的增值税按一般计税方法计算缴纳。承包人依据施工合同等有关资料，向发包人申请支付款项时，应当向发包方开具增值税发票。发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入施工合同约定的承包人指定的银行账户。

五、项目经理

承包人项目经理：                                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）临海市粮食储备中心项目智能化工程技术规格书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

1.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，送至招标代理处见证盖章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十三、合同份数

本合同一式9份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执2份，其余作备案存档用。

| 发包人：（公章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 发包人：（公章） 住所： 法定代表人(签字) 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 承包人：（公章） 住所： 法定代表人(签字)： 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- | --- |
| 见证方：（盖章） |  |  |

第二部分    通用条款（略）

# 第三部分　　专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《关于进一步完善政府投资项目管理的若干意见》（临政办发[2015]138号）、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                                    。

1.1.3.9 永久占地包括：                                    。

1.1.3.10 临时占地包括：                                    。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按现行的国家施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同有效期内的标准、规范，招标文件中的技术要求。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 须同时满足国家、地方及发包人所在行业的标准、规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图1套；

发包人向承包人提供图纸的内容：

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                  ；

发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。

承包人接收文件的地点：                       ；

承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）      。

监理人接收文件的地点：                          ；

监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：本工程施工现场外部道路畅通，施工出入口已开通，施工场地内道路和交通设施由承包人自行解决，场地布置费用已计入合同价款；如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续同时承担相应费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人在投标报价中综合考虑，结算时不另支付。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工工期、工程量复核、设计变更及施工联系单、工程款支付签证由发包人代表和监理工程师共同签署，按规定报审。发包人代表同时负责监理及施工项目班子人员管理及施工现场的服务、协调、督查工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：            /                    。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                /                。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：                /                。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：满足发包人需求份数。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：

a、向发包人、监理人提供施工现场办公室约定：/ 。

b、在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建（构）筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

c、本项目施工安全由承包人负总责。

d、按当地有关部门要求,由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

e、施工许可证（如需要）由发包人委托承包人负责办理，发包人配合提供相关资料。

f、设备安装所使用的吊装设备由承包人自行解决，不包括在土建总承包人服务范围内。

g、因承包人原因造成工期延误使监理延长服务时间的其监理费由承包人承担。

h、其他：

① 承包人必须遵守浙江省、台州市、临海市等的地方法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括施工备案费、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

② 施工过程涉及的地基基础验收、中间主体工程验收、竣工初验等各阶段验收，及各个部门相关人员到工地检查等承包人必须无条件按照相关规定及发包人要求，做好施工现场的卫生清理、机电设备、楼地面保洁工作，相关费用含在合同价款中。

③ 重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担可能因此而引起工效降低所需增加的费用，相关费用含在合同价款中。

④对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。承包人服从发包人、监理人、总承包人的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作，如承包人与其他承包单位交叉施工时，承包人应根据其他承包单位的施工要求调整现场布置及施工流程，不得由此向发包人提出相关费用的要求。

（11）承包人诚实信用的承诺：                        。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：           。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：根据发包人要求  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：根据发包人要求，收到发包人通知后24小时内到岗，每延误一天扣除履约担保金的0.1%，由发包人从相应进度款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%，由发包人从相应进度款中扣除；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：根据发包人要求，收到发包人通知后24小时内到岗，每延误一天扣除履约担保金的0.1%，由发包人从相应进度款中扣除 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金的10%，由发包人从相应进度款中扣除；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%，由发包人从相应进度款中扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：根据发包人要求，收到发包人通知后24小时内到岗，每延误一天每人次每天扣除履约担保金的0.05% ，由发包人从相应进度款中扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作  。

主体结构、关键性工作的范围：                     。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：             /                。

其他关于分包的约定：                 /                 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：          /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：            是                 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按招标文件规定执行，担保合同作为本合同附件。如担保合同失效时工程未实际竣工，承包人必须办理续保手续。履约担保如为现金的不计息。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。

关于工程奖项的约定：             /                     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按合同通用条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建[2012]54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；安全文明施工费支付比例、期限及使用按专用条款执行。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按合同通用条款执行   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /      。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天按履约担保金额的0.4%计取，取整数。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

1、每天连续停水超过8小时以上。

2、因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

3、非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

4、施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

5、地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上以上的高温天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：               /                 。

#### 8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按投标文件的投标品牌、规格执行。

（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。

（3）本工程要求使用商品砼。

（4）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（5）所有设备、材料等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（6）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：            /               。

施工现场需要配备的试验设备：          /                 。

施工现场需要具备的其他试验条件：        /             。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：

。

#### 10. 变更

工程变更按照临海市人民政府办公室印发的《关于进一步完善政府投资项目管理的若干意见》（临政办发[2015]138号）办理。

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）报价单有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）变更后项目与报价单项目不同或相类似项目，由发包人签证。

（3）变更导致实际完成的工程量与报价单列明的该项目工程量变化幅度，合价金额占合同总价2%及以上的项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加超过上述幅度部分或减少超过上述幅度后剩余部分工程量的相应综合单价估价按10.4.1（2）条确定综合单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14天内向发包人提交变更估价申请。

承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

无。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

/

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

按合同通用条款。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用固定全费用单价确定。

本工程竣工结算价的计算方式为：全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由投标人在报价时自行考虑，不另外增加工程款）。

全费用单价包含人工、设计、制造、材料、设备、安装、机械、试车、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、总承包服务费、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同生效，承包人人员设备进场后，发包人（临海市城市建设发展与投资集团有限公司）付该工程合同总金额的10%预付款作为安全文明施工费及备料款。

预付款支付期限：按投标承诺的人员、机械设备进场后7天内。

预付款扣回的方式：不扣回，作为工程款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /     。

预付款担保的形式为：             /                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

按实际工程量计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：          /

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：发包人（临海市城市建设发展与投资集团有限公司）向承包人支付按12.1、12.3款计量工程量（已安装完成）价款的65%工程价款；本工程验收合格，支付不超过合同价的85%工程价款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：

。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

。

12.5 支付账户：

发包人应将合同价款支至合同协议书中约定的承包人账户：开户行：              帐号：                       。承包人收取款项时应开具增值税专用发票。

农民工工资专用账户建立及管理按《关于实行建设务工人员实名制信息化管理与建立农民工工资专用账户的通知》临建规〔2017〕137号执行。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24   小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天按履约担保金额的0.4%计取，取整数。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内  。

#### 14. 竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人应在完成合同范围内施工内容，经整体工程竣工验收合格，并取得工程质量监督报告后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整结算资料后，在6个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。

如发包人或审价机构收到承包人提交的完整结算资料后未能在上述期限内给予审定，不视为发包人对承包人提交结算报告的认可。

（2）发包人（临海市城市建设发展与投资集团有限公司）在签发竣工结算证书后14天内，付至结算价的90%；项目试运行一年结束后，扣留工程质量保证金后完成对承包人的付款。逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期超过56天，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对结算价有异议的，发包人不承担逾期审核责任。

（4）结算特殊要求：若遇审计部门审计的，则最终结算款按审计部门审计结果为准。

（5）工程结算由发包人委托中介机构或相关部门审核，审核费按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服〔2009〕84号）计算，其中结算超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣），由承包人承担，并可由发包人在应付工程款中扣除直接支付给中介审核机构 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：满足发包人及相关部门审查要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期同质量保修期，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /            ；

（2）2.5%的结算工程款，不计息；

（3）其他方式:                   /                    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第2方式退回：

1、缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（不计息）。

2、（按投标承诺的保修期）保修期满后一次性退回质量保证金。

3．市政工程：       /       。

4：其它：    /

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：

。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    按通用条款       。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1、机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

2、本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

3、承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

4、承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

2、现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3、发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

4、未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。

5、工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期50%以上时，发包人有权解除施工合同。

6、承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   10年一遇洪水、暴风雪、干旱，  罢工、政府禁令  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：     按通用条款        。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：        按通用条款                。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：          是                 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款   。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向    台州    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

发包人：                      发包人：                        承包人：

地址：                        地址：                         地址：

法定（授权）代表人：          法定（授权）代表人：           法定（授权）代表人：

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就       （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的所有工程。

二、质量保修期

根据投标承诺，本工程的质量保修期为      年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期同质量保修期，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：①工程质量保修期间，发包人已书面文件送达至承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切责任（包括安全责任）由承包人承担，所需的保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                      发包人：                       承包人：

地址：                        地址：                         地址：

法定（授权）代表人：          法定（授权）代表人：           法定（授权）代表人：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　 年　月　日              　　年　月　日

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式捌份，由甲乙双方各执叁份，其余分送相关部门备案。

甲方单位：（盖章）　　　　　甲方单位：（盖章）         乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　法定代表人       　　　　　法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：               委托代理：

地址：　　　　　　　　　　　地址：　　               　地址：

电话：　　　　　　　　　　　电话：　　　　             电话：

年　月　日　　　　　　　　　年　月　日　　　　         年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　甲方监督单位（盖章）　　　 乙方监督单位（盖章）

年　 月　 日　　　　　　　年　 月　 日             　年 　月 　日

- 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：商务技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年  月  日

- 二、商务技术文件格式

2.商务技术文件的外包装封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

3.商务技术文件封面格式：

正本/或副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

4.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____

邮编：__________   电话：______________传真：______________

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________ 被授权人身份证号码：

投标人:(公章)

日期:_____年___月___日

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                 法定代表人签名或盖章：

职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

6. 设备说明表格式：

设备说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 详细参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：投标人根据采购清单中的内容进行填写，清单表中不包含价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

7.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

8、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

9.投标人类似成功案例一览表格式：

投标人类似成功案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同复印件 （页码） | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

10.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

11.商务技术响应表格式：

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目、页码 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在此表中列明与招标文件要求有正偏离或负偏离的情况。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

- 三、报价文件格式

12.报价文件的外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

13.报价文件封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

14.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写：_____________________________ 小写：_____________________________ |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

15.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计大写（人民币）： |  |  |  |  |  | ￥ |

注:

1、即系统的分项工程清单计价表，投标人根据采购清单中的内容进行填写。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、包括货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、第三方检测等一切税金和费用。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181号）的规定，本公司为         （请填写:小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：本公司属于第四条第      项      行业，本公司上一年度从业人员     人、营业收入    万元，资产总额    万元，为        （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加本项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用中大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期:_____年___月___日

17.产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√” （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额与《报价明细表》一致。

- 报价明细表中产品制造商如为小型或微型企业的，需填写“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或微型，同时提供该制造商为小型或微型企业的证明资料，否则不予认定。

- 小微企业提供的产品中含有中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

18、投标人提供可以证明其为小微企业的证明材料（由市场监督、财政、工信、统计、发改等部门出具或提供国家企业信用公示系统中小微企业名录查询打印件，否则不予认定为小微企业，非小微企业无需提供，同时需提供原件核查，否则不予认定）；