康复用辅助设备清单

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分指板 | 1、参考规格尺寸（长宽高cm）：大22×22×3;中20×20×2.7;小19×19×2.3； 2、分指板间距离（cm） 大2.6；中2.1；小1.6； 3、参考质量：0.5kg 4、结构形式：指板、底板 5、材质：木质 6、数量：4个无轮，2个有轮 | 6 |
| 2 | 助行器 | - 材质：铝合金 - 调节范围：770-897mm - 总长：655mm,总宽：455mm,总高：900mm - 垂直承重：100kg - 腿部至少6档可调 - 品牌：国内知名品牌 | 2 |
| 3 | - 助行拐杖 | - 1、材质：铝合金、PVC塑料（握把）、泡棉（腋拖） - 2、调节范围：680-880mm - 3、承重：100kg - 4、四脚着地 - 5、品牌:国内知名品牌 | 2 |
| 4 | 康复用滚筒 | - 产品材质：表面优质革面，内部高回弹海绵和PVC加厚支架 - 产品尺寸20*60cm | 2 |
| 5 | 筋膜棒 | - 材质：不锈钢、TPR/PP - 尺寸：长款53.5CM，短款42.5cm - 大滚珠长16cm,直径5.6cm;小滚珠长5cm,直径6cm | 3 |
| 6 | 玻璃火罐 | 内径50mm、直径65mm、高度85mm | 100 |
| 7 | 玻璃火罐 | 内径55mm、直径70mm、高度97mm | 100 |