## Sheet1
污水泵计划表
序号 | 物品名称 | 规格型号及要求 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元）
1 | 污水泵 | 污水泵（潜水）三相380V大流量(40方流量以上）、底噪，转速3000（r/min)、质保一年 |  | 个 | 2
2 | 电缆线及定时控制装置 | 电缆线预计90米，铜丝线、橡胶材质、抗老化能力强、耐磨损、耐晒，中标商自己布线。定时控制装置一套，带配电箱，定时排污，包安装及调试，质保一年 |  | 套 | 1
3 | [6 empty] | 0
合计（大写）： |  |  | 陆仟元整 |  |  |  | 6000
Note on D3: 必须填写规格型号及相关要求，
Note on D4: 必须填写规格型号及相关要求，