## Sheet2
项目名称：县自然资源和规划局布线清单
序号 | 品 名 | 规格型号 | 单位 | 工程量
工程类
1 | 开孔 |  | 个 | 100
2 | Pvc管加配套及零件 | 中财25 | 捆 | 68
3 | Pvc管加配套及零件 | 中财20 | 捆 | 40
4 | 线槽 | 中财4公分 | 捆 | 45
5 | 线槽 | 中财6公分 | 捆 | 18
6 | 光纤线 | 一舟12芯室外单模 | 米 | 600
7 | 融纤费（含尾纤） |  | 个 | 8
8 | 融纤盒 |  | 个 | 4
9 | 法兰头 |  | 个 | 32
10 | 光模块 | 单模单芯H3C | 对 | 20
11 | 86型底盒 | 一舟 | 个 | 161
12 | 86型面板 | 3位一舟 | 个 | 141
13 | 86型面板 | 2位一舟 | 个 | 20
14 | 网络模块 | 网络6类模块 | 粒 | 374
15 | 电话模块 | 一舟 | 粒 | 127
16 | 6类跳线 | 3米 | 条 | 300
17 | 语音跳线 | 3米 | 条 | 120
18 | 彻墙布管 |  | 米 | 800
19 | 开检修口 |  | 个 | 14
20 | 静电地板 | 华誉地板600*600*30 上钢板0.5MM 下钢板0.4MM 横梁0.8MM， 均布荷载300公斤 我的手机 2019-07-05 16:46:53 脚高度13-20MM | 平方 | 22
21 | 信息点 |  | 点 | 366
22 | 超5类原装跳线 | 一舟5米 | 条 | 396
23 | 超5类原装跳线 | 一舟3米 | 条 | 300
24 | 设备移机费 | 由海洋渔业局机房的设备移动本局 | 项 | 1
25 | 辅材 |  | 项 | 1
26 | 网线 | 普天六类 | 箱 | 1
27 | 监控点 |  | 点 | 57
28 | AP布点 |  | 点 | 37
29 | 网线 | 普天六类 | 箱 | 99
30 | 服务器机柜（含2块隔板） | 600*1000*2000/前后黑色钢质网孔双门 | 台 | 2
31 | 机房拆装 |  | 项 | 1
32 | 9U机柜 | 一舟 | 个 | 5
总计
*备注： | （1）、本项目施工要求为15个工作日内完成所有设备的安装调试，如供应商不能满足要求，请谨慎报价。 （2）、本项目涉及到机房设备迁移为确保完成原整个系统的数据库数据与备份数据的迁移正常运行中标单位在签合同之前需提中标单位本单位工程师的证书复印件（原件备查）ORACLE OCM认证证书、系统集成项目管理工程师证书、原厂商DB2认证、原厂商vmware工程师认证、云计算工程师认证（提供所在投标单位2019年最近三个月社保证明文件）否则该报价视为无效。 （3）、中标方必须具有相关系统集成资质，在整个机房搬迁过程过要保证原有数据中心网络环境平滑迁移，中间不能出现中断等影响业务系统。 （4）、中标方应保障整个业务系统稳定迁移，做好各个系统之间的迁移、数据备份、业务上线、业务迁移操作；原应用系统及数据平滑迁移至现有业务平台，保证业务数据的安全、业务安全稳定运行；必须提供详细的迁移方案及应急方案。 （5）、中标方应根据新的数据中心环境对原有业务系统做好相应优化及加固措施，保证迁移后业务系统安全稳定运行。 （6）、为了保障售后服务，要求中标单位需要提供本地化售后服务。在系统迁移完成后提供相应的业务维稳工作。