## Sheet1
林埭中心小学报告厅中央空调采购预算
项目名称及参数 | 推荐品牌系列 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 设备要求
四面出风嵌入式（单台制冷量12.5KW/制 热量14.0KW额定功率0.2KW) | 大金VRV X7系列，三菱重工 KXZ系列，日立VAM系列 | 台 | 6 | RCI-125FSKNQ | 含内机至温控器的控制 线及温控器 | 1. 所投产品产品多联机空调具有国家质检总局颁发的“全国工业产品生产许可证”和“环境标志产品认证证书”。 2.所投产品压缩机具有内部的阻挡分油、离心分油、重力分油等形式的油分离功能，总体的分离效率达到99.9%以上 3. 所投产品室外机压缩机须采用高压腔涡旋式压缩机 4. 所投产品具有自我诊断及智能化运行检查、管路异常智能判断、电控电路修复、自动检测及相序自调技术、自控省电控制、波段省电控制、嵌入式室内机摆风叶片独立控制技术、冷媒自动回收技术. 5.所投产品具有轮换运转 6. 具备抗风雪功能 7. 具备90秒快速热启动功能
多联式空调室外机（制冷量73.5KW／制热量 ８２．５KW，额定功率20KW） | 大金VRV X7系列，三菱重工 KXZ系列，日立VAM系列 | 台 | 1 | RAS-730FSYN2QB
电缆,桥架，支架,铜管，分岐器，保温管，电线等附件 |  | 批 | 1 |  | 空调电源需从强电间做桥架到设备平台，距离较远，需实地查看后报价
合计 | 167000元
商务条款： 1.拒绝非推荐品牌。 2.要求注册供应商为平湖地区供应商且注册资金1000万（含）及以上，报价单位需提供所投品牌在平湖地区准对本项目的销售，安装，服务授权证书加盖厂家公章。 3.、报价前请详细查看设备要求及技术参数二项条件必须满足，未满足作无效报价，禁止不符合参数及设备要求供应商恶意低价报价，若发现恶意报价则放弃询价并上报财政局拉入政府采购供应商黑名单。 4、要求供应商在报价前对工程现场做实地勘察并由需方提供现场勘察证明，本项目为交钥匙工程，金额不做调整。5、为了施工规范报价单位必须具有ISO9001质量、ISO4001环境、ISO8001职业健康安全管理体系认证证书。6、为了确保工程质量及售后服务，报价单位项目实施人员必须具备中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的“制冷设备维修”技师资格证书，并提供社保证明原件。