## 采购汇总清单
平湖市气象局机房及网络改造项目采购清单
序号 | 建设类型 | 分项价格
1 | 机房整体改造（平湖、乍浦） | 98523
2 | 网络改造设备 | 701815
3 | 会议室扩音系统 | 38910
4 | 办公设备 | 5500
合计（元） |  | 844748
注：1、按要求的品牌型号报价，中标单位须提供主要网络设备制造厂商针对该项目的授权证书，原厂三年质保。2、中标单位必须在签订采购合同之日起，采购方提出供货要求后30天内完成全部招标设备的完整供货，并安装和调试完毕，达到正常的使用状态，并能稳定运行，并得到采购方的书面验收确认。若遇到甲方不具备安装调试条件，经甲方认可，双方可书面约定完成工作任务的时间节点，最后完成本项目的设备安装调试任务。3、 要求平湖本地有服务机构或网点，提供保修、维修业务，并提供下列服务：（1）现场安装调试和培训；（2）供应商接到采购单位的报修电话后须马上响应，维修服务人员应在2小时内到位，一般维修应在8小时内完毕。 4、拒绝非推荐品牌型号，非推荐品牌型号的报价视为恶意报价。5、中标单位须提供电子与智能化工程专业承包贰级证书。

## 机房整体改造
平湖市气象局机房整体改造（平湖、乍浦）采购清单
单位:元
序号 | 项目名称 | 参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
一.平湖机房整体改造 | [7 empty] | 68621
1 | 平湖机房整体改造-服务器机柜 | 600*1000*2055 | 图腾 | A36042 | 7 | 台 | 2800 | 19600
2 | 平湖机房整体改造-机柜PDU | 4000瓦 8位 16A | 公牛 | GN-E-108D | 4 | 条 | 240 | 960
3 | 平湖机房整体改造-超5类非屏蔽网络配线架 | 工程级专用 50U镀金 24口模块 | Aucas | 24口 | 5 | 条 | 280 | 1400
4 | 平湖机房整体改造-50口语音配线架 | 50U镀金 4芯模块一体 | Aucas | 50对 | 2 | 条 | 342 | 684
5 | 平湖机房整体改造-金属线缆管理架 | 加厚材质 冷轧钢板 不易变形 | Aucas | 1U | 15 | 个 | 65 | 975
6 | 平湖机房整体改造-光纤配线架 | 优质冷轧板 蓝/绿盘随机 箱体、盘分开 | 国产 | 12口 | 2 | 条 | 126 | 252
7 | 平湖机房整体改造-自制跳线卡接 |  | 爱普华顿 | 定制 | 150 | 条 | 3.6 | 540
8 | 平湖机房整体改造-静电地板 | 20公分支架 | 科星 | 定制 | 30 | 平方 | 280 | 8400
9 | 平湖机房整体改造-隔音防火墙 | 环保E1级 | 界乐 | 定制 | 49 | 平方 | 190 | 9310
10 | 平湖机房整体改造-敲墙打墙 |  | 国产 | 定制 | 1 | 批 | 5000 | 5000
11 | 平湖机房整体改造-人工 | 含线路整理.安装.搬迁 | 国产 | 定制 | 1 | 批 | 20000 | 20000
12 | 平湖机房整体改造-辅材一批 |  | 国产 | 接线板、管配件、线材、打洞、熔纤 | 1 | 批 | 1500 | 1500
二.乍浦机房整体改造 | [7 empty] | 29902
1 | 乍浦机房整体改造-超5类非屏蔽网络配线架 | 工程级专用 50U镀金 24口模块 | Aucas | 24口 | 3 | 条 | 280 | 840
2 | 乍浦机房整体改造-50口语音配线架 | 50U镀金 4芯模块一体 | Aucas | 50对 | 1 | 条 | 342 | 342
3 | 乍浦机房整体改造-金属线缆管理架 | 加厚材质 冷轧钢板 不易变形 | Aucas | 1U | 10 | 个 | 65 | 650
4 | 乍浦机房整体改造-服务器机柜 | 600*1000*2055 | 图腾 | A36042 | 3 | 台 | 2800 | 8400
5 | 乍浦机房整体改造-机柜PDU | 4000瓦 8位 16A | 公牛 | GN-E-108D | 3 | 条 | 240 | 720
6 | 乍浦机房整体改造-光纤配线架 | 优质冷轧板 蓝/绿盘随机 箱体、盘分开 | 国产 | 12口 | 1 | 条 | 126 | 126
7 | 乍浦机房整体改造-自制跳线卡接 |  | 爱普华顿 | 定制 | 90 | 条 | 3.6 | 324
8 | 乍浦机房整体改造-桥架.打洞 |  | 国产 | 定制 | 1 | 批 | 2000 | 2000
9 | 乍浦机房整体改造-人工 | 含线路整理.安装.搬迁 | 国产 | 定制 | 1 | 批 | 15000 | 15000
10 | 乍浦机房整体改造-辅材一批 |  | 国产 | 接线板、管配件、线材、熔纤 | 1 | 批 | 1500 | 1500
合计： | [7 empty] | 98523

## 网络改造设备
平湖市气象局网络改造设备采购清单
序号 | 设备类型 | 设备型号 | 设备配置 | 数量 | 单位 | 设备单价 | 合计
1 | 网络改造设备-防火墙 | USG6550 | USG6550交流主机(8GE电+4GE光,4GB内存,1交流电源,含SSL VPN 100用户) | 3 | 台 | 38500 | 115500
|  | RAIL-02 | 伸缩滑道 | 3 | 台 | 0 | 0
|  | LIC-VSYS-USG6000 | 虚拟防火墙功能 | 3 | 台 | 0 | 0
|  | LIC-CONTENT | 内容安全组合功能 | 3 | 台 | 0 | 0
|  | LIC-SEC01-USG6000 | 国密功能 | 3 | 台 | 0 | 0
|  | 02358671-88135ENL-36 | USG6550交流主机(8GE电+4GE光,4GB内存,1交流电源,含SSL VPN 100用户)-Hi-Care基础服务基本 5x10x30CD-36月 | 3 | 台 | 2800 | 8400
小计 | [6 empty] | 123900
2 | 网络改造设备-入侵防御系统 | NIP6620-AC | NIP6620交流主机(8GE电+4GE光,含知识库升级服务12个月) | 2 | 台 | 45000 | 90000
|  | RAIL-02 | 伸缩滑道 | 2 | 台 | 240 | 480
|  | LIC-SECD-NIP66 | 加密流量检测功能 | 2 | 台 | 0 | 0
|  | 02350CWU-88134UEY-36 | NIP6620交流主机(8GE电+4GE光,含知识库升级服务12个月)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 2 | 台 | 9000 | 18000
小计 | [6 empty] | 108480
3 | 网络改造设备-核心交换机 | ES0Z1B06ACS0 | S7706基本引擎交流组合配置(含一体化非PoE总装机箱,SRUA主控板*2,800W交流电源*2) | 2 | 台 | 26000 | 52000
|  | ES02VSTSA | 集群业务子卡(SRUA/SRUB使用) | 4 | 台 | 4860 | 19440
|  | ES0DG24TFA00 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45) | 2 | 台 | 11200 | 22400
|  | ES0D0G24SA00 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP) | 2 | 台 | 14000 | 28000
|  | QSFP-40G-CU3M | QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用 | 8 | 台 | 1300 | 10400
|  | ES0SMS2A7700 | S7700基本软件,V200R010 | 2 | 台 | 0 | 0
|  | 02353354-88134UEY-36 | S7706基本引擎交流组合配置(含一体化非PoE总装机箱,SRUA主控板*2,800W交流电源*2)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 2 | 台 | 5050 | 10100
|  | 03030MQP-88134UEY-36 | 24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 2 | 台 | 3050 | 6100
|  | 03030NGA-88134UEY-36 | 24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 2 | 台 | 3050 | 6100
小计 | [6 empty] | 154540
4 | 网络改造设备-接入交换机 | S5720-52P-LI-AC | S5720-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 5 | 台 | 4450 | 22250
|  | 98010600-88134UEY-36 | S5720-52P-LI-AC(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 5 | 台 | 750 | 3750
小计 | [6 empty] | 26000
5 | 网络改造设备-eSight V300R008_网管软件 | NSHSPLATFM11 | eSight 管理平台 | 1 | 套 | 4500 | 4500
|  | NSHSPLATFMS1 | eSight 管理平台-1年软件订阅与保障年费 | 1 | 套 | 750 | 750
|  | NSHSSNWMGR11 | eSight 网络管理许可-1设备 | 12 | 月 | 680 | 8160
|  | NSHSSNWMGRS1 | eSight 网络管理许可-1年软件订阅与保障年费-1设备 | 12 | 月 | 125 | 1500
|  | NSHSSEVMGR11 | eSight 服务器管理许可-1设备 | 1 | 套 | 650 | 650
|  | NSHSSEVMGRS1 | eSight 服务器管理许可-1年软件订阅与保障年费-1设备 | 1 | 套 | 115 | 115
小计 | [6 empty] | 15675
6 | 网络改造设备-单模光模块 | eSFP-GE-SX-SM1310 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 32 | 个 | 600 | 19200
小计 | [6 empty] | 19200
7 | 网络改造设备-服务器 | BC1M02HGSB | RH2288 V3 (8*2.5英寸硬盘机箱)H22M-03 | 1 | 个 | 38000 | 38000
|  | BC1M01FGEB | SM211板载网卡-2xGE电口(I350)-RJ45 | 1 | 个
|  | BC1M06FAN | 8038风扇组件 | 4 | 个
|  | WEPW80015 | 460W 金牌交流电源模块 | 2 | 个
|  | BC1M49CPU | 英特尔至强E5-2620 v4(2.1GHz/8-core/20MB/85W)处理器(带散热器) | 2 | 个
|  | N24DDR402 | DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s-2Rank(1G*8bit)-1.2V-ECC | 2 | 个
|  | N2000ST7W2 | 通用硬盘-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 6 | 个
|  | BC1M03ESMLB | SR430C-M 1G(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache-适用RH2288 V3/RH2288H V3的8&24盘及NVMe机箱 | 1 | 个
|  | EGUIDER01 | 2U静态滑轨套件 | 1 | 个
小计 | [6 empty] | 38000
8 | 网络改造设备-出口分线交换机 | S5720-12TP-LI-AC | S5720-12TP-LI-AC(8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电) | 2 | 台 | 2800 | 5600
|  | 98010567-88134UEY-36 | S5720-12TP-LI-AC(8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电)-Hi-Care基础服务标准 7x10xND-36月 | 2 | 台 | 400 | 800
小计 | [6 empty] | 6400
9 | 网络改造设备-NI3200-20_上网行为管理 | NI3200-20 | 1U硬件，标配4个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口），提供1个扩展插槽，单交流电源。 含一年硬件质保服务。 建议50M带宽/400人网络环境使用；最大并发连接数为30万，最大新建连接数为15000个/秒； | 2 | 台 | 8800 | 17600
|  | NI3200-20-SW | 上网行为管理标准软件。含网页过滤、用户认证、应用控制、内容审计、带宽管理、行为监控分析等功能。 | 2 | 台 | 8800 | 17600
|  | NI3200-20-UVP | 软件版本升级服务，提供新版本功能优化与性能提升价值。 URL库、应用协议库定期更新，保持对网络应用识别与管理的有效性。 | 6 | 台 | 2460 | 14760
|  | NI3200-20-QA | 硬件质保期满后延长保修期服务。 | 4 | 月 | 800 | 3200
小计 | [6 empty] | 53160
10 | 网络改造设备-UPS5000-A-40kVA,负载30kW,备电30min | UPS5000-A-40KTTL | UPS5000-A-40kVA-三相四线制-380V-标配(含维修旁路开关)-下进线 | 1 | 根 | 54500 | 54500
|  | BSD12V65AH01 | 蓄电池, 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V, 65Ah, 12V单体, 258mm(宽) * 168mm(深) * 214mm(高), 1只, 双登 6-GFM-65, UPS专用电池 | 40 | 个 | 950 | 38000
|  | EBR100A4004 | UPS电池架-A-12V 100Ah-40-R-V4-立放四层-1020(L)*845(W)*1572(H)mm-双边维护-不带电池连接电缆-UPS8000(24040466) | 1 | 根 | 4760 | 4760
|  | PDU8000-0125DCV8-BXA002 | 电池保护开关盒-125A-4P-500VDC-带中线-匹配40节及以下12V电池使用-可远程/自动脱扣 | 1 | 个 | 2750 | 2750
|  | E-Cat.5e-FTP-4pairs | 对称双绞线缆-100ohm-增强5类线,铝箔屏蔽-0.52mm-24AWG-8芯,4对-PANTONE 430U-配插头14080097 | 50 | 个 | 10 | 500
|  | EBRCBundle10 | 线束-UPS5000-配套电池架24040466+配套电池24022489(5min率放电),24022494(5min率放电),24021286(5min率放电)-立放四层-单侧出线-50mm^2-供电专用 | 1 | 个 | 3450 | 3450
|  | 02290372-88136SCF-12 | UPS5000-A-40kVA-三相四线制-380V-标配(含维修旁路开关)-下进线-Hi-Care高级服务金牌+ 7x24x4H-12月 | 1 | 根 | 12600 | 12600
|  | 8812099193 | UPS5000/HVDC/PDU(分销) 工程安装服务 | 1 | 项 | 8200 | 8200
小计 | [6 empty] | 124760
11 | 网络改造设备-天擎终端安全 | TQ-ESM-FL-BOU-AV+FIX-Y3 | 360天擎系统基础组件及客户端组件，实现系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能。50点起售，以50点为单位增加，不超过500点。 基础版包含防病毒、补丁管理功能，支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，含三年升级服务。 | 60 | 个 | 195 | 11700
小计 |  |  |  | 1 |  |  | 11700
12 | 网络改造设备-项目集成费 |  | 项目集成费 | 1 | 项 | 20000 | 20000
总计： | [6 empty] | 701815

## 会议室扩音系统
平湖市气象局会议室扩音系统采购清单
序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 会议室扩音系统-台式调频无线话筒（一拖四） | 得胜 | TC-4R | 载波频率： UHF 740-790MHz 调制方式： FM 频带宽度： 50MHz 频 道： 4×200 channels 频率稳性： ±0.005% 动态范围： >105dB 最大调制度 ±68KHz 谐波失真： ≤0.5% 频率响应： 50Hz-18KHz(±3dB) 假象干扰比： 80dB 信噪比： >105 dB 最大有效距离： 100m 工作温度： -10℃—+40℃ 接收机 电源：DC 12V/ 500mA 消耗功率：3W 接收灵敏度： 12dBμV (80dB S/N ) 音频输出：混合输出: 0～200mV, 平衡输出: 0～400mV 发射机 发射功率：最大:30mW; 最低:3mW 电池：3V(1.5V AA×2) 连续使用时间：High: >10小时 Low: >15小时 | 2 | 个 | 1580 | 3160
2 | 会议室扩音系统-调音台 | 雅马哈 | MG12 | 12通道调音台：最多6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX) 12通道调音台 ● 最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) ● 2编组母线 + 1立体声母线 ● 2 AUX (包括FX) ●“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 ● 单旋钮压缩器 ● 单声道输入通道上的PAD开关 ● +48V幻象供电 ● XLR平衡输出 ● 世界通用的内部全局供电 ● 可选购安装套件 RK-MG12 ● 金属机身 ● 外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x4.6" x16.6") | 1 | 台 | 2890 | 2890
3 | 会议室扩音系统-反馈抑制器 | 海天 | HT-2300 | 产品特点： 1. 两通道输入（平衡、非平衡） 2. 两通道输出（平衡、非平衡） 3. LCD显示 4. 可设置旁路模式进行测试 5. 频率响应 20Hz-20kHz ±2dB 6. 信噪比 ≥85dB 7. 静态滤波器个数可选择0到23 8. 可恢复出厂设置 9.最大输入电平 12dB 10.最大输出电平 12dB 11.输入阻尼 100Kohm 12.输出阻尼 100ohm 13.动态范围 105dB 14.通道隔离度 90dB 15.外形尺寸 483mm*193mm*44mm （长*宽*高） | 1 | 台 | 2780 | 2780
4 | 会议室扩音系统-定阻功放 | 雅马哈 | PX3 | 输出功率： 1.120V 60Hz，220V-240V 50Hz/60Hz 1KHz，不肖波，20毫秒Burst，全通道负载 （8Ω，300W×2 ；4Ω，500W×2 ；2Ω，300W×2） 1KHz，不肖波，20毫秒Burst （8Ω/电源升压模式，600W×1 ；4Ω/电源升压模式，1000W×1） 2.100V 50Hz/60Hz 1KHz，不肖波，20毫秒Burst，全通道负载 （8Ω，300W×2 ；4Ω，500W×2 ；2Ω，300W×2） 1KHz，不肖波，20毫秒Burst （8Ω/电源升压模式，600W×1 ；4Ω/电源升压模式，1000W×1） 功放类型（输出电路）： THD+N ：1KHz、10W，0.1% ；1KHz、半功率，0.3% 频率响应： 1W，8Ω，20Hz-20KHz，±1.0dB 串扰： 半功率，8Ω，1KHz ， 最大音量 ，输入150Ω分流，≦-60dB 信噪比： A计权 ，8Ω ，增益设置=＋14dBu ，100dB 最大输入电压： ＋24dBu 输入阻抗： 20kΩ（平衡）， 10kΩ（非平衡） AC功率需求： 取决于购买地区；100V 50Hz/60Hz ，120V 60Hz ，220V-240V 50Hz/60Hz 功耗： 1/8MAX功率，4Ω，全部通道上粉噪，160W ；待机，4Ω，55W 工作温度： 0℃至﹢40℃ 存储温度： ﹣20℃至﹢60℃ 外形尺寸（宽×高×深）： 480×88×388mm 净重： 6.9kg | 2 | 台 | 4500 | 9000
5 | 会议室扩音系统-扩声音箱 | 雅马哈 | KMS-2500 | 音响类型： 三分频低音反射式音响 低音单元： 10*(25cm)cone 中音单元： 4-4/5*（12cm）cone 高音单元： 1*(2.5cm)hom 频率响应： 50Hz-30kHz 额定功率： 175W 最大功率： 700W 灵敏度： 88dB/2.83V/1m 分频点： 1.5kHz/4.2kHz 阻抗： 8 ohm s 输入接口： Screw/Banana* 外观尺寸（宽×高×深）： 520×340×344cm 重量： 31 lbs.:14kg | 4 | 台 | 2880 | 11520
6 | 会议室扩音系统-顺序电源启动器 | 海天 | HT-SX328 | 8路电源输出； 延时打开和延时关闭电源输出； 消防紧急启动； 定时开启和定时关闭电源输出； RS232串口定时开启定时关闭某些特定设备电源输出； 电源总输出最大电流 25A 分电源输出最大电流 3A 机器电源功耗 15W 外形尺寸（mm） 477(W)×272(D)×96(H) | 1 | 台 | 1560 | 1560
7 | 会议室扩音系统-线材 |  |  | 线材 | 1 | 批 | 3000 | 3000
8 | 会议室扩音系统-安装调试费 |  |  | 安装调试费 | 1 | 项 | 5000 | 5000
合计 | [7 empty] | 38910

## 办公设备
平湖市气象局办公设备采购清单
序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
1 | 办公设备-笔记本电脑 | 联想ThinkPad | E470-1TCD | I5-7200U 8G 256G 920-2G显 | 1 | 台 | 5500 | 5500
合计 | [7 empty] | 5500