## 2019
教室监控设备技术参数要求
序号 | 产品名称 | 参数要求（不得负偏离） | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 海康威视DS-2CD2345HY-SM（包含安装） | 400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； | 台 | 124
支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)；
宽动态范围 120dB；帧率 50Hz: 25fps；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；
存储功能 支持Micro SD（即为TF卡）/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 5.5W MAX（ICR切换瞬间7.5W MAX）；红外照射距离 EXIR 20-30米；
智能功能 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；
内置麦克风；1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口；
签订合同前提供原厂针对本项目的三年质保函，含现场安装调试费。
2 | 海康威视IVMS-9600智慧监管平台（包含安装） | 多系统集中统一管理平台，包含：视频监控、报警、门禁管理、停车场管理、在线巡查、访客管理、考勤管理、消费管理、梯控管理； | 套 | 1
视频监控应用功能: 支持300路以上视频接入、支持H.264、H.265设备接入，系统能够接入H.264、H.265编码设备进行解码和播放；
屏拼接控制功能： 支持视频上墙,系统能够将监控点视频上墙，可实现画面分割、画面拼接、画面开窗、画面漫游，具有电视墙控制界面和电视墙同步解码预览、支持电视墙预案管理：系统能够配置电视墙轮巡预案；
报警接入功能： 支持报警主机的接入，多种报警联动配置：解码上墙、客户端弹视频、设备对讲、客户端语音、画面字符叠加、录像联动、云镜联动（预置点/巡航/轨迹）、IO输出联动、短信联动、email联动、抓图联动、地图闪烁、门禁开门、日志记录。
含300路视频授权；
含现场安装调试费，三年免费上门服务。
3 | 海康威视DS-A80636S存储（包含安装） | 36盘位控制器磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据网口(可增扩4个千兆网口或2个万兆网口)； | 套 | 1
支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储；4U机架式36盘位，单控制器、冗余电源、支持SATA硬盘；64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式；网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181）；
网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传，支持256路4M的录像回传；（签订合同前提供加盖原厂公章的公安部检测报告）
提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级；（签订合同前提供加盖原厂公章的公安部检测报告）
支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置；可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除；（签订合同前提供加盖原厂公章的公安部检测报告）
可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除；（签订合同前提供加盖原厂公章的公安部检测报告）
签订合同前提供原厂针对本项目的三年质保函，含现场安装调试费。
4 | 硬盘 | 监控专用盘3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3。 | 只 | 36
5 | 华三（H3C）S2626-HPWR | 交换容量：32Gbps； | 台 | 6
端口数：24*10/100 Base-TX以太网端口，2*100/1000 Base-X SFP光口(Combo)；
PoE+供电：整机最大输出:AC:385W，DC:740W；
签订合同前提供原厂针对本项目的三年质保函，含现场安装调试费。
6 | 光模块 | SFP光模块千兆单模双纤LC接头1.25G 10KM 带DDM功能 光纤模块，兼容华三H3C交换机。 | 对 | 6
7 | 网线 | 海康威视超五类网线（含现场安装费）。 | 箱 | 18
8 | 光纤 | 8芯室外单模光纤 | 米 | 500
9 | 机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92;兼容ETSI标准。42U，600X1000X2000 | 只 | 1
备注：
1、为保证产品质量能符合招标参数要求，中标单位需在投标截止后三天内提供招标参数当中所要求的产品检测报告复印件，并加盖原厂公章，否则当无效标处理，并上报至财政采监办处理。
2、产品要求五年质保，中标单位需在投标截止后三天内提供供应商厂家原厂三年质保函，否则当无效标处理，并上报至财政采监办处理。
3、售后服务：为保证良好的售后服务，本项目仅限三门县内供应商，出现故障等问题后，需1小时内快速响应问题，收到保修要求后8小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。