政采云采购申请审批表

2021年10月29日

| 申请单位（盖章） | 浦江县畜牧农机发展中心 |
| --- | --- |
| 用途及依据 | 重大动物疫病防控 |
| 采购项目 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 资金来源 |
| 消毒药（二氯异氰脲酸钠粉，有效氯20%） | 1吨 | 15000 | 15000 | 专项资金 |
| 防护服（国标GB19082-2003） | 500件 | 28 | 14000 | 专项资金 |
| 鞋套 | 800双 | 7.5 | 6000 | 专项资金 |
| 手套（芦荟） | 2000双 | 1.5 | 3000 | 专项资金 |
| 手套（棉纱） | 500双 | 1 | 500 | 专项资金 |
| 小反刍兽疫抗体检测试剂盒 | 2盒 | 5800 | 11600 | 专项资金 |
| 非洲猪瘟试剂盒 | 3盒 | 9200 | 27600 | 专项资金 |
| 三联瘦肉精检测卡（检测限：盐酸克伦特罗3ng/ml、莱克多巴胺5ng/ml、沙丁胺醇5ng/ml） | 3000条 | 3.5 | 10500 | 专项资金 |
| 合计（元） | 88200 |
| 单位意见 | 年 月 日 |
| 分管领导意见 | 年 月 日 |
| 局长意见 | 年 月 日 |

备注：1、5000元以下由本单位负责人审批；超过5000元以上的须经本单位负责人签字后，送局分管领导或局长审批。

2、本表一式两份，采购单位、办公室各一份。办公室以收到审批完成的表格作为通过政采云上审批的凭证。

1、消毒药（二氯异氰脲酸钠粉，有效氯20%）

（1）有效氯含量为20%，250g*40包/件

（2）性能稳定，即使在高热、潮湿条件下，有效氯下降也甚少，适宜长期保存，适用于防疫物资储备。

（3）易溶于水，25℃时在水中的溶解度不低于25%，饮水消毒按用量作用时间不高于30分钟即可饮用。

（4）水溶液的pH值在6~7之间更有利于大量的次氯酸释放，杀菌效果最佳。

（5）杀菌作用快；腐蚀性和刺激性较轻微；毒性低；受有机物影响小;水溶液作用后分解快、无残留，适用于畜禽带体消毒。

（6）采用增效剂、稳定剂、活性剂，运用先进工艺生产。

（7）在有效浓度下可100%的杀灭各类细菌、真菌、病毒、芽孢。是防控新城疫、法氏囊、马立克、禽流感、口蹄疫、非典等重大疫情的消毒剂。

▲（8）具有农业部颁发的兽药批准文号

▲（9）通过国家非洲猪瘟参考实验室和中国动物卫生与流行病学中心的测试，提供相关报告

（10）产品有效期不低于2年。

2、防护服（国标GB19082-2003）

（1）连体防护服，可清洗重复使用

（2）两层多微孔PE膜复合材料能够允许水蒸气轻松透过，同时防止饱和液体化学品渗透，并过滤超过99%的小至0.01微米的微粒。

（3）高品质的双向拉伸多微孔膜具有卓越的液体和微粒防护性能，并且很低的水汽阻透率可以

使水汽从内向外高效传送。

（4）经证实可防护杀虫剂，符合：DIN32781

（5）最高级别生物介质防护，符合：EN14126

（6）超低绒毛适合某些无尘室环境下的使用

（7）疾病控制防护服 具有出色的液体和微粒防护性能并且舒适透气。

（8）通过欧洲标准EN1703-2:2002;ENISO 13982-1:2004;EN13034:2005;EN1149-1:1995.

（9）通过国标GB19082-2003医用一次性防护服技术要求

3、鞋套

（1）材质：PVC

（2）规格：高筒，包裹性强可覆盖至膝盖下，（35-45）码

（3）特点：防尘泥、防水；携带方便，鞋底有一层加厚贴皮，耐磨可重复使用多次，口子有松紧，收缩性很好。

4、手套（芦荟）

（1）产品组成：由天然乳胶调和天然芦荟原液制成（图）。

（2）产品性质：无粉、麻面、不分左右手

（3）产品特点：

- 独有的芦荟成分有效保湿手部肌肤，带来舒适的穿戴感，同时护肤、美肤。

- 独创的亚洲人手型，贴合手部线条，真正做到灵巧、舒适。

- 天然的芦荟绿色，让长期疲惫的视觉神经得到放松，保护视力。

- 严谨的全检检验方式，保证手套的质量，最大程度减少破损，安全无感染。

- 经特殊工艺处理，使手套表面呈无粉状态杜绝粉末对操作环境及实验结果的影响，并有效防止皮肤干燥，减少水溶性蛋白质过敏原。

- 特制麻面处理具有超强吸附力，能有效防滑，取物确实，在抓取器具时不易滑落。

- 加厚处理，质量远超行业内手套，具有超强拉伸强度，柔韧性好，能有效防止穿戴撕裂。

（4）产品颜色：绿色（图）

（5）使用范围：实验室科研卫生防护

（6）保存方法：避免阳光直射，放置在阴凉干燥处

5、手套（棉纱）

（1）尼龙材质编织，舒适透气，具有良好的弹性和保护

（2）手掌面有保护涂胶，轻巧耐磨，佩戴舒适

（3）采用亲肤面料亲肤无刺感，手感柔软

6、小反刍兽疫抗体检测试剂盒

（1）试剂满足小反刍兽疫检测标准《GB/T 27982-2011 小反刍兽疫诊断技术》要求，符合国家农业部及浙江省“动物疫病监测与流行病学调查计划”等规定，适合ELISA检测方法；

（2）试剂盒规格：96 孔板×5 板/盒；

（3）试剂盒 2-8℃保存，有效期≥12 个月,提供的试剂盒到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于 10 个月；

▲（4）国家小反刍兽疫国家参考实验室共同研制或使用或认可，提供相关证明材料；

- 非洲猪瘟试剂盒

（1）用于检测从猪血清、血浆、抗凝血、口腔黏液以 及肺、淋巴结、肾脏、骨髓和扁桃体组织中提取的 ASFV 的 DNA。

（2）规格：100次/盒

▲（3）试剂盒组成：ASFV DNA预混液（冻干）， DNA 扩增预混液；阳性对照；PCR 级水。

▲（4）预混液里含针对样品中猪内源性DNA而设计的内参（ISC），预混液里有（ISC）的引物和探针，可用于监控样品的采集运输、提取和扩增整个过程。

（4）敏感性：100%

（5）特异性：100%

（6）试剂有效期：不小于8个月；

8、三联瘦肉精检测卡（检测限：盐酸克伦特罗3ng/ml、莱克多巴胺5ng/ml、沙丁胺醇5ng/ml）

（1）常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。

（2）使用方便，无需任何前处理和辅助设备。结果判读简单。

（3）检测卡采用独立密封包装，每一个包装内包含干燥剂、一次性吸管，每个卡的外包装上印有品牌、生产厂名、生产日期、有效期等相关标识；

（4）检测灵敏度：

尿液：克伦特罗——3 ng/mL

莱克多巴胺——5 ng/mL

沙丁胺醇——5 ng/mL

（5）检测时间：3-5min；

▲（6）所投产品在“农业农村部畜牧兽医局关于2018年度“瘦肉精”免疫速测产品评价结果的通报”（农牧便函［2019］226号）的推荐清单中，且清单中产品的检测灵敏度符合参数要求，适用基质为动物尿液。