## Sheet1
序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量
1 | 坐便椅 | 1.主架材质采用高碳钢 壁厚：1.2MM，表面环保喷涂处理； 2.吹塑双盖板，经济实用； 3.可轻松折叠,5档可调节高低，适合不用情况使用； 4.PE扶手，纯橡胶防滑脚垫； 5.尺寸:53*49*(78-90)CM(5档可调)，折叠后尺寸:52*18*（78.5-90.5)CM；坐宽(两扶手间距离）:45CM，坐高:42.5-54.5CM，净重:7.2KG； 6.承重：180KG； | 18
2 | 坐便轮椅 | 1、产品应符合GB/T 13800-2009 《手动轮椅车》国家标准要求。 2、对于GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请参考以下参数: 颜色：黑色或格色 面料：牛津布或皮革 1）产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式； 2）车架为加厚高级喷涂钢管材料及医用无害电镀钢管两种可选。 3) 固定长扶手，固定搁脚，高强度塑料手推圈和前叉。 4）*座位深度410mm，座宽450mm，整车宽670mm，车长1020mm，靠背高380mm，座高500mm，车高890mm，收车宽300m，净重18kg，毛重20kg； 5）缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 加厚透气牛津布面料。配独立加厚海绵软坐垫；带沉降式座便垫，带ABS防摔便盆，附带安全带； 6）脚踏板高度可调节，调节方式应牢固可靠； 7）前后四刹车设计，更加方便安全，推车人和乘车人都可用 8）前轮为高品质实心橡胶轮胎；后轮为直径24英寸优质充气轮和实心轮胎两种可选；使用36根辐条，前后轮轴结构牢固可靠，适应不同路面的使用要求。后轮轴带大轴套；前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求；*前小轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承结构；后储物袋设计; 7）轮椅车配备安全带，承重130KG 以上； | 14
3 | 便后冲洗器 | 304不锈钢，按压冲洗 | 3
4 | 便盆 | 产品具有质感温润、皮肤接触感好、不易过敏、防滑、耐摔、耐高温、耐寒冷、耐尿碱等特点； 1.采用全新原料，具有高韧性，强抗老化能力等特点，使用时间久，环保无毒无异味，对人体无任何伤害。 2.每一个细节我们都极其重视光滑边缘避免割伤等。 3.底部设计防滑耐磨，放在地面上较稳定，不宜轻易倒下。 4.时尚造型，摆放时更省空间。 5.正品销售，防变形。 | 3
5 | 尿壶 | 1000ML或1200ML男女通用尿壶,可供男女双方使用,护理方便,可供男士使用也可供女士使用，全新料生产，85G，并可高温90度消毒。卫生方便 | 3
6 | 电子声光盲杖 | 1、 产品符合GB16930.1-1997《盲人手杖 安全色标志》； 2、 手柄材质：采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。手柄上端装有弹性腕带并易于更换； 3、 杖尖材质：采用耐磨、绝缘、振动传导性好，并且在水泥、沥青、砖制等硬质路面上使用时，有敲击声反馈的材料; 4、 杆身材质：铝合金，外表具有反光膜复盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光。反光膜没有明显的划痕、条纹、气泡、颜色不均匀等现象，且不易出现翘曲、起皱、脱离等现象； 5、 使用时可触及表面均不会有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺，各部件材料不会掉色，不会使皮肤、衣服着色； 6、 具有语音声光报警功能，位于手柄顶部，有独立开关，按键输出高分贝的报警声，可起警报器作用。 | 36
7 | 盲人专用电话 | 音量大，带盲文按键，3个记忆健情亲号码设定，紧急时刻，一键拨号。带盲文大字健，简洁方圆，使用方便。扩音功能：调节音调和声音，可调适合的音质效果，达到清晰通话效果。大型盲文按键，数字及功能键语音报号功能，方便弱势群体使用。听筒受话手动/自动扩音，使受话音量不小于15db，方便重听人士使用。来电免打扰功能（将铃声开关调至关）。10个双键记忆功能，方便储存常用的电话号码。 电话机规格：190*230*85cm 、越0.8kg 使用条件 环境噪音：≤55db(A) 话音频率：300~3400HZ 铃声声级：大档铃声≥70dB(A)，小档铃声≥55dB（A） 拨号指标：双音多频率，低频群：697HZ、770HZ、852HZ、941HZ 高频群：1290HZ、1336HZ、1447HZ、1633HZ 单一频率偏差：≤±1.5％ 多音多频信号电平：回路电流35mA时 发送和接收频率响应曲线因符合GB/15279-2002的规定 | 27
8 | 盲人专用电磁炉 | 1.执行标准：GB4706,1一2005;GB4706.29一2008 2.产品组成：电磁炉主机、汤锅 3.性能参数：功率：2200W 4.材质：耐高温黑晶板，塑料外壳，耐高温硅胶定位条。 ★5.功能： 1）全程语音播报，按键带有盲文标识。 2）具有“无锅具”的安全提醒。反复提醒无锅具十次以上自动断电关机，安全保护 3）5个操作按键。1、智能驱虫键；2、功能选择键； 3、减小键; 4、增大键；5、开关键。功能选择键可以选择火锅，爆炒，炒菜，煲汤，蒸煮，烧水，七大功能，增大缩小键可读报实时功率或温度。 4）电磁炉发热板上有5个耐高温硅胶弧形定位条，呈圆形分布粘贴于发热板上且不易脱落，起到定位锅具的作用。5）全部按键都有相应的语音播报和盲点标识，盲 点标识都符合中华人民共和国国家标准(GB/T 15720～2OO8)《中国盲文》。 需提供3c和国家康复辅具质量监督检验中心质检报 告，原件备查。 | 22
9 | 盲人智能电饭煲 | 1、功率：900w 2、容量5L ★3、功能按钮需带盲点、文字及LED指示灯 4、材质要求:不锈钢彩喷外壳,食品级塑料盖子,铝合金饭锅 ★5、功能： 1)产品需全程语音提示,烹饪完成后语音播报“烹饪结束”并进入保温模式 2)需要有煮饭，蒸排骨，煲汤/炖品，无水焗鸡，加热，煲粥、保温功能，并由独立按键控制，闪灯5秒后开始工作。 3)任何模式下按下取消键，进入待机模式。 以上标★参数为重要参数，须提供国家质检部门出具的检验报告（含二级能效报告）佐证，原件备查 | 34
10 | 盲人智能收音机 | 1、三个按键操作； 2、立体声； 3、一键还原，内置扬声器； 4、尺寸：95*60*22mm。 | 22
11 | 煤气泄漏报警器 | 由于气体泄漏发生的燃烧、爆炸、中毒等事故可进行安全检测和提早报警，探测器具有灵敏度高、可靠性好、抗烟、抗酒精和自动温度补偿功能。 体积小、安装简单，使用方便； 多种报警信号。 适用于行动不便或老年人使用 | 38
12 | 盲人语音闪光音乐 报警水壶 | 1、功率：≥1700W 2、容量：≥1.7L 3、防干烧断电保护 ★4、材质要求：内胆需使用304不锈钢一体成型，外壳食品级聚丙烯。 ★5、功能要求： 1）水壶全程可语音、闪光、震动提示（通电提示；开始烧水、水烧开提示；开启、关闭保温模式提示） 2）音量由小到大8段调节； 3）能自由选择声音、闪光、震动提示模式，震动选择为独立开关，方便视障、听障朋友快速上手使用 4）需拥有3.5mm耳机插孔，插入耳机后可通过耳机听到更为大声的提示音，方便耳背人士使用， 5）水壶拥有恒温主动保温功能，随时享用温水服务。 6）提示器配有固定支架可随身携带,带Micro-USB充电接口。 以上标★参数为重要参数，须提供国家质检部门出具的检验报告佐证，原件备查 | 34
13 | 马桶 | 尺寸：350*700*700mm，材质：陶瓷。坑距：300/400。 | 4
14 | 淋浴椅 | 1.主架材质采用航太铝合金材料，壁厚：1.2MM，表面阳极氧化处理；凳面为带花洒口环保PE材料，带出口孔，防止积水； 2.加大防滑吸盘脚垫； 3.尺寸:凳面51*31CM，靠背宽度43CM，坐板离地高度:39-57CM,八档可调； 4.净重:2.8KG； 5.安全承重：136KG； | 31
15 | 护理床 | 产品尺寸：L2130*W960*H540MM； ABS床头尾架；碳素钢冲孔床板；铝合金护栏（折叠式）单臂餐桌； 带脚轮；ABS双摇三折床+6cm床垫+铝合金折叠护栏+ABS餐桌+静音轮 | 25
16 | 乳胶防褥床垫 | 尺寸:900*1950mm,噪音指数：＜20分贝，产品功能：改善人体受压面积，通风透气。承受重量：135kg。产品特点：德国进口电机，微电脑控制，高分子环保材料。功率：20W。电压：220±22V。气垫本身有两个气室，其中1,3,5,7……气管一个气室，2,4,6,8……...一个气室。.气垫床通过气泵的长时间不断的完成充气、排气达到的波动效果。进行康复治疗。 | 13
17 | 病人升降餐桌 | 40*60*100～95桌面环保，耐磨，升降灵活，制动好，无噪音 | 3
18 | 多功能单手切菜器 | 1.刀片材质为优质不锈钢，刀柄等其他部位为PP+PS+ABS+PC，环保无毒； 2.整体尺寸为24*9*8cm，净重365g； | 1
19 | 可升降衣架 | 柜内宽度：45-63厘米，材料：氧化铝，总长约：1690mm，可自动回位，缓冲不抖动。 | 5
20 | 弯柄洗刷碗 | 1.产品采用pp+15%玻璃纤维环保塑胶材料，无毒环保。洗澡刷刷头具有复合布套和软体按摩刷头互换功能。手柄防滑，手柄尾部留有穿戴孔，，依靠锯齿形设计调整扣带长度； 2.产品全长35*24cm，耐温-10℃～75℃； 3.主要针对手臂活动不灵敏的人群而设计； | 1
21 | 无线遥控闪光音乐 带震动门铃 | 1.产品组成：门铃发射器、音乐闪光振动提示器（带充电器及支架） 2.性能参数： 1）语音闪光震动提示器采用高亮度LED频闪发光、8Ω5w喇叭、及高频震动马达。 2）自设信号传输码 ,有效防止信号干扰 3）信号传输方式：无线传输 4）信号传输距离：室内≤50m 5）供电方式： a.提示器：可充电、可更换式锂电池 b.发射器：可充电、可更换式纽扣锂电池 3.规格： 1） 闪光提示器：90*64*20mm 2） 门铃发射器：82*49*15mm 4.材质：外壳采用ABS工程塑料 5.功能： 1）具有语音、震动、闪光提示功能， 2）音量可由小到大8段调节； 4）可自由选择 “闪光语音提示”、“语音提示”、“闪光提示”、“关闭声光提示”模式，震动为独立拨动物理开关，方便视障、听障朋友快速上手 5）3.5mm耳机插孔专为耳背人士设计，插入耳机后可通过耳机听到更为大声的提示音； 9）提示器可随身携带，并配有固定支架，可放置于固定的位置；Micro-USB充电接口；1200mA可更换充电锂电池，电池可待机168±小时，反复充电≥800次以上；标配5V 1A充电器一个； 6.包装：配有独立包装盒 | 11
22 | 语音万能遥控器 | 产品介绍 1.1产品简介及产品特性 本产品是一款先进的离线语音智能家居控制设备，无需WMFH、无需APP:插电即用、设置。全面适配40多款市面品牌空调。 简单:反应灵敏、轻松控制。其内置灵敏的智能语音识别系统，拥有极速语音操控能力，用户可以通过语音实现与室内家居电子产品的交互控制，是提升现代家庭生活品质的智能语音助手。具有以下特性: ※10米范围远场拾音，95％以上识别准确率，0.2秒急速响应。 ※安装简单，使用方便，不用联网，不用AP，保护用户私密。 ※语音支持市面各大品牌的电视、空调、风扇、电动窗帘、插座及各种灯光照明 ※支持数据升级，覆盖更多生活电器，实现全屋智能。 ※独有夜光功能和静音模式，更具人性化和适合日常家居使用。 ※我司研发生产提供相关配套产品，全面满足用户需求。 1.2使用环境及安装方式说明 最好在安静的环境下使用本产品，如在客厅、卧室、书房、办公室等场所，可获得极佳 的体验感!，嘈杂的环境，会影响产品使用的体验感。同时，本产品待机电流非常低，建议 安製后一直通电，不需要拔下电源。 | 2
23 | 信息识别笔 | 影像传感器：A4彩色光电传感器 白 平 衡：自动 扫描分辨率：300DPI, 600DPI，900DPI 存储格式：JPEG/PDF可选择 扫描幅度：A4（216mm） 扫描速度：彩色900DPI 10秒/页 彩色600DPI 8秒/页 彩色300DPI 3秒/页 存储数量：900DPI约300张/600DPI约400张/300DPI约1500张（使用2G内存卡） 图片存储的数量主要依赖于图片的色彩是否复杂，原因是越复杂的图片，压缩后的体积就越大。 存储方式：MicroSD/TF卡，没有内置内存，需要配卡存储 扩展内存：MicroSD/TF(1G-32GB) 传输方式：USB2.0 产品尺寸：255mm*28mm*25mm 电 源：电池（5号电池X2） 重 量：约145g 本体颜色: 标准颜色 银黑色 工作方式：脱机扫描 自动关机：无操作3分钟后自动断电 标准附件: USB 电缆,保护套。 扫描软件: 可支持Windows Imaging，PHOTO Shop 和其他类似图像处理OCR软件。 系统环境: Windows 2000/ME/XP,MAC X, 128 MB RAM ，1000 MB HDD, 设备特点: PDF与JPG格式可选. | 2
24 | 盲人语音电子计算器 | 1.产品组成：语音计算器 2.性能参数： 1）工作时间：待机时间一年 2）供电方式：2节7号电池 3.规格：（长*宽*高） 180*108*15mm 4.材质：外壳采用ABS工程塑料 5.功能： 1）具有全程语音播报功能 2）具有语音报时功能，可播报当前时间 3）具有语音播报日历功能，可播报当前日期 4）对应按键采用大字显示，具有辅助阅读功能 6.包装：配有独立包装盒 | 5
25 | 盲人听书机 | 1、屏幕尺寸≥4.2寸; 2、每一步操作都可以实现步步语音提示; 3、支持电子书功能，支持逐字、逐句、逐段和全文等朗读模式，支持断点记忆功能; 4、存储容量：内置内存4G，具有SD卡扩容量功能，可扩大到32G; 5、支持USB数据传输; 6、显示语言种类：界面和菜单支持简体中文、繁体中文、英文、日文; 7、具有收音机、视频播放、录音功能、支持中英文朗读、断点记忆、快速翻页; 8、支持RMVB、AVI、MP4、3GP、MOV、FLV、DAT视频格式; 9、可播放mp3、wma、wav、flac、ogg、ra、m4a格式音乐; 10、具有图片浏览、日历、秒表、计算器小工具; 11、内置大容量可充电电池,以方便视障人士充电和使用; 12、支持OUT-TV输出功能; ★13、需要提供国家检测机构出具的检测报告 | 10
26 | 触摸式盲表 | 1.执行标准：按GB/T6044-2005《指针式石英手表》国家标准执行 2.产品组成：表盘和表带 3.性能参数： 1）工作时间：待机时间1年 2）供电方式：纽扣电池 3）机芯：走时机芯和电子报时机芯 4.规格： 1）表盘：直径38mm 2）表带：长184mm 5.材质： 1）表壳采用合金 2）表带采用钢制 3）表盖采用石英玻璃 4）后盖采用不锈钢 6.功能： 开盖触摸功能 7.包装：配有独立包装盒 | 6
27 | 扶手3.5米 | 规格：直径38mm 圆柱形，距墙37mm，支架总高63mm。 | 25
28 | 洗浴垫 | 尺寸：71*35cm。PVC材质，带吸盘，安全可靠。多种颜色可选。 | 30
29 | 洗脸台 | 陶瓷，需要现场勘查配置。 | 3
30 | 马桶扶手 | 材质为不锈钢材质，5档可调节 尺寸：66*37*55cm。扶手承重：150KG。 | 8
31 | L型发光扶手 | L型700*400。材质：进口尼龙材料，内衬不锈钢管，带发光光源。 颜色：白色/黄色 （颜色可按需要定制） 适用于老年人、残障人士、病人，辅助其行动； 特点:表面特级防滑，安全便捷 ；与金属相比，表面温暖，防滑抗菌 优点：抗菌防老化，易清洁；安装简单，易固定，稳定性强。 | 2
32 | 站立架 | 产品材质:高碳合金管 产品类型:升级加因版 产品承重:150kg 产品净重:18KG 腋下内宽:45cm 左右轮距：60CM 側轮轮距:98CM 整车高度：115-140cm 前后轮距、65CM 轮子直径:10CM | 4
33 | 助听器 | 1.最大OSPL90参数：≤130dB+3 dB 2.高频平均值OSPL90参数：120dB±4 dB 3.满档声增益参数：45dB±5dB 4.等效输入噪声级：≤29dB+3dB 5.总谐波失真：≤7%+3% 6.频率响应范围：500Hz～3200Hz 电池型号：纽扣电池 7.工作时间：600h | 1
34 | 双耳助听器 | 中高频助听器*2，首次充电8小时，一次充电2小时左右可待机5-7天，可持续使用10-15小时，双机充电座可两台同时充电。 电源：DC：1.4V，具有+5%-10%的相对误差，环境温度5°C-40°C；相对湿度≤80%，大气压力86KPa-106KPa，最大饱和声压级OSPL (db)：≤132+3；高频平均值OSPL (db)：117+4；满档声增益1600HZ（db）：41+5；频率响应范围：400-3500；等效输入噪音：≤32，总谐波失真（%）：≤10.一键开关机，一键音量调节。 | 4
35 | 水电改造，贴瓷砖 （30㎡)等 | 需要现场勘查进行改造 | 2
36 | 40平方硬化 | 需要现场勘查进行改造 | 1
37 | 坡道（坡道一高度30㎝，宽度1.5M,长度1.7M.坡道二高度34㎝、宽度3.0M长度2.7M） | 需要现场勘查进行改造 | 1
38 | 滚轮盲杖 | 1、产品符合GB16930.1-1997《盲人手杖 安全色标志》和GB16930.2-2009《盲杖 技术条件》国家标准； 2、杆身外表具有反光膜覆盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光； 3、杆身长度尺寸（mm）：1200≤L＜1500，折叠后长度≤350； 4、手柄最小长度（mm）：≥240； 5、铝合金管材外径为13mm，壁厚1mm； 6、手柄材质：环保材料，无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落；手柄上端应装有弹性腕带，并易于更换； 7、杖尖材质：耐磨、绝缘、振动传导信号，并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈； 8、杖头采用多向旋转设计，且易于更换； 9、杆身材质：杆身选用优质铝合金材质，并经阳极氧化处理，具有耐磨，不氧化的特点； 10、手柄松紧绳进口橡胶制成,具有回弹性强,耐拉,抗老化特点。 | 3
39 | 残疾人购物车 | 座面材质：牛筋布+海绵+木板 净重：约7KG左右 承重：100KG 座面尺寸：约31*35cm 座面离地高：约48cm 后扶手离地面高：约88cm 前轮之间中心距：40cm 前后轮之间中心距：40cm | 5
40 | GPRS定位呼叫手环 | 1：支持GPS+北斗+LBS+WIFI+G-SENSOR 五重定位。 2：支持通话功能，可更换的NANO SIM卡。 3：有计步器，支持睡眠，久坐提醒和健康计步管理。 4：支持轨迹定位，支持电子围栏，支持SOS一键求救，并将信息发送至平台管理系统（弹出提示框），同时自动拨打紧急联系人。 5：支持心率测量,血压测量等。 6：内置聚合物可充电电池500mah。实现4天使用时间。 7：专属磁吸充电。 8：1.5寸显示屏。 特征规格 描述备注 PC端后台管理 Android/ios APP 定位查找 支持，平时不定位，按需按设置定位 围栏设置 超出报警 GPS自动休眠 双向通话 健康计步 支持APP以图表后台以表格形式呈现 监听 支持 SOS求救报警 支持APP及后台显示报警 一键导航 支持APP端设置 跌到算法 支持 血压血糖检测 外接蓝牙设备 心率检测 主动及被动方式 吃药提醒 支持APP端设置 喝水提醒 支持APP端设置 父母健康报表 支持APP以图表后台以表格形式呈现 语音助手 支持 可实现家庭成员语音对讲 心率异常报警 支持APP及后台 血压异常报警 支持APP及后台 低电量报警 支持APP、后台及手表 电子围栏报警 支持 实时定位报警 支持 触发式 报警信息 支持 低电量报警 围栏报警SOS | 3
41 | 梯背式助行器 | 材质:铝合金，适用人群：行动不便的人群。安全承重：150KG，可折叠。尺寸：54*42*84cm。双模式：固定和扭动式。 | 5
42 | 手杖 | 1、高强度铝合金材质， 2、长度60-99CM 10档可调； 3、杖身颜色：银白色,古铜,黑色三色可选； 4、带挂绳，具有仿人体学手柄，舒适防滑手柄； 5、具有环保树脂耐磨防滑脚垫； 6、尺寸：13CM（手柄）*高60-99CM可调，管直径：2.2CM，重量：270g;承重：120KG； | 11