天台苍山中学空调采购项目

一、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹空调 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) | 台 | 250 |  |
|  |  | 海尔 | KFR-35GW/20MCB81U1 |  |  |  |
|  |  | 格力 | KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 |  |  |  |
| 2 | 打孔 |  | 金刚钻开孔 | 个 | 500 |  |
| 3 | 铜管（加长） |  | 1.5匹 | 米 | 1200 |  |
| 4 | 不锈钢外机支架 |  | 1.5匹国标 | 付 | 250 |  |
| 合计金额（人民币大写）：陆拾陆万贰仟伍佰元整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此报价已包含打洞、不锈钢外机支架、铜管加长、原有旧机拆除、空调吊装及不可预见等一切相关的费用。 |  |  |  |  |  |  |

二、商务要求：

1、投标人所提供的产品品牌型号 必须符合在线询价“推荐品牌型号”规则，投标时并上传品牌厂家授权书，否则作无效投标（废标）处理。

2、投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于本标书中提出的要求；应准确无误地表明设备型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

3、空调安装过程中安全事故由中标单位负责，为确保空调的安装质量与安装工的安全问题，中标单位需提供安装人员的售后服务高空作业证，保险及电工证，不能提供作无效投标处理。

4、、投标前投标单位应提供1付符合国标的不锈钢支架附带《GB/T35753-2017》检测报告原件交付校方检验并存样，支架厚度≥2.0mm检验合格后报价有效，不提供或检验不符合标准的作无效投标处理。

5、交货期:合同于政采云平台签订后7天内到货完成安装和调试。

6、履约保证金及付款说明：确定中标后中标单位两天内与采购单位签订买卖合同并于一日内向采购单位支付合同总价1%履约保证金，作为中标单位认真履行合同条款的保证，履约保证金待货物验收合格后7个工作日内无息退还。货款待验收合格后财政拨款到位15个工作日内采购单位向中标单位支付。

7、中标人应派技术人员负责设备的安装、调试，调试所需专用工具、设施、物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。并且提供相应的培训，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费。

8、中标单位按质保期限免费上门服务，1小时响应，2小时内及时派技术人员到达现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备用机或备用零件供采购人使用。中标单位与服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

9、质保期：全部货物安装调试验收合格之日起8年。

10、招标方如果对于预中标单位提供的产品在技术指标上有异议，中标方须在3个工作日内根据招标方要求提供相应的证明材料。

11、联系人：陈老师，联系电话：13819651282

12、参加在线询价的供应商必须遵守《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》。本询价项目采用（推荐品牌的型号）模式。投标供应商不相应本项目的技术和商务要求，随意报价扰乱正常在线询价采购秩序、影响采购单位采购工作的，将根据《浙江省政府采购电子卖场采购管理暂行办法》对相关供应商的违规行为向政采云平台申诉；同时对中标供应商放弃中标或不按要求履行义务的，追究违约责任。