#### 上虞区谢塘镇中心幼儿园空调设备采购清单

设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术及规格要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P挂机 | 不低于：制冷量≥3510w，制热量≥4800w，APF≥4.75, 变频能效2级及以上。 | 台 | 9 | 海尔/格力/美的 | 内机自清洁、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等 |
| 2 | 5P柜机 | 不低于：制冷量≥12100w，制热量≥14100w， 变频能效2级及以上。 | 台 | 23 | 海尔/格力/美的 | 内机自清洁、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等 |
| 3 | 3P柜机 | 不低于：制冷量≥7200w，制热量≥9100w,APF≥3.91,变频 能效2级及以上。 | 台 | 26 | 海尔/格力/美的 | 内机自清洁、PMV、停电补偿、低压/高压启动、低温高温启动等 |
| 4 | 精密空调5P柜机 | 不低于：制冷量≥12800w，室内机/室外机风量2000/6000（m³/h）,噪音≤55分贝， 能效2级及以上。 | 台 | 1 | 海尔/格力/美的 |  |
| 5 | 3P铜管 |  | 米 | 200 | 飞轮/宏泰/海亮 | 含所有辅材 |
| 6 | 5P铜管 |  | 米 | 200 | 飞轮/宏泰/海亮 | 含所有辅材 |
| 7 | 不锈钢支架 |  | 付 | 53 |  | 304不锈钢 |
| 8 | 搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 拆机费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 附件 | 包含电箱，内外机电源线 | 批 | 1 |  |  |