|  |
| --- |
| 主要设备及改造费用清单名称：市民中心地下车库防火卷帘门改造 |
| 侧向推拉卷帘门3樘 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 中心车库负二层1号电梯旁边钢质复合帘片5.39\*2.6 | ㎡ | 14.10  | 350 | 4935 | 　 |
| 2 | 中心车库负二层C、D座对面内环2D005车位旁边钢质复合帘片5.39\*2.6 | ㎡ | 14.1 | 350 | 4935 | 　 |
| 3 | 中心车库负二层4号电梯旁边钢质复合帘片6.29\*2.6 | ㎡ | 16.35 | 350 | 5722.5 | 　 |
| 4 | 上轨导 | 米 | 17.1 | 230 | 3933 | 　 |
| 5 | 机箱 | 套 | 3  | 11800 | 35400 | 　 |
| 6 | 电机 | 套 | 6  | 2300 | 13800 | 　 |
| 7 | 控制箱 | 套 | 3  | 1600 | 4800 | 　 |
| 8 | 链条 | 米 | 17.19  | 860 | 14783.4 | 　 |
| 9 | 包箱 | 只 | 3  | 2600 | 7800 | 　 |
| 10 | 安装费 | 樘 | 3  | 8000 | 24000 | 　 |
| 11 | 原卷帘门拆除 | 樘 | 3  | 2500 | 7500 | 　 |
| 垂直卷帘门1樘　 |
| 1 | 中心车库负二层外环F座2E036车位旁边特级防火卷帘5.66\*2.8 | ㎡ | 18.85 | 460 | 8671 | 　 |
| 2 | 电机 | 套 | 1  | 2300 | 2300 | 　 |
| 3 | 控制箱 | 套 | 1  | 1600 | 1600 | 　 |
| 4 | 卷帘门包封 | 套 | 1  | 4500 | 4500 | 　 |
| 5 | 原卷帘门拆除 | 樘 | 1  | 1500 | 1500 | 　 |
| 6 | 垃圾清运费 | 项 | 1  | 4000 | 4000 | 　 |
| 7 | 税金 | 　 | 　 | 　 | 18021  | 　 |
| 8 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 168201  | 　 |