## 疾控中心1
防护物资清单及参数
序号 | 物品名称 | 规格 | 必要参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 一次性防护服 | 白色连体 | 符合《医用一次性防护服技术要求》GB19082-2009；抗渗水性：静水压1.67kPa（17cmH20)时，不得渗漏；透湿量：应不小于2500g/m2·d；合成血液穿透：1.75kPa时，不得渗漏；过滤效率：70%；应具有舒适性和防水性，带胶条。此防护服为医用级别三级防护级别防护服（必须）。 须有厂家独立授权书和检测报告书、可有效防护液体浸润、液态化学品喷洒、颗粒物或液体喷溅、抗静电、防渗漏，阻菌、透湿、门襟拉链、有效隔离血液、有害超细粉尘、酸性溶液/碱性溶液、适用于接触到具有潜在感染性的血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等的医疗研究、工业 生产、养殖畜牧业等工作人员。 | 套 | 2500
2 | 一次性口罩 | 一次性 | 小包装，内置拉链、可重复开启。口罩由非织造布、熔喷布过滤层、鼻夹、携带组成。口罩携带由松紧带制成、鼻夹由可弯折的 可塑性材料制成、经环氧乙烷灭菌，供临床及实验室各类人员在非有创操作过程中使用。有效防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过。细菌过滤效率≥95%。耳挂式。舒适透气灭菌。有效期两年。执行标准：YY/T0969-2013. | 个 | 20000
3 | 防起雾护目镜 | 防雾 | 材质：镜片PS+主体PC+软胶、独立防尘包装。毛重：7.7kgs、净重：6.8kgs、使用材料：镜片：原包PC镜片，厚度1.5毫米 护目镜主体材质：原包PVC、透气配件材质：ABS、固定带：橡皮筋带、制作方法：镜片注塑成型、主体注塑成型，包注镜面合为一体，装配至主体上、防雾霾、防粉尘、防飞溅、防冲击、防化学喷溅、防起雾、透光性好、耐热磨、轻便、视野开阔、佩戴舒适。 | 副 | 200
4 | 强力消毒灵（二氯异氰尿酸钠） | 500g/包、20包/箱 | 以二氯异腈脲酸钠为主要成分剂、有效氯含量为45%-55%，白色粉末状，可杀灭各种致病细菌、化脓性球菌和细菌芽孢、并能灭活病毒，适用于医院、学校、饭店、家庭、畜禽养殖等各种场所的消毒、500g/包、10KG/箱，有效期24个月。外用消毒剂、不得口服。 须有厂家独立授权书和检测报告书。 | 箱 | 400
5 | 电动喷雾器 | 20L | 容量20L、桶身为加厚PP塑料材质，采用12V-10Ah锂电池、电池轻便、方便携带、充放电循环达2000次以上、蜂巢减压垫背、背部透气、不闷热、可视化电表、根据灯亮个数判断电量是否充足、注水口有滤网设计、有效防止水中杂质进入水泵造成损害、机身有调速开关、手柄也配有开关、防摔、抗压、结实耐用、不易变形、可靠、轻便。 | 台 | 100
6 | 医疗废物保存箱 | 68L脚踏 | 根据《医疗废物专用包装物容器标准和警示标识规定》的要求采用全新高密度聚乙烯塑料制造；具有无毒无味、耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏等优点；表面光滑平整，无裂损，边缘及端手无毛刺，浇口处不影响桶体平置；产品品种多样，质量可靠；封闭式带盖结构，避免垃圾遗洒；桶身颜色采用医疗黄色，桶身配有医疗废物标志；颜色保持鲜艳耐久，桶体日久不变形；可互套叠，方便运输，节省空间与费用：可一脚踏开：能将医疗废物垃圾桶的盖子开口少于90°打开。投入医疗垃圾后，将脚松开，盖子随即关闭。在方便投放废物的同时，完全避免了双手对垃圾的接触，能最 大限度地防止细菌和病毒的传染，更好地保护使用人员，符合各单位对医疗废物处理的规范要求；全新材质：采用全新高密度聚乙烯塑料制造，不含PVC成份，具有无毒无味、耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏等优点；使用可靠：配件易于更换和单独更新。 | 个 | 10
7 | 连续注射器 | 汉克萨斯 | 进口德国汉克萨斯、产品规格：2ML/5ML 适用于犬,鸡,兔,骡,马,猪,羊；材质使用高分子塑料，可调结注射剂量大小、高品质塑料注射管和坚固耐用的塑料注射筒、坚固耐用；金属针座、精确可调整剂量的连续注射设在、方便快捷更换药瓶、可重复使用3000次无技术性障碍，操作简便省力、注射精准。 | 把 | 200
8 | 医用应急帐篷（棉） | 3米*4米 | 3*4米、民政标准420D牛津布（天蓝色）、抗冻、抗寒、布料柔软、防水、支架采用22mm圆管、壁厚1.2mm符合国标、管口切口平整、整体防风能力强、印字清晰。 | 顶 | 10
9 | 空气消毒机 | 空气消毒 | 消毒性能：在20m3密闭空间中，产品开启60分钟后，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%。在对应体积的房间内，产品开启90分钟后，对空气中的自然菌消亡率≥90%。消毒原理：紫外线杀菌消毒消毒是利用波长为253.7nm的C波段紫外线，破坏微生物机体细胞中的DNA和RNA的分子结构使微生物死亡，达到杀菌消毒的目的。采用了紫外消毒这一特性，结合了空气循环系统和微电脑控制系统，消毒器工作时，循环风将带菌空气吸入消毒区，经过高强度紫外线的充分照射后吹出，由于紫外线杀菌灯密闭在机箱消毒室内，机箱五紫外线泄漏，所选用的高强度的紫外线灯属于无臭氧型，工作时空气中的臭氧浓度＜0.1mg/m3，可在有人情况下进行动态消毒，实现人机共处，消毒器内置的空气过滤系统去除空气中的尘埃和细菌，防止疾病的传播，提高空气重量，保护医护人员和患者的健康。生产标准：严格执行GB28235-2011《紫外线空气消毒器安全与卫生标准》。产品特点：人机共存，可在有人情况下对室内空气进行连续动态消毒，对人及物品无任何损害；消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备；空气过滤除尘除菌；长寿命、高强度紫外线杀菌（中心波长为253.7nm）负氧离子清新空气；活性炭膜除异味；风速可调，风向多角度可调；微电脑程控自动运行；可预约开机关机时间；红外线遥控操作；数码中文显示屏；紫外线故障自动检测；自动累时维护报警；防干扰外壳，性能稳定可靠；超静贯流风机。 | 台 | 1
所有报价公司必须全部响应必要参数。如发生偏离，则为不响应，报价无效。报价公司须具备以下资质要求： 1, 医疗器械经营许可证。 2，产品厂家检测报告。 3，不得超营业执照经营范围。 中标公告发布后中标公司需携带所有样品和三证到本单位查验是否为所需产品，样品不合格取消中标资格。质量合格后签订合同。签订完三天内送货至指定地点，不得耽误工作(如明知无法按时送货或无法达到所需参数还参与竞标者，直接上报财政局以恶意竞争处理）。不能按时供货的谨慎报价，影响采购单位工作进度，造成相关损失的，需赔偿相关损失并上报。
所有商品必须满足畜牧兽医部门的使用规范要求： 1、需要上传产品清单及规格； 2、清晰的产品图片； 3、各产品需要有正规单位出具的产品检验报告，各产品与证件一一对应，签订合同需要提供加盖厂家公章的检验报告和检验报告原件（提供的检验报告不合格造假或非本单位所需产品，将做上报拉黑处理）。 4、需提供生产厂家的生产许可证，质量管理体系认证，卫生许可证，注册证； 5、报价时需要列出各产品的品牌，型号，合格证等详细信息。 6、在新疆内有售后服务机构（上传相关证件及经营许可证），供应商和售后服务机构有相关的经营许可证。 7、器械类质保一年。