省交通运输信息中心省级水路运输监管平台及网络安全保障升级项目

项目编号：ZZCG2020L-GK-140

公

开

招

标

文

件

采购单位：浙 江 省 政 府 采 购 中 心

地    址：杭州市环城北路305号耀江发展中心

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  评标办法及评分标准	23

第四章  招标需求	27

第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引	81

第六章  投标文件格式附件	86

# 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：ZZCG2020L-GK-140

二、公告期限：5个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

| 标项 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级水路运输监管平台及网络安全保障升级项目 | 1 | 批 | 804 |

四、合格投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人的特定条件： 标项1:不允许联合体投标

五、获取采购文件：

1  2020-09-08至 2020-09-30 12:00:00。

2.获取方式：本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。

3.招标文件免费获取。

六、投标保证金：

投标保证金（人民币）： （空或0元为无需交纳）;

七、投标截止时间和地点：

投标人应于2020-09-30 12:00:00时前通过邮寄方式将投标文件密封送交到指定地点。

投标文件收件人：李娜，联系方式：0571-88907715，收件地址：杭州市环城北路305号耀江发展中心三楼302会议室。（疫情期间仅接收邮寄方式递交的投标文件,因本大楼疫情管控，推荐使用中国邮政速递和顺丰快递）

八、开标时间及地点：

本次招标将于2020-09-30 12:00:00时整在杭州市环城北路305号耀江发展中心三楼301会议室开标。

九、本项目采用非现场投递投标文件方式进行投标，供应商询标相关事宜做如下规定：

1. 评标委员会认为需要供应商作出必要澄清或说明，将联系供应商投标文件中的授权代表询标，若无法联系或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.供应商应提供电子邮件或传真，评标委员会将通过电子邮件或传真方式将包含询标内容的询标记录表发送至供应商提供的电子邮件或传真。

3. 供应商须将必要澄清或说明填写在询标记录表中，填写完成按招标文件要求签字或盖章后以传真、拍照或扫描后以电子邮件方式递交。

4.本项目开评标过程中询标记录传真号码：0571-88907751；电子邮件地址：254051067@qq.com。本传真、电子邮件仅接受评标委员会要求供应商作出的必要澄清或说明，不接受其他事项。

十、业务咨询

| 机 构 | 浙江省政府采购中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 浙江省杭州市下城区环城北路305号耀江发展中心 |  |  |  |
| 网 站 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ （文件下载、公告查询） |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 项目联系人 （A岗） | 李娜 | 0571-88907715 | 0571-88907751 | 三楼通用业务采购部]） |
| 项目协办人 （B岗） | 阮超崎 | 0571-88907716 | 0571-88907751 |  |
| 部门负责人 | 程则彬 | 0571-88907721 | 0571-88907751 |  |
| 项目保证金 | 邵 幸 | 0571-88907705 | 0571-88907704 | 一楼（服务大厅） |
| 项目监督 | 胡晓霞 | 0571-88907768 | 0571-88907751 | 三楼（采购监督部） |
| 网站系统问题 | 客 服 | 4008817190 | / | 注册、账号、系统操作等 |

十一、采购需求咨询

| 采购单位 | 浙江省交通运输信息中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 梅花碑4号 |  |  |  |
| 咨询事项 | 联系人 | 联系方式 | 传真 | 备注 |
| 采购需求等 | 胡永骁 | 0571-87827403 |  |  |

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》三 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章 招标需求”另有规定的除外。 |
| 4 | 小微企业有关政策 | 1.根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6.0 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供《小微企业声明函》，并在报价明细表中说明制造商情况。 联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策;联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上的，给予联合体 (2-3%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。 2.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 5 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位一次性提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品： | 不允许进口产品具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：不允许分包 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 标项1:不允许联合体投标 接受联合体投标的请提供联合体协议书。 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 10 | 是否提供演示 | 进行演示,演示时间为10分钟。附DVD光盘或U盘一份（单独封装） 系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 11 | 是否提供样品 | 不要求提供样品 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件正本各 1 份；副本各3份。 |
| 13 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布中标公告，公告期限为1个工作日，服务台根据预留地址寄送中标通知书。 |
| 14 | 投标保证金 | 交纳：投标保证金应按《招标采购公告》六规定交纳。若一次投多个标项，只需交纳一个标项的投标保证金（按所需保证金最大额的标准交纳为准）。 退还：中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标的投标人提供交入投标保证金时取得的第二联“供应商退款凭据”到招标方服务台办理，招标方以电汇或转账等方式退还投标保证金。 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。 |
| 17 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 投标文件的接收 | 招标方于投标截止时间前五个工作日内接收投标文件，政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、未成功办理投标人招标文件获取手续的； 5、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的材料也均通过邮寄方式。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
| 20 | 招标方代理费用 | 0元 |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于浙江省政府采购中心。 |

一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1.招标方：指组织本项目采购的浙江省政府采购中心。

2.投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.采购人：指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.货物：指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.服务：指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.项目：指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

## （三）投标人及委托有关说明

1.授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

## （五）质疑

1.投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向招标方提出质疑。

2.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

## 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

## （六）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式一次性向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部分组成。

1.资质文件

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（5）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（6）联合投标协议书（若需要）;

（7）联合投标授权委托书（若需要）;

（8）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2.技术及商务文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

3.报价文件：

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标文件的签署和份数、包装

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱或装订易脱落导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格分别竖面单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。招标方提倡双面打印或书写。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.投标人应按资质文件、技术及商务文件、投标报价文件分类分别单独密封封装。投标文件封装后，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资质文件、技术及商务文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

2.投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3.投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

（六）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。

2.保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。

3.招标方不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到招标方服务台开收据。

4.招标方在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金，供应商办理投标保证金退还时需提供收据的第二联“供应商退款凭据”。详见浙江省政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ，位置：“首页-网上办事指南-其他-省政府采购中心财务程序-财务程序（一）”

保证金不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

## （七）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## （八）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.未按规定交纳投标保证金的；

2.投标方未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

3.投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

6.招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

7.资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

9.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

10.投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

11.未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.投标人被视为串通投标的；

14.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）开标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，无关人员不得进入开标现场。

1.开标会由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读接收投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

2.对投标人的投标文件进行查验、核实，由采购人监督人员查验投标文件密封情况并签名确认。

3.当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。

4.商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况，由工作人员在评标结束后寄回无效投标人的报价文件。

5.拆封投标人报价文件，宣读《报价明细表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由采购人监督人员、唱标人、记录人和中心现场监督员在开标记录表上签字确认，不予确认的应说明理由。唱标结束后，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（二）评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》及各疫情防控类承诺书。

4.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

7.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表通过电话方式进行陈述、澄清或申辩，并以传真或电子邮件方式确认记录；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长。

2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，以电话方式通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表无法联系或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

五、确定中标供应商的原则

1.项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2.采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，服务台根据预留地址寄送中标通知书。

六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，招标方作为合同签订的鉴证方。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

2.按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

# 第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评标内容及标准

| 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | (最低报价/投标报价)*最大分值 | 10 |
| 技术 | 功能需求：对项目需求的理解，要求投标方提供需求规格说明书。 | 15 |
|  | 非功能需求：软件质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、可移植性等。软件所运行的环境：从功能上来支撑软件运行所需要的条件。 | 12 |
|  | 功能点及架构：软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，与用户现有系统的兼容性，包括总体设计、接口设计、系统数据结构设计、数据库设计及模块设计等。 | 12 |
|  | 测试方案、进度控制计划 | 7 |
|  | 软件开发工程量计算(技术文件中提供不含价格的工程量计算清单，要求到人*天，格式自定) | 5 |
|  | 项目组人员个人、团队开发能力情况（资历及业绩） | 8 |
|  | 演示要求 | 8 |
|  | 对接及数据迁移方案 | 5 |
| 商务资信 | 售后服务的响应情况（对用户故障响应、处理等） | 3 |
|  | 项目维护计划（驻点人员安排，定期巡检等情况）的有效性等 | 3 |
|  | 培训方案、计划的可行性及合理性 | 2 |
|  | 公司技术力量情况等 | 5 |
|  | 经验及业绩(类似项目开发成功案例) | 3 |
|  | 投标书编制质量 | 2 |

第四章  招标需求

特别说明：

1.根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

2.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

3.核心产品在各标项内容中明确，如出现同品牌情况的，评标委员会根据评审原则第4条规定执行。

4.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的，（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行，但无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，采购人应当在详细需求中标明并说明理由，否则按照前附表第三点要求执行。

浙江省交通运输信息中心的需求文档:

省级水路运输监管平台建设及网络安全保障升级项目建设方案

- 项目概述

- 建设背景

2019年5月，中共中央政治局召开会议，作出把长三角一体化发展上升为国家战略的重大决策部署。2019年12月，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，提出要在科创产业、基础设施、生态环境、公共服务等领域实现一体化发展。纲要指出，应提升基础设施互联互通水平，协同推进港口航道建设，共同打造数字长三角；加快公共服务便利共享，打造诚信长三角；强化生态环境共保联治，推动跨界水体环境治理。在这个背景下，我中心提出实施省级水路运输监管平台，重点在港口、航道、船舶的协同管理、公共服务二方面高水平推进长三角港航一体化发展，是服务长三角一体化国家战略的一项可行举措。

另外，根据《网络安全法》、部省网信安全主管部门的相关要求，为了不断增强港航网络安全专业防护和应急处置能力，省港航已于2017年11月以招投标形式，确定了具有专业资质的第三方网络安全服务机构对港航网络安全、系统安全、应用安全、物理安全、管理安全等方面进行专项检查，并进行了完整的系统安全评估测评。今年以来，国家发布 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB∕T 22239-2019）等最新的网络安全相关标准，对关键基础设施开展网络安全等级保护提出了更高的要求，同时，本年度我省港航部门按照交通运输部海事局、省网络与信息安全主管部门要求，开展了网络安全攻防演练，演练发现在网络安全、主机安全等方面仍存在较大问题，需要实施升级改造来确保网络安全保障任务。

- 建设目标

本项目融合省级水路运输监管平台建设需求和省港航管理中心网络安全防护保障和升级需求，旨在实现内河水运智能服务、内河船舶防污染协同服务、船E行标准规范、软件数据接口、融合通信等功能，提升行业管理部门对水路运输监管能力,同时将部分港航相关系统进行改造并迁移到政务云平台,并对系统的安全保障进行升级，提升系统的安全保障能力。

- 在省级水路运输监管平台建设方面

以统一的架构和标准，建立健全全省港航水域监管跨区域协同与服务功能。本项目计划分二期建设，项目建设目标为：通过推广船舶证书“多证合一”，实现船舶跨省营运“一码通航”服务；整合长三角水路运输业优势政务服务资源和信息资源，提供区域通航信息“一键通查”服务；打造集水上交通安全、船舶污染防治协同功能的信息互通、政务协同、公共服务平台。

本项目需建成的信息系统包括：

- 内河水运智能服务子系统；

- 内河船舶防污染协同服务子系统；

- 浙江省渔船检验监管子系统；

- 数字化航道子系统；

- 港航视频资源整合升级；

其中，2020年省级水路交通运输监管平台（一期）项目建设需完成系统各项功能框架的搭建，并按中心各项协同业务推进情况和数据对接情况接入所需的数据资源，完成接口的开发工作。二期在此基础上进一步完善。2020年具体目标包括：

- 内河水运智能服务子系统

实现船舶跨省营运“一码通航”服务和区域通航信息“一键通查”服务功能。结合长三角推广应用内河船舶船员电子化证书、记录推进进度，接入相关数据，开放对应服务功能。

- 内河船舶防污染协同服务子系统

完成防污染协同系统功能开发。按智慧海事系统推进情况接入湖州、嘉兴等地港口与船舶防污染数据。

- 浙江省渔船检验监管子系统

实现渔船电子审图系统建设，按港航使用需求深化pdf插件使用，增加电子签章功能，系统流程优化，按照“一船一档”的档案管理要求，完善图纸审查闭环管控体系；验船师管理系统建设。

- 数字化航道子系统

实现基于政务云的跨地区、跨部门的浙江省骨干航道信息资源整合与综合利用，为航道规划、管理、审批、许可、养护、服务提供高效、精准的抓手，同时为智慧港航、智慧海事提供数字化航道信息支撑和共享，提高水运协同管理及综合服务质量，改善服务环境，节约能源，降低管理成本，实现水运管理智能化。

- 港航视频资源整合升级

按省厅要求，完成视频上云接入；结合我省港口危险货物安全管理要求，实现危险货物存储场所视频接入。

- 在网络安全保障升级方面

主要包括完成应用系统安全整改及迁移到政务云；更换新一代防火墙；日志审计系统续保；防病毒软件续保；安全监测态势感知设备租用；安全人员驻场技术支撑；安全策略梳理；安全等保测评；安全演练；安全管理制度调整等目标。具体目标如下：

- 完成船员考试管理系统、内网门户系统、浙江港航行业报表三个系统应用系统进行安全设计调整、代码修订和测试。按照云数据提供的组件进行配置和变更，编制政务云迁移方案并实施。

- 更换新一代防火墙,包括入侵防护，防病毒功能授权，相应库更新授权。实现端口级细粒度的安全访问控制，实现网络出口边界的统一的访问控制、入侵防范和恶意代码防范等要求。替换服务器防护的两台天融信防火墙（7年功能落后过保），替换访问部里链路的cisco 路由器和sincwall防火墙（换掉国外产品）。

- 原有思福迪日志审计系统维保已到期，需进行续保。

- 360天擎终端安全管理系统（250个点）续保，补丁、防病毒、运维功能；新增天擎服务器终端安全管理系统（30个点）补丁，防病毒，入侵防御功能。

- 对现有网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测：对网络安全的态势觉察、跟踪、预测和预警，全面、实时掌握网络安全态势，及时掌握网络安全威胁、风险和隐患，及时监测漏洞、病毒木马、网络攻击情况，及时发现网络安全事件线索，及时预警通报重大网络安全威胁，及时处置安全事件，有效防范和打击网络攻击等违法犯罪活动，达到实时态势感知、准确安全监测、及时应急处置等目标。

- 由专业的安全人员，提供一年驻场安全服务，对网络中的攻击及网络安全设备存在的问题进行及时处置。

- 定期对服务器安全策略，网络设备安全策略，网络安全设备安全策略进行梳理，并进行策略调整加固。

- 完成网络安全攻防演练。

- 根据等保2.0要求对现有浙江港航信息化建设管理暂行办法、网络安全应急响应预案等制度进行完善。

- 建设现状

- 在省港航信息系统建设方面

十二五以来，浙江省港航管理中心形成信息化“五个一”智慧港航建设体系。智能感知“一张网”应用互联网、移动互联网、视联网、物联网技术，实现多网络和AIS、GPS、RFID、视频、激光扫测等多种感知手段汇聚和应用。电子航道“一张图”统一汇聚航道基础信息、水深、码头、水上服务设施、桥梁、管线、锚地、船闸、航标等重要要素。截止2019年底已完成1200公里骨干电子航道图建设，后续预计完成全省内河1600公里骨干航道网的电子航道图制作。数据交换和服务“一个中心”融合水上交通基础静态数据、动态管理业务数据和智能感知数据，接入部海事局部分共享数据、部水运局部分行政审批数据、省级公共数据共享平台中公安、工商等公共数据；并实现各大系统统一数据接口服务，实现省市两级水上交通数据共享服务，同时开始向社会企业开展数据共享试点，平台的交换和服务功能不断提升。浙江数字港航综合管理和服务平台有力支撑港航“最多跑一次”改革。打破业务多头办理、系统各自为政的局面，整合海事、船检、港政、运政及稽征等各类业务系统，构建单一入口的“一站式”综合管理与服务平台。相继完成了《港口及航道视频监控系统建设技术规范》（DB3T2061-2017）、《浙江港航管理系统信息化建设管理暂行办法》、智能卡口系统 《浙江港航数据资源规划》等一批制度规范，有力保障和规范信息化建设和运维工作，信息化建设和运维“一套标准体系”不断完善。

- 在省港航网络安全保障方面

- 机房服务器现状

目前，我中心机房网络及安全（交通内网、政务外网）架构图如下：

面前在用的机房和云空间主要有以下几个：

- 中心三楼机房

目前中心三楼机房目前中心机房面积共28平米，56台服务器，2台主干交换机和4台路由器、内外网光纤7条。

- 浙江电信IDC机房

浙江电信机房IDC机房目前租用了一台机柜。主要设备有：

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300T磁盘阵列 | 1台 |
| 2 | 刀片服务器 | 2台 |

电信IDC机房开通了12台虚拟机服务器，用于部署浙江港航数据交换与服务平台、浙江港航电子航道图（一期）等近年来新开发的信息系统。

- 政务云

部分系统已按省委省政府有关要求，迁入政务云系统，迁入云的系统包括：

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江港航综合管理与服务平台 | 统一门户数据库服务器1台、云数据库1台、数据库服务器1台。 |  |
| 2 | 浙江数字港航综合管理与服务平台 | 负载均衡（Slb）1个、 | 解决各地市与v3平台ecs的ip冲突问题。（政务外网） |
| 3 | 浙江数字港航综合管理与服务平台港政管理系统 | 应用服务器1台、负载均衡（Slb）1台、公共云服务器1台 |  |
| 4 | 部海事局船舶安全监督管理系统 | 4台政务云服务器 |  |
| 5 | 钉钉版移动办公OA系统 | 1台政务云服务器 |  |
| 6 | 浙江省水路运输市场信用管理平台 | 应用程序服务器_专有云1台、应用程序服务器_公有云1台、数据库服务器1台、负载均衡（Slb）1台. |  |
| 7 | 浙江省船舶排放监测监管云服务平台 | 云服务器1台、HybridDB_PostgreSQL 1台 |  |
| 8 | 浙江省水路交通行政处罚系统 | 云服务器1台、云数据库1台 |  |

- 阿里云

此外我中心还租用了阿里云服务器，目前部署的系统有：短信系统、浙江港航水运能耗管理系统。

经过第三方网络安全服务机构的专业技术检测，全面排查网络安全风险，特别对我中心关键基础设施设备、重要政务信息系统等进行评测，检查发现的主要问题和面临威胁有：一是电信IDC机房缺少必要的网络安全防护设备，面临的安全风险和隐患较大；二是我中心三楼机房网络设备较为陈旧，部分安全产品已过保，同时缺少系统用户资源以及安全设备登陆账户的集中管理，缺少对全网漏洞扫描及木马扫描的服务。三是由于部分系统由于部署在公网云平台，缺乏有效的防护措施。同时已迁入政务云平台的政务系统，其应用所在的云服务器系统自身的安全、应用本身的安全同样存在着漏洞。这些安全隐患不容忽视。

另我中心按照省网络和信息化部门有关迁入政务云的要求，下一步计划将部分符合条件的信息系统迁移至浙江政务云。但根据政务云的要求，相关的网络安全产品及服务需要本单位自行承担，新增迁云系统将涉及的安全问题需要追加部分费用，对应用进行修订调整后再实施迁移。

- 网络安全设施设备现状

我中心现有网络设施设备如下（2014年项目中心购置，现已维保过期）：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主干防火墙 | 台 | 2 |
| 2 | 入侵防御系统 | 台 | 2 |
| 3 | 服务器区防火墙 | 台 | 2 |
| 4 | VPN系统 | 台 | 1 |
| 5 | 安全审计系统 | 台 | 1 |
| 6 | 准入控制系统 | 台 | 1 |
| 7 | 视频监控系统 | 台 | 1 |

此外还包含以下设备：

| 产品名称（软件著作权名称） | 型号/规格 |
| --- | --- |
| 360网神新一代威胁感知系统V4.0 | TSS10000-GM-PA-A |
| 360天擎终端安全管理系统V6.0 | ESMV6.0客户端软件 |
| 网神SecFox运维安全管理与审计系统 V5.0 | C6100-H-TF50M |
| 网神SecSIS 3600安全隔离与信息交换系统 V2.0 | G1500-TY20M |
| 企业级硬盘 | LogBase-B-HD8 |
| 备份系统扩容 | 备份系统扩容 |
| 红外线报警设施和门禁 | DS-19A08-BNG |
| 360网神防火墙系统 V4.0 | NSG3000-TS45M-Q |

- 存在的具体问题和差距

根据现有港航网络安全情况，目前网络安全存在的主要问题和差距有：

- 现有机房应用节点需逐步整合上云。有必要将符合迁政务云条件的应用系统逐步迁入政务云平台。同时基于云计算端的防护急需加强。部分迁入政务云平台包括电子政务外网和公网的信息系统，需要通过云waf等设施进行强化，同时需开展操作系统端、应用系统、数据库系统本身的加固。

- 边界防护能力需要加强。由于外部连接了部海事局、省电信机房、省交通运输厅、各市港航部门等单位，通过光纤直连的单位较多，现有防火墙、入侵防御等网络边界设施已难以满足边界防护的要求。

- 各类安全基础设施需要续保或继续租用：包括防病毒软件、日志审计系统等一系列网络安全基础设施需要续保，安全监测态势感知设备在网络安全应急中发挥了关键作用，在2019年网络安全建设的基础上，需要进行续租。

- 按照网络安全要求，在人员配备、网络安全制度等方面我中心目前仍存在较大差距，计划通过采购人员驻场服务弥补差距。

- 建设内容

- 项目系统建设内容清单

| 省级水路运输监管平台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子系统名称 | 主要建设功能 | 备注 |
| 1 | 内河水运智能服务子系统 | 一码查询、证书自助注册、船员任解职、船舶过闸服务、垃圾/污水上岸预约、综合信息查询、船舶适任申报、开航前自查、船舶进出港报告、水上事故一键报警、水上违法行动一键举报、一键船货匹配、通航环境查询、船舶风险查询 |  |
| 3 | 浙江省渔船检验监管子系统 | 业务协同、数据共享、数据对接、船检师管理、渔船检验管理、船舶检验、统计分析 |  |
| 4 | 内河船舶防污染协同子系统 | 船舶水污染物接收转运处置、船舶污染物接收、船舶污染物转运处置、电子单证、联单运转、船舶防污染监管、船舶污染物排放态势分析、船舶污染物排放和接收统计、船舶污染物排放数据源管理、内河船舶防污染协同规范 |  |
| 5 | 数字化航道子系统 | 航道数据规范制定、数字化航道三维可视化系统、基础数据导入、航道专项养护全流程管理系统、航道数据处理、、航道智能服务、现有航道系统升级整合、航道数据处理 |  |
| 6 | 港航视频资源整合升级 | 接入视频监控主要包括危化物的监控（码头、堆场）、航道的监控、客运码头、轮渡口以及闸口等，基于云平台可以建立视频质量考核体系，保障联网平台视频质量。 |  |

- 网络安全升级保障内容清单

| 序号 | 类别 | 产品/服务 | 产品/服务内容说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全技术设施和服务升级 | 应用系统安全整改及迁移到政务云 | 船员考试管理系统、内网门户系统、浙江港航行业报表3个系统应用系统进行安全设计调整、代码修订和测试。按照云数据提供的组件进行配置和变更，编制政务云迁移方案并实施。 | 3个系统 |  |
| 2 |  | 更换新一代防火墙 | 新一代防火墙：入侵防护，防病毒功能授权，相应库更新授权。实现端口级细粒度的安全访问控制，实现网络出口边界的统一的访问控制、入侵防范和恶意代码防范等要求。替换服务器防护的两台天融信防火墙（7年、功能落后、过保），替换访问部里链路的cisco 路由器和sincwall防火墙（换掉国外产品） | 3台 |  |
| 3 |  | 日志审计系统续保 | 原有思福迪日志审计系统维保已到期，需进行续保。 | 12个月 |  |
| 4 |  | 防病毒软件续保 | 1、360天擎终端安全管理系统（250个点）续保，补丁、防病毒、运维功能；新增天擎服务器终端安全管理系统（30个点）补丁，防病毒，入侵防御功能 | 12个月 |  |
| 5 |  | 安全监测态势感知设备租用 | 对现有网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测：对网络安全的态势觉察、跟踪、预测和预警，全面、实时掌握网络安全态势，及时掌握网络安全威胁、风险和隐患，及时监测漏洞、病毒木马、网络攻击情况，及时发现网络安全事件线索，及时预警通报重大网络安全威胁，及时处置安全事件，有效防范和打击网络攻击等违法犯罪活动，达到实时态势感知、准确安全监测、及时应急处置等目标。 | 12个月 |  |
| 6 | 安全管理服务升级 | 安全人员驻场技术支撑 | 由专业的安全人员，提供一年驻场安全服务，对网络中的攻击及网络安全设备存在的问题进行及时处置。 | 12个月 |  |
| 7 |  | 安全策略梳理 | 定期对服务器安全策略，网络设备安全策略，网络安全设备安全策略进行梳理，并进行策略调整加固 | 不少于4次 |  |
| 8 |  | 安全演练 | 网络安全攻防演练 | 1次 |  |
| 9 |  | 安全管理制度调整 | 根据等保2.0要求对现有浙江港航信息化建设管理暂行办法、网络安全应急响应预案等制度进行完善 | 1套 |  |

- 省级水路运输监管平台建设内容

- 总体框架

项目旨在建设服务内河水运从业企业和人员的内河水运智能服务系统，服务省港航管理中心本级单位跨部门跨地区进行内河船舶防污染治协同的监管系统，同时建设机构改革后并入中心的渔船检验监管系统并改造升级现有的视频服务系统；总体框架为1+4+1，1个“1”是指一个省级的水上运输监管平台，4个“1”是指水运智能服务、船舶污染防治协同、渔船检验监管和航道管理四大应用，最后一个“1”中的指接入全省港航系统各级视频并提供云端共享视频服务的视频系统；

本系统架构上分为二层：用户访问层、业务应用层。

用户访问层：本系统平台直接用户为水路运输业户和从业人员、省港航管理中心。该层遵循操作方式简便、灵活、友好的设计理念，为各类用户实现业务系统的操作与交互，保证操作界面设计风格统一，符合业务办理流程规范。既便于开发人员按照标准进行设计，又便于操作人员根据个人使用特点和使用场景不同，选择适合的服务方式。主要用户是内河水上运输企业和从业人员、港航管理中心的应急指挥、水上交通安全管理、船舶防污染、渔船检验和航道管理等部门；

业务应用层：建设的内容包括有内河管理服务子系统、内河船舶防污染子系统、渔船船检监管子系统和数字航道子系统等，提供整合的省级内河水路运输的综合监管应用。

本项目总体设计框架图如下：

项目总体框架图

- 功能需求

- 用户体系及单点登录

本系统用户体系与政务网用户体系统一，并接入浙江省综合交通智慧云平台（以下简称“工作台”）。各级交通运输管理机构用户实现统一身份认证、统一用户登录。省、市、县三级交通运输管理机构用户通过工作台进入本系统。

系统中如有待办事项等提示信息也统一接入工作台，并可以从工作台中点击该提示信息后跳转到本系统中进行处理。

- 内河水运智能服务子系统

内河水运智能服务系统结合内河地理信息图，为水路运输企业、船舶、船员等水上交通参与者提供准确便捷的公众服务。

- 一码查询

提供七证合一船舶信息簿上二维码扫描后对应的船舶电子档案信息受控查询，档案信息中包括《内河船舶检验证书簿》、《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》、《国内水路运输经营许可证》、《船舶营业运输证》和《船舶核验合格证》的内容。

- 证书自助注册

提供《内河船舶船员适任证书》进行船员证书的自助注册。该功能是针对船员适任申报等需要使用人脸识别作船员实名认证功能的前置功能，目的是通过证书上传采集船员照片以及提取脸部特征识别数据；该功能具体子功能如下：

- 证书的拍摄与上传功能

船员通过手机端应用提供的拍摄功能，自行拍摄符合清晰度要求的证书照片，并自动上传至后台系统。

- 证书内容识别功能

将证书照片通过技术处理，得到灰度或者二值图像，然后利用模式识别等算法对文本图像中的文字进行定位，提取文字的特征，之后再与识别字典中的标准字符进行匹配判断，从而达到识别文档内容的目的，并将采集到的证书数据与后台船员系统的数据进行核对，核对一致的数据入库，否则转入人工审核；若审核不通过，反馈原因给上传用户。

- 证书人像照片提取功能

提取证书照片中包含人像部分的区域，经技术处理后提取人像特征值并保存，供后续的船员人像比对功能使用。

- 船员适任申报

通过船员适任申报功能，目前海事报港系统和船舶电子申报系统已经登记了船舶在船船员信息，通过人脸识别方式的适任申报可以核查实际在船船员与上述系统登记的信息是否一致，确保港航管理部门准确清楚掌握内河船舶上的真实人员配备信息。

开航前或者进出港口前，船员在船上进行人脸识别打卡，人脸识别的后台比对数据基于证书自助注册采集的人脸特征信息；

- 人脸识别打卡功能

根据当前登录用户或者船舶负责人所选择的在船船员和船舶（默认其他系统获取船员当前任职船舶），扫描打开人员脸部，确认当前人员与选择的船员是否一致，并检查船员是否适任；若认证失败或者船员不适任或者船员当前位置与船舶感知位置不一致都会提示用户打卡失败；系统自动会对船舶配员进行核查，核查以已打卡的在船船员为准；

- 打卡记录查询功能

以船员身份登录的用户可以根据日期条件查询历史成功的打卡记录；以船舶身份登录的用户可以根据根据日期和船员条件查询历史的成功打卡记录；

- 开航前自查

船舶开航前实施船舶进出港报告制度和船舶开航前自查制度是，是取消内河航行船舶进出港签证后，全面落实船舶安全主体责任，加强船舶安全监管的重要手段，是海事监管由静态审批向事前事中事后动态监管的重要转变。

本项目通过浙里办等移动端实现船舶开航前自查功能，以清单式的自查项目列表，辅助船长对开航前需要安全自查的项目进行逐项检查并登记备案。单次航程不超过2小时的，无须每次开航前均进行自查，但一天内应当至少自查一次；具体功能如下：

- 登记功能

根据登录船舶用户对应船舶类型（普通船舶），打开相应的中国籍船舶开航前安全自查清单；默认显示船舶名称、当前港口（从报港系统读取，也可选择）、下个港口（从报港系统读取，也可选择）、船长姓名和登记时间，其中船舶配员这项若已经进行了船员适任登记则会有是否满足的自动登记，默认为否；检查结果分为是、否和不适用，默认为否，检查人员需要逐项确认后进行检查结果的填写登记；对于为否的项目，要说明问题情况和处理方式；提供保存和提交功能，其中保存是对对输入的项目进行保存，再次打开还可以进行编辑，提示是对输入的结果进行提交，作为最终结果无法进行修改，主管海事部门或者该船舶所属船公司将可以查询到该船舶的自查清单；

- 保存记录查询功能

可以根据时间以及登记人等条件查询保存但未提交的开航前安全自查清单;默认记录按照时间倒序排列；

- 历史记录查询功能

可以根据时间以及登记人等条件查询已经提交的开航前安全自查清单;

- 船舶进出港报告

实现与部海事局“船舶进出口报告系统”的对接，依托对方系统为船舶提供网上进出港报告功能，为船主提供预约、进出港报告信息提交，报告核准等功能，提供历史记录回溯，统计分析等功能。

- 船员任解职

船员任解职信息登记是中国籍船员在国内港口上/下中国籍海船任职/解职的信息记载，通过与船员电子申报系统的接入（链接方式），完成船员任解职的自助申报与登记工作。

- 船舶过闸服务

在洪汛期，港航管理部门对过闸船舶实施有序的安全通航管理，对闸门两边的船舶进行电子化调度，这需要船户应用移动服务台，提前向港航管理部门报告船舶位置、目的地，并通过移动服务台实现电子申报，港航部门根据船舶位置实施有序管理，电子化调度，确保航行安全。过闸服务的具体功能如下：

- 服务开通申请功能

用户在使用该项服务前，需要进行开通认证，包括提供船舶纸质证书照片或者电子二维码，并进行基于人脸识别的用户二次认证，同时同意准守的相关服务协议；服务开通成功后，用户才有权限使用其中远程过闸申请、查看航线过闸信息等服务；

- 航线信息查询功能

针对用户提供的航线信息包括起始港、目的港和途径港口，在电子航道图上绘制出航线并标记出途径的船闸，可以查询船闸的基础信息以及动态信息（包含平均过闸速度、申请过闸数和待闸船舶数等），同时系统根据当前船闸动态信息估算出各船闸时间以及经过所有途径船闸所需的总时间供用户参考；用户可以保存常用的航线信息，下次查询无需再次输入航线信息，并能在过闸申请中，选择某条航线来自动预生成过闸申请；

- 过闸申请功能

过闸申请表单填写，针对申请表中的船舶信息，系统会从注册开通服务提交的信息中自动提取，用户只要填写少数信息，例如付款方式，过闸时间等；同时系统还支持按照航线自动预先生成多个过闸申请表，在补充确认相关信息后就能形成正式的过闸申请。申请会自动提交给相应的过闸管理系统，由船闸管理单进行人工审核。用户可以查询到申请的状态例如申请中、办理中、通过或者不通过；对于需要收费的船闸，对于通过的申请提供电子付费功能，用户可以用支付宝或者已绑定的ETC充值卡进行电子支付；

- 待闸信息查询功能

查看过闸申请反馈结果，例如申请审核通过后，用户可以查询到过闸登记号以及过闸排序号，同时也能收到相关短信信息；

- 过闸记录查询功能

根据申请时间或者过闸时间查询历史的过闸记录，并查看详细的过闸信息包括船名、过闸登记号、支付费用、支付方式、过闸时间等信息。

- 垃圾/污水上岸预约

提供垃圾/污水上岸预约登记功能，船员通过浙里办等移动端，可以自助完成垃圾上岸和污水排放的预约登记工作。具体功能如下：

生活垃圾|生活污水|油污水上岸预约登记功能

船舶污染物分为生活垃圾、生活污水和油污水三类，不同污染物有不同的回收处理单位，需要进行分类预约登记；登记时可以接收点，预计上岸时间，以及污染物的体积，船舶信息会自动从登陆船舶用户中读取。

- 预约反馈功能

提供对船舶污染物上岸预约的确认反馈，接收单位用户可以查询相关的预约记录，选择具体某个预约记录进行反馈信息填写，也可以选择多个进行批量反馈；

- 预约反馈查询功能

登记船舶可以通过查询到提交预约的反馈记录并收到反馈的短信消息通知；

- 历史预约记录功能

登记船舶可以根据时间查询历史的预约记录，查看详细的预约内容以及反馈信息；

- 船舶污染物回收点登记功能

提供对船舶污染物回收点基础信息的登记和维护，包括新增、修改以及删除操作；登记的信息包括所接受污染物类型、地址（含坐标位置）、单位名称、法人代表、联系电话等。

- 水上事故一键报警

可以实现快速拨打海事求助电话，同时还可以实现双向语音对讲，也可以在触发报警的时候实时传递报警位置的经纬度坐标，并进行现场视频的自动实时录制，并且通过现场的监控画面，帮助海事救助人员精准判断警情现场的严重程度而快速采取相对应的警情预案。

- 水上违法行为一键举报

一键举报功能：提供针对违章航行、违章排污等违规违法行为进行一键拍摄举报。

- 综合信息查询

- 船员综合查询

通过输入人名以及身份证号码，可以进行船员综合信息查询，包括船员证书查询、船员信息采集点查询、船员计/消分查询等。

- 船舶综合查询

通过输入船名号以及船舶登记号，可以进行船舶综合查询功能，包括船舶基本信息、船舶证书信息及到期提醒、船舶违章信息及违章提醒等。

- 航行通（警）告

按地区、按区域、按时间可以查询航行通（警）告信息。

- 通航状况信息

按地区、按区域、按时间可以查询重点管制信息。

- 企业信息查询

输入企业名称以及统一组织代码，可以查询航运企业经营相关信息，包括地址、所属区域、地图上经纬度、经营范围、码头泊位、相关联系人、电话。

- 行业信息查询

航运供求信息（货源、货种）、船舶买卖信息等行业相关信息。

- 法律法规知识

提供航运相关法律法规知识。

- 通航环境查询

通航环境查询建立在GIS地图的基础上，分图层显示辖区整体基础概况、航道条件基础情况以及通航枢纽基础情况等相关情况。查询内容包括：

- 航区整体基础概况查询

实现分航区实时船舶整体状况、分航区水文气象整体概况、分航区通航要素整体情况查询。

- 航道条件信息查询

实现航道水位信息、航道流量、航道尺度(通航建筑物净空、曲率半径等)等航道条件查询。

- 通航建筑物查询

实现过闸基本信息、过闸动态信息（含历史）、过闸管理信息等查询。

- 船舶航行状态监测

用于综合反映船舶交通流分布及繁忙程度，同时也可反映客船、危险品船、砂石船、易流态化固体散装货物运输船舶等四类重点船舶的分布情况。

- 航道水文条件监测

用来反映航道水位和流量基本情况。具体监测内容为：水位监测、航道流量监测等。

- 通航枢纽通航状态监测

用于反映省内船闸待闸船舶数量、待闸时间等特征。

- 水文气象监测

用于反映航道周边区域的气象信息。具体监测内容为：温度、湿度、风力、风向、降雨量、能见度六要素，及气象部门发布的灾害性天气预警信息。

- 船舶风险查询

船舶AIS数据为实现单船安全航行预警提供了基础数据，通航安全预警朝着定量化与微观化的方向发展。为实现船舶实时安全预警，系统将基于船舶AIS、水文和气象等可采集信息，通过计算实时的最近会与距离和最近会遇时间，得到船舶空间危险度和时间危险度，进而预测船舶航迹，判断单船的实时安全风险并进行预警。

- 浙江省渔船检验监管子系统

浙江省渔船检验监管子系统需在现有数字港航大框架下，融入省级水路运输监管平台，建立覆盖省、市、县三级的渔检综合管理信息系统；在此基础上，系统还需对接交通运输部海事协同平台、浙江政务服务网。渔船检验监督管理子系统包含了渔船检验管理模块、渔船检验技术评价管理模块、验船师管理模块和统计分析模块等。

- 渔船检验管理

渔船检验管理主要用于对渔业船舶检验流程的全程监管。要求实现与渔检行政权力事项审批系统对接，避免多个系统重复录入。可直接查询渔民百姓、渔船修造企业发起检验申报信息，并实现检验申报的受理、验船师指派、渔船检验、证书打印、归档等功能。同时系统配有移动终端版本，提高验船师检验效率。渔船检验模块主要包括初次检验、营运检验、临时检验3个子模块。

- 初次检验模块

为渔船提供首次检验服务。分为省内渔船初次检验，省外渔船初次检验、市管渔船初次检验、自检渔船初次检验等4个功能。

申请人需准备相关资料（检验申报书、渔港监督部门的船名号批准书、渔业船舶设计图纸及技术文件或经审查批准的设计图纸、技术文件及船舶建造合同复印件），向具备检验资质的检验机构进行检验申请，如资料不齐全或不符合法定形式将进入不予受理流程（依托浙江数字港航综合管理与服务平台建设）。

检验机构确认受理后，在验船师选择页面中选择验船师进行派遣检验。

验船师根据船厂技术条件进行开工前检查，检查通过，签发开工批准函。

验船师检验通过后，检验机构需要对检验通过的船舶进行证书颁发（可通过相关文件打印功能进行证书打印）。

- 营运检验

营运检验包括换证检验、期间检验、年度检验三类检验；换证检验为渔船登记证到期后进行换证前需要进行对渔船进行换证检验。申请人携带符合换证渔船相关资料，到检验机构进行渔船检验，检验步骤同新造渔船检验；年度检验是在年度检验申请前需要判断渔船是否在年审范围内进行检验。根据渔船型号不同，进入不同的检验等级申请表填写、提交。根据渔船年审状态、检验机构对渔船年审进行不同处理（依托浙江数字港航综合管理与服务平台建设）。

- 临时检验

临时检验指渔业船舶检验机构对营运中的渔业船舶出现特定情形时所实施的非常规性检验，包括变更检验和损毁检验。

- 渔船检验技术评价管理

渔船检验技术评价管理模块用于对船用产品生产企业、渔业船舶设计单位、渔业船舶修造单位、第三方检修检测机构（伐站、GMDSS检修站）等单位的监督管理和技术评价。主要内容如下：

- 实现对设计、制造、改造渔船单位技术条件和质量保障体系的监督，对渔船、船用产品提供服务的检修、检测、图纸评审机构进行技术条件控制和安全质量监督。

- 实现渔船建造技术条件评价，包含钢质5个等级、木质2个等级、纤维增强塑料3个等级，由造船企业在线申报渔业船舶建造技术条件，可上传60多项相关技术文件或照片信息，全省检验机构的受理评价人员可在船厂信息管理子模块中对造船企业填写的信息、上传的文件信息进行审核，提供评价结果并与渔船检验管理系统对接，并提供各类文件信息的下载功能。

- 实现排名展示功能，通过本系统对船厂资质的评定，可在便民端面向渔民百姓展示船厂的造船资质等级及所在地区、船厂法人及联系方式。

- 实现信息发布功能，企业可在首页发布自身优势相关信息。船东可在首页发布需求检验信息。

- 实现通知公告功能，管理员可以在首页进行通知公告，公布本系统的重大更新或新闻等。

- 验船师管理

验船师管理系统主要用于全省渔业船舶检验验船师的管理，方便系统管理员管理验船师，设置验船组，分配验船师权限。主要内容如下：

- 构建全省渔业船舶检验验船师人员数据库，包含人员身份、学历、职务、验船资格、培训、工作量等信息。

- 可以对人员信息进行批量导入或修改，如培训经历、验船资格批量添加。可根据信息进行人员筛选，并批量导出。

- 可设置检验管理员、检验人员管理、检验小组管理、船检权限。

- 统计分析

可根据系统使用部门的需求，灵活的进行优化，统计船检过程中的各项数据，按照港航管理部门及国家海事管理部门的新规则生成统计报表，辅助决策，如下图所示：

- 业务协同、数据共享、数据对接

- 实现电子证照归集

按照浙江省大数据发展管理局要求，做好电子证照数据归集，实现电子证照跨地区、跨部门共享要求以及浙里办、“一证通办”数据共享需求，完成重点省级单位数据质量专项治理工作。需要将“渔业船舶检验证书、图纸批准函、产品检验证书”三个证照数据信息推送给省数管中心公共数据共享平台，其中“图纸批准函、产品检验证书”证照数据可等部局系统开发完善后推送。

- 与中国海事协同管理平台对接

随着机构改革，原农业部渔船检验局的渔船检验系统关停，启用交通运输部海事局的中国海事协同管理平台进行渔船检验发证，为解决渔船检验发证系统不在多个平台上重复录入，满足我省“最多跑一次”改革需求，需要与中国海事协同管理平台对接。

一是在中国海事协同管理平台渔船数据库中增加标志，同步配置模块，共享接口模块。

二是在省港航管理中心建立本省渔船检验业务数据库，船舶检验数据实时从部海事局船舶动态中心同步更新本省渔船检验业务数据库，通过数据接口将相关数据共享到浙江省港航综合数据平台。

- 内河船舶防污染协同子系统

本系统建设目的是提升区域船舶污染联防联控水平，推进长三角地区内河港口船舶污染物接收设施数字化、智能化、物联网化，打造内河船舶污染跨区域、跨部门一网联防联控联管。通过建立船舶水污染物转移处置监管信息系统，对污染物来源去向全过程做记录并上传到数据中心交换，并实现电子单证（联单）流转，预留通过扫码和人脸识别接受和计量船舶污染物的接口。海事监管部门综合利用在线实时监控系统和船舶污染物接收情况的比对信息，明确疑似偷排船舶对象并实施现场执法核实，对于查证存在偷排等违法行为实施处罚，强化监管，实现“排放、监管、处理”一条龙的智能化管控。

- 船舶水污染物接收转运处置服务

船舶水污染物接收转运处置服务主要是针对内河运输船舶垃圾、油污水、生活污水等主要水污染物上岸处置提供服务。通过对接接收单位提供的智能垃圾箱、污水收集池、移动接收车船等接收数据，以及合规转运及处置（含危废）单位、纳管生活污水接入点位等转运处置信息，通过对接长江经济带船舶水污染物联合监管与服务信息系统，获取船舶污染物电子单证、联单信息，以及相关统计数据。

- 船舶污染物接收服务

用户通过移动互联网提供船舶污染物回收服务功能，船户利用手机访问浙里办等移动应用可使用各项服务功能：

- 获取污染物接收点信息

在电子地图上，注污染物接收点的地理位置，同时可以查询、定位污染物接收点，并查看污染物接收点的工作时间、可接收污染物类型、是否收费等详细信息。

- 污染物上岸预约

根据接收设施接收能力，通过提供移动接收设施或者固定接收设施船舶污染物接收预约功能。

- 污染物接收作业报告

船方对接接收单位进行污染物接收作业，对污染物接收信息采用自动智能记录或者手工补录的方式进行记录，并提供电子单证、联单。

- 船舶污染物转运处置管理

- 台账上传。接收、转运、处置单位根据船舶污染物转运处置情况，上传转运处置单证、联单等处置台账。

- 智能垃圾桶、污水接收装置信息获取。

- 电子单证、联单运转

接收单位向船舶出具船舶水污染物接收单证、转移单位向接收单位出具转移单证、处理处置单位向接收单位或转移单位出具处置单证，涉及危废的须实施联单管理，单证或联单保存期限为五年，统一在系统中运转，电子单证效力与保存期限与纸质单证相同。（单证及联单管理要求以国家部委最新文件为准）按照各市船舶水污染物转运处置联合监管制度，进行流程标准化。

- 船舶防污染监管

- 船用燃油监管

按照《中华人民共和国大气污染防治法》、交通运输部有关船舶排放控制区实施文件要求，浙江省地方海事部门需对辖区内航行、停泊、作业的运输船舶，使用符合国家和我省相关标准规定的燃油的情况进行监管。为此，地方海事部门印发了《浙江省地方海事局辖区运输船舶燃油质量监督检查指导手册》（以下简称“指导手册”），明确了监管要求。

船用燃油监管功能（数据通过海事通系统上传）包括：

文书检查管理：由海事部门对监管督查的情况进行记录。记录《内河船舶防止空气污染证书》、文书、燃油供受单证等材料和燃油质量的检查情况。

燃油检查管理：对海事部门取样、送检、检测结果情况进行痕迹化管理。

船用燃油监管处理：根据指导手册，进行相应的处理，并在系统中记录。

通报与协查：对船舶已离港船舶，海事管理机构将相关情况通报相关海事管理机构进行协查；供油企业为省内单位的，同时通报当地市场监管部门。若离开我省地方海事辖区，则通报到船舶航行途径省份海事管理机构。

- 船舶防污染设施监管

船舶防污染设施配备与运行情况:

现场执法人员试试监督检查，将检查情况录入信息系统，并依法处置。对不达标船舶在电子地图中高亮显示。

接收、转运、处置设施配备与运行情况:

由经营单位进行配备与运维管理，对未落实环保整改意见、接收能力不足、接收设施运维管理不善、非法转运处置等情况，按照地方联合监管机制督促整改并依法处置。

- 船舶污染物非法排放监管

污染物非法排放预警

通过收集安装在船舶上的污水排放监测智能终端数据，以及污染物送交记录信息，筛选非法排放嫌疑较大的船舶，对此类船舶自动提醒，并在管理系统中高亮显示，现场人员重点关注。

防污染现场检查

按照船舶现场监督与安全检查流程执行。

- 船舶污染物排放态势分析

- 船舶污染物排放分析模型

根据船舶报港数据、AIS等数据获取辖区内船舶运行动态数据；通过省内外开展船舶污染物排放的分析科研成果，建立船舶大气污染物、船舶垃圾、生活污水、油污水排放的测算因子，建立区域内基于船舶动态监测的船舶污染物排放分析模型，为开展船舶排放态势分析、船舶污染物排放和接收统计分析提供支撑。

- 大气污染物排放态势分析

根据内河水运动态，分析区域内船舶尾气排放总体情况。

- 船舶垃圾排放态势分析

根据内河水运动态，以及到港船舶与船舶垃圾接收数据比对情况，分析区域内垃圾产生总体情况。

- 生活污水排放态势分析

根据内河水运动态，以及到港船舶与船舶生活污水接收数据比对情况，分析区域内生活污水产生总体情况。

- 油污水排放态势分析

根据内河水运动态，以及到港船舶与船舶油污水接收数据比对情况，分析区域内油污水产生总体情况。

- 船舶污染物排放和接收统计

- 船用燃油抽检统计

结合态势分析和各地报送数据，按月、季度、年对辖区（省、市两级）内燃油抽检、监督检查情况进行统计。

- 垃圾上岸接收统计

结合态势分析和船舶水污染物联合监管与服务信息系统数据，按月、季度、年对辖区（省、市两级）内垃圾上岸情况、监督检查进行统计，筛选出可能存在偷排的船舶、接收转运处置单位。

- 生活污水上岸统计

结合态势分析和船舶水污染物联合监管与服务信息系统数据，按月、季度、年对辖区（省、市两级）内生活污水上岸情况、监督检查进行统计，筛选出可能存在偷排的船舶、接收转运处置单位。

- 油污水上岸接收统计

结合态势分析和船舶水污染物联合监管与服务信息系统数据，按月、季度、年对辖区（省、市两级）内油污水上岸情况、监督检查进行统计，筛选出可能存在偷排的船舶、接收转运处置单位。

- 船舶污染物排放数据对接

本系统涉及的数据源包括：

- 船舶基础数据（省港航中心数据中心）

- 进出港报告数据（部海事局）

- AIS数据（省港航中心感知平台）

- 船舶污染物排放系数（根据船舶污染物排放相关的课题研究成果进行预设）

- 生活垃圾、生活污水转运处置数据（建设部门）

- 固体废物、危险废物的经营单位转移处置数据（生态环境部门）、针对码头和污染物接收单位建设项目的环保审批验收数据。

- 监管处罚数据（部海事局、浙江省水路运输行政处罚系统、生态环境部门、建设部门等）

- 江苏、上海、安徽等地船舶污染物排放相关的船舶船员基础数据、AIS数据，行政处罚、监管数据等数据。

- 长江经济带船舶水污染物联合监管与服务信息系统中船舶水污染物接收、转运、处置作业相关数据，（交通运输部长江航务管理局）

- 内河船舶防污染协同规范(本项目只规范数据内容)

本系统涉及的业务协同规范包括：

- 船舶污染物单证、联单电子化数据规范

包括船舶水污染物接收单证、转移单子、处置单证，以及危险废物联单需填写的数据，以及可以区域互认的单证、联单形式。

- 信用信息应用规范

研究船舶、船员、污染物接收单位、港航企业、转运处置单位等船舶污染物接收转运处置各环节责任主体在本行业内的跨区域联合激励与联合惩戒措施。

- 内河船舶防污染污染跨区域协同数据交换规范

交通运输（港口）、海事、生态环境、建设、环卫等部门数据交换内容，包括：船舶基础数据（含证书数据）、船员基础数据、监管与处罚记录、不达标船舶数据、污染物合规接收点信息、合规转运及处置（含危废）单位信息、纳管生活污水接入点位信息、电子联单与单证、船舶事故信息、是否涉及固废运输等信息 。

- 数字化航道子系统

- 航道数据规范制定

规范体系总的建设原则为：凡是已有国家标准、行业标准、地方标准时，优先采用国家标准、行业标准和地方标准；在无国家标准、行业标准和地方标准的情况下，根据国家标准体系的基本建设思路、要求及相关规定，结合项目实际进行编制。依托国家部委相关标准以浙江省港航管理中心相关标准规范体系为基础，结合浙江省港航管理中心的实际情况制定航道信息相关标准。为航道数字化平台和应用的建设、航道信息资源的整合共享、信息系统间互联互通提供建设依据和规范。航道数据规范建设主要包括航道数据采集规范、航道数据交换接口规范。

- 航道数据采集规范制定

通过对航道类数据的数据分类/分层规范、元数据规范、数据唯一标识码规范、编码规则、数据质量评等规范的制定。为各类航道类数据的数据采集、应用以及系统开发提供规范参考，作为航道类数据资源整合、交换和应用开发的基准。

- 航道数据交换接口规范

通过制定航道数据交换接口规范，规范明确航道信息交换共享的方式、通讯协议、信息格式、接口等技术规范，使全省航道信息的数据交换与共享能够遵照统一的规范进行。本期项目要制定的数据接口规范包括航道流量数据接口规范、水下测量数据导入接口规范、航道基础数据和管理要素数据接口规范、电子航道图接口规范等。

- 数字化航道三维可视化

基于省厅统一建设的“一张图”完成长湖申线(浙江段）80公里数字化航道在本系统的三维可视化应用。需展现的三维实体模型主要包括各类标志性的船闸、桥梁、船舶及航道外的某些代表性沿河建筑。三维实体模型用于辅助展现航道场景，一方面可以丰富整个航道场景周边的内容，另一方面方便了解航道周边情况，对辅助通航起到了一定的帮助。

航道上的一些重要的船闸、桥梁等建筑模型可以展示建筑构件的每个细节，可以对航道上桥梁、管线、堤坝、码头等通航要素和其他设施进行了可视化浏览；此外还可以结合施工方案、施工模拟和现场视频监测，对其施工进度进行可视化模拟，可减少建筑质量、安全、返工和整改等一系列问题，借助三维平台及实体模型，可对其进行工作量统计，从而整个施工过程得到了全数字化的管理。

航道三维可视化系统包括二三维电子航道图显示、航道等深线显示及双屏对比、通航要素标注及信息查询、三维河床显示、航道剖面分析和历史变化比较、航道疏浚土方量计算、航道交通流分析等功能模块。

- 二三维电子航道图显示

系统通过二、三维空间数据进行统一存储和管理，并且二维的点、线、面等数据可以通过符号化以三维方式直观展现，最后实现在窗口里二三维一体化展示。

数据展示（显示）要实现工作模块和显示模块的关联性，如：有一座桥梁已行政审批通过，马上能在系统上显示该桥樑的建设情况；某段航道已完成疏浚，在系统上能及时显示最新航道水深图等。

二维场景浏览主要是指在航道场景中的互动浏览，用户可以通过鼠标、键盘等方式对地图进行任意流畅的浏览。数据查询是系统中对航道要素数据的重要操作，系统支持多种查询方式。包括空间查询（点查询、拉框查询、多边形查询、行政区查询等）和属性查询（通过任意属性字段查询，组合查询）。

主要功能包括：

地图放大缩小功能

放大缩小地图比例，上下左右移动地图，拖动地图；

里程定位

输入里程值查询在地图上显示定位到的位置点；

点击清空，将地图上的定位点清除；

测量

测量工具包括：线，自由绘制的线，矩形，圆形，椭圆，多边形，自由绘制的多边形等；

标绘

根据不同的需求，选择标绘图案，在地图上实现添加、修改、删除、保存功能。

管理员能够管理客户端标绘的信息。

查询

按目标图层、字段、选项、值的顺序组合，输入查询条件，查询结果显示在结果列表和图层上；

显示航道水下断面

点击航段局部位置，显示该航道截面不同时间段测量的断面数据和图形；

显示桥梁

点击平面桥梁图标，显示桥梁3D模型，标示桥梁主要尺寸和类型。

显示水位和跨航建筑物净高

标注并动态显示航道最近水位信息及跨航建筑物的净高。

航道展示

提供卫星图片切换模式，卫片模式中实景地物应与电子航道图中的地物相对应。

系统三维平台上要支持飞行功能，用户可自由控制飞行的速度、高度和俯仰角，通过按航道飞行、按重点区域飞行和用户自定义飞行三种方式，模拟无人机在航道上空飞行画面，形象地展示航道全貌。

- 航道等深线显示及双屏对比

系统在地图上根据不同的水深值叠加显示以不同颜色表现的等深线数据，同时在图上标注代表水深值。另外通过选择对比年份，可以用左右双屏的形式显示航道的历史水深线变化情况，方便管理部门了解航道的冲淤情况和变化趋势。

- 通航要素标注及信息查询

系统以点、线、面、文字等形式在地图上展示码头、桥梁、航标等各类通航要素。同时通过点击地图上的通航要素，在弹出信息框中显示该通航要素的详细信息。

- 三维河床显示

利用三维地形可视化技术不仅可以直观描述河床地形的构造情况，形象表达河床地形的形态特征，另外还可以通过鼠标交互查询当前位置的坐标、水深，使分析更为直观、准确。

- 航道剖面分析和历史变化比较

地形剖面分析用来分析航道断面上任意点间的坡度和水深情况，分析的结果是绘制出航道地形剖面图。

另外通过利用历年采集的航道地形数据比较，可生成航道历年冲淤分布图和历年轴线剖面对比图，可以实现对航道冲淤变化的动态监测，为航道工程规划、设计、施工、维护的提供参考。

- 航道疏浚土方量计算

系统在三维平台上实现对土方量计算功能。土方量计算的基本原理都是求取设计高程与自然地面之间填方或挖方的体积。根据实际测量的自然地面的坐标点（X，Y，Z）和设计高程，通过DEM模型来生成三角网，再计算每个三棱锥的填挖方量，最后累计计算出指定范围内填方和挖方的土方量。

- 航道交通流分析

船舶密度热力图

用点密度来表现船舶的空间分布和水路交通繁忙程度是一种常用的可视化方法。点密度可视化的方法主要包括:点直接映射方法、热力图表示法以及网格颜色编码法。

船舶热力图生成的具体步骤如下：

以WFS方式从GIS服务器查询一定数量的船舶数据形成样本记录集，每条记录包含经纬度坐标信息；

设置二维核密度的阈值、点半径、颜色、透明度等各项参数；

将每个点的热力作用效果叠加，归一化并映射为ARGB四通道颜色编码，在电子地图上绘制出热力图。

同时用户可通过电子地图的放缩操作对热力图重新渲染，热力图会随着地图的放大而显示的更加详尽。

交通流分析

船舶交通流分析通过可视化技术与人机交互方法，将船舶交通流信息以直观的方式进行呈现。

系统通过对限定航段、限定时间内的船舶历史轨迹进行检索、聚类之后，将轨迹聚类结果以可视化形式呈现在GIS电子航道图上，既实现了微观层面的船舶多维交通状态信息可视化，也实现了船舶宏观层面的交通状态可视化。

利用船舶交通流分析功能，实现交通流基本指标（流量、速度、密度）的采集与分析，对航道服务水平和拥挤程度进行识别和展现，并根据交通流量变化情况进行预警。

也可以实现对指定时段和水域经过的船舶进行查询监管，可随时查看船舶进出水域的时间、停留时长等数据，实现事件追溯，以便于监管部门进行事件的调查和取证。

其他图表分析

通过实施前的详细调研，基于数据库里的航道基础信息和一些项目的进展情况，自动生成一些分析图表，更形象化地全面了解航道动态情况。

- 航道基础数据录入

将现有交通行业综合统计信息管理平台（标准版）中航道基础数据录入到数字化航道子系统，实现查询、更新、报表分析等内容。内容主要包括航段基础数据、枢纽基础数据、过和建筑物基础数据、临河设施基础数据，详见以下图片。

- 航道专项养护全流程管理

对航道专项养护工程实现从立项申报到工程设计、组织施工、竣工验收的过程化管理，建立航道专项养护数据库。

- 立项申报

提供航道专项养护工程立项申报功能，包括项目名称、项目类型、项目内容、工程规模、工期、投资等。

- 工程设计

提供工程设计管理，包括设计单位、设计合同、项目概述、技术要求、设计图纸、设计评审意见等。

- 组织施工

提供航道专项养护工程的施工过程管理，包括施工单位、施工合同、施工方案、进度管理、质量监督、工程月报等。

航道基础数据录入

- 竣工验收

提供项目竣工验收管理，包括验收时间、验收意见、项目资料等。

- 航道智能服务

系统基于电子航道图、港航业务、水文气象、船位、POI信息等多种数据服务，提供综合查询功能和智能预警两大功能体系。其中综合查询包括电子报港、过闸信息、通告信息、港口服务、船舶查询、常用工具等功能。实现互联网+、官方电子河图、导航技术、气象水文、智能避碰、大数据平台等技术在水路导航业务的深度融合。

- 重要风险预警

系统支持对水深、桥梁净空高度等重要风险信息（POI信息）的展示、语音播报、信息推送等服务。

系统后台支持POI点信息的维护。POI点信息维护模块提供对船舶可能造成影响POI点信息，包括POI点经纬度，内容，影响方式，模版等信息配置。

水深和桥梁净高预警。通过获得水位信息，计算水深与桥梁净高，利用船舶AIS位置信息和船舶的基础信息，对船舶过桥进行超高碰撞预警。

- 虚拟航标

虚拟航标是船舶助航服务新技术，该技术涵盖了计算机技术、卫星导航定位新技术、电子海图以及船舶自动识别系统，在电子航道图上提供临时性障碍物、急弯、浅滩、跨航建筑物等标注。

（一）常见风险点和关注点如下：

1）基础图层：

1桥梁2架空电线3水底电缆4水底通信光缆5锚地6浅水区7港区8流速/流向9急流10航标（灯浮）11航标（灯塔）12航标（灯桩）13航标（AIS航标）14航标（灯船）15分道通航区域16危险沉船17礁石18狭水道19航门水道20输油管21轮渡航线22引航点23码头24港界25岛屿26渔区27危险水深28直航航道起点29渔港30暗礁

2）其他要素：

1自来水管2碍拖物3渔栅4军事禁区5禁止捕捞区6禁止抛锚区7警戒区8异常磁区9险恶地10安全作业区11渔民作业区12养殖区13渔礁区14禁止抛锚及潜航区15珊瑚礁16礁盘17明礁18适淹礁19干出礁20礁脉21导管架22钢管23水底管道24航行障碍物25国家级自然保护区26临时航线27浅滩28岩石滩29禁航区30验潮站31炸弹32井口33水上平台34漩涡35渔网36禁止抛锚及捕捞区37渔业协定区38渔业禁航线39渔礁40水底光电缆保护区41 VTS报告线42疑存雷区43引航区域44涡流45抛泥区46倾倒区47限制区48浮筒

（二）岸基常见关注点如下：

1渔业局2边检3海关4港务部门5船舶代理6图书资料7船厂8通导设备9冷冻厂10运输公司11加工厂12租船13体检医院14海事部门15船舶供给

- 现有航道系统功能升级整合

目前，省港航现有的《浙江省航道运行管理系统》已在湖州成功应用多年，但要在全省推广，还存在一些不足。本项目将整合浙江省航道运行管理系统并进行升级完善，包括综合查询、航道巡查、航政管理、航道养护、流量观测、浏览器兼容性、数据接入和接口开发等方面。

- 航道数据处理

对全省9个地区的1800公里的骨干航道基础数据和航道要素数据进行处理、导入、校对、建库等工作。对全省已建电子航道图1200公里（含新建450公里）标注桥梁信息。

- 港航视频资源整合升级

基于运营商网络，建设统一的上云安全通道；结合实际网络及其视频现状，合理开通上云安全通道，利用VPN技术，建立汇聚点与云端的安全通道，实现视频安全上云。按照统一标准规范部署视频转码设备，完成视频上云改造工作；同时将现有港航视频平台升级视频级联功能，实现将平台原有视频资源级联接入省视频联网枢纽功能。

###### 总体改造需求

通过信息化、智能化手段解决视频联网，提升整个交通体系管理效率和服务水平。原来信息孤岛的高速公路、交通局、公航运等视频的基础上，将视频数据汇聚到省级视频云平台，对数据进行统一梳理与应用。视频联网平台改造完成后，接入视频监控主要包括危化物的监控（码头、堆场）、航道的监控、客运码头、轮渡口以及闸口等，基于云平台可以建立视频质量考核体系，保障联网平台视频质量。整体部署架构如下图：

整体部署架构图

浙江省视频云平台建设依托原有视频监控管理系统（“浙里畅行平台”），以“互联网+交通”为思路，采用“云、管、端”的总体架构（“云”是公有云服务、“管”是互联网安全隧道、“端”既包括执行视频推流上云任务的视频上云网关，又包括面向出行公众使用的各种互联网移动终端），将视频信息汇聚到云端，并由公有云提供视频的推流和分发，同时在不改变原有视频监控管理系统架构的基础上，利用现有的视频监控管理系统实现对视频流的控制及管理服务。

视频上云需对41个一级重大危险源进行上云接入改造，通过汇聚接入对应路数的视频上云网关将视频资源转换为32Kbps低码流和1Mbps的高码流两种符合H.264的标准码流，32Kbps低码流以TRMP方式推送到省级视频云平台。

在省信息中心IDC 机房部署视频上云网关，完成该中心所辖视频资源的接入、转码、推流，并提供对应的技术支撑，针对现有视频平台增加改造级联内容，将相关上云点位进行同步预览。省级视频云平台接收上云的视频流实现本省交通体系视频资源100%汇聚和分发。通过省级云平台的CDN进行分发。

- 非功能需求

- 质量安全需求

- 性能

性能是指系统的响应能力，描述系统的性能需求通常从以下几个方面进行：延迟、吞吐量、容量、并发量。

- 延迟

针对业务操作一般将延迟分为：频繁高发、一般频度和少量操作。

| 编号 | 项目 | 响应时间 | 抖动 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90%的X操作 | <1秒 | <0.5秒 | 高 | X指频繁高发业务操作，例如：系统登录、首页展示、信息修改、删除、查询、验证等 |
| 2 | Y操作 | <2秒 | <1秒 | 中 | Y指操作频度一般普通业务操作，例如：制定时期或小数据量的检索或统计功能 |
| 3 | Z操作 | <5秒 | <3秒 | 低 | Z指很少人用或很少发生的业务操作，例如：历史数据查询或统计 |

- 吞吐量

吞吐量为在一个给定的观察时间段内，系统处理完整事件，然后产生的响应数量。通常包括核心业务操作、普通业务操作，复杂业务操作和增量历史数据迁移等。

| 编号 | 项 | 吞吐量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务操作 | 每分钟1000次 | 例如：身份认证和身份查询； |
| 2 | 普通业务操作 | 每分钟120次 | 例如：登录或业务增、删改、查等简单业务操作； |
| 3 | 复杂业务操作 | 每分钟20次 | 例如：年度数据查询和统计等； |
| 4 | 增量历史数据迁移 | 每天1次 | 例如：数据向历史库迁移或历史数据备份 |

- 容量

容量是一个衡量系统可以处理的工作量数量的指标。通常在理想运行环境下，最大可达到的吞吐量，最大可支持的用户数量和数据容量等。需要注意的是，即使在达到最大吞吐量的情况下，系统也不能违背延迟的性能需求。

| 编号 | 项 | 容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册用户数 | 10000 | 目标注册用户为10000 |
| 2 | 在线用户数 | 2000 | 平均在线用户数，注册用户数*20% |
| 3 | 活动用户数 | 5000 | 指至少每个月至少登录一次系统的用户，通常为：注册用户数*50% |

- 并发量

并发量是指在同一时刻与服务器进行了交互的在线用户数量。这些用户的最大特征是和服务器产生了交互，这种交互既可以是单向的传输数据，也可以是双向的传送数据。

| 编号 | 项目 | 容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高并发业务操作 | 1000 | 注册用户数*10%，例如：用户认证、应用层5个功能模块、框架登录加载和核心业务操作等 |
| 2 | 一般并发业务操作 | 200 | 在线用户数*10%，例如：统计报表数据查询、电子路单监测等 |
| 3 | 少并发业务操作 | 100 | 在线用户数*5%，例如：应急工作流管理等 |

- 安全性

所实施项目产品必须消除潜在风险的能力和对风险的承受能力。从保密性方面要能够保证数据不能被授权用户以外的任何人访问的能力。从可靠性方面能够确认授权用户可以不受阻止的访问数据、与其它软件的兼容的能力和产品的强壮度。从完整性方面要能够在安全期内（事务处理一致性）完成预期目标任务。

- 可靠性

所实施项目产品系统有效安全运行率必须在99.9%以上；系统出现故障或问题导致服务器宕机，必须提前提供预警提示维护人员进行相应策略应对，并且要在30分钟内完成系统恢复工作，并在24小时内提交问题排查报告和事故原因或排查情况。

| 编号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 修复问题（包括回归测试及文档更新）的平均工作量必须小于1人周。 |
| 2 | 完成一次小版本升级的平均工作量必须小于1人周。 |
| 3 | 完成一次重大版本升级的平均工作量必须小于1人月。 |

- 可维护性

所实施项目产品需要方便维护人员对该软件进行维护的难易程度,具体包括理解、改正、改动和改进该软件的难易程度。

- 可审计性

所实施系统设计需要记录系统运行日志、业务操作日志，以及核心业务关键问题排查日志，并提供相应的安全层面和业务层面的审计。

- 可安装性

系统可安装性的目标是：

确保应用或组件易于安装；最小化安装的缺陷。

| 编号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 一个经过良好训练的部署团队所需要的安装工作量不能超过1人日； |

- 可扩展性

系统需要采用灵活多变、组件化和开放化的可扩展性特点，能够支持多种开发语言，支持与各种关系数据库的互连；

支持现有主流的网络协议标准、邮件与报文传送标准、安全性标准、编程开发标准。功能的扩展或改变，以及添加新的功能，改进已有的功能或修复系统中的缺陷，不影响原有系统；

删除不再想要的功能，即优化或简化现有系统的功能，均可以采用可插拔设计理念；

适应新的操作环境。例如处理器硬件、输入/输出设备或其它逻辑设备；

支持结构的重新调整，例如为使系统的服务更为合理，模块划分更为科学或为优化系统而进行调整。

- 可连续性

| 编号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 系统需要7×24式的全天候运行。 |

- 可恢复性

在系统遇到系统、应用以及数据库由存在故障的状态转变为无故障状态的时，可以及时进行系统、应用和数据库的恢复。

| 编号 | 项 |
| --- | --- |
| 1 | 系统可以进行数据备份，按日系统自动进行增量备份，按月系统进行自动全备 |
| 2 | 重大故障需要在4～8小时恢复服务的可用性，并在在24小时到72小时内恢复历史数据 |

- 系统约束

- 技术约束

本系统后端（服务端）要求能简便地部署并平稳地运行于省政务云平台环境；系统前端（客户端）要求能在目前市面上（包括政府管理部门）普遍使用的主流操作系统、浏览器环境下正常访问。

- 标准约束

在系统建设过程中如遇到与标准相关的内容须按照国家标准、行业标准、企业标准等方面考虑系统建设。

- 法律约束

本项目系统软件不能违背政府法律或规章制度。承建方不能采用存在版权争议的开源产品，如需采购第三方知识产权的数据库、中间件等软件产品须在投标文件中予以明确，采购费用包含在本项目中，且要保证采购后无任何其他使用或服务等费用。

在项目建设过程中所产生的过程产物、成果产物（包括但不限于系统源代码、设计图、系统文档等），其知识产权归采购方所有。

承建方对本项目的相关数据、资料、信息等应予以保密，未经采购方同意，不得向任何与本项目无关的第三方提供。

- 其他要求

本系统必须采用省厅统一建设的数据交换与共享枢纽，并须按数据交换枢纽提供的应用系统数据库构建规范在数据交换纽运行库中建立相应的系统库、表。考虑到信用数据的交换安全、相关标准与规范的建立、系统运维管理等因素，在技术上通过系统标准化规范、相应的管理制度对整个系统中的信用数据进行标准化制约，同时提供安全、可靠的安全与运维保障体系来保障系统、数据的安全与稳定。

所需的其他公共组件或资源如地图、短信平台、报表和展示工具、工作流引擎等统一使用省厅统建的业务工作枢纽上已有组件和资源（有特殊的业务要求，省厅现有资源无法满足的情况除外）。

本系统部署的硬件网络等基础设施统一依托于省政务云平台。

由于本系统计划部署在省政务云平台，为充分利用云平台可根据实际业务访问量的动态变化对硬件、网络等基础资源进行灵活、及时的弹性扩展特性，本系统拟采用目前业内较成熟并普遍流行的微服务架构模式进行设计、开发。

由于本系统面向社会公众开放，为避免突发的过大的用户访问量造成系统拥堵、宕机的情况发生，系统在设计、开发过程中应考虑合理的熔断机制，保障系统在过大的用户访问情况下能正常运行。

由于本系统涉及到的业务部门和用户群体较为广泛，为保障能尽量满足各方使用习惯和需求，本项目拟采用原型开发法的方式进行项目实施。

项目设计、开发过程中如需要采用第三方组件的情况，需保证所使用的组件有完整的源码，无知识产权问题，技术稳定可靠，并在采用前要提前告知采购方。

本项目系统需同时支持IPv4和IPv6。

- 网络安全升级保障内容

- 应用系统安全整改及迁移到政务云

按照应用系统上云要求，加快现有应用的上云步伐，本年度计划完成船员考试管理系统、内网门户系统、浙江港航行业报表系统3个系统的政务云迁移工作。

云系统迁移所需要进行的工作包括：

- 应用系统安全整改：

- 按政务云安全要求开展应用基础框架检查、身份认证、访问控制、会话管理、配置管理、敏感数据加密、错误及异常处理、应用日志等进行应用系统安全整改和改造。

- 目前政务云系统默认使用云数据库，需按照云数据提供的组件进行配置和变更。

- 开展政务云迁移，具体包括：

- 编制政务云迁移方案，申请政务云空间；

- 在上线前对迁移的代码进行安全检查，检查内容主要包括Webshell和其他的恶意和病毒文件；

- 开展应用部署及用户培训，迁入政务云后，用户访问地址变更，需对用户进行告知或培训。重要系统则通过应用跳转及提醒一段时间后，再完成旧服务器的停机。

- 系统安全整改：

迁移政务云前，系统安全整改所需开展的工作包括，应分五个步骤来实施：

- 分析、设计及建设阶段

收集基础设施新建、改造需求。

识别和定义必需的运维、技术架构功能组件：包括技术规范、服务器架构、数据库服务/基础服务、并发处理能力、存储容量及增长趋势、SAL、故障响应时间、变更管理等等。

快速建设支持测试验证的环境，包括基础网络、存储和服务器环境。

- 测试阶段

包括组件功能性测试、组件集成性测试和组件性能测试。

功能型测试：包括应用功能模块测试、高可靠性测试、数据备份测试等；

组件集成性测试：包括系统各模块间数据交互，与其他系统间数据交互，系统安全保障要求，设备故障恢复时间等；

组件性能测试：包括系统响应测试，负荷峰值，数据交换吞吐量等。

- 上云前安全保障服务

在业务系统迁移前期需要对系统进行整体的安全测评，从各方面评估业务系统安全风险，并提出安全整改建议。

系统安全检测，对即将迁移的系统进行渗透测试，保障上云前网站漏洞均修复。

- 迁移云需要开展的工作包括：

- 迁移及扩展

制定完善的迁移方案、良好的应急预案等最后实施迁移。

- 上云后安全保障服务

安全巡检，通过日常的安全运维工作，对服务器及相关防护设备进行巡检，发现问题并提出解决方案。

- 更换新一代防火墙

我中心根据《信息系统风险评估要求》和《信息系统安全等级保护基本要求》，在连接中心三楼机房、电信IDC机房的安全边界处部署了防火墙设备，并且采用双机热备的方式部署，保证跨安全域的访问都通过防火墙进行控制管理。本年度需对该设备进行维保。升级最新的防护组件，同时进行防护策略的更新。升级后的边界防护架构如下：

1、将外部网络包括部海事局、交通骨干网（政务外网）、杭州港航等外部网络部署在防火墙之外，强化边界防护。

2、配置防火墙策略，限制访问的端口和服务。

- 日志式审计软件续保

原有思福迪维保已于2017年到期，无法保证日志审计工作有效开展，2019年续期一年。2020年计划继续在网络安全运维工作中需要对日志式审计软件续保。

- 防病毒软件

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，应在服务器终端部署杀毒软件，完成本地文件安全监控与扫描，查杀恶意程序降低可能对服务器造成的损害。因此，在需要对中心现有的360虚拟化防毒（60个节点）和天擎终端安全管理系统（150个节点）进行维保；同时增加中心外网计算机进行病毒防护（约100个节点）。

- 安全监测态势感知设备租用

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》 中的集中管控要求，对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测、对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符；对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。在2019年租用网络安全态势感知系统的基础上，继续租用网络安全态势感知系统设备。

- 安全管理服务升级方案

- 安全人员驻场服务

目前，安全问题日益严峻，一直不间断遭受的来自互联网的各类攻击，此外中心所处的电子政务外网，与互联网为逻辑隔离；因此，不论部署在电子政务外网的服务器、还是针对部署在公网服务器的攻击，针对链路的DDOS攻击，端口渗透攻击也一直不间断。日异严峻的网络安全态势，都让我中心相关信息系统运行压力重重，根据《信息系统风险评估要求》和《信息系统安全等级保护基本要求》，应对网络中存在的问题及时处理，因此需要采购由专业第三方安全厂商提供的驻场运维服务。对问题进行及时发现，处置。

具体工作为网络监测。分析中心和本行业面临的网络安全形势，开展网络安全状态监测，对省港航所有信息系统进行整体的安全测评。通过人工安全评估服务从多角度审查，全面模拟黑客的方式评估信息系统的安全状况，识别安全威胁与脆弱性，分析与监管要求的差距，提出分析报告和改善方案，明确下一步网络安全需要开展的工作。

- 安全策略梳理

通过策略梳理服务，该服务依据《信息安全等级保护安全建设整改工作指南》，结合《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》和测评机构针对信息系统及相关支撑设备的整改意见，协助港航建立、制定或完善至少包括以下相关管理制度、规范及流程文档等：

- 协助建立介质档案库；

- 指导性和方向性的安全方针文档；

- 策略自身的建设、管理、审核和修订，策略的发布、推行、培训、符合性等方面制度和规范；

- 关于人员安全方面的安全培训、认证、安全素质和意识的提高等方面的制度；

- 对资产进行分类、标识、价值等级和机密等级划分和维护、资产管理等方面文档；

- 审计和跟踪机制，建立日志存储、管理和分析机制的文档；

- 网络和系统的访问控制标准和制度，加强权限管理的制度，网络分段与网段隔离的标准和制度，远程访问和远程工作的制度；

- 客户和口令管理的标准和制度；

- 针对恶意代码、后门的保护和侦测标准和制度；

- 第三方管理的系列标准和制度；

- 各种平台的主机和网络设备、应用软件和应用系统的安全技术配置标准和规范，以及相应的安全配置流程手册；

- 安全风险评估的流程、采用的标准和方法论；

- 各种安全产品的采购要求标准和配置管理安全标准；

- 安全事件的发现、监控、响应、恢复和取证的相应流程；

- 鉴别和认证、访问控制、审计和跟踪、响应和恢复、内容安全等安全技术方面的标准和技术规范；

- 针对各个业务系统不同特性的安全管理制度，业务系统软件的安全配置标准和规范，日常维护的安全操作流程等文档；

- 业务连续性计划的制定、测试和推行，备份和容灾系统的建设、维护和管理方面文档；

- 安全管理人员、网络和系统管理员的安全责任书、保密协议、安全使用承诺等文档；

- 第三方、客户和合作伙伴的安全承诺书或安全责任书。

- 渗透测试

对省港航所有信息系统进行模拟黑客的攻击，对网站系统进行非破坏性质的攻击性测试，提供系统所存在的安全威胁和风险报告，并能及时修复漏洞和提供加固方式。

- 安全演练

安全应急演练：按照上级机关、国家和省网络和信息化管理部门要求，开展网络安全应急演练。

- 安全管理制度调整

根据等保2.0要求对现有浙江港航信息化建设管理暂行办法、网络安全应急响应预案等安全制度等信息安全体系文件进行完善。

信息安全体系文件内容包括：

- 浙江港航信息化建设管理暂行办法

- 浙江省港航管理中心网络安全应急响应预案

- 管理评审程序

- 记录管理程序

- 内部审核程序

- 文件管理程序

- 信息系统安全使用规定

- 介质安全管理规定

- 环境设施与物理设备管理规定

- 办公环境安全管理制度

- 信息系统安全操作规定

- 用户访问控制管理规定

- 公共可用信息管理规定

- 信息系统安全设计规定

- 物流平台应用系统安全基线

- 软件安全管理规定

- 生产、预发布、测试环境资源申请管理制度

- 审批管理制度

- 设备选型与采购管理制度

- 网络与信息安全问题管理办法

- 信息安全事件管理程序

- 重大网络与信息安全事件报告办法

- 业务连续性管理程序

- 信息中心机房故障应急预案

- 网络中心机房停电应急预案

- 网络信息系统应急预案

- 质量保证

本项目系统验收前需通过第三方检测机构的验收检测（包括功能、性能、安全），并出具检测报告。测试机构需具备“中国合格评定国家认可委员会认可”（CNAS）的实验室资质或中国计量认证（CMA）资质。

第三方测试机构需按照《浙江省交通运输厅信息化项目内部管理暂行办法》、《浙江省交通厅信息化项目评测指标体系标准---实施规范》（以下简称《实施规范》）的要求，对项目进行验收测试，测试通过方可提交验收。《实施规范》内容包括：《浙江省交通厅信息化项目软件评测项目管理办法》；《浙江省交通运输厅信息化项目评测指南》；《浙江省交通运输厅信息化项目评测实施细则》；《浙江省交通运输厅信息化项目软件文档管理规范》。其中《浙江省交通运输厅信息化项目评测实施细则》依据：GB/T 16260.1-2006《软件工程 产品质量 第1部分：质量模型》；GB/T 16260.2-2006《软件工程 产品质量 第2部分：外部度量》；GB/T 25000.51-2010《软件工程 软件产品质量要求与评价（SquaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则》的要求。测试内容包括：功能测试、性能测试、安全测试。功能测试依据项目需求规格说明书的内容，结合将要建设的信息化系统软件，列出所有功能。性能测试包括压力测试、负载测试、疲劳测试等。安全测试包括渗透测试等。项目质保期为一年。

- 验收标准

系统上线后稳定运行3个月以上,且通过符合资质的第三方测试机构的验收测试（采购范围内的功能、性能、安全测试，并提供正式的验收测试报告）后方可进行验收。

验收由采购方组织，验收地点由采购方指定，承建方在项目正式验收前需要提供完整的系统安装包、数据库脚本、源代码、所使用到的控件、中间件等产品以及相关的系统文档等材料（主要包括但不限于：需求规格说明书；系统设计说明书；数据库设计；系统测试报告；系统部署及维护手册；系统操作手册以及监理要求的其它文档等材料）。

- 管理要求

根据项目建设内容和周期要求，开发单位需组建18人以上开发团队（团队人员思想健康、无犯罪纪录）开展项目实施工作。

根据项目实施计划如有延期或需要应急保障等情况发生，采购方有权要求开发团队到指定地点驻场开发或提供保障服务。

如项目经理因离职等原因需要调整，须经过甲方同意方可变更，其他项目人员需要变更，接替人员的工作能力和经验需与原项目人员相当。

- 演示要求

本次采用原型演示，PPT演示、无演示不得分，演示时间不超过10分钟，演示内容用DVD光盘或U盘保存，一式两份采用邮寄方式(封装在技术及商务文件中)送至规定地点。投标人按照下列内容演示：

1、一码查询功能演示二维码扫描后查询到对应船舶电子档案信息（非真实信息），支持网上办理相关功能的线上的检验和资质申请等功能；3分

2、污染物上岸接收服务功能演示支持手机端模拟污染物接收查询和污染物上岸预约； 3分

3、内河航道三维河床显示功能演示能支持360旋转、方便、灵活地查询当前位置的坐标和水深；2分

- 商务要求：

| 供货时间（项目工期）及地点 |  | 服务地点：用户指定地点。 项目工期：合同签订后12个月。 |
| --- | --- | --- |
| 付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | 1. 签订合同后20个工作日内，中标人以银行保函形式应向浙江省交通信息中心交纳合同总金额的5％作为履约保证金（保函原件交至浙江省交通信息中心），保函有效期为自保函签发之日起满24个月止，履约保函到期后自动退还。 2. 项目采用三次支付，即合同签订并通过设计评审后支付55%，初验完成后支付25%，终验完成后支付20%。 |
| 违约责任及争议解决方式 |  | 按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |
| 售 后 服务 | 项目维护计划 | 免费维护期为一年,投标时提供详细的维护计划。如采购方需要，中标方应在采购人指定地点提供驻场维护服务，并为管理部门、企业等系统相关用户提供7*24小时电话、QQ等远程技术支持。投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。 |
|  | 响应情况 | 在维护期间，中标方应提供全天候热线电话服务响应。要求在24小时响应时间内提供保修、维护等技术服务。在出现系统问题的1小时内给予问题的反馈，如需现场解决，在故障发生的3小时内，派技术人员到达现场。 |
|  | 技术培训 | 中标人上门现场排除系统运行过程中出现的软件故障，应采购人的要求，随时讲解系统的结构及设计。 |
| 履约能力 | 公司技术力量情况 | 根据采购人要求，投标人需具有： 1.ISO 9001质量管理体系认证证书； 2.ISO 27001安全管理体系认证书； 3.ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书； 4.CMMI三级（含）以上软件成熟度认证； 5.类似系统软件著作权证书。 （有以上资质，有1个得1分，最高得5分） （投标人承诺签订合同时提供原件备查。） |
|  | 项目组人员个人、团队开发能力情况（资历及业绩） | 根据采购人要求，投标人需具有： 1.项目经理有信息系统项目管理师证书（2分）； 2.项目经理具有类似项目管理经验（提供案例证明材料复印件，有1个得1分，最高得2分）； 3.项目团队其他人员具有人社部颁发的中级（含）以上计算机类资格证书（具有高级证书有1个得2分，中级证书有1个得1分，最高得2分）； 4. 拟投入项目团队具有有效的中国信息安全测评中心认证的CISP资质证书，（每提供1个得1分，最高不超过1分)； 5.项目团队其他人员具有类似项目开发经验（提供案例证明材料复印件，有1个得0.5分，最高得1分）。 （提供以上相关成员简历、证书复印件、项目经验证明以及在本单位缴纳的近6个月社保证明。） |
|  | 经验或业绩要求 | 具备相关系统开发及安全保障服务能力，提供以开标之日为准近三年以来类似项目成功案例合同复印件（每提供1个得1分，最高得3分）。 （投标人承诺签订合同时提供原件备查。） |

第五章  浙江省政府采购合同主要条款指引

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

鉴证方: 浙江省政府采购中心

甲、乙双方根据浙江省政府采购中心关于项目编号为      的（标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容及合同价格

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分               。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分就行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期      年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金     元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

详见招标文件。

十一、调试和验收

详见招标文件。

十二、货物包装

详见招标文件。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经甲、乙、鉴证方三方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购中心、财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲、乙、鉴证三方各执二份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

合同鉴证方（盖章）:

法定代表人或主要负责人:

鉴证日期:       年    月   日

# 第六章  投标文件格式附件

附件1：                                          正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2020L-GK-140（标项  ）

资

质

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

1、资质文件目录

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（4）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（5）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（6）联合投标协议书（若需要）;

（7）联合投标授权委托书（若需要）;

（8）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件2：

声 明 书

致浙江省政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为ZZCG2020L-GK-140）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求，包括疫情期间采取的各项应急开标措施。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.投标文件自开标日起有效期为90天。

6.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

投标人全称（公章）：

附件3：

法定代表人授权委托书

浙江省政府采购中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：

授权代表身份证号码：

授权代表联系方式：

授权代表邮箱：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

投标人全称（公章）：                    日  期：

附件4：

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件6：                                      正本或副本

项目名称

项目编号：ZZCG2020L-GK-140（标项  ）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

附件7：

评分对应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：                          日期：

附件8：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：                          标项：

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：                          日期：

附件9：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                        标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：                  日 期：

附件10：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日  期：

附件11：

商务响应表

投标人全称（公章）：                         标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间（项目工期）及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务要求 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

授权代表签名：                          日期：

附件12：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合 同 | 验收 报告 |  |
| 备注 | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

附件13：                                     正本或副本

项目名称

项目编号：（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

地    址：

时    间：

3、报价文件目录

（1）投标报价明细表（见附件14）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）小微企业声明函（见附件15）；

（4）残疾人福利企业声明函（见附件16）。

附件14：

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物 名称 |  | 品牌 | 产地 |  | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否小微企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  | 服务人员数量 |  | 工作量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否小微企业 | 企业全称 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小微企业价格合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2.报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3.报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 4.小微企业价格合计金额应与“制造商为小微企业”的明细报价汇总相等（如有错误修正，以修正后的明细报价为准），评标委员会按前附表“小微企业有关政策”要求对小微企业价格进行确认，并对符合要求的小微企业价格部分给予价格扣除。 5.开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

附件15：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。若投标人提供非本企业制造的货物，其制造商也须为小型、微型企业；

2.若联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方均须提供《小微企业声明函》；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

附件16：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：