南宁市政府采购

公开招标文件（货物类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购

项目编号：NNZC2022-G1-030100-SHZH

所属行政区划：南宁市青秀区

采 购 人： 南宁市青秀区教育局

采购代理机构：上海正弘建设工程顾问有限公司

2022年7月

目    录

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	42

第一节 投标人须知前附表	46

第二节 投标人须知正文	52

一、总  则	52

二、招标文件	54

三、投标文件的编制	55

四、开    标	58

五、资格审查	59

六、评   标	59

七、中标和合同	61

九、其他事项	66

第四章  评标方法及评分标准	68

第一节 评标方法	68

第二节 评标程序	68

第三节 评分标准	70

第四节 中标候选人推荐原则	75

第五节 评标报告	75

第五章 拟签订的合同文本	76

第六章 投标文件格式	91

第一节 投标文件外层包装封面格式	92

第二节 资格证明文件格式	93

第三节 商务文件格式	101

第四节 技术文件格式	112

第五节 报价文件格式	120

第六节 其他文书、文件格式	126

第七章 质疑、投诉证明材料格式	128

第一节 质疑函（格式）	129

第二节 投诉书（格式）	132

第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购  招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022-7-25  09:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2022-G1-030100-SHZH

项目名称：2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购

预算金额：6050000.00元

采购需求：采购食堂设备、热水系统和直饮水机一批，详见招标文件第二章采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货安装调试合格。

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

4. 本项目的特定条件：无

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间： 2022-7-25 09:30:00（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2022-7-25  09:30:00在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接:

http://zfcg.gxzf.gov.cn/reformColumn/ZcyAnnouncement10016/wJV+9pXq+xlxyLCXsSmf1Q==.html?utm=sites_group_front.710c91b2.0.0.512f11a0f38211ec81898dc7db54b3d7

网上查询地址

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)  、

南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）、南宁市青秀区人民政府门户网站（http://www.qingxiu.gov.cn/）；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策 。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市青秀区教育局

地址：南宁市悦宾路1号青秀区社区综合服务中心

项目联系人：王秋林

联系电话：0771-5826881

2.采购代理机构信息

名 称：上海正弘建设工程顾问有限公司

地　址：南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1栋9层

联系电话：0771-2026629、17776658009

项目联系人：　陈琴、覃江激

附件：1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区）

上海正弘建设工程顾问有限公司

2022年7月4 日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4、本项目的核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、所有供应商总报价不得超过项目总采购预算，各分项报价也不得超过对应的分项采购预算。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |  | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留检测仪 | 4 | 台 | 1、检测通道：不少于24个（含24）检测通道，各通道独立工作，不用的可关闭，每个通道可选择不同种类蔬菜名称。 2、安卓智能操作系统，采用更加人性化操作，主控采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。芯片采用32位ARM处理器，运转速度更快，稳定性强。 3、显示方式：7寸彩色液晶触摸电容屏，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 4、器内置打印机，采用串口5v打印，无需更换色带，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果，直接打印每个检测通道的测试报告，报告详细直观，内容包含检测项目名称、检测人员、检测单位、受检单位、商户名称、联系电话、限量值、国标标准号、检测时间、通道号、样品名称、吸光度、酶抑制率、检测结果、二维码，检验员和检测单位可直接在仪器上中文编辑，检测结果可单条删除，可批量打印。 5、仪器具有GPRS远传功能，可插手机卡实现数据远传平台，wifi联网功能，可将数据快速上传电脑，也可将检测数据上传到监管平台，利用平台进行数据监测与数据统计。 6、光源采用进口超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低。 7、采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，可外接U盘保存检测结果，方便数据管理，并可随时与计算机直接相连。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 8、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 9、支持国家标准和行业标准，并可扩展第三方标准。 10、检测结果可显示酶活性强度，帮助判定有效性，检测结果更加直观。 11、仪器具有100多种蔬菜名称数据库，直接点击可使用。并且可以编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称。蔬菜名称可自由删除或添加。并且每个通道可自由选择蔬菜名。 12、汉字录入：内置拼音输入法，可编辑相关中英文信息。 13、仪器内置操作演示视频，可边学习边操作实验。 14、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。 15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 16、支持U盘存储。 结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。 17、仪器自带操作系统，采用开源软件编写，保证用户实验数据安全和避免知识产权纠纷。包含任务管理、样品管理、检测管理、数据管理、系统管理、应用工具、法规标准、视频教学等功能。 18、检测结果不能修改且可即时自动记录和上传至广西区食药监监管信息化系统平台。 |  | 20000.00 | 工业 |
| 2 | 单星洗手池 | 9 | 台 | 规格：500*500*950㎜±5mm ■1、面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4、星盆斗用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 6、脚踏开关 |  | 6570.00 | 工业 |
| 3 | 更衣柜(九门) | 8 | 台 | 规格：1000*350*1800㎜±5mm 1.柜身用采用厚度≥1.0mm优质304#雪花不锈钢板 2.柜内层板用厚度≥0.8mm优质雪花不锈钢板 3.支架柱横梁用38×25mm不锈钢方管 4.支架管用25×13mm不锈钢方管，Ф38mm不锈钢可调脚。 |  | 33600.00 | 工业 |
| 4 | 米架，面架 | 9 | 个 | 规格：2000*900*200㎜±5mm 1.采用50*50方通厚度≥2.0mm制作成骨架 2.采用3㎜厚钢板制作成垫板 3.面板采用厚度≥1.0mm优质雪花不锈钢板 |  | 13500.00 | 工业 |
| 5 | 平板车 | 7 | 台 | 规格：600*800㎜±5mm 1.采用厚度≥1.2mm优质雪花不锈钢板制作 2.配万向刹车轮，U型弯管手把； |  | 7700.00 | 工业 |
| 6 | 板式货架 | 12 | 台 | 规格：1200*500*1500㎜±5mm 1、层板采用厚度≥1.2mm优质雪花不锈钢板 2、主框架采用38*25管厚度≥1.2mm 不锈钢； 3、柱脚采用Φ38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 |  | 22800.00 | 工业 |
| 7 | 四门双机双温冷柜 | 12 | 台 | 尺寸：1200*700*1850mm±5mm 1、温度范围：-12℃～-6℃/-5℃～10℃ 2、内外箱201#不锈钢板材； 3、内置全铜管蒸发器，盘管布置合理，密度高、制冷效果好、使用寿命长； 4、全新一代温控器，数字显示、控温精准； 5、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高保温效果好； 6、加厚发泡层箱体，厚度≥65mm，更加节能； 7、内箱底板采用圆弧拉伸，符合食品安全要求； 8、可拆门封，随意更换便于清洁。 9、国产品牌压缩机,采用绿色环保R290或R600A制冷剂对环境污染少,性能更优越,能耗更低. |  | 66000.00 | 工业 |
| 8 | 双门展示留样柜 | 4 | 台 | 尺寸：1200*700*1850mm±5mm 1、温度范围：2℃～10℃ 2、内外箱201#不锈钢板材； 3、内置全铜管蒸发器，盘管布置合理，密度高、制冷效果好、使用寿命长； 4、全新一代温控器，数字显示、控温精准； 5、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高保温效果好； 6、加厚发泡层箱体，厚度≥65mm，更加节能； 7、内箱底板采用圆弧拉伸，符合食品安全要求； 8、可拆门封，随意更换便于清洁。 9、国产品牌压缩机,采用绿色环保R290或R600A制冷剂对环境污染少,性能更优越,能耗更低 |  | 22000.00 | 工业 |
| 9 | 平冷工作台 | 1 | 台 | 尺寸：1800*760*800mm±5mm 1、温度范围：-5℃～10℃ 2、内外箱201#不锈钢板材； 3、内置全铜管蒸发器，盘管布置合理，密度高、制冷效果好、使用寿命长； 4、全新一代温控器，数字显示、控温精准； 5、采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高保温效果好； 6、加厚发泡层箱体，厚度≥65mm，更加节能； 7、内箱底板采用圆弧拉伸，符合食品安全要求； 8、可拆门封，随意更换便于清洁。 9、国产品牌压缩机,采用绿色环保R290或R600A制冷剂对环境污染少,性能更优越,能耗更低 |  | 3700.00 | 工业 |
| 10 | 单星工作台 | 3 | 台 | 规格：1200*750*950㎜±5mm ■1、面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4、星盆斗用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |  | 5340.00 | 工业 |
| 11 | 大单星洗物盆 | 21 | 台 | 规格：1200*750*950㎜±5mm ■1、面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4、星盆斗用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |  | 52500.00 | 工业 |
| 12 | 双星洗物池 | 8 | 台 | 规格：1200*750*950㎜±5mm ■1、面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4、星盆斗用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |  | 12800.00 | 工业 |
| 13 | 双星工作台(中平台) | 3 | 台 | 规格：1800*750*950㎜±5mm ■1、面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； 4、星盆斗用厚度≥1.2mm不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |  | 6900.00 | 工业 |
| 14 | 双层工作台 | 1 | 台 | 规格：1200*750*950㎜±5mm ■1.工作台面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫厚度≥20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以厚度≥0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4.层板用厚度≥1.0mm优质优质304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用厚度≥1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 |  | 1600.00 | 工业 |
| 15 | 双层工作台 | 20 | 台 | 规格：1800*750*950㎜±5mm ■1.工作台面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫厚度≥20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以厚度≥0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4.层板用厚度≥1.0mm优质优质304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用厚度≥1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 |  | 39000.00 | 工业 |
| 16 | 双层工作台 | 36 | 台 | 规格：1800*800*800㎜±5mm ■1.工作台面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫厚度≥20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以厚度≥0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4.层板用厚度≥1.0mm优质优质304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用厚度≥1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 |  | 70200.00 | 工业 |
| 17 | 双层工作台 | 4 | 台 | 规格：1800*700*800㎜±5mm ■1.工作台面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫厚度≥20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以厚度≥0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4.层板用厚度≥1.0mm优质优质304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用厚度≥1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 |  | 7800.00 | 工业 |
| 18 | 收残台 | 2 | 台 | 规格：700*750*950㎜±5mm 1、面板采用厚度≥1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； |  | 3000.00 | 工业 |
| 19 | 薯仔脱皮机 | 4 | 台 | 规格：500*500*860mm±5mm 1.生产能力：≥15千克/次 2.功率：≥0.75KW 3.电压：220v |  | 28400.00 | 工业 |
| 20 | 瓜果切片切丝机 | 4 | 台 | 功率:≥550W 电压：220V 生产能力：≥切片300KG/H 切片厚度：1-5mm, 切丝效率：≥300KG/H， ◆切丝规格：3.6*3.6mm。 外形尺寸:约440*366*715mm±5mm |  | 25600.00 | 工业 |
| 21 | 四层存货架 | 20 | 台 | 规格：1500*500*1500㎜±5mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚度≥1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 |  | 30000.00 | 工业 |
| 22 | 四层存货架 | 1 | 台 | 规格：1200*500*1500㎜±5mm 1、层架整体采用框架嵌入式结构； 2、主框架采用38*25管厚度≥1.2mm 不锈钢； 3、层架间隔条采用25x13mm优质不锈钢方管； 4、柱脚采用Φ38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 。 |  | 1200.00 | 工业 |
| 23 | 单切肉机 | 4 | 台 | 规格:380*335*585㎜±5mm - 电压:220V - 功率:≥0.75KW 3.切肉能力: ≥300KG/H 4.切片厚度：约3.5㎜ |  | 21600.00 | 工业 |
| 24 | 绞肉机 | 4 | 台 | 规格:410*350*690㎜±5mm 1.电压:220V 2.功率:≥0.75KW 3.生产能力：≥300kg/H |  | 22400.00 | 工业 |
| 25 | 砧板刀具消毒柜 | 4 | 台 | 规格：1200*700*1500mm±5mm 材料：整体采用优质304#正材不锈钢制作； 电压/功率：220V/2KW |  | 11200.00 | 工业 |
| 26 | 浆渣分离机 | 4 | 台 | 1.规格:410*280*730mm±5mm 2.电压：220V 3.功率：≥1.1KW 4.生产能力：≥80kg/h |  | 8000.00 | 工业 |
| 27 | 电磁单头平头炉 | 7 | 台 | 1、规格：(650*700*550+650mm)±5mm ，功率：≥12KW，电压：380V ，配Φ500mm专用桶；使用专用不锈钢板材，炉面1.2mm、侧板1.0mm厚不锈钢板材，焊接处采用满焊工艺； ▲2、使用磁感18档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应精准数字功率调节； 3、全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、设备散热采用变频、防水风机，降低能耗，； 5、采用 200*130mm ±5mm明火仿真屏幕，功能信息清楚明了； ▲6、明火仿真屏，带有屏显炒锅具加热红色弧度同步功能，屏显瞬间火苗大小同步功能，屏显电度累计功能，火力大小，轻松掌控； ▲7、智能保护：有电压、传感、超温、无锅、故障及以上保护提醒功能，全屏中文显示,使用省心； ▲8、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全； |  | 101500.00 | 工业 |
| 28 | 炉拼台 | 13 | 台 | 规格：400*1200*1200㎜±5mm 1.采用优质厚度≥1.2mm雪花不锈钢板制作 2.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； |  | 9750.00 | 工业 |
| 29 | 炉拼台 | 2 | 台 | 规格：400*950*1200㎜±5mm 1.采用优质厚度≥1.2mm雪花不锈钢板制作 2.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； |  | 1400.00 | 工业 |
| 30 | 炉拼台 | 4 | 台 | 规格：400*1250*1200㎜±5mm 1.采用优质厚度≥1.2mm雪花不锈钢板制作 2.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； |  | 3000.00 | 工业 |
| 31 | 电磁单头大炒炉 | 12 | 台 | 规格：1100*1200*1200㎜±5mm ,锅φ900mm, 功率：≥25KW/电压：380V/频率：50HZ 1、采用3mm厚Φ900mm专用锅，炉面使用1.2mm厚材质油膜不锈钢板材，焊接处采用满焊工艺，炉面一体拉伸成型； 2、全密封铝外壳机芯，内部模块化结构，分层负压散热设计； 3、采用120mm高梁，无缝拼接设计，内卡式重力脚，滴水式防滑开关； ▲4、采用双屏双控系统，可以快捷操作； 5、配置磁感控制系统，采用不低于18档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节，主屏使用明火仿真屏，功能信息屏幕显示； ▲6、明火仿真屏具有：屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，厨师轻松掌握火力大小、用电量，全屏显示； ▲7、前板配置多按键智能控制器（带智能控制系统），可实现多种智能控制：预约、定时、定温、实时温度、菜单、菜品、锁机、故障、急停开关、防误动作开关等功能,功能中文字幕显示； 8、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，无盲区； 9、规律几何式布线，内三循环独立散热设计； ▲10、智能保护功能有：无锅、传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能； ▲11、产品智能控制器（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005 、智能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法，响应文件中提供产品智能控制器（带智能控制系统）通过质量监督检测机构出具的：功能要求（预约、定时、定温、实时温度、菜单、菜品、锁机、故障、急停开关、防误动作开关及以上功能）、电气安全要求（对触及带电部分的防护、机械强度、电气间隙和爬电距离）合格检测报告（需有CMA授权标记）彩色复印件及加盖投标单位公章，原件备查； ▲12、产品25KW线盘符合国家GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.17-2008标准，响应文件中提供产品使用线盘通过质量监督检测机构出具的:高温、盐雾环境下，耐压1.5kv及以上测试合格检测报告（需有CMA授权标记）彩色复印件及加盖投标单位公章，原件备查。 |  | 240000.00 | 工业 |
| 32 | 豪华无指纹节能型蒸饭柜 | 11 | 台 | 规格：1430*640*1550mm±5mm 平门 1.功率：≥24KW 2.电压：380V 3.采用整体发泡保温、节能、高效 4.新型多气囊，嵌入式硅胶门封 5.采用全不锈钢发热管装置，不生锈，高效发热，有效防干烧 6.自动进水，缺水断电 7.选用无指纹板材，全不锈钢机体，耐腐蚀清洁方便 |  | 70400.00 | 工业 |
| 33 | 燃气单头大锅炉 | 4 | 台 | 规格：1200*1250*1200㎜±5mm Φ900 1.炉面及炉身采用厚度≥1.2㎜ 不锈钢板材 2.炉体骨架结构用40*40*3.5mm的角铁。 3.面板厚度≥1.2mm 不锈钢，前板厚度≥0.8mm 不锈钢。 4.炉通脚用φ≥50mm不锈钢管。 5.炉通脚内含支撑身的钢管以及高度调整钢脚螺丝。 6.每个炉头装有摇摆龙头、配优质中压风机，中压风机功率：0.32KW。 7.炉膛内采用耐火砖砌结火位。 8.脉冲电子打火。 |  | 20000.00 | 工业 |
| 34 | 燃气双头单尾炒炉 | 1 | 台 | 规格：1800*1000*1200㎜±5mm 1.炉面及炉身采用厚度≥1.2㎜ 不锈钢板材 2.炉体骨架结构用40*40*3.5mm的角铁。 3.面板厚度≥1.2mm 不锈钢，前板厚度≥0.8mm 不锈钢。 4.炉通脚用φ≥50mm不锈钢管。 5.炉通脚内含支撑身的钢管以及高度调整钢脚螺丝。 6.每个炉头装有摇摆龙头、配优质中压风机。 7.炉膛内采用耐火砖砌结火位。 7.脉冲电子打火。 |  | 5500.00 | 工业 |
| 35 | 燃气蒸饭柜 | 3 | 台 | 规格：1430*640*1740mm±5mm 平门24盘 1.采用整体发泡保温、节能、高效 2.新型多气囊，嵌入式硅胶门封 3.可抽式炉头，熄火保护，防漏气，炉胆可拆卸。 |  | 27900.00 | 工业 |
| 36 | 燃气单头平头炉 | 3 | 台 | 规格：700*950*1200㎜±5mm 1.炉面采用厚度≥1.2mm不锈钢板制作； 2.炉身及炉背板采用厚度≥1.0㎜不锈钢板； ◆3.炉体骨架采用40×40×3.5㎜±5mm角钢； 4.扁铁炉花采用铸造件； 5.炉通脚采用φ38毫米无缝管；炉通脚内含子弹脚； 6.每个炉头安装光能炉心，并有活动式垫脏板。 7.脉冲电子打火。 |  | 7500.00 | 工业 |
| 37 | 大单星洗米盆 | 4 | 台 | 规格：1000*750*950㎜±5mm ■1、面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4、星盆斗用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |  | 8400.00 | 工业 |
| 38 | 洗米机 | 4 | 台 | 50公斤/次 水压式 高压喷咀 采用厚度≥1.2mm优质雪花不锈钢板制作； 使用水压：1.5kg/cm³；进水量：25-35L/min； |  | 11000.00 | 工业 |
| 39 | 三层送餐车 | 2 | 台 | 规格：1000*600*950㎜±5mm 1.采用厚度≥1.2mm优质雪花不锈钢板制作 2.配万向刹车轮，U型弯管手把； |  | 2400.00 | 工业 |
| 40 | 自动灭火装置 | 1 | 套 | 1.规格：长720mm*宽690mm*高200mm±5mm，重量：≤29kg， ◆2.绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀且不复燃，灭火时间：≤1.8s； 3.本装置灭火剂喷射时间不得小于 20s，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来； 4.箱体全身采用304不锈钢材质，自带不少于18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10-12米； 5.灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。 6.喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水； 7.采用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 8.双罐设计。 9.箱体采用304材质厚度不少于1.0mm不锈钢制作； 10.温度超过150度制动喷淋。 |  | 20000.00 | 工业 |
| 41 | 双星洗手池 | 3 | 台 | 规格：1000*500*950㎜±5mm ■1、面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4、星盆斗用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 6、脚踏开关 |  | 4350.00 | 工业 |
| 42 | 碗柜 | 6 | 台 | 规格：1200*500*1800㎜±5mm ■1.柜面采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板 ■2.柜身采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板 3.柜内层板用厚度≥0.8mm优质雪花不锈钢板 4.趟门用厚度≥1.0mm优质不锈钢磨砂板 5.加强筋用厚度≥1.0mm不锈钢板折弯Φ51可调子弹脚 |  | 21000.00 | 工业 |
| 43 | 电热保温售卖台（5格） | 42 | 台 | 规格：1800*700*800㎜±5mm ■1.面板采用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢板； 2.支架、通脚：Φ38mm×1.2mm不锈钢管； 3.加强筋厚度≥1.0mm不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚：Φ38mm×1.2 mm锈钢子弹脚； 5.功率3KW。 6.配防干烧装置 7.含5格1/1份数盘 |  | 159600.00 | 工业 |
| 44 | 不锈钢保温桶车 | 42 | 台 | 规格：φ500mm 1.采用厚度≥1.0mm不锈钢板厚制作 2.配万向刹车轮； |  | 61740.00 | 工业 |
| 45 | 收残台 | 4 | 台 | 规格：1200*750*950㎜±5mm 1、面板采用厚度≥1.2mm优质雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； |  | 7000.00 | 工业 |
| 46 | 大单星洗物盆 | 14 | 台 | 规格：1000*750*950㎜±5mm ■1、面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4、星盆斗用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |  | 29400.00 | 工业 |
| 47 | 高温热风循环消毒柜 | 5 | 台 | 1.规格：1310*630*1980mm±5mm，1.0mm柜体不锈钢，立式，柜内四层层架， 2.内胆及柜体内由优质不锈钢制作 3.功率：≥5.4KW 温度：约20℃-130℃。 4.高温热风循环，双层发泡保温,双门可分控 |  | 40000.00 | 工业 |
| 48 | 专用蒸汽消毒柜 | 1 | 台 | 规格：1400×850×2000㎜±5mm 内分五层 ■1.外壳架采用厚度≥1.2㎜ 304#不锈钢板制作； 2.内胆壳体采用5㎜±0.1mm钢板。 3.骨架采用40×40×3.5㎜角钢； 4.蒸汽炉膛炉腰采用5㎜钢板； 5.通脚采用φ50毫米无缝管；通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调节炉身高度的子弹脚； 6.电压：380V 7.功率：≥12KW ◆8.可放小桶尺寸为：宽35*高32cm |  | 13000.00 | 工业 |
| 49 | 和面机（双动单速） | 1 | 台 | 1.规格：690x380x730mm±5mm 2.额定电压 : 220V 3.额定频率 : 50Hz 4.电机功率 : ≥0.75kW 5.额定输入功率：≥1.1KW 6.料桶容积 : ≥21L 7.搅拌转速 : 185(r/min) 8.料桶转速 : 15(r/min) 9.最大和面量 : 8kg |  | 7400.00 | 工业 |
| 50 | 压面机 | 1 | 台 | 1.规格 :450x360x1040mm±5mm 2.额定电压 : 220V 3.电机功率 : ≥1.5kW 4.生产能力 : 25~30kg/h |  | 6245.00 | 工业 |
| 51 | 搅拌机 | 1 | 台 | 1.规格: 565*445*725mm±5mm 2.料桶容积 : ≥20L 3.额定电压 : ~220V 4.额定频率 : 50Hz 5.电机功率 : ≥0.75kW 6.额定输入功率：≥1.1KW 7.搅拌转速 : 113/168/400(r/min) |  | 8300.00 | 工业 |
| 52 | 单星洗物池 | 1 | 台 | 规格：700*750*950㎜±5mm 内尺寸：500*500*280mm±5mm ■1、面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4、星盆斗用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢板； 5、每盆配不锈钢ND16mm高身摇摆式水龙头 |  | 900.00 | 工业 |
| 53 | 发酵箱 | 1 | 台 | 1.规格：1010*670*1520mm±5mm 2.功率：≥2.8KW/电压：220V 3.含24个托盘 4.采用优质电器元件 5.箱内相对湿度达80-85% 6.箱内温度自动调节 7.发酵温度35℃～40℃ 8.内部可放16个托盘 9.采用优质不锈钢制作，高温双层防爆玻璃透视窗 |  | 4500.00 | 工业 |
| 54 | 电烤炉 | 1 | 台 | 1.规格：1230*800*1550mm±5mm 2.功率：≥19.5KW/电压：380V 3.3层6盘式 4.含6个托盘 5.配超温电路保护装置 6.采用优质不锈钢制作 |  | 9600.00 | 工业 |
| 55 | 电饼铛 | 1 | 台 | 规格:840*810*640㎜±5mm 1.功率:≥5KW 2.电压:220V 3.温度范围：50-250℃ 4.产量：≥30kg/h 5.外形材质：全钢 6.饼铛直径约53cm |  | 2200.00 | 工业 |
| 56 | 不锈钢面粉台 | 1 | 台 | 规格：2000*1000*800㎜±5mm ■1.工作台面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4.层板用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用厚度≥1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 |  | 2500.00 | 工业 |
| 57 | 饼盘架 | 1 | 台 | 规格：600*400*1800㎜±5mm 1.采用厚度≥1.2mm优质雪花不锈钢板折弯； 2.配万向轮带刹车； 3.优质不锈钢38x25mm方通 |  | 1500.00 | 工业 |
| 58 | 面粉车 | 1 | 台 | 规格：500*500*550㎜±5mm ■1.面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板 2.加强筋采用厚度≥1.0mm优质雪花不锈钢板折 3.配万向轮带刹车 |  | 1500.00 | 工业 |
| 59 | 四人餐桌 | 458 | 套 | 规格：1100*1450*750㎜±5mm 台面、椅子为厚度≥35mm玻璃钢，桌面用玻璃钢一体铸造； 桌脚、支架为：50*50㎜方形管，表面喷防锈漆加面漆。 |  | 277090.00 | 工业 |
| 60 | 双层调料台 | 7 | 台 | 规格：1800*800*800㎜±5mm ■1.工作台面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫厚度≥20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以厚度≥0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4.层板用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用厚度≥1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 |  | 13650.00 | 工业 |
| 61 | 不锈钢保温桶(带龙头) | 7 | 台 | 规格：φ500mm 1.采用厚度≥1.0mm不锈钢板厚制作 |  | 5110.00 | 工业 |
| 62 | 双层收残台 | 8 | 台 | 规格：1800*750*950㎜±5mm ■1.工作台面板采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板加垫厚度≥20mm大芯夹板；或起模灌浆固定紧贴面板并以厚度≥0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 2.支架、通脚用Φ38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用Φ38mm不锈钢子弹脚； ■4.层板用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢磨砂贴塑板； 5.加强筋采用厚度≥1.0mm优质雪花不锈钢板折弯 |  | 15600.00 | 工业 |
| 63 | 收残车 | 8 | 台 | 规格：1200*600*800㎜±5mm 1.采用厚度≥1.2mm优质雪花不锈钢板制作 2.配万向刹车轮； |  | 19600.00 | 工业 |
| 64 | 密闭送餐车 | 3 | 台 | 规格：1000*600*950㎜±5mm ■1.采用厚度≥1.2mm优质雪花304#不锈钢板制作 2.配万向刹车轮，U型弯管手把； |  | 7350.00 | 工业 |
| 65 | 不锈钢油网烟罩 | 31.5 | 米 | 规格：L*1200*600㎜±5mm 采用厚度≥1.0mm优质304#雪花不锈钢板制作 |  | 50400.00 | 工业 |
| 66 | 不锈钢油网烟罩 | 30.2 | 米 | 规格：L*1000*600㎜±5mm 采用厚度≥1.0mm优质304#雪花不锈钢板制作 |  | 45300.00 | 工业 |
| 67 | 不锈钢隔油网 | 61.7 | 米 | 采用厚度≥1.0mm优质304#不锈钢板制作 |  | 15425.00 | 工业 |
| 68 | 不锈钢烟罩吊杆 | 43 | 套 | 规格：110*60*L(mm)±1mm 板勾采用厚度≥1.2mm优质雪花不锈钢板制作,吊杆为Φ25×1.2mm优质不锈钢管。顶装饰圆形盖封。 |  | 2150.00 | 工业 |
| 69 | 不锈钢墙幕 | 61.7 | 米 | 规格：L*1000*20㎜±1mm 采用厚度≥1.2mm优质304#雪花不锈钢板制作 |  | 30850.00 | 工业 |
| 70 | 集烟管 | 61.7 | 米 | 规格：L*500*500mm ±5mm 采用厚度≥0.8mm镀锌板制作 |  | 18510.00 | 工业 |
| 71 | 主烟管 | 118 | 米 | 规格：L*900*900 mm ±5mm 采用厚度≥0.8mm镀锌板制作 |  | 53100.00 | 工业 |
| 72 | 主烟管 | 99 | 米 | 规格：L*700*700 mm ±5mm 采用厚度≥0.8mm镀锌板制作 |  | 41580.00 | 工业 |
| 73 | 分支烟管 | 54 | 米 | 规格：L*600*600 mm ±5mm 采用厚度≥0.8mm镀锌板制作 |  | 16200.00 | 工业 |
| 74 | 分支烟管 | 34 | 米 | 规格：L*500*500 mm 采用厚度≥0.8mm镀锌板制作 |  | 10200.00 | 工业 |
| 75 | 弯头 | 41 | 个 | 规格：现场制作 采用厚度≥0.8mm镀锌板制作 |  | 19680.00 | 工业 |
| 76 | 三通 | 10 | 个 | 规格：现场制作 采用厚度≥0.8mm镀锌板制作 |  | 4900.00 | 工业 |
| 77 | 变头 | 22 | 个 | 规格：现场制作 采用厚度≥0.8mm镀锌板制作 |  | 10560.00 | 工业 |
| 78 | 排油烟防火阀 | 6 | 个 | 规格：现场制作 采用厚度≥0.8mm镀锌板制作 280度排烟防火阀。具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。 |  | 9000.00 | 工业 |
| 79 | 超静音柜式离心风机 | 4 | 台 | 1、规格：1320*980*1020mm±5mm,超静音款 ； 2、功率/电压：≥7.5KW/380V , 转速：720r/min ,风量 ≥ 25500m3/h、 噪音≤72dB 、全压≥ 670 Pa ; 3、风柜箱体采用1.5mm厚无花板，防锈不褪色，内置4CM厚防火消音棉； 4、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护； ▲5、采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； 6、侧门预留注油口，折弯卡扣式结构； ▲7、进出风口加法兰，加工字架底座； 8、多功能型设计，电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动及以上功能； |  | 42400.00 | 工业 |
| 80 | 超静音柜式离心风机 | 2 | 台 | 1、规格：1630*1230*1270mm±10mm,超静音款 ； 2、功率/电压：≥15KW/380V , 转速：670r/min ,风量 ≥ 43000m3/h、 噪音≤82dB 、全压≥ 780 Pa ; 3、风柜箱体采用1.5mm厚无花板，防锈不褪色，内置4CM厚防火消音棉； 4、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护； ▲5、采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； 6、侧门预留注油口，折弯卡扣式结构； ▲7、进出风口加法兰，加工字架底座； 8、多功能型设计，电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动及以上功能； |  | 34670.00 | 工业 |
| 81 | 低空油烟净化器 | 1 | 台 | - 处理风量：≥30000m³/小时，规格：980*1410*1360mm±5mm，净化效率90%以上，功率：≥600W/电压：220v； - 电控箱体采用拉伸工艺，户外防水、防尘设计； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，密度大，吸附力强，过风面积大； 4、电场高低压复合式设计,解决出风带静电问题，拉手拆卸，浸泡清洗，维护成本低； ▲5、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； ▲6、采用全铝外壳油烟净化专用高低压电源，耐高温60℃、低温-10摄氏度，经过冲击和振动测试，稳定性强； 7、产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，产品具有多重保护功能（打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能），检测：机械强度、内部布线合格； |  | 24000.00 | 工业 |
| 82 | 低空油烟净化器 | 3 | 台 | 1、处理风量：≥20000m³/h，规格：980*1025*1360mm±5mm,油烟净化率90%以上,电源电压：≥400W/电压：220v； 2、电控箱体采用拉伸工艺，户外防水、防尘设计； ◆3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，密度大，吸附力强，过风面积大； 4、电场高低压复合式设计,解决出风带静电问题，拉手拆卸，浸泡清洗，维护成本低； ▲5、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； ▲6、采用全铝外壳油烟净化专用高低压电源，耐高温60℃、低温-10摄氏度，经过冲击和振动测试，稳定性强； 7、产品具有多重保护功能（打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能），符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，检测：机械强度、内部布线合格，确保使用安全，对周围环境不存在安全隐患（提交国家认可的质量检测机构出具的合格检测报告加盖投标人公章）； ▲8、产品专用高低压电源符合GB/T2423.2-2008、GB/T2423.5-2019，响应文件中提供产品高低压电源通过质量监督测机构出具的：高温试验、冲击试验等合格检测报告（需有CMA授权标记）彩色复印件并加盖投标单位公章，原件备查； ▲9、产品配置多功能控制器（带智能控制系统），符合GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、多功能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法的检验依据，响应文件中提供产品多功能控制器（带智能控制系统）通过质量监督检测机构出具的：功能要求（电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示及以上功能）、电气安全要求（对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、外壳IP66防护等级）合格检测报告（需有CMA授权标记）彩色复印件及并加盖投标单位公章，原件备查； |  | 54600.00 | 工业 |
| 83 | 高空油烟净化器 | 1 | 台 | - 处理风量：≥34000m³/h，规格：1330*1300*1360mm±5mm,油烟净化率85%以上,电源电压：220V，功率：≥780W； 2、电控箱体采用拉伸工艺，户外防水、防尘设计； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，密度大，吸附力强，过风面积大； 4、电场高低压复合式设计,解决出风带静电问题，拉手拆卸，浸泡清洗，维护成本低； ▲5、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； ▲6、采用全铝外壳油烟净化专用高低压电源，耐高温60℃、低温-10摄氏度，经过冲击和振动测试，稳定性强； 7、产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，产品具有多重保护功能（打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能），检测：机械强度、内部布线合格； |  | 20600.00 | 工业 |
| 84 | 风柜架 | 6 | 个 | 采用角钢，槽钢，现场制作 |  | 4500.00 | 工业 |
| 85 | 静电器架 | 5 | 个 | 采用角钢，槽钢，现场制作 |  | 3750.00 | 工业 |
| 86 | 避震胶 | 6 | 套 | 现场制作 |  | 1200.00 | 工业 |
| 87 | 启动监测保护器（多功能智能保护箱） | 6 | 套 | ▲1、产品箱体外壳采用电箱专用厚度≥1.2mm 304不锈钢板材制作，焊接处采用满焊工艺，抗拉强度≥700N/平方毫米； 2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯； 3、箱体采用防水、静音设计，带有密封胶圈； ▲4、适用功率：0-30KW/380V, 配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择； 5、配置专用防油、防水、防静电自适应高低压电源，自适应电压波动，运行稳定； ▲6、内置智能监测器，可以实现:温度监测、湿度监测、空气报警监测、空气监测（甲醛、TVOC、AQI、CO2浓度）、电源、启动、停止、无源开关按钮； 7、产品符合GB/T7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》，检测：额定电流（In）：0-100A、额定工作电压（Ue）：380V、成套设备的防护等级、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压符合检测，确保使用安全（提交国家认可的质量检测机构出具的合格检测报告加盖投标人公章）； ▲8、产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013检测标准，响应文件中提供智能开关（控制）模块通过质量检测机构出具的：IP6X(试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）合格检测报告（需有CMA授权标记）彩色复印件并加盖投标单位公章,原件备查； ▲9、产品专用高低压电源符合 GB/T 4208-2017、GB/T 4343.2-2009 标准，在响应文件中提供产品电源通过质量检测机构出具的：IP6X防护等级、IPX8防护等级、静电放电合格检测报告（需有CMA授权标记）彩色复印件并加盖投标单位公章，原件备查； ▲10、产品内置智能监测器，符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》、技术要求，响应文件中提供产品智能监测器通过质量监督检测机构出具的：功能要求（温度监测、湿度监测、空气报警监测、空气监测（甲醛、TVOC、AQI、CO2浓度）、电源、启动、停止、无源开关按钮）、电气安全要求（对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施）合格检测报告（需有CMA授权标记）彩色复印件并加盖投标单位公章，原件备查； |  | 9000.00 | 工业 |
| 88 | 法兰 | 77 | 套 | 规格：现场定 材质：40×40×3.5㎜±1mm角钢等。 |  | 11550.00 | 工业 |
| 89 | 防震软接 | 6 | 项 | 高强度防火纤维、现场制作 |  | 3120.00 | 工业 |
| 90 | 超静音离心风机 | 1 | 台 | 1、规格：1220*920*950mm±5mm,超静音款 ； 2、功率/电压：≥5.5KW/380V , 转速：760r/min ,风量 ≥ 18500m3/h、 噪音≤70dB 、全压≥ 570 Pa ; 3、风柜箱体采用1.5mm厚无花板，防锈不褪色，内置4CM厚防火消音棉； 4、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护； ▲5、采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； 6、侧门预留注油口，折弯卡扣式结构； ▲7、进出风口加法兰，加工字架底座； 8、多功能型设计，电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动及以上功能； 9、产品耐高温设计，产品部件耐高温≥90℃，防起火。依据GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，在高温≥90℃ 条件下，保持360小时，试验结束后恢复2h至正常大气条件后进行通电检查，无损坏、通电后能正常运行（提交国家认可的质量检测机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章）； ▲10、产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》和企业技术要求，响应文件中提供产品通过质量监督测机构出具的：产品具有（电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动及以上功能）、机械强度、内部布线合格检测报告（需有CMA授权标记）彩色复印件并加盖投标单位公章，原件备查； |  | 8530.00 | 工业 |
| 91 | 蒸发式冷风机 | 6 | 台 | 规格：1100*1100*950㎜±5mm 1.功率:≥1.1KW /电压：380V 2.风量：18000m3/h 3.风压：180Pa 4.耗水量：20/H。 5.出风口：670*670mm±1mm |  | 24900.00 | 工业 |
| 92 | 变头 | 14 | 个 | 规格：现场制作 mm 采用0.8mm镀锌板制作 |  | 6720.00 | 工业 |
| 93 | 弯头 | 18 | 个 | 规格：现场制作 mm 采用0.8mm镀锌板制作 |  | 8640.00 | 工业 |
| 94 | 三通 | 11 | 个 | 规格：现场制作 mm 采用0.8mm镀锌板制作 |  | 5390.00 | 工业 |
| 95 | 鲜风管 | 293 | 米 | 规格：L*500*500mm 采用0.8mm镀锌板制作 |  | 87900.00 | 工业 |
| 96 | 送鲜风嘴 | 220 | 个 | 规格：φ200mm 性能参数 1.采用1.0mm优质不锈钢钢板加工成型。万向送风方式。 |  | 16500.00 | 工业 |
| 97 | 法兰 | 8 | 套 | 现场制作 |  | 1200.00 | 工业 |
| 98 | 鲜风柜机架 | 7 | 个 | 采用角钢，槽钢，现场制作 |  | 5250.00 | 工业 |
| 99 | 防震软接 | 7 | 项 | 高强度防火纤维、现场制作 |  | 3640.00 | 工业 |
| 100 | 磁力启动风机保护开关 | 7 | 项 | 1.1KW |  | 7000.00 | 工业 |
| 101 | 1.5P挂式空调 | 8 | 台 | 面板材质：ABS塑料 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz 内机机身尺寸(宽x高x深)mm：855×300×190±5mm 外机机身尺寸(宽x高x深)mm：:860×550×340±5mm 变频/定频:变频 自动清洁:内外机自动清洁 能效等级:新一级能效 扫风方式:上下扫风 冷暖类型:冷暖 产品匹数:1.5匹 |  | 28000.00 | 工业 |
| 102 | 空调铜管配件费 | 1 | 项 | 加长铜管及配件费用 |  | 8730.00 | 工业 |
| 103 | 厨具五金配件及安装 | 1 | 项 | 安装辅材、配件及人工安装 |  | 88000.00 | 工业 |
| 104 | 大炒锅 | 4 | 把 | 规格：约直径90cm,材质：优质不锈钢 |  | 2000.00 | 工业 |
| 105 | 小炒锅 | 2 | 个 | 规格：约直径1.6尺,材质：优质不锈钢 |  | 180.00 | 工业 |
| 106 | 手打铲 | 16 | 把 | 规格：80cm±5mm 材质：优质不锈钢 |  | 1312.00 | 工业 |
| 107 | 炒勺 | 20 | 个 | 规格：50*13CM±5mm 材质：优质不锈钢 |  | 840.00 | 工业 |
| 108 | 砍骨刀 | 20 | 把 | 规格：33.1*10.2cm±5mm 材质：优质不锈钢 |  | 3120.00 | 工业 |
| 109 | 厨片刀 | 20 | 把 | 规格：34.8*11.9cm±5mm 材质：优质不锈钢 |  | 2800.00 | 工业 |
| 110 | 斩切刀 | 20 | 把 | 规格：刃长约205mm 材质：优质不锈钢 |  | 2500.00 | 工业 |
| 111 | 桑刀 | 20 | 把 | 规格：33.5*9.5cm±5mm 材质：优质不锈钢 |  | 2200.00 | 工业 |
| 112 | 潲水桶 | 12 | 个 | 规格：50L，材质：优质PE |  | 1080.00 | 工业 |
| 113 | 大白桶 | 40 | 个 | 规格：直径530*565mm ±5mm 容量：100L±1L 材质：优质PE |  | 5200.00 | 工业 |
| 114 | 不锈钢汤桶 | 40 | 个 | 规格：直径50cm±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 15600.00 | 工业 |
| 115 | 不锈钢托盘 | 120 | 个 | 规格：45*35cm±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 7920.00 | 工业 |
| 116 | 不锈钢冲孔托盘 | 192 | 个 | 规格：60*40cm±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 14016.00 | 工业 |
| 117 | 不锈钢托盘 | 120 | 个 | 规格：60*40cm±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 11760.00 | 工业 |
| 118 | 不锈钢钢盆 | 40 | 个 | 规格：直径70cm±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 6000.00 | 工业 |
| 119 | 不锈钢钢盆 | 80 | 个 | 规格：直径50cm±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 6400.00 | 工业 |
| 120 | 松木砧板 | 20 | 个 | 规格：50×20CM±1cm 材质：优质松木 |  | 3920.00 | 工业 |
| 121 | 枧木砧板 | 32 | 个 | 规格：43×10CM±1cm 材质：优质枧木 |  | 24320.00 | 工业 |
| 122 | 砧板围 | 20 | 个 | 规格：880*440MM±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 940.00 | 工业 |
| 123 | 腰斗 | 20 | 个 | 规格：31*15cm±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 800.00 | 工业 |
| 124 | 油格 | 20 | 个 | 规格：直径26cm±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 1120.00 | 工业 |
| 125 | 粗铁捞厘 | 20 | 个 | 规格：30CM±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 1040.00 | 工业 |
| 126 | 不锈钢捞厘 | 20 | 个 | 规格：30CM±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 1160.00 | 工业 |
| 127 | 钢水勺 | 20 | 个 | 容量：5斤 规格：直径20cm±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 880.00 | 工业 |
| 128 | 油鼓 | 20 | 个 | 规格：30cm±1cm 材质：优质不锈钢 |  | 980.00 | 工业 |
| 129 | 磨刀石 | 20 | 个 | 规格：20cm±1cm |  | 480.00 | 工业 |
| 130 | 八格调味盒 | 20 | 个 | 规格：435*285*60mm±5mm 材质：优质不锈钢 |  | 4200.00 | 工业 |
| 131 | 菜篮 | 40 | 个 | 规格：605*420*250mm±5mm 材质：PE材质 耐摔耐用 |  | 6240.00 | 工业 |
| 132 | 菜篮 | 60 | 个 | 规格：556*408*171mm±5mm 材质：PE材质 耐摔耐用 |  | 3120.00 | 工业 |
| 133 | 菜篮 | 60 | 个 | 规格：510*393*171mm±5mm 材质：PE材质 耐摔耐用 |  | 2820.00 | 工业 |
| 134 | 不锈钢留样盒 | 400 | 个 | 规格：9*9*5CM±1cm 优质不锈钢材质 |  | 8800.00 | 工业 |
| 135 | 保鲜盒 | 120 | 个 | 规格：345*230*120mm±5mm 材质：食品级PP材质 |  | 4800.00 | 工业 |
| 136 | 保鲜盒 | 120 | 个 | 规格：385*250*125mm±5mm 材质：食品级PP材质 |  | 5520.00 | 工业 |
| 137 | 不锈钢味盅带盖 | 40 | 个 | 规格：20cm±1cm 优质不锈钢材质 |  | 2320.00 | 工业 |
| 138 | 塑料方托 | 80 | 个 | 规格：545*385*150mm±5mm 材质：PE |  | 3760.00 | 工业 |
| 139 | 马斗 | 40 | 个 | 规格：20cm±1cm 优质不锈钢材质 |  | 400.00 | 工业 |
| 140 | 防水围裙 | 120 | 条 | 规格：110*65CM±1cm 材质：PVC塑胶 |  | 2040.00 | 工业 |
| 141 | 14"打蛋器 | 24 | 个 | 规格：14寸 优质不锈钢材质 |  | 840.00 | 工业 |
| 142 | 克称 | 4 | 台 | 规格：5KG±0.5KG 优质不锈钢材质 |  | 352.00 | 工业 |
| 143 | 电子称 | 4 | 台 | 规格：30KG±0.5KG 优质不锈钢材质 |  | 1480.00 | 工业 |
| 144 | 电子称 | 4 | 台 | 规格：100KG±0.5KG 优质不锈钢材质 |  | 1960.00 | 工业 |
| 145 | 竹锅刷 | 40 | 个 | 规格：30cm±1cm |  | 280.00 | 工业 |
| 146 | 手打壳 | 16 | 把 | 规格：60cm±1cm 优质不锈钢材质 |  | 1024.00 | 工业 |
| 147 | 不锈钢五格刀架 | 16 | 个 | 规格：28*20cm±1cm 优质不锈钢材质 |  | 1760.00 | 工业 |
| 148 | 连体锅架 | 8 | 个 | 规格：30cm±1cm 优质不锈钢材质 |  | 240.00 | 工业 |
| 149 | 不锈钢饭勺 | 40 | 个 | 规格：23*5CM±1cm 优质不锈钢材质 |  | 240.00 | 工业 |
| 150 | 十八子剪刀 | 8 | 把 | 规格：15*6CM±1cm 优质不锈钢材质 |  | 200.00 | 工业 |
| 151 | 十八子瓜刨 | 8 | 个 | 规格：14*5.5CM±1cm优质不锈钢材质 |  | 96.00 | 工业 |
| 饮水机设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 节能自动电热饮水机 | 36 | 台 | 水胆容量：30升 供 水 量：开水45升/时 温开水250升/时 功 率：≥4.5KW 电 源：380V 50HZ 外形尺寸：1250*390*890mm±10mm 龙头形式：一开三温 三筒五级过滤，过滤配置PP棉滤芯+活性炭滤芯+活性炭滤芯， 保证出水水质达到或高于饮用净水的水质标准 CJ 94-2005。 |  | 239400.00 | 工业 |
| 153 | 五金配件及水质检测 | 1 | 项 | 安装辅材，及配件 安装完成后需找相关有资质的检测中心进行水质检测，并出具水质达到饮用水标准的检测报告证明文件。 |  | 10600.00 | 工业 |
| 太阳能和空气源热泵热水系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 平板式太阳能集热器 | 820 | ㎡ |  | 1.单块厚度：≥80mm； 2、板芯:铜铝复合板芯，集热器有效采光面积≥1.89m2； 3、主铜管Φ22×1.0mm×2根，排管Φ9×0.6mm×7根，流道紫铜管TP2材质，耐压≥0.9MPa； 4、吸热体涂层：整板电镀黑铬吸热膜层，吸收率≥0.92，红外发射率≤0.08； 5、整板超声波无痕焊接,360度全包铜管流道焊接方式，流道无打点，无刮伤； 6、集热器边框颜色为香槟色,须采用耐腐蚀、抗台风、抗老化、铝合金边框厚度≥1.0mm，背板须采用耐腐蚀的镀锌钢板，厚度≥0.4mm； 7、透射比：盖板玻璃采用镀膜高透钢化布纹玻璃，透过率≥0.91； 8、隔热体材料：采用聚氨酯发泡+玻璃棉； 9、热性能：瞬时效率截距η0，a≥0.75，热损系数≤5.0W/（㎡•C）； 10、使用寿命：≥25年。 11、产品主要技术参数以具有合法资质的第三方检测机构出具的检验报告为准，投标时请在投标文件中提供检验报告复印件并加盖投标单位公章，原件备查。 | 672400.00 | 工业 |
| 155 | 矩形储热水箱 | 1 | 个 |  | 1.材质要求： （1）内胆：SUS304不锈钢板； （2）外胆：SUS201不锈钢板； （3）保温层：聚氨酯发泡保温，厚度≥50mm； （4）24小时降温：≤5℃。 2.容积不少于40m³，尺寸5000×4000×2000mm±50mm；方型双层不锈钢板制作，内胆采用的304∕2B型食品级不锈钢，底板厚度2.0mm，侧一厚度1.5mm，侧二厚度1.2mm，顶板厚度1.0mm，中层采用δ=50mm高密度聚胺脂发泡，外层用δ=0.5mm的202不锈钢板。全自动确保水质卫生，保温效果好，安全耐用，设置排气孔、排污孔、检修梯等 3.产品生产厂家通过食品接触产品安全认证 | 101000.00 | 工业 |
| 156 | 矩形储热水箱 | 3 | 个 |  | 1.材质要求： （1）内胆：SUS304不锈钢板； （2）外胆：SUS201不锈钢板； （3）保温层：聚氨酯发泡保温，厚度≥50mm； （4）24小时降温：≤5℃。 2.容积不少于24m³，尺寸：约4000×3000×2000mm±50mm；方型双层不锈钢板制作，内胆采用的304∕2B型食品级不锈钢，底板厚度2.0mm，侧一厚度1.5mm，侧二厚度1.2mm，顶板厚度1.0mm，中层采用δ=50mm高密度聚胺脂发泡，外层用δ=0.5mm的202不锈钢板。全自动确保水质卫生，保温效果好，安全耐用，设置排气孔、排污孔、检修梯等 3.产品生产厂家通过食品接触产品安全认证 | 210000.00 | 工业 |
| 157 | 园形供热水箱 | 1 | 个 |  | 总容量不少于7吨，有效容积不少于5吨； 外胆材质：SUS304不锈钢板，厚度0.6mm±0.1mm； 外包材质：SUS201不锈钢板，厚度0.5mm±0.1mm； 内胆尺寸：1700x2400mm±50mm 保温层：50mm±5mm厚聚氨酯发泡保温 | 8800.00 | 工业 |
| 158 | 园形储热水箱 | 1 | 个 |  | 总容量不少于10吨，有效容积不少于8吨； 外胆材质：SUS304不锈钢板，厚度0.6mm±0.1mm； 外包材质：SUS201不锈钢板，厚度0.5mm±0.1mm； 内胆尺寸：2200x2400mm±50mm 保温层：50mm厚聚氨酯发泡保温 | 12300.00 | 工业 |
| 159 | 园形供热水箱 | 2 | 个 |  | 总容量不少于5吨，有效容积不少于3吨； 外胆材质：SUS304不锈钢板，厚度0.6mm±0.1mm； 外包材质：SUS206不锈钢板，厚度0.5mm±0.1mm； 内胆尺寸：1600x1800mm±50mm 保温层：50mm±5mm厚聚氨酯发泡保温 | 13000.00 | 工业 |
| 160 | 空气源热泵机组 | 4 | 台 |  | 制热量：≧42KW； 额定功率：≦10.5KW； 出水温度可调范围：30-55℃； 运行使用环境温度：-15-45℃； 性能系数：4.0；压缩机数量：2个； 电源：380V 50Hz； 配置过载、高低压保护、缺相、水流及防冻等保护装置，可远程控制保护； 含机组减震垫安装 | 207600.00 | 工业 |
| 161 | 空气源热泵机组 | 4 | 台 |  | 1、单台机组三相交流电源 380v； 2、▲额定制热量≧80KW； 3、额定输入功率≦21.9kw； 4、标准工况下，额定产水量≧2000L/h，满足最高出水温度不低于 55℃。 5、压缩机为全封闭涡旋式谷轮、三洋、日立压缩机； 4、膨胀阀采用热力膨胀阀。 5、换热器采用高效同轴套管式换热器。 6、机组有自动化霜功能，确保在冬季能正常使用。 7、机组每个系统内配有顶级双向水分干燥过滤器，防止因小冰粒冰堵或杂质对压缩机造成的损害。 8、空气换热器采用“V”字形状翅片为亲水铝箔。 9、机组在环境温度-5℃～45℃能正常工作。 10、热泵主机具有多项保护功能：具备断电自动恢复记忆、定时开停机、压缩机高温保护、压缩机高低压保护、漏电保护、欠压保护、相序保护、缺水干烧保护、自动化霜功能等； 11、噪音≤75dB(A)。 12、I 类防触电保护类型 。 | 459600.00 | 工业 |
| 162 | 太阳能集热系统循环泵（一用一备） | 6 | 台 |  | 参数：Q=25.02t/h H=25.0m N=2.8KW； 含水泵减震垫安装 | 27300.00 | 工业 |
| 163 | 水箱间循环泵 （一用一备） | 6 | 台 |  | 参数：Q=6.0t/h H=16.0m N=0.33KW； 含水泵减震垫安装 | 16110.00 | 工业 |
| 164 | 热泵循环泵 （一用一备） | 6 | 台 |  | 参数：Q=25.02t/h H=25.0m N=2.8KW； 含水泵减震垫安装 | 27300.00 | 工业 |
| 165 | 变频热水循环泵 （一用一备） | 6 | 台 |  | 参数：Q=18.0t/h H=20.0m N=1.05KW； 配置变频器； 含水泵减震垫安装 | 40080.00 | 工业 |
| 166 | 水泵电控箱 | 3 | 组 |  | 内置空开C25N四组，C16N八组，C40N四组，设置自动启停按钮，时间控制装置 | 9600.00 | 工业 |
| 167 | 热泵组电控箱 | 1 | 组 |  | 内置空开DZ10-125/330四组，时间控制装置，线控装置 | 6650.00 | 工业 |
| 168 | 热泵组电控箱 | 1 | 组 |  | 内置空开DZ10-100/330四组，时间控制装置，线控装置 | 6600.00 | 工业 |
| 169 | 数据读卡器 | 2 | 个 |  | 配合电脑输入用水量数据 | 1490.00 | 工业 |
| 170 | 计费计量卡 | 534 | 张 |  | 内存规定数量的用水量数据 | 6408.00 | 工业 |
| 171 | 热水专用衬塑PPR管（主管） | 226.6 | m |  | 规格：内管DN80，外管DN110，保温层厚度H=20.7mm 连接方式：热熔连接 PN=1.6MPa | 47586.00 | 工业 |
| 172 | 热水专用衬塑PPR管及管件 | 243.8 | m |  | 规格：内管DN65，外管DN110，保温层厚度H=20.7mm 连接方式：热熔连接 PN=1.6MPa | 41446.00 | 工业 |
| 173 | 热水专用衬塑PPR管及管件 | 434.9 | m |  | 规格：内管DN50，外管DN75，保温层厚度H=10.6mm 连接方式：热熔连接 PN=1.6MPa | 71758.50 | 工业 |
| 174 | 热水专用衬塑PPR管及管件 | 7 | m |  | 规格：内管DN40，外管DN75，保温层厚度H=15.7mm 连接方式：热熔连接 PN=1.6MPa | 1029.00 | 工业 |
| 175 | 热水专用衬塑PPR管及管件 | 218.4 | m |  | 规格：内管DN32，外管DN75，保温层厚度H=19.7mm 连接方式：热熔连接 PN=1.6MPa | 30576.00 | 工业 |
| 176 | 热水专用衬塑PPR管及管件 | 248.4 | m |  | 规格：内管DN20，外管DN50，保温层厚度H=13mm 连接方式：热熔连接 PN=1.6MPa | 23598.00 | 工业 |
| 177 | 热水专用衬塑PPR管（外墙水平管） | 59.5 | m |  | 规格：内管DN32，外管DN75，保温层厚度H=19.7mm 连接方式：热熔连接 PN=1.6MPa | 8330.00 | 工业 |
| 178 | 热水专用衬塑PPR管（循环管立管） | 158.1 | m |  | 规格：内管DN32，外管DN75，保温层厚度H=19.7mm 连接方式：热熔连接 PN=1.6MPa | 22134.00 | 工业 |
| 179 | 热水专用衬塑PPR管(室内循环管支管） | 205 | m |  | 规格：内管DN20，外管DN50，保温层厚度H=13mm 连接方式：热熔连接 PN=1.6MPa | 19475.00 | 工业 |
| 180 | 支架制作和安装 | 16718 | kg |  | 太阳能电池板钢架制作安装 材质：5#镀锌角钢焊接 | 367796.00 | 工业 |
| 181 | 支架制作和安装 | 3373 | kg |  | 热水管道支架制作、安装 材质：3#镀锌角钢焊接 | 64087.00 | 工业 |
| 182 | 方型水箱检修梯 | 4 | 个 |  | 材质：304不锈钢制作、安装 | 7176.00 | 工业 |
| 183 | 圆形水箱检修梯 | 4 | 个 |  | 材质：304不锈钢制作、安装 | 7984.00 | 工业 |
| 184 | 防锈油漆 | 4 | 桶 |  | 规格：10kg±1kg | 732.00 | 工业 |
| 185 | 铜闸阀 | 14 | 个 |  | 规格：DN80；PPR热熔连接 | 4676.00 | 工业 |
| 186 | 铜闸阀 | 40 | 个 |  | 规格：DN50；PPR热熔连接 | 5600.00 | 工业 |
| 187 | 水箱排污铜阀 | 8 | 个 |  | 规格：DN50；PPR热熔连接 | 1120.00 | 工业 |
| 188 | 主机排污铜阀 | 16 | 个 |  | 规格：DN20；PPR热熔连接 | 1648.00 | 工业 |
| 189 | 电磁阀 | 4 | 个 |  | 规格：DN32；PPR热熔连接 | 352.00 | 工业 |
| 190 | 铜闸阀 | 96 | 个 |  | 规格：DN32；PPR热熔连接 | 8448.00 | 工业 |
| 191 | 单向止回阀 | 24 | 个 |  | 规格：DN50；PPR热熔连接 | 10392.00 | 工业 |
| 192 | 紫外线消毒器 | 3 | 个 |  | 规格：不低于30W，四盏 | 1560.00 | 工业 |
| 193 | 不锈钢波纹伸缩器 | 32 | 个 |  | 规格：DN80； | 13120.00 | 工业 |
| 194 | 不锈钢波纹伸缩器 | 18 | 个 |  | 规格：DN65； | 6660.00 | 工业 |
| 195 | 不锈钢波纹伸缩器 | 67 | 个 |  | 规格：DN50； | 22043.00 | 工业 |
| 196 | Y型过滤器 | 96 | 个 |  | 规格：DN50；PPR热熔连接 | 30912.00 | 工业 |
| 197 | 可曲挠橡胶接头 | 14 | 个 |  | 规格：DN65；PPR热熔连接 | 3920.00 | 工业 |
| 198 | 可曲挠橡胶接头 | 48 | 个 |  | 规格：DN50；PPR热熔连接 | 11040.00 | 工业 |
| 199 | 水流保护开关 | 8 | 个 |  | 规格：DN20； | 18400.00 | 工业 |
| 200 | 水位控制传感器 | 8 | 个 |  | 规格：15μ； | 1920.00 | 工业 |
| 201 | 温度控制传感器 | 40 | 个 |  | 规格：10μ； | 8640.00 | 工业 |
| 202 | 压力表 | 28 | 个 |  | 规格：DN50；PPR热熔连接 | 3304.00 | 工业 |
| 203 | 温度计 | 28 | 个 |  | 规格：DN50；PPR热熔连接 | 3304.00 | 工业 |
| 204 | 压力表 | 36 | 个 |  | 规格：DN20；PPR热熔连接 | 4248.00 | 工业 |
| 205 | 温度计 | 36 | 个 |  | 规格：DN20；PPR热熔连接 | 4248.00 | 工业 |
| 206 | 自动排气阀 | 15 | 个 |  | 规格：DN20；PPR热熔连接 | 1980.00 | 工业 |
| 207 | 方型热水水箱基础 | 122 | m |  | 规格：10#槽钢；焊接成1000*1000mm网格 | 16592.00 | 工业 |
| 208 | 泵组基础 | 54 | m |  | 规格：5#槽钢；焊接成网格 | 2052.00 | 工业 |
| 209 | 浴室加压花洒套装 | 82 | 个 |  | DN20不锈钢，含顶喷及支架 | 65518.00 | 工业 |
| 210 | 主机电源电缆 | 76 | m |  | 4*16+1*10mm²及PVC护线管DN50 | 3496.00 | 工业 |
| 211 | 水泵电源电缆 | 152 | m |  | 4*4+1*2.5mm²及PVC护线管DN32 | 4560.00 | 工业 |
| 212 | 水泵电源电缆 | 152 | m |  | 3*2.5mm²及PVC护线管DN20 | 3648.00 | 工业 |
| 213 | 专业水钻打墙洞 | 153 | 个 |  | 规格：外径直径80cm（高空作业） | 20655.00 | 建筑业 |
| 214 | 墙洞外墙修补 | 68 | 个 |  | 与原外墙颜色近似（高空作业） | 4420.00 | 建筑业 |
| 215 | 室内瓷砖修补 | 82 | 间 |  | 二次修补 | 29520.00 | 建筑业 |
| 216 | 屋面泥土挖开及二次填充 | 408 | 个 |  | 安装置放混凝土基础（太阳能及管道支架） | 1224.00 | 建筑业 |
| 217 | 屋面泥土挖开及二次填充 | 30 | m |  | 安装置放混凝土基础（条形混凝土基础） | 1050.00 | 建筑业 |
| 218 | 屋面条形路石拆除及二次安装 | 90 | 块 |  | 改变现有安装位置，安装好热水系统后二次再安装 | 5850.00 | 建筑业 |
| 219 | 管道支架基础 | 258 | 个 |  | 管道基墩 ￠100 H=100mm含制模 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土等级强度:c25 | 6192.00 | 建筑业 |
| 220 | 太阳能支架基础 | 666 | m |  | C25园形基础 H=200mm，含制模 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土等级强度:c25 | 43290.00 | 建筑业 |
| 221 | 方型水箱混凝土基础 | 24 | m |  | C25条形基础 H=300mm，内置10#钢筋，含制模 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土等级强度:c25 | 3552.00 | 建筑业 |
| 222 | 圆型水箱混凝土基础 | 6 | m |  | C25条形基础 H=300mm，内置10#钢筋，含制模 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土等级强度:c25 | 888.00 | 建筑业 |
| 223 | 辅助配件 | 1 | 项 |  | 含管道配件，太阳能板连接铜件及五金配件等 | 80012.50 | 建筑业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内。 ▲二、交货期：自合同签订之日起30日内交货安装调试合格。 三、交货地点：南宁市内采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、验收标准、规范： 1.投标人将货物运达约定的交货地点后，采购人应在五个工作日内对投标人提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收，对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，投标人不得拒绝和延误。 ▲2.招标文件要求必须提供304不锈钢产品的，如验收时，发现中标人所提供的产品不是304不锈钢产品，采购人有权要求进行整改。 3.投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 4.采购人对投标人提供的货物在使用前进行调试时，投标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 ▲5.交货时，所有产品均严格按采购文件、签订的政府采购合同、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的均视为产品不合格，不予验收。 六、售后服务要求： ▲1.质保期：热水系统质保期不低于3年（自交货并验收合格之日起计），食堂设备质保期不低于1年（自交货并验收合格之日起计）。质保期内设备发生故障或损坏时，投标人应负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。 ▲2.本次采购所涉及的土建装修改造需通过食品药监、卫生防疫等相关部门的相关要求，费用均由投标人负责，直至验收合格。设备安装必须符合食品药监部门的相关规定要求，至采购人食堂相关证件办理完成为止。本次采购所涉及的厨房设计需通过食品药监、卫生防疫等相关部门的相关要求，费用均由投标人负责，直至验收合格为止。 3.质保期内设备发生故障或损坏时，供货方应负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。 4.处理问题及响应时间：电话响应时间要求不超过2小时，投标人在接到采购人处理问题通知后6~8小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在24小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 5.免费送货上门、安装调试，负责甲方维修、操作人员的免费培训服务，使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力。 6.如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务，定期安排相关人员回访进行质量跟踪，质保期后提供终身维修服务及配件供应，其它售后服务按厂家承诺执行。 7、售后服务技术人员要求：专职人员 七、其他要求： ▲1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税金； （5）包括设备安装费用。 ▲2. 付款方式：本项目无预付款，中标供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性支付合同款。 3.备品备件及耗材等要求：中标人应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。 4.验收条件及标准： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合或优于合同要求； （3）投标人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 5.验收方法及方案： （1）验收方式：本项目由采购人组织开展验收工作。有必要时可委托第三方检测机构开展项目验收工作。如检测报告结果不合格的，须按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，成交供应商承担由此所造成全部损失。 （2）验收费用：验收所产生的费用由中标供应商承担。 （3）在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，中标人须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。 （4）交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 6.实施和安装要求： （1）供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 7. 本次采购所涉及设备安装，投标人如认为需要现场勘察，可自行前往，并请在以下时间进行现场勘察：2022年7月15日，早上8：30-12：00。逾期不候，现场勘察地点：开泰路中学、开泰路小学、凤岭南中学、荔英中学，联系人：蓝老师 、王老师，联系电话：0771-5826881，投标人自行承担现场勘察的费用以及责任和风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、核心产品 货物需求一览表中的核心产品为序号第 31 项产品“电磁单头大炒炉 ”。 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | □是/☑否 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.1 | 是否允许转包/分包 | 不允许转包/分包 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证原件扫描件或其他电子证明。（必须提供，否则作无效投标处理）。 2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[ 2022 年 1月至2022年 6月] 任意连续 三 个月的依法缴纳税收的凭据原件扫描件或其他电子证明；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2022 年 1月至2022年 6月] 任意连续 三 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）原件扫描件或其他电子证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2021年]财务状况报告原件扫描件或其他电子证明；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告原件扫描件或其他电子证明。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明函。（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、符合特定资格条件的有关证明材料:本项目专门面向中小企业采购，投标人需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（必须提供，否则作无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于原件扫描件或其他电子证明的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项、第8项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子证明；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子证明；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍；（如有请提供） 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于原件扫描件或其他电子证明的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目实施方案（如有请提供）； 3、对本项目总体要求的理解（如有请提供）； 4. 产品出厂标准、质量检测报告（如有请提供）； 5. 优惠条件（如有请提供）； 6.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有请提供）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（如有请提供）。 注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天 。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.4（1） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 30.2 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的中标候选人确定方式 | □随机抽取（采用最低评标价法，报价相同时；采用综合评分法，评审价相同时） ☑其他方式： ①提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 ②非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）上海正弘建设工程顾问有限公司； 联系电话：0771-2026629、17776658009 通讯地址：南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B1栋9层 （2） 南宁市青秀区教育局 ； 联系电话：0771-5826881， 通讯地址：南宁市悦宾路1号青秀区社区综合服务中心 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日08时30分到12 时00分，14 时30分到17时30分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市青秀区财政局政府采购监督管理办公室 地址：南宁市青秀区悦宾路1号 联系电话：0771-5826232 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）招标代理服务收费标准, 以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。向中标（成交）供应商收取，不足叁仟元（￥3000.00）整的按叁仟元（￥3000.00）整支付。 □固定采购代理收费 。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 采购代理费收取银行账户 账户名称：上海正弘建设工程顾问有限公司广西分公司 开户银行：广西北部湾银行南宁市嘉宾支行 银行账号：0804 0120 9000 7555 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他事项 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

- 第二节 投标人须知正文

- 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

- 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求（例如小于上限值认定为正偏离，大于下限值认定为正偏离）并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用原件扫描件或其他电子证明，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

- 6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条和广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知（桂财采〔2022〕30号）第四条第（一）款规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条和广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知（桂财采〔2022〕30号）第四条第（一）款规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

- 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

- 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

- 五、资格审查

- 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

- 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

- 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，采用最低评标价法则以报价最低者参与评标，采用综合评分法则以评审得分最高者获得中标人推荐资格，采用最低评标价法报价相同的或者采用综合评分法评审得分相同的，按“投标人须知前附表”规定方式确定，确定后其他同品牌投标人投标无效或不作为中标候选人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.5根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者货物的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明原件扫描件或其他电子证明。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市青秀区政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页原件扫描件或其他电子证明（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期一个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（原件扫描件或其他电子证明）。	38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明原件扫描件或其他电子证明。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市青秀区政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市青秀区政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市青秀区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  南宁市青秀区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和货物方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、货物完成时间或者货物期等）、质保期、售后货物等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 第三节 评分标准

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分35分；技术分45分；商务分20分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由评委独立评审、打分。）

（二）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（三）计分办法：按四舍五入取至百分位。

| 评定项目 |  | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、价格分（35分） |  |  |  |
| 价格分 |  | 注：本项目专门面向中小微企业采购，不再额外享受中小企业价格扣减政策。 （1）以进入评标的最低的有效投标报价为35分。 投标人最低有效投标报价金额 （2）某投标人价格分 = ————————————— ×35 分 某投标人有效投标报价金额 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 35分 |
| 2、技术分（45分） |  |  |  |
| （1）产品技术性能分（满分13分） |  | 评委根据投标产品主要技术性能参数是否优于招标要求，投标货物的描述及证明文件的完整性情况，对投标人所提供的投标产品主要技术性能参数、性能特点、生产工艺、材质（产品）的完整性等进行打分，“主要技术性能参数”是指标“■”的参数。其中： 一档（5分）：投标产品的技术性能经评委综合评定为满足招标文件要求。 二档（9分）：在所有投标货物完全响应招标要求并且能按招标文件要求提供部分货物的检验报告或相关证书的前提下，主要技术性能参数有12项以上优于招标文件要求且被评标委员会接受的。 三档（13分）：在所有投标货物完全响应招标要求并且能按招标文件提供了全部的货物检验报告或相关证书的前提下，主要技术性能参数有16项以上优于招标文件要求且被评标委员会接受的。 | 13分 |
| （2）投标产品质量品质保证性能要求检测分（满分20分） |  | （1）投标人所投产品第154项平板式太阳能集热器：太阳能集热器的瞬时效率截距η0，a≥0.80得5分，0.75≤瞬时效率截距η0，a＜0.80得2分，其它数据不得分。（以投标文件中提供国家认可相关资质的第三方检测机构提供的检验报告复印件加盖投标人公章为准，不提供不计分，原件备查） （2）投标人所投产品第154项平板式太阳能集热器：太阳能集热器的应给出透明盖板的透射比≥93%得5分，91%≤透射比＜93%得2分，其它数据不得分。（以投标文件中提供国家认可相关资质的第三方检测机构提供的检验报告复印件加盖投标人公章为准，不提供不计分，原件备查） （3）投标人所投产品第154项平板式太阳能集热器：太阳能集热器的总热损系数≤3.9W/（㎡•C）得5分，5.0W/（㎡•C）≥总热损系数＞3.9W/（㎡•C）得2分，其它数据不得分。（以投标文件中提供国家认可相关资质的第三方检测机构提供的检验报告复印件加盖投标人公章为准，不提供不计分，原件备查） （4）投标人所投产品第154项平板式太阳能集热器：太阳能集热器的吸热体涂层的吸收比≥96%得5分，93%≤吸收比＜96%得2分，其它数据不得分。（以投标文件中提供国家认可相关资质的第三方检测机构提供的检验报告复印件加盖投标人公章为准，不提供不计分，原件备查） | 20分 |
| （3）项目实施方案分（满分12分） |  | 评委根据实施方案打分。 一档（4分）：投标人提供有项目设计方案，设计方案提供有设计思路和技术措施；有项目实施方案，方案有安装调试内容，方案有有流程规划，针对本项目配备有实施团队、有组织措施及管理职能安排。 二档（8分）：投标人提供有项目设计方，方案有重点内容、措施列举，方案有合理的流程规划，针对本项目的配备的实施团队人员有责任分工、有组织措施及管理职能安排，有物流配送方案。 三档（12分）：投标人提供有项目设计方案，方案提供有合理的设计思路和技术措施；有项目实施方案，方案有安装调试内容，方案有重点内容、措施列举，方案有合理的流程规划，有合理的质量保证措施、工期保证措施，针对本项目配备的本单位实施团队人员有责任分工，人员有同类项目管理、服务经验（提供人员同类项目经验证明材料复印件并加盖投标人公章）、有组织措施及管理职能安排；针对本项目有合理物流配送方案。 | 12分 |
| 3、商务分（满分20分） |  |  |  |
| （1）售后服务方案分（满分10分） 评委依据投标文件中售后服务内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施等集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。其中： 一档（3分）：提供有售后服务方案，有售后服务措施介绍。 二档（7分）：提供有售后服务方案，有售后服务措施介绍，有培训计划，满足招标文件对响应时间的要求，有售后服务人员配置清单。 三档（10分）：提供有售后服务方案，有售后服务措施介绍，有售后应急预案，有售后服务监督及故障机制、有培训计划，有服务响应体系，有售后定期回访、定期维护，优于招标文件对响应时间的要求，有售后服务人员配置清单及分工，对质保期后的维修有优惠措施。 （2）投标人自2019年以来的同类项目业绩（以合同复印件或中标通知书扫描件为准，原件备查），每项得1分，满分5分。 （3）投标人通过ISO9001质量体系认证的得1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） （4）所投产品“矩形储热水箱”生产厂家通过食品接触产品安全认证的，得 2 分，（投标文件中提供相关有效证明材料复印件并加盖投标人公章，原件备查）。 （5）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（政府强制采购节能产品除外）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在清单所属的品目），并加盖供应商公章]，每有一项得0.5分，满分1分。 （6）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，每有一项得0.5分，满分1分。 |  |  | 20分 |
| 4、诚信分 | 投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分，扣完为止。 |  | -6分 |
| 总得分 | 总得分=1+2+3+4 |  |  |

- 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

1.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

（二）最低评标报价法

1.评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第一款规定，采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照“投标人须知前附表”及“投标人须知正文”30.2规定推荐。

- 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

“政采云”平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购  合同

项目编号： NNZC2022-G1-030100-SHZH

计划编号：（采购计划文号        ）

采购人： 南宁市青秀区教育局

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5开标一览表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  南宁市青秀区教育局   以   公开招标方式  对2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购 项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南宁市青秀区教育局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交货期、地点、方式和货物期限

1.5.1 交货期：                                                 ；

1.5.2 交货地点：                                                ；

1.5.3 交货方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的  20   %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的  20   %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付    （根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                  或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日（根据项目实际填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2装运标的物的要求和通知：

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☑采用一次性支付方式，付款条件为：本项目无预付款，中标供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性支付合同款。

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在    日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在   日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在    日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在     日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 4 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后货物 承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 在线投标响应 |
| 项目编号： | NNZC2022-G1-030100-SHZH |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购

项目编号：NNZC2022-G1-030100-SHZH

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)原件扫描件或其他电子证明（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（原件扫描件或其他电子证明）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)原件扫描件或其他电子证明（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_ 上海正弘建设工程顾问有限公司

我方愿意参加贵方组织的_2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购 （项目编号：NNZC2022-G1-030100-SHZH ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第一节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     上海正弘建设工程顾问有限公司   组织的   2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购   （项目编号：  NNZC2022-G1-030100-SHZH ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购

项目编号：NNZC2022-G1-030100-SHZH

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子证明………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面原件扫描件或其他电子证明

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证原件扫描件或其他电子证明粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 上海正弘建设工程顾问有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购    项目（项目编号： NNZC2022-G1-030100-SHZH ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证原件扫描件或其他电子证明粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“▲”的条款，也要分别在本表“招标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同原件扫描件或其他电子证明、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同原件扫描件或其他电子证明和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、其他商务文件或说明

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称： 2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购

项目编号： NNZC2022-G1-030100-SHZH

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、项目实施方案………………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出厂标准、质量检测报告……………………………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施…………………………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

3.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“▲”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、项目实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目前期准备

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（二）项目实施计划

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

（三）项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书原件扫描件或其他电子证明并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书原件扫描件或其他电子证明并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

（四）技术服务内容

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（五）技术培训内容

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书原件扫描件或其他电子证明并注明所在投标技术文件页码。

（六）售后货物方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后货物承诺

附表A:售后货物机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后货物机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后货物人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称： 2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购

项目编号： NNZC2022-G1-030100-SHZH

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：上海正弘建设工程顾问有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的  2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购   项目（项目编号：NNZC2022-G1-030100-SHZH ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称： 2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购

项目编号： NNZC2022-G1-030100-SHZH

分标：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）： （大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 南宁市青秀区教育局 的 2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购 项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加 南宁市青秀区教育局 单位的 2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购 项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

- 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购

质疑项目的编号： NNZC2022-G1-030100-SHZH 包号：

采购人名称：  南宁市青秀区教育局

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：  2022年新建中小学校食堂设备、热水系统和直饮水机采购

采购项目编号：  NNZC2022-G1-030100-SHZH      包号：

采购人名称：  南宁市青秀区教育局

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。