南宁市兴宁区政府采购

公开招标文件（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购

项目编号： NNZC2022-G3-0044-NNXN

项目所属区划：南宁市兴宁区

采 购 人： 南宁市兴宁区农业农村局

采购代理机构：南宁市兴宁区政府采购中心

2022年12月

目     录

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	41

第一节 投标人须知前附表	41

第二节 投标人须知正文	46

一、总  则	46

二、招标文件	49

三、投标文件的编制	50

四、开    标	52

五、资格审查	53

六、评   标	54

七、中标和合同	55

八、验收	60

九、其他事项	60

第四章  评标方法及评分标准	62

第一节 评标方法	62

第二节 评标程序	62

第三节 评分标准	65

第四节 中标候选人推荐原则	71

第五节 评标报告	71

第五章 拟签订的合同文本	73

第六章 投标文件格式	89

第一节 投标文件外层包装封面	90

第二节 资格证明文件格式	91

第三节 商务文件格式	99

第四节 技术文件格式	110

第五节 报价文件格式	118

第六节 其他文书、文件格式	125

第七章 质疑、投诉证明材料格式	127

第一节 质疑函（格式）	128

第二节 投诉书（格式）	131

第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购  招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022-12-12 09:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2022-G3-0044-NNXN

项目名称：兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购

预算金额：捌佰柒拾捌万叁仟伍佰元整（￥8783500.00元）

采购需求：

| 分标序号 | 分标名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或分标基本概况介绍 | 最高限价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购 | 1 | 项 | 878.35 | 详见采购文件 | 878.35 |  |

合同履行期限：详见采购文件

本项目是否接受联合体投标：□是/√否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

√专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无

4. 本项目的特定条件：无

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2022-12-12 09:30:00（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件3。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2022-12-12 09:30:00在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：

采购意向公示链接

http://zfcg.gxzf.gov.cn/reformColumn/ZcyAnnouncement10016/X+dP2+g6rz51tgO/YjFL4g==.html

3. 网上查询地址

http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)  、http://ggzy.nanning.gov.cn（广西南宁市公共资源交易中心网）；

4. 本项目需要落实的政府采购政策：

分标1上传中小企业声明函

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南宁市兴宁区农业农村局

地址：南宁市厢竹大道63号

项目联系人：陈琢珏

联系电话：0771-3290617

2.采购代理机构信息

名 称：南宁市兴宁区政府采购中心

地　址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1805室

联系电话：0771-3304082

3.项目联系方式

项目联系人：周工

电    话：0771-3304082

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载）

南宁市兴宁区政府采购中心

2022年11月22日

- 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

……

- “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

- 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
|  | 一、一体化智慧节能泵站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 智慧节能叠压泵站 | 1 | 套 | 一体化智慧供水泵站，智慧标准壳体保温防雨，采用复合式结构四重防护措施，外层食品级304不锈钢板材拉丝处理，一次压制成型，壳体中部填充防火阻燃保温棉，泵站壳体内层采用吸音板、防火等材料来实现隔热、防寒、降噪功能。一体化泵站含以下功能和设备： 1、不锈钢立式离心泵2台，DF3-9，Q=2.35m³/h、H=50m、N=0.75KW，设备用泵应为一级能效； 2、1套柜体：防护等级IP55，适用户外安装，户外防水、防尘； 3、2套变频器：要求一台变频器控制一台水泵，供水要稳定性； 4、1套浪涌保护器：尖峰电流保护、防雷，具有可靠的接地保护； 5、1套温湿度控制器：检测柜体温湿度，监控柜体过热报警； 6、1套安全防护功能：具有夜视感光、视频、门禁、照明、远程监控安全防护功能，泵站内部有照明开关，采用节能或者防水灯具。。 7、1套压力传感器：实时传输压力数据； 8、1套实现电量计量功能：采集泵站电量，上传到管理平台。 9、DN65超声波智能表计，实时传输流量数据，上传到管理平台。 10、1套地理信息功能：设备具备地理信息功能，能够通过功能在定位； 11、1套防水锤功能：泵站在所配置的泵组、管路元件、阀件、控制功能共同作用下具备防水锤功能自动关闭进水。以免对当地市政管网产生影响。 12、1套控制系统： 1）控制柜变频器采用ABB、施耐德或同级别变频器，PLC采用西门子、施耐德或同级别PLC，主元器件采用施耐德、西门子或同级别主元器件； 2）人机互动：控制系统界面采用全中文显示，并可在现场进行各项设备参数的调整，操作简单、直观、快捷。 3）无水停机、有水开机：当检测到自来水进水量不足，设备无水停机。恢复供水，自动控制设备开机运行； 4）定时交换功能：根据泵的累积运行时间，可以对泵交换运行。使每台泵的运行时间基本一致； 5）机组自动切换：设备工作时水泵可以自动切换运行，切换时间不超过10s；工作泵出现故障的时候，备用泵在5s内投入运行。 6）手动/自动及远程操作控制功能：设备具有手动/自动及远程操作控制功能。 7）连续运行功能：设备在额定供水流量及压力条件下，连续运转不少于12h后，各部件不产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象； 8）小流量停机保压功能：设备应实现小流量时自动停机保压。 13、1套采集与分析功能：泵站应具备与远程监控功能接入功能，实现电量、流量、压力、温度、进出水压力的采集、数据存储、数据展示、多方报警及运维管理功能，通过以上功能实现远程采集及分析。 14、1套远程监控功能：具备报警率分析、水泵运行频率分析、漏损分析、维修分析、维保分析等功能，基于泵站实时、历史运行数据，生成各类数据报表并导出。 15、1套气压罐：稳定设备出口及管道压力，保证设备不频繁启动； 16、1套附件：每台水泵与底板连接都应配有可靠的减震措施；成套附件含SUS304不锈钢蝶阀、SUS304不锈钢止回阀、SUS304不锈钢总管、压力表、挠性接头等； 17、1套进水总管组件，1套出水总管组件。 18、每台水泵与底座连接都应配有可靠的减震措施；水泵进出水口应配有挠性接头； 19、泵站运行中应能接受综合调度命令，参与供水功能联动调度。实现无人值守，可智慧化管理； 20、泵站运行噪音小于65dB（A）。 21、泵站通过水泵机组控制系统，自动调节供水流量，保证对市政供水不产生负压。 22、供水故障诊断功能：泵站具备供水故障诊断支持功能，能对供水故障进行辅助判断，并生成解决方案。 | 250100.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 1.1 | 消防设备 | 2 | 个 | 手提式干粉灭火器MF4 ABC型 | 300.00 |  |
|  | 1.2 | 消防设备 | 2 | 个 | C02手提式灭火器MT3 | 600.00 |  |
|  | 1.3 | 消防设备 | 4 | 个 | 落地式灭火器箱XMDDG22型 | 600.00 |  |
|  | 2 | 智慧节能叠压泵站 | 1 | 套 | 一体化智慧供水泵站，智慧标准壳体保温防雨，采用复合式结构四重防护措施，外层食品级304不锈钢板材拉丝处理，一次压制成型，壳体中部填充防火阻燃保温棉，泵站壳体内层采用吸音板、防火等材料来实现隔热、防寒、降噪功能。一体化泵站含以下功能和设备： 1、不锈钢立式离心泵2台，DF15-5Q=14.19m³/h、H=55m、N=4KW，设备用泵应为一级能效； 2、1套柜体：防护等级IP55，适用户外安装，户外防水、防尘； 3、2套变频器：要求一台变频器控制一台水泵，供水要稳定性； 4、1套浪涌保护器：尖峰电流保护、防雷，具有可靠的接地保护； 5、1套温湿度控制器：检测柜体温湿度，监控柜体过热报警； 6、1套门禁安防监控功能：具有视频、门禁、应急照明、远程监控安全防护功能，具有远程视频、红外线闯入报警，并将报警信号传输至水务管理平台，泵站外部应有夜间警示灯。 7、1套压力传感器：实时传输压力数据； 8、1套实现电量计量功能：采集泵站电量，上传到管理平台。 9、DN65超声波智能表计，实时传输流量数据，上传到管理平台。 10、1套地理信息功能：设备具备地理信息功能，能够通过功能在定位； 11、1套防水锤功能：泵站在所配置的泵组、管路元件、阀件、控制功能共同作用下具备防水锤功能自动关闭进水。以免对当地市政管网产生影响。 12、1套控系统： 1）控制柜变频器采用ABB、施耐德或同级别变频器，PLC采用西门子、施耐德或同级别PLC，主元器件采用施耐德、西门子或同级别主元器件； 2）人机互动：控制系统界面采用全中文显示，并可在现场进行各项设备参数的调整，操作简单、直观、快捷。 3）无水停机、有水开机：当检测到自来水进水量不足，设备无水停机。恢复供水，自动控制设备开机运行； 4）定时交换功能：根据泵的累积运行时间，可以对泵交换运行。使每台泵的运行时间基本一致； 5）机组自动切换：设备工作时水泵可以自动切换运行，切换时间不超过10s；工作泵出现故障的时候，备用泵在5s内投入运行。 6）手动/自动及远程操作控制功能：设备具有手动/自动及远程操作控制功能。 7）连续运行功能：设备在额定供水流量及压力条件下，连续运转不少于12h后，各部件不产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象； 8）小流量停机保压功能：设备应实现小流量时自动停机保压。 13、1套采集与分析功能：泵站应具备与远程监控功能接入功能，实现电量、流量、压力、温度、进出水压力的采集、数据存储、数据展示、多方报警及运维管理功能，通过以上功能实现远程采集及分析。 14、1套远程监控功能：具备报警率分析、水泵运行频率分析、漏损分析、维修分析、维保分析等功能，基于泵站实时、历史运行数据，生成各类数据报表并导出。 15、1套气压罐：稳定设备出口及管道压力，保证设备不频繁启动； 16、1套附件：每台水泵与底板连接都应配有可靠的减震措施；成套附件含SUS304不锈钢蝶阀、SUS304不锈钢止回阀、SUS304不锈钢总管、压力表、挠性接头等； 17、1套进水总管组件，1套出水总管组件。 18、每台水泵与底座连接都应配有可靠的减震措施；水泵进出水口应配有挠性接头； 19、泵站运行中应能接受综合调度命令，参与供水功能联动调度。实现无人值守，可智慧化管理； 20、泵站运行噪音小于65dB（A）。 21、泵站通过水泵机组控制系统，自动调节供水流量，保证对市政供水不产生负压。 22、供水故障诊断功能：泵站具备供水故障诊断支持功能，能对供水故障进行辅助判断，并生成解决方案。 23、1套水质监测设备，实时上传水质余氯、浊度、PH值、温度。 | 372700.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 2.1 | 消防设备 | 个 | 2 | 手提式干粉灭火器MF4 ABC型 | 300.00 |  |
|  | 2.2 | 消防设备 | 个 | 2 | C02手提式灭火器MT3 | 600.00 |  |
|  | 2.3 | 消防设备 | 个 | 4 | 落地式灭火器箱XMDDG22型 | 600.00 |  |
|  | 3 | 智慧节能叠压泵站 | 1 | 套 | 一体化智慧供水泵站，智慧标准壳体保温防雨，采用复合式结构四重防护措施，外层食品级304不锈钢板材拉丝处理，一次压制成型，壳体中部填充防火阻燃保温棉，泵站壳体内层采用吸音板、防火等材料来实现隔热、防寒、降噪功能。一体化泵站含以下功能和设备： 1、不锈钢立式离心泵2台DF3-8，Q=3.2m³/h、H=35m、N=0.75KW，设备用泵应为一级能效； 2、1套柜体：防护等级IP55，适用户外安装，户外防水、防尘； 3、2套变频器：要求一台变频器控制一台水泵，供水要稳定性； 4、1套浪涌保护器：尖峰电流保护、防雷，具有可靠的接地保护； 5、1套温湿度控制器：检测柜体温湿度，监控柜体过热报警； 6、1套门禁安防监控功能：具有视频、门禁、应急照明、远程监控安全防护功能，具有远程视频、红外线闯入报警，并将报警信号传输至水务管理平台，泵站外部应有夜间警示灯。 7、1套压力传感器：实时传输压力数据； 8、1套实现电量计量功能：采集泵站电量，上传到管理平台。 9、DN65超声波智能表计，实时传输流量数据，上传到管理平台。 10、1套地理信息功能：设备具备地理信息功能，能够通过功能在定位； 11、1套防水锤功能：泵站在所配置的泵组、管路元件、阀件、控制功能共同作用下具备防水锤功能自动关闭进水。以免对当地市政管网产生影响。 12、1套控制系统： 1）控制柜变频器采用ABB、施耐德或同级别变频器，PLC采用西门子、施耐德或同级别PLC，主元器件采用施耐德、西门子或同级别主元器件； 2）人机互动：控制系统界面采用全中文显示，并可在现场进行各项设备参数的调整，操作简单、直观、快捷。 3）无水停机、有水开机：当检测到自来水进水量不足，设备无水停机。恢复供水，自动控制设备开机运行； 4）定时交换功能：根据泵的累积运行时间，可以对泵交换运行。使每台泵的运行时间基本一致； 5）机组自动切换：设备工作时水泵可以自动切换运行，切换时间不超过10s；工作泵出现故障的时候，备用泵在5s内投入运行。 6）手动/自动及远程操作控制功能：设备具有手动/自动及远程操作控制功能。 7）连续运行功能：设备在额定供水流量及压力条件下，连续运转不少于12h后，各部件不产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象； 8）小流量停机保压功能：设备应实现小流量时自动停机保压。 13、1套采集与分析功能：泵站应具备与远程监控功能接入功能，实现电量、流量、压力、温度、进出水压力的采集、数据存储、数据展示、多方报警及运维管理功能，通过以上功能实现远程采集及分析。 14、1套远程监控功能：具备报警率分析、水泵运行频率分析、漏损分析、维修分析、维保分析等功能，基于泵站实时、历史运行数据，生成各类数据报表并导出。 15、1套气压罐：稳定设备出口及管道压力，保证设备不频繁启动； 16、1套附件：每台水泵与底板连接都应配有可靠的减震措施；成套附件含SUS304不锈钢蝶阀、SUS304不锈钢止回阀、SUS304不锈钢总管、压力表、挠性接头等； 17、1套进水总管组件，1套出水总管组件。 18、每台水泵与底座连接都应配有可靠的减震措施；水泵进出水口应配有挠性接头； 19、泵站运行中应能接受综合调度命令，参与供水功能联动调度。实现无人值守，可智慧化管理； 20、泵站运行噪音小于65dB（A）。 21、泵站通过水泵机组控制系统，自动调节供水流量，保证对市政供水不产生负压。 22、供水故障诊断功能：泵站具备供水故障诊断支持功能，能对供水故障进行辅助判断，并生成解决方案。 | 246100.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 3.1 | 消防设备 | 个 | 2 | 手提式干粉灭火器MF4 ABC型 | 300.00 |  |
|  | 3.2 | 消防设备 | 个 | 2 | C02手提式灭火器MT3 | 600.00 |  |
|  | 3.3 | 消防设备 | 个 | 4 | 落地式灭火器箱XMDDG22型 | 600.00 |  |
|  | 4 | 智慧调峰泵站 | 1 | 套 | 一体化智慧供水泵站含以下功能和设备： 1、叠压泵3台SW125-200-90-2，Q=374m³/h、H=55m、N=90KW，叠压泵1台SW125-200-90-2，Q=432m³/h、H=52m、N=90KW，设备用泵应为一级能效。 2、食品级304不锈钢箱体9.5m*6.5m*3m，承重是按照泵站本体质量结合行调设备最大起重量综合设计，保证设备间结构程度，避免倾覆。 3、调峰泵房专用控制柜MTC-4-90，国产元器件：正泰、安德利空开，正泰接触器，安德利热继、ABB变频器，西门子PLC；内配置远程监控系统功能；采集读取泵站数据，控制泵站运行。 4、4套变频器：要求一台变频器控制一台水泵，供水要稳定性。 5、1套浪涌保护器：尖峰电流保护、防雷，具有可靠的接地保护。 6、1套温湿度控制器：检测柜体温湿度，监控柜体过热报警。 7、1套安全防护功能：具有夜视感光、视频、门禁、照明、远程监控安全防护功能，泵站内部有照明开关，采用节能或者防水灯具。 8、1套压力传感：实时传输压力数据；1套烟感报警。 9、1套实现电量计量功能：采集泵站电量，上传到管理平台。 10、1套地理信息功能：设备具备地理信息功能，能够通过功能在定位。 11、1套防水锤功能：泵站在所配置的泵组、管路元件、阀件、控制功能共同作用下具备防水锤功能自动关闭进水。以免对当地市政管网产生影响。 12、1套控制系统： 1）控制柜变频器采用ABB、施耐德或同级别变频器，PLC采用西门子、施耐德或同级别PLC，主元器件采用施耐德、西门子或同级别主元器件； 2）人机互动：控制系统界面采用全中文显示，并可在现场进行各项设备参数的调整，操作简单、直观、快捷。 3）无水停机、有水开机：当检测到自来水进水量不足，设备无水停机。恢复供水，自动控制设备开机运行； 4）定时交换功能：根据泵的累积运行时间，可以对泵交换运行。使每台泵的运行时间基本一致； 5）机组自动切换：设备工作时水泵可以自动切换运行，切换时间不超过30s；工作泵出现故障的时候，备用泵在5s内投入运行。 6）手动/自动及远程操作控制功能：设备具有手动/自动及远程操作控制功能。 7）连续运行功能：设备在额定供水流量及压力条件下，连续运转不少于12h后，各部件不产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象； 8）小流量停机保压功能：设备应实现小流量时自动停机保压。 13、1套采集与分析功能：泵站应具备与远程监控功能接入功能，实现电量计量、流量、压力、温度、进出水压力的采集、数据存储、数据展示、多方报警及运维管理功能，通过以上功能实现远程采集及分析。 14、1套远程监控功能：具备报警率分析、水泵运行频率分析、漏损分析、维修分析、维保分析等功能，基于泵站实时、历史运行数据，生成各类数据报表并导出。 15、市政管道压力保护功能：根据系统设置随着实际需求调整进水量，保证管网前端压力稳定，避免直供区前端压力骤降；同时当自来水压力值小于等于设定值，自动调整进水开度或至关闭状态，避免强抽自来水产生负压，保护市网安全和直供区不受影响，同时具有防倒流的功能。水压恢复到大于设定压力值，自动开启，恢复设备运行； 16、自动停开机功能：泵站在无水源的时候，能自动停机保护并报警，水压恢复后能自动开启。 17、叠压供水功能：泵站运行可利用市政管网原有市政压力进行叠加增压，节能降耗。 18、智慧调峰功能：泵站在用水高峰期能自动启动调峰系统，参与协调区域供水压力和流量调节。 19、供水故障诊断功能：泵站具备供水故障诊断支持功能，能对供水故障进行辅助判断，并生成解决方案。 20、泵房爆管保护功能：当泵房爆管报警时，自动关闭市政进水，恢复正常自动开启；远程紧急状态保护：当特殊情况下，需关闭或开启市政进水时，可通过远程开闭； 21、1套φ1600稳流罐：稳定设备出口及管道压力，保证设备不频繁启动。 22、1套DN150成套附件：每台水泵与底板连接都应配有可靠的减震措施；成套附件含SUS304不锈钢蝶阀、SUS304不锈钢止回阀、SUS304不锈钢总管、压力表、挠性接头等。 23、1套DN500进水总管组件，1套出水DN500总管组件。（包含：管道、法兰、阀门、软接、电接点压力表、压力开关材质：管道、法兰、阀门、弯头材质均为SUS304不锈钢）。 24、1个DN500Y型过滤器。 25、有套调峰测控仪：材质：SUS304不锈钢；主要功能：调节控制前端的流量，避免前端的压力骤降，保护管网和设备的安全。 26、1套水质监测设备，实时上传水质余氯、浊度、PH值、温度。 27、1套航吊，便于水泵起吊方便维修。 28、DN500超声波智能表计，实时传输流量数据，上传到管理平台。 29、泵站运行中应能接受综合调度命令，参与供水功能联动调度。实现无人值守，可智慧化管理； | 2965833.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 4.1 | 消防设备 | 个 | 2 | 手提式干粉灭火器MF4 ABC型 | 300.00 |  |
|  | 4.2 | 消防设备 | 个 | 2 | C02手提式灭火器MT3 | 600.00 |  |
|  | 4.3 | 消防设备 | 个 | 4 | 落地式灭火器箱XMDDG22型 | 600.00 |  |
|  | 二、智慧供水管理平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 智慧泵站监控平台 | 1 | 套 | 涵盖以下功能 1、驾驶舱运营总览：汇集供水加压泵站的资产管理、生产运行、维护保养等数据，为二供运营管理提供有效的数据支撑。主要内容包括泵房资产统计、泵房供水实时监控、安防报警监控、泵房能耗分析、维保运维监控。 2、远程监视 （1）泵房监控：监控二供泵房的通信状态、运行状态和运行数据，结合监控数据分析进行自动监测预警，可查看二供设备工艺运行情况。 （2）工艺监控：支持查看二供泵房的工艺流程图、设备运行情况、水质监测及报警情况。并支持视频监控、地图定位等。 （3）地图监控：结合地图展示泵房分布、地理位置和核心供水指标，包括不仅限于出水瞬时流量、今日供水量、今日用电量。 （4）趋势分析：分析各泵房机组的各项监测指标变化趋势，可以进行多泵房多指标的对比分析。 （5）历史数据：泵房运行数据记录展示，便于快速查询泵房历史运行情况。 3、安防监控 （1）视频监控：通过视频实时直播泵房现场环境。 （2）门禁监控：监控门禁状态，记录泵房开门操作并记录日志。 4、统计报表 （1）供水报表：支持各二供泵房供水量日月年报表查看和下载，以图表的形式展示对比各二供泵房的供水量情况，统计不同时间内供水量分布情况。 （2）能耗报表：支持各二供泵房用电量日月年报表查看和下载，以图表的形式展示对比各二供泵房的用电量情况，统计不同时间内用电量分布情况。 （3）吨水电耗：支持折线图、表格等形式，分析各二供泵房的供水量、用电量以及吨水电耗等重要指标，方便用户根据吨水电耗的变化趋势采取节能降耗措施。 5、运行分析 （1）运行评价：支持多种图表形式，对全区二供泵房的吨水电耗、供水量、用电量进行统计对比分析，结合厂家能耗排名，对比分析出能耗最优的泵房，从而为二供泵房的优化选型提供理论依据。 （2）运行概况：对全区泵房机组运行概况进行汇总展示，可直观了解供水量和用电量的变化趋势，展现不同机组的详细信息，展示内容包括但不限于用水量、用电量、吨水电耗、报警次数等。 6、报警监控 （1）报警方案：支持对报警方案的设置，设置内容包括：设备名称、报警触发规则、报警等级、报警通知、报警处理方式等。 （2）实时报警：平台依据预设置的报警规则，进行智能诊断，系统支持通过平台、公众号、短信等方式将报警信息推送至相关人员。 （3）报警记录：支持查看历史的报警记录，记录内容包括：报警设备名称、报警类型、报警内容、报警时间等，支持记录下载。 （4）报警分析：多维度分析历史报警情况，指导用户开展针对性的泵房运维工作。包括报警类型统计、报警等级统计、报警趋势分析、泵房报警频次排名。 7、设备台账 （1）泵房信息：泵房基本信息台账记录管理与维护，包括但不限于泵房基本信息、安装信息及采集参数设置。 （2）机组信息：泵房二供机组基本信息台账记录管理与维护，包括但不限于泵房基本信息、安装信息及采集参数设置。 （3）视频管理：用于泵房视频信息管理与维护，包括但不限于视频基本信息与视频通道配置信息。 8、系统设置 （1）设备权限：设置泵房管理操作权限，支持自定义账号新增、删除、修改、查看等操作。 （2）指标配置：支持泵房监控、地图监控、实时数据、历史数据等功能的展示指标自定义配置。 （3）组态绘制：支持根据泵房内部构造自定义绘制泵房工艺组态，关联监控指标。 9、物联平台系统： 1）数据源采集 （1）OPC采集：支持自动对接所有本地的OPC服务，读取所有OPC设备隧道列表，监控设备实时运行数据，同时支持设备控制命令下发，实现设备远程控制。 （2）MQTT订阅：基于MQTT的即时通讯技术，支持通过MQTT协议实时监控设备状态，包括设备名称、设备标识、数据类型、设备状态等指标，提供设备实时运行数据及历史数据，支持多种MQTT主题订阅，支持在线和离线两种设备状态展示，支持不低于10种的数据类型订阅，支持不低于2万台设备的实时状态监控。 （3）网关订阅：支持通过网关实时监控设备状态，包括设备名称、设备标识、数据类型、设备状态、对应点数等指标，提供设备实时运行数据及历史数据，可添加多个智能网关服务。 （4）协议直采：支持与ModBus、DTU等常用标准协议设备直接进行数据交换，自动解析数据格式，帮助用户高效完成数据接入。 （5）无源数据源：支持与第三方平台直接进行数据交换，自动解析第三方平台数据格式，直接将数据接入平台，提升平台间的数据接入效率。 2）数据转存 （1）点表地址方案：支持点表地址方案和指标自定义配置和管理，主要包括标签地址、存储类型、传感器类型、关联指标等，支持模糊查询、导入、导出等操作。 （2）设备类型：支持根据点表地址方案定义设备类型与设备编码，生成数据存储的数据库表，支持多种设备类型自定义。 （3）设备站点：支持根据已有的设备类型及点表地址方案，定义设备与数据源的关联关系，支持多种类型的设备站点接入，配置设备采集协议与数据来源等指标。 （4）设备传感器：支持以设备类型、设备名称、设备编码等为筛选条件过滤查看设备站点，实时展示选中站点关联的每个传感器对应的实时值，支持自定义传感器名称、点表版本、点表地址等指标信息。 （5）设备数据：支持根据设备类型查看设备台账信息、设备实时数据及历史数据，数据指标主要包括设备名称、编码、详细地址、坐标位置、采集频率等，支持历史数据记录查询。 （6）设备统计：基于流式计算技术，支持根据设备类型，自定义设置多种类型统计规则，主要包括统计方式、统计周期、统计指标等，通过统计规则配置，可采用自动或手动方式对原始数据进行数据处理，支持实时入库存储。 （7）设备触发器：支持通过正则表达式自定义触发条件，配置设备指标的触发器方案，当满足触发器条件后，自动生成触发记录。支持不少于100万条触发记录的存储。 3）数据发布 支持将所有数据通过MQTT的方式转发至指定的emq服务端，用于前端应用实时订阅。同时支持用户在线查看平台向外推送的实时信息。 10、Web组态平台软件 1）模型管理 （1）模型库：提供不低于1000种水处理工艺过程相关的工业模型组件，包括但不限于构筑物、管件、设备、图标等。 （2）模型类型：支持对Web组态模型类型进行配置，包括新增、修改、删除等操作。 （3）模型文件：支持对Web组态模型文件进行配置，包括添加、查询、编辑、下载、删除等操作，并可对文件进行导入导出操作。 2）画板管理 （1）画板库：提供标准案例工艺模板，方便用户进行工程快速改建，并可对本地已绘制工艺图进行查看。 （2）画板管理：支持对完整工艺图进行所属板块等信息编辑、删除弃用的画板等操作，支持进行画板的导入导出，方便进行环境的迁移或画板的复用。 3）组态绘制 （1）组态绘制：支持工程图的直接新建绘制或基于案例库模板的新建，包括但不限于原水工艺、水厂工艺、泵房工艺等工程图绘制，根据现场实际工艺流程，支持工艺图便捷绘制，包括拖拽、拼接等多种绘制方式，并支持组件间的自动连接和控制指令。 （2）数据绑定：组态画板与实际的设备指标相关联，实现监控数据的多形态呈现，包括数据标签展示、远程控制面板以及多工艺切换等三种方式。 （3）组态预览：:展示工艺图内全部设备的动态运行效果，包括实时参数指标、设备状态动态效果、管道水流动态效果、构筑物动态效果及组件交互方式。 | 969000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 6 | 智慧供水管网监控平台 | 1 | 套 | 1、压力监测 （1）压力分布：结合地图展示压力监测点位置及实时压力数据监控，支持聚集显示，支持查看实时数据记录。 （2）压力实时监测：支持以卡片、列表、表格的形式展示压力监测点的名称、状态、压力数据，支持关注重点压力监测点，支持下钻查看该压力监测点压力变化趋势、运行时报及压力历史数据记录，并支持数据下载。 （3）压力趋势分析：分析管网压力等各项监测指标变化趋势，可进行多监测点、多指标的对比分析。 （4）压力历史数据：监测管网运行数据记录展示，便于快速查询设备历史运行情况。 2、流量监测 （1）流量分布：结合地图展示流量监测点位置及实时流量数据监控，支持聚集显示，支持查看实时数据记录。 （2）流量实时监测：支持以卡片、列表、表格的形式展示流量监测点的名称、状态、瞬时流量，支持关注重点流量监测点，支持下钻查看该流量监测点流量变化趋势、运行时报及流量历史数据记录，并支持数据下载。 （3）流量趋势分析：分析管网流量等各项监测指标变化趋势，可进行多监测点、多指标的对比分析。 （4）历史数据流量：监测管网运行数据记录展示，便于快速查询设备历史运行情况。 3、水质管理 （1）水质分布：结合地图展示水质监测点位置及实时水质数据监控，支持聚集显示，支持查看实时数据记录。 （2）水质实时监测：支持以卡片、列表、表格的形式展示水质监测点的名称、状态、压力数据，支持关注重点水质监测点，支持下钻查看该水质监测点变化趋势、运行时报及水质历史数据记录，并支持数据下载。 （3）水质趋势分析：分析管网水质等各项监测指标变化趋势，可进行多监测点、多指标的对比分析。 （4）水质历史数据：监测管网运行数据记录展示，便于快速查询设备历史运行情况。 （5）水质分布：结合电子地图展示管网水质采样位置及水质采样化验结果，可以按月份查看采样化验结果表格和化验报告，支持对水质指标进行趋势分析展示。 （6）采样记录：支持对管网历史水质采样记录进行管理，采样记录信息主要包括采样时间、采样地点、采样人员等。 （7）化验报告：支持对水质检测的化验报告进行管理，报告信息主要包括：采样地点、报告名称、检测单位、检测结果、检测月份、采样报告附件等。 4、统计分析 （1）压力总览：通过多样化图表组合，展示区域内管网监控点压力的总体情况。包括且不限于监测点实时压力数据、7天报警次数、报警状态、波动范围等。 （2）压力分布：结合地图、热力图，展示管网压力分布情况，可支持动态展示一段时间的压力变化情况。帮助了解管网压力分布的均匀性和历史走势。 （3）压力简报：展示压力计运行数据记录，支持按日、周、月、年及自定义时间段等多种方式形成压力简报，并支持表格和曲线两种展示方式。 （4）流量简报：展示流量计运行数据记录，支持按日、周、月、年及自定义时间段等多种方式形成流量简报，并支持表格和曲线两种展示方式。 （5）水质简报：展示水质检测仪运行数据记录，支持按日、周、月、年及自定义时间段等多种方式形成水质简报，并支持表格和曲线两种展示方式。 5、报警监控 （1）报警方案：支持对管网设备的报警监测方案进行设置，设置内容包括：设备名称、报警触发规则、报警等级、报警通知方式、报警通知人员、报警处理方式、报警生效日期等。 （2）实时报警：依据预设置的报警规则，当取水过程中出现设备运行参数值异常时，系统则自动触发报警，支持通过平台弹窗、报警通知语音播报等方式将报警信息推送至相关人员，支持标记报警确认状态。 （3）报警分析：支持查看历史的报警记录，记录内容包括：报警设备名称、报警类型、报警内容、报警时间等，支持记录下载。 （4）报警记录：支持查看历史的报警记录，记录内容包括：报警设备名称、报警类型、报警内容、报警时间等，支持记录下载。 6、设备台账 （1）压力表台账：支持对压力设备的基本信息进行维护管理，包括设备名称、使用状态、价格、型号、厂家、使用年限、安装日期等。 （2）流量计台账：支持对流量设备的基本信息进行维护管理，包括设备名称、使用状态、价格、型号、厂家、使用年限、安装日期等。 （3）水质仪台账：支持对水质设备的基本信息进行维护管理，包括设备名称、使用状态、价格、型号、厂家、使用年限、安装日期等。 7、系统设置 （1）设备权限：支持用户与设备进行管理权限绑定设置，可以为特定分组用户绑定设备，通过设备与用户账号进行强关联，实现设备分权限管理。 （2）指标配置：支持对取水设备的地址方案指标映射到系统标准标准名称，可以从系统层面统一设备数据标准。 （3）展示配置：支持对取水设备的设备图标、功能展示指标进行自定义设置，实现不同页面功能中指标的默认配置。 | 952000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 7 | 智慧供水管网地理信息软件 | 1 | 套 | 1、平台性能指标： （1）百公里CAD管网数据入库，完成时间不超过60秒。 （2）10万条点线表数据入库，完成时间不超过5分钟。 （3）加载40个图层影响不卡顿。" 2、工程管理：支持工程文件管理，包括新建、保存、关闭、删除工程文件，工程文件可以保存在本地或服务器上。 3、地图视图 （1）地图操作：用于地图快捷操作，支持地图与管网数据平移、缩放、视图跳转等。 （2）空间测量：支持空间距离量算、面积量算、管网角度量算。 （3）坐标定位：支持通过坐标定位对管网空间位置进行定位。 4、导入导出 （1）导入文件：支持多种格式管网数据文件的导入，包括CSV（外业点线表）、SHP（ArcGIS Shape文件）、CAD文件、MapInfo、GMT、GML、GeoJOSN、ArcGIS、SQLite、DWG等格式的数据。 （2）导出文件：支持多种格式管网数据文件的导出，包括CSV（外业点线表）、SHP（ArcGIS Shape文件）、CAD文件、MapInfo、GMT、GML、GeoJOSN、ArcGIS、SQLite、DWG等格式的数据。支持导出PDF、TIF、图片。 （3）地形图更新：支持地形图局部更新，包括dwg、dxf格式地形图更新。 （4）地图打印：支持管网信息打印输出，可根据当前视图区域或截图区域打印，支持标准图幅，支持自定义模版打印如生成 PDF 文件。 5、查询统计 （1）空间查询：用于管网数据的属性信息查询，支持属性结果图属联动定位，支持点击查询、多图层查询、缓冲区查询、消防栓搜索、地名搜索。 （2）通用查询：支持指定条件下对管网数据进行查询，展示查询结果列表，支持查询结果进行空间定位。 （3）通用统计：支持按照自定义逻辑条件统计管网资产，采用直方图或饼状图的方式展示统计分析的结果，支持导出pdf格式的文件。 （4）全设备汇总：支持全局统计或指定区域汇总统计管段和设备信息，支持统计数据的导出（xls格式）。 6、检查处理 （1）拓扑检查处理：用于检查管网拓扑连接关系，包括检查管网数据的孤立点、悬挂线、超近点、重叠线检查，并根据检查结果提供相应的处理方法，支持数据导出（xls格式）。 （2）管点位置校正：维护管网拓扑关系，批量吸附孤立管点到管线的端点。 （3）字段值重复检查：支持管网的属性值唯一性检查，检查出重复的字段。 （4）连通性检查：支持分析管网设备之间的拓扑关系是否连通，可以根据查询结果处理管网的拓扑关系。 （5）数据处理：支持添加多个目标要素类进行图层合并。支持按照图层名、分割字段名、数量等条件对目标图层进行分层操作。支持管网合并，自动编码的数据处理。支持克里金插值。 7、管网编辑 （1）编辑状态控制：控制管网编辑工具开启或关闭的状态，并对编辑进行保存、撤销。 （2）管点编辑：用于管点拓扑关系维护，支持添加管点、两点栓点、孤立点吸附、线上加点、合并管点等基本编辑操作。 （3）管线编辑：用于管线拓扑关系维护，支持连接管点、延长管线、分割要素等操作。 （4）管网编辑：用于管网拓扑关系维护，支持坐标录入、添加管网、移动管网、旋转设备（旋转点符号/线反向）、删除设备、修改选中要素（合并选中的要素/合并选中要素属性/修改选中要素属性）、管网区域移动等操作。 （5）属性参数编辑：用于维护设备属性信息，支持改变设备类型、属性刷，管点符号角度等操作。 （6）拓扑维护：维护管网的拓扑连接关系，支持管网数据自动拓扑维护。 8、辅助编辑 （1）辅助编辑：用于编辑辅助管网定位的数据图层，包括道路中心线、定位线、地名库，支持创建、录入、查询、编辑、删除等操作。 （2）区域编辑：用于维护区（面）要素图层，支持自定义框选区域的创建、编辑、删除等操作。 （3）拓扑属性赋值：根据关联管段或者管点的属性，对有拓扑关系的管网设备进行相同属性赋值，快速完善管网的属性信息。 （4）标记吸附：根据已有的注记图层，对指定半径内的设备进行属性赋值，快速完善管网属性信息。 （5）图层属性更新：支持外部属性文件（csv/xls格式）导入，通过与图层的属性字段对应关系，进行属性的批量更新。 9、报废管理：针对已经报废的管网，支持一键报废，同时针对误操作，系统提供一键恢复功能。 10、数据管理 （1）数据库管理：支持数据库创建、删除、备份和还原 （2）元数据管理：展示元数据信息，可修改管网行业类型。针对供水管网特性，支持对相关图层进行属性特征设置，例如爆管分析的关断设备、受影响设备特性设置。 （3）图层管理：用于管网的图层维护，包括点、线、面图层的创建、编辑、删除。支持设备类型设置。 （4）图层控制：支持对图层的组织结构、图层顺序、显示状态等进行配置。 （5）属性字段：支持对属性字段的显示顺序、增删改、字段类型、字段形态等进行配置。 11、系统设置 （1）通用配置：对系统的内部参数进行设置，包括颜色布局、坐标参照系定义修改、地图工具等。支持菜单顺序管理。 （2）数据发布：管网数据应用到web端，支持将桌面端的管网数据发布到web端。支持地图校准和自定义投影。 （3）样式配置：支持管网数据的样式配置，包括符号设置、比例尺设置、动态注记、分层级显示等。 （4）符号库管理：支持对管网数据的符号进行分类管理，支持对符号库进行增加、配置、删除等。 12、管网资产专题：结合地图的方式多维度的统计分析管网资产情况，包括但不仅限于：按口径统计阀门、阀门类型统计、报废资产统计、管线资产统计、重要设备占比分析。 13、管网数据查询查询定位：针对管网数据的查询，支持点击查询、快速查询、条件查询、沿线查询、缓冲区查询、按位置查询、消火栓搜索等多种查询方式，展示查询结果列表，支持管网数据的空间定位和导出。 14、在线编辑 （1）管网编辑：用于管点、管段、管网数据的编辑录入，包括设备的录入、移动、删除等操作、同时支持属性信息的维护和拓扑连接关系维护。 （2）数据检查：用于维护管网的拓扑,支持自定义区域进行孤立点、重叠点、重叠线、悬挂线的检查以及对应检查结果的处理， 15、资产统计 （1）专题统计：按照不同的模式进行管网资产统计，如按口径统计阀门、按口径统计管长、按管材统计管长等，提供统计数据报表导出功能。 （2）通用统计 ：通用统计、支持按照自定义逻辑条件统计管网资产，如指定条件下的不同类型设备的数量、指定条件下的不同类型管段管长统计等，统计结果采用直方图展示，并支持数据导出。 （3）全设备汇总：全局统计或对指定区域汇总统计管段和设备信息，支持统计数据的导出。 （4）大口径阀门展示：全局展示管网上某一指定口径以上的阀门，并支持查询阀门的详细属性。 （5）大口径管段展示：全局展示管网上某一指定口径以上的管段，并支持查询管段的详细属性。 （6）消防栓分布：全局展示管网上的消火栓分布，支持按位置搜索消火栓，支持查询消火栓的详细属性。 16、管网分析 （1）爆管分析：根据爆管点的位置，分析出最小停水区域，展示需要关闭的阀门、受影响的管段和用户（水表/接水点），支持数据下载。 （2）断面分析：提供管线横/纵剖面的查看功能，支持管线横/纵剖面属性信息查看，支持数据导出。 （3）连通性分析：分析管网设备之间的连接情况，根据管网任意两个节点设备间的拓扑关系，自动分析两点之间管网是否连通，展示两点间所有管段和设备与其对应的属性信息。 （4）老化设备分析：统计指定范围内超出特定年限的设备，提供设备老化分析参考。 17、地图工具 （1）CAD导出：支持指定区域内选定的管网数据以CAD格式输出。 （2）截屏打印：支持当前视图区域或截图区域内管网信息打印输出，支持打印如生成 PDF 文件,支持纸质设置等。 （3）地图标记：在地图上创建特定的标记，如创建/编辑/删除定位点标记、线标记、面标记。 （4）地图测量：支持在地图上测量直线距离、矩形周长面积、多边形周长面积。 18、管网纠错 （1）纠错上报：用于管网错误属性更新，支持修改管网属性内容，并上报至指定审核人员。 （2）信息审核：对提交的管网错误属性进行审核，审核通（3）纠错查询：支持历史纠错信息查询。 19、多媒体管理：支持多媒体数据的上传到指定的设备、编过后可入库更新设备信息。 辑、删除与展示。 20、用户管理：支持外挂数据对接,比如用户挂接、用户解挂、用于维护GIS设备与业务数据之间的关系。 | 1322000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 8 | 管网智慧采集软件 | 1 | 套 | 1、"管网采集系统（APP）" （1）采集总览：结合管网图和第三方底图，展示采集管网的空间分布，多维度统计分析采集入库的管网资产及人员工作量。 （2）管网采集： 设备连接：用于手持设备与RTK设备的通信连接，实现采集设备高精度定位，支持多种采集定位方式，包含卫星定位、高德定位、华测定位、蓝牙定位等。 工程设置：设置采集工程的基础参数，包括但不仅限于坐标参数校准、设备杆高及标高参数设置、管线样式设置。 新建工程：新建管网测量与采集工程。 数据采集：通过手持设备与高精度定位设备的直接对接，自动获取空间坐标，实现对管网设施的空间数据和属性数据的一体化采集，支持现场成图。 （3）工程管理：用于展示待办理与总览的工程列表，支持工程预览、工程详细信息及办理过程查看。 2、"管网采集系统（B/S）" （1）采集总览 采集专题：结合管网图和第三方底图，展示采集管网的空间分布，多维度统计分析采集的管网资产及人员工作量，展示工程信息和工程列表、采集管线长度和设备个数随时间的曲线变化。 入库总览：结合管网图和第三方底图，展示入库管网的空间分布，多维度统计分析入库的管网资产及人员工作量，展示工程信息和工程列表、入库管线长度和设备个数随时间的曲线变化。 （2）管网采集 新建工程：新建管网测量与采集工程。 数据采集：用于新增管点、管段、管网数据的空间位置和属性信息录入，包括捕捉编辑、移动、删除等操作。 （3）管网入库 采集审核：对采集管网的空间图形数据和属性数据进行审核。 数据入库：对通过审核的管网数据，可一键式合并入库。 审核回退：对未通过审核的管网数据，支持一键回退，修改完成后可重新提交审核。 （4）工程管理 工程列表：用于工程处理，以及工程的预览、工程详细信息及办理过程查看，支持操作撤回，支持工程采集数据的点线表导出。 工程删除：拥有删除权限时，可删除任意节点的工程信息。 | 460000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 9 | 管网探测工具RTK | 1 | 套 | (一)GNSS主机技术性能不能低于以下要求: 1、信号跟踪:支持220个及以上的卫星信号通道,能同时接收BDS、GPS、GLONASS、SBAS、Galileo等卫星信号。 2、定位精度及可靠性:码差分GNSS定位;水平:≤0.25 m+1 ppm RMS、垂直:≤0.50m+1 ppm RUIS、SBAS差分定位精度:典型<5m 3DRMS;静态GNSS测量:≤±(2.5mm+0.5mm/kmxd)(d为被测点间距离,km); 实时动态测量:平面精度≤±(8mm+1mm/kmxd)、高程精度三±(16mm+1mm/kmxd)(d为被测点间距离,km);初始化时间:<10秒,初始化可靠性:>99.9%。 3、操作系统/用户交互:操作系统:Linux:按键:双按键可视化操作;液晶屏:高清OLED屏幕≥0.96寸,分辨率128*64:指示灯:四指示灯;web交互:支持WIFI和USB模式访问接收机内置Web管理页面,监控主机状态、自由配置主机; 4、通讯:I/0端口:5PIN LEMO 外接电源接口+RS232:7PIN LEMO 外接USB(OTG);1个网络数据链天线接口:1个电台数据链天线接口:无线电调制解调器:内置收发一体电台,高中低三挡可调(1W/2W/3W),最远覆盖距离8公里左右,可切换网络中继、电台中继模式:网络中继站功能:主机能够接收网络CORS信号并通过电台发射给其他移动站;电台中继站功能:主机具有电台中继功能,主机都能接收电台信号并转发给其他移动站,提高了电台的传输距离;NFC无线通信:采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即可实现蓝牙自动配对。外部通信可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块,自由切换,适应各种工作环境支持外接无线上网卡。 5、WIFI:标准:802.11b/g标准;WIFI热点:具有WIFI热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制。 6、数据存储/传输:数据存储:8G内置固态存储器;数据传输:一键智能拷贝通过外接USB存储器直接导出主机静态数据即插即用 的USB传输数据方式;FTP下载、HTTP下载。 7、惯导系统/传感器。倾斜测量:内置倾斜补偿器,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标;电子气泡:内置感应器,手簿软件可显示电子气泡,实时检查对中杆整平情况:温度传感器:内置多个温度传感器,采用智能变频温控技术,实时监控与调节主温度;短信控制:支持手机短信控制主机。 (二)配套手簿技术性能要求 RTK 设备配套手薄性能参数不能低于以下要求; 1、系统配置操作系统:Android 6.0;三防规格:IP67:内存:2GBRAM+16GB ROM、支持T-Flash存储卡;支持最大扩展64GB;工作时间:10小时(WIFI、3G、LCD全开);显示屏:≥4.3寸液晶触摸屏;处理器:4核1.3GHz(全网通): 2、数据后处理软件参数要求:参考标准:地形图图式:GB/T 20257.1-2007;地籍调查规程:TD T1001-2012;土地利用现状分类标准:GB/T 21010-2007;土地勘测定界规程:TD/T 1008-2007;基础地理信息要素数据字典:GB/T 20258.1-2007; (1)能够连接市场主流品牌测量仪器(GPS、全站仪等); (2)基于AutoCAD图形平台,支持AutoCAD2010、AutoCAD2011、AutoCAD2012、AutoCAD2013、AutoCAD2014、AutoCAD2015、AutoCAD2016和中望CAD平台,采用ObjectARX开发技术: (3)数据接口。数据录入接口:读取主流型号全站仪数据、手工录入数据、测图精灵格式数据;数据输出接口:输出arcgis的shp、mdb格式、输出国家空间矢量格式vct、输出明码交换文件*.cas。 | 100000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 三、中控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 操作系统 | 3 | 套 | Win Svr 2019 2CPU 64位 | 28800.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 12 | SQL数据库 | 1 | 套 | SQL Server 2016 标准版 | 9600.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 13 | 服务器 | 2 | 套 | 机架式服务器主机数据库IPFS/Filecoin虚拟化电脑整机 【2*银牌4210R 20核40线程】 64G 内存丨3*4T SAS丨H730P | 114760.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 14 | 主机加固及杀毒软件 | 1 | 套 | 主机加固及杀毒软件 | 20000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 15 | 接入路由器 | 1 | 套 | 企业级千兆路由器（1*GE WAN, 1*GE combo WAN, 1*10GE SFP+, 8*GE LAN, 2*USB, 2*SIC）-AR6120-S 转发性能9-25M | 6500.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 16 | 核心交换机 | 1 | 套 | 28口千兆三层网管企业级核心网络交换机 万兆上行 | 9000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 17 | 调度工作台 | 2 | 套 | 台式；CPU：6核12线程，主频≥3.0GHz；内存：≥16GB，硬盘：企业级256G SSD+1TB HDD(SAS)；显卡：≥2GB显存；双独立千兆网卡,24寸液晶显示器。 | 12090.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 18 | 防火墙 | 1 | 套 | （1）性能参数： 网络层吞吐量：3G， 应用层吞吐量：1G， 防病毒吞吐量：300M， IPS吞吐量：300M， 全威胁吞吐量：250M， 并发连接数：80万， HTTP新建连接数：2.5万 （2）硬件参数： 规格：1U， 内存大小：4G， 硬盘容量：64G SSD， 电源：单电源， 接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。 | 25820.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 19 | wed应用服务器 | 1 | 套 | 服务器 4210R 16G 4T SAS*2 H730P DVDRW 495W 导轨 | 43660.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 20 | 机柜 | 1 | 套 | 42U网络600*1000*2000 | 8600.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 21 | UPS服务器备用电源 | 1 | 套 | UPS类型：在线式 额定功率：3000W 输入电压范围：115-300V 输入频率范围：软件可调：40-60Hz 输出电压范围：220（1±2%）V 输出频率范围：与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50×(1±0.2%）Hz 输出电压波形：弦波 接口端口：RS-232 + Intelligent Slot 过载能力：110-150%维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms 电池 后备时间：2小时 电池类型：密闭式铅酸蓄电池 充电时间：10小时 外观尺寸：460×192×455mm 产品重量：34.5kg 其它性能：操作温度：0℃～40℃；操作湿度：20％～90％ | 38000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 22 | 拼接大屏 | 12 | 套 | 尺寸：55寸 工业级IPS面板, LED背光• 支持1920*1080P输入高清显 示； 响应时间：≤8ms 亮度700cd/㎡， 观看角度178度； 显示色彩：10000K 显示尺寸（mm）：1209.6（H）×680.4（V） 输入接口：VGA、DVI、BNC、HDMI、YPbPr、S-VIDEO、RS232 IN、LAN IN | 80400.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 23 | 拼接屏支架 | 12 | 套 | 采用高强度钢材，模块化机柜设计 | 36000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 24 | 拼接屏处理器（含控制软件） | 1 | 套 | 1、设备应为纯硬件FPGA架构，CrossPoint全总线交换技术，背板等效带宽，不能内置PC/X86/X64架构硬件，以避免X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题。 2、输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 3、开机时间≤10s，启动电源至输出最总画面的时间间隔。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 4、平均故障时间间隔（MTBF）不小于96000小时，保证设备能够稳定运行。（提供MTBF评估报告） 5、最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 支持集中采集DVI、VGA、CVBS、HDBaseT、HDMI、SDI、YPbPr、光纤、网络等2K信号，Dual-link DVI、HDMI 1.4、DisplayPort等4K信号。 6、软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告 设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间＜20ms。支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面 支持大屏图像回显，可显示整面拼接墙的显示图像。 7、支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 8、支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报 9、支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） 10、支持集成中控功能，实现对大屏幕的开关控制。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告） | 37000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 25 | 大屏接线配套线材 | 12 | 套 | DVI信号线支持1080P信号源输入、信号传输无丢包、抗干扰、长度15米。 | 12000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 26 | 中控台 | 1 | 套 | 3工位，防静电金属面板，可拆分，内置1套16口PDU插座，含椅子3张。3500（L）*800（H）*800(H) | 50000.00 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 26.1 | 配电设备及线缆 | 1 | 个 | 配电箱（含箱内开关） | 1000.00 |  |
|  | 26.2 | 配电设备及线缆 | 150 | m | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5×10 | 9571.50 |  |
|  | 26.3 | 配电设备及线缆 | 100 | m | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5×6 | 4642.00 |  |
|  | 26.4 | 配电设备及线缆 | 30 | m | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5×4 | 1150.50 |  |
|  | 26.5 | 配电设备及线缆 | 30 | m | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-3×4 | 814.20 |  |
|  | 26.6 | 配电设备及线缆 | 350 | m | 信号电缆ZR-DJYPVP-2×2×1.0 | 11858.00 |  |
|  | 26.7 | 配电设备及线缆 | 80 | m | 信号电缆ZR-KVVP-12×1.5 | 3988.80 |  |
|  | 26.8 | 配电设备及线缆 | 1 | 批 | 照明灯具、消防疏散指示灯 | 1000.00 |  |
|  | 26.9 | 配电设备及线缆 | 1 | 批 | 电源插座 | 500.00 |  |
|  | 26.10 | 配电设备及线缆 | 1 | 项 | 防雷接地 | 1000.00 |  |
|  | 26.11 | 配电设备及线缆 | 1 | 批 | 其他辅助材料（穿线管、线槽、线鼻、线耳等） | 500.00 |  |
|  | 27 | 通风空调系统 | 2 | 台 | 柜式，大三匹,变频,1级能效 | 12000.88 |  |
|  | 四、远传计量设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 远传超声水表技术要求： 1、表基材料：全不锈钢或铜材质； 2、DN50-DN600量程比不低于500:1，计量精准； 3、压力等级：≥1.0Mpa； 4、防护等级：IP68，可长期水下工作； 5、准确度等级：符合JJG162-2019《饮用冷水水表》标准2级及以上； 6、电磁环境等级：E2级，不受介质中沙砾杂草等杂质，化学物质，磁性物质干扰； 7、显示器：8位多行LCD液晶显示，可显示累积流量（m³、L）、瞬时流量（m³/h、L/min、）、电量报警、水表压力监测、流量指示、输出模式；（DN25、DN20、DN15没有压力显示功能） 8、数据存储： DN50-DN300水表存储不低于12个月的数据； 9、电池容量：要求低功耗，电池寿命不小于6年，并且失电后可永久保存数据； 10、4G传输，带远传终端（包含至少6年的通讯费用）； 11、计量功能：具备双向计量功能； 12、表计功能：具备自诊断功能，流量传感器故障报警、测量超量程报警、电池欠压报警； 13、卫生认证：口径DN50-DN600超声水表基表采用SS304不锈钢材质，符合国家饮用水安全标准，通过省级检验检疫部门卫生认证。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 超声波远传水表DN600 | 1 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 69542.23 |  |
|  | 28.1 | 水表附件 | 2 | 个 | PVC-UH平承平插头,dn630 | 4948.16 |  |
|  | 28.2 | 水表附件 | 1 | 个 | 不锈钢伸缩节，DN600 | 6736.33 |  |
|  | 29 | 射频卡智能水表DN350 | 1 | 个 | IC卡预付费水表 | 6271.11 |  |
|  | 29.1 | 水表附件 | 1 | 个 | 闸阀Z45T-16,DN350 | 6429.80 |  |
|  | 29.2 | 水表附件 | 2 | 个 | PVC-UH平承平插头,dn355 | 1951.22 |  |
|  | 29.3 | 水表附件 | 1 | 个 | 不锈钢伸缩节，DN350 | 3025.00 |  |
|  | 30 | 超声波远传水表DN65 | 1 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 9239.57 |  |
|  | 30.1 | 水表附件 | 2 | 个 | PE注塑法兰头,dn75 | 40.00 |  |
|  | 30.2 | 水表附件 | 1 | 个 | 钢制法兰盘,DN65 | 80.25 |  |
|  | 30.3 | 水表附件 | 2 | 个 | 闸阀Z45T-16,DN65 | 1111.22 |  |
|  | 30.4 | 水表附件 | 1 | 个 | 逆止阀H41H-16,DN65 | 363.61 |  |
|  | 31 | 超声波远传水表DN80 | 7 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 67239.34 |  |
|  | 31.1 | 水表附件 | 14 | 个 | PE注塑法兰头,dn90 | 420.00 |  |
|  | 31.2 | 水表附件 | 7 | 副 | 钢制法兰盘,DN80 | 752.36 |  |
|  | 31.3 | 水表附件 | 14 | 个 | 闸阀Z45T-16,DN80 | 9860.34 |  |
|  | 31.4 | 水表附件 | 7 | 个 | 止回阀H41H-16,DN80 | 2935.17 |  |
|  | 32 | 超声波远传水表DN200 | 1 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 15582.68 |  |
|  | 32.1 | 水表附件 | 2 | 个 | 闸阀Z45T-16,DN200 | 4383.72 |  |
|  | 32.2 | 水表附件 | 2 | 个 | PVC-UH平承平插头,dn200 | 885.44 |  |
|  | 32.3 | 水表附件 | 1 | 个 | 不锈钢伸缩节，DN200 | 1786.00 |  |
|  | 32.4 | 水表附件 | 1 | 个 | 逆止阀H41H-16,DN200 | 1235.86 |  |
|  | 33 | 超声波远传水表DN300 | 3 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 63213.33 |  |
|  | 33.1 | 水表附件 | 6 | 个 | 闸阀Z45T-16,DN300 | 17724.78 |  |
|  | 33.2 | 水表附件 | 6 | 个 | PVC-UH平承平插头,dn315 | 4685.64 |  |
|  | 33.3 | 水表附件 | 3 | 个 | 不锈钢伸缩节，DN300 | 9075.00 |  |
|  | 33.4 | 水表附件 | 3 | 个 | 逆止阀H41H-16,DN300 | 11712.39 |  |
|  | 34 | 超声波远传水表DN350 | 1 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 24471.11 |  |
|  | 34.1 | 水表附件 | 2 | 个 | 闸阀Z45T-16,DN350 | 12859.60 |  |
|  | 34.2 | 水表附件 | 2 | 个 | PVC-UH平承平插头,dn400 | 2190.10 |  |
|  | 34.3 | 水表附件 | 1 | 个 | 不锈钢伸缩节，DN350 | 3025.00 |  |
|  | 34.4 | 水表附件 | 1 | 个 | 逆止阀H41H-16,DN350 | 5654.80 |  |
|  | 35 | 超声波远传水表DN100 | 2 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 22051.72 |  |
|  | 35.1 | 水表附件 | 4 | 个 | PE注塑法兰头,dn110 | 200.00 |  |
|  | 35.2 | 水表附件 | 2 | 副 | 钢制法兰盘,DN100 | 253.2.00 |  |
|  | 36 | 超声波远传水表DN200 | 1 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 15582.68 |  |
|  | 36.1 | 水表附件 | 2 | 个 | PVC-UH平承平插头,dn200 | 885.44 |  |
|  | 36.2 | 水表附件 | 1 | 个 | 不锈钢伸缩节，DN200 | 1786.00 |  |
|  | 37 | 超声波远传水表DN300 | 1 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 21071.11 |  |
|  | 37.1 | 水表附件 | 2 | 个 | PVC-UH平承平插头,dn315 | 1561.88 |  |
|  | 37.2 | 水表附件 | 1 | 个 | 不锈钢伸缩节，DN300 | 3025.00 |  |
|  | 38 | 超声波远传水表DN50 | 1 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 8646.38 |  |
|  | 38.1 | 水表附件 | 2 | 个 | PE注塑法兰头,dn63 | 30.00 |  |
|  | 38.2 | 水表附件 | 1 | 个 | 钢制法兰盘,DN50 | 73.52 |  |
|  | 38.3 | 水表附件 | 1 | 个 | 闸阀Z15W-16T,DN50 | 237.29 |  |
|  | 38.4 | 水表附件 | 1 | 个 | 止回阀H41H-16,DN50 | 322.29 |  |
|  | 39 | 超声波远传水表DN65 | 1 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 9239.57 |  |
|  | 39.1 | 水表附件 | 2 | 个 | PE注塑法兰头,dn75 | 40.00 |  |
|  | 39.2 | 水表附件 | 1 | 副 | 钢制法兰盘,DN65 | 80.25 |  |
|  | 39.3 | 水表附件 | 1 | 个 | 闸阀Z45T-16,DN65 | 555.61 |  |
|  | 39.4 | 水表附件 | 1 | 个 | 止回阀H41H-16,DN65 | 363.61 |  |
|  | 40 | 超声波远传水表DN80 | 1 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 9605.62 |  |
|  | 40.1 | 水表附件 | 2 | 个 | PE注塑法兰头,dn90 | 60.00 |  |
|  | 40.2 | 水表附件 | 1 | 副 | 钢制法兰盘,DN80 | 107.48 |  |
|  | 40.3 | 水表附件 | 1 | 个 | 闸阀Z45T-16,DN80 | 704.31 |  |
|  | 40.4 | 水表附件 | 1 | 个 | 止回阀H41H-16,DN80 | 419.31 |  |
|  | 41 | 超声波远传水表DN250 | 2 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 38010.26 |  |
|  | 41.1 | 水表附件 | 4 | 个 | PVC-UH平承平插头,dn250 | 2318.56 |  |
|  | 41.2 | 水表附件 | 2 | 个 | 不锈钢伸缩节，DN250 | 4710.00 |  |
|  | 41.3 | 水表附件 | 2 | 个 | 闸阀Z45T-16,DN250 | 5448.08 |  |
|  | 41.4 | 水表附件 | 2 | 个 | 止回阀H41H-16,DN250 | 5444.08 |  |
|  | 42 | 超声波远传水表DN80 | 1 | 个 | IP68，分体式，带压力，4G远传、法兰连接，R1000，1.0MPa，RS485，电池 | 9605.62 |  |
|  | 42.1 | 水表附件 | 1 | 个 | PE注塑法兰头,dn90 | 60.00 |  |
|  | 42.2 | 水表附件 | 2 | 个 | 钢制法兰盘,DN80 | 107.48 |  |
|  | 42.3 | 水表附件 | 1 | 副 | 闸阀Z45T-16,DN80 | 1408.62 |  |
|  | 42.4 | 水表附件 | 2 | 个 | 止回阀H41H-16,DN80 | 419.31 |  |
|  | 43 | 超声波远传水表DN300 | 1 | 个 |  | 21071.11 |  |
|  | 43.1 | 水表附件 | 2 | 个 | 闸阀Z45T-16,DN300 | 5908.26 |  |
|  | 43.2 | 水表附件 | 2 | 个 | PVC-UH平承平插头,dn315 | 1561.88 |  |
|  | 43.3 | 水表附件 | 1 | 个 | 不锈钢伸缩节，DN300 | 3025.00 |  |
|  | 43.4 | 水表附件 | 1 | 个 | 止回阀H41H-16,DN300 | 3904.13 |  |
|  | 合计：捌佰柒拾捌万叁仟伍佰元整 |  |  |  |  | 8783500.00 |  |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日内（注：成交通知书发出之日起25日内必须签订合同。） □二、提交货物时间： 采购人指定时间。 □三、提交货物地点：广西省南宁市兴宁区采购人指定地点。（尽量细化具体地点） □四、验收标准、规范： ▲ 五、售后服务要求： 1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 2 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计） 2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 2 小时内到达采购人指定现场 3、售后服务技术人员要求：专职人员。 4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及对设备维修。 （4）其余按厂家承诺。 5、备品备件要求：备品备件能够满足售后维护要求。 6、其他：无 □六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）： 报价包括货物到采购人指定现场一次性运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、系统更新升级的费用。 ▲2、付款方式： [键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] □本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，一次性（或按项目进度，项目进度内容及预付比例要写明）支付合同款。 本项目采取预付款形式，预付形式为：预付合同金额60%；采购需求中货物类产品一体化智慧节能设备、远传超声波计量设备、服务器大屏等货到后，经甲方验收后，30个工作日内付合同金额的30%；采购需求中的软件信息类产品部署实施上线及设备安装完毕，经甲方验收后， 30个工作日内付合同金额的10% 。 □3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的） |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） □本表的第 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 √本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。 二、核心产品 “采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第一项产品。 三、其他 1、不进行演示 2、不要求提供样品 3、不组织现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 第三章  投标人须知

- 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 分标1:不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | √不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料：投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2021年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、（采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料）； （必须提供，否则作无效投标处理）除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、服务需求、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、组织服务方案【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）】；（视项目情况设置是否必须提供） 3、售后服务方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、项目实施人员一览表；（视项目情况设置是否必须提供） 5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明）。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60日历天日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无须递交样品 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | √综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； √采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）南宁市兴宁区政府采购中心； 联系电话：0771-3304082， 通讯地址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1805室 （2）南宁市兴宁区农业农村局； 联系电话：0771-3290617， 通讯地址：南宁市厢竹大道63号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市兴宁区财政局 地址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1212室 联系电话： 0771-3290927 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | 本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | 不收取代理费 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 不收取代理费 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- （2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

√综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予20%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-20%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（4）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

分标1的评分方法

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | (最低报价/投标报价)*最大分值 | 0~10 |
| 1 | 技术 | 1、提供所投产品省级以上质量检测机构出具的智慧节能叠压泵站的检验报告。 2、提供所投产品省级以上质量检测机构出具的智慧调峰泵站的检验报告。 3、提供所投产品省级以上质量检测机构出具的智慧节能叠压泵站IP55防护等级检验报告。 每提供1份得1分，最高3分。 | 0~3 |
| 2 | 技术 | 1、泵房总览：支持一张图查看各泵房内部具体工艺、泵房现场视频对接、泵房今日运行情况等各关键指标信息。 2、实时监控：能够实时显示泵房内进出水压力，水泵运行状态，运行时长、耗电量等信息。 3、数据监测：可以选择不同泵房的进出水压力进行对比，并以曲线的形式展现。 4、实时报警：可以显示泵房实时报警信息。同时可查询显示历史报警信息，能够自定义查询时间段及报警类型。 5、WEB组态：支持自定义绘制泵房内部工艺流程，增添泵房内部设备状态 6、GIS集成：能够结合管网GIS展示泵房位置，即显示泵房周边的管网信息 7、管网地理信息系统的网页端可以在线对管网进行编辑，添点、连线等操作修改 8、管网地理信息系统开放接口，能够在其网页端集成展示管网上的流量计、压力计的分布位置及实时数据 9、管网采集内外业一体化系统移动端具备管网设备添点、连线并能够配置属性功能。 10、管网采集内外业一体化系统移动端具备入库管线设备资产统计、新增设备统计、人员工作量统计功能。 评审依据： 以上每条功能点均需提供系统功能截图作为证明材料，每条最高分1分，此项共计10分。 若投标人提供的截图呈现的产品功能与上述功能点完全吻合的该条得1分； 若投标人提供的截图呈现的产品功能与上述功能点部分吻合的该条得0.5分； 若投标人针对该条未提供截图，但提供承诺函，承诺中标后开发出满足上述功能要求的，每条得0.1分 供应商合同签订后必须登录建设的系统进行现场演示，采购人如果发现弄虚作假，合同作废并报政府采购监督管理部门处理。 | 0~10 |
| 3 | 技术 | 投标人所提供的供水管网地理信息系统具备以下功能： 1、“10万级地图出图”响应时间低于1秒的得1分，1-2秒的得0.5分，高于2秒的不得分； 2、“空间数据统计分析”响应时间低于1秒的得1分，1-2秒的得0.5分，高于2秒的不得分； 3、“空间查询单条记录”响应时间低于1秒的得1分，1-2秒的得0.5分，高于2秒的不得分； 4、“矢量地图检索”响应时间低于1秒的得1分，1-2秒的得0.5分，高于2秒的不得分； 5、“加载40个图层影像”响应时间低于1秒的得1分，1-2秒的得0.5分，高于2秒的不得分； 6、“10万级图层数据查询”响应时间低于1秒的得1分，1-2秒的得0.5分，高于2秒的不得分； 评审依据：为保障以上功能效果的准确性及真实性，所投产品必须提供具备CNAS认证的第三方机构关于以上功能项的产品鉴定报告复印件并加盖投标人公章佐证，未提供不得分。 | 0~6 |
| 4 | 技术 | 投标人所投的智慧供水管理平台中的智慧物联网平台软件，其数据采集、数据存储、数据发布延时均低于1秒的得5分；数据采集、数据存储、数据发布延迟介于1-2秒的得2分；其余不得分； 评审依据：为保障以上功能效果的准确性及真实性，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于以上功能项的产品检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 0~5 |
| 5 | 技术 | 智慧节能叠压泵站技术指标满足以下要求： 1、泵站防护等级IP55； 2、具备地理信息功能； 3、具备防水锤功能； 4、具备采集与分析功能； 5、具备套远程监控功能； 6、具备供水故障诊断功能； 7、泵站不会对市政管网造成负压； 8、泵站运行噪音小于65dB（A）。 所投产品满足以上指标，每项得1分，满分8分。 评审依据：为保障以上功能效果的准确性及真实性，所投产品必须提供具备CNAS认证的第三方机构关于以上功能项的产品鉴定报告复印件并加盖投标人公章佐证，未提供不得分。 | 0~8 |
| 6 | 技术 | 智慧调峰泵站技术指标满足以下要求： 1、具备自动停开机功能 2、具备地理信息功能； 3、具备市政管道压力保护功能； 4、具备采集与分析功能； 5、具备套远程监控功能； 6、具备供水故障诊断功能； 7、具备叠压供水功能； 8、具备智慧调峰功能。 所投产品满足以上指标，每项得1分，满分8分。 评审依据：为保障以上功能效果的准确性及真实性，所投产品必须提供具备CNAS认证的第三方机构关于以上功能项的产品鉴定报告复印件并加盖投标人公章佐证，未提供不得分。 | 0~8 |
| 7 | 技术 | 根据招标文件技术需求打分： 1、一档：技术方案内容非常完善，合理架构设计、系统框架设计、功能模块设计、灵活搭建配置系统信息化。平台及设备的技术标准和设备参数，项目实施计划、设备安装图、生产供货安装计划、技术支撑等内容完全符合本次招标需求。 2、二档：技术方案内容完善，信息化平台及设备的技术标准和设备参数，项目实施计划、设备安装图、生产供货安装计划、技术支撑等内容基本符合本次招标需求。 3、三档： 技术方案内容不够完善，架构设计一般，功能不够齐全，设备参数不够清晰，安装图、生产供货安装计划、售后服务方案、产品业绩等内容一般。 由评委横向比较酌情打分，一档得10分，二档得7分，三档得4分。 | 0~10 |
| 8 | 商务资信 | 投标人同时具有“ISO9001质量管理体系认证证书”“ISO14001环境管理体系认证证书”、“ISO45001职业健康管理体系认证证书”的，具备 3个证书的得2分，只具备其中2个的得1分，只具备其中1个的0.5分。评审依据：提供认证证书复印件并加盖投标单位公章佐证，未提供的不得分。 | 0~2 |
| 9 | 商务资信 | 投标人同时具有“ISO27001信息安全管理体系认证证书”、“ISO20000信息技术服务管理体系认证证书”、“ISO 50001 能源管理体系认证”的,具备 3个证书的得2分，只具备其中2个的得1分，只具备其中1个的0.5分。 评审依据：提供认证证书复印件并加盖投标单位公章佐证，未提供的不得分。 | 0~2 |
| 10 | 商务资信 | 投标人具备“企业诚信管理体系认证证书”的1分，未提供不得分。 评审依据：提供认证证书复印件并加盖投标单位公章佐证，未提供的不得分。 | 0~1 |
| 11 | 商务资信 | 投标人具备软件能力成熟度模型集成五级（CMMI5）及以上等级的得2分，四级的得1分，三级及以下的得0.5分。 评审依据：提供认证证书复印件并加盖投标单位公章佐证，未提供的不得分。 | 0~2 |
| 12 | 商务资信 | 投标人具备软件企业证书、同时投标人信息软件产品列入了水利部的《水利先进实用技术重点推广指导目录》，得4分。 | 0~4 |
| 13 | 商务资信 | 投标人所投产品远传超声水表入选了列入了水利部的《水利先进实用技术重点推广指导目录》，得4分。 | 0~4 |
| 14 | 商务资信 | 投标人获得国家级认证中心关于“节能供水集成系统技术”的评价证书，得1分。 | 0~1 |
| 15 | 商务资信 | 投标人具备建筑业企业资质证书，电子与智能化工程专业承包二级以上的，得1分。 | 0~1 |
| 16 | 商务资信 | 投标人的“综合闭式测试台，测试回路及测试系统”获得国家级检验检测中心颁发的1级精度证书，得2分。 | 0~2 |
| 17 | 商务资信 | 投标人项目负责人同时具备信息系统项目管理师、测绘工程师、PMP（项目管理工程师认证）证书的得3分。附近半年内社保缴纳证明（投标主体的分支机构缴纳证明视同有效），无社保证明不得分。（需提供投标单位认证证书复印件并加盖公章，原件现场备查。） | 0~3 |
| 18 | 商务资信 | 投标人项目主要成员具备各地政府职称改革办公室评定的工程师证书（地理信息系统专业），每提供一个得0.5分，最多得4分。 （需提供投标单位近半年内社保证明，无社保证明不得分） | 0~4 |
| 19 | 商务资信 | 投标人2020年1月以来承担供水信息管理系统项目类似业绩，（包含管网监控、供水管网GIS系统、管网内外业一体化采集系统、泵站管控系统等）。投标人业绩证明中每1项合同包含上述系统类别任意一项系统的得1分，系统类别重复的最高得2分，本项最多得 4分。（合同原件备查）。评审依据：提供合同复印件并加盖投标单位公章佐证，以合同签订时间为准，未提供不得分。原件中标后签订合同前由采购单位进行原件审查。 | 0~4 |
| 20 | 商务资信 | 投标人2020年1月以来签署一体化智慧节能泵站项目（包含二次加压设备、微型泵站、智慧节能叠压泵站）类似业绩，每 1项合同得1分，最多得 2分。（合同原件备查）。评审依据：提供合同复印件并加盖投标单位公章佐证，以合同签订时间为准，未提供不得分。原件中标后签订合同前由采购单位进行原件审查。 | 0~2 |
| 21 | 商务资信 | 售后服务方案： 一档（8分）：售后服务质量保障，服务保障体系健全、遇紧急情况服务响应及时、故障排除时限短、技术服务力量强大、售后服务人员充足、备品备件充足、设备维护、硬件维修承诺、质保期、质保期外服务齐全。整体表述清晰、内容完善、可操作性强，合理切实可行、内容详实具体。 二档（5分）：售后服务质量保障，服务保障体系基本有、遇紧急情况服务响应、故障排除时限基本合格、技术服务一般、售后服务人员盒备品备件基本满足、设备维护、硬件维修承诺、质保期、质保期外服务基本有描述。整体售后内容基本满足。 三档（2分）：售后服务方案一般，售后服务方案保障体系比较简单，质量保障措施不够详尽，技术和售后服务力量安排薄弱，备品备件保障欠缺。 | 0~7 |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标报价法

评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章 拟签订的合同文本

“政采云”平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购合同

项目编号：NNZC2022-G3-0044-NNXN

计划编号：  [采购计划文号（5）]

采购人： 南宁市兴宁区农业农村局

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  南宁市兴宁区农业农村局  以   公开招标方式  对兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起     日内（根据项目实际情况填写，不能超过25日），按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市兴宁区农业农村局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的       （根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】（根据项目实际填写）日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的    （根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的       （根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付违约金额        元。（根据项目实际填写）

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的       （根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日（根据项目实际情况填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的（根据项目实际填写，一般为万分之五）     承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发（根据项目实际填写）起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付标的物数量 |  |
| 2 | 交付标的物质量文件 |  |
| 4 | 交付标的物技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后服务承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料。

- 第六章 投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面

兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 在线投标响应 |
| 项目编号： | NNZC2022-G3-0044-NNXN |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购

项目编号：NNZC2022-G3-0044-NNXN

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：南宁市兴宁区政府采购中心

我方愿意参加贵方组织的_兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购 _（项目编号：NNZC2022-G3-0044-NNXN ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     南宁市兴宁区政府采购中心  组织的  兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购  （项目编号： NNZC2022-G3-0044-NNXN）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购

项目编号：NNZC2022-G3-0044-NNXN

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函…………………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）……………………………………（页码）

四、商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍……………………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）………………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 南宁市兴宁区政府采购中心

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的 兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购 项目（项目编号：NNZC2022-G3-0044-NNXN ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称： 兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购

项目编号： NNZC2022-G3-0044-NNXN

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、投标服务技术需求偏离表…………………………………………………（页码）

二、组织服务方案…………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案 …………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表 ………………………………………………………（页码）

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有）……………………………………………（页码）

七、备品备件及供选择的配套零部件清单（如有）………………………（页码）

八、培训计划（如有）………………………………………………………………（页码）

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务参数 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、组织服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称： 兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购

项目编号： NNZC2022-G3-0044-NNXN

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：南宁市兴宁区政府采购中心

我方已仔细阅读了贵方组织的兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购 项目（项目编号：NNZC2022-G3-0044-NNXN）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交服务成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交服务成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称： 兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购  项目编号： NNZC2022-G3-0044-NNXN  分标：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容（含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×②/费率 | 服务要求（（含服务期限）） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市兴宁区农业农村局的兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业自愿参与政府投资政府采购的兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南宁市兴宁区农业农村局 单位的兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：   兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购

质疑项目的编号：NNZC2022-G3-0044-NNXN 包号：

采购人名称：     南宁市兴宁区农业农村局

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称： 兴宁区农村供水管网工程一期工程智慧化水务系统采购

采购项目编号： NNZC2022-G3-0044-NNXN  包号：

采购人名称：  南宁市兴宁区农业农村局

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。