南宁市政府采购

公开招标文件（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目

项目编号： NNZC2022-G1-260025-GXLX

项目所属区划： 南宁市宾阳县

采 购 人： 宾阳县城市管理综合行政执法局

采购代理机构：广西立信项目管理有限责任公司

2022年 4月1 日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	33

第一节 投标人须知前附表	33

第二节 投标人须知正文	38

一、总  则	38

二、招标文件	40

三、投标文件的编制	41

四、开    标	44

五、资格审查	45

六、评   标	45

七、中标和合同	47

九、其他事项	52

第四章  评标方法及评分标准	54

第一节 评标方法	54

第二节 评标程序	54

第三节 评分标准	57

第四节 中标候选人推荐原则	57

第五节 评标报告	63

第五章 拟签订的合同文本	64

第六章 投标文件格式	81

第一节 投标文件外层包装封面格式	82

第二节 资格证明文件格式	83

第三节 商务文件格式	91

第四节 技术文件格式	101

第五节 报价文件格式	109

第六节 其他文书、文件格式	115

第七章 质疑、投诉证明材料格式	117

第一节 质疑函（格式）	118

第二节 投诉书（格式）	121

第一章  招标公告

公开招标公告

项目概况

南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目  招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2022年4月22日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2022-G1-260025-GXLX

项目名称：南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目

预算金额：45231200.00

采购需求：

| 序号 | 分标名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要规格描述或分标基本概况介绍 | 最高限价(万元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宾阳县城市管理综合行政执法局拟对县城城区共计8621盏钠灯进行LED绿色节能灯改造，增设1100盏太阳能路灯。 | 1 | 项 | 4523.12 | 南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目1 项 | 565.39 |

/ 分标：

| 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目 | 项 | 1 | 拟对县城城区共计8621盏钠灯进行LED绿色节能灯改造，增设1100盏太阳能路灯,并在8年合同期内对灯具进行维护管理。 |

合同履行期限：建设期：签订合同后60天内完成本项目的全部建设内容；运维期：8年。

本项目是否接受联合体投标：□是/(否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

(非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：

分标1:须具备建设行政部门颁发的城市及道路照明工程专业承包一级资质或机电工程施工总承包二级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质；同时应具有行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

4. 本项目的特定条件：无。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间： 2022年4月22日9:30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件3。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件“政采云”平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2022年4月22日9：30分 在“政采云”平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投标保证金：本项目不收取投标保证金

（二）采购意向公开链接： http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/reformColumn/ZcyAnnouncement10016/K7oVa/sFlqMxJz/fKx3Llw==.html。

（三） 网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)，https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/（南宁市公共资源交易中心）

（四）本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

（五）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

（六）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宾阳县城市管理综合行政执法局

地址：宾阳县宾州镇中和街386号

项目联系人：韦少春

联系电话：13978775668

2.采购代理机构信息

名 称：广西立信项目管理有限责任公司

地　址：广西南宁市宾阳县宾州镇金城路66号宾阳县政务服务中心综合楼六楼601、602、603室

联系电话：0771-5530970

3.项目联系方式

项目联系人：　李惠敏

电    话： 0771-5530970

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区）

广西立信项目管理有限责任公司

2022 年  4  月 1 日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

……

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.所属行业：其他未列明行业

| 一、服务技术需求 |
| --- |
| 项号 | 采购标的内容 | 数量 | 服务技术要求 |
| 1 | 南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目 | 1项 | 一、项目建设实施内容 宾阳县市政道路照明节能改造建设范围： 宾阳县市政道路照明节能改造：宾阳县城区内49条主次干道,合计6696杆，共10190盏路灯灯具，将对其中高能耗、照明效果差的8621盏高压钠灯进行LED绿色节能改造；合同期内8年的灯具维护管理。 宾阳县市政道路照明节能改造项目产品替换灯具参数表： 宾阳县城市绿色节能照明建设项目路灯改造替换LED灯具参考表 序号 类型 数量（套） 功率（W） 更换产品 数量（套） 功率（W） 产品参数 1 高压钠灯 423 400 LED节能灯具 423 150 ▲额定功率：150W ▲整灯光效：150lm/W ▲相关色温 ：4000±300K ▲显色指数(Ra)： 70 配光曲线或光斑： Type II 短投射 可选控制方式： 电力载波（内置式）或 三合一调 光+时控调光 工作温度： - 40 ℃ ~ 45 ℃ 工作湿度： 10 % ~ 90 % RH 贮藏温度： -40 ℃ ~ 55 ℃ 使用寿命： 50,000 Hrs 灯体材质： 铝合金+PC 防护等级： IP66 安装方式： M10螺栓加螺母或其他 常规颜色： 银色 安装高度（m）： 10-30 角度调节范围（°）： -50°～140° 最大投影面积（m²）： 0.07 2 高压钠灯 5505 250 LED节能灯具 5505 110 ▲额定功率：110W ▲整灯光效：150 lm/W ▲相关色温： 4000±300K ▲显色指数(Ra)： 70 配光类型：Type II 短投射 控制方式：电力载波(PLC)或 三合一调光+时控调光 工作温度： - 40 ℃ ~ 45 ℃ 工作湿度：10 % ~ 90 % RH 贮藏温度： -40 ℃ ~ 55 ℃ 使用寿命： 50,000 Hrs 灯体结构： 高强度的铝合金压铸而成，卡扣设计， 可以免工具开盖，采用CSA016标准化模组 防护等级 ：IP66 灯杆口径（mm）： φ60 安装高度（m）： 6-8 8-12 最大投影面积（m²）：0.17 0.23 3 高压钠灯 2693 150 LED节能灯具 2693 70 ▲额定功率：70W ▲整灯光效：150 lm/W ▲相关色温：4000±300K ▲显色指数(Ra)： 70 配光类型： Type II 短投射 控制方式： 电力载波(PLC) 或三合一调光+时控调光 工作温度： - 40 ℃ ~ 45 ℃ 工作湿度： 10 % ~ 90 % RH 贮藏温度： -40 ℃ ~ 55 ℃ 使用寿命： 50,000 Hrs 灯体结构： 高强度的铝合金压铸而成，卡扣设计，可以免工具开盖，采用CSA016标准化模组 防护等级： IP66 灯杆口径（mm）：φ60 常规颜色： 深灰色 安装高度（m）： 6-8 8-10 最大投影面积（m²）： 0.17 0.23 注：最终以实际改造后符合国家现行道路照度规范标准要求的功率为准。 3.改造范围 如下图所示，红色区域为本次宾阳县城区市政道路照明节能改造建设实施范围： 宾阳县城区太阳能光伏路灯建设项目 项目实施范围 1.1经实地调研勘查，拟计划对宾阳县城区安装太阳能路灯共计1100套，其中满足太阳能光伏路灯安装条件道路约18条，拟计划在该区域道路安装太阳能光伏路灯985盏；其余街道零星安装太阳能光伏路灯115盏。建设区域：太阳能光伏路灯在市区道路安装需要充分考虑太阳能板的光照条件、安装高度、城市高楼建筑及树荫遮挡等因素。太阳能路灯额定功率为50W。如下图所示，红色区域为本次宾阳县城区太阳能光伏路灯系统的实施范围： 1.2其余零星安装区域：该区域覆盖宾阳县城区核心路段，针对符合太阳能光伏路灯安装条件的个别路灯进行太阳能光伏建设。 1.3宾阳县城区太阳能光伏路灯项目建设清单 序号 街道名称 路灯盏数 钠灯功率（w） 功率（kw) 灯型灯具 太阳能路灯功率(w) 功率（kw） 1 仁爱南路 29 150 4.35 太阳能路灯 50 1.45 2 广场南路 43 150 6.45 太阳能路灯 50 2.15 3 宾莲路 45 150 6.75 太阳能路灯 50 2.25 4 康源路（文明路） 96 150 14.4 太阳能路灯 50 4.8 5 清风路 10 150 1.5 太阳能路灯 50 0.5 6 新风路 15 150 2.25 太阳能路灯 50 0.75 7 凤北路 33 150 4.95 太阳能路灯 50 1.65 8 中山东路 73 150 10.95 太阳能路灯 50 3.65 9 风景路（职高—西环路段） 217 150 32.55 太阳能路灯 50 10.85 10 东环路（中央城—黎塘转盘路段） 120 150 18 太阳能路灯 50 6 11 育才路 52 150 7.8 太阳能路灯 50 2.6 12 金城路（商贸城门口—思远路口） 25 150 3.75 太阳能路灯 50 1.25 13 临浦路 60 150 9 太阳能路灯 50 3 14 老蒙记、商贸城 56 150 8.4 太阳能路灯 50 2.8 15 枫江路 49 150 7.35 太阳能路灯 50 2.45 16 财政路 30 150 4.5 太阳能路灯 50 1.5 17 建设北路 32 150 4.8 太阳能路灯 50 1.6 18 零星路段 115 150 17.25 太阳能路灯 50 5.75 合计 1100 165 55 （三） 建设周期 本项目建设周期：项目招标完成并签订合同后中标单位须在60天内完成本项目的全部建设内容。 （四）新增路灯及城市道路延伸后的路灯管理 新建道路路灯及因节日期间增加的氛围灯具、或其他广告附加的用电均由市政部门承担，不在本项目改造及管理范围内。 二、项目运作模式、程序、期限及费用计算 项目运作模式 本项目采用合同能源管理模式进行运作 路灯合同能源管理：即通过政府采购，由项目中标人投资完成项目建设并承担合同期内建设内容的运行维护，政府根据项目在合同期内实现的节电量和节电效益（详细计算方式见下文），按照合同约定比例和约定期限，用全部或者部分节省的电费作为项目中标人的投资回报。 节能效益款项的计算方法与依据 本项目路灯合同能源管理--节能效益分享方式 确定中标单位并签订合约后，由甲、乙双方共同委托具有相关资质的第三方节能量审核机构对实施范围内的路灯能耗进行基准认定，并出具检测报告。第三方节能量审核机构委托费用从甲方付给乙方的节能效益款项里扣除； 路灯能耗基准认定方式：节能改造前，由建设单位选定需要改造的不同功率的钠灯路灯各一盏由第三方检测机构测量计算出改造前不同规格灯具平均每小时的用电量乘以该规格路灯数量，计算出改造前每小时的用电量； 中标单位节能改造后，由建设单位选取不同功率的LED路灯各一盏委托第三方测量计算出改造后的不同功率灯具每小时平均用电量，由此测量计算出的改造前灯具每小时平均用电量和改造后灯具每小时平均用电量并出具检测报告，作为节能效益款项计算的依据； 项目建设范围：由项目建设单位、中标单位及第三方节能量审核机构根据本项目实施方案内容对本项目建设改造范围进行确认，三方共同确认改造数量及使用电量数额； 电费认定方式：以财政实缴电费：565.39万元作为项目合同期内每年度固定电费总价（以2018—2020年平均电价为基准数据），以此固定总额认定为本项目改造前的电费定额，并由投标人根据此数据进行报价。电表数量以2022年2月县城区域内照明实际所有运行电表数为准(供电部门的具体照明电费单,详见附件3)。 节能效益款项计算方式：季度节能效益款中标人每年固定电费总报价÷4季度，即每季度需支付项目中标人每年固定电费总报价÷4万元，该费用包含本项目改造路灯所需缴纳电费，该费用由项目中标人向供电部门缴纳，剩余节约电费为本项目中标人投资收益。 本项目确认固定电价为0.66元/度，8年合同期不做调整； 日用电时间认定方式：第一季度晚上18：30开灯，次日07：30关灯，日用电时间为13小时/日；第二季度晚上19：00开灯，次日07：00关灯，日用电时间为12小时/日；第三季度晚上19：00开灯，次日07：00关灯，日用电时间为12小时/日；第四季度晚上18：30开灯，次日07：30关灯，日用电时间为13小时/日； 实施程序 准备阶段 由项目建设单位编制《南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目》实施方案，报县政府审批实施。 以政府公开招标采购方式，通过政府采购相关流程，选定本项目中标人，由项目建设单位（甲方）与中标人（乙方）签订合同。 项目实施阶段 合约签订后，甲乙双方通过相应的采购流程共同委托具有相关资质的第三方节能量审核机构对实施范围内的路灯能耗进行基准认定，第三方节能量审核机构委托费用从甲方付给乙方的节能效益款项里扣除。 基准能耗认定后，60天内完成路灯节能改造项目建设内容，经验收合格后投入运行，合同期内改造路灯灯具的维护工作由项目中标人承担。 在本项目运营期内，招标人可拆除、更换、更改、移动或添加现有产品（设备）、设施、场地，双方现场记录并签字确认，且上述工作对本项目的运营效益未产生不利影响，招标人不需要对投标人进行补偿，拆除、更换、更改、移动或添加现有产品（设备）、设施、场地产生的费用由甲方自行承担，投标人应协助招标人开展上述工作。如对本项目的节能效益产生不利影响，招标人应补偿投标人由此节能效益下降造成的相应的损失。 验收阶段 项目建设竣工后，经中标单位自检合格后，报请建设单位组织有关部门对项目进行验收，建设单位在收到中标单位申请后7日内组织验收。由双方认可的具有相关资质的第三方节能检测机构对项目运行进行检测，包括节能、色温、光效、照度等；验收标准依照合同及招标文件约定的技术要求。 节能效益款项支付： 项目验收合格当月起，建设单位根据合同约定，按季度支付项目中标人节能效益款项。 县财政部门应每年分别于1月30日、4月30日、7月30日、10月30日前将每季度的电费人民币：中标人每年固定电费总报价÷4拨付给建设单位。建设单位在收到财政拨款、中标单位请款资料完整的情况下，建设单位于3个工作日内完成款项支付，本项目建设改造后的路灯电费由本项目中标单位向供电部门核算并缴纳相关费用。 项目中标人凭以下文件申请支付款项:①合同付款相关条款复印件；②项目中标人开具的正式发票，报县财政部门审定后按合同约定拨付给项目中标人。 监管 施工完成后，若经第三方检测机构检测技术指标不达标的，由项目中标人进行整改完善，直至达到技术指标要求。 移交阶段 项目合作期届满或项目合同提前终止后，项目中标人将全部项目设备及相关权益按照合同约定的条件和程序移交给政府或政府指定的其他机构，项目中标人必须确保项目符合合同能源管理项目合同中约定项目移交的条件和标准，由政府方和项目中标人共同组建移交工作组对项目的资产状况进行测算，达到移交条件后，办理手续。 合作期限 项目合同运营期自节能灯具改造验收通过之日起计算，总计8年。在合同期限内，任一方不得单方面解约，政府方选择终止或不可抗力事件发生时，可提前终止，但提前终止建设单位需赔付中标人投入的建设费用及相关收益。 三、验收方法和内容 本项目按建设内容采取一次性验收方式。 招标完成选定中标单位后，60天内对合同约定的全部内容进行改造完毕。 在改造前、改造后都要由县照明服务站和项目中标人双方指定专人见证，由第三方节能量审核机构对主要道路路面情况、设备功率、道路照明各项指标进行测试并记录确认。改造后未达到要求的，项目中标人应及时进行整改。改造后合格的，第三方节能量审核机构出具《检测报告》双方签字确认，作为计算节电效益和照明质量控制的依据。所有道路改造完成后由项目中标人提交项目竣工报告，建设单位收到项目竣工报告后五个工作日内组织工程整体验收。 施工安装按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）对项目中标人施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%。 道路照明各项指标按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求进行测量验收。 四、合同期内服务保证 合同运营期内项目中标人负责改造路灯灯具维护工作（包含灯具损坏更换、连接灯具的灯杆内电源线、保险配件、灯具异常的检测维护等），并定期实行主动预防性维护保养工作，以确保亮灯率。如有灯具出现故障，中标人应1小时维修人员达到现场（在气候条件及其它条件允许下，故障发生时市区1小时内、郊区2小时内赶至故障现场并进行维修），3小时出解决方案，24小时完成维修工作。 由项目建设单位负责对项目中标人承担的LED路灯改造各项工作进行检查、监督。凡达不到管理标准的，建设单位可对项目中标人进行约谈、责令整改或延迟支付款项，直至整改合格。具体标准如下： 灯具故障率方面：项目中标人保证改造后的LED节能灯具日常亮灯率大于99%，在各类巡查检查中发现改造后的LED节能灯具不亮或损坏的（不包括灯具本身原因之外的其他原因造成的灯具不亮），项目建设单位通知项目中标人及时进行修复，如项目中标人在甲乙双方约定的时间内无响应处理，项目建设单位暂缓支付项目中标人的当季度节能效益款项，直至问题整改合格为止。 项目建设单位定期委派机构或单位派人检查项目的运行情况，确认建设后的节能灯具月均亮灯率不低于95%，效益分享期内LED照明产品质量必须满足国家的规范要求，建设后的城市道路照明参数，尤其是照度参数必须满足《城市道路照明设计标准》规范要求，如果低于上述标准时，应及时予以更换，由项目中标人承担。 单灯灭灯故障方面：项目中标人须按要求检修：一般情况下应在5个工作日内修复；县长热线投诉和新闻媒体曝光的故障，要求3天内修复；市政服务热线和路灯监督管理部门等接到的报修故障，要求5天内修复。项目中标人没能按要求时限修复故障，以当月总节电收益的1‰作为罚款，该费用每支付季度日进行统计，从当季度应支付收益款中扣除。 由项目建设单位对项目中标人承担的路灯建设各项工作每季及每6个月进行检查、监督。节电率方面，在没有任何外部耗电设备接入本项目建设后的路灯系统中时进行的组织检查中，如发现标准路段路灯节电率低于50%，经检测原因为产品原因造成，要求5天内修复。项目中标人没能按要求时限修复故障，以当月总节电收益的1‰作为罚款，该费用每支付季度日进行统计，从当季度应支付收益款中扣除。 5.在项目中标人未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由项目中标人承担责任。 6.本项目由中标人承担合同期内所改造产品质量及后期运营维护维修、更换工作，非产品本身质量问题或本项目中标人运营维护问题导致产品出现损坏的（如车祸事故、自然灾害等因素造成损坏），经建设单位现场勘查确认，不属于质保范围，由建设单位统一向社会公开采购LED灯具作为备品备件，为了便于县城路灯统一管理、控制和升级改造，可优先采购本项目选用的品牌和芯片。 7.照度方面：若发现改造后的道路照度不满足城市道路照明标准的，项目建设单位书面通知项目中标人进行更换，如项目中标人在甲乙双方约定的时间内无进行响应处理，项目建设单位暂缓支付项目中标人的节能效益款项，直至问题整改合格为止。 （三）甲乙双方可以共同委托具有相关资质的第三方节能量审核机构，定期出具《服务评价考核报告》，以提高项目的运行质量和服务质量。 五、期满移交 项目合作期届满或项目合同提前终止后，项目中标人将全部项目设施及相关权益按照合同约定的条件和程序移交给政府或政府指定的其他机构，项目中标人必须确保项目符合合同能源管理项目合同中约定项目移交的条件和标准，由建设单位和项目中标人共同组建移交工作组对项目的资产状况测试，达到移交满足的条件后，办理手续。 太阳能光伏路灯运营期8年，运营期满后由建设单位和项目中标人共同组建移交工作组对项目的资产状况测试，达到移交满足的条件后，项目中标人应把所建太阳能光伏路灯无偿移交给政府或政府指定的其他机构。 移交后节能改造的路灯需提供1年质保并在质保期内不再收取费用，并暂扣1个季度的效益款项作为质保金，1年质保期结束后建设单位应15天内一次无息付清给项目中标人。 |
| ▲二、商务要求 |
| 报价要求 | 本项目以财政实缴电费565.39万元/年作为最高限价，投标人必须按本文件要求的每年固定电费总报价作完整唯一报价，超出本项目规定范围的投标报价，按无效投标文件处理。合同价格在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。 |
| 服务期限及地点 | 1.服务期限：建设期：签订合同后60天内完成本项目的全部建设内容；运维期：8年。 2.服务地点：宾阳县内。 |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起 25日内。 |
| 服务要求 | 1.保修期内，中标人不再参与项目节能效益分成，中标人需继续向采购人方提供非人为损坏的LED路灯的替换产品且不收取费用，即由中标人提供合格、与原产品一致或优于原产品的LED路灯，由采购人方自行进行更换，保证本项目所更换LED路灯的正常使用。 2.节能效益分享期内提供全年故障维修服务，故障响应时间1小时（在气候条件及其它条件允许下，故障发生时市区1小时内、郊区2小时内赶至故障现场并进行维修）。承诺日常维护服务质量（提交书面承诺书），确保照明设施安全、可靠、正常运行。 3.节能效益分享期内LED照明产品光衰必须满足国家及省相关的规范要求，改造后的城市道路照度必须满足采购人及《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）等规范要求。属于产品质量问题的，中标人须免费提供同类型号的产品更换。 |
| 验收标准 | 通过采购人及相关部门的最终验收。 |
| 其他要求 | 1.投标人应在投标文件中提供项目实施方案、后续服务方案及LED 灯具的检测报告等以供评分，具体详见“评标方法及评标标准”中的内容。 2.以上“技术需求”和 “商务要求”不允许负偏离，否则投标无效。 3.本项目为服务类项目，无进口产品，不设核心产品。 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

）

》

）

；

）

）

）

》

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件3：

2022年2月县城区域内照明实际所有运行电表数

| 用户编号 | 用户名称 | 用电地址 | 供电单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 040100680005344 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城中心花园路灯【578-001】 | 宾州供电所 |
| 040100680005494 | 宾阳县照明服务站 | 永武街四马路武装部【11547110】 | 宾州供电所 |
| 040100680005630 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇尚城路2号【XA-17】 | 宾州供电所 |
| 040100680006255 | 宾阳县照明服务站 | 城北广场【510-001】 | 宾州供电所 |
| 040100680006803 | 宾阳县照明服务站 | 同仁社区同瑞巷24号【555-71】 | 宾州供电所 |
| 040100680007093 | 宾阳县照明服务站 | 中和街01号对面【554440】 | 宾州供电所 |
| 040100680007144 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇中和路号（表） | 宾州供电所 |
| 040100680007337 | 宾阳县照明服务站 | 同仁街【553-163】 | 宾州供电所 |
| 040100680007467 | 宾阳县照明服务站 | 兴仁街路灯【553-054】 | 宾州供电所 |
| 040100680008246 | 宾阳县照明服务站 | 建设区十组【559-335】 | 宾州供电所 |
| 040100680008433 | 宾阳县照明服务站 | 建设区国资片区【558-28】 | 宾州供电所 |
| 040100680008441 | 宾阳县照明服务站 | 建设区388号【558-150】 | 宾州供电所 |
| 040100680008479 | 宾阳县照明服务站 | 建设区1号【559-172_】 | 宾州供电所 |
| 040100680009568 | 宾阳县照明服务站 | 鸡行路灯（540-604） | 宾州供电所 |
| 040100680009956 | 宾阳县照明服务站 | 配变旁路灯照明（1号表） | 宾州供电所 |
| 040100680011095 | 宾阳县照明服务站 | 临浦夜市农行边531-103【11014236A】 | 宾州供电所 |
| 040100680011888 | 宾阳县照明服务站 | 四马路路灯工程527-001 | 宾州供电所 |
| 040100680012297 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇临浦街路灯总表【529-033】 | 宾州供电所 |
| 040100680013068 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区城中区东三里【597135】 | 宾州供电所 |
| 040100680013335 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇大街陆村头老路中段【518-406】 | 宾州供电所 |
| 040100680013454 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇城中区信用社后面【518-258】 | 宾州供电所 |
| 040100680014278 | 宾阳县照明服务站 | 城中区西四里【513-053】 | 宾州供电所 |
| 040100680015664 | 宾阳县照明服务站 | 新宾西街路灯【11503294A】 | 宾州供电所 |
| 040100680016491 | 宾阳县照明服务站 | 新宾仁爱街路灯[505-157】 | 宾州供电所 |
| 040100680016693 | 宾阳县照明服务站 | 仁爱街正一里505-340【11030240A】 | 宾州供电所 |
| 040100680017037 | 宾阳县照明服务站 | 三中路路灯【502-039】 | 宾州供电所 |
| 040100680017395 | 宾阳县照明服务站 | 新宾供电所路口【501-102】 | 宾州供电所 |
| 040100680017621 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城北段267【593-315】 | 宾州供电所 |
| 040100680018397 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城社区中段路灯【591-265】 | 宾州供电所 |
| 040100680018632 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区广场路交叉处【30】 | 宾州供电所 |
| 040100680018644 | 宾阳县照明服务站 | 东环路交财政路旁【583-156】 | 宾州供电所 |
| 040100680018838 | 宾阳县照明服务站 | 永武街路灯【11548-233】 | 宾州供电所 |
| 040100680019569 | 宾阳县照明服务站 | 镇安街1号公变旁-墙上(1号表) | 宾州供电所 |
| 040100680020524 | 宾阳县照明服务站 | 商城东2号公变【573-204】 | 宾州供电所 |
| 040100680020791 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇广灵街35号旁边【XA-144】 | 宾州供电所 |
| 040100680021367 | 宾阳县照明服务站 | 芦圩转盘【563-009】 | 宾州供电所 |
| 040100680021617 | 宾阳县照明服务站 | 新城区南海路【563-239】 | 宾州供电所 |
| 040100680022043 | 宾阳县照明服务站 | 新城区南海路【563-176】 | 宾州供电所 |
| 040100680022706 | 宾阳县照明服务站 | 新城区北亭西路116号【XA-158】 | 宾州供电所 |
| 040100680022757 | 宾阳县照明服务站 | 新城区北亭东路24号【XA-223】 | 宾州供电所 |
| 040100680023619 | 宾阳县照明服务站 | 县工业品市场【561-108】 | 宾州供电所 |
| 040100680024129 | 宾阳县照明服务站 | 县工业品市场2304号路灯【580-109】 | 宾州供电所 |
| 040100680024130 | 宾阳县照明服务站 | 工业品市场2606路灯【11058168A_】 | 宾州供电所 |
| 040100680024131 | 宾阳县照明服务站 | 工业品市场2304路灯【11058111_】 | 宾州供电所 |
| 040100680024860 | 宾阳县照明服务站 | 县信用联社第2单元路灯【519-078】 | 宾州供电所 |
| 040100680024873 | 宾阳县照明服务站 | 县信用联社第1单元路灯【519-091】 | 宾州供电所 |
| 040100680024946 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城社区B11支路【570-125】 | 宾州供电所 |
| 040100680025104 | 宾阳县照明服务站 | 临浦街东一里税局旁【537-139】 | 宾州供电所 |
| 040100680025558 | 宾阳县照明服务站 | 都市花园售楼部【001_】 | 宾州供电所 |
| 040100680025656 | 宾阳县照明服务站 | 芦圩国税分局旁【11081004】 | 宾州供电所 |
| 040100680025749 | 宾阳县照明服务站 | 恒利皮革厂旁【11081027】 | 宾州供电所 |
| 040100680025858 | 宾阳县照明服务站 | 县交警大队对面【11081053】 | 宾州供电所 |
| 040100680026338 | 宾阳县照明服务站 | 北高路口路灯【11086065】 | 宾州供电所 |
| 040100680026381 | 宾阳县照明服务站 | 公安局路口灯【11086075】 | 宾州供电所 |
| 040100680026533 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城交通红绿灯【521-125】 | 宾州供电所 |
| 040100680027652 | 宾阳县照明服务站 | 仁爱293号路灯【11503067A】 | 宾州供电所 |
| 040100680027755 | 宾阳县照明服务站 | 三联街路灯【510-086】 | 宾州供电所 |
| 040100680027771 | 宾阳县照明服务站 | 建委开发区路灯【560-47】 | 宾州供电所 |
| 040100680028131 | 宾阳县照明服务站 | 中靖太社区太平街26号【555-298】 | 宾州供电所 |
| 040100680028198 | 宾阳县照明服务站 | 新宾仁爱街路灯【11504120_】 | 宾州供电所 |
| 040100680028247 | 宾阳县照明服务站 | 新宾农机站小区【11507081A】 | 宾州供电所 |
| 040100680028267 | 宾阳县照明服务站 | 新宾转盘【509-156_】 | 宾州供电所 |
| 040100680028296 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇三联街511-047 | 宾州供电所 |
| 040100680028324 | 宾阳县照明服务站 | 新宾南街511-349【11511349_】 | 宾州供电所 |
| 040100680030019 | 宾阳县照明服务站 | 永武街路灯【11533099_】 | 宾州供电所 |
| 040100680030033 | 宾阳县照明服务站 | 中和街电影院前【G535-169】 | 宾州供电所 |
| 040100680030392 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区供电公司左侧变压器旁【583-97】 | 宾州供电所 |
| 040100680030942 | 宾阳县照明服务站 | 枫江街家具市场旁【549-001_】 | 宾州供电所 |
| 040100680031105 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区枫江街家具城【549-1-1】 | 宾州供电所 |
| 040100680032584 | 宾阳县照明服务站 | 枫江菜市【11552016_】 | 宾州供电所 |
| 040100680033224 | 宾阳县照明服务站 | 同仁5变同兴路336号【612-059】 | 宾州供电所 |
| 040100680035017 | 宾阳县照明服务站 | 装饰市场大门路灯【590-01A】 | 宾州供电所 |
| 040100680035568 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城社区服装市场边【11592185_】 | 宾州供电所 |
| 040100680036050 | 宾阳县照明服务站 | 金玉旁边【611-131】 | 宾州供电所 |
| 040100680036126 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城社区中段二路【11594047_】 | 宾州供电所 |
| 040100680037258 | 宾阳县照明服务站 | 北高中学路口【11906016_】 | 宾州供电所 |
| 040100680037279 | 宾阳县照明服务站 | 新宾公路局对面【11906022_】 | 宾州供电所 |
| 040100680037282 | 宾阳县照明服务站 | 新宾公路局旁【11906023_】 | 宾州供电所 |
| 040100680037348 | 宾阳县照明服务站 | 四和村旁 | 宾州供电所 |
| 040100680037421 | 宾阳县照明服务站 | 金玉大酒店对面【11909005_】 | 宾州供电所 |
| 040100680037451 | 宾阳县照明服务站 | 南宁市宾阳县宾州镇广场旁 | 宾州供电所 |
| 040100680060552 | 宾阳县照明服务站 | 东门街公变【XA-016】 | 宾州供电所 |
| 040100680064196 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇蒙村村委大蒙新村【N139-067】 | 宾州供电所 |
| 040100680065087 | 宾阳县照明服务站 | 围村【195-61】 | 宾州供电所 |
| 040100680269336 | 宾阳县照明服务站 | 杨村4变【108】 | 宾州供电所 |
| 040100680286506 | 宾阳县照明服务站 | 杨村马路岭【XA-101】 | 宾州供电所 |
| 040100680920427 | 宾阳县照明服务站 | 装饰市场花园边[590-177] | 宾州供电所 |
| 040100680968207 | 宾阳县照明服务站 | 步行街西路公变台架下【XA-27A】 | 宾州供电所 |
| 040100680988879 | 宾阳县照明服务站 | 广场小区南一路北排一号房屋旁【633-99】 | 宾州供电所 |
| 040100680991554 | 宾阳县照明服务站 | 马一【-318】 | 宾州供电所 |
| 040100680992305 | 宾阳县照明服务站 | 杨村3变【75】 | 宾州供电所 |
| 040100680993422 | 宾阳县照明服务站 | 县工业品市场1902号【11058005A】 | 宾州供电所 |
| 040100680998254 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城好再好酒店旁[592-294] | 宾州供电所 |
| 040100681006917 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇良伟街5号后面【XA-59】 | 宾州供电所 |
| 040100681010100 | 宾阳县照明服务站 | 宾阳县装饰市场后小花园【647-578】 | 宾州供电所 |
| 040100681014714 | 宾阳县照明服务站 | 枫江街955号【551-334】 | 宾州供电所 |
| 040100681015317 | 宾阳县照明服务站 | 杨村2变【161】 | 宾州供电所 |
| 040100681015485 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城社区东一段西二支路（审计局）259号[571-019A] | 宾州供电所 |
| 040100681015933 | 宾阳县照明服务站 | 宾莲路和伟一路交叉处 | 宾州供电所 |
| 040100681018056 | 宾阳县照明服务站 | 宾阳县经一路与环城路交界处 | 宾州供电所 |
| 040100681019359 | 宾阳县照明服务站 | 宾阳县伟迪幼儿园对面 | 宾州供电所 |
| 040100681020238 | 宾阳县照明服务站 | 红旗片区 | 宾州供电所 |
| 040100681021319 | 宾阳县照明服务站 | 枫江街1177-1号【551-18】 | 宾州供电所 |
| 040100681021541 | 宾阳县照明服务站 | 新模村委黄留新安村(325） | 宾州供电所 |
| 040100681022224 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇陆村村委马二村38号 | 宾州供电所 |
| 040100681022567 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城二期钢材市场南排 1-4号[635-027C】 | 宾州供电所 |
| 040100681022568 | 宾阳县照明服务站 | 稽征所宿舍区旁[635-189] | 宾州供电所 |
| 040100681023808 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城东二段 | 宾州供电所 |
| 040100681024829 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城湖景花园 | 宾州供电所 |
| 040100681026156 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇建设区 | 宾州供电所 |
| 040100681026157 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇建设区 | 宾州供电所 |
| 040100681028228 | 宾阳县照明服务站 | 同仁5变同晖巷91号【612-152】 | 宾州供电所 |
| 040100681028229 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城南段1-8号旁 | 宾州供电所 |
| 040100681030549 | 宾阳县照明服务站 | [519-92A]宾州镇城中区东五里16号 | 宾州供电所 |
| 040100681030593 | 宾阳县照明服务站 | 临浦街181号[528-72A] | 宾州供电所 |
| 040100681030925 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇昆仑东路1号(宾州镇政府）[G607-001] | 宾州供电所 |
| 040100681030926 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇思远路商贸城北区东一段117号（民政局） | 宾州供电所 |
| 040100681031651 | 宾阳县照明服务站 | 文体局旁[572-030] | 宾州供电所 |
| 040100681031653 | 宾阳县照明服务站 | 广场北二路附近 | 宾州供电所 |
| 040100681031709 | 宾阳县照明服务站 | 文化广场（舞台后面） | 宾州供电所 |
| 040100681031843 | 宾阳县照明服务站 | 广场北三路49号〔121〕 | 宾州供电所 |
| 040100681032531 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇永和路邮政局旁（永和路2#变附近） | 宾州供电所 |
| 040100681033465 | 宾阳县照明服务站 | 何源周背村2号公变【XA-073】 | 宾州供电所 |
| 040100681033513 | 宾阳县照明服务站 | 临浦路西三里十六号 | 宾州供电所 |
| 040100681034235 | 宾阳县照明服务站 | 内东环路与思远路口交叉路口 | 宾州供电所 |
| 040100681034925 | 宾阳县照明服务站 | 永武街71-123 | 宾州供电所 |
| 040100681035163 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇围村大门【-082】 | 宾州供电所 |
| 040100681035620 | 宾阳县照明服务站 | 小陆村公变【XA-123】 | 宾州供电所 |
| 040100681036506 | 宾阳县照明服务站 | 金城广源路口 | 宾州供电所 |
| 040100681036693 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇南海路92号 | 宾州供电所 |
| 040100681036694 | 宾阳县照明服务站 | 新城区北十单元【XA-063】 | 宾州供电所 |
| 040100681036695 | 宾阳县照明服务站 | 芦圩新城区南海路146号【563-151】 | 宾州供电所 |
| 040100681036761 | 宾阳县照明服务站 | 新城区二类13号（南海路254号）【564-47】 | 宾州供电所 |
| 040100681036781 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇大蒙老村（蒙村2变）【XA-17】 | 宾州供电所 |
| 040100681036939 | 宾阳县照明服务站 | 商贸城榕湖路（陆川县国营县厂塑料直销点） | 宾州供电所 |
| 040100681037742 | 宾阳县照明服务站 | 美食街公共路口[635-127] | 宾州供电所 |
| 040100681037743 | 宾阳县照明服务站 | 广场南路农发行路口公共人行道 | 宾州供电所 |
| 040100681037995 | 宾阳县照明服务站 | 中和街炮龙老庙（246表） | 宾州供电所 |
| 040100681039405 | 宾阳县照明服务站 | 宾阳县城市上品 | 宾州供电所 |
| 040100681039830 | 宾阳县照明服务站 | 凤凰湖公园B区 | 宾州供电所 |
| 040100681040103 | 宾阳县照明服务站 | 新模村委黄留新安村(018) | 宾州供电所 |
| 040100681044171 | 宾阳县照明服务站 | 宾阳县宾莲路 | 宾州供电所 |
| 0401070002849270 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇县城内东环路小花园（花园酒店对面） | 宾州供电所 |
| 0401070004826893 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇西环路蒙北线68号杆位置前 | 宾州供电所 |
| 0401070004973502 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇陆村村委陆村6队[298A#] | 宾州供电所 |
| 0401070006658205 | 宾阳县照明服务站 | 陈韦阮公变【XA-120】 | 宾州供电所 |
| 0401070006693246 | 宾阳县照明服务站 | 北街2公变【XA-160】 | 宾州供电所 |
| 0401070011532675 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县凤凰湖公园项目C、D区 | 宾州供电所 |
| 0401070012570414 | 宾阳县照明服务站 | 汽修厂公变【XA-406】城中区汽修厂片氧气厂15号 | 宾州供电所 |
| 0401070012832226 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇城中社区临浦路640号（民房前电杆上） | 宾州供电所 |
| 0401070013155911 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇枫江路建设路口 | 宾州供电所 |
| 0401070015055109 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇城东大道（城东新区二期段） | 宾州供电所 |
| 0401070016567405 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县城东新区二期（北高中学旁）1 | 宾州供电所 |
| 0401070020133391 | 宾阳县照明服务站 | [519-93A]县信用联社围墙 | 宾州供电所 |
| 0401070020172956 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇广源路2号公变对面围墙（小马村） | 宾州供电所 |
| 0401070021546020 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇城东新区 | 宾州供电所 |
| 0401070025806797 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇政和路临浦社区办公室门旁 | 宾州供电所 |
| 0401070032374269 | 宾阳县照明服务站 | 宾州镇广场南二支路南排1号【XA-85】 | 宾州供电所 |
| 0401070034627798 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇县城东环路美食街路口 | 宾州供电所 |
| 0401070034628267 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇县城东环路老覃村路口对面 | 宾州供电所 |
| 0401070037218557 | 宾阳县照明服务站 | 枫江社区（九乘九）食品里五巷1号屋旁边【551-471】 | 宾州供电所 |
| 0401070037316075 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇城东新区二期 | 宾州供电所 |
| 0401070041587674 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇城中社区东九里 | 宾州供电所 |
| 0401070047445680 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇城北环卫站（宾莲路117号） | 宾州供电所 |
| 0401070059346542 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县镇宾州镇城东大道（中山公园段） | 宾州供电所 |
| 0401070076952685 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇和宾路西段（西环路至临浦路段） | 宾州供电所 |
| 0401070083122590 | 宾阳县照明服务站 | 新城区新芦路【563-400A】 | 宾州供电所 |
| 0401070085789483 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇东环路立交桥附近 | 宾州供电所 |
| 0401070086298852 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇东环路杨村苗场附近 | 宾州供电所 |
| 0401070086298865 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇东环路龙腾学府附近 | 宾州供电所 |
| 040100680002199 | 宾阳县照明服务站 | 公园路【040000055】 | 新宾供电所 |
| 040100680150612 | 宾阳县照明服务站 | 新宾明堂一变 | 新宾供电所 |
| 040100681036194 | 宾阳县照明服务站 | 新宾明堂公变 | 新宾供电所 |
| 0401070004680084 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇县城东环路（供电10KV三塘线27号杆附近） | 新宾供电所 |
| 0401070004730444 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县县城东环路上（供电10KV塘表线瓦浪塘支5号杆附近） | 新宾供电所 |
| 0401070005681916 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾阳县宾州产业园区普田片区 | 新宾供电所 |
| 0401070017407931 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾阳县宾州产业园区城东大道（东环路至龙归东路原马潭路） | 新宾供电所 |
| 0401070088148898 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县新宾中学外墙（三中路至工业园路口用电） | 新宾供电所 |
| 0401070083380378 | 宾阳县照明服务站 | 广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇东环路石砍村路口附近 | 新桥供电所 |
| 040100681037762 | 宾阳县照明服务站 | 方村2号公变 | 新桥供电所 |
| 040100680001604 | 宾阳县照明服务站 | 广西南宁市宾阳县新桥镇王谢村路口二级公路旁南宁方向左边 | 新桥供电所 |

# 第三章  投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 分标1:不允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | (不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[ 2021 年 10 月至 2022 年 3 月]连续 3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[ 2021 年 10 月至 2022 年 3 月]连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[ 2020 年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） 投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理） 7、联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8、（采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料）； （必须提供，否则作无效投标处理）除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、服务需求、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、组织服务方案【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施）】；（视项目情况设置是否必须提供） 3、售后服务方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、项目实施人员一览表；（视项目情况设置是否必须提供） 5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明）。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90日历天日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 时间： 年 月 日 时 分（北京时间） 地点： |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | (综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中非实质性内容允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； (采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西立信项目管理有限责任公司 部门； 联系电话：0771-5530970， 通讯地址：广西南宁市宾阳县宾州镇金城路66号宾阳县政务服务中心综合楼六楼601、602、603室 （2）宾阳县城市管理综合行政执法局 部门； 联系电话：13978775668， 通讯地址：宾阳县宾州镇中和街386号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 9 时 00 分到 12 时 00 分， 15 时 00 分到 18 时 00 分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称： 宾阳县政府采购监督管理办公室 地址：宾阳县宾州镇财政路133号 联系电话：0771-8231525 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | (本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | □以分标（☑中标金额（8年运营期电费总额=每年固定电费报价*8）/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 0 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费， 。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西立信项目管理有限责任公司 开户银行：中国建设银行广西区分行营业部 银行账号：45001594151050700210 开户行行号：105611008019 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

# 第四章  评标方法及评分标准

## 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

## 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | (最低报价/投标报价)*最大分值 | 0~10 |
| 1 | 技术 | 项目建设方案分（满分16分） 由评标委员会在打分前根据投标人提供的项目建设方案，就整体性、可靠性、先进性、兼容性、可扩展性、可维护性、安全性，以及节能改造方案和效益分析具有创新性、先进性和经济性，并充分结合本项目的实地实际状况等关键性内容确定各投标人方案所属档次及分值，达不到一档要求的不得分。 一档（5分）：项目建设方案一般、可行，基本满足项目需求的。 二档（10分）：项目建设方案符合建设需求，提供了准确的节能效益分析、备件清单，方案具体合理、较好满足项目建设需要的。 三档（16分）：项目建设方案完全符合建设需求，节能效益分析详细可行具有完整的节能测量和验证方案，有完善的备件清单及材料清单，方案详细合理、针对性及可操作性强，很好满足项目建设需要的。 | 0~16 |
| 2 | 技术 | 组织实施和后续服务方案（满分10分） （1）一档（3分）：组织实施和后续服务方案完整，实施计划可行，项目管理组织机构及人员职能满足要求、有维修保障措施、安全保障措施的； （2）二档（5分）：组织实施和后续服务方案完整清晰，实施计划完整可行，项目管理组织机构及人员职能清晰，车辆设备的配置、维修保障措施、安全保障措施，并且有重大活动保障方案和突发事件应急预案。故障处理流程描述的清晰性、完整性、合理性、可实施性； （3）三档（10分)：后续服务方案清晰、针对性强，实施计划完整明晰、可操作性强，项目管理组织机构及人员职能清晰可控。以及车辆设备的配置、维修保障措施、安全保障措施、重大活动保障方案和突发事件应急预案，承诺在合同期内组织一次专业技术培训，并提交培训方案，整体方案流程清晰、完整，安排合理，可落地实施。 | 0~10 |
| 3 | 技术 | 产品性能分（满分20分） | 0~20 |
| 3.1 | 技术 | 光衰检测报告（满分3分）； 提供所投LED系列灯具具有6000小时光通维持率实测值不低于100%；具有10000小时光通维持率不低于99 %。（共3分,满足要求得3分, 少一项不得分）； 注：提供国家级检测机构出具的检测报告原件的复印件，全部满足得3分，否则该项不得分（评标现场原件备查）。 | 0~3 |
| 3.2 | 技术 | 功率、光效、色温、显指RA、（含配光曲线）检测报告（满分3分）； 所投LED灯具系列分别提供70W、110W、150W三种功率色温：4000±300K、整灯光效≥170lm/w、显色指数≥70（含配光曲线）的检测报告（共3分,满足要求得3分, 少一项不得分） 注：提供国家级的检测机构出具的检测报告原件的复印件,全部满足得3分，否则该项不得分（评标现场原件备查）。 | 0~3 |
| 3.3 | 技术 | CQC标志认证（满分3分）； 提供所投LED系列灯具具有CQC标志认证试验报告，报告中体现安全型式试验报告,蓝光危害试验报告、电磁兼容型式试验报告；电压要求100V-240V（共3分，满足要求得3分）。 注：提供国家级检测机构出具的检测报告原件的复印件, 全部满足得3分,否则该项不得分 (评标现场原件备查) 。 | 0~3 |
| 3.4 | 技术 | 前期可靠性保障试验、耐候性试验报告（满分2分）； 提供所投LED系列灯具具有恒定温度85度、湿度85%连续工作340小时（拟合6000h传统试验）的可靠性测试报告。（共2分,满足要求得2分） 注：须出具所投系列灯具对应的产品国家级检测机构或具有检测资质的第三方出具的检测报告原件的复印件，评标现场原件备查，否则该项不得分。 | 0~2 |
| 3.5 | 技术 | 机械碰撞防护等级（满分2分）； 提供所投LED系列灯具有通过机械碰撞防护等级为IK10检测报告。（共2分,满足要求得2分）。 注：提供国家级检测机构出具的检测报告原件的复印件, 全部满足得2分,否则该项不得分 (评标现场原件备查) 。 | 0~2 |
| 3.6 | 技术 | 结温检测报告（满分2分）； 提供所投LED系列灯具有结温＜55℃检测报告（共2分,满足要求得2分）。 注：提供国家级检测机构出具的检测报告原件的复印件,否则该项不得分 (评标现场原件备查) 。 | 0~2 |
| 3.7 | 技术 | 能效检测报告（满分2分）； 提供所投LED系列灯具具有能效等级为1级的检测报告（共2分,满足要求得2分）。 注：提供国家级检测机构出具的检测报告原件的复印件, 全部满足得2分,否则该项不得分 (评标现场原件备查) 。 | 0~2 |
| 3.8 | 技术 | 盐雾试验报告（满分1分）； 提供所投LED系列灯具具有72小时及以上盐雾试验报告（共1分,满足要求得1分）。 注：提供国家级检测机构出具的检测报告原件的复印件, 全部满足得1分,否则该项不得分 (评标现场原件备查) 。 | 0~1 |
| 3.9 | 技术 | 防护等级检测报告（满分2分）； 提供所投LED系列灯具防护等级≥IP67检测报告（共2分,满足要求得2分）。 注：提供国家级检测机构出具的检测报告原件的复印件，评标现场原件备查，全部满足得2分,否则该项不得分。 | 0~2 |
| 4 | 技术 | 拟投入的团队人员配置（满分14分） | 0~14 |
| 4.1 | 技术 | 项目经理资格要求（4分） （1）拟投入的本项目项目经理具备市政公用工程专业二级注册建造师执业资格或机电工程专业二级注册建造师执业资格且具有高级工程师及以上职称得2分； （2）拟投入的本项目项目经理具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格或机电工程专业一级注册建造师执业资格且具有高级工程师及以上职称得4分。 | 0~4 |
| 4.2 | 技术 | 本项目拟投入的团队人员（10分）： 0-5人得2分：拟投入的团队人员中技术负责人具备高级工程师及以上职称得1分，安全员、施工员、质量员、材料员且全部具有中级及以上职称得1分，满分2分。且提供投标单位为团队人员缴纳的最近一个季度或近期连续三个月社保证明材料复印件。 6-15人得5分：拟投入的团队人员中技术负责人具备高级工程师及以上职称得1分，安全员、施工员、质量员、材料员且全部具有中级及以上职称得1分，在此基础上拟投入持有电工证6人（其中3人或3人以上同时具备高压电工证及低压电工证）、焊工证2人、高处作业证2人、高空作业车操作人员2人的，得3分，且提供投标单位为团队人员缴纳的最近一个季度或近期连续三个月社保证明材料复印件，满分5分。 16人以上得10分：拟投入的团队人员中技术负责人具备高级工程师及以上职称得1分，安全员、施工员、质量员、材料员且全部具有中级及以上职称得1分，在此基础上拟投入持有电工证8人（其中4人或4人以上同时具备高压电工证及低压电工证）、焊工证2人、高处作业证2人、高空作业车操作人员2人、高级能源审计师1人和高级合同能源管理师1人的，得8分，且提供投标单位为团队人员缴纳的最近一个季度或近期连续三个月社保证明材料复印件，满分10分。 | 0~10 |
| 5 | 技术 | 拟投入的施工车辆配置（满分8分） 自有车辆要求提供车辆行驶证及车辆照片等相关证明复印件，租赁车辆要求同时提供行驶证、车辆照片、租赁合同(租赁有效期至少开标后一年内）、最近3个月的租赁转账凭证或租赁发票。 | 0~8 |
| 5.1 | 技术 | 提供单位自有或租赁的巡查车5辆(四轮机动车) 以上（含5辆）得2分，在原5台的基础上，每增加1辆加1分，满分4分。 | 0~4 |
| 5.2 | 技术 | 提供单位自有或租赁的中型非载货专项作业车（高空作业车）2辆以上（含2辆，其中有一辆最大作业高度需21米（含21米）以上）得2分，每增加一辆得1分，满分3分。 | 0~3 |
| 5.3 | 技术 | 高空作业车专门配备高空作业车操作人员，且具有专业机构颁发的建设机械施工作业操作证和驾驶证B证以上（含B证），每提供1人得0.5分，满分1分。（提交相关证明资料复印件，原件备查）。 | 0~1 |
| 6 | 商务资信 | 企业信誉分（6分） （1）投标人同时通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证，得3分；（证书在有效期内，提供有效证明文件的复印件，原件备查） （2）具有2019年以来荣获国家优质工程奖项的（含参建单位奖）得1分；（须提交证书复印件，原件备查）。 （3）投标人或投标产品生产厂家获得省级或省级以上政府部门颁发的LED照明类科学技术奖励证书，得1分。（须提供有效证明文件复印件）。 （4）投标人或投标产品生产厂家具有行政主管部门备案的的节能服务资格的得1分；（须提供在有效期内的证书复印件）。 | 0~6 |
| 7 | 商务资信 | 业绩分（14分） 供应商自2018年1月1日以来承接过类似项目业绩的每个得2分（满分14分）。[备注：1.类似业绩指：自2018年至今完成同类项目业绩或道路照明工程业绩的；2.业绩证明：须提供中标（成交）通知书及中标网页公示截图及合同协议书复印件] | 0~14 |
| 8 | 商务资信 | 政策功能分及违约违规扣分条款 | -6~2 |
| 8.1 | 商务资信 | 政策功能分（满分2分） （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品，根据其所占项目比例得0-1分。[备注：投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章，未按要求提供者不得分。] （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，根据其所占项目比例得0-1分。[备注：投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章，未按要求提供者不得分。] | 0~2 |
| 8.2 | 商务资信 | 违约违规扣分条款 投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分。 | -6~0 |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标报价法

评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

“政采云”平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目合同

项目编号：NNZC2022-G1-260025-GXLX

计划编号：

采购人： 宾阳县城市管理综合行政执法局

中标供应商：

签订日期：               年       月       日

南宁市宾阳县双碳绿色照明示范项目

（合同能源管理模式）项目合同

甲方：

乙方：

鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就南宁市宾阳县双碳绿色照明示范项目（以下简称“项目”或“本项目”）进行老旧的高能耗钠灯更换为绿色节能的LED光源及增设太阳能光伏路灯服务，并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第1条  术语和定义

本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.1合同能源管理：

节能服务单位与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务单位为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务单位的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2 合同能源管理项目：

以合同能源管理机制实施的节能项目。

1.3 节能服务单位：

提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等服务的专业化公司。

1.4 能耗基准：

由用能单位和节能服务单位共同确认的，用能单位或用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一时间段内的能源消耗状况。

1.5 项目节能量：  约            。

在满足同等需求或达到同等目标的前提下，通过合同能源管理项目实施，用能单位或用能设备、环节的能源消耗相对于能耗基准的减少量。

第2条 南宁市宾阳县双碳绿色照明示范项目服务内容：

2.1由乙方负责宾阳县城区市政道路路灯改造建设：对宾阳县城区市政道路8621盏高压钠灯进行LED节能改造(改造部分为路灯灯具和杆内残损电源线、保险配件，不包含其地下管线)，新建1100盏太阳能光伏路灯；

2.2由乙方负责本项目改造建设费用：包含本项目所需建设费、人工费、运营维护费等相关费用；

2.3由乙方负责本项目改造后县城照明实际所需缴纳电费（电表数量以2022年2月县城区域内照明实际所有运行电表数为准(供电部门的具体照明电费单)），本项目改造后所产生的电费每月向供电部门核算并缴纳；

2.4由乙方负责本项目改造后维修维护服务：本项目改造后8年期内所改造路灯维护维修，每年度不少于4次主动预防性对路灯进行全面排查、保养。如有灯具出现故障，中标人应1小时维修人员达到现场（在气候条件及其它条件允许下，故障发生时市区1小时内、郊区2小时内赶至故障现场并进行维修），3小时出解决方案，24小时完成维修工作；

2.5由乙方负责本项目路灯翻新服务：对已出现生锈、老旧破损的路灯灯杆进行翻新、喷漆处理，保证城区路灯灯杆恢复新貌。

第3条  项目期限及每年固定电费总价

3.1 本合同期限为         ，自         始，至           止。

3.2 本项目的建设期为  60  天，自         月日始，至           止。

3.3 本项目的节能效益分享期的起始日为           ,效益分享期为  8 年 。

3.4每年固定电费总价：

第4条  能效益分享方式

4.1 节能效益款项的计算方法与依据

本项目路灯合同能源管理--节能效益分享方式

1.签订合约后，由甲、乙双方共同委托具有相关资质的第三方节能量审核机构对实施范围内的路灯能耗进行基准认定，并出具检测报告。第三方节能量审核机构委托费用从甲方付给乙方的节能效益款项里扣除；

2.路灯能耗基准认定方式：节能改造前，由建设单位选定需要改造的不同功率的钠灯路灯各一盏由第三方检测机构测量计算出改造前不同规格灯具平均每小时的用电量乘以该规格路灯数量，计算出改造前每小时的用电量；

3.节能改造后，由建设单位选取不同功率的LED路灯各一盏委托第三方测量计算出改造后的不同功率灯具每小时平均用电量，由此测量计算出的改造前灯具每小时平均用电量和改造后灯具每小时平均用电量并出具检测报告，作为节能效益款项计算的依据；

4.项目建设范围：由项目甲方、乙方及第三方节能量审核机构根据本项目实施方案内容对本项目建设改造范围进行确认，三方共同确认改造数量及使用电量数额；

5.节能效益款项计算方式：季度节能效益款=乙方每年固定电费总报价÷4季度，即每季度需支付项目乙方每年固定电费总报价÷4万元，该费用包含本项目改造路灯所需缴纳电费，该费用由项目乙方向供电部门缴纳，剩余节约电费为本项目乙方投资收益。

6.本项目确认固定电价为0.66元/度，8年合同期不做调整；

7.日用电时间认定方式：第一季度晚上18：30开灯，次日07：30关灯，日用电时间为13小时/日；第二季度晚上19：00开灯，次日07：00关灯，日用电时间为12小时/日；第三季度晚上19：00开灯，次日07：00关灯，日用电时间为12小时/日；第四季度晚上18：30开灯，次日07：30关灯，日用电时间为13小时/日；

8.特殊情况说明：

（1）本项目亮灯时间为12小时/天，如因政府要求实行限电节能政策而导致城区道路路灯亮灯时间不足12小时/天，或因减少亮灯数量的，则根据亮灯数量计算节能量，甲方根据政府通知文件将实际关灯而减少的能耗费用核算表交乙方确认，该部分费用从每个季度应付给乙方的节能费用中扣除。

（2）新建道路路灯及因节日期间增加的氛围灯具、或其他广告附加的用电均由市政部门承担，不在本项目改造及管理范围内。

4.2节能效益由甲方按照第4.2条的规定分期支付乙方，具体支付方式如下：

1.项目验收合格当月起，建设单位根据合同约定，按季度支付项目中标人节能效益款项。

2.县财政部门应每年分别于1月30日、4月30日、7月30日、10月30日前将每季度的电费人民币：乙方每年固定电费总报价÷4万元拨付给建设单位。建设单位在收到财政拨款、中标单位请款资料完整的情况下，建设单位于3个工作日内完成款项支付，本项目建设改造后的路灯电费由本项目中标单位向供电部门核算并缴纳相关费用。

3.乙方凭以下文件申请支付款项:①合同付款相关条款复印件；②乙方开具的正式发票；（由乙方开具企业所在地节能服务发票），报县财政部门审定后按合同约定拨付给项目乙方。

第5条  项目验收、移交

5.1验收方法和内容

本项目按建设内容采取一次性验收方式。

1.合同签订后，乙方60天内对合同约定的全部内容进行改造完毕。

2.在改造前、改造后都要由甲方和乙方双方指定专人见证，由第三方节能量审核机构对主要道路路面情况、设备功率、道路照明各项指标进行测试并记录确认。改造后未达到要求的，乙方应及时进行整改。改造后合格的，第三方节能量审核机构出具《检测报告》双方签字确认，作为计算节电效益和照明质量控制的依据。所有道路改造完成后由乙方提交项目竣工报告，甲方收到项目竣工报告后五个工作日内组织工程整体验收。

3.施工安装按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）对乙方施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%。

4.道路照明各项指标按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求进行测量验收。

5.2合同期内服务保证

1.合同运营期内乙方负责改造路灯灯具维护工作（包含灯具损坏更换、灯具异常的检测维护等），并定期实行主动预防性维护保养工作，以确保亮灯率。如有灯具出现故障，乙方应1小时维修人员达到现场，3小时出解决方案，24小时完成维修工作。

2.甲方负责对乙方承担的LED路灯改造各项工作进行检查、监督。凡达不到管理标准的，建设单位可对乙方进行约谈、责令整改或延迟支付款项，直至整改合格。具体标准如下：

（1）灯具故障率方面：乙方保证改造后的LED节能灯具日常亮灯率大于99%，在各类巡查检查中发现改造后的LED节能灯具不亮或损坏的（不包括灯具本身原因之外的其他原因造成的灯具不亮），甲方通知乙方及时进行修复，如乙方在甲乙双方约定的时间内无响应处理，甲方暂缓支付乙方的当季度节能效益款项，直至问题整改合格为止。

（2）甲方定期委派机构或单位派人检查项目的运行情况，确认建设后的节能灯具月均亮灯率不低于95%，效益分享期内LED照明产品质量必须满足国家的规范要求，建设后的城市道路照明参数，尤其是照度参数必须满足《城市道路照明设计标准》规范要求，如果低于上述标准时，应及时予以更换，由乙方承担。

（3）单灯灭灯故障方面：乙方须按要求检修：一般情况下应在5个工作日内修复；县长热线投诉和新闻媒体曝光的故障，要求3天内修复；市政服务热线和路灯监督管理部门等接到的报修故障，要求5天内修复。乙方没能按要求时限修复故障，以当月总节电收益的1‰作为罚款，该费用每支付季度日进行统计，从当季度应支付收益款中扣除。

（4）由甲方对乙方承担的路灯建设各项工作每季及每6个月进行检查、监督。节电率方面，在没有任何外部耗电设备接入本项目建设后的路灯系统中时进行的组织检查中，如发现标准路段路灯节电率低于50%，经检测原因为产品原因造成，要求5天内修复。乙方没能按要求时限修复故障，以当月总节电收益的1‰作为罚款，该费用每支付季度日进行统计，从当季度应支付收益款中扣除。

（5）在乙方未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由项目中标人承担责任。

（6）本项目由乙方承担合同期内所改造产品质量及后期运营维护维修、更换工作，非产品本身质量问题或乙方运营维护问题导致产品出现损坏的（如车祸事故、自然灾害等因素造成损坏），经建设单位现场勘查确认，不属于质保范围，由建设单位统一向社会公开采购LED灯具作为备品备件，为了便于县城路灯统一管理、控制和升级改造，可优先采购本项目选用的品牌和芯片。

（7）照度方面：若发现改造后的道路照度不满足城市道路照明标准的，甲方书面通知项目中标人进行更换，如乙方在甲乙双方约定的时间内无进行响应处理，甲方暂缓支付项目中标人的节能效益款项，直至问题整改合格为止。

3.甲乙双方可以共同委托具有相关资质的第三方节能量审核机构，定期出具《服务评价考核报告》，以提高项目的运行质量和服务质量。

5.3 项目期满移交

1.项目合作期届满或项目合同提前终止后，乙方将全部项目设施及相关权益按照合同约定的条件和程序移交给政府或政府指定的其他机构，乙方必须确保项目符合合同能源管理项目合同中约定项目移交的条件和标准，由甲乙双方共同组建移交工作组对项目的资产状况测试，达到移交满足的条件后，办理手续。

2.太阳能光伏路灯运营期8年，质保期满后由甲乙双方共同组建移交工作组对项目的资产状况测试，达到移交满足的条件后，乙方应把所建太阳能光伏路灯无偿移交给政府或政府指定的其他机构。

3.移交后节能改造的路灯需提供1年免费质保，并暂扣1个季度的效益款项作为质保金，1年质保期结束后建设单位应15天内一次无息付清给乙方。

第6条  甲方的义务

6.1根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的第三方的要求，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该等许可、同意或者是批准，并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，借助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者是批准。

6.2甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供节能项目设计和实施所必须的资料和数据，并确保其真实、准确、完整。

6.3提供节能项目实施所需要的现场条件和必要的协助，如清理施工现场、合理调整道路安排进行试运行等。

6.4指派具有资质的操作人员参加培训。

6.5甲方应根据项目方案的相关规定，及时协助乙方完成项目的试运行和验收，并提供确认安装完成和试运行正常的验收文件。

6.6甲方应根据附件一的规定对产品（设备）进行操作、维护和保养。在合同有效期内，对产品（设备）运行、维修和保养定期作出记录。甲方应根据乙方的合理要求及时向其提供该等记录。

6.7甲方应当根据项目方案的规定，为第三方进行项目的建设、维护、运营及检测、修理项目设施和产品（设备）提供合理的协助，保证乙方或第三方可合理地接近与本项目有关的设施和产品（设备）。

6.8节能效益分享期间，如产品（设备）发生故障、损坏和丢失，甲方应在得知此情况后及时通知乙方，配合乙方对产品（设备）进行维修和监管。

6.9甲方应保证与项目相关的产品（设备）、设施的运行符合国家法律法规及产业政策要求。

6.10通常情况下，甲方应保证与项目相关的产品（设备）、设施连续稳定运行且运行状况良好。

6.11甲方应当按照本合同的规定，及时向乙方付款。

6.12甲方应当将与项目有关的规章制度和特殊安全规定要求及时提前告知乙方、乙方的工作人员和第三方。

6.13甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。

6. 14其他：      /

第7条  乙方的义务

7.1乙方应当按照附件一的项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设、运营以及维护。

7.2乙方应当确保其工作人员严格遵守甲方有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从甲方合理的现场指挥。

7.3乙方应当对甲方指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

7.4乙方应当根据相应的法律法规的要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。

7.5乙方安装和调试相关产品（设备）、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及甲方合理的特有的施工、管理要求。

7.6在接到甲方关于项目运行故障的通知之后，乙方应根据附件一的相关规定和要求，及时完成相关维修或产品（设备）更换。

7.7乙方应当确保其工作人员在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及甲方的相关规章制度。

7.8乙方应配合甲方对项目采用的灯具照明质量进行验证。

7.9 乙方需按照双方商定方案进行开关灯，乙方不得延迟及提前关灯。

7.10 所有本项目由乙方改造范围内的项目内容（详见附件一）在合同期内正常使用的维护、保养、更换均由乙方负责，并由乙方承担上述费用。上述乙方投入的灯具造成损坏的，若获得第三方赔偿，所赔偿的款项归乙方所有。专用变压器和供电电缆的日常巡检、维护由甲方负责。新装专用变压器和供电电缆及已有专用变压器、供电电缆的大修由甲方负责。

7.11其他：乙方特别注意本项目实施过程中的施工单位资质和相关安全措施的合法、合规。

第8条  项目的更改

8.1项目开始运行之后，甲方和乙方的项目负责人应当至少每半年进行一次工作会议，讨论与项目运行和维护有关的事宜。

8.2如在项目的建设期间出现乙方作为专业的节能服务提供者能够合理预料之外的情况，从而导致原有项目方案需要修改，乙方在书面报甲方同意的情况下有权对原有项目方案进行修改并实施修改的方案，但前提是不会对原有项目方案设定的主要节能目标和技术指标造成重大不利影响。

8.3在本项目运行期间，经甲方同意，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关产品（设备）或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核同意，所有的改造费用由乙方承担，并不能负面影响项目功能。

8.4在本项目运营期内，甲方可拆除、更换、更改、移动或添加现有产品（设备）、设施、场地，双方现场记录并签字确认，且上述工作对本项目的运营效益未产生不利影响，甲方不需要对乙方进行补偿，拆除、更换、更改、移动或添加现有产品（设备）、设施、场地产生的费用由甲方自行承担，投乙方应协助甲方开展上述工作。如对本项目的节能效益产生不利影响，甲方应补偿乙方由此节能效益下降造成的相应的损失。

第9条  所有权和风险分担

9.1在本合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的产品（设备）、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕之后，该项目财产的所有权将无偿转让给甲方，乙方应保证该项目财产正常运行。

9.2项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和／或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供该等授权。如该项目财产继续使用涉及的相关技术和/或相关知识产权的授权而产生的第三方服务，该服务产生的费用由乙方承担。

9.3项目财产的所有权不因甲方违约或者本合同的提前解除而转移。在本合同提前解除时，项目财产依照第12.6条的规定处理。

9.4在乙方未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由乙方承担责任。

9.5在本合同期间，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由 乙 方承担或依照附件一的相关规定处理。

9.6相关政府补贴和奖励政策有明确归属单位的，按其规定办理。未明确归属的，按照“谁投资，谁受益”的原则归投资方所有，本项目由节能服务公司全额投资，即其享有对应权益。

第10条  违约责任

10.1如甲方未按照本合同的规定及时向乙方支付款项，则应当按照每季度应分享总节能效益为基数每日万分之一的比率向乙方支付违约金。

10.2如甲方违反除第9.1条外的其他义务，乙方对由此而造成的损失有权选择以下任意一种方式要求甲方承担相应的违约赔偿责任：

(a)按照以下标准延长节能效益分享的时间：  甲方逾期支付应付款项超过10天（含10天）按延长一个月的节能效益分享作为赔偿；违约天数每超过15天（含15天）则按延长3个月的节能效益分享作为赔偿   。

(b)按照以下标准增加乙方节能效益分享的比例：         /        。

(c)直接要求甲方赔偿损失；

(d)依照第11.5条的规定解除合同，并要求甲方赔偿全部损失。

10.3如果乙方未能按照项目方案规定的时间和要求完成项目的建设，除非该等延误是由于不可抗力或者是甲方的过错造成，则乙方应当按照应分享总节能效益为基数每日万分之一的比率，向甲方支付延期损失赔偿金。

10.4如果乙方违反除9.3条外的其他义务，路灯管护连续三个月考核综合得分均低于80分，甲方有权对由此造成的损失选择以下任一种方式要求乙方承担相应的违约赔偿责任。

(a)按照以下标准降低乙方节能效益分享的比例：   连续三个月考核综合得分均低于80分则当季（仅限当季）甲方按乙方中标节能分享比例扣减5%后的节能分享比例与乙方结算    。

(b)按照以下标准缩短乙方节能效益分享的时间：            /         。

(c)直接要求乙方赔偿损失；

(d)依照第12.5条的规定，解除合同，并要求乙方赔偿损失。

10.5本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。

10.6 一方违约后，另一方应采取适当措施，防止损失的扩大，否则不能就扩大部分的损失要求赔偿。

第11条  不可抗力

11.1 本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于：

(a) 雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染。

(b) 任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实。

11.2 如果一方（受影响方）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（非影响方）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

11.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

11.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

11.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

第12条  合同解除

12.1本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。

12.2本合同可依照第10.5条（不可抗力）的规定解除。

12.3当甲方迟延履行付款义务达60日时，乙方有权书面通知甲方后解除本合同。

12.4当乙方延误项目建设期限达60日时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。

12.5当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

(a) 一方进入破产程序；

(b) 一方的控股股东或者是实际控制人发生变化，而且该变化将严重影响到该方履行本合同下主要义务的能力；

(c) 一方违反本合同下的主要义务，且该行为在另一方书面通知后60日内未得到纠正。

12.6因乙方原因造成本合同解除后，本项目应当终止实施，已经安装并正常使用的灯具须在不影响市政照明前提下，按照双方约定的程序处理。除非双方另行规定处理，否则项目财产由乙方负责拆除、取回，并根据甲方的合理要求，将项目现场恢复原状，费用由乙方承担，甲方应对乙方提供合理的协助。如乙方经甲方合理提前通知后拒绝履行前述义务，则甲方有权自行拆除相关产品（设备），相关费用（包括但不限于拆除费、运费、仓储费等）由乙方承担，并就因此产生的费用和损失向乙方求偿。

因甲方原因造成本合同解除后，本项目应当终止实施，项目财产由乙方负责拆除、取回。甲方应承担乙方为此项目所支出的全部费用（包括但不仅限于设备购置费、运费、安装费、设计费等），同时按照乙方为此项目所支出的全部费用为基数的20%向乙方支付违约金。

12.7本合同的解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

第13条 合同项下权利、义务的转让

双方约定，合同项下权利、义务的转让按照以下方式进行：

13.1 本合同项下的权利、义务的转让需要经过双方书面的同意，方可实施。

13.2 乙方的相关权利、义务未经甲方书面同意而转让，视作违约行为，参照12.5条的方式处理。

第14条  人身及财产损害赔偿

14.1 如本合同在履行过程中，因一方的工作人员或受其指派的第三方人员（侵权方）的故意或者是过失而导致另一方的工作人员、或者是任何第三方的人身或者是财产损害，侵权方应当为此负责，并赔偿另一方由此而产生的所有费用和损失。

14.2 受损害或伤害的一方对损害或伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

第15条  保密条款

15.1 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：凡与履行本合同有关的合同文本（含附件）、技术资料、财务资料等均属于本合同项下甲乙双方保密的范畴，对此，合同任何一方均不得非为履行本合同的目的而擅自使用。否则，构成违约，违约方应当赔偿守约方因此所遭受的全部经济损失。

第16条  争议的解决

因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同各方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，双方同意选择以下第 1 种方式解决争议：

1．调解／诉讼／仲裁

(a)任何一方均可向         或双方另行同意的国家级第三方照明检测机构提出申请，由其作为独立的第三方就争议进行调查和调解，并出具调解协议，另一方应当在  10  日内同意接受该调查和调解。双方应根据国家级第三方照明检测机构的要求提供所有必要的数据、资料，并接受其实地调查。

(b)如果双方无法对国家级第三方照明检测机构的选择达成一致，或者在一方书面提起调解申请后的45日内无法达成调解协议，双方同意采取以下第  （2）  种方式最终解决争议：

(1)向     /     仲裁委员会申请仲裁；

(2)向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

如双方无法达成调解协议，调解的费用由双方平均分摊。

(c)如果调解的被申请方不依照上述(a)段的规定接受调解，或者任何一方对达成的调解协议拒不执行，则无论依照(b)段选择的争议解决方式达成的结果如何，该拒绝接受调解或者拒绝履行调解协议的一方都应承担对方为解决争议所产生的所有费用，包括律师费、调解费以及仲裁费／诉讼费。

2．诉讼／仲裁

双方同意不经由调解程序，直接采取以下第  /  种方式最终解决争议：

(1)向   /   仲裁委员会申请仲裁；

(2)向   /   人民法院提起诉讼。

第17条  保险

17.1 双方约定：所有由乙方安装到甲方处的节能产品、设备、设施和仪器等财产的责任险、项目第三者责任险和所有由乙方委派到甲方所在地履行本合同职责的员工人身安全的保险由乙方负责。

17.2 双方应充分协商并及时告知对方已有的或准备进行的相关项目、财产和人员的投保情况。

第18条  知识产权

18.1 本合同涉及的专利实施许可和技术秘密许可，双方约定如下：由乙方独立支付相关费用并承担相关责任。

第19条  费用的分担

19.1 双方应当各自承担谈判和订立本合同的花费。

19.2 除非本合同下的其他条款另有规定，双方应当各自承担履行本协议下义务的费用。

19.3 受限于第19.2条的规定，除非本合同下的其他条款或附件另有规定，则乙方应当负责本项目的投资，并承担本项目的方案设计、建设、运营、监测和节能量评估的所有费用，并包括项目所需产品（设备）、设施、技术购置、更换的费用。

19.4本项目验收审计费由乙方承担，项目验收合格之日起，合同期内的正常维护更换的材料、人工、机械等费用由乙方全部负责

第20条  合同的生效及其他

20.1项目联系人职责如下：

20.2一方变更项目联系人的，应在3日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

20.3本合同下的通知应当用专人递交、挂号信、快递、电报、电传、传真或者电子邮件的方式发送至本合同开头所列的地址。如该通知以口头发出，则应尽快的在合理的时间内以书面方式向对方确认。本合同中所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。如一方联系地址改变，则应当于变更之日起7个工作日内书面告知对方。一方变更地址未通知另一方的，另一方以合同载明的地址确认为对方所在地。

20.4本合同附件是属于本合同完整的一部分，如附件部份内容如与合同正文不一致，优先适用合同附件的规定。

20.5本合同的修改应采取书面方式。

20.6本合同可由双方通过传真签署，经授权代表签字的合同的传真件具有与原件同样的效力。

20.7本合同自双方授权代表签署之日起生效。合同文本一式 捌 份，具有同等法律效力，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，壹份送政府采购监督管理部门备案，壹份由采购代理机构归档。双方在合同签订后的7个工作日内办理政府采购合同备案。

20.8本合同由双方授权代表于    年   月   日在 广西南宁市宾阳县 签订。

（以下无正文，转为签章页）

（本页为签章页）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：

或其授权代理人：                      或其授权代理人：

通讯地址：                            通讯地址：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户行：                              开户行：

开户名称：                            开户行名称：

账号：                                 账号：

## 合同附件1

一、合同的其他组成文件：

1. 招标文件“第二部分 采购需求”的附件；

2.路灯改造方案；

3.本项目的《中标通知书》、本项目的《招标文件》和乙方的《投标文件》等文件。

二、合同解释顺序（解释效力从大到小）：

1.本合同的正文和其他附件，

2.本项目的《中标通知书》，

3.本项目的《招标文件》，

4.乙方的《投标文件》，

5.本项目的其他相关文件。

三、其他约定

1. 乙方保证实际使用的产品参数与标杆体系测试的参数一致（或优于）。

2.在改造工程中替换下来的灯具，由乙方进行回收。废旧灯具处置必须遵循合法、环保和回收利用等原则。具体分为以下两种情况：(一)已经达到报废标准的废旧灯具由乙方交给具有灯具处理资质的废品收购站进行无害化回收处理；(二)灯具无严重变形、锈蚀程度较低、简单修复可以再利用的废旧灯具，作为工程的交易条件，进行必要的国有固定资产转移手续后，由乙方加工修复后进行变卖。变卖收入归乙方所有，用于补偿废旧灯具运输、包装、储存、管理等费用支出。

3. 本次项目实施后，由乙方按照规定向有关部门办理本项目补贴、税收优惠申请手续，甲方为乙方提供必要的协助。

4. 若乙方所投货物零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国以外地区，乙方应负责相关的进口关税、增值税和进口许可证。一切境外及进口事宜与本项目无关，乙方不得以本项目中标通知书办理进口批文。

5.本附件的内容与合同其他内容不一致的，以本附件为准。

# 第六章 投标文件格式

## 第一节 投标文件外层包装封面

南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 在线投标响应 |
| 项目编号： | NNZC2022-G1-260025-GXLX |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

## 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目

项目编号：NNZC2022-G1-260025-GXLX

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：广西立信项目管理有限责任公司

我方愿意参加贵方组织的_南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目 _（项目编号：NNZC2022-G1-260025-GXLX ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     广西立信项目管理有限责任公司  组织的  南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目  （项目编号： NNZC2022-G1-260025-GXLX）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目

项目编号：NNZC2022-G1-260025-GXLX

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函…………………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）……………………………………（页码）

四、商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍……………………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）………………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 广西立信项目管理有限责任公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的 南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目 项目（项目编号：NNZC2022-G1-260025-GXLX ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 成交通知书 | 中标网页公示截图 | 合同协议书复印 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的（成交）通知书及中标网页公示截图及合同协议书复印件并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称： 南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目

项目编号： NNZC2022-G1-260025-GXLX

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、投标服务技术需求偏离表…………………………………………………（页码）

二、组织服务方案…………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案 …………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表 ………………………………………………………（页码）

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有）……………………………………………（页码）

七、备品备件及供选择的配套零部件清单（如有）………………………（页码）

八、培训计划（如有）………………………………………………………………（页码）

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务参数 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、组织服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A	课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

- 课程概要

- 课程目的

- 教学方式

- 先决条件

- 教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称： 南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目

项目编号： NNZC2022-G1-260025-GXLX

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：广西立信项目管理有限责任公司

我方已仔细阅读了贵方组织的南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目 项目（项目编号：NNZC2022-G1-260025-GXLX）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交服务成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交服务成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称： 南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目  项目编号： NNZC2022-G1-260025-GXLX  分标：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 每年固定电费报价（以元为单位） | 服务要求（年限） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目项目 |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 验收标准： |
| 优惠及其它： |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宾阳县城市管理综合行政执法局的南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

## 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

企业自愿参与政府投资政府采购的南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加 宾阳县城市管理综合行政执法局 单位的南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：   南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目

质疑项目的编号：NNZC2022-G1-260025-GXLX 包号：

采购人名称：     宾阳县城市管理综合行政执法局

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称： 南宁市宾阳县双碳绿色照明建设示范项目

采购项目编号： NNZC2022-G1-260025-GXLX  包号：

采购人名称：  宾阳县城市管理综合行政执法局

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

工

作

日