监控系统维保服务采购要求

一、基本信息

1、项目名称：监控系统维保服务采购项目

2、采购单位：吉林化工学院

二、供应商资格要求

1、参与供应商须具备参与政府采购活动的条件，不存在不得参加政府采购活动的情形，如果与此项要求不符，则自动取消中标资格。

2、具有良好的业绩，诚实守信。

3、因疫情防控需要，此项目仅接受在本地化有售后服务机构的供应商参与竞价。

4、供应商须具有安全技术防范行业工程设计施工叁级以上资质。

5、学校现有监控系统为浙江大华和海康威视产品，为确保平台核心系统维护需求，供应商须与浙江大华和海康威视建立实质性工作联系，并由设备厂商出具针对于该项目的技术支持书。维保期内更换的摄像机，须与学校现有监控设备为同一品牌。

6、供应商要求：具有本次竞价项目经营范围的供应商。

7、以上要求不满足取消中标资格。

三、商品清单

采购数量及要求：详见《监控系统维保服务采购清单》

四、收货信息及要求。

1、送货方式：免费送货上门及安装

2、送货时间：工作日09：00至16：00

3、送货地址：吉林市吉林化工学院指定位置

五、商务要求

1.参与供应商制作并上传报价表（报价包含货物到达采购人指定地点期间税费、人工、调试、发票等所有费用），报价表按照《监控系统维保服务采购清单》格式制作，所报产品不得低于《监控系统维保服务采购清单》中产品的参数要求，各项必须如实详细完整填写，并通过“供应商响应附件要求”上传，凡未按要求填写或未上传的，将视为报价无效，取消中标资格。

2.为保证售后服务质量，供应商应在报价时除采购清单外还需上传以下资料：①供应商本地化售后服务机构的营业执照等证明材料并加盖供应商公章；②供应商安全技术防范行业工程设计施工资质复印件并加盖供应商公章；③供应商提供浙江大华和海康威视针对于该项目出具的技术服务支持书复印件并加盖生产厂商公章。未按要求上传附件，报价无效，取消中标资格。

3.供应商必须满足全部商务及技术要求，否则竞价无效。一旦发现供应商提供虚假材料，即使成交学校也有权做废标处理，并向上级监管部门投诉。

4.竞价结束，采购人联系系统推荐的供应商现场考察，系统推荐的供应商准备资质、供货产品及相关材料由采购方进行现场查验；如现场查验不符合要求取消中标资格。查验符合要求，供应商须缴纳履约保证金（投标金额的10%），如不缴纳取消中标资格。

5.按照确定的采购标的、产品技术指标、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。确保服务符合采购单位要求，在签订合同之日起3日内驻场技术人员到场完毕。

6.售后服务期限：自签订合同之日起两年。要求提供7*24小时售后服务支持。

7.快速的服务响应时间：接到维保通知后，30分钟内到达现场，一般系统问题及故障2小时内解决，设备及线路故障4小时内解决。如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

8.提供监控系统相关软硬件设备操作和维护的培训服务。

9.提供系统相关软硬件设备的使用说明书、安装、调试、操作、维修手册及相关图纸。

10.提供备品备件及相关辅材。供应商在维保期内提供的摄像机，必须与原设备品牌一致并为原厂制造。

11.保证不少于3人的售后服务技术人员进行长期驻场服务。

12.根据在线询价违约处理规则：供应商存在不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人将向平台和政府采购管理部门举报且追究其责任。