## Sheet1
灭火器保养维护及采购清单
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 控制单价 （元） | 控制金额 （元） | 供应商品 品牌型号（要求提供同一品牌） | 供货服务商报单价 （元） （不能超控制单价） | 供货服务商 报单项 小计（元）
1 | 采购干粉灭火器 | 8KG | 200 | 具 | 90 | 18000
2 | 采购二氧化碳灭火器 | 2KG | 200 | 具 | 85 | 17000
3 | 灭火器维修保养 | 8KG干粉灭火器 | 1180 | 具 | 45 | 53100 | /
4 | 灭火器维修保养 | 4KG干粉灭火器 | 380 | 具 | 30 | 11400 | /
5 | 灭火器维修保养 | 3KG干粉灭火器 | 202 | 具 | 25 | 5050 | /
6 | 灭火器维修保养 | 35KG干粉车 | 52 | 具 | 200 | 10400 | /
7 | 灭火器维修保养 | 2KG二氧化碳灭火器 | 426 | 具 | 25 | 10650 | /
控制金额（大写）：拾贰万伍仟陆佰元整 | [5 empty] | 125600 |  | 供货服务商报价合计（元）
采购要求： 1.供货服务商具备参与政府采购活动的条件，不存在不得参加政府采购活动的情形，如果与此项要求不符，则自动取消中标资格。具有参加本次项目的经营范围，符合国家相关现行标准规范的要求。 2.此项目中需要维修的灭火器，供货服务商需自行到指定位置收取，待检验维修完毕后再按采购方要求送回指定位置，取、送灭火器过程中产生的费用由供货服务商承担。 3.新采购的灭火器，供货服务商须保证产品符合相关国家标准，并具有消防部门许可的产品合格证和出厂日期（2022年生产）。 4.经维修的消防器材应严格按照国家GA95-2007《灭火器维修与报废规程》行业标准进行维修，并保证质量，对于超出使用年限或腐蚀、损坏严重，不具有维修价值的灭火器提报采购方审验同意后由供货服务商报废处理。 5.保质期按维修合格证标签日期为准，保证铅封完好，限定一年内。供货服务商在质保期内应定期不定期提供免费检查服务，如出现压力过高、压力不足、密封不严等问题，供货服务商须在48小时内上门免费维修。 6.维修保养需在属地进行。 7.供货服务商按此表样式填报单项报价（不能超过控制单价）及总价并将此表上传至供应商响应附件栏，不上传此附件报价无效废标。 8.报价包含货物到达采购人指定地点期间税费、人工、调试、发票等所有费用。